## EXIGIBLES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIBLES | Datos de la oferta | Evidencias (archivo/pag)
LOTE 1.-Medios de cultivo, identificación y sensibilidad antibacteriana automatizadas y manuales.
Medios de cultivos preparados
Todos los medios de cultivo deben llegar preparados y dispoensados en contenedores individuales listos para su uso
Placas con medio preparado de 90 mm de diametro y > 4mm de grosor de medio de cultivo
Acceso a los certificados de control de calidad de cada lote
Todos los medios deben tener al menos 30 días de caducidad desde su recepción en el laboratorio
Placas con medio enriquecido no selectivas.
Los medios deben de contener en sus componentes los medios de enriquecimiento y todos los necesarios que favorezcan el crecimiento de microorganismos fastidiosos.
Las placas con medio de agar sangre al 5% debe permitir una definición clara de las zonas de hemólisis de los microorganismos, en particular de la beta-hemólisis de Streptococcus pyogenes.
Medio Schaedler puede ser sustituido por un medio de enriquecimiento para anaerobios como medio Brucella agar o similar.
Placas con medio selectivo/diferencial.
Los medios deben disponer de la composición suficiente para el aislamiento óptimo de los microorganismos que se precisen seleccionar.
Las placas cromogénicas para cultivo de bacterias o levaduras permitirá mediante reacciones enzimáticas la diferenciación presuntiva y claramente diferenciada de: Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Enterococcus faecalis y E. faecium resistentes a vancomicina, Streptococcus agalactiae y Candida albicans respectivamente en cada caso.
El agar de Thayer Martin puede contener tambien la formulación de Martin Lewis, pero en cualquier caso basado en chocolate y vancomicina, colistina y anisomicina o similares como inhibidores.
El agar Campylobacter debe contener carbón activo pero sin sangre, con anfotericina B o similar y con cefoperazona y deoxicolato.
El agar Yersinia debe contener 0,5 g/l de desoxicolato sódico y 2,5 mg/ll de novobiocina. Debe contener un máximo de 0,004 g de cefsulodina por litro de medio.
Placas con medios para estudios de sensibilidad antibiotica
los medios de Mueller Hinton deben contener las concentraciones de cationes recomendadas por el CLSI
Sistemas de generacion de atmósferas de incubación especiales
Deben generar la atmosfera correspondiente sin la adicción de reactivos o agua
Se proveeran al menos 4 contenedores estancos por año para el mantenimiento de estas atmósferas
Asas de siembra
Las asas deben estar calibaradas para los volúmnes de 1 y 10 µl
Identificación microbiana por espectrometria de masas asistida por laser
Espectrómetro de masas asistido por laser tipo MALDI-TOF compacto de reducido tamaño, que no requiera condiciones especiales para su instalación
Sistema de vacío que garantice un mínimo nivel de ruido
Se proveeran todos los reactivos y fungibles necesarios para la preparación de las cepas previamente a su identificación.
Se proveerán todos los calibradores y/o controles que requiera el espectrómetro para su correcto funcionamiento.
El mantenimiento preventivo del espectrómetro de masas no impedirá el trabajo de rutina con el equipo en el laboratorio
Software diseñado específicamente para la identificación de microorganismos, así como software adicional para generación de dendogramas y estudios epidemiológicos
Biblioteca de referencia que incluya un amplio número de entradas (gram-positivos, gram-negativos, micobacterias, hongos) con actualizaciones periódicas de la base de datos. Debe permitir la generación de espectros para la creación de bases de datos propias.
Conexión al SIL de forma que permita asociar los resultados de identificación y sensibilidad para un mismo aislamiento, bien se obtengan del soporte combinado de identificación más sensibilidad o de la identificación MALDI TOF más el resultado del estudio de CMI
Trazabilidad completa de los resultados.
Programa “multiusuario” que permita el acceso a los sistemas de identificación/antibiograma automátizado y espectrómetro de masas de varios equipos de estén conectados en la misma red
Diagnóstico remoto de incidencias. Soporte técnico presencial con un tiempo de respuesta inferior a 24 horas.
Se proveera 1 unidad de las cepas ATCC siguientes para el control de calidad del laboratorio sin coste adicional:
Salmonella Typhimurium ATCC 14028
Shigella flexneri ATCC 12022
Shigella sonnei ATCC 25931
Escherichia coli ATCC 25922
Enterococcus faecalis ATCC 29212
CANDIDA PARAPSILOSIS ATCC 22019
KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 700603
BACTEROIDES FRAGILIS ATCC 25285
ENTEROCOCCUS FAECALIS ATCC 29212
ESCHERICHIA COLI ATCC 25922
HAEMOPHILUS INFLUENZAE ATCC 49247
NEISSERIA GONORRHOEAE ATCC 49226
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 25923
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 29213
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 43300
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ATCC 49619
Identificación bioquímica automatizada
Se identificarán fenotípicamente cepas bacterianas mediante un sistema automatizado basado en el crecimiento bacteriano y reacciones bioquímicas específicas
El sistema debe ser capaz de identificar bacterias aerobias y anaerobias facultativas
El instrumento debe tener capacidad para al menos estar identificando simultáneamente 96 microorganismos
Todas las reacciones se revelarán de forma automática sin la necesidad de la adicción manual de reactivos de revelado
Se proporocionarán todos los reactivos, fungibles e instrumentos necesarios para la realización de las identificaciones.
El resultado de las identificaciones debe integrarse con el de los antibiogramas si este se ha realizado
Los resultados de las identificaciones deben comunicarse directamente al LIS si no hay antibiograma asociado
Debe ofertarse un solo instrumento para la realización de identificaciones bioquímicas y antibiogramas automatizados
Antibiogramas automatizados en microdilución
Sistema preparado para realizar antibiogramas automatizados en formato de microdilución
Instrumento automático con capacidad para procesar la carga de trabajo prevista por laboratorio (hasta 96 pruebas /dia)
Antibiograma que incluya rangos de CMI ampliados así como antibióticos de última generación para la detección y confirmación de distintos mecanismos de resistencias
Las sistemas de microdilución pueden separarse en grupos de antibióticos agrupados en función del tipo de microorganismo. Deben incluirse al menos placas para microorganismos aerobios gram positivos, gram negativos, productores de infecciones urinarias y levaduras. Los antibioticos incluidos en cada grupo deben cubrir las especificaciones de informe de sensibilidad recomendado por las normas CLSI y EUCAST.
Inoculación estandarizada en su solo paso
Controles de esterilidad y de crecimiento de forma individual en cada placa de ensayo
Interpretación de las CMIs en base a los criterios EUCAST. En caso de no existir, se deben usar los criterios CLSI.
Posibilidad de modificación de resultados por el usuario
Sistema de alertas bacteriológicas y epidemiologicas configurable por el usuario para facilitar la detección de resistencias emergentes y seguimiento de las infecciones nosocomiales
Sistema experto avanzado validado de acuerdo a las normas CLSI y EUCAST.
Se aportarán los reactivos, fungibles y medios necesarios para la realización de los estudios.
Se proveerá el documento M100S Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing del CLSI y se mantendrá de forma actualizada anualmente.
Trazabilidad completa de todo el proceso de identificación y/o estudio de sensibilidad antibiótica.
Diagnóstico remoto de incidencias. Soporte técnico presencial con un tiempo de respuesta inferior a 24 horas.
Antibiogramas manuales por difusión en sólido
Se aportarán los discos y tiras ETEST necesarias en función de las necesidades del laboratorio
Los discos y tiras deben tener las concentraciones de antibiótico fijado según los documentos de EUCAST y CLSI
Los diferentes antibióticos en formato de discos se proporcionará en unidades de compra de 50 discos
Los diferentes antibióticos en formato de ETEST se proporcionará en unidades de compra de £30 unidades
Tanto discos como tiras se deben porporcionar con una caducidad mínima de 6 meses
Sistema automátizado de Hemocultivos.
Sistema automático para cultivo de sangre y otros líquidos orgánicos en medio líquido no radiométrico
Sistema automático de lectura e incubación capaz de procesar las botellas necesarias para la carga de trabajo prevista en el Laboratorio (hasta 500 frascos en incubación de forma simultánea)
Incubadores provistos de sistema interno de agitación contínua de los viales
Botellas de material transparente de alta resistencia con componentes que neutralicen antibióticos y no interfieran en la visualización de la tinción de Gram ni en otras técnicas que se realicen a partir del hemocultivo positivo
Botellas preparadas para recuperar microorganismos aerobios, anaerobios, fastidiosos y levaduras.
Deben incluirse tambien botellas preparadas para bajos volúmenes de sangre (frascos pediatricos)
Detección del metabolismo bacteriano por producción de CO2
Sistema de monitorización contínua de positividad del frasco
El sistema debe ofrecer la curva de valores que represente el crecimiento del microorganismo en tiempo real
Tiempos de incubación editables
Que permita retraso en la entrada de las botellas
Retorno de botellas al sistema sin límite de tiempo y conservando toda la información previa
Sistema no invasivo compatible con sistema “Vacutainer” o similar de extracción, para minimizar contaminaciones durante la toma de muestra
Alarmas de positividad y negatividad de los frascos en incubación.
Software intuitivo de fácil manejo conectable al SIL
Integración con SIL: entrada de datos demográficos y e identificación de la muestra en el sistema de forma automática y en menos de 1 hora desde la entrada del frasco y devolución de datos en tiempo real: códigos de frasco, tiempo de entrada, tiempo de incubación, señal de positividad y negatividad, gráfica de crecimiento
Trazabilidad completa de todo el proceso de incubación
Todos los frascos deben estar identificados con códigos de barra únicos no repetibles.
LOTE 2.-Cultivo y estudios de sensibilidad de micobacterias
Cultivo automatizado en medio sólido
Sistema automático para el cultivo y realización de pruebas de sensibilidad a antimicrobianos de micobacterias en medio líquido no radiométrico.
Instrumento automatizado con lectura continua de frasco con medio líquido con detección automática de positividad y programación de tiempo total de cultivo.
Sistema con capacidad para procesar la carga de trabajo prevista por el Laboratorio (250 frascos de cultivo incubados de forma simultánea).
Debe admitir todo tipo de muestras para cultivo, excluido sangre.
Detección de crecimiento y antibiograma en el mismo equipo
Viales de material resistente y transparente que permita observar el crecimiento a simple vista
Se proveerán todos los reactivos y materiales necesarios para la inoculación de los frascos
Se proporcionarán tambien los medios y reactivos de descontaminación de muestras necesarios así como el suplemento de crecimiento para micobacterias
La oferta debe incluir medios y antibioticos necesarios para la realización de 50 ATB de micobaterias/año
Conexión integral al SIL
Integración con SIL: entrada de datos demográficos e identificación de la muestra en el sistema de forma automática y en menos de 1 hora desde la entrada del frasco y devolución de datos en tiempo real: códigos de frasco, tiempo de entrada, tiempo de incubación, señal de positividad y negatividad, gráfica de crecimiento
Alarmas de positividad y negatividad de los frascos en incubación. Envio de estas señales al SIL en tiempo real.
Trazabilidad completa de todo el proceso de incubación
Todos los frascos deben poder identificarse con códigos de barra únicos no repetibles.
Para los equipos ofertados de sobremesa se proveerá una mesa o soporte adaptado al equipo
Medios de cultivo sólido preparados en tubo
Medios de cultivo sólidos preparados en tubos individuales con agar inclinado y listo para su uso
Medios de cultivo con nutrientes necesarios para el crecimiento de micobacterias y en especial de M tuberculosis
Deben tener los inhibidores adecuados para seleccionar el crecimiento de micobacterias
Lote 3.- Tinción Gram automatizada
Sistema que permita la tinción de gram automatizada
Instrumento de alto rendimiento con capacidad para teñir al menos 100 cristales/hora
Debe permitir la configuración de diferentes protocolos de tincion
El sistema debe tener un proceso de secado de portas al final de cada protocolo
Se deben aportar publicaciones cientificas en revistas médicas indexadas que evalúe su rendimiento
Lote 4.-Test detección y caracterización carbapenemasas
Sistema de detección e identificación de cabapenamasas en enterobacterias
El sistema debe estar validado para trabajar sobre cepa aislada
Sistema basado en inmunocromatografia
El sistema debe ser capaz de detectar en un solo paso al menos las siguientes carbapenemasas: OXA-48, VIM, IMP, NDM, KPC
Lote 5.- Test de detección antigénica
Sistemas independientes basados en test inmunocromatográficos especificos y cualitativos
Número de orden 1: test inmunocromatográfico rápido para la deteccion cualitativa y especifica de Streptococcus pyogenes en muestras de exudado faringeo. Su tiempo de detcción no debe sobrepasar los 15 minutos por test
Numeros de orden 2 y 4 deben estar validado para la detección de los antígenos de Legionella pneumophila y Streptococcus pneumoniae en muestras de orina sin necesidad de concentrar la muestra. Su tiempo de detección no debe superar los 15 min por test
Número de orden 3: detección cualitativa mediante inmunocromatografia en sangre completa de al menos el antígeno HRP-2 específico de Plasmodium falciparum y LDH común a todas las especies de Plasmodium.
Lote 6.-Kits de tinción microbiológica manual
Se suministrarán los reactivos necesarios para las tinciones de auramina-rodamina, tincion de gram y suministro de lugol para la tincion de parásitos.
El lugol debe tener una concentracion de IK de al menos 1%
Se suministrarán los kits en formatos de 100 ml o en su caso se proporcionarán frascos de 100 ml para el manejo de los reactivos.
Lote 7.- Test identificación de estreptococos mediante aglutinación
Se suministrarán los reactivos y fungibles necesarios para la detección e identificación mediante test de inmunoensayos de los diferentes grupos de Lancefield de Streptococus en función de los antígenos de pared específicos para identificar al menos los grupos A, B, C, D, F, G
Lote 8.- Test de detección antigénica de hongos
Se suministrarán los reactivos y fungibles necesarios para la detección específica y cualitativa mediante inmunocromatografia de los antígenos de Trichophyton
El test debe estar validado para su ensayo en muestras de uñas

## VALORABLES
|  | Minima 0 puntos | Media 5 puntos | Máxima 10 puntos | Datos de la oferta | Evidencias (archivo/pag) | % Material Reciclado
CRITERIO | LOTE 1.-Medios de cultivo, identificación y sensibilidad antibacteriana automatizadas
Medios de cultivos preparados en placa
1 | Placa cromogenica de levaduras capaz de discriminar C. tropicalis y C. glabrata | No | Al menos de ellas | La mejor opción
2 | Medio cromogénico de enterobacterias que sea capaz de diferenciar entre Klebsiella y Escherichia | No | Al menos de ellas | La mejor opción
3 | Medio cromogénico de enterococos resistentes a glicopéptidos que diferencia entre E. faecalis y E. faecium | No | Al menos de ellas | La mejor opción
Identificación microbiana por espectrometria de masas asistida por laser
4 | Sistema más compacto posible | Mas de un módulo | - | La mejor opción
5 | Menor tiempo de respuesta | > 1min | - | La mejor opción
6 | Protocolos adaptados para la identificación de hongos filamentosos | No tiene | Tiene | La mejor opción
7 | Protocolos adaptados para la identificación de micobacterias | No tiene | Tiene | La mejor opción
8 | Protocolos adaptados para la identificación directa de hemocultivos positivos | No tiene | Tiene | La mejor opción
Identificación bioquímica automatizada
9 | Sistema de preparación del inóculo | Requiere Mc Farland previo | NO requiere Mc Farland previo | La mejor opción
10 | Sistema capaz de identificar microorganismos anaerobios | No | SI | El mayor espectro
11 | Sistema capaz de identificar microorganismos fastidiosos | No | SI | El mayor espectro
12 | Sistema capaz de identificar levaduras | No | SI | El mayor espectro
Antibiogramas automatizados en microdilución
13 | Inoculación de tarjetas de sensibilidad sin necesidad de medición previa de turbidez por escala McFarland | Requiere Mc Farland previo | NO requiere Mc Farland previo | La mejor opción
14 | Posibilidad de comprobación visual de los pocillos de crecimiento de forma directa | No | - | Si
15 | Sistemas capaces de realizar antibiogramas a microorganismos anaerobios estrictos | No | SI | La mejor opción
16 | Sistemas capaces de realizar antibiogramas a microorganismos fastidiosos, incluido Haemophilus, Streptococos microaerofilos y Neisserias | No | SI | La mejor opción
17 | El sistema debe permitir silenciar diferentes antibioticos de cada panel de antibiograma en función de criterios multiples (ver anexo) | No | SI | La mejor opción
Antibiogramas manuales por difusión en sólido
18 | Se proporcionan sistemas de conservación de tiras de ETEST | No | SI | La mejor opción
Sistema automátizado de Hemocultivos.
19 | Sistemas con descarga automatizada de frascos negativos | No | SI | La mejor opción
20 | Sistemas que monitoricen de forma automática el volumen de muestra incluido | No | SI | Si y comunica el dato al SIL
21 | Sistemas con entrada automatizada | No | SI | Si y comunica el dato al SIL
LOTE 2.- Cultivo y estudios de sensibilidad de Micobacterias
Cultivo automatizado en medio sólido
22 | Sistema no invasivo que no precise adaptadores ni agujas | No | SI | La mejor opción
23 | Se valorará el mejor tiempo de recuperación avalados por estudios publicados en revistas indexadas. | No aporta | Aporta | la mejor evidencia
24 | Posibilidad de establecer gradientes del crecimiento para estudios de sensibilidad antimicrobiana | No | SI | La mejor opción
Medios de cultivo sólido preparados en tubo
25 | Medios basados en huevo y con alta concentración de verde de malaquita | No | SI | La mejor opción
26 | Oferta de medios diferenciales con y sin piruvato | No | SI | La mejor opción
LOTE 3.- Tinción Gram automatizada
27 | Método de tinción mediante pulverizacion de los reactivos | No | SI | La mejor opción
28 | Rapidez del sistema | > o igual a 8 min | < 8 min | La mejor opción
29 | Permite teñir hasta un porta sin pérdida de rendimiento | Gasto estandar indepiendientemente del numero de portas | Gasto reactivo en funcion del numero de portas | La mejor opción
LOTE 4.-Test detección y caracterización carbapenemasas
30 | Detección e identificación de carbapenemasas extras a las exigibles | No | SI | La mejor opción
LOTE 5.- Test de detección antigénica
31 | Sistemas de lectura visual frente a lectura fluorescente | Visual solo | Fluorescente | La mejor opción
LOTE 6.- Kits de tinción microbiológica manual
32 | Formatos de reactivos | > 200 ml | 200-101 | 100 ml o menos
LOTE 7.- Test identificación de estreptococos mediante aglutinación
33 | Menor tiempo de incubación de los test antigénicos | > 25 min | 25 a 16 min | La mejor opción
LOTE 8.- Test de detección antigénica de hongos
34 | Detección e identificación de otras especies de dermatofitos diferentes al género Trichophyton | No | SI | La mejor opción
APLICABLE A TODOS LOS LOTES OFERTADOS POR CADA LICITADOR
| CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES | La peor opción | Resto | La mejor opción
35 | Porcentaje de material reciclado en el embalaje exterior de almacenamiento y transporte. Se puntuará a las ofertas que presenten los embalajes exteriores de almacenamiento y transporte de los productos a licitar con material reciclado, de la siguiente manera: El porcentaje se obtendrá de la media de todos los números de orden a los que oferten, para ello, el licitador deberá indicar en el Anexo “pestaña valorables”, el % de material reciclado para cada número de orden.

## DATOS POR TEST
ANEXO I.1.C DATOS POR TEST | Datos de la oferta
Nº ORDEN
CÓDIGO nemotécnico
SAP del hospital
DESCRIPCIÓN
REF.COMERCIAL
Codificación de la técnica GNC/LOINC
TECNOLOGÍA/MÉTODO-TÉCNICA
Nº CONTROLES INTERNOS POR TÉCNICA
LINEALIDAD DE LA TÉCNICA: LÍMITE DE DETECCIÓN
LINEALIDAD DE LA TÉCNICA: RANGO DINÁMICO VALOR INFERIOR
LINEALIDAD DE LA TÉCNICA: RANGO DINÁMICO VALOR SUPERIOR
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Nº DE DETERMINACIONES POR KIT
PRESENTACIÓN DEL KIT (número de envases distintos)
Nº DE DETERMINACIONES POR ENVASE A BORDO DEL ANALIZADOR
NÚMERO DE REACTIVOS que deben estar simultáneamente en analizador
¿Es necesaria preparación manual del reactivo?
CADUCIDAD DE REACTIVO UNA VEZ INTRODUCIDO EN EL ANALIZADOR
OBSERVACIONES
NUMERO DE KITS OFERTADOS EN EL CONCURSO (indicar cantidad pero no precio)
Autorizaciones (CE, FDA…)
Tiempo de procesamiento estándar de la técnica
Posibilidad de incluir nuevas muestras con el equipo en proceso de muestras previas
Adjuntar insert en pdf
ANALIZADOR
EVIDENCIAS (ARCHIVOS PDF ADJUNTOS)
notas