ANEXO II: AUTOBAREMO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre propio o en representación de la empresa ………………..……………………………,  con NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...……, en relación con el contrato de………

DECLARA

Que ha presentado oferta electrónica para los siguientes lotes ……….. y cumple con todos los criterios mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas de los mencionados lotes.

| LOTES | Descripción | Componentes | CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Equipo de partos estéril y desechable compuesto por los siguientes elementos | Cubremesas como mínimo 100x150cm |  |
|  |  | Paño adhesivo aprox. 75x75cm |  |
|  |  | Paño aprox. 75x90cm |  |
|  |  | Manta de bebé como mínimo.90x75cm |  |
|  |  | Perneras aprox. 75x120cm plegadas |  |
|  |  | Paño Bajonalgas aprox. 100x130cm c/bolsa |  |
| 3 | Equipo de extremidades estéril desechable, integrado por los siguientes elementos | Cinta Adhesiva o velcro de aprox. 9x49cm |  |
|  |  | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable, con o sin refuerzo. |  |
|  |  | Paño adhesivo aprox. 75x75cm |  |
|  |  | Sábana de Extremidades (mano/pie) como mínimo de 200x300cm, con apertura elástica para la introducción de brazo/pierna entre 5 y 7 cm de diámetro, con refuerzo mínimo 75x120cm |  |

| LOTES | Descripción | Componentes | CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo de Cesárea estéril desechable | Cinta adhesiva 9x49cm aprox. |  |
|  |  | Manta para el bebé 90x120cm aprox. |  |
|  |  | Sábana de campo único para Cesárea, impermeable y absorbente de tamaño mínimo de 200x300cm, ventana de incisión aproximada de 38x32cm. Film integrado que cubre toda el área de la ventana de incisión, con bolsa circundante integrada con espita precortada y pasatubos/velcro para fijación mínima 2 tubos. |  |
|  |  | Cubremesas de mínimo 140x190cm. Impermeable o refuerzo como mínimo de 75x190cm |  |
|  |  | Venda de gasa de mínimo 5cmx4m. |  |
|  |  | Compresas abd. 45*45 aprox. 17hilos con contraste radiológico de color blanco, 4 pliegues. |  |
|  |  | Bolsa plástico de aprox. 38x50cm c/adhesivo |  |
|  |  | Cubre mango de lámpara universal |  |
|  |  | Canula yankauer 22 ch |  |
|  |  | Bisturí con mango nº20 |  |
|  |  | Batas quirúrgicas reforzadas talla L (Ancho entre 130cm-150 aprox. y Largo 119-140cm aprox) |  |
|  |  | Toallas de mano de mínimo de 30x30 cm |  |
|  |  | Tubo de succión de PVC 30CH de 3M aprox. con conexiones F/F |  |

| LOTES | Descripción | Componentes | CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Equipo de cirugía oftalmológica estéril, desechable, integrado por los siguientes elementos. | Film de Incisión 10x12cm aprox. salvo que esté incluido en la sábana principal |  |
|  |  | Sábana desechable, impermeable y absorbente, para oftalmología, con 2 bolsas laterales, como mínimo de 150x175cm adh, apertura de campo quirúrgico aprox. 4x6cm (con film de incisión si no está incluido en la sábana de 10x12 aprox.) |  |
|  |  | Cubremesas como minímo 140x150cm, impermeble y con superficie de absorción en el área de trabajo. |  |
| 7 | Equipo de artroscopia de rodilla, estéril, desechable, integrado por los siguientes elementos. | Funda de Mesa Mayo como mínimo 79x145cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. |  |
|  |  | Stockinette de mínimo 22x55cm. Medidas aprox. |  |
|  |  | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. |  |
|  |  | Cintas Adhesivas 9x49cm. Medidas aprox. |  |
|  |  | Sábana de Artroscopia, desechable, impermeable y absorbente, con mínimo 2 pasatubos o velcro, de tamaño aprox. 230x320cm, fenestración elástica de mínimo 5 cm para introducir la pierna, y bolsa integrada con espita precortada. |  |

| LOTES | Descripción | componentes | CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Equipo Universal estéril y desechable, integrado por los siguientes elementos. | Cinta adhesiva aprox. 9x49cm |  |
|  |  | Paño adhesivo aprox 90x75cm |  |
|  |  | Sábana Adhesiva aprox 175x175cm |  |
|  |  | Sábana Adhesiva aprox 240x150cm |  |
|  |  | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. |  |
| 5 | Equipo de RTU, estéril y desechable, integrado por los siguientes elementos. | Cinta adhesiva de 9x50 cm aprox con velcro/fijador de tubos 9x18cm, adh. Medidas aprox, salvo que esté incluído en sábana. |  |
|  |  | Sábana de RTU como mínimo de 160/250 x180cm, con bolsa de recogida de líquidos con espita pre cortada o válvula de vaciado y con malla recolectora. Apertura supra púbica aprox. de 6cm diámetro y con fenestración en zona perineal, con dedil. (incluirá velcro/fijador en caso de no aportar cinta adhesiva) |  |
|  |  | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeble y con superficie de absorción en el área de trabajo. |  |

| LOTES | Descripción | componentes | CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Equipo de artroscopia de hombro, estéril, desechable, integrado por los siguientes elementos. | Funda de Mesa Mayo como mínimo 79x145cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. |  |
|  |  | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. |  |
|  |  | Fijador de Tubos/Cintas Adhesivas 9x49cm salvo que esté integrado en la sábana. Medidas aprox. |  |
|  |  | Sábana desechable, impermeable y absorbente con apertura en "U" c/bolsa de doble espita integrada aprox. 240x170cm , Con apertura en como mínimo de 35x10cm, (fijadores de tubos integrados en la sábana o por separado) |  |
|  |  | Sábana desechable, impermeable y absorbente, con apertura en "U" como aprox. de 200x260cm, con penetración de apertura aprox. 10x60cm. |  |

| LOTES | Descripción | componentes | CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Sabanas y paños estériles y desechables | Paño desechable, impermeable y absorbente adhesivo 90x75cm mínimo |  |
|  |  | Sábana en U desechable, impermeable y absorbente, como mínimo 125x150 cm, adh. Apertura mínima 6x45cm. Medidas aprox. Con refuerzo de 50x80cm aprox. |  |
|  |  | Sábana desechable, impermeable y absorbente, mínimo 45x45 cm aprox. Fenestrada como mínimo 3cm y como máximo 6 cm, con adhesivo. |  |
|  |  | Cubremesas de tamaño mínimo 150x200cm, impermeable y con refuerzo o superficie de absorción mínima en el área de trabajo 75x200 |  |
|  |  | Sábana desechable, impermeable y absorbente, adhesiva aprox. 150x240cm |  |

| LOTES | Descripción | Componentes | CUMPLE Si/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Bata triple barrera, desechable estándar y estéril | Bata Universal Estándar. Gramaje mínimo de 35 gramos/m2. Puño elástico que ciña sin comprimir, mínimo de 7cm aprox. Cierre en el cuello con velcro y solapada en la espalda. cinturón ajustable. Largo aproximado 150cm y anchura aproximada de 160cm. Transpirable, antiestática y tejido sin tejer (sellado). Repelente a fluidos, bacterias y al alcohol con triple barrera (SMMMS). Resistente a la perforación desgarre y torsión. Baja emisión de partículas. Con dos toallas secamanos. |  |
|  | Bata triple barrera, desechable, estándar y estéril TALLA GRANDE | Bata Universal reforzada. Gramaje mínimo de 35 gramos/m2 con refuerzo de 35g/m2 mínimo. Zona reforzada al menos en pecho, abdomen y antebrazos. Puño elástico que ciña sin comprimir, mínimo de 7 cm aprox. Cierre en el cuello con velcro y solapada en la espalda. cinturón ajustable. Largo aproximado 130cm y anchura aproximada de 150cm. Transpirable, antiestática y tejido sin tejer (sellado). Repelente a fluidos, bacterias y al alcohol con triple barrera (SMMMS). Resistente a la perforación desgarre y torsión. Baja emisión de partículas. Con dos toallas secamanos. |  |
|  | Bata triple barrera, desechable, estándar y estéril TALLA EXTRAGRANDE | Bata reforzada. Gramaje mínimo de 35 gramos/m2 con refuerzo de 35g/m2 mínimo. Zona reforzada al menos en pecho, abdomen y antebrazos. Puño elástico que ciña sin comprimir, mínimo de 7 cm aprox. Cierre en el cuello con velcro y solapada en la espalda. cinturón ajustable. Largo aproximado 150cm y anchura aproximada de 160cm. Transpirable, antiestática y tejido sin tejer (sellado). Repelente a fluidos, bacterias y al alcohol con triple barrera (SMMMS). Resistente a la perforación desgarre y torsión. Baja emisión de partículas. Con dos toallas secamanos |  |

| LOTES | Descripción | Componentes | CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Equipo laparoscopia | cubremesa de 140x190cm aprox |  |
|  |  | toallas absorbentes de 20x30cm |  |
|  |  | cinta adhesiva de 9x50 cm |  |
|  |  | paño adhesivo bilaminado 90x75cm |  |
|  |  | sabana bilaminada laparocopia 255x301cm aprox, fenestración abdominal de 34x38cm aprox con película de incisión fenestrada, refuerzo de 15 x18cm aprox., penetración con rectal con solapa, perneras |  |
|  |  | bolsas de instrumental con dos compartimentos |  |
|  |  | soportes de velcro para tubo |  |

| LOTES | Descripción | componentes | CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Bolsa instrumental | Bolsa de instrumental de polietileno adhesiva como mínimo de 30 cm largo x 40 cm de ancho |  |
|  |  | Bolsa de instrumental de polietileno adhesiva como mínimo de 43cm de largo x 30cm de ancho |  |

FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR

*Los licitadores que, tras valorar las fichas técnicas, no cumplan con los criterios técnicos mínimos exigidos, no pasaran a la fase de valoración.

ANEXO III AUTOBAREMO VALORABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre propio o en representación de la empresa...………………..……………………………,  con NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...……, en relación con el contrato de……………

DECLARA

Que cumple con los siguientes criterios de adjudicación:

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIN |  | LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MÁXIMO 30 PUNTOS | Dispone de stick de desinfección |  |  |  | 3.MÁXIMO 30 PUNTOS | Superficie zona reforzada de la sábana |  |  |
|  | SI | 5 |  |  |  | ≥75x140 | 15 |  |
|  | NO | 0 |  |  |  | Entre 75x139 y 75x121 | 7 |  |
|  | Número de capas extra en la sábana para cesárea |  |  |  |  | ≤75x120 | 0 |  |
|  | 3 capas o más + refuerzo | 15 |  |  |  | Superficie zona reforzada del cubremesa |  |  |
|  | 2 capas + refuerzo | 7,5 |  |  |  | ≥ 75x190 | 15 |  |
|  | 2 capas sin refuerzo | 0 |  |  |  | Entre 75X189 y 75x151 | 7 |  |
|  | Nº de tubos que pueden fijarse en la sábana principal |  |  |  |  | ≤75x150 | 0 |  |
|  | Más de 4 tubos | 5 |  |  | 4.MÁXIMO 30 PUNTOS | Número de capas de las 2 sábanas |  |  |
|  | Entre 3-4 tubos | 2,5 |  |  |  | 3 capas o más y refuerzo: | 7,5 |  |
|  | ≤2 tubos | 0 |  |  |  | 2 capas y refuerzo | 5 |  |
|  | Resistencia a penetración de agua |  |  |  |  | 2 capas y sin refuerzo | 0 |  |
|  | Entre 175-200 cm h2o | 5 |  |  |  | Nº de paños/sábana/cubremesas extra al mínimo establecido |  |  |
|  | Entre 150-174cm h2o | 3 |  |  |  | Más de 2 elementos | 15 |  |
|  | Entre 100-149 cm h2o | 2 |  |  |  | Entre 1 y 2 elementos | 7,5 |  |
|  | Fuera de rango | 0 |  |  |  | No aporta | 0 |  |
| 2.MÁXIMO 30 PUNTOS | El Paño bajonalgas presenta espiga drenado |  |  |  |  | Resistencia a penetración de agua del cubremesa |  |  |
|  | SI | 30 |  |  |  | Entre 175-200 cm h2o | 7,5 |  |
|  | NO | 0 |  |  |  | Entre 150-174 cm h2o | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Entre 100-149cm h2o | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Fuera de rango | 0 |  |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN |  | LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.MÁXIMO 30 PUNTOS | Nº de batas reforzadas extras al mínimo establecido |  |  |  | 7.MÁXIMO 30 PUNTOS | Nº de batas reforzadas extra que aporta |  |  |
|  | Aporta 2 batas extra | 15 |  |  |  | 2 batas extra | 15 |  |
|  | Aporta 1 bata extra | 7,5 |  |  |  | 1 bata extra | 7,5 |  |
|  | No aporta | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Medida de la sábana |  |  |  |  | Apertura fenestración de la sábana |  |  |
|  | Si superior a 240/150x175 | 15 |  |  |  | De 5-7 cm | 10 |  |
|  | Si igual a 240/150x175 | 0 |  |  |  | >7cm | 0 |  |
| 6.MÁXIMO 30 PUNTOS | ¿Aporta sábana extra al mínimo establecido? |  |  |  |  | Nº de tubos que pueden fijarse en la sábana principal |  |  |
|  | SI | 10 |  |  |  | Más de 4 tubos | 5 |  |
|  | NO | 0 |  |  |  | Entre 3-4 tubos | 2,5 |  |
|  | Medida de largo de la sábana |  |  |  |  | ≤2 tubos | 0 |  |
|  | > 190 | 15 |  |  | 8.MÁXIMO 30 PUNTOS | Nº de batas reforzadas que aporta extra |  |  |
|  | Entre 176 y 190 | 10 |  |  |  | Aporta 2 batas extra | 15 |  |
|  | 176 | 0 |  |  |  | Aporta 1 bata extra | 7,5 |  |
|  | Localización del film de incisión |  |  |  |  | No aporta | 0 |  |
|  | Independiente de la sábana | 5 |  |  |  | Las sábanas en "U" presentan adhesivo en: |  |  |
|  | Añadido a la sábana | 0 |  |  |  | Las dos sábanas | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Solamente una | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ninguna | 0 |  |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.MÁXIMO 30 PUNTOS | Número de capas en todos los elementos de lote |  |  |
|  | 3 capas o más y con refuerzo | 15 |  |
|  | 2 capas y con refuerzo | 7,5 |  |
|  | 2 capas y sin refuerzo | 0 |  |
|  | Resistencia a penetración de agua en todos los elementos de lote |  |  |
|  | Entre 175-200 cm h2o | 15 |  |
|  | Entre 150-174cm h2o | 5 |  |
|  | Entre 100-149 cm h2o | 2,5 |  |
|  | Fuera de rango | 0 |  |
| 10.MÁXIMO 30 PUNTOS | Número de capas de la sábana |  |  |
|  | 3 capas o más y con refuerzo | 15 |  |
|  | 2 capas y con refuerzo | 7,5 |  |
|  | 2 capas sin refuerzo | 0 |  |
|  | Nº de tubos que pueden fijarse en la sábana |  |  |
|  | Para más de 6 tubos | 5 |  |
|  | Entre 4-6 tubos | 2,5 |  |
|  | Para menos de 4 tubos | 0 |  |
|  | Resistencia a penetración de agua |  |  |
|  | Entre 175-200 cm h2o | 5 |  |
|  | Entre 150-174 cm h2o | 3 |  |
|  | Entre 100-149 cm h2o | 2 |  |
|  | Entre 100-149 cm h2o | 2 |  |
|  | Fuera de rango | 0 |  |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. ORDEN 1. MÁXIMO 30 PUNTOS | Sellado |  |  |
|  | Termosellada | 10 |  |
|  | Sellado en frio | 5 |  |
|  | Costuras | 0 |  |
|  | Gramaje |  |  |
|  | > 45 gr/m2 | 10 |  |
|  | Entre 40-45 gr/m2 | 7 |  |
|  | Entre 36-39 | 5 |  |
|  | Resistencia a penetración de agua |  |  |
|  | >75 Kpa | 10 |  |
|  | Entre 66-75 KPa | 7 |  |
|  | 65 KPa | 5 |  |
|  | Fuera de rango | 0 |  |
| 11. ORDEN 2 Y 3 MÁXIMO 30 PUNTOS | Sellado |  |  |
|  | Termosellada | 10 |  |
|  | Sellado en frio | 5 |  |
|  | Costuras | 0 |  |
|  | Resistencia a la tracción en húmedo conforme al método de ensayo previsto en la norma UNE 13795: 2020(EN ISO 29073-3), de acuerdo con la siguiente escala (unidad de medida N) |  |  |
|  | > 145 N | 10 |  |
|  | Entre 141-144 N | 7 |  |
|  | 140 N | 5 |  |
|  | Fuera de rango | 0 |  |
|  | Resistencia al reventamiento en húmedo, conforme al método de ensayo previsto en la norma UNE 13795: 2020 (EN ISO 13938-1), de acuerdo con la siguiente escala (unidad de medida KPa). |  |  |
|  | >199 Kpa | 10 |  |
|  | Entre 176 – 199 Kpa | 7 |  |
|  | 175 Kpa | 5 |  |
|  | Fuera de rango | 0 |  |
|  | Mayor zona de refuerzo. Se puntuará a las ofertas en función de la zona de refuerzo que presenten en las mangas de las batas, de acuerdo con la siguiente escala |  |  |
|  | Por encima del codo sin llegar a axila | 5 |  |
|  | Hasta el codo | 0 |  |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.ORDEN1. MÁXIMO 30 PUNTOS | Resistencia del adhesivo a número de instrumentos quirúrgicos |  |  |
|  | Soporta más de 3 portaagujas de 15 cm | 15 |  |
|  | Soporta entre 1 y 3 portaagujas de 15 cm | 7 |  |
|  | Presencia de compartimentos en la bolsa |  |  |
|  | 3 o más compartimentos | 15 |  |
|  | 1-2 compartimentos | 7 |  |
|  | 0 compartimentos | 0 |  |
| 12.ORDEN2. MÁXIMO 30 PUNTOS | Resistencia del adhesivo a número de instrumentos quirúrgicos |  |  |
|  | Soporta más de 3 portaagujas de 15 cm | 10 |  |
|  | Soporta entre 1 y 3 portaagujas de 15 cm | 5 |  |
|  | Presencia de compartimentos en la bolsa |  |  |
|  | 3 o más compartimentos | 10 |  |
|  | 1-2 compartimentos | 5 |  |
|  | 0 compartimentos | 0 |  |
|  | Largo de la bolsa de laparoscopia |  |  |
|  | Mayor de 45 cm | 10 |  |
|  | Entre 44 y 45 cm | 5 |  |

La información indicada quedara condicionada en todos los lotes, a su comprobación o verificación en la documentación aportada.

FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR