## Hoja1
RENOVACION EE MM EL CARMEN Y PACIFICO
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Unidades | Precio Unitario | Total unidad | Unitario proyecto
EE MM 1 | Capítulo |  | ESTACIÓN EL CARMEN | 1 | 0 | 0
EC EE MM | Capítulo |  | ESCALERAS MECANICAS | 1 | 0 | 0
I04EC004 | Partida | ud | Desmontaje y desguace de escalera mecánica/pasillo rodante existente | 2 |  | 0 | 12488
I04EI066 | Partida | ud | Escalera mecánica interior 6,60 m desnivel. | 2 |  | 0 | 117879.78
I04E04 | Partida | ud | Obra Civil auxilar a la instalación de escaleras mecanicas/pasillos rodantes | 2 |  | 0 | 3401.9
I04E03 | Partida | ud | Implementación de EE MM/PR en estación en servicio | 2 |  | 0 | 10551.9
VA111 | Partida | ud | Trabajos por túnel | 2 |  | 0 | 13445.2
IE3EC003 | Partida | ud | Instalación de cable desnudo de toma de tierra | 2 |  | 0 | 1220.66
IE3EC002 | Partida | ud | Integración en sistema commit | 2 |  | 0 | 1100
VA222 | Partida | ud | Ampliaciones para el mantenimiento. | 2 |  | 0 | 2500
|  |  | Total EC EE MM | 1 | 0 | 0
EC PCI | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 1 | 0 | 0
I05P011 | Partida | ud | ACTUACIONES PREVIAS PCI ESTACION | 1 |  | 0 | 930
I05DS020 | Partida | ud | DETECTOR CON CÁMARA DE ALTA SENSIBILIDAD VESDA -E-VEP CON LEDs 1 TUBO | 2 |  | 0 | 2653
I05DS030 | Partida | ud | ARMARIO METÁLICO IP55 CON PUERTA TRANSPARENTE PARA DETECTOR VESDA | 2 |  | 0 | 342.16
I05DS040 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE FILTRO EXTERNO PARA VESDA | 2 |  | 0 | 113.92
I05DS070 | Partida | m | BUCLE DE COMUNICACIÓN VESDANET PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN | 25 |  | 0 | 14.33
I05DS085 | Partida | m | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 24 VCC DESDE FUENTES DE ALIMENTACIÓN A DETECTORES Y TCL | 25 |  | 0 | 27.04
I05XN390 | Partida | m | TUBO ANILLADO DE POLIAMIDA (PA 6/6,6) | 50 |  | 0 | 22.18
I05DS050 | Partida | m | Tubo ABS rígido de Ø exterior 25 mm de aspiración de humos | 80 |  | 0 | 13.56
PRCA01 | Partida | ud | Prototipo protección de tuberia de detección en fosos de EE MM | 2 |  | 0 | 2000
I05DS170 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DETECCIÓN EN TCE - PUESTO CENTRAL. | 2 |  | 0 | 1093.3
I05XN410 | Partida | ud | Vaciado y posterior llenado de la instalación agua nebulizada | 1 |  | 0 | 836.88
I05XN100 | Partida | ud | Válvula Selectora Tipo SVQ-20 (NS-20) | 2 |  | 0 | 1965.22
I05XN120 | Partida | ud | Válvula de pilotaje térmico marca Hi-fog modelo RRS-68C/8S/0 | 4 |  | 0 | 285.71
I05XN144 | Partida | ud | Boquilla nebulizadora abierta Hi-fog modelo 3S 1MB 4MB 1000 para alta presión | 2 |  | 0 | 199.18
I05XN145 | Partida | ud | Boquilla nebulizadora abierta Hi-fog modelo 3S 1MA 4MA 1000 para alta presión | 18 |  | 0 | 182.06
I05XN170 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable diámetro de 8/16 mm. | 160 |  | 0 | 85.94
I04EC001 | Partida | ud | Soporte técnico - logístico al sistema de PCI | 2 |  | 0 | 418.44
I05XN430 | Partida | ud | Puesta en marcha del sistema de extinción de la estación | 1 |  | 0 | 557.92
|  |  | Total EC PCI | 1 | 0 | 0
EC COMU | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL | 1 | 0 | 0
I04COM110 | Partida | m | Cable UTP CAT 6 23AWG, nocturno. | 400 |  | 0 | 3.69
I04COM016 | Partida | ud | Integración en TCE de ascensor/escalera a nivel de estación y Puesto de Mando. | 2 |  | 0 | 1300
I04COM017 | Partida | ud | Integración de ascensor/escalera en Unidad Maestra. | 2 |  | 0 | 1300
I04COM019 | Partida | ud | Integración en TCM de nuevas instalaciones y elementos de control. | 1 |  | 0 | 1750
I04COMXXX | Partida | ud | Situación provisional elementos de comunicaciones y control de la estación, en nocturno. | 2 |  | 0 | 400
|  |  | Total EC COMU | 1 | 0 | 0
EC ELECT | Capítulo |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | 0 | 0
4.1 | Partida |  | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE FUERZA Y ALUMBRADO DE OBRA | 1 |  | 0 | 2767.95
4.2 | Partida |  | DESMONTAJES | 1 |  | 0 | 4153.8
4.3 | Partida |  | CABLEADO | 1 |  | 0 | 3683
4.4 | Partida |  | PROTECCIONES ELÉCTRICAS CGBT | 1 |  | 0 | 618.03
4.5 | Partida |  | ILUMINACIÓN | 1 |  | 0 | 20298.2
4.6 | Partida |  | LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA | 1 |  | 0 | 1623.02
|  |  | Total EC ELECT | 1 | 0 | 0
EC OC | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 0 | 0
OB_01ELC | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES | 1 | 0 | 0
ED1210NOCT | Partida | m2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL (NOCTURNO) | 50 |  | 0 | 40.53
ED0410 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMAS DE FIBRA DE VIDRIO (NOCTURNO) | 180 |  | 0 | 18.87
ED0650 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS. (NOCTURNO) | 360 |  | 0 | 14.07
ED0730 | Partida | m | DESMONTAJE DE PASAMANOS METÁLICO. (NOCTURNO) | 88 |  | 0 | 7.94
ED0930 | Partida | ml | DESMONTAJE DE TIRA CONTINUA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE. (NOCTURNO) | 88 |  | 0 | 1.46
ED1110 | Partida | ud | DESMONTAJE Y RETIRADA DE PERFILERÍA DE REMATES DE ACERO INOXIDABLE DE ESTACIÓN. (NOCTURNO) | 1 |  | 0 | 3277.32
EL0330 | Partida | m3 | DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLO O MAMPOSTERIA | 15.8 |  | 0 | 7.17
EL0420 | Partida | m3 | DEMOLICION DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA | 70.5 |  | 0 | 17.99
EL0450 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | 79 |  | 0 | 10.39
EL0580 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN MURO H.ARMADO CON COMPRESOR | 0 |  | 0 | 408.43
EL0900 | Partida | m | LEVANTADO DE PELDAÑO. (NOCTURNO) | 176 |  | 0 | 8.52
EL1120 | Partida | ml | CORTE DE DISCO DE SOLERA O MURO DE HORMIGÓN | 50 |  | 0 | 45.97
EL0130 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO DE TERRAZO O BALDOSA CON RADIAL. (NOCTURNO) | 32 |  | 0 | 6.18
EL0590 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN MURO H.MASA CON COMPRESOR | 13.2 |  | 0 | 292.79
|  |  | Total OB_01ELC | 1 | 0 | 0
OB_02ELC | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS | 1 | 0 | 0
EI0020 | Partida | ml | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV, (NOCTURNO) | 5 |  | 0 | 21
NEI001 | Partida | m | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV. (NOCTURNO) | 90 |  | 0 | 14.54
EI0040 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN ANDENES..(NOCTURNO) | 180 |  | 0 | 108.13
EI0187 | Partida | m2 | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 (NOCTURNO) | 36 |  | 0 | 25.64
EI0140 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACION IN SITU CON EPOXI SISTEMA TEIMLAM | 0 |  | 0 | 33.12
|  |  | Total OB_02ELC | 1 | 0 | 0
OB_03ELC | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 0 | 0
EVG0050N | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL (NOCTURNO) | 176 |  | 0 | 16.3
EAF0020N | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5.(NOCTURNO) | 35.2 |  | 0 | 16.45
|  |  | Total OB_03ELC | 1 | 0 | 0
OB_04ELC | Capítulo |  | CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA | 1 | 0 | 0
EHI0100 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | 25 |  | 0 | 196.84
NEVB0110N | Partida | m2 | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH (ALTURA1000-3000 mm). (NOCTURNO) | 38 |  | 0 | 255.76
NEVB0142N | Partida | m2 | PIEZAS OBLICUAS DE PANEL VITRIFICADO (NOCTURNO) | 360 |  | 0 | 299.25
NEHAP0230 | Partida | u | PUERTA METÁLICA-VITRIFICADA 2H DE 200 X 205 CON REJILLAS. (NOCTURNO) | 0 |  | 0 | 4624.06
NEHAP0190 | Partida | u | PUERTA METÁLICA-VITRIFICADA 1H DE 100X205 CON REJILLAS. (NOCTURNO) | 2 |  | 0 | 3181.55
EHI0060 | Partida | m | BARANDILLA QUITAMIEDOS H= 1,30 M. | 44 |  | 0 | 329.67
EHI0031 | Partida | m | BARANDILLA ESCALERA DOBLE TUBO ACERO INOX (NOCTURNO) | 88 |  | 0 | 183.06
EHV0060 | Partida | m2 | V.LAMINAR SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCOLORO | 44 |  | 0 | 97.86
|  |  | Total OB_04ELC | 1 | 0 | 0
OB_05ELC | Capítulo |  | ESTRUCTURA | 1 | 0 | 0
EEH0310 | Partida | m2 | ENCOFRADO PLANO PARAMENTOS VERTICALES | 32 |  | 0 | 29.34
EEH0450 | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20/20/B IIA, DE CENTRAL CON BOMBEO | 7.2 |  | 0 | 176.37
EEA0230 | Partida | m | CARGADERO METALICO FORMADO POR DOS PERFILES IPN-140. | 80 |  | 0 | 29.47
EEH1160CA | Partida | m² | MURO HORMIGÓN ARMADO | 60 |  | 0 | 327.79
nec0010ESC | Partida | m² | LOSA DE ESCALERA | 100 |  | 0 | 106.27
nec0020CAL | Partida | u | PA A JUSTIFICAR ESTUDIO Y TRABAJOS ADICIONALES | 1 |  | 0 | 10500
|  |  | Total OB_05ELC | 1 | 0 | 0
OB_06ELC | Capítulo |  | SOLADOS | 1 | 0 | 0
EVP0101 | Partida | m | PELDAÑO DE GRANITO NEGRO NACIONAL (NOCTURNO) | 176 |  | 0 | 79.43
EVP0160 | Partida | m2 | RECRECIDO 5 CM MORTERO CT-C2,5 | 86.9 |  | 0 | 11.56
EVP0350 | Partida | m2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 CM | 86.9 |  | 0 | 40.52
EVP0420 | Partida | m | ZANQUÍN DE GRANITO NEGRO H= 42CM, NOCTURNO | 96.8 |  | 0 | 20.19
EVP0205 | Partida | m | RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO 30X40 (NOCTURNO) | 55 |  | 0 | 28.15
|  |  | Total OB_06ELC | 1 | 0 | 0
|  |  | Total EC OC | 1 | 0 | 0
|  |  | Total EE MM 1 | 1 | 0 | 0
EE MM 2 | Capítulo |  | ESTACIÓN PACIFICO | 1 | 1719.38 | 1719.38
P EE MM | Capítulo |  | ESCALERAS MECANICAS | 1 | 0 | 0
I04EC004 | Partida | ud | Desmontaje y desguace de escalera mecánica/pasillo rodante existente | 5 |  | 0 | 12488
I04EI054 | Partida | ud | Escalera mecánica interior 5,40 m desnivel. | 4 |  | 0 | 103657.27
I03EI044 | Partida | ud | Escalera mecánica interior 4,40 m desnivel. | 1 |  | 0 | 91465.15
I04E04 | Partida | ud | Obra Civil auxilar a la instalación de escaleras mecanicas/pasillos rodantes | 5 |  | 0 | 3401.9
I04E03 | Partida | ud | Implementación de EE MM/PR en estación en servicio | 5 |  | 0 | 10551.9
VA111 | Partida | ud | Trabajos por túnel | 5 |  | 0 | 13445.2
IE3EC003 | Partida | ud | Instalación de cable desnudo de toma de tierra | 5 |  | 0 | 1220.66
IE3EC002 | Partida | ud | Integración en sistema commit | 5 |  | 0 | 1100
VA222 | Partida | ud | Ampliaciones para el mantenimiento. | 5 |  | 0 | 2500
|  |  | Total P EE MM | 1 | 0 | 0
P PCI | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 1 | 0 | 0
I05P011 | Partida | ud | ACTUACIONES PREVIAS PCI ESTACION | 1 |  | 0 | 930
I05DS024 | Partida | ud | DETECTOR CON CÁMARA DE ALTA SENSIBILIDAD VESDA -E-VEP CON LEDs 4 TUBOS | 2 |  | 0 | 2883.3
I05DS020 | Partida | ud | DETECTOR CON CÁMARA DE ALTA SENSIBILIDAD VESDA -E-VEP CON LEDs 1 TUBO | 1 |  | 0 | 2653
I05DS030 | Partida | ud | ARMARIO METÁLICO IP55 CON PUERTA TRANSPARENTE PARA DETECTOR VESDA | 3 |  | 0 | 342.16
I05DS040 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE FILTRO EXTERNO PARA VESDA | 3 |  | 0 | 113.92
I05DS070 | Partida | m | BUCLE DE COMUNICACIÓN VESDANET PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN | 50 |  | 0 | 14.33
I05DS085 | Partida | m | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 24 VCC DESDE FUENTES DE ALIMENTACIÓN A DETECTORES Y TCL | 50 |  | 0 | 27.04
I05XN390 | Partida | m | TUBO ANILLADO DE POLIAMIDA (PA 6/6,6) | 100 |  | 0 | 22.18
I05DS050 | Partida | m | Tubo ABS rígido de Ø exterior 25 mm de aspiración de humos | 200 |  | 0 | 13.56
PRCA01 | Partida | ud | Prototipo protección de tuberia de detección en fosos de EE MM | 5 |  | 0 | 2000
I05DS170 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DETECCIÓN EN TCE - PUESTO CENTRAL. | 3 |  | 0 | 1093.3
I05XN410 | Partida | ud | Vaciado y posterior llenado de la instalación agua nebulizada | 1 |  | 0 | 836.88
I05XN100 | Partida | ud | Válvula Selectora Tipo SVQ-20 (NS-20) | 3 |  | 0 | 1965.22
I05XN120 | Partida | ud | Válvula de pilotaje térmico marca Hi-fog modelo RRS-68C/8S/0 | 10 |  | 0 | 285.71
I05XN144 | Partida | ud | Boquilla nebulizadora abierta Hi-fog modelo 3S 1MB 4MB 1000 para alta presión | 10 |  | 0 | 199.18
I05XN145 | Partida | ud | Boquilla nebulizadora abierta Hi-fog modelo 3S 1MA 4MA 1000 para alta presión | 45 |  | 0 | 182.06
I05XN170 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable diámetro de 8/16 mm. | 400 |  | 0 | 85.94
I04EC001 | Partida | ud | Soporte técnico - logístico al sistema de PCI | 3 |  | 0 | 418.44
I05XN430 | Partida | ud | Puesta en marcha del sistema de extinción de la estación | 1 |  | 0 | 557.92
|  |  | Total P PCI | 1 | 0 | 0
P COMU | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL | 1 | 0 | 0
I04COM110 | Partida | m | Cable UTP CAT 6 23AWG, nocturno. | 750 |  | 0 | 3.69
I04COM016 | Partida | ud | Integración en TCE de ascensor/escalera a nivel de estación y Puesto de Mando. | 5 |  | 0 | 1300
I04COM017 | Partida | ud | Integración de ascensor/escalera en Unidad Maestra. | 5 |  | 0 | 1300
I04COM019 | Partida | ud | Integración en TCM de nuevas instalaciones y elementos de control. | 1 |  | 0 | 1750
I04COMXXX | Partida | ud | Situación provisional elementos de comunicaciones y control de la estación, en nocturno. | 5 |  | 0 | 400
|  |  | Total P COMU | 1 | 0 | 0
P ELECT | Capítulo |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | 0 | 0
5.1 | Partida |  | INSTALACIÓN PROVISIONAL ALUMBRADO Y FUERZA DE OBRA | 1 |  | 0 | 6315.3
5.2 | Partida |  | DESMONTAJES | 1 |  | 0 | 15369
5.3 | Partida |  | CABLEADO | 1 |  | 0 | 11391
5.4 | Partida |  | PROTECCIONES ELÉCTRICAS CGBT | 1 |  | 0 | 3090.15
5.5 | Partida |  | ILUMINACIÓN | 1 |  | 0 | 12562.7
5.6 | Partida |  | LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA | 1 |  | 0 | 1623.02
|  |  | Total P ELECT | 1 | 0 | 0
P OC | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 1719.38 | 1719.38
OB_01PAC | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES | 1 | 0 | 0
EZ0390NOCT | Partida | m2 | PREPARACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL SOPORTE A IMPERMEABILIZAR (NOCTURNO) | 21 |  | 0 | 28.87
ED0870PAC | Partida | ud | DESMONTAJE DE PUERTA VITRIFICADA DOBLE(NOCTURNO) | 7 |  | 0 | 48.21
ED0410 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMAS DE FIBRA DE VIDRIO (NOCTURNO) | 360 |  | 0 | 18.87
|  |  | Total OB_01PAC | 1 | 0 | 0
OB_02PAC | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS | 1 | 0 | 0
EI0020 | Partida | ml | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV, (NOCTURNO) | 6 |  | 0 | 21
NEI001 | Partida | m | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV. (NOCTURNO) | 75 |  | 0 | 14.54
EI0040 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN ANDENES..(NOCTURNO) | 360 |  | 0 | 108.13
EI0140 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACION IN SITU CON EPOXI SISTEMA TEIMLAM | 52.5 |  | 0 | 33.12
|  |  | Total OB_02PAC | 1 | 0 | 0
OB_03PAC | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 1719.38 | 1719.38
EVG0050N | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL (NOCTURNO) | 52.5 | 16.3 | 855.75 | 16.3
EAF0020N | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5.(NOCTURNO) | 52.5 | 16.45 | 863.63 | 16.45
|  |  | Total OB_03PAC | 1 | 1719.38 | 1719.38
OB_04PAC | Capítulo |  | CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA | 1 | 0 | 0
EHI0020 | Partida | m | BANDEJA DE REMATE EN FORMA DE U EN ACERO INOXIDABLE. (NOCTURNO) | 32 |  | 0 | 284.3
NEHAP0230 | Partida | u | PUERTA METÁLICA-VITRIFICADA 2H DE 200 X 205 CON REJILLAS. (NOCTURNO) | 1 |  | 0 | 4624.06
|  |  | Total OB_04PAC | 1 | 0 | 0
|  |  | Total P OC | 1 | 1719.38 | 1719.38
|  |  | Total EE MM 2 | 1 | 1719.38 | 1719.38
E40 | Capítulo |  | ESTACION 4.0 | 1 | 0 | 0
E4.01.4 | Partida | ud | INGENIERIA, DESARROLLO, PRUEBAS DEL OBJETO PARA ESCALERAS MECANICAS | 1 |  | 0 | 20000
E401.10 | Partida | ud | Unidad Maestra | 1 |  | 0 | 7000
|  |  | Total E40 | 1 | 0 | 0
ESS | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 20188.02 | 20188.02
ESYS001 | Partida | ud | Estudio de Seguridad y Salud | 1 | 20188.02 | 20188.02 | 20188.02
|  |  | Total ESS | 1 | 20188.02 | 20188.02
|  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 1 | 21907.4 | 21907.4
|  |  | Gastos Generales | (%) | 0 | 0
|  |  | Beneficio Industrial | (%) | 0 | 0
|  |  | oferta sin IVA: |  |  | 21907.4
|  |  | IVA |  | 21% | 4600.55
|  |  | oferta total IVA incluido |  |  | 26507.95
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto
Note on I3: Precio unitario en el presupuesto