## Hoja1
PARTIDA | UNIDADES |  | IMPORTE UD. | OFERTA
P1. PAQUETE ENSAYOS BÁSICOS TRANSFORMADOR Incluye todos los costes asociados | 50 | Paquetes de Ensayos básicos |  | 0
P2. OTROS ENSAYOS NO INCLUIDOS EN EL PAQUETE BÁSICO No incluyen desplazamiento |  |  |  | 0
Ensayos de TIP-UP (dependencia de la tensión). | 2 | Ensayo |  | 0
Ensayos de Impedancia de cortocircuito | 2 | Ensayo |  | 0
Ensayos de respuesta en frecuencia (FRA). | 2 | Ensayo |  | 0
Termografías | 2 | Termografía |  | 0
Ensayos de descargas parciales | 2 | Ensayo |  | 0
P3. PARTIDAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
Diagnóstico de averías | 14 | Diagnósticos |  | 0
Hora mano de obra equipo de trabajo | 32 | horas/equipo |  | 0
Desplazamiento equipo de trabajo | 10 | Desplazamientos |  | 0
Se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares |  | TOTAL |  | 0
|  | GASTOS GENERALES | 0% | 0
|  | BENEFICIO INDUSTRIAL | 0% | 0
|  | IVA |  | 0
|  | TOTAL CON IVA |  | 0