## Desglose Oferta Técnica
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS OT E IT
Deberán rellenarse todas las casillas de la columna B "Cumplimiento" certificando, o no, el cumplimiento del requisito
En la columna C "Diferencia" se indicará la mejora ofrecida sobre el requisito mínimo
En la columna D "Referencia" se indicará la pagina y/o apartado de la oferta técnica donde se describa el cumplimiento adecuadamente
Característica | Cumplimiento | Diferencia | Referencia
12 servidores x86/64 nuevos, todos ellos del mismo fabricante y con la misma configuración, para la plataforma de virtualización de los sistemas de explotación. Cada servidor debe suministrase con los siguientes elementos y características:
Servidor soportado en la Vmware Hardware Compatibility List de vmware para vsphere 7.0u3 o superior
Soporte garantizado por el fabricante para los próximos 5 años.
Formato blade
Soporte para 2 CPUs con procesador x86/64.
2 CPUs con procesador x86/64 instaladas, con frecuencia de reloj de 2.1GHz mínimo y 26 cores o superior.
Soporte para 24 DIMMs de memoria, como mínimo, con tecnología DDR4 y advanced ECC o tecnología superior, con capacidad para operar a una frecuencia nativa mínima de 2933 MT/s. El servidor deberá ser capaz de escalar, como mínimo, hasta 3 TB de memoria RAM.
384 GB de memoria RAM instalada, como mínimo, con DIMMs de iguales características. Cada DIMM debe cumplir las características siguientes:
Tamaño DIM de memoria RAM: 32GB como mínimo.
Tipo DIMM de memoria RAM : DDR4 con una frecuencia de 2933MT/s o superior.
Al menos un adaptador de red y fibra convergente 25/50Gb 6820C o superior por servidor
Servidor compatible para ser conectado en los armarios Synergy 12000 Frame instalados en Metro de Madrid.
Servidor con posibilidad de integración en la plataforma HPE Oneview
La ROM del servidor deberá soportar el arranque desde varios medios, incluyendo discos duros locales, PXE, HTTP y HTTPS, USB, BootFromSAN y BootFromiSCSI.
Ofrecer un sistema/controladora de gestión remota del sistema, integrada en el equipo con redirección gráfica. Se deberá incluir el correspondiente software de consola, que deberá incluir funcionalidades de KVM virtual, apagado/encendido remoto, acceso remoto al estado y logs del servidor y carga de imágenes del Sistema Operativo. La tarjeta de gestión (y SW asociado) deberá venir activada y totalmente operativa, teniendo el servidor un puerto dedicado para dicho fin. Además, deberá soportar monitorización SNMP sin necesidad de agentes en el Sistema Operativo, envío de eventos a servidor syslog y sincronización NTP. Deberá soportar automatización a través de una API Rest conforme con Redfish. El acceso de usuarios deberá soportar two-factor authentication.
8 Transceptores FiberChanel 40GbE/4 x 10GbE x 8 GB FC QSFP+ compatibles con los chasis Synergy 12000 Frame
8 cables multifibra de 5m compatibles con los transceptores instalados.
Instalación de Transceptores y cableado, así como etiquetado
46 licencias (4 CPUs)Vmware vSphere Enterprise Plus 1 Processor
Esta licencia debe ser instalable en servidores de cualquier fabricante x86, no solo los ofertados en esta licitación.
1 licencia Vmware vCenter Server Standard
Esta licencia debe ser instalable en servidores de cualquier fabricante x86, no solo los ofertados en esta licitación.
1 licencia (6 CPUs) Vmware vSphere Essential Plus Kit para 6 procesadores.
Esta licencia debe ser instalable en servidores de cualquier fabricante x86, no solo los ofertados en esta licitación.
Servicios de instalación física de 12 servidores. Esto incluye para cada servidor:
Instalación en el chasis Synergy definido por Metro
Configuración software en chasis, incluyendo configuración de red, fibra y arranque desde SAN
Adecuación del firmware de los servidores para adecuarlos a la matriz de compatibilidad presente en los chasis.
Conexión con la consola de gestión centralizada HPE OneView
Configuración de la conexión entre los servidores y la consola de gestión centralizada
Servicios de soporte para los 12 servidores, con las siguientes características:
Soporte 24 horas al día, todos los días del año, al nivel del resto de equipamiento instalado en los chasis Synergy
Soporte durante 3 años.
Soporte directo con el fabricante
Soporte en castellano
Soporte vía telefónico y web
Para las incidencias de máxima gravedad, que implique perdida de servicio, el tiempo de atención de la incidencia debe ser de 15 minutos como máximo.
En caso de incidencia de máxima gravedad por fallo hardware, el tiempo de respuesta por un tecnico cualificado en las instalaciones de Metro de Madrid S.A. debe ser de 4 horas como máximo
Servicios de soporte para las 46 licencias (46 CPUs) Vmware vSphere Standard, con las siguientes caracteristicas:
Servicios de soporte para dicha actualización durante 3 años.
Nivel de soporte Vmware Production Support & Subscription o equivalente.
Soporte en castellano en nivel 1 y nivel 2
En caso de incidencia de máxima gravedad, la respuesta debe realizarse en un plazo máximo de 30 minutos.
Servicios de soporte para la 1 licencia Vmware vCenter Server Standard, con las siguientes características:
Servicios de soporte para dicha actualización durante 3 años.
Nivel de soporte Vmware Production Support & Subscription o equivalente.
Soporte en castellano en nivel 1 y nivel 2
En caso de incidencia de máxima gravedad, la respuesta debe realizarse en un plazo máximo de 30 minutos.
Servicios de soporte para la 1 licencia (6 CPUs) Vmware vSphere Essential Plus Kit para 6 procesadores, con las siguientes características:
Servicios de soporte para dicha actualización durante 3 años.
Nivel de soporte Vmware Production Support & Subscription o equivalente.
Soporte en castellano en nivel 1 y nivel 2
En caso de incidencia de máxima gravedad, la respuesta debe realizarse en un plazo máximo de 30 minutos.
Equipo asignado
Jefe de proyecto/Coordinador de instalaciones de infraestructura informática
Ingeniero/Técnico de servidores x86 del fabricante con las certificaciones requeridas
Ingeniero/Técnico Vmware vsphere con las certificaciones requeridas