CONTROL DE NIVEL DE FLOCULANTE EN LA BALSA DE AGUA DE LA CABINA DE PINTURA VIZZDUR

PERIORICIDAD: Una vez a la semana.

PRODUCTO: Floculante

IDENTIFICACION COMERCIAL: Gardofloc Q 8584 en jerricans de 25 litros

OPERACIÓNES: Rellenar de líquido floculante el depósito hasta la indicación de  “Liter”. El rellenado se realiza desenroscando la tapa de color rojo.

SEGURIDAD: Seguir las instrucciones de seguridad descritas en la ficha de seguridad del producto. GUANTES/GAFAS/MASCARA DE PROTECIÓN.

No es necesaria la desconexión de la bomba dosificadora para realizar las operaciones descritas.

UBICACION: Nave de la balsa de agua de la cabina de pintura Vizzdur

BOMBA DOSIFICADORA Y DEPÓSITO                              DEPÓSITO  DE FLOCULANTE

MARCA DE RELLENO MAXIMO “LITER”

06/05/2.015