LIMPIEZA DE CUBA DE SECADO

LIMPIEZA ANUAL

- La cuba de secado  estará despejada de todo tipo de útiles de trabajo, y el carro estará en la zona exterior de la.

- Se barrerá y fregará manualmente el interior de la cuba.

- Se realizará limpieza general del exterior de la cuba con medios que no derramen agua al suelo y eviten perjudicar a los equipos eléctricos de alrededor.

- Se limpiara y desengrasará el carro.

- La instalación anexa a la cuba que contiene la unidad de secado se limpiará con bayeta todos los restos de polvo o aceite rezumado.

CUBA DE SECADO                           			INSTALACION ANEXA