## Hoja1
OB.23.001 DESAMIANTADO Y RENOVACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BÓVEDA DE ANDENES DE LÍNEA 9: ESTACIÓN DE CONCHA ESPINA |  |  |  | PROYECTO |  |  | OFERTA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | MODERNIZACIÓN_OBRA CIVIL | 1 | 1227273.45 | 1227273.45 | 1 | 0 | 0 | NOTA: Las partidas reflejadas a continuación, tienen su descripción completa en el DOCUMENTO nº4 del Proyecto. Dato necesario para poder realizar la oferta económica con pleno conocimiento de lo que se solicita
01.1 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 52880.41 | 52880.41 | 1 | 0 | 0
01.1.1 | Capítulo |  | ELEMENTOS PARA POSTERIOR MONTAJE O.CIVIL | 1 | 1086.58 | 1086.58 | 1 | 0 | 0
ED0330 | Partida | u | DESMONTAJE DE ESPEJO DE PIÑÓN. (NOCTURNO) | 3 | 50 | 150 | 3 | 0 | 0
ED0910 | Partida | u | DESMONTAJE DE ROMBO METÁLICO DE PIÑÓN DE ESTACIÓN. (NOCTURNO) | 4 | 40.61 | 162.44 | 4 | 0 | 0
ED0220 | Partida | u | DESMONTAJE DE CARTEL DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (PI) DE 100X70 CM. | 2 | 15.88 | 31.76 | 2 | 0 | 0
ED0660 | Partida | u | DESMONTAJE DE PANEL INFORMATIVO I2+I3 INCLUSO MONTAJE PROVISIONAL. (NOCTURNO) | 2 | 159.69 | 319.38 | 2 | 0 | 0
ED0230 | Partida | u | DESMONTAJE DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN AL USUARIO (NOCTURNO) | 36 | 7.5 | 270 | 36 | 0 | 0
ED0350 | Partida | Ud. | Desmontaje de extintor y armario . (nocturno) | 4 | 38.25 | 153 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total 01.1.1 | 1 | 1086.58 | 1086.58 | 1 | 0 | 0
01.1.2 | Capítulo |  | ELEMENTOS PARA POSTERIOR MONTAJE INSTALACIONES | 1 | 149.58 | 149.58 | 1 | 0 | 0
ED0260 | Partida | Ud. | Desmontaje de cartel de señalización fotoluminiscente. (nocturno) | 28 | 2.82 | 78.96 | 28 | 0 | 0
ED0290N | Partida | Ud. | Desmontaje de cartel luminoso de acceso cerrado. (nocturno) | 2 | 35.31 | 70.62 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total 01.1.2 | 1 | 149.58 | 149.58 | 1 | 0 | 0
01.1.3 | Capítulo |  | ELEMENTOS PARA VERTEDERO O ALMACÉN METRO | 1 | 4218.7 | 4218.7 | 1 | 0 | 0
ED0600 | Partida | u | DESMONTAJE DE MUEBLE DE PUBLICIDAD 4,00X3,00 M, DISEÑO ACTUAL (NOCTURNO) | 8 | 468.77 | 3750.16 | 8 | 0 | 0
EA01B030 | Partida | u | DESMONTAJE SOPORTE TELEINDICADOR (NOCTURNO) | 4 | 88.5 | 354 | 4 | 0 | 0
EA01B030NP | Partida | u | DESMONTAJE SOPORTE ESPEJO (NOCTURNO) | 1 | 88.5 | 88.5 | 1 | 0 | 0
ED0310 | Partida | u | DESMONTAJE DE CUBO INFORMATIVO. (NOCTURNO) | 2 | 13.02 | 26.04 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total 01.1.3 | 1 | 4218.7 | 4218.7 | 1 | 0 | 0
01.1.4 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS PARA VERTEDERO O ALMACÉN METRO | 1 | 47425.55 | 47425.55 | 1 | 0 | 0
ED0390 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. (NOCTURNO) | 733 | 24.4 | 17885.2 | 733 | 0 | 0
ED0390D | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. | 733 | 20.23 | 14828.59 | 733 | 0 | 0
E01H260 | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALETA PORTACABLES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (NOCTURNO) | 136 | 26.55 | 3610.8 | 136 | 0 | 0
E01H260D | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALETA PORTACABLES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. | 136 | 21.24 | 2888.64 | 136 | 0 | 0
NED11101 | Partida | m | DESMONTAJE Y RETIRADA DE REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 32 | 196.76 | 6296.32 | 32 | 0 | 0
EZ0200MT | Partida | kg | DESMONTAJE DE PERFILES METÁLICOS | 100 | 19.16 | 1916 | 100 | 0 | 0
|  |  | Total 01.1.4 | 1 | 47425.55 | 47425.55 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.1 | 1 | 52880.41 | 52880.41 | 1 | 0 | 0
01.2 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 | 28536.22 | 28536.22 | 1 | 0 | 0
EL0225NP | Partida | m2 | DEMOLICIÓN CON RECUPERACIÓN DE APLACADOS A MANO. (NOCTURNO) | 147 | 26.61 | 3911.67 | 147 | 0 | 0
EL0220R | Partida | m2 | DEMOLICIÓN CON RECUPERACIÓN DE APLACADOS A MANO | 147 | 21.96 | 3228.12 | 147 | 0 | 0
EL0130NP | Partida | m | CORTE CON RADIAL (NOCTURNO) | 250 | 11.18 | 2795 | 250 | 0 | 0
EL0540 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO | 262 | 36.32 | 9515.84 | 262 | 0 | 0
EL0230 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE AZULEJO CON MATERIAL DE AGARRE (NOCTURNO) | 5 | 16.25 | 81.25 | 5 | 0 | 0
EL0130 | Partida | Ml. | Corte de pavimento de terrazo o baldosa con radial. (nocturno) | 96 | 10.48 | 1006.08 | 96 | 0 | 0
EL0440 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO | 70.4 | 13.62 | 958.85 | 70.4 | 0 | 0
EL0530 | Partida | m | DEMOLICIÓN DE ZANQUIN O RODAPIÉ DE TERRAZO (NOCTURNO) | 11 | 5.87 | 64.57 | 11 | 0 | 0
EL0471N | Partida | M2. | Demolición de solera de hormigón en masa de hasta 80 cm. (nocturno) | 70.4 | 88.77 | 6249.41 | 70.4 | 0 | 0
EZ0320N | Partida | m2 | LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS (NOCTURNO) | 33.17 | 21.87 | 725.43 | 33.17 | 0 | 0
|  |  | Total 01.2 | 1 | 28536.22 | 28536.22 | 1 | 0 | 0
01.3 | Capítulo |  | DESMONTAJE MCA | 1 | 127374.99 | 127374.99 | 1 | 0 | 0
01.3.1 | Capítulo |  | PROTECCIÓN PREVIA DE MCA | 1 | 3432.37 | 3432.37 | 1 | 0 | 0
ENC MCA 01 | Partida | m² | PROTECCIÓN PREVIA DE MCA | 37.45 | 54.41 | 2037.65 | 37.45 | 0 | 0
ENC MCA 01 N | Partida | m² | PROTECCIÓN PREVIA DE MCA. NOCTURNO. | 14.2 | 98.22 | 1394.72 | 14.2 | 0 | 0
|  |  | Total 01.3.1 | 1 | 3432.37 | 3432.37 | 1 | 0 | 0
01.3.2 | Capítulo |  | ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES | 1 | 842.41 | 842.41 | 1 | 0 | 0
ENY MAT MCA 01 | Partida | ud | TOMA DE MUESTRA Y ENSAYO CARACTERIZACIÓN MATERIAL MCA | 1 | 333.84 | 333.84 | 1 | 0 | 0
ENY MAT MCA 01 URG | Partida | ud | TOMA DE MUESTRA Y ENSAYO CARACTERIZACIÓN MATERIAL MCA. URGENTE. | 1 | 508.57 | 508.57 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.3.2 | 1 | 842.41 | 842.41 | 1 | 0 | 0
01.3.3 | Capítulo |  | RETIRADA DE ELEMENTOS MCA | 1 | 121456.95 | 121456.95 | 1 | 0 | 0
RETMCA001 | Partida | Ud. | PREPARACIÓN Y SELLADO DE ZONA DE DESAMIANTADO-en Seguridad y Salud | 2 | 5960 | 11920 | 2 | 0 | 0
RETMCA001N | Partida | Ud. | PREPARACIÓN Y SELLADO DE ZONA DE DESAMIANTADO.NOCTURNO-en Seguridad y Salud | 1 | 6125.31 | 6125.31 | 1 | 0 | 0
RETMCA030 | Partida | Ml. | RETIRADA DE TUBERÍA O CANALÓN MCA. | 65 | 22.28 | 1448.2 | 65 | 0 | 0
RETMCA030N | Partida | Ml. | RETIRADA DE TUBERÍA O CANALÓN MCA.NOCTURNO | 63.5 | 24.44 | 1551.94 | 63.5 | 0 | 0
ED0782_ | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN ESTACIONES. | 1310 | 34.42 | 45090.2 | 1310 | 0 | 0
ED0785_ | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN ESTACIONES. (NOCTURNO) | 1310 | 42.23 | 55321.3 | 1310 | 0 | 0
|  |  | Total 01.3.3 | 1 | 121456.95 | 121456.95 | 1 | 0 | 0
01.3.4 | Capítulo |  | MEDICIONES AMBIENTALES MCA- en Seguridad y Salud | 1 | 1047.1 | 1047.1 | 1 | 0 | 0
ENY AMB MCA 01 | Partida | ud | ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO EN MUESTRA AMBIENTAL | 1 | 416.45 | 416.45 | 1 | 0 | 0
ENY AMB MCA 01 URG | Partida | ud | ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO EN MUESTRA AMBIENTAL. URGENTE. | 1 | 630.65 | 630.65 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.3.4 | 1 | 1047.1 | 1047.1 | 1 | 0 | 0
01.3.5 | Capítulo |  | INFORMES TÉCNICOS MCA | 1 | 596.16 | 596.16 | 1 | 0 | 0
INF MCA 01 | Partida | u | INFORME ESPECÍFICO MCA | 1 | 596.16 | 596.16 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.3.5 | 1 | 596.16 | 596.16 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.3 | 1 | 127374.99 | 127374.99 | 1 | 0 | 0
01.4 | Capítulo |  | RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | 1 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 0 | 0
EJ0190 | Partida | m | CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 185 mm | 43 | 20.71 | 890.53 | 43 | 0 | 0
ES20WBJ10 | Partida | Ml. | BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=75 mm. | 33 | 11.39 | 375.87 | 33 | 0 | 0
ER0470 | Partida | Ml. | TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110MM | 30 | 14.21 | 426.3 | 30 | 0 | 0
NER0021N | Partida | Ud. | Limpieza de la red de saneamiento actual. (nocturno) | 1 | 1962.07 | 1962.07 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.4 | 1 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 0 | 0
01.5 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS | 1 | 371957.49 | 371957.49 | 1 | 0 | 0
EI0040 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN ESTACIONES.(NOCTURNO) | 1481.38 | 125.31 | 185631.73 | 1481.38 | 0 | 0
EI0040D | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN ESTACIONES. | 1481.38 | 113.85 | 168655.11 | 1481.38 | 0 | 0
NEI001 | Partida | m | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV. (NOCTURNO) | 115 | 18.47 | 2124.05 | 115 | 0 | 0
EI0187 | Partida | m2 | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 (NOCTURNO) | 480 | 26.92 | 12921.6 | 480 | 0 | 0
0201 | Partida | ud | TAPONAMIENTO DE VIAS DE AGUA (NOCTURNO) | 10 | 262.5 | 2625 | 10 | 0 | 0
|  |  | Total 01.5 | 1 | 371957.49 | 371957.49 | 1 | 0 | 0
01.6 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 19737.55 | 19737.55 | 1 | 0 | 0
01.6.1 | Capítulo |  | TABIQUERÍA | 1 | 13460.39 | 13460.39 | 1 | 0 | 0
EAF0020N | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5.(NOCTURNO) | 73.6 | 25.53 | 1879.01 | 73.6 | 0 | 0
EVG0050N | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL (NOCTURNO) | 123.2 | 21.45 | 2642.64 | 123.2 | 0 | 0
234234 | Partida | m | REGULARIZACIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO (NOCTURNO) | 250 | 17.7 | 4425 | 250 | 0 | 0
NEA001N | Partida | u | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.(NOCTURNO) | 1 | 4513.74 | 4513.74 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.6.1 | 1 | 13460.39 | 13460.39 | 1 | 0 | 0
01.6.2 | Capítulo |  | APLACADOS | 1 | 5967.81 | 5967.81 | 1 | 0 | 0
EVA0090NNP | Partida | m2 | COLOCACIÓN DE MARMOLINA 60X40 CM. (NOCTURNO) | 123.2 | 48.44 | 5967.81 | 123.2 | 0 | 0
|  |  | Total 01.6.2 | 1 | 5967.81 | 5967.81 | 1 | 0 | 0
01.6.3 | Capítulo |  | ALICATADOS | 1 | 309.35 | 309.35 | 1 | 0 | 0
CM1E12AP410 | Partida | m2 | ALICATADO PORCELÁNICO GRAN FORMATO 60x40 cm CON ADHESIVO CEMENTOSO C2E S2 GRIS (NOCTURNO) | 5 | 61.87 | 309.35 | 5 | 0 | 0
|  |  | Total 01.6.3 | 1 | 309.35 | 309.35 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.6 | 1 | 19737.55 | 19737.55 | 1 | 0 | 0
01.7 | Capítulo |  | SOLADOS | 1 | 4849.28 | 4849.28 | 1 | 0 | 0
EVP0370 | Partida | m2 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 (NOCTURNO) | 70.4 | 35.65 | 2509.76 | 70.4 | 0 | 0
EVP0120 | Partida | m2 | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM | 70.4 | 11.25 | 792 | 70.4 | 0 | 0
ER0470N | Partida | Ml. | TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110MM. (nocturno) | 96 | 16.12 | 1547.52 | 96 | 0 | 0
|  |  | Total 01.7 | 1 | 4849.28 | 4849.28 | 1 | 0 | 0
01.8 | Capítulo |  | CERRAJERÍA | 1 | 155028.26 | 155028.26 | 1 | 0 | 0
E09H990L9 | Partida | m | ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTE CANALETA CABLES. HASTA 30 CM DE BASE (NOCTURNO) | 275 | 87.82 | 24150.5 | 275 | 0 | 0
NEC001N | Partida | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 300 MM. (NOCTURNO) | 275 | 92.63 | 25473.25 | 275 | 0 | 0
NEVB0230N | Partida | u | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 390 MM. (NOCTURNO) | 175 | 361.15 | 63201.25 | 175 | 0 | 0
EHI0230 | Partida | m | REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 16 | 343.57 | 5497.12 | 16 | 0 | 0
EHI0230D | Partida | m | REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE | 16 | 203.02 | 3248.32 | 16 | 0 | 0
EHI0020 | Partida | m | BANDEJA DE REMATE EN FORMA DE U EN ACERO INOXIDABLE. (NOCTURNO) | 58 | 341.31 | 19795.98 | 58 | 0 | 0
NEVB0230NMB | Partida | m2 | PERFIL EN L PARA TAPA DE CANALETA (NOCTURNO) | 110 | 26.95 | 2964.5 | 110 | 0 | 0
EHI0100 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | 44.8 | 238.78 | 10697.34 | 44.8 | 0 | 0
|  |  | Total 01.8 | 1 | 155028.26 | 155028.26 | 1 | 0 | 0
01.9 | Capítulo |  | MOBILIARIO Y MONTAJES | 1 | 28131.1 | 28131.1 | 1 | 0 | 0
01.9.1 | Capítulo |  | MOBILIARIO NUEVO O.CIVIL | 1 | 23949.36 | 23949.36 | 1 | 0 | 0
CART4 | Partida | u | CARTEL DE PUBLICIDAD EXTERIOR 4X3 ARTICULADO (NOCTURNO) | 4 | 5987.34 | 23949.36 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total 01.9.1 | 1 | 23949.36 | 23949.36 | 1 | 0 | 0
01.9.2 | Capítulo |  | MOBILIARIO ACOPIADO O.CIVIL | 1 | 2629.12 | 2629.12 | 1 | 0 | 0
EK0150 | Partida | u | MONTAJE DE ESPEJO DE PIÑÓN, NOCTURNO | 2 | 77.44 | 154.88 | 2 | 0 | 0
EK0074 | Partida | Ud. | Montaje de rombo metálico de piñón de estación. (nocturno) | 4 | 41.43 | 165.72 | 4 | 0 | 0
EK0110MT | Partida | u | MONTAJE DE CARTEL DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 100X70 CM, NOCTURNO | 2 | 20.27 | 40.54 | 2 | 0 | 0
EK0220 | Partida | u | MONTAJE DE PLAFÓN INFORMATIVO I2+I3, NOCTURNO | 2 | 105.87 | 211.74 | 2 | 0 | 0
EK0120 | Partida | ud | MONTAJE DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN AL USUARIO, NOCTURNO | 36 | 50.67 | 1824.12 | 36 | 0 | 0
EK0902N | Partida | Ud. | Montaje de extintor. (nocturno) | 4 | 58.03 | 232.12 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total 01.9.2 | 1 | 2629.12 | 2629.12 | 1 | 0 | 0
01.9.3 | Capítulo |  | MOBILIARIO NUEVO Y ACOPIADO INSTALACIONES | 1 | 1552.62 | 1552.62 | 1 | 0 | 0
D05HTL01NP | Partida | u | MONTAJE Y SUMINISTRO DE SOPORTE PARA TELEINDICADOR (NOCTURNO) | 4 | 279.71 | 1118.84 | 4 | 0 | 0
MON290N | Partida | Ud. | Montaje de cartel luminoso de acceso cerrado. (nocturno) | 2 | 35.31 | 70.62 | 2 | 0 | 0
EK0030 | Partida | Ud. | Montaje cartel de señalización fotoluminiscente, nocturno | 28 | 12.97 | 363.16 | 28 | 0 | 0
|  |  | Total 01.9.3 | 1 | 1552.62 | 1552.62 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.9 | 1 | 28131.1 | 28131.1 | 1 | 0 | 0
01.10 | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 8742.4 | 8742.4 | 1 | 0 | 0
EB0130MT | Partida | m2 | PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES | 320 | 27.32 | 8742.4 | 320 | 0 | 0
|  |  | Total 01.10 | 1 | 8742.4 | 8742.4 | 1 | 0 | 0
01.11 | Capítulo |  | VARIOS MODERNIZACIÓN | 1 | 84772.86 | 84772.86 | 1 | 0 | 0
NEC0040N | Partida | Ml. | Conjunto seis tubos flexibles d=50 paso de bóvedas.(nocturno) | 106 | 57.17 | 6060.02 | 106 | 0 | 0
E07SCN | Partida | Ud. | Soporte provisional para cables (nocturno) | 78 | 9.4 | 733.2 | 78 | 0 | 0
ANDL578 | Partida | d | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESTRUCTURA ANDAMIADA | 20 | 396.9 | 7938 | 20 | 0 | 0
BE0020AC_D | Partida | d | AGENTE DE CORTE DE TRACCIÓN EN ESTACIÓN O TÚNEL (NOCTURNO) | 20 | 436.54 | 8730.8 | 20 | 0 | 0
QV0190NT | Partida | h | DRESINA CON GRÚA Y VAGÓN JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 160 | 377.35 | 60376 | 160 | 0 | 0
5646 | Partida | u | PROTECCIÓN DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS (NOCTURNO) | 2 | 467.42 | 934.84 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total 01.11 | 1 | 84772.86 | 84772.86 | 1 | 0 | 0
01.12 | Capítulo |  | POZO DE VENTILACIÓN | 1 | 341608.12 | 341608.12 | 1 | 0 | 0
01.12.01 | Capítulo |  | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 1 | 11559.16 | 11559.16 | 1 | 0 | 0
DITEPW122 | Partida | ud | Unidad de preparación en interior de pozos.(Nocturno) | 1 | 1744.41 | 1744.41 | 1 | 0 | 0
EL0471N | Partida | M2. | Demolición de solera de hormigón en masa de hasta 80 cm. (nocturno) | 31.16 | 88.77 | 2766.07 | 31.16 | 0 | 0
EL0540N | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO (NOCTURNO) | 106.5 | 42.95 | 4574.18 | 106.5 | 0 | 0
EL0541Nerh | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FAB.LADRILLO HUECO. 1 PIE A MANO (NOCTURNO) | 50 | 49.49 | 2474.5 | 50 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.01 | 1 | 11559.16 | 11559.16 | 1 | 0 | 0
01-12.02 | Capítulo |  | RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | 1 | 6180.15 | 6180.15 | 1 | 0 | 0
ER0240N | Partida | Ml. | Canal de drenaje lateral cuna de 10 a 30cm. (nocturno) | 60 | 60.2 | 3612 | 60 | 0 | 0
DEISSA045Nerh | Partida | ud | Arqueta de decantación de 60x60 cm y 60 cm de profundidad. (nocturno) | 1 | 286.58 | 286.58 | 1 | 0 | 0
EJE0010N | Partida | Ud. | Arqueta sifonica registrable de 38x38x80 cm. De medidas interior.(nocturno) | 1 | 81.24 | 81.24 | 1 | 0 | 0
ER0340N | Partida | Ml. | IMBORNAL LONGITUDINAL SIFÓNICO PREFABRICADO C/ REJILLA DE FUNDICIÓN. Nocturno | 4 | 177.06 | 708.24 | 4 | 0 | 0
ER0400N | Partida | Ud. | Tapa para arqueta registrable de 40x40cm.(nocturno) | 1 | 135.14 | 135.14 | 1 | 0 | 0
ER0500N | Partida | Ml. | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 200MM.(nocturno) | 20 | 49.71 | 994.2 | 20 | 0 | 0
ER0490N | Partida | m | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 160MM. (Nocturno) | 7 | 18.94 | 132.58 | 7 | 0 | 0
DEIPPW010Nerh | Partida | ud | Formación de arqueta para toma de tierra en solera. | 1 | 230.17 | 230.17 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01-12.02 | 1 | 6180.15 | 6180.15 | 1 | 0 | 0
01.12.03 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACIÓN | 1 | 156847.27 | 156847.27 | 1 | 0 | 0
invt 9 | Partida | M2. | Tratamiento de impermeabilización interior para estanqueidad de paramentos verticales /horizontales en galerías, pozos y fosos | 919.44 | 170.59 | 156847.27 | 919.44 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.03 | 1 | 156847.27 | 156847.27 | 1 | 0 | 0
01.12.04 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 25893.36 | 25893.36 | 1 | 0 | 0
EP0160N | Partida | m2 | RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=10 cm | 30 | 19.74 | 592.2 | 30 | 0 | 0
E07LP013N | Partida | M2. | Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2p interior mortero m-5 | 106.5 | 26.81 | 2855.27 | 106.5 | 0 | 0
EAF0030N | Partida | M2. | Fáb.Ladrillo perforado 7cm 1p. Interior mortero m-5 | 67.5 | 42.61 | 2876.18 | 67.5 | 0 | 0
DEEHFA051Nerh | Partida | m² | Forjado formado por viguetas de acero laminado "T" de 60x6 mm.(Nocturno) | 38.5 | 39.27 | 1511.9 | 38.5 | 0 | 0
D01IA210Nerh | Partida | ud | Limpieza paramentos a revestir.(Nocturno) | 1 | 392.11 | 392.11 | 1 | 0 | 0
E08PNE160N | Partida | M2. | Enfoscado maestreado-fratasado csiv-w1 vertical. (Nocturno) | 820 | 20.11 | 16490.2 | 820 | 0 | 0
EE0450N | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20/20/B IIA, DE CENTRAL CON BOMBEO (NOCTURNO) | 5.47 | 214.9 | 1175.5 | 5.47 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.04 | 1 | 25893.36 | 25893.36 | 1 | 0 | 0
01.12.05 | Capítulo |  | SOLADOS | 1 | 7134.4 | 7134.4 | 1 | 0 | 0
EP0360-RoN | Partida | M2. | Solado de terrazo u/intenso micrograno 40x40 (nocturno) | 196 | 36.4 | 7134.4 | 196 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.05 | 1 | 7134.4 | 7134.4 | 1 | 0 | 0
01.12.06 | Capítulo |  | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA | 1 | 71559.83 | 71559.83 | 1 | 0 | 0
EHAP0010N | Partida | ud | PUERTA ACÚSTICA METÁLICA. (NOCTURNO) | 3 | 951.57 | 2854.71 | 3 | 0 | 0
NEHAP0170N | Partida | m2 | PUERTA METÁLICA DE ENTRAMADO TIPO TRAMEX. (NOCTURNO) | 1 | 219.26 | 219.26 | 1 | 0 | 0
EHAD0040N | Partida | m2 | CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA. (NOCTURNO) | 30.6 | 171.95 | 5261.67 | 30.6 | 0 | 0
DEEAVE011Nerh | Partida | kg | Acero A-42b en perfiles laminados, pintado.(Nocturno) | 1285.68 | 3.91 | 5027.01 | 1285.68 | 0 | 0
DITEPA260Nerh | Partida | ud | Suministro e instalación de viga carrilera de hasta 12 m de longuitud, con carro porta aparejos. | 2 | 1636.02 | 3272.04 | 2 | 0 | 0
DITEPA020Nerh | Partida | ud | Carro monorrail porta-aparejos para 2000 kg (Nocturno) | 2 | 333.24 | 666.48 | 2 | 0 | 0
EZ0250N | Partida | m | ESCALA FIJA DE BAJADA AL VASO EN POLIESTER REFORZADO (NOCTURNO) | 26 | 636.66 | 16553.16 | 26 | 0 | 0
DIVVOC500erh | Partida | m² | Suministro e Instalación de rejilla de ventilación. | 25.2 | 1496.25 | 37705.5 | 25.2 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.06 | 1 | 71559.83 | 71559.83 | 1 | 0 | 0
01.12.07 | Capítulo |  | VARIOS POZO | 1 | 23583.95 | 23583.95 | 1 | 0 | 0
DISIAE310erh | Partida | ud | Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B de 5 kg de agente extintor. | 1 | 158.85 | 158.85 | 1 | 0 | 0
DISFCX005erh | Partida | ud | Conjunto de carteles de señalización fotoluminiscente de 210x297 mm. | 1 | 69.78 | 69.78 | 1 | 0 | 0
DITEPW300erh | Partida | ud | Conjunto de carteles informativos y de seguridad en sala o pozo de Ventilación. | 1 | 367.5 | 367.5 | 1 | 0 | 0
DITEPW040 | Partida | ud | Acometida provisional de energía. | 1 | 2941.8 | 2941.8 | 1 | 0 | 0
DITEPW200 | Partida | ud | Certificado de EICI del sistema de manutención en sala o pozo de Ventilación. | 1 | 1280.42 | 1280.42 | 1 | 0 | 0
DIVVOC700 | Partida | ud | Unidad de cerramiento y preparación de pozos en superficie | 1 | 3015.6 | 3015.6 | 1 | 0 | 0
DIVVOC710 | Partida | ud | Unidad para realización de desvíos de tráfico | 1 | 15750 | 15750 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.07 | 1 | 23583.95 | 23583.95 | 1 | 0 | 0
01.12.08 | Capítulo |  | COLUMNA SECA | 1 | 38850 | 38850 | 1 | 0 | 0
01.07 | Partida | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" PROTEGIDA HORARIO NOCTURNO | 62.37 | 134.54 | 8391.26 | 62.37 | 0 | 0
01.08 | Partida | m | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGIDA. | 30 | 114.17 | 3425.1 | 30 | 0 | 0
01.09 | Partida | m | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGIDA. NOCTURNO | 62.37 | 121.46 | 7575.46 | 62.37 | 0 | 0
01.25 | Partida | ud | VÁLVULA DE VACIADO DE 1" DE Ø CON CONDUCCIÓN A DESAGÜE. NOCTURNO | 1 | 45.87 | 45.87 | 1 | 0 | 0
01.27 | Partida | ud | VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3" Ø. NOCTURNO | 2 | 172.7 | 345.4 | 2 | 0 | 0
01.39 | Partida | m | EQUIPO DE REPARACIÓN DIURNO | 30 | 235.36 | 7060.8 | 30 | 0 | 0
01.40 | Partida | m | EQUIPO DE REPARACIÓN NOCTURNO | 10.24 | 261.27 | 2675.4 | 10.24 | 0 | 0
01.47 | Partida | ud | PRUEBA DE PRESIÓN SIN DRESINA Y CON CORTE DE TRACCIÓN. | 2 | 960.02 | 1920.04 | 2 | 0 | 0
01.48 | Partida | ud | PRUEBA DE PRESIÓN SIN DRESINA Y SIN CORTE DE TRACCIÓN. | 1 | 644.07 | 644.07 | 1 | 0 | 0
01.53 | Partida | ud | SEÑALIZACION DE SISTEMA DE COLUMNA SECA Y EXTINTORES. | 15 | 33.06 | 495.9 | 15 | 0 | 0
01.70 | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN PANORÁMICA DE SISTEMA DE COLUMNA SECA Y EXTINTORES. | 4 | 43.67 | 174.68 | 4 | 0 | 0
01.55 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA ANTIRRETORNO. | 1 | 547.32 | 547.32 | 1 | 0 | 0
01.60 | Partida | m | REPARACIÓN DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACIÓN DE COLUMNA SECA DE 70mm DE Ø HORARIO DIURNO | 10 | 347.54 | 3475.4 | 10 | 0 | 0
01.61 | Partida | m | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO H HASTA 12M | 1 | 1034.41 | 1034.41 | 1 | 0 | 0
01.18 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARIO DE 2 1/2" Ø HORARIO DIURNO | 1 | 1038.89 | 1038.89 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.08 | 1 | 38850 | 38850 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12 | 1 | 341608.12 | 341608.12 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01 | 1 | 1227273.45 | 1227273.45 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | MODERNIZACIÓN_INSTALACIONES | 1 | 470512.25 | 470512.25 | 1 | 0 | 0
M CESP.PCI | Capítulo |  | INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 42816.19 | 42816.19 | 1 | 0 | 0
M CESP.PCI.1 | Capítulo |  | DETECCIÓN DE INCENDIOS | 1 | 15518.6 | 15518.6 | 1 | 0 | 0
I05VARIOS 01 | Partida | m | Descuelgue y reinstalación de cableados | 350 | 15.38 | 5383 | 350 | 0 | 0
I05DA030 | Partida | m | Lazo-Bus Detección Analógica entubado (AS+) 2x1,5mm² | 150 | 6.67 | 1000.5 | 150 | 0 | 0
I05DS070 | Partida | m | Bucle de comunicación Vesdanet | 260 | 10.02 | 2605.2 | 260 | 0 | 0
I05DS080 | Partida | m | Línea de alimentación a 24 Vcc desde SAI o F.A. | 260 | 18.29 | 4755.4 | 260 | 0 | 0
I05DS190 | Partida | ud | Ampliación de la instalación de detección | 1 | 1774.5 | 1774.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.PCI.1 | 1 | 15518.6 | 15518.6 | 1 | 0 | 0
M CESP.PCI.2 | Capítulo |  | EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 1 | 25138.87 | 25138.87 | 1 | 0 | 0
I05VARIOS 01 | Partida | m | Descuelgue y reinstalación de cableados | 350 | 15.38 | 5383 | 350 | 0 | 0
I05XN360 | Partida | m | Línea de control de electroválvulas 8 x 4 mm² | 260 | 24.92 | 6479.2 | 260 | 0 | 0
I05XN380 | Partida | m | Línea comunicaciones entre paneles / tarjetas tcl. | 300 | 13.22 | 3966 | 300 | 0 | 0
I05XN390 | Partida | m | Tubo anillado de poliamida (pa 6/6,6) | 100 | 7.79 | 779 | 100 | 0 | 0
I05XN410 | Partida | ud | Vaciado de la instalación y limpieza de depósitos | 1 | 256.41 | 256.41 | 1 | 0 | 0
I05XNDES00 | Partida | ud | Desmontaje de instalación Agua Nebulizada | 1 | 1092 | 1092 | 1 | 0 | 0
I05XN180 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable Ø 16 y 12 mm. | 20 | 76.06 | 1521.2 | 20 | 0 | 0
I05XN190 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable Ø 38 y 30 mm. | 40 | 84.57 | 3382.8 | 40 | 0 | 0
I05XN430 | Partida | ud | Puesta en marcha del sistema de extinción de la estación | 1 | 410.26 | 410.26 | 1 | 0 | 0
I05XN440 | Partida | ud | Ampliación de la instalación de extinción | 1 | 1869 | 1869 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.PCI.2 | 1 | 25138.87 | 25138.87 | 1 | 0 | 0
M CESP.PCI.3 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 1 | 2158.72 | 2158.72 | 1 | 0 | 0
I05S106 | Partida | ud | Cartel de señalización fotoluminiscente de 210x297 mm c/marco | 14 | 49.08 | 687.12 | 14 | 0 | 0
I05S020 | Partida | m | Placa de balizamiento fotoluminiscente 6 cm sobre perfil | 40 | 36.79 | 1471.6 | 40 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.PCI.3 | 1 | 2158.72 | 2158.72 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.PCI | 1 | 42816.19 | 42816.19 | 1 | 0 | 0
M CESP.CLI | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN | 1 | 8625.9 | 8625.9 | 1 | 0 | 0
M CESP.CLI.1 | Capítulo |  | REFRIGERACION DE CUARTOS TÉCNICOS (CC1 y CE1) | 1 | 6820.32 | 6820.32 | 1 | 0 | 0
I02MPV010 | Partida | ud | Desmontaje, traslado a nueva ubicación y posterior montaje de equipo de precisión existente | 2 | 1328.25 | 2656.5 | 2 | 0 | 0
I02MPV012 | Partida | ud | Desmontaje y retirada de equipo de confort existente | 1 | 945 | 945 | 1 | 0 | 0
I02MPV003 | Partida | ud | Desmontaje y retirada de instalación de ventilación mecánica existente | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
I02TEMP01 | Partida | ud | Desmontaje y posterior reinstalación sonda Tª ambiente existente | 2 | 179.76 | 359.52 | 2 | 0 | 0
I02MTF21 | Partida | ud | Filtro de partículas de aire, de eficiencia mínima G4, de 235x595 mm. (Horario nocturno restringido) | 6 | 69.24 | 415.44 | 6 | 0 | 0
I02MTF22 | Partida | ud | Revisión y limpieza de filtros de aire existentes. (Horario nocturno restringido) | 2 | 267.31 | 534.62 | 2 | 0 | 0
I02MTF23 | Partida | ud | Revisión y limpieza de baterías de intercambio térmico. (Horario nocturno restringido) | 4 | 267.31 | 1069.24 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.CLI.1 | 1 | 6820.32 | 6820.32 | 1 | 0 | 0
M CESP CLI.2 | Capítulo |  | EQUIPOS CONTROL DE TEMPERATURA | 1 | 965.58 | 965.58 | 1 | 0 | 0
I04 TEMP01 | Partida |  | Desmontaje y reinstalación Eq Control Temperatura | 2 | 482.79 | 965.58 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP CLI.2 | 1 | 965.58 | 965.58 | 1 | 0 | 0
M CESP.CLI.3 | Capítulo |  | OBRA CIVIL AUXILIAR | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
I02AUX001 | Partida | ud | Trabajos de Obra Civil auxiliar y ayudas de albañilería | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.CLI.3 | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.CLI | 1 | 8625.9 | 8625.9 | 1 | 0 | 0
M CESP.VE | Capítulo |  | VENTILACIÓN ESTACIÓN | 1 | 20495.69 | 20495.69 | 1 | 0 | 0
05.02.02.01 | Partida | ud | Revisión completa del estado actual de las instalaciones del pozo de ventilación | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 | 0 | 0
05.02.02.03 | Partida | ud | Elementos de señalización y protección para c.G.M.P. De ventiladores y otros componentes | 1 | 225.75 | 225.75 | 1 | 0 | 0
05.02.02.05 | Partida | ud | Desmontaje de ventilador y elementos asociados existentes, con posterior montaje | 1 | 2226.15 | 2226.15 | 1 | 0 | 0
05.02.02.06 | Partida | ud | Desmontaje y retirada de silenciador acústico existente | 1 | 882.7 | 882.7 | 1 | 0 | 0
05.02.02.09 | Partida | ud | Desmontaje y retirada de puerta acústica existente | 1 | 126 | 126 | 1 | 0 | 0
05.02.02.10 | Partida | ud | Desmontaje de instalación de alumbrado existente, con posterior montaje y reposición | 1 | 830.55 | 830.55 | 1 | 0 | 0
05.02.02.11 | Partida | ud | Desmontaje y posterior reposición de canalización y cableado (as+) para alimentacion de ventilador e inclinador/compuerta | 1 | 669.9 | 669.9 | 1 | 0 | 0
05.02.02.12 | Partida | ud | Desmontaje y posterior reposición de sondas y canalización y cableado eléctrico de control (as) | 1 | 225.75 | 225.75 | 1 | 0 | 0
05.02.02.21 | Partida | ud | Reposición de silenciador rectangular disipativo para un caudal de 90.000 m3/h | 1 | 13083.14 | 13083.14 | 1 | 0 | 0
05.02.02.23 | Partida | ud | Reposición de puerta acústica | 1 | 724.5 | 724.5 | 1 | 0 | 0
05.02.02.24 | Partida | ud | Revisión, limpieza, engrase y puesta a punto de equipos de ventilación y elementos auxiliares | 1 | 976.25 | 976.25 | 1 | 0 | 0
05.02.02.25 | Partida | ud | Revisión completa del estado final de las instalaciones del pozo de ventilación, realización de pruebas y puesta en servicio | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.VE | 1 | 20495.69 | 20495.69 | 1 | 0 | 0
M CESP.COM | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL | 1 | 110867.95 | 110867.95 | 1 | 0 | 0
COM.1 | Capítulo |  | SISTEMA DE CCTV | 1 | 3222.28 | 3222.28 | 1 | 0 | 0
CCTV001 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación de cámara del Sistema de CCTV. | 2 | 265.57 | 531.14 | 2 | 0 | 0
DIKCBX001E | Partida | m | Cable coaxial RG-59, nocturno. | 420 | 3.52 | 1478.4 | 420 | 0 | 0
DIKVAX901 | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y p.p. CCTV, en estaciones sin correspondencia. | 1 | 1212.74 | 1212.74 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.1 | 1 | 3222.28 | 3222.28 | 1 | 0 | 0
COM.2 | Capítulo |  | SISTEMA DE MEGAFONÍA | 1 | 6238.75 | 6238.75 | 1 | 0 | 0
I04COM105 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación de altavoces, en nocturno. | 1 | 2531.81 | 2531.81 | 1 | 0 | 0
DIDCBB001NE | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 1,5 mm2. 0.6/1 KV., en nocturno. | 567 | 2.71 | 1536.57 | 567 | 0 | 0
DIKIBX020 | Partida | ud | Altavoz bidireccional de 6 W. | 4 | 142.94 | 571.76 | 4 | 0 | 0
DIKIBX900 | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y p.p. Sistema de Megafonía. | 1 | 1598.61 | 1598.61 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.2 | 1 | 6238.75 | 6238.75 | 1 | 0 | 0
COM.3 | Capítulo |  | SISTEMA DE INTERFONÍA | 1 | 9251.53 | 9251.53 | 1 | 0 | 0
INT001 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación de interfonos. | 6 | 169.67 | 1018.02 | 6 | 0 | 0
I04COM013 | Partida | m | Cable telefónico de 3x2x0.64, nocturno. | 1294 | 3.99 | 5163.06 | 1294 | 0 | 0
DIKICX900 | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y p.p. Sistema de Interfonía. | 1 | 1543.49 | 1543.49 | 1 | 0 | 0
I04LAZ001 | Partida | ud | Lazo inductivo. | 2 | 763.48 | 1526.96 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total COM.3 | 1 | 9251.53 | 9251.53 | 1 | 0 | 0
COM.5 | Capítulo |  | SISTEMAS DE CONTROL DE INSTALACIONES | 1 | 2575.99 | 2575.99 | 1 | 0 | 0
NUEVA0015 | Partida | ud | Situación provisional y reinstalación de Bus de Unitelway. | 1 | 2575.99 | 2575.99 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.5 | 1 | 2575.99 | 2575.99 | 1 | 0 | 0
COM.6 | Capítulo |  | SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO | 1 | 53874.34 | 53874.34 | 1 | 0 | 0
DIKSIV001 | Partida | ud | Desmontaje de carteles teleindicadores. | 4 | 768.92 | 3075.68 | 4 | 0 | 0
DIKIAX021 B | Partida | ud | P.I.V. en zona de andenes y vestíbulos (49") con interfaz IP. | 4 | 7222.95 | 28891.8 | 4 | 0 | 0
DIKIAX060 | Partida | ud | Soportes "Tipo banderín" | 4 | 3755.42 | 15021.68 | 4 | 0 | 0
DIKIAX100 | Partida | m | Cable para alimentación de 3x2,5 | 761 | 5.67 | 4314.87 | 761 | 0 | 0
I04COM6A23 | Partida | m | Cable UTP Cat 6A 23 AWG. | 459 | 3.22 | 1477.98 | 459 | 0 | 0
I23AAA015 | Partida | ud | Pruebas y puesta en servicio del S. Información al Viajero. | 1 | 826.86 | 826.86 | 1 | 0 | 0
I23AAA014 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema de Teleindicadores. | 1 | 265.47 | 265.47 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.6 | 1 | 53874.34 | 53874.34 | 1 | 0 | 0
COM.7 | Capítulo |  | SUBSISTEMA RADIANTE DE ESTACIÓN | 1 | 24092.29 | 24092.29 | 1 | 0 | 0
I04RAD001 0'DON | Partida | ud | Adecuación Sistema de Radiotelefonía. | 1 | 1837.5 | 1837.5 | 1 | 0 | 0
DIKRAX200 | Partida | m | Cable coaxial de 1/2" | 392 | 44.96 | 17624.32 | 392 | 0 | 0
FSHJDFHSKD | Partida | ud | Subsistema remoto GPS. | 1 | 2701.11 | 2701.11 | 1 | 0 | 0
DIKRAX900 O'DON | Partida | ud | Pruebas Subsistema Radio Estación. | 1 | 1653.75 | 1653.75 | 1 | 0 | 0
DIKRAX950 | Partida | ud | Documentación Sistema de Radio de Estaciones. | 1 | 275.61 | 275.61 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.7 | 1 | 24092.29 | 24092.29 | 1 | 0 | 0
COM.8 | Capítulo |  | RED INALÁMBRICA WIFI | 1 | 1782.42 | 1782.42 | 1 | 0 | 0
WIFI001 | Partida | ud | Desmontaje, inst. provisional y posterior reinstalación de equipamiento WiFi . | 2 | 157.5 | 315 | 2 | 0 | 0
WIFI002 | Partida | m | Cableado de conexión del Sistema WIFI. | 69 | 5.46 | 376.74 | 69 | 0 | 0
WIFI003 O'DON | Partida | ud | Pruebas y puesta en marcha Sistema WIFI. | 1 | 787.5 | 787.5 | 1 | 0 | 0
WIFI004 | Partida | ud | Documentación del Sistema de WIFI. | 1 | 303.18 | 303.18 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.8 | 1 | 1782.42 | 1782.42 | 1 | 0 | 0
COM.9 | Capítulo |  | SISTEMA DE TELEFONÍA MOVIL (METROCALL) | 1 | 5648.25 | 5648.25 | 1 | 0 | 0
MTCALL01 | Partida | ud | Desmontaje, inst. provisional y reinstalación del Sistema MetroCall | 1 | 3753.75 | 3753.75 | 1 | 0 | 0
DMTCLL02NE | Partida | m | Cableado de comunicaciones (coaxial) y alimentación, nocturna estación. | 150 | 12.63 | 1894.5 | 150 | 0 | 0
|  |  | Total COM.9 | 1 | 5648.25 | 5648.25 | 1 | 0 | 0
COM.10 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 4182.1 | 4182.1 | 1 | 0 | 0
I04COM100 | Partida | ud | Protocolo de pruebas previo de los sistemas de control y comunicaciones. | 1 | 1098.72 | 1098.72 | 1 | 0 | 0
I04COM200 | Partida | ud | Protocolo de pruebas final de los sistemas de control y comunicaciones. | 1 | 1098.72 | 1098.72 | 1 | 0 | 0
DESMTELEF | Partida | ud | Desmontaje Teléfono piñón. | 2 | 286.78 | 573.56 | 2 | 0 | 0
DIKTBA053 | Partida | ud | Teléfono piñón. | 2 | 705.55 | 1411.1 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total COM.10 | 1 | 4182.1 | 4182.1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.COM | 1 | 110867.95 | 110867.95 | 1 | 0 | 0
M O'DON.DE | Capítulo |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO Y FUERZA | 1 | 254742.19 | 254742.19 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.1 | Capítulo |  | INSTALACIÓN TEMPORAL DE OBRA | 1 | 48900.8 | 48900.8 | 1 | 0 | 0
I31BDA098XEA | Partida | u | Modificación CGBT para Instalación Temporal | 1 | 1281.51 | 1281.51 | 1 | 0 | 0
I31BDA099X2E | Partida | u | Modificación Cuadro de Socorro para Instalación Temporal | 1 | 380.93 | 380.93 | 1 | 0 | 0
I31BDA098X2E | Partida | u | Cuadro Secundario de Obra Alumbrado | 2 | 1383.29 | 2766.58 | 2 | 0 | 0
I31BDA099X3E | Partida | u | Cuadro Secundario de Obra Alumbrado de Socorro | 1 | 593.12 | 593.12 | 1 | 0 | 0
I31BDA098XX1E | Partida | u | Cuadro Secundario de Obra Fuerza | 2 | 1655.78 | 3311.56 | 2 | 0 | 0
I31BDA098X1E | Partida | u | Cuadro Tomas de Corriente | 5 | 1099.14 | 5495.7 | 5 | 0 | 0
I31CBG002 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 300 | 2.34 | 702 | 300 | 0 | 0
I31CBG003 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 800 | 3.32 | 2656 | 800 | 0 | 0
I31CBG004 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 600 | 4.58 | 2748 | 600 | 0 | 0
I31CBF004 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 200 | 6.88 | 1376 | 200 | 0 | 0
I31CBF005 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 150 | 11 | 1650 | 150 | 0 | 0
I31CBA007 | Partida | m | Cable de Cu. de 1 x 25 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 50 | 5.78 | 289 | 50 | 0 | 0
I31BJC003X | Partida | u | Caja de derivación (200x200x75). | 30 | 16.4 | 492 | 30 | 0 | 0
I31BJC002 | Partida | u | Caja de derivación PVC estanca 105x105mm. | 30 | 5.02 | 150.6 | 30 | 0 | 0
I31LEA100 | Partida | u | Regleta estanca 2x58W. HF | 120 | 130.59 | 15670.8 | 120 | 0 | 0
131ILE010 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 25 | 100.6 | 2515 | 25 | 0 | 0
ESBPSC01 | Partida | u | Soporte metálico para sujeción temporal de cables | 100 | 68.22 | 6822 | 100 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.1 | 1 | 48900.8 | 48900.8 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.2 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 198098.98 | 198098.98 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.2.1 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 15466.34 | 15466.34 | 1 | 0 | 0
I31BDA098X0 | Partida | u | Desconexión de circuitos/líneas en CGBT | 1 | 3457.1 | 3457.1 | 1 | 0 | 0
I31VDA060E | Partida | u | Desmontaje/reubicación de elementos de estación. (Horario nocturno en estación). | 1 | 2700.86 | 2700.86 | 1 | 0 | 0
I31FBV106X1 | Partida | u | Desmontaje de circuitos | 1 | 5401.73 | 5401.73 | 1 | 0 | 0
I31OBV004 | Partida | u | Retranqueo de Cableado a las nuevas canalizaciones | 1 | 2020.2 | 2020.2 | 1 | 0 | 0
I31OBV003XOD | Partida | u | Desmontaje y montaje de nuevas cajas de tomas USB | 1 | 1886.45 | 1886.45 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.2.1 | 1 | 15466.34 | 15466.34 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.2.2 | Capítulo |  | CUARTO DE BAJA TENSIÓN | 1 | 18198.27 | 18198.27 | 1 | 0 | 0
I31BBB00400L6XOD | Partida | u | Panel de alumbrado nocturno nuevo CGBT | 1 | 14217.14 | 14217.14 | 1 | 0 | 0
I31BBB00400L6XOD.1 | Partida | u | Modificaciones CGBT existente | 1 | 3793.43 | 3793.43 | 1 | 0 | 0
I31AWR002 | Partida | u | Rotulos serigrafiados y esquema sinóptico en BT | 1 | 187.7 | 187.7 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.2.2 | 1 | 18198.27 | 18198.27 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.2.3 | Capítulo |  | ACOMETIDA DE SOCORRO | 1 | 1946.9 | 1946.9 | 1 | 0 | 0
I31FSX060X21XOD | Partida | u | Modificaciones Cuadro de socorro en estación | 1 | 1946.9 | 1946.9 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.2.3 | 1 | 1946.9 | 1946.9 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.2.4 | Capítulo |  | CABLEADO | 1 | 17801.8 | 17801.8 | 1 | 0 | 0
I31CBG003 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 50 | 3.32 | 166 | 50 | 0 | 0
I31CBG004 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 840 | 4.58 | 3847.2 | 840 | 0 | 0
I31CBG005 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 1260 | 6.96 | 8769.6 | 1260 | 0 | 0
I31CBF005 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 300 | 11 | 3300 | 300 | 0 | 0
PNCBA006XOD | Partida | m | Cable de puesta a tierra de canaletas perimetrales | 300 | 5.73 | 1719 | 300 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.2.4 | 1 | 17801.8 | 17801.8 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.2.5 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 13149.6 | 13149.6 | 1 | 0 | 0
I31ZKA005 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 600x100 mm con tapa y p.p. soportes | 50 | 106.1 | 5305 | 50 | 0 | 0
I31KBC117 | Partida |  | Bandeja de rejilla 100x400 GC C7 | 60 | 102.65 | 6159 | 60 | 0 | 0
DIDKTA004X0 | Partida | m | Tubo rígido M20 libre de halogenos | 70 | 6.28 | 439.6 | 70 | 0 | 0
I310766 | Partida | m | Tubo corrugado doble capa M63 libre de halogenos | 200 | 6.23 | 1246 | 200 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.2.5 | 1 | 13149.6 | 13149.6 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.2.6 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE FUERZA | 1 | 875.15 | 875.15 | 1 | 0 | 0
I31BJD010X | Partida | u | Caja con dos bases de enchufe industrial, 16A/230 V y 16A/400V | 10 | 42.37 | 423.7 | 10 | 0 | 0
I31NWS080 | Partida | ud | Base de enchufe schuko instalación superificial | 5 | 90.29 | 451.45 | 5 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.2.6 | 1 | 875.15 | 875.15 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.2.7 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO | 1 | 110817.1 | 110817.1 | 1 | 0 | 0
I31SOP01 | Partida | m | Estructura portante modular homologada MdM tipo suspendida | 250 | 225.14 | 56285 | 250 | 0 | 0
I31LUM01 | Partida | m | Luminaria LED homologada MdM tipo suspendida/adosada | 250 | 173.33 | 43332.5 | 250 | 0 | 0
I31CON10NE | Partida | u | Conector rápido macho-hembra (1 hembra/3 machos) estanco, homologado MdM | 210 | 38.96 | 8181.6 | 210 | 0 | 0
131ILE010 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 30 | 100.6 | 3018 | 30 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.2.7 | 1 | 110817.1 | 110817.1 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.2.8 | Capítulo |  | CONTROL DE ILUMINACIÓN | 1 | 13679.22 | 13679.22 | 1 | 0 | 0
I31ILU304 | Partida | m | Cable de par trenzado apantallado de 2 x 1,5 mm² AS para bus DALI | 380 | 1.83 | 695.4 | 380 | 0 | 0
I31ILU378 | Partida | u | Potenciómetro deslizante modo ON/OFF y control deslizante configurable | 1 | 251.16 | 251.16 | 1 | 0 | 0
I31ILU377 | Partida | u | Multisensor de presencia y luminoso DALI | 1 | 202.1 | 202.1 | 1 | 0 | 0
I31ILU309 | Partida | u | Conector rápido estanco 2 polos | 160 | 17.72 | 2835.2 | 160 | 0 | 0
I31ILU357 | Partida | u | Sistema DALI WebServer 192 direcciones | 1 | 5730.03 | 5730.03 | 1 | 0 | 0
I31ILU358 | Partida | u | Identificación de elementos, agrupación, programación y puesta en marcha del sistema DALI 192 direcciones | 1 | 3965.33 | 3965.33 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.2.8 | 1 | 13679.22 | 13679.22 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.2.9 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 6164.6 | 6164.6 | 1 | 0 | 0
I31EVX015T | Partida | u | Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos. | 2 | 1951.45 | 3902.9 | 2 | 0 | 0
I31BJW020 | Partida | u | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica e iluminación | 1 | 2261.7 | 2261.7 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.2.9 | 1 | 6164.6 | 6164.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.2 | 1 | 198098.98 | 198098.98 | 1 | 0 | 0
MOD.DE.3 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIONES | 1 | 7742.41 | 7742.41 | 1 | 0 | 0
I31VMX005X | Partida | u | Legalización de instalación de Baja Tensión temporal en estación | 1 | 1000.71 | 1000.71 | 1 | 0 | 0
I31VMX003 | Partida | u | Legalización de la totalidad de las instalaciones B.T. | 1 | 2889.14 | 2889.14 | 1 | 0 | 0
I31DOC01 | Partida | u | Documentación fin de obra | 1 | 3852.56 | 3852.56 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MOD.DE.3 | 1 | 7742.41 | 7742.41 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M O'DON.DE | 1 | 254742.19 | 254742.19 | 1 | 0 | 0
M CESP.ELECT | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 1 | 32964.33 | 32964.33 | 1 | 0 | 0
M CESP.ELECT.1 | Capítulo |  | 1ª FASE. TRABAJOS EN ELECTRIFICACIÓN PARA DESAMIANTADO BÓVEDA DE ESTACIÓN. CON CIERRE DE SERVICIO | 1 | 11659.88 | 11659.88 | 1 | 0 | 0
I40BBZ200T | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio dos hilos de contacto. En horario nocturno túnel | 8 | 543.42 | 4347.36 | 8 | 0 | 0
I40BBZ300T | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio para sustentador. En horario nocturno túnel. | 4 | 532.77 | 2131.08 | 4 | 0 | 0
I40BBZ400T | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio para cable de feeder. En horario nocturno túnel. | 8 | 218.48 | 1747.84 | 8 | 0 | 0
I40BBZ100T | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente de la catenaria convencional. En horario nocturno túnel | 4 | 664.24 | 2656.96 | 4 | 0 | 0
I41SAMX211T | Partida | ud | Desmontaje del cable de referencia de negativo de seccionador de línea aérea. En horario nocturno túnel | 4 | 121.21 | 484.84 | 4 | 0 | 0
I41WCX30T | Partida | ud | Señalización de "Tensión en línea aérea" y "Riesgo eléctrico". En horario nocturno túnel. | 2 | 145.9 | 291.8 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.ELECT.1 | 1 | 11659.88 | 11659.88 | 1 | 0 | 0
M CESP.ELECT.2 | Capítulo |  | 2º FASE. TRABAJOS EN ELECTRIFICACIÓN PARA NORMALIZACIÓN, REPOSICIÓN DE TENSIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 21304.45 | 21304.45 | 1 | 0 | 0
I40BBZ310T | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de sustentador de 153 mm2. En horario nocturno túnel. | 4 | 516.01 | 2064.04 | 4 | 0 | 0
I40BBZ210T | Partida | ud | Suministro e instalación de dos claves de hilo de contacto 107 mm2. En horario nocturno túnel. | 8 | 545.78 | 4366.24 | 8 | 0 | 0
I40BBZ410T | Partida | ud | Suministro e instalación de manguito de empalme para cable de feeeder de 645 mm2 Al. En horario nocturno túnel. | 8 | 270.92 | 2167.36 | 8 | 0 | 0
I41SAMX311T | Partida | ud | Instalación del cable de referencia de negativo de seccionador. En horario nocturno túnel | 4 | 242.42 | 969.68 | 4 | 0 | 0
I40BBC500T | Partida | km | Revisión y modificación de la geometria del sistema de electrificación catenaria. En horario nocturno de túnel. | 3 | 1907.58 | 5722.74 | 3 | 0 | 0
I40AUX003T | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. En horario nocturno túnel. | 3 | 1211.11 | 3633.33 | 3 | 0 | 0
I41XWF010T | Partida | ud | Pruebas finales de las diferentes instalaciones, tanto eléctricas como mecánicas. En horario nocturno túnel. | 1 | 1427.22 | 1427.22 | 1 | 0 | 0
I40BBZ110T | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente de la catenaria convencional. En horario nocturno túnel | 4 | 238.46 | 953.84 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.ELECT.2 | 1 | 21304.45 | 21304.45 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M CESP.ELECT | 1 | 32964.33 | 32964.33 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02 | 1 | 470512.25 | 470512.25 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | SEÑALETICA | 1 | 19047.28 | 19047.28 | 1 | 0 | 0
SÑ-INT | Capítulo |  | SEÑALÉTICA INTERIOR | 1 | 14377.8 | 14377.8 | 1 | 0 | 0
SÑ-INT.01 | Capítulo |  | NOMBRES DE ESTACIÓN | 1 | 11662.2 | 11662.2 | 1 | 0 | 0
SÑ-INT.01.02 | Partida | ud | SUMINISTRO DE TAPAS DE CANALETA CON NOMBRE DE ESTACIÓN 2000 mm x 390 mm | 20 | 522.48 | 10449.6 | 20 | 0 | 0
SÑ-INT.01.06 | Partida | ud | MONTAJE DE TAPAS DE CANALETA | 20 | 60.63 | 1212.6 | 20 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-INT.01 | 1 | 11662.2 | 11662.2 | 1 | 0 | 0
SÑ-INT.02 | Capítulo |  | DIRECTORIOS Y CARTELES INFORMATIVOS | 1 | 2715.6 | 2715.6 | 1 | 0 | 0
SÑ-INT.02.12 | Partida | ud | DESMONTAJE/CUSTODIA/MONTAJE DE CARTEL SIMPLE | 20 | 135.78 | 2715.6 | 20 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-INT.02 | 1 | 2715.6 | 2715.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-INT | 1 | 14377.8 | 14377.8 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR | Capítulo |  | SEÑALÉTICA DURANTE LAS OBRAS | 1 | 4669.48 | 4669.48 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR.01 | Capítulo |  | INFORMACIÓN DE LA OBRA | 1 | 3702.66 | 3702.66 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.03 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 700 mm x 1000 mm EN CHAPA DE ALUMINIO | 3 | 72.03 | 216.09 | 3 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.05 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 mm x 625 mm EN PVC ESPUMADO | 8 | 26.95 | 215.6 | 8 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.06 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 4000 mm x 2500 mm EN CHAPA METÁLICA | 1 | 1260 | 1260 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.07 | Partida | ud | SUMINISTRO DE PANEL PARA PRESENTACIÓN EN ACTO OFICIAL 1200 mm x 1000 mm EN CARTÓN PLUMA | 2 | 66.62 | 133.24 | 2 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.08 | Partida | ud | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EN PARAMENTO VERTICAL (700 mm x 1000 mm / 1000 mm x 625 mm) | 11 | 8.43 | 92.73 | 11 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.09 | Partida | ud | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EXENTO (4000 mm x 2500 mm) | 1 | 1785 | 1785 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-OBR.01 | 1 | 3702.66 | 3702.66 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR.02 | Capítulo |  | SEÑALÉTICA AUXILIAR | 1 | 966.82 | 966.82 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR.02.06 | Partida | ud | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 940 mm DE ANCHO Y HASTA 500 mm DE ALTO | 16 | 32.17 | 514.72 | 16 | 0 | 0
SÑ-OBR.02.07 | Partida | ud | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 940 mm DE ANCHO Y MAYOR DE 500 mm DE ALTO | 2 | 40.18 | 80.36 | 2 | 0 | 0
SÑ-OBR.02.09 | Partida | ud | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 1880 mm DE ANCHO Y MAYOR DE 500 mm DE ALTO | 2 | 80.37 | 160.74 | 2 | 0 | 0
SÑ-OBR.02.11 | Partida | ud | MONTAJE DE SEÑALÉTICA AUXILIAR | 20 | 10.55 | 211 | 20 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-OBR.02 | 1 | 966.82 | 966.82 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-OBR | 1 | 4669.48 | 4669.48 | 1 | 0 | 0
SÑ-MAT | Capítulo |  | MATERIALES BASE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
BG | Capítulo |  | MANO DE OBRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 03 | 1 | 19047.28 | 19047.28 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | 1 | 33895.57 | 33895.57 | 1 | -2472.45 | -2472.45
U20CO030 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 | 9 | 96.12 | 865.08 | 9 | 0 | 0
U20CVC040 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16m3. | 3 | 81.14 | 243.42 | 3 | 0 | 0
U20CVC010 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16m3. | 6 | 81.13 | 486.78 | 6 | 0 | 0
MEDAMVAL01 | Partida | t | GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | 15 | -164.83 | -2472.45 | 15 | -164.83 | -2472.45
0000420 | Partida | kg | TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ENVASES | 50 | 0.51 | 25.5 | 50 | 0 | 0
U20TCAPL9S | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50km.MAQ/CAM.ESC.SUCIO | 350 | 61.46 | 21511 | 350 | 0 | 0
U20TCAPL9L | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50km.MAQ/CAM.ESC.LIMPIO | 50 | 57.06 | 2853 | 50 | 0 | 0
U20CT245_2 | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50km.MAQ/CAM.FIBROCEMENTO | 31.5 | 87.36 | 2751.84 | 31.5 | 0 | 0
0000421 | Partida | m3 | CÁNON DE VERTIDO DE ELEMENTOS CON FIBROCEMENTO | 46 | 165.9 | 7631.4 | 46 | 0 | 0
|  |  | Total 04 | 1 | 33895.57 | 33895.57 | 1 | -2472.45 | -2472.45
05 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 18266.22 | 18266.22 | 1 | 18266.22 | 18266.22
ESS CAN 01 | Partida | PA | Estudio de Seguridad y Salud | 1 | 18266.22 | 18266.22 | 1 | 18266.22 | 18266.22
|  |  | Total 05 | 1 | 18266.22 | 18266.22 | 1 | 18266.22 | 18266.22
06 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 114743.23 | 114743.23 | 1 | 0 | 0
VAR003 | Partida | u | Levantamiento topográfico, reposición clavos e integración en gis | 1 | 3626.28 | 3626.28 | 1 | 0 | 0
01.05.01 | Partida | Ud. | Cabina de rotacion conductores | 8 | 2192.82 | 17542.56 | 8 | 0 | 0
01.05.02 | Partida | Ud. | Telefono de cabina de conductores | 8 | 905.77 | 7246.16 | 8 | 0 | 0
01.05.03 | Partida | Ud. | Mobiliario cabina de conductores | 8 | 1653.04 | 13224.32 | 8 | 0 | 0
01.05.04 | Partida | Ud. | Suministro y colocación de Espejo conductores | 8 | 340.2 | 2721.6 | 8 | 0 | 0
01.05.05 | Partida | Ud. | Suministro y colocación de carteles | 20 | 42.53 | 850.6 | 20 | 0 | 0
T0031 | Partida | m2 | CERRAMIENTO DE TÚNEL CON TAPE DE LONA O EQUIVALENTE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 60 | 131.67 | 7900.2 | 60 | 0 | 0
T0071 | Partida | u | PUERTA 1 HOJA CHAPA GALVANIZADA CON CERRADURA NORMALIZADA DE METRO DE MADRID. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 11 | 181.27 | 1993.97 | 11 | 0 | 0
T0100 | Partida | m² | CERRAMIENTO EXTERIOR DE ESTACIÓN CON CHAPA PEGASO O EQUIVALENTE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 50 | 71.32 | 3566 | 50 | 0 | 0
T0061 | Partida | m2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL (NOCTURNO) | 840 | 57.17 | 48022.8 | 840 | 0 | 0
E07X0001 | Partida | m | ML VALLA TRASLADABLE/VALLA DE OCULTACIÓN | 20 | 8.9 | 178 | 20 | 0 | 0
VAR001 | Partida | Día | Limpieza diaria de la zona de obra | 27 | 179.82 | 4855.14 | 27 | 0 | 0
D15WEL151N | Partida | u | LIMPIEZA GENERAL FINAL DE OBRA. (Nocturno) | 1 | 3015.6 | 3015.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 06 | 1 | 114743.23 | 114743.23 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0 | 1 | 1883738 | 1883738 | 1 | 15793.77 | 15793.77
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 1883738 |  |  | 15793.77
|  |  | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 357910.22 | 19% |  | 3000.82
|  |  | TOTA OFERTA SIN IVA |  |  | 2241648.22 |  |  | 18794.59
|  |  | IMPORTE IVA | 21% |  | 470746.13 | 21% |  | 3946.86
|  |  | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO |  |  | 2712394.35 |  |  | 22741.45
OBSERVACIONES
La oferta sin IVA no podrá superar la base imponible
La oferta con IVA no podrá superar el presupuesto base de licitación.
Los precios por partida no podrán ser superiores a los presupuestados.
Los precios unitarios de las partidas alzadas no se podrán modificar.
Se deberán tener en cuenta las Notas del apartado “27. Evaluación de las ofertas” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto
Note on H3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on I3: Precio unitario en el presupuesto
Note on J3: Importe del presupuesto
Note on D565: IVA no incluido
Note on D567: IVA incluido