## Hoja1
DESAMIANTADO Y RENOVACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BÓVEDA DE LÍNEA 9: ESTACIÓN DE NUÑEZ DE BALBOA |  |  |  | PROYECTO |  |  | OFERTA
Presupuesto | [9 empty] | NOTA: Las partidas reflejadas a continuación, tienen su descripción completa en el DOCUMENTO nº4 del Proyecto. Dato necesario para poder realizar la oferta económica con pleno conocimiento de lo que se solicita. Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por referencia a cualesquiera de las tipologías normativas recogidas por el artículo 42.3 b) de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratación Pública, habrán de entenderse hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia en la forma establecida en el artículo 42.5 de la mencionada Directiva
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpPres
L09.01.NB | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 1689487.62 | 1689487.62 | 1 | 2310 | 2310
L09.01.01NB | Capítulo |  | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 1 | 421807.92 | 421807.92 | 1 | 0 | 0
L09.01.01.01NB | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 167365.64 | 167365.64 | 1 | 0 | 0
ED0330 | Partida | u | DESMONTAJE DE ESPEJO DE PIÑÓN. (NOCTURNO) | 3 | 50 | 150 | 3 | 0 | 0
ED0390 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. (NOCTURNO) | 2680.18 | 24.4 | 65396.39 | 2680.18 | 0 | 0
ED0390D | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. | 2680.68 | 20.23 | 54230.16 | 2680.68 | 0 | 0
ED0600 | Partida | u | DESMONTAJE DE MUEBLE DE PUBLICIDAD 4,00X3,00 M, DISEÑO ACTUAL (NOCTURNO) | 8 | 468.77 | 3750.16 | 8 | 0 | 0
EA01B030 | Partida | u | DESMONTAJE SOPORTE TELEINDICADOR (NOCTURNO) | 4 | 88.5 | 354 | 4 | 0 | 0
ED0230 | Partida | u | DESMONTAJE DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN AL USUARIO (NOCTURNO) | 58 | 7.5 | 435 | 58 | 0 | 0
EZ0200MT | Partida | kg | DESMONTAJE DE PERFILES METÁLICOS | 60.9 | 19.16 | 1166.84 | 60.9 | 0 | 0
ED0410 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMAS DE FIBRA DE VIDRIO (NOCTURNO) | 16.28 | 25.45 | 414.33 | 16.28 | 0 | 0
E01H260 | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALETA PORTACABLES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (NOCTURNO) | 1203.5 | 26.55 | 31952.93 | 1203.5 | 0 | 0
E01H260D | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALETA PORTACABLES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. | 234 | 21.24 | 4970.16 | 234 | 0 | 0
NED11101 | Partida | m | DESMONTAJE Y RETIRADA DE REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 17 | 196.76 | 3344.92 | 17 | 0 | 0
NED11101NP | Partida | m | DESMONTAJE Y RETIRADA DE REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE. | 17 | 49.22 | 836.74 | 17 | 0 | 0
EA01B030NP | Partida | u | DESMONTAJE SOPORTE ESPEJO (NOCTURNO) | 1 | 88.5 | 88.5 | 1 | 0 | 0
ED0870 | Partida | u | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA. (NOCTURNO) | 2 | 62.48 | 124.96 | 2 | 0 | 0
ED0650NP | Partida | m2 | DESMONTAJE PANELES CHAPA VITRIFICADA. (NOCTURNO) | 4 | 13.27 | 53.08 | 4 | 0 | 0
ED0910NP | Partida | u | DESMONTAJE DE ROMBO METÁLICO DE PIÑÓN DE ESTACIÓN. | 3 | 32.49 | 97.47 | 3 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.01.01NB | 1 | 167365.64 | 167365.64 | 1 | 0 | 0
L09.01.01.02NB | Capítulo |  | DESMONTAJE MCA | 1 | 213735.69 | 213735.69 | 1 | 0 | 0
ED0781 | Partida | u | MEDIDAS PREVIAS PARA EL DESMONTAJE DE FIBROCEMENTO | 11 | 1260 | 13860 | 11 | 0 | 0
ENC MCA 01 | Partida | m² | MEDIDAS PREVIAS PROTECCIÓN DE MCA | 190.54 | 54.41 | 10367.28 | 190.54 | 0 | 0
ENC MCA 01 N | Partida | m² | MEDIDAS PREVIAS PROTECCIÓN DE MCA. NOCTURNO. | 190.54 | 98.22 | 18714.84 | 190.54 | 0 | 0
ENY MAT MCA 01 | Partida | ud | TOMA DE MUESTRA Y ENSAYO CARACTERIZACIÓN MATERIAL MCA | 11 | 333.84 | 3672.24 | 11 | 0 | 0
ENY MAT MCA 01 URG | Partida | ud | TOMA DE MUESTRA Y ENSAYO CARACTERIZACIÓN MATERIAL MCA. URGENTE. | 11 | 508.57 | 5594.27 | 11 | 0 | 0
ED0785MT | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN ESTACIONES | 1576.79 | 40.08 | 63197.74 | 1576.79 | 0 | 0
ED0785MTN | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN ESTACIONES (NOCTURNO) | 1576.79 | 44.54 | 70230.23 | 1576.79 | 0 | 0
ED0085NR | Partida | m | DESMONTAJE DE BAJANTE/CANALÓN DE FIBROCEMENTO | 95.12 | 15.5 | 1474.36 | 95.12 | 0 | 0
DES.MCA.EP | Partida | m2 | DESMONTAJE DE ENCOFRADO PERDIDO DE PLACAS DE FIBROCEMENTO. | 83.68 | 75.98 | 6358.01 | 83.68 | 0 | 0
DES.MCA.EPN | Partida | m2 | DESMONTAJE DE ENCOFRADO PERDIDO DE PLACAS DE FIBROCEMENTO. NOCTURNO | 83.68 | 92.68 | 7755.46 | 83.68 | 0 | 0
INF MCA 01 | Partida | u | INFORME ESPECÍFICO MCA | 11 | 596.16 | 6557.76 | 11 | 0 | 0
ANDL578 | Partida | d | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESTRUCTURA ANDAMIADA | 15 | 396.9 | 5953.5 | 15 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.01.02NB | 1 | 213735.69 | 213735.69 | 1 | 0 | 0
L09.01.01.03NB | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 | 40706.59 | 40706.59 | 1 | 0 | 0
EL0225NP | Partida | m2 | DEMOLICIÓN CON RECUPERACIÓN DE APLACADOS A MANO. (NOCTURNO) | 256.8 | 26.61 | 6833.45 | 256.8 | 0 | 0
EL0225NPD | Partida | m2 | DEMOLICIÓN CON RECUPERACIÓN DE APLACADOS A MANO. | 256.8 | 21.96 | 5639.33 | 256.8 | 0 | 0
EL0130NP | Partida | m | CORTE CON RADIAL (NOCTURNO) | 244 | 11.18 | 2727.92 | 244 | 0 | 0
EZ0320N | Partida | m2 | LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS (NOCTURNO) | 12.79 | 21.87 | 279.72 | 12.79 | 0 | 0
EZ0320NNP | Partida | m2 | LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS | 12.79 | 17.91 | 229.07 | 12.79 | 0 | 0
ED0420 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN TIPO MINIONDA. (NOCTURNO) | 50 | 25.45 | 1272.5 | 50 | 0 | 0
EL0540 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO | 355.96 | 36.32 | 12928.47 | 355.96 | 0 | 0
ED0370NP | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE YESO O ESCAYOLA. (NOCTURNO) | 19 | 14 | 266 | 19 | 0 | 0
EL0230 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE AZULEJO CON MATERIAL DE AGARRE (NOCTURNO) | 158.98 | 16.25 | 2583.43 | 158.98 | 0 | 0
EL0440 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO | 58 | 13.62 | 789.96 | 58 | 0 | 0
EL0290 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE CÁMARA BUFA DE ESTACIÓN (NOCTURNO) | 3.75 | 36.23 | 135.86 | 3.75 | 0 | 0
EL0530 | Partida | m | DEMOLICIÓN DE ZANQUIN O RODAPIÉ DE TERRAZO (NOCTURNO) | 1.5 | 5.87 | 8.81 | 1.5 | 0 | 0
EL0810_D | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO (NOCTURNO) | 56.64 | 77.44 | 4386.2 | 56.64 | 0 | 0
EL0410 | Partida | m3 | DEMOLICION DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 24 | 43.93 | 1054.32 | 24 | 0 | 0
NEL0471 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 80 CM. (NOCTURNO) | 14.94 | 87.02 | 1300.08 | 14.94 | 0 | 0
EL1090 | Partida | u | TALADRO S/HORMIGÓN D>100 MM | 4 | 36.46 | 145.84 | 4 | 0 | 0
EL0210 | Partida | m2 | DEMOLICION DE ANDEN INCLUSO CIMENTACION Y RELLENO | 3.25 | 14.03 | 45.6 | 3.25 | 0 | 0
EL0080 | Partida | m3 | APERTURA HUECOS >1M2 TABIQUERÍA A MANO | 0.4 | 200.07 | 80.03 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.01.03NB | 1 | 40706.59 | 40706.59 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.01NB | 1 | 421807.92 | 421807.92 | 1 | 0 | 0
L09.01.02NB | Capítulo |  | RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | 1 | 12099.87 | 12099.87 | 1 | 0 | 0
ER0210 | Partida | m | BAJANTE DE PVC DE D=50 MM PARA DESAGÜE, NOCTURNO | 54 | 26.21 | 1415.34 | 54 | 0 | 0
EJ0190 | Partida | m | CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 185 mm | 71.5 | 20.71 | 1480.77 | 71.5 | 0 | 0
ER0040-ro | Partida | m | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30CM. (NOCTURNO) | 55 | 60.97 | 3353.35 | 55 | 0 | 0
E05C110.1 | Partida | m | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 200MM | 37 | 32.06 | 1186.22 | 37 | 0 | 0
EJE0150N.1 | Partida | m | TUBERÍA PVC SANITARIA TIPO C 110 MM.(NOCTURNO) | 27.5 | 31.02 | 853.05 | 27.5 | 0 | 0
ES0250-roN.1 | Partida | u | TAPA PARA ARQUETA REGISTRABLE. (NOCTURNO) | 6 | 129.42 | 776.52 | 6 | 0 | 0
E03ALR040-roN.1 | Partida | u | ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65 CM (NOCTURNO) | 6 | 145.08 | 870.48 | 6 | 0 | 0
EL0990 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS CON MATERIALES DE LA EXCAVACIÓN | 20.64 | 9.79 | 202.07 | 20.64 | 0 | 0
NER0021N | Partida | Ud. | Limpieza de la red de saneamiento actual. (nocturno) | 1 | 1962.07 | 1962.07 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.02NB | 1 | 12099.87 | 12099.87 | 1 | 0 | 0
L09.01.03NB | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y FALSOS TECHOS | 1 | 477226.2 | 477226.2 | 1 | 0 | 0
EI0040 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN ANDENES..(NOCTURNO) | 1289.5 | 125.31 | 161587.25 | 1289.5 | 0 | 0
EI0040D | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN ANDENES. | 1289.5 | 113.85 | 146809.58 | 1289.5 | 0 | 0
EI0020 | Partida | m | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV, (NOCTURNO) | 18 | 25.25 | 454.5 | 18 | 0 | 0
NEI001 | Partida | m | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV. (NOCTURNO) | 155 | 18.47 | 2862.85 | 155 | 0 | 0
EI0187 | Partida | m2 | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 (NOCTURNO) | 413.8 | 26.92 | 11139.5 | 413.8 | 0 | 0
EI0060 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES.(NOCTURNO) | 114 | 125.31 | 14285.34 | 114 | 0 | 0
ANDL578 | Partida | d | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESTRUCTURA ANDAMIADA | 15 | 396.9 | 5953.5 | 15 | 0 | 0
invt 9 | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS | 786.3 | 167.25 | 131508.68 | 786.3 | 0 | 0
0201 | Partida | ud | TAPONAMIENTO DE VIAS DE AGUA (NOCTURNO) | 10 | 262.5 | 2625 | 10 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.03NB | 1 | 477226.2 | 477226.2 | 1 | 0 | 0
L09.01.04NB | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS | 1 | 46640.09 | 46640.09 | 1 | 0 | 0
EAF0020N | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5.(NOCTURNO) | 227.8 | 25.53 | 5815.73 | 227.8 | 0 | 0
EVG0050N | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL (NOCTURNO) | 230.4 | 21.45 | 4942.08 | 230.4 | 0 | 0
NEA004 | Partida | u | CERRAMIENTO DE LOS DOS LATERALES DE PUERTA. (NOCTURNO) | 2 | 149.1 | 298.2 | 2 | 0 | 0
EVA0090NNP | Partida | m2 | COLOCACIÓN DE MARMOLINA 60X40 CM. (NOCTURNO) | 264 | 48.44 | 12788.16 | 264 | 0 | 0
EVA0010 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO | 153.8 | 27.84 | 4281.79 | 153.8 | 0 | 0
NEVB0110N | Partida | m2 | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH (ALTURA1000-3000 mm). (NOCTURNO) | 4 | 272.25 | 1089 | 4 | 0 | 0
NEA001NNP | Partida | u | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.(NOCTURNO) | 1 | 2450.7 | 2450.7 | 1 | 0 | 0
NEVB0130N | Partida | ud | PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO (NOCTURNO) | 4 | 426.74 | 1706.96 | 4 | 0 | 0
EVB0010 | Partida | m2 | REPOSICION DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL | 4 | 51.86 | 207.44 | 4 | 0 | 0
EVP0370 | Partida | m2 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 (NOCTURNO) | 72 | 35.65 | 2566.8 | 72 | 0 | 0
EVP0120 | Partida | m2 | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM | 72 | 11.25 | 810 | 72 | 0 | 0
EVP0351 | Partida | m2 | SOLADO GRES PORCELÁNICO 60X60 | 3 | 60.45 | 181.35 | 3 | 0 | 0
EVP0205_DN60 | Partida | m | RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO 30X60 (NOCTURNO) | 3 | 33.38 | 100.14 | 3 | 0 | 0
234234 | Partida | m | REGULARIZACIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO (NOCTURNO) | 244 | 17.7 | 4318.8 | 244 | 0 | 0
NEA001N | Partida | u | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.(NOCTURNO) | 1 | 4513.74 | 4513.74 | 1 | 0 | 0
CM1E12AP410 | Partida | m2 | ALICATADO PORCELÁNICO GRAN FORMATO 60x40 cm CON ADHESIVO CEMENTOSO C2E S2 GRIS (NOCTURNO) | 9.2 | 61.87 | 569.2 | 9.2 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.04NB | 1 | 46640.09 | 46640.09 | 1 | 0 | 0
L09.01.05NB | Capítulo |  | CARPINTERIA, CERRAJERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS | 1 | 165334.06 | 165334.06 | 1 | 0 | 0
NEC001N | Partida | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 300 MM. (NOCTURNO) | 124.5 | 92.63 | 11532.44 | 124.5 | 0 | 0
NEC001NNP | Partida | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 300 MM. | 122 | 86.38 | 10538.36 | 122 | 0 | 0
EHI0020 | Partida | m | BANDEJA DE REMATE EN FORMA DE U EN ACERO INOXIDABLE. (NOCTURNO) | 64 | 341.31 | 21843.84 | 64 | 0 | 0
NEVB0230N | Partida | u | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 390 MM. (NOCTURNO) | 148.4 | 361.15 | 53594.66 | 148.4 | 0 | 0
EHI0100 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | 21 | 238.78 | 5014.38 | 21 | 0 | 0
EHI0230 | Partida | m | REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 17 | 343.57 | 5840.69 | 17 | 0 | 0
EHI0230NP | Partida | m | REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE. | 17 | 203.02 | 3451.34 | 17 | 0 | 0
NEHAP0001 | Partida | ud | ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO A INSTALAR EN PUERTA | 2 | 291.49 | 582.98 | 2 | 0 | 0
NEHAP0120 | Partida | u | PUERTA CORTAFUEGO RF-90 DOS HOJAS CHAPA VITRIFICADA. | 1 | 6534.76 | 6534.76 | 1 | 0 | 0
EEF0190NP | Partida | m2 | FORJADO DE VIGUETAS | 7.2 | 62.64 | 451.01 | 7.2 | 0 | 0
EE0310 | Partida | m2 | ENCOFRADO PLANO PARAMENTOS VERTICALES | 36 | 36.82 | 1325.52 | 36 | 0 | 0
U05LAHAPFEE01NP | Partida | m3 | HORMIGÓN HA-30 | 24.48 | 107.68 | 2636.01 | 24.48 | 0 | 0
NCERRUPN | Partida | m | PERFIL DE ACERO GALVANIZADO PARA REFUERZO TABIQUERÍA_UPN HASTA 140mm | 246.5 | 56.36 | 13892.74 | 246.5 | 0 | 0
E09H990L9 | Partida | m | ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTE CANALETA CABLES. HASTA 30 CM DE BASE (NOCTURNO) | 246.5 | 87.82 | 21647.63 | 246.5 | 0 | 0
NEVB0230NNB | Partida | m² | PERFIL EN L PARA TAPA DE CANALETA (NOCTURNO) | 73.95 | 87.19 | 6447.7 | 73.95 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.05NB | 1 | 165334.06 | 165334.06 | 1 | 0 | 0
L09.01.06NB | Capítulo |  | PINTURA | 1 | 18057.43 | 18057.43 | 1 | 0 | 0
EB0170N | Partida | m2 | PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.(NOCTURNO) | 25.57 | 22.34 | 571.23 | 25.57 | 0 | 0
EB0130MT | Partida | m2 | PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES | 340 | 27.32 | 9288.8 | 340 | 0 | 0
EB0170 | Partida | m2 | PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. | 204 | 18.7 | 3814.8 | 204 | 0 | 0
EL0952NP | Partida | m2 | RASCADO DE PINTURA Y REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES. | 340 | 12.89 | 4382.6 | 340 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.06NB | 1 | 18057.43 | 18057.43 | 1 | 0 | 0
L09.01.07NB | Capítulo |  | MOBILIARIO Y MONTAJES | 1 | 30969.04 | 30969.04 | 1 | 0 | 0
EK0150 | Partida | u | MONTAJE DE ESPEJO DE PIÑÓN, NOCTURNO | 2 | 77.44 | 154.88 | 2 | 0 | 0
EK0020NP | Partida | ud | ESPEJO DE PIÑÓN TIPO METRO. | 1 | 851.54 | 851.54 | 1 | 0 | 0
CART4 | Partida | u | CARTEL DE PUBLICIDAD EXTERIOR 4X3 ARTICULADO (NOCTURNO) | 4 | 5987.34 | 23949.36 | 4 | 0 | 0
EK0120 | Partida | ud | MONTAJE DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN AL USUARIO, NOCTURNO | 58 | 50.67 | 2938.86 | 58 | 0 | 0
NEHA001N | Partida | ud | SOPORTE EN BANDERA PARA TELEINDICADOR O PROYECTOR. (NOCTURNO) | 4 | 768.6 | 3074.4 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.07NB | 1 | 30969.04 | 30969.04 | 1 | 0 | 0
L09.01.08NB | Capítulo |  | OBRA CIVIL CUARTO BT L5 | 1 | 101519.88 | 101519.88 | 1 | 2310 | 2310
0101 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS Y AFECCIONES | 1 | 2310 | 2310 | 1 | 2310 | 2310
010104 | Capítulo | ud | INVENTARIO DE EDIFICACIONES | 1 | 2310 | 2310 | 1 | 2310 | 2310
01.01.04.01_m | Partida | PA | PA INVENTARIO DE EDIFICACIONES | 1 | 2310 | 2310 | 1 | 2310 | 2310
|  |  | Total 010104 | 1 | 2310 | 2310 | 1 | 2310 | 2310
|  |  | Total 0101 | 1 | 2310 | 2310 | 1 | 2310 | 2310
0103 | Capítulo |  | AUSCULTACIÓN Y CONTROL | 1 | 25526.65 | 25526.65 | 1 | 0 | 0
010301 | Capítulo |  | ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN | 1 | 4616.05 | 4616.05 | 1 | 0 | 0
AUSEL0110 | Partida | ud | HITOS DE NIVELACIÓN. (NOCTURNO) | 15 | 180.02 | 2700.3 | 15 | 0 | 0
AUSEL0120 | Partida | ud | REGLETAS DE NIVELACIÓN EN FACHADAS TIPO DIÁBOLO | 20 | 17.16 | 343.2 | 20 | 0 | 0
AUSEL0190 | Partida | ud | ARQUETA ESPECIAL REFORZADA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE INSTRUM | 15 | 60.61 | 909.15 | 15 | 0 | 0
AUSEL0220 | Partida | ud | SISTEMA COMBINADO PARA CONVERGENCIAS: PERNO + DIANA TOPOGRÁFICA | 20 | 33.17 | 663.4 | 20 | 0 | 0
|  |  | Total 010301 | 1 | 4616.05 | 4616.05 | 1 | 0 | 0
010302 | Capítulo |  | EQUIPOS DE LECTURA Y SEGUIMIENTO | 1 | 20910.6 | 20910.6 | 1 | 0 | 0
EYL0020_m | Partida | d | JORNADA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA DIURNO | 6 | 583.52 | 3501.12 | 6 | 0 | 0
EYL0020N_m | Partida | d | JORNADA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA NOCTURNO | 12 | 1152.84 | 13834.08 | 12 | 0 | 0
EYL0030_m | Partida | d | JORNADA DE TÉCNICO DE AUSCULTACIÓN | 12 | 297.95 | 3575.4 | 12 | 0 | 0
|  |  | Total 010302 | 1 | 20910.6 | 20910.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0103 | 1 | 25526.65 | 25526.65 | 1 | 0 | 0
0104 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 65668.45 | 65668.45 | 1 | 0 | 0
010409 | Capítulo |  | NUEVOS CUARTOS | 1 | 65668.45 | 65668.45 | 1 | 0 | 0
01040902 LDA | Capítulo |  | LEVANTES, DEMOLICIONES Y APERTURAS DE HUECOS | 1 | 324.2 | 324.2 | 1 | 0 | 0
EL0410 | Partida | m3 | DEMOLICION DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 7.38 | 43.93 | 324.2 | 7.38 | 0 | 0
|  |  | Total 01040902 LDA | 1 | 324.2 | 324.2 | 1 | 0 | 0
01040904 EE A | Capítulo |  | ESTRUCTURAS | 1 | 65344.25 | 65344.25 | 1 | 0 | 0
0104090401 OC | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 65344.25 | 65344.25 | 1 | 0 | 0
U05TA001 | Partida | m | TUNEL METODO TRADICIONAL. SECCIÓN TIPO 1 | 5 | 8458.79 | 42293.95 | 5 | 0 | 0
EE0310 | Partida | m2 | ENCOFRADO PLANO PARAMENTOS VERTICALES | 15.96 | 36.82 | 587.65 | 15.96 | 0 | 0
U05LAHAPFEE01 | Partida | m3 | HORMIGÓN HA-30 ALZADOS MUROS | 29.48 | 107.68 | 3174.41 | 29.48 | 0 | 0
EIO140MN | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD | 110.25 | 174.95 | 19288.24 | 110.25 | 0 | 0
|  |  | Total 0104090401 OC | 1 | 65344.25 | 65344.25 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01040904 EE A | 1 | 65344.25 | 65344.25 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 010409 | 1 | 65668.45 | 65668.45 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0104 | 1 | 65668.45 | 65668.45 | 1 | 0 | 0
0108 | Capítulo |  | MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS IA | 1 | 8014.78 | 8014.78 | 1 | 0 | 0
010802 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 8014.78 | 8014.78 | 1 | 0 | 0
U20CO030 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 | 2 | 96.12 | 192.24 | 2 | 0 | 0
U20CVC040 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16m3. | 2 | 81.14 | 162.28 | 2 | 0 | 0
U20CVC010 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16m3. | 2 | 81.13 | 162.26 | 2 | 0 | 0
U20CVC100 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR MADERA 16m3. | 2 | 81.14 | 162.28 | 2 | 0 | 0
U20CVC111 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR TIERRA 16m3. | 6 | 96.12 | 576.72 | 6 | 0 | 0
U20TCAPFEE120 | Partida | t | TRANSP.PLAN.50km.CARGA MEC. | 225 | 30.04 | 6759 | 225 | 0 | 0
|  |  | Total 010802 | 1 | 8014.78 | 8014.78 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0108 | 1 | 8014.78 | 8014.78 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.08NB | 1 | 101519.88 | 101519.88 | 1 | 2310 | 2310
L09.01.09NB | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 85547.18 | 85547.18 | 1 | 0 | 0
T0071 | Partida | u | PUERTA 1 HOJA CHAPA GALVANIZADA CON CERRADURA NORMALIZADA DE METRO DE MADRID. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 4 | 181.27 | 725.08 | 4 | 0 | 0
T0111 | Partida | u | PROTECCIÓN DE ESCALERA MECÁNICA CON LONA. CON CIERRE | 20 | 74.54 | 1490.8 | 20 | 0 | 0
T0061 | Partida | m2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL (NOCTURNO) | 210.6 | 57.17 | 12040 | 210.6 | 0 | 0
E07X0001 | Partida | m | ML VALLA TRASLADABLE/VALLA DE OCULTACIÓN | 275 | 8.9 | 2447.5 | 275 | 0 | 0
BE0020AC_D | Partida | d | AGENTE DE CORTE DE TRACCIÓN EN ESTACIÓN O TÚNEL (NOCTURNO) | 10 | 436.54 | 4365.4 | 10 | 0 | 0
5646 | Partida | u | PROTECCIÓN DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS (NOCTURNO) | 1 | 467.42 | 467.42 | 1 | 0 | 0
T0031NP | Partida | m2 | CERRAMIENTO DE TÚNEL CON TAPE DE LONA O EQUIVALENTE. | 90 | 85.77 | 7719.3 | 90 | 0 | 0
NEC0040N | Partida | Ml. | CONJUNTO SEIS TUBOS FLEXIBLES D=50 PASO DE BÓVEDAS.(NOCTURNO) | 186 | 57.17 | 10633.62 | 186 | 0 | 0
QV0190JOR | Partida | d | JORNADA DE DRESINA CON VAGÓN Y PLUMA | 25 | 1608.94 | 40223.5 | 25 | 0 | 0
ESBPSCL9 | Partida | ud | SOPORTE METALICO PARA SUJECION TEMPORAL DE FALSO TECHO | 72 | 75.48 | 5434.56 | 72 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.09NB | 1 | 85547.18 | 85547.18 | 1 | 0 | 0
L09.01.10NB | Capítulo |  | POZO DE VENTILACIÓN | 1 | 299540.73 | 299540.73 | 1 | 0 | 0
01.12.01 | Capítulo |  | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 1 | 11559.16 | 11559.16 | 1 | 0 | 0
DITEPW122 | Partida | ud | Unidad de preparación en interior de pozos.(Nocturno) | 1 | 1744.41 | 1744.41 | 1 | 0 | 0
EL0471N | Partida | M2. | Demolición de solera de hormigón en masa de hasta 80 cm. (nocturno) | 31.16 | 88.77 | 2766.07 | 31.16 | 0 | 0
EL0540N | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO (NOCTURNO) | 106.5 | 42.95 | 4574.18 | 106.5 | 0 | 0
EL0541Nerh | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FAB.LADRILLO HUECO. 1 PIE A MANO (NOCTURNO) | 50 | 49.49 | 2474.5 | 50 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.01 | 1 | 11559.16 | 11559.16 | 1 | 0 | 0
01-12.02 | Capítulo |  | RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | 1 | 6176.71 | 6176.71 | 1 | 0 | 0
ER0240N | Partida | Ml. | Canal de drenaje lateral cuna de 10 a 30cm. (nocturno) | 60 | 60.2 | 3612 | 60 | 0 | 0
DEISSA045Nerh | Partida | ud | Arqueta de decantación de 60x60 cm y 60 cm de profundidad. (nocturno) | 1 | 286.58 | 286.58 | 1 | 0 | 0
EJE0010N | Partida | Ud. | Arqueta sifonica registrable de 38x38x80 cm. De medidas interior.(nocturno) | 1 | 80.93 | 80.93 | 1 | 0 | 0
ER0340N | Partida | Ml. | IMBORNAL LONGITUDINAL SIFÓNICO PREFABRICADO C/ REJILLA DE FUNDICIÓN. Nocturno | 4 | 177.06 | 708.24 | 4 | 0 | 0
ER0400N | Partida | Ud. | Tapa para arqueta registrable de 40x40cm.(nocturno) | 1 | 132.01 | 132.01 | 1 | 0 | 0
ER0500N | Partida | Ml. | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 200MM.(nocturno) | 20 | 49.71 | 994.2 | 20 | 0 | 0
ER0490N | Partida | m | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 160MM. (Nocturno) | 7 | 18.94 | 132.58 | 7 | 0 | 0
DEIPPW010Nerh | Partida | ud | Formación de arqueta para toma de tierra en solera. | 1 | 230.17 | 230.17 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01-12.02 | 1 | 6176.71 | 6176.71 | 1 | 0 | 0
01.12.03 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACIÓN | 1 | 153776.34 | 153776.34 | 1 | 0 | 0
invt 9 | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS | 919.44 | 167.25 | 153776.34 | 919.44 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.03 | 1 | 153776.34 | 153776.34 | 1 | 0 | 0
01.12.04 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 25750.34 | 25750.34 | 1 | 0 | 0
EP0160N | Partida | m2 | RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=10 cm | 30 | 19.74 | 592.2 | 30 | 0 | 0
E07LP013N | Partida | M2. | Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2p interior mortero m-5 | 106.5 | 26.81 | 2855.27 | 106.5 | 0 | 0
EAF0030N | Partida | M2. | Fáb.Ladrillo perforado 7cm 1p. Interior mortero m-5 | 67.5 | 42.61 | 2876.18 | 67.5 | 0 | 0
DEEHFA051Nerh | Partida | m² | Forjado formado por viguetas de acero laminado "T" de 60x6 mm.(Nocturno) | 38.5 | 39.27 | 1511.9 | 38.5 | 0 | 0
D01IA210Nerh | Partida | ud | Limpieza paramentos a revestir.(Nocturno) | 1 | 392.11 | 392.11 | 1 | 0 | 0
E08PNE160N | Partida | M2. | Enfoscado maestreado-fratasado csiv-w1 vertical. (Nocturno) | 820 | 19.97 | 16375.4 | 820 | 0 | 0
EE0450N | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20/20/B IIA, DE CENTRAL CON BOMBEO (NOCTURNO) | 5.47 | 209.74 | 1147.28 | 5.47 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.04 | 1 | 25750.34 | 25750.34 | 1 | 0 | 0
01.12.05 | Capítulo |  | SOLADOS | 1 | 7134.4 | 7134.4 | 1 | 0 | 0
EP0360-RoN | Partida | M2. | Solado de terrazo u/intenso micrograno 40x40 (nocturno) | 196 | 36.4 | 7134.4 | 196 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.05 | 1 | 7134.4 | 7134.4 | 1 | 0 | 0
01.12.06 | Capítulo |  | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA | 1 | 71559.83 | 71559.83 | 1 | 0 | 0
EHAP0010N | Partida | ud | PUERTA ACÚSTICA METÁLICA. (NOCTURNO) | 3 | 951.57 | 2854.71 | 3 | 0 | 0
NEHAP0170N | Partida | m2 | PUERTA METÁLICA DE ENTRAMADO TIPO TRAMEX. (NOCTURNO) | 1 | 219.26 | 219.26 | 1 | 0 | 0
EHAD0040N | Partida | m2 | CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA. (NOCTURNO) | 30.6 | 171.95 | 5261.67 | 30.6 | 0 | 0
DEEAVE011Nerh | Partida | kg | Acero A-42b en perfiles laminados, pintado.(Nocturno) | 1285.68 | 3.91 | 5027.01 | 1285.68 | 0 | 0
DITEPA260Nerh | Partida | ud | Suministro e instalación de viga carrilera de hasta 12 m de longuitud, con carro porta aparejos. | 2 | 1636.02 | 3272.04 | 2 | 0 | 0
DITEPA020Nerh | Partida | ud | Carro monorrail porta-aparejos para 2000 kg (Nocturno) | 2 | 333.24 | 666.48 | 2 | 0 | 0
EZ0250N | Partida | m | ESCALA FIJA DE BAJADA AL VASO EN POLIESTER REFORZADO (NOCTURNO) | 26 | 636.66 | 16553.16 | 26 | 0 | 0
DIVVOC500erh | Partida | m² | Suministro e Instalación de rejilla de ventilación. | 25.2 | 1496.25 | 37705.5 | 25.2 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.06 | 1 | 71559.83 | 71559.83 | 1 | 0 | 0
01.12.07 | Capítulo |  | VARIOS POZO | 1 | 23583.95 | 23583.95 | 1 | 0 | 0
DISIAE310erh | Partida | ud | Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B de 5 kg de agente extintor. | 1 | 158.85 | 158.85 | 1 | 0 | 0
DISFCX005erh | Partida | ud | Conjunto de carteles de señalización fotoluminiscente de 210x297 mm. | 1 | 69.78 | 69.78 | 1 | 0 | 0
DITEPW300erh | Partida | ud | Conjunto de carteles informativos y de seguridad en sala o pozo de Ventilación. | 1 | 367.5 | 367.5 | 1 | 0 | 0
DITEPW040 | Partida | ud | Acometida provisional de energía. | 1 | 2941.8 | 2941.8 | 1 | 0 | 0
DITEPW200 | Partida | ud | Certificado de EICI del sistema de manutención en sala o pozo de Ventilación. | 1 | 1280.42 | 1280.42 | 1 | 0 | 0
DIVVOC700 | Partida | ud | Unidad de cerramiento y preparación de pozos en superficie | 1 | 3015.6 | 3015.6 | 1 | 0 | 0
DIVVOC710 | Partida | ud | Unidad para realización de desvíos de tráfico | 1 | 15750 | 15750 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.12.07 | 1 | 23583.95 | 23583.95 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.10NB | 1 | 299540.73 | 299540.73 | 1 | 0 | 0
L09.01.12NB | Capítulo |  | SISTEMA DE COLUMNA SECA | 1 | 30745.22 | 30745.22 | 1 | 0 | 0
01.07 | Partida | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" PROTEGIDA HORARIO NOCTURNO | 50 | 134.54 | 6727 | 50 | 0 | 0
01.08 | Partida | m | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGIDA. | 20 | 114.17 | 2283.4 | 20 | 0 | 0
01.09 | Partida | m | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGIDA. NOCTURNO | 40 | 121.46 | 4858.4 | 40 | 0 | 0
01.25 | Partida | ud | VÁLVULA DE VACIADO DE 1" DE Ø CON CONDUCCIÓN A DESAGÜE. NOCTURNO | 1 | 45.87 | 45.87 | 1 | 0 | 0
01.27 | Partida | ud | VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3" Ø. NOCTURNO | 2 | 172.7 | 345.4 | 2 | 0 | 0
01.39 | Partida | m | EQUIPO DE REPARACIÓN DIURNO | 20 | 235.36 | 4707.2 | 20 | 0 | 0
01.40 | Partida | m | EQUIPO DE REPARACIÓN NOCTURNO | 10 | 261.27 | 2612.7 | 10 | 0 | 0
01.47 | Partida | ud | PRUEBA DE PRESIÓN SIN DRESINA Y CON CORTE DE TRACCIÓN. | 2 | 960.02 | 1920.04 | 2 | 0 | 0
01.48 | Partida | ud | PRUEBA DE PRESIÓN SIN DRESINA Y SIN CORTE DE TRACCIÓN. | 1 | 644.07 | 644.07 | 1 | 0 | 0
01.53 | Partida | ud | SEÑALIZACION DE SISTEMA DE COLUMNA SECA Y EXTINTORES. | 10 | 33.06 | 330.6 | 10 | 0 | 0
01.70 | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN PANORÁMICA DE SISTEMA DE COLUMNA SECA Y EXTINTORES. | 4 | 43.67 | 174.68 | 4 | 0 | 0
01.55 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA ANTIRRETORNO. | 1 | 547.32 | 547.32 | 1 | 0 | 0
01.60 | Partida | m | REPARACIÓN DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACIÓN DE COLUMNA SECA DE 70mm DE Ø HORARIO DIURNO | 10 | 347.54 | 3475.4 | 10 | 0 | 0
01.61 | Partida | m | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO H HASTA 12M | 1 | 1034.25 | 1034.25 | 1 | 0 | 0
01.18 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARIO DE 2 1/2" Ø HORARIO DIURNO | 1 | 1038.89 | 1038.89 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.12NB | 1 | 30745.22 | 30745.22 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L09.01.NB | 1 | 1689487.62 | 1689487.62 | 1 | 2310 | 2310
L09.02.NB | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 705125.61 | 705125.61 | 1 | 0 | 0
NBALB.PCI | Capítulo |  | INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 88731.89 | 88731.89 | 1 | 0 | 0
E1 | Capítulo |  | DETECCIÓN ANALÓGICA | 1 | 15552.2 | 15552.2 | 1 | 0 | 0
I05DS778 | Partida | m | Descuelgue y recolocación de cableados de PCI | 740 | 7.59 | 5616.6 | 740 | 0 | 0
IO5DA031 | Partida | m | Bus-Lazo Detección Analógica AS+ 2x2,5 | 530 | 7.16 | 3794.8 | 530 | 0 | 0
I05XN390 | Partida | m | Tubo anillado de poliamida (pa 6/6,6) | 125 | 8.04 | 1005 | 125 | 0 | 0
I05DA160 | Partida | ud | Detector multisensor óptico-térmico con Voz y Flash | 2 | 182.39 | 364.78 | 2 | 0 | 0
I05DA110 | Partida | ud | Pulsador de alarma analógico con cartel de señalización | 1 | 79.47 | 79.47 | 1 | 0 | 0
I05DA130 | Partida | ud | Sirena roja de lazo + Flash | 1 | 112.97 | 112.97 | 1 | 0 | 0
I05DA220 | Partida | ud | Módulo Transponder 4Z/2S | 2 | 173.74 | 347.48 | 2 | 0 | 0
I05DA044 | Partida | ud | Fuente de Alimentación de 24V / 130W / 5A EN54-4A2 | 1 | 799.54 | 799.54 | 1 | 0 | 0
I05DA020 | Partida | m | Línea de alimentación eléctrica a 230 Vca AS+ 3x2,5 a fuente de alimentación | 70 | 7.54 | 527.8 | 70 | 0 | 0
IO5DA035 | Partida | m | Línea de alimentación a 24 Vcc desde SAI o F.A. a Vesdas, Módulos y Detectores de Flujo 3x2,5 | 25 | 7.54 | 188.5 | 25 | 0 | 0
I05DES010 | Partida | ud | Desmontaje de elementos de detección de incendios | 5 | 75.76 | 378.8 | 5 | 0 | 0
I05DA240 | Partida | ud | Programación de la central de detección de incendios | 1 | 1081.5 | 1081.5 | 1 | 0 | 0
I05DS200 | Partida | ud | Puesta en marcha del sistema de detección | 1 | 1254.96 | 1254.96 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total E1 | 1 | 15552.2 | 15552.2 | 1 | 0 | 0
E2 | Capítulo |  | DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN | 1 | 10947.92 | 10947.92 | 1 | 0 | 0
I05DS778 | Partida | m | Descuelgue y recolocación de cableados de PCI | 645 | 7.59 | 4895.55 | 645 | 0 | 0
I05DS220 | Partida | ud | Reubicación/Reinstalación Detector Aspiración VESDA-E-VEP con LEDs (1 tubo) existente | 1 | 202.79 | 202.79 | 1 | 0 | 0
I05DS050 | Partida | m | Tubo ABS rígido - 25mm - aspiración de humos | 125 | 12.16 | 1520 | 125 | 0 | 0
I05DS051 | Partida | ud | Clip identificación orificio aspiración | 25 | 5.18 | 129.5 | 25 | 0 | 0
I05DS070 | Partida | m | Bucle de comunicación Vesdanet 2x2x0,22 | 130 | 12.74 | 1656.2 | 130 | 0 | 0
I05XN390 | Partida | m | Tubo anillado de poliamida (pa 6/6,6) | 25 | 8.04 | 201 | 25 | 0 | 0
I05DS150 | Partida | ud | Dispositivo de corte de equipos de ventilación | 4 | 157.07 | 628.28 | 4 | 0 | 0
I05DSSH1 | Partida | ud | Interconexión/Cableado señales avería/alarma detección en SHERPA | 2 | 229.82 | 459.64 | 2 | 0 | 0
I05DS200 | Partida | ud | Puesta en marcha del sistema de detección | 1 | 1254.96 | 1254.96 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total E2 | 1 | 10947.92 | 10947.92 | 1 | 0 | 0
E3 | Capítulo |  | EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA | 1 | 25176.32 | 25176.32 | 1 | 0 | 0
I05XN410 | Partida | ud | Vaciado de la instalación | 1 | 261.45 | 261.45 | 1 | 0 | 0
I05DS778 | Partida | m | Descuelgue y recolocación de cableados de PCI | 370 | 7.59 | 2808.3 | 370 | 0 | 0
I05XND01 | Partida | m | Desmontaje de tuberías de acero y soportes | 170 | 5.24 | 890.8 | 170 | 0 | 0
I05XN190 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable diámetro 30 y 38 mm | 170 | 85.69 | 14567.3 | 170 | 0 | 0
I05XN390 | Partida | m | Tubo anillado de poliamida (pa 6/6,6) | 125 | 8.04 | 1005 | 125 | 0 | 0
I05XNSELLO1 | Partida | ud | Sellado pasos instalaciones PCI por paramentos verticales y techos | 5 | 13.35 | 66.75 | 5 | 0 | 0
I05XN340 | Partida | m | Línea de control de electroválvulas 3 x 2,5 mm² | 60 | 14.97 | 898.2 | 60 | 0 | 0
I05XN360 | Partida | m | Línea de control de electroválvulas 8 x 4 mm² | 170 | 25.06 | 4260.2 | 170 | 0 | 0
I05XN430 | Partida | ud | Puesta en marcha del sistema de extinción de la estación | 1 | 418.32 | 418.32 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total E3 | 1 | 25176.32 | 25176.32 | 1 | 0 | 0
E4 | Capítulo |  | EXTINCIÓN MANUAL | 1 | 6745.4 | 6745.4 | 1 | 0 | 0
I05XE010 | Partida | ud | Extintor polvo ABC 6 kg | 25 | 91.43 | 2285.75 | 25 | 0 | 0
I05XE100 | Partida | ud | Armario antivandálico para extintor | 25 | 70.77 | 1769.25 | 25 | 0 | 0
I05XE020 | Partida | ud | Extintor CO2 - 5 kg | 5 | 166.06 | 830.3 | 5 | 0 | 0
I05XE111 | Partida | ud | Encastrado en panel vitrificado para extintor | 5 | 372.02 | 1860.1 | 5 | 0 | 0
|  |  | Total E4 | 1 | 6745.4 | 6745.4 | 1 | 0 | 0
E5 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 1 | 9461.83 | 9461.83 | 1 | 0 | 0
I05S800 | Partida | ud | Desmontaje señalización fotoluminiscente existente | 1 | 826.4 | 826.4 | 1 | 0 | 0
I05S020 | Partida | m | Placa de balizamiento fotoluminiscente 6 cm sobre perfil | 75 | 37.07 | 2780.25 | 75 | 0 | 0
I05S168 | Partida | ud | Cartel de señalización fotoluminiscente de 568 x 148 mm con marco | 72 | 55.49 | 3995.28 | 72 | 0 | 0
I05S111 | Partida | ud | Cartel de señalización fotoluminiscente de 224 x 224 mm con marco | 20 | 50.2 | 1004 | 20 | 0 | 0
I05S910 | Partida | ud | Varillas auxiliares para fijar carteles de la cubierta | 10 | 85.59 | 855.9 | 10 | 0 | 0
|  |  | Total E5 | 1 | 9461.83 | 9461.83 | 1 | 0 | 0
E6 | Capítulo |  | ACTUACIONES PCI - PCL | 1 | 7166.82 | 7166.82 | 1 | 0 | 0
PCL_PCI_1 | Capítulo |  | DETECCIÓN ANALÓGICA | 1 | 1207.42 | 1207.42 | 1 | 0 | 0
I05DS778 | Partida | m | Descuelgue y recolocación de cableados de PCI | 25 | 7.59 | 189.75 | 25 | 0 | 0
I05DES010 | Partida | ud | Desmontaje de elementos de detección de incendios | 4 | 75.76 | 303.04 | 4 | 0 | 0
IO5DA031 | Partida | m | Bus-Lazo Detección Analógica AS+ 2x2,5 | 25 | 7.16 | 179 | 25 | 0 | 0
I05XN390 | Partida | m | Tubo anillado de poliamida (pa 6/6,6) | 20 | 8.04 | 160.8 | 20 | 0 | 0
I05DA160 | Partida | ud | Detector multisensor óptico-térmico con Voz y Flash | 1 | 182.39 | 182.39 | 1 | 0 | 0
I05DA110 | Partida | ud | Pulsador de alarma analógico con cartel de señalización | 1 | 79.47 | 79.47 | 1 | 0 | 0
I05DA130 | Partida | ud | Sirena roja de lazo + Flash | 1 | 112.97 | 112.97 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total PCL_PCI_1 | 1 | 1207.42 | 1207.42 | 1 | 0 | 0
PCL_PCI_2 | Capítulo |  | EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA | 1 | 5867.97 | 5867.97 | 1 | 0 | 0
I05DS778 | Partida | m | Descuelgue y recolocación de cableados de PCI | 20 | 7.59 | 151.8 | 20 | 0 | 0
I05XND01 | Partida | m | Desmontaje de tuberías de acero y soportes | 15 | 5.24 | 78.6 | 15 | 0 | 0
I05XND99 | Partida | ud | Desmontaje panel servidor | 1 | 522.9 | 522.9 | 1 | 0 | 0
I05DS110 | Partida | ud | Armario de control rack de 19" 40 UA de 600x2000x600 mm | 1 | 1551.11 | 1551.11 | 1 | 0 | 0
I05XN190 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable diámetro 30 y 38 mm | 5 | 85.69 | 428.45 | 5 | 0 | 0
I05XN180 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable diámetro 12 y 16 mm | 10 | 77.19 | 771.9 | 10 | 0 | 0
I05XN141 | Partida | ud | Boquilla nebulizadora cerrada 1N 1MB 6MB 100B (Cerrada No Técnicos h<=3m) | 2 | 240.63 | 481.26 | 2 | 0 | 0
I05XN390 | Partida | m | Tubo anillado de poliamida (pa 6/6,6) | 15 | 8.04 | 120.6 | 15 | 0 | 0
I05XN340 | Partida | m | Línea de control de electroválvulas 3 x 2,5 mm² | 20 | 14.97 | 299.4 | 20 | 0 | 0
I05XN360 | Partida | m | Línea de control de electroválvulas 8 x 4 mm² | 45 | 25.06 | 1127.7 | 45 | 0 | 0
I05XN380 | Partida | m | Línea comunicaciones entre paneles / tarjetas tcl. | 25 | 13.37 | 334.25 | 25 | 0 | 0
|  |  | Total PCL_PCI_2 | 1 | 5867.97 | 5867.97 | 1 | 0 | 0
PCL_PCI_3 | Capítulo |  | EXTINCIÓN MANUAL | 1 | 91.43 | 91.43 | 1 | 0 | 0
I05XE010 | Partida | ud | Extintor polvo ABC 6 kg | 1 | 91.43 | 91.43 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total PCL_PCI_3 | 1 | 91.43 | 91.43 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total E6 | 1 | 7166.82 | 7166.82 | 1 | 0 | 0
E7 | Capítulo |  | INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN | 1 | 7293.2 | 7293.2 | 1 | 0 | 0
I05INT_Det100 | Partida | ud | Configuración e integración Sistema de Detección Analógico (max. 100 ptos.) | 1 | 4187.82 | 4187.82 | 1 | 0 | 0
I05INT_DHA | Partida | ud | Configuración e Integración del Sistema Detección Aspiración en TCE - Puesto Central | 1 | 1597.05 | 1597.05 | 1 | 0 | 0
I05INT_CERBE | Partida | ud | Configuración Unidad Maestra - Eliminación de Central Cerberus | 1 | 1508.33 | 1508.33 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total E7 | 1 | 7293.2 | 7293.2 | 1 | 0 | 0
E8 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO | 1 | 6388.2 | 6388.2 | 1 | 0 | 0
DOCFINOBRA | Partida | ud | Documentación Final de Obra, Certificado y Registro de las instalaciones | 1 | 4081.35 | 4081.35 | 1 | 0 | 0
DOCAUXPCI | Partida | ud | Documentación auxiliar instalaciones PCI para expediente Industria | 1 | 2306.85 | 2306.85 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total E8 | 1 | 6388.2 | 6388.2 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.PCI | 1 | 88731.89 | 88731.89 | 1 | 0 | 0
NBALB.CLI | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN | 1 | 7575.25 | 7575.25 | 1 | 0 | 0
NBALB.CLI.1 | Capítulo |  | REFRIGERACION DE CUARTOS TÉCNICOS (CC1) | 1 | 3877.73 | 3877.73 | 1 | 0 | 0
I02MPV010 | Partida | ud | Desmontaje, traslado a nueva ubicación y posterior montaje de equipo de precisión existente | 1 | 1328.25 | 1328.25 | 1 | 0 | 0
I02TEMP01 | Partida | ud | Desmontaje y posterior reinstalación sonda Tª ambiente existente | 1 | 504.38 | 504.38 | 1 | 0 | 0
I02MTF21 | Partida | ud | Filtro de partículas de aire, de eficiencia mínima G4, de 235x595 mm. (Horario nocturno restringido) | 6 | 69.24 | 415.44 | 6 | 0 | 0
I02MTF22 | Partida | ud | Revisión y limpieza de filtros de aire existentes. (Horario nocturno restringido) | 2 | 271.61 | 543.22 | 2 | 0 | 0
I02MTF23 | Partida | ud | Revisión y limpieza de baterías de intercambio térmico. (Horario nocturno restringido) | 4 | 271.61 | 1086.44 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.CLI.1 | 1 | 3877.73 | 3877.73 | 1 | 0 | 0
NBALB CLI.2 | Capítulo |  | NÚCLEO DE ASEOS Y VESTUARIOS | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
I02MPV003 | Partida | ud | Desmontaje y posterior montaje de instalación de ventilación mecánica existente | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB CLI.2 | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
NBALB CLI.3 | Capítulo |  | EQUIPOS CONTROL DE TEMPERATURA | 1 | 2017.52 | 2017.52 | 1 | 0 | 0
I04TEMP01 | Partida |  | Desmontaje y reinstalación Eq Control Temperatura | 4 | 504.38 | 2017.52 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB CLI.3 | 1 | 2017.52 | 2017.52 | 1 | 0 | 0
NBALB.CLI.4 | Capítulo |  | OBRA CIVIL AUXILIAR | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
I02AUX001 | Partida | ud | Trabajos de Obra Civil auxiliar y ayudas de albañilería | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.CLI.4 | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.CLI | 1 | 7575.25 | 7575.25 | 1 | 0 | 0
NBALB.VE | Capítulo |  | VENTILACIÓN ESTACIÓN | 1 | 20495.69 | 20495.69 | 1 | 0 | 0
05.02.02.01 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 | 0 | 0
05.02.02.03 | Partida | ud | ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PARA C.G.M.P. DE VENTILADORES Y OTROS COMPONENTES | 1 | 225.75 | 225.75 | 1 | 0 | 0
05.02.02.05 | Partida | ud | DESMONTAJE DE VENTILADOR Y ELEMENTOS ASOCIADOS EXISTENTES, CON POSTERIOR MONTAJE | 1 | 2226.15 | 2226.15 | 1 | 0 | 0
05.02.02.06 | Partida | ud | DESMONTAJE Y RETIRADA DE SILENCIADOR ACÚSTICO EXISTENTE | 1 | 882.7 | 882.7 | 1 | 0 | 0
05.02.02.09 | Partida | ud | DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTA ACÚSTICA EXISTENTE | 1 | 126 | 126 | 1 | 0 | 0
05.02.02.10 | Partida | ud | DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXISTENTE, CON POSTERIOR MONTAJE Y REPOSICIÓN | 1 | 830.55 | 830.55 | 1 | 0 | 0
05.02.02.11 | Partida | ud | DESMONTAJE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO (AS+) PARA ALIMENTACION DE VENTILADOR E INCLINADOR/COMPUERTA | 1 | 669.9 | 669.9 | 1 | 0 | 0
05.02.02.12 | Partida | ud | DESMONTAJE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SONDAS Y CANALIZACIÓN Y CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (AS) | 1 | 225.75 | 225.75 | 1 | 0 | 0
05.02.02.21 | Partida | ud | REPOSICIÓN DE SILENCIADOR RECTANGULAR DISIPATIVO PARA UN CAUDAL DE 90.000 M3/H | 1 | 13083.14 | 13083.14 | 1 | 0 | 0
05.02.02.23 | Partida | ud | REPOSICIÓN DE PUERTA ACÚSTICA | 1 | 724.5 | 724.5 | 1 | 0 | 0
05.02.02.24 | Partida | ud | REVISIÓN, LIMPIEZA, ENGRASE Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES | 1 | 976.25 | 976.25 | 1 | 0 | 0
05.02.02.25 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO FINAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.VE | 1 | 20495.69 | 20495.69 | 1 | 0 | 0
NBALB.COM | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL | 1 | 588322.78 | 588322.78 | 1 | 0 | 0
NBALB.1 | Capítulo |  | SISTEMA DE CCTV | 1 | 93549.69 | 93549.69 | 1 | 0 | 0
M.NB.COM.1.1 | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN | 1 | 67850.9 | 67850.9 | 1 | 0 | 0
CCTV001 B2 | Partida | ud | Desmontaje y retirada de cámara del Sistema de CCTV. | 37 | 170.08 | 6292.96 | 37 | 0 | 0
I04COMTV01 | Partida | ud | Cámara IP (Estación) | 37 | 907.54 | 33578.98 | 37 | 0 | 0
I04COM120 | Partida | ud | Licencia de analítica de vídeo. | 22 | 183.75 | 4042.5 | 22 | 0 | 0
I04CUTPC6A | Partida | m | Cable UTP Cat 6A 23 AWG | 3450 | 2.7 | 9315 | 3450 | 0 | 0
DIKWXX052 | Partida | ud | Armario de 19" de 42 UA (800x800) | 1 | 1567.38 | 1567.38 | 1 | 0 | 0
DIKVBX002 | Partida | ud | Equipo de gestión de visualización de CCI. | 1 | 6057.64 | 6057.64 | 1 | 0 | 0
DIKVAX010 | Partida | ud | Monitor de 22" para rack de 220 Vca. | 1 | 486.44 | 486.44 | 1 | 0 | 0
I04COM008-C | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y p.p. CCTV, en estaciones con correspondencia. | 1 | 4777.5 | 4777.5 | 1 | 0 | 0
I04COM009 | Partida | ud | Desarrollo de planos sinópticos de estación para centralización de CCTV. | 1 | 1260 | 1260 | 1 | 0 | 0
I04COM010 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema CCTV. | 1 | 472.5 | 472.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M.NB.COM.1.1 | 1 | 67850.9 | 67850.9 | 1 | 0 | 0
M.NB.COM.1.2. | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DE GRABACIÓN | 1 | 23861.29 | 23861.29 | 1 | 0 | 0
I04GRAB001 NB | Partida | ud | Equipo Videograbador IP (Hasta 256 cámaras) | 1 | 19337.85 | 19337.85 | 1 | 0 | 0
I04GRAB002 | Partida | m | Conexionado de Videograbador IP. | 1 | 414.89 | 414.89 | 1 | 0 | 0
DIKVBX900 C | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y puesta en marcha (Hasta 256 cámaras). | 1 | 4108.55 | 4108.55 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M.NB.COM.1.2. | 1 | 23861.29 | 23861.29 | 1 | 0 | 0
M.NB.COM.1.3. | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DE PUESTO CENTRAL | 1 | 1837.5 | 1837.5 | 1 | 0 | 0
DIKVCX001 | Partida | ud | Configuración y alta en la red de los nuevos equipos de centralización. | 1 | 315 | 315 | 1 | 0 | 0
DIKVCX003 | Partida | ud | Configuración de las aplicaciones de centralización de vídeo. | 1 | 682.5 | 682.5 | 1 | 0 | 0
DIKVCX850 | Partida | ud | Integración en plataforma de monitorización de sistema centralización. | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M.NB.COM.1.3. | 1 | 1837.5 | 1837.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.1 | 1 | 93549.69 | 93549.69 | 1 | 0 | 0
NBALB.2 | Capítulo |  | SISTEMA DE MEGAFONÍA | 1 | 7766.22 | 7766.22 | 1 | 0 | 0
I04COM105 NB 2 | Partida | ud | Desmontaje y reisntalación del Sistema de Megafonía, en nocturno. | 2 | 1837.5 | 3675 | 2 | 0 | 0
I04CEMEG070 | Partida | m | Cable de megafonía 2x1,5 mm (AS+) | 651 | 3.22 | 2096.22 | 651 | 0 | 0
I04CEMEG090 | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y p.p. Sistema de Megafonía. | 1 | 1522.5 | 1522.5 | 1 | 0 | 0
I04CEMEG095 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema Megafonía. | 1 | 472.5 | 472.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.2 | 1 | 7766.22 | 7766.22 | 1 | 0 | 0
NBALB.3 | Capítulo |  | SISTEMA DE INTERFONÍA | 1 | 30175 | 30175 | 1 | 0 | 0
I04COM013 | Partida | m | Cable telefónico de 3x2x0.64, nocturno. | 4250 | 7.1 | 30175 | 4250 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.3 | 1 | 30175 | 30175 | 1 | 0 | 0
NBALB.4 | Capítulo |  | SISTEMA DE CANCELAS | 1 | 729 | 729 | 1 | 0 | 0
I04CUTPC6A | Partida | m | Cable UTP Cat 6A 23 AWG | 270 | 2.7 | 729 | 270 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.4 | 1 | 729 | 729 | 1 | 0 | 0
NBALB.5 | Capítulo |  | SISTEMAS DE CONTROL DE INSTALACIONES CABLE | 1 | 5012.18 | 5012.18 | 1 | 0 | 0
NUEVA0015 | Partida | ud | Situación provisional y reinstalación de Bus de Unitelway. | 1 | 2754.68 | 2754.68 | 1 | 0 | 0
I04CUTPC6A | Partida | m | Cable UTP Cat 6A 23 AWG | 450 | 2.7 | 1215 | 450 | 0 | 0
I04C BusU | Partida | m | Cable Unitelway | 250 | 4.17 | 1042.5 | 250 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.5 | 1 | 5012.18 | 5012.18 | 1 | 0 | 0
NBALB.6 | Capítulo |  | SISTEMA DE TELECONTROL MÓVIL (TCE-M) | 1 | 80550.11 | 80550.11 | 1 | 0 | 0
DESMTCE | Partida | ud | Desmontaje TCE | 1 | 430.33 | 430.33 | 1 | 0 | 0
DIKWXX053 C | Partida | ud | Armario de 15 UA Y 30 cm de fondo., para puesto de operador. | 1 | 2690.88 | 2690.88 | 1 | 0 | 0
DIKEBC010 B | Partida | ud | Sistema de TCE-M. | 1 | 15614.81 | 15614.81 | 1 | 0 | 0
DIKEBC014 | Partida | ud | SW de aplicación TCE-M. | 1 | 5369.63 | 5369.63 | 1 | 0 | 0
DIKEBC080 | Partida | ud | Puesto de Operador TCE-M. | 1 | 2866.76 | 2866.76 | 1 | 0 | 0
DIKEBC050 | Partida | ud | Configuración del Sistema TCE-M. | 1 | 6115.54 | 6115.54 | 1 | 0 | 0
DIKEBB920 | Partida | ud | Ingeniería de las instalaciones asociadas a TCE-M. | 1 | 8458.3 | 8458.3 | 1 | 0 | 0
DIKEAB000 | Partida | ud | Operación automática de escaleras mecáncias. | 22 | 774.17 | 17031.74 | 22 | 0 | 0
DIKEBB405 B | Partida | ud | Interconexión del TCE-M con Sistema de CCTV local, incluyendo visualización de imágenes. | 1 | 7927.5 | 7927.5 | 1 | 0 | 0
DIKEBB418 | Partida | ud | Telecontrol de escaleras desde el Puesto Central. | 1 | 1260.87 | 1260.87 | 1 | 0 | 0
DIKEBB911 | Partida | ud | Integración al nivel de Puesto Central con Sistema de CCTV Centralizado., incluyendo visualización de imágenes. | 1 | 7953.75 | 7953.75 | 1 | 0 | 0
DIKEBB910 B | Partida | ud | Ingeniería en Puesto Central para configurar una estación. | 1 | 3937.5 | 3937.5 | 1 | 0 | 0
DIKEBB950 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema TCE-M. | 1 | 892.5 | 892.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.6 | 1 | 80550.11 | 80550.11 | 1 | 0 | 0
NBALB.7 | Capítulo |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y ANTI-INTRUSIÓN | 1 | 1678.11 | 1678.11 | 1 | 0 | 0
M.NB.COM.6.2. | Capítulo |  | Sistema de Antiintrusión. | 1 | 1678.11 | 1678.11 | 1 | 0 | 0
DIKEVA001 | Partida | ud | Instalación y cableado. | 1 | 498.75 | 498.75 | 1 | 0 | 0
DIKEDX900 | Partida | ud | Pruebas y Programación. | 1 | 895.44 | 895.44 | 1 | 0 | 0
DIKEDX950 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema. | 1 | 283.92 | 283.92 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M.NB.COM.6.2. | 1 | 1678.11 | 1678.11 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.7 | 1 | 1678.11 | 1678.11 | 1 | 0 | 0
NBALB.8 | Capítulo |  | SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO | 1 | 120409.26 | 120409.26 | 1 | 0 | 0
DIKSIV001 | Partida | ud | Desmontaje de carteles teleindicadores. | 10 | 902.33 | 9023.3 | 10 | 0 | 0
DIKIAX060 | Partida | ud | Soportes "Tipo banderín" | 8 | 3757.62 | 30060.96 | 8 | 0 | 0
DIKIAX021 B | Partida | ud | P.I.V. en zona de andenes y vestíbulos (49") con interfaz IP. | 10 | 7221.9 | 72219 | 10 | 0 | 0
DIKIAX100 | Partida | m | Cable para alimentación de 3x2,5 | 950 | 5.78 | 5491 | 950 | 0 | 0
I04CUTPC6A | Partida | m | Cable UTP Cat 6A 23 AWG | 950 | 2.7 | 2565 | 950 | 0 | 0
I23AAA015 | Partida | ud | Pruebas y puesta en servicio del S. Información al Viajero. | 1 | 787.5 | 787.5 | 1 | 0 | 0
I23AAA014 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema de Teleindicadores. | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.8 | 1 | 120409.26 | 120409.26 | 1 | 0 | 0
NBALB.9 | Capítulo |  | RED ETHERNET ESTACIÓN | 1 | 62350.71 | 62350.71 | 1 | 0 | 0
I04ACCESO 00 | Partida | ud | Router de acceso Cisco ASR 920-24SZ-M | 1 | 27869.1 | 27869.1 | 1 | 0 | 0
I04ESTACION 02 | Partida | ud | Cisco Catalyst 9200-24P-4G | 9 | 3646.65 | 32819.85 | 9 | 0 | 0
DIKWXX045 | Partida | ud | Armario de 19" de 9u 600 (a) x 550 (f) x 480 (h) | 2 | 380.88 | 761.76 | 2 | 0 | 0
DIKODA050 | Partida | ud | Bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. | 10 | 90 | 900 | 10 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.9 | 1 | 62350.71 | 62350.71 | 1 | 0 | 0
NBALB.10 | Capítulo |  | SUBSISTEMA RADIANTE DE ESTACIÓN | 1 | 26322 | 26322 | 1 | 0 | 0
I04RAD001 NB | Partida | ud | Adecuación Sistema de Radiotelefonía. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 1 | 0 | 0
DIKRAX200 | Partida | m | Cable coaxial de 1/2" | 450 | 46.36 | 20862 | 450 | 0 | 0
FSHJDFHSKD | Partida | ud | Subsistema remoto GPS. | 1 | 2572.5 | 2572.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.10 | 1 | 26322 | 26322 | 1 | 0 | 0
NBALB.11 | Capítulo |  | RED INALÁMBRICA WIFI | 1 | 6174 | 6174 | 1 | 0 | 0
WIFI001 | Partida | ud | Desmontaje, inst. provisional y posterior reinstalación de equipamiento WiFi . | 21 | 157.5 | 3307.5 | 21 | 0 | 0
WIFI002 | Partida | m | Cableado de conexión del Sistema WIFI. | 525 | 5.46 | 2866.5 | 525 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.11 | 1 | 6174 | 6174 | 1 | 0 | 0
NBALB.12 | Capítulo |  | SISTEMA DE TELEFONÍA MOVIL (METROCALL) | 1 | 13635 | 13635 | 1 | 0 | 0
MTCALL01 | Partida | ud | Desmontaje, inst. provisional y reinstalación del Sistema MetroCall | 2 | 3753.75 | 7507.5 | 2 | 0 | 0
DMTCLL02NE | Partida | m | Cableado de comunicaciones (coaxial) y alimentación, nocturna estación. | 475 | 12.9 | 6127.5 | 475 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.12 | 1 | 13635 | 13635 | 1 | 0 | 0
NBALB.13 | Capítulo |  | ADECUACIÓN DE CABLEADO DE COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA ESTACIÓN | 1 | 60329.5 | 60329.5 | 1 | 0 | 0
I04COM103 | Partida | ud | Situación provisional elementos de comunicaciones y control de la estación, en nocturno. | 2 | 2887.5 | 5775 | 2 | 0 | 0
I04COM104 | Partida | ud | Reinstalación del cableado de comunicaciones y control, en nocturno. | 2 | 3276 | 6552 | 2 | 0 | 0
DIKCAX025 | Partida | m | Cable telefónico de 10x2x0.64, nocturno estación. | 400 | 8.22 | 3288 | 400 | 0 | 0
DIKCAX030 | Partida | m | Cable telefónico 25x2x0.64, nocturno estación. | 200 | 10.56 | 2112 | 200 | 0 | 0
DIKOBA011E | Partida | m | Cable de 8 F.O. multimodo antirroedores, nocturno estación. | 1750 | 11.68 | 20440 | 1750 | 0 | 0
DIKOAA010E | Partida | m | Cable de 32 fibras monomodo, nocturno estación. | 750 | 13.41 | 10057.5 | 750 | 0 | 0
DIKOAA015E | Partida | m | Cable de 64 fibras monomodo, nocturno. | 550 | 14.4 | 7920 | 550 | 0 | 0
I04CUTPC6A | Partida | m | Cable UTP Cat 6A 23 AWG | 1550 | 2.7 | 4185 | 1550 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.13 | 1 | 60329.5 | 60329.5 | 1 | 0 | 0
NBALB.14 | Capítulo |  | ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL LOCAL (PCL) | 1 | 79642 | 79642 | 1 | 0 | 0
NB ADEC PCL 1 | Capítulo |  | SITUACIÓN PROVISONAL PCL | 1 | 21351.96 | 21351.96 | 1 | 0 | 0
I04COM000 | Partida | ud | Protocolo de pruebas de los sistemas de comunicaciones y control de estación con anterioridad al comienzo de los trabajos de des | 2 | 813.75 | 1627.5 | 2 | 0 | 0
TRCAECOP01 | Partida | ud | Desconexión e identificación de cableado | 1 | 4596.48 | 4596.48 | 1 | 0 | 0
TRCAECOP02 | Partida | ud | Traslado de los armarios de CAE a nueva ubicación | 4 | 1433.04 | 5732.16 | 4 | 0 | 0
TRCAECOP03 | Partida | ud | Realización de empalmes y retranqueos | 1 | 4650.16 | 4650.16 | 1 | 0 | 0
TRCAECOP04 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación equipamiento Puesto de Operador. | 1 | 1438.16 | 1438.16 | 1 | 0 | 0
TRCAECOP05 | Partida | ud | Situación provisional durante la obra para funcionamiento de Venta y Peaje. | 1 | 3307.5 | 3307.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NB ADEC PCL 1 | 1 | 21351.96 | 21351.96 | 1 | 0 | 0
NB ADEC PCL 2 | Capítulo |  | SITUACIÓN DEFINITIVA PCL | 1 | 58290.04 | 58290.04 | 1 | 0 | 0
DIKWXX122 | Partida | m | Canaleta de 300x100 mm. | 20 | 54.53 | 1090.6 | 20 | 0 | 0
I31ZKA003 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | 15 | 56.34 | 845.1 | 15 | 0 | 0
SEIPENCAE | Partida | ud | Suministro e Instalación de Planta de Energía para CAE. | 1 | 42278.25 | 42278.25 | 1 | 0 | 0
DIKSXX520 | Partida | ud | Integración del SAI y del armario de energía en la plataforma WIPE. | 2 | 2386.86 | 4773.72 | 2 | 0 | 0
DIKSXX900 | Partida | ud | Pruebas p. serv. Sistema alimentación. | 2 | 839.48 | 1678.96 | 2 | 0 | 0
DIKSXX950 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema de Alimentación. | 1 | 354.9 | 354.9 | 1 | 0 | 0
DIKWXX052 | Partida | ud | Armario de 19" de 42 UA (800x800) | 2 | 1567.38 | 3134.76 | 2 | 0 | 0
ACOND.03 | Partida | ud | Reinstalación de equipos en nuevos armarios técnicos. | 1 | 2821.25 | 2821.25 | 1 | 0 | 0
I04COM000 FIN | Partida | ud | Protocolo de pruebas de los sistemas de comunicaciones y control de estación FINALES. | 1 | 1312.5 | 1312.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NB ADEC PCL 2 | 1 | 58290.04 | 58290.04 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.14 | 1 | 79642 | 79642 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total NBALB.COM | 1 | 588322.78 | 588322.78 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L09.02.NB | 1 | 705125.61 | 705125.61 | 1 | 0 | 0
L09.03.NB | Capítulo |  | SEÑALETICA | 1 | 20120.68 | 20120.68 | 1 | 0 | 0
SÑ-INT | Capítulo |  | SEÑALÉTICA INTERIOR | 1 | 14952.96 | 14952.96 | 1 | 0 | 0
SÑ-INT.01 | Capítulo |  | NOMBRES DE ESTACIÓN | 1 | 11662.2 | 11662.2 | 1 | 0 | 0
SÑ-INT.01.02 | Partida | ud | SUMINISTRO DE TAPAS DE CANALETA CON NOMBRE DE ESTACIÓN 2000 mm x 390 mm | 20 | 522.48 | 10449.6 | 20 | 0 | 0
SÑ-INT.01.06 | Partida | ud | MONTAJE DE TAPAS DE CANALETA | 20 | 60.63 | 1212.6 | 20 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-INT.01 | 1 | 11662.2 | 11662.2 | 1 | 0 | 0
SÑ-INT.02 | Capítulo |  | DIRECTORIOS Y CARTELES INFORMATIVOS | 1 | 3290.76 | 3290.76 | 1 | 0 | 0
SÑ-INT.02.12 | Partida | ud | DESMONTAJE/CUSTODIA/MONTAJE DE CARTEL SIMPLE | 22 | 135.78 | 2987.16 | 22 | 0 | 0
SÑ-INT.02.13 | Partida | ud | DESMONTAJE/CUSTODIA/MONTAJE DE CARTEL DOBLE | 2 | 151.8 | 303.6 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-INT.02 | 1 | 3290.76 | 3290.76 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-INT | 1 | 14952.96 | 14952.96 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR | Capítulo |  | SEÑALÉTICA DURANTE LAS OBRAS | 1 | 5167.72 | 5167.72 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR.01 | Capítulo |  | INFORMACIÓN DE LA OBRA | 1 | 3859.14 | 3859.14 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.03 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 700 mm x 1000 mm EN CHAPA DE ALUMINIO | 3 | 72.03 | 216.09 | 3 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.04 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 mm x 625 mm EN VINILO | 14 | 17.91 | 250.74 | 14 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.05 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 1000 mm x 625 mm EN PVC ESPUMADO | 2 | 26.95 | 53.9 | 2 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.06 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA OBRA 4000 mm x 2500 mm EN CHAPA METÁLICA | 1 | 1260 | 1260 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.07 | Partida | ud | SUMINISTRO DE PANEL PARA PRESENTACIÓN EN ACTO OFICIAL 1200 mm x 1000 mm EN CARTÓN PLUMA | 2 | 66.62 | 133.24 | 2 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.08 | Partida | ud | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EN PARAMENTO VERTICAL (700 mm x 1000 mm / 1000 mm x 625 mm) | 19 | 8.43 | 160.17 | 19 | 0 | 0
SÑ-OBR.01.09 | Partida | ud | MONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA EXENTO (4000 mm x 2500 mm) | 1 | 1785 | 1785 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-OBR.01 | 1 | 3859.14 | 3859.14 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR.02 | Capítulo |  | SEÑALÉTICA AUXILIAR | 1 | 1308.58 | 1308.58 | 1 | 0 | 0
SÑ-OBR.02.06 | Partida | ud | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 940 mm DE ANCHO Y HASTA 500 mm DE ALTO | 24 | 32.17 | 772.08 | 24 | 0 | 0
SÑ-OBR.02.07 | Partida | ud | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 940 mm DE ANCHO Y MAYOR DE 500 mm DE ALTO | 2 | 40.18 | 80.36 | 2 | 0 | 0
SÑ-OBR.02.09 | Partida | ud | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA AUXILIAR EN PVC ESPUMADO 1880 mm DE ANCHO Y MAYOR DE 500 mm DE ALTO | 2 | 80.37 | 160.74 | 2 | 0 | 0
SÑ-OBR.02.11 | Partida | ud | MONTAJE DE SEÑALÉTICA AUXILIAR | 28 | 10.55 | 295.4 | 28 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-OBR.02 | 1 | 1308.58 | 1308.58 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SÑ-OBR | 1 | 5167.72 | 5167.72 | 1 | 0 | 0
SÑ-MAT | Capítulo |  | MATERIALES BASE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
BG | Capítulo |  | MANO DE OBRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L09.03.NB | 1 | 20120.68 | 20120.68 | 1 | 0 | 0
L09.04.NB | Capítulo |  | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | 1 | 48679.17 | 48679.17 | 1 | 0 | 0
U20CO030 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 | 9 | 96.12 | 865.08 | 9 | 0 | 0
U20CVC040 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16m3. | 3 | 81.14 | 243.42 | 3 | 0 | 0
U20CVC010 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16m3. | 6 | 81.13 | 486.78 | 6 | 0 | 0
MEDAMVAL01 | Partida | t | GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | 15 | -164.83 | -2472.45 | 15 |  | 0
0000420 | Partida | kg | TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ENVASES | 100 | 0.51 | 51 | 100 | 0 | 0
U20TCAPL9S | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50km.MAQ/CAM.ESC.SUCIO | 450 | 61.46 | 27657 | 450 | 0 | 0
U20TCAPL9L | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50km.MAQ/CAM.ESC.LIMPIO | 80 | 57.06 | 4564.8 | 80 | 0 | 0
U20CT245_2 | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<50km.MAQ/CAM.FIBROCEMENTO | 51.18 | 87.36 | 4471.08 | 51.18 | 0 | 0
0000421 | Partida | m3 | CÁNON DE VERTIDO DE ELEMENTOS CON FIBROCEMENTO | 77.23 | 165.9 | 12812.46 | 77.23 | 0 | 0
|  |  | Total L09.04.NB | 1 | 48679.17 | 48679.17 | 1 | 0 | 0
L09.05.NB | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 25931.83 | 25931.83 | 1 | 25931.83 | 25931.83
ESS CAN 01 | Partida | PA | Estudio de Seguridad y Salud | 1 | 25931.83 | 25931.83 | 1 | 25931.83 | 25931.83
|  |  | Total L09.05.NB | 1 | 25931.83 | 25931.83 | 1 | 25931.83 | 25931.83
L09.06.NB | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 5285.28 | 5285.28 | 1 | 0 | 0
D15WEL151N | Partida | u | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. (Nocturno) | 1 | 3015.6 | 3015.6 | 1 | 0 | 0
VAR003NP | Partida | u | Levantamiento topográfico, reposición clavos e integración en gis | 1 | 2269.68 | 2269.68 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L09.06.NB | 1 | 5285.28 | 5285.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0 | 1 | 2494630.19 | 2494630.19 | 1 | 28241.83 | 28241.83
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 2494630.19 |  |  | 28241.83
|  |  | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 473979.73 | 19% |  | 5365.94
|  |  | TOTA OFERTA SIN IVA |  |  | 2968609.92 |  |  | 33607.77
|  |  | IMPORTE IVA | 21% |  | 623408.08 | 21% |  | 7057.63
|  |  | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO |  |  | 3592018 |  |  | 40665.4
OBSERVACIONES
La oferta sin IVA no podrá superar la base imponible
La oferta con IVA no podrá superar el presupuesto base de licitación.
Los precios por partida no podrán ser superiores a los presupuestados.
Los precios unitarios de las partidas alzadas no se podrán modificar.
Se deberán tener en cuenta las Notas del apartado “27. Evaluación de las ofertas” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto
Note on H3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on I3: Precio unitario en el presupuesto
Note on J3: Importe del presupuesto
Note on D639: IVA no incluido
Note on D641: IVA incluido