## oferta
INSTRUMENTACIÓN | MARCA | MODELO | OBSERVACIONES | CANTIDAD AÑO 1 | CANTIDAD AÑO 2 | CANTIDAD AÑO 3 | CANTIDAD AÑO 4 | CANTIDAD TOTAL | COSTE UNITARIO COMPRA LICITACIÓN (€) | COSTE UNITARIO CALIBRACIÓN LICITACIÓN (€) | COSTE UNITARIO LICITACIÓN (€) | COSTE UNITARIO ESTIMADO (€) | COSTE TOTAL ESTIMADO (€) | COSTE AÑO 1 | COSTE AÑO 2 | COSTE AÑO 3 | COSTE AÑO 4
ACELERÓMETRO PCE INSTRUMENTS VT-1100 | PCE INSTRUMENTS | VT-1100 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 236.25 | 165 | 337.1849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANALIZADOR BAJA TENSION FLUKE 1663 | FLUKE | 1663 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1582.35 | 141.9 | 1448.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANALIZADOR ESPECTRO ANRITSU S332E | ANRITSU | S332E |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 17850 | 215.6 | 15181.1765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANALIZADOR INTERRUPTORES EUROSMC PME-500-TR | EUROSMC | PME-500-TR |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 8599.5 | 242 | 7429.8319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANALIZADOR PROTOCOLOS LINEEYE LE-8200 | LINEEYE | LE-8200 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 6825 | 141.9 | 5854.5378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS FLUKE 1664FC | FLUKE | 1664FC |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1867 | 141.9 | 1688.1513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS GOSSEN METRAWATT MAVOWATT 240 | GOSSEN METRAWATT | MAVOWATT 240 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 8000 | 161.7 | 6858.5714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAJA DE RESISTENCIAS-SHUNT SIGNAL CONCEPT SICO 3016 | SIGNAL CONCEPT | SICO 3016 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 2622 | 66 | 2258.8235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALIBRADOR ACÚSTICO CESVA INSTRUMENTS S.L.U. CB006 | CESVA INSTRUMENTS S.L.U. | CB006 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 725 | 0 | 609.2437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALIBRE DE PIE DE REY MEDID 2016 | MEDID | 2016 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 29 | 66 | 79.8319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALIBRE DE PIE DE REY MITUTOYO N6 | MITUTOYO | N6 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 29 | 66 | 79.8319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALIBRE DIGITAL MITUTOYO CD-15APX | MITUTOYO | CD-15APX |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 102 | 66 | 141.1765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÁMARA INSPECCIÓN TUBERÍAS SANYIPACE B08GFC821G | SANYIPACE | B08GFC821G |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 478 | 0 | 401.6807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÁMARA TERMOGRÁFICA SATIR D300 | SATIR | D300 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 5772 | 117.7 | 4949.3277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR AISLAMIENTO CHAUVIN ARNOUX C.A 6547 | CHAUVIN ARNOUX | C.A 6547 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1207 | 161.7 | 1150.1681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR AISLAMIENTO INSATEC SICO2046 | INSATEC | SICO2046 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1525 | 161.7 | 1417.395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR BATERÍAS BK PRECISION 601B | BK PRECISION | 601B |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 428 | 97.9 | 441.9328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR BATERÍAS FLUKE BT510 | FLUKE | BT510 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 2320 | 97.9 | 2031.8487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR BATERÍAS FLUKE BT521 | FLUKE | BT521 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 4110 | 97.9 | 3536.0504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC FLUKE 1654B | FLUKE | 1654B |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1338 | 141.9 | 1243.6134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC FLUKE T6-1000 | FLUKE | T6-1000 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 356 | 77 | 363.8655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC GOSSEN METRAWATT PROFITEST INTRO | GOSSEN METRAWATT | PROFITEST INTRO |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1048 | 141.9 | 999.916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC GOSSEN METRAWATT PROFITEST INTRO M520T | GOSSEN METRAWATT | PROFITEST INTRO M520T |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 838 | 141.9 | 823.4454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR REDES COMUNICACION FLUKE LINKRUNNER AT-1000 | FLUKE | LINKRUNNER AT-1000 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1024 | 141.9 | 979.7479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR REDES COMUNICACION FLUKE LINKRUNNER AT-2000 | FLUKE | LINKRUNNER AT-2000 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1412 | 141.9 | 1305.7983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR REDES COMUNICACION NETALLY LINKRUNNER AT1000 | NETALLY | LINKRUNNER AT1000 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1102.5 | 141.9 | 1045.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR REDES COMUNICACION NETALLY LINKRUNNER AT2000 | NETALLY | LINKRUNNER AT2000 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 2434 | 141.9 | 2164.6218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROBADOR TRANSFORMADOR MEGGER TTR300-47 | MEGGER | TTR300-47 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 8768 | 161.7 | 7503.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DETECTOR DE FUGAS INFICON D-TEK SELECT | INFICON | D-TEK SELECT |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1050 | 242 | 1085.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DETECTOR DE FUGAS TESTO 316-2 | TESTO | 316-2 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 314 | 242 | 467.2269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DINAMÓMETRO MECMESIN DSG-7 | MECMESIN | DSG-7 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 204 | 181.5 | 323.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENDOSCOPIO SKF TKES 10F | SKF | TKES 10F |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 945 | 90.75 | 870.3782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPO AJUSTE CONTADORES DE EJ THALES 19982 28201 | THALES | 19982 28201 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 6300 | 64.9 | 5348.6555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FASÍMETRO KAINOS KAINOPHI | KAINOS | KAINOPHI |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 618 | 141.9 | 638.5714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FASÍMETRO MEGGER PAM 410 | MEGGER | PAM 410 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 3628 | 141.9 | 3167.9832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEXÓMETRO BAHCO 8M | BAHCO | 8M |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | - | 15.9664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEXÓMETRO BAHCO MTB-5-25-C1 | BAHCO | MTB-5-25-C1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | - | 14.2857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEXÓMETRO BAHCO MTG-3-16 | BAHCO | MTG-3-16 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | - | 2.521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEXÓMETRO STANLEY STHT 36117 | STANLEY | STHT 36117 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | - | 7.563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEXÓMETRO DIGITAL MEASURE KING 3 EN 1 | MEASURE KING | 3 EN 1 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 186 | 90.75 | 232.563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE ALIMENTACIÓN MULTIMETRIX XA 3051 | MULTIMETRIX | XA 3051 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 299 | 113.289 | 346.4613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE ALIMENTACIÓN PROMAX FA-665B | PROMAX | FA-665B |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 618 | 113.289 | 614.5286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE ALIMENTACIÓN ROHDE&SCHWARZ NGE103B | ROHDE&SCHWARZ | NGE103B |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1102.5 | 141.9 | 1045.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE ALIMENTACIÓN TDK-LAMBDA GEN 100-15 | TDK-LAMBDA | GEN 100-15 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 2232 | 113.289 | 1970.8311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE ALIMENTACIÓN TDK-LAMBDA GEN 300-5 | TDK-LAMBDA | GEN 300-5 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 2232 | 113.289 | 1970.8311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA INNO VIEW 5 | INNO | VIEW 5 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 4725 | 214.5 | 4150.8403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERADOR DE TONOS PRO'SKIT 3PK-NT023GN | PRO'SKIT | 3PK-NT023GN |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 47.25 | 141.9 | 158.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERADOR SEÑAL AHLBORN 7531 | AHLBORN | 7531 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 735 | 161.7 | 753.5294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERADOR SEÑAL AHLBORN ALMEMO KA 75311 | AHLBORN | ALMEMO KA 75311 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 510 | 161.7 | 564.4538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDICADOR SECUENCIAS DE FASE FLUKE 9040 | FLUKE | 9040 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 342 | 97.9 | 369.6639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LECTOR BALIZAS TAGMASTER HR-2 | TAGMASTER | HR-2 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 6560 | 0 | 5512.605 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLAVE DINAMOMÉTRICA BAHCO 20-200 | BAHCO | 20-200 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 155 | 66 | 185.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLAVE DINAMOMÉTRICA GEDORE DMK 100 | GEDORE | DMK 100 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 158 | 66 | 188.2353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLAVE DINAMOMÉTRICA GOODYEAR 75 522 | GOODYEAR | 75 522 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 90 | 66 | 131.0924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR AISLAMIENTO MEGGER DELTA 4110 | MEGGER | DELTA 4110 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 31500 | 97.9 | 26552.8571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR ÁNGULOS DIGITAL BOSCH GAM 220 PROFESSIONAL | BOSCH | GAM 220 PROFESSIONAL |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 162 | 97.9 | 218.4034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR CALIDAD AIRE CHAUVIN ARNOUX CA 1510 | CHAUVIN ARNOUX | CA 1510 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 624.75 | 90.629 | 601.1588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR CAUDAL PCE INSTRUMENTS TDS 100 | PCE INSTRUMENTS | TDS 100 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1575 | 291.5 | 1568.4874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR DE ÁNGULOS BOSCH PAM 220 | BOSCH | PAM 220 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 105 | 121 | 189.916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR DE FUERZA AEP DFI2 | AEP | DFI2 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 557 | 181.5 | 620.5882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR DE RADIOS FORMAT 4479 | FORMAT | 4479 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 85 | 99 | 154.6218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR DE VIBRACIONES FLUKE 805 | FLUKE | 805 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1873 | 242 | 1777.3109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR GASES TESTO 330-1 LL | TESTO | 330-1 LL |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 2600 | 242 | 2388.2353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR LÁSER BOSCH GLM 50 | BOSCH | GLM 50 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 126 | 97.9 | 188.1513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR LÁSER HILTI PD-I | HILTI | PD-I |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 342 | 97.9 | 369.6639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR ÓPTICO DE POTENCIA PROMAX PROLITE-63B | PROMAX | PROLITE-63B |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 330 | 141.9 | 396.5546 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR RIGIDEZ DIELÉCTRICA MEGGER OTS60PB | MEGGER | OTS60PB |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 8368 | 161.7 | 7167.8151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MICROÓHMETRO DISMAL MPK 204 | DISMAL | MPK 204 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 4095 | 141.9 | 3560.4202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONITOR COLOR LCD TOUGUARD WR730/FBA | TOUGUARD | WR730/FBA |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 17 | 0 | 14.2857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO BOMBARDIER ET200 | BOMBARDIER | ET200 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 3334 | 161.7 | 2937.563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO BOMBARDIER ET300 | BOMBARDIER | ET300 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 3738 | 161.7 | 3277.0588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO CHAUVIN ARNOUX CA5273 | CHAUVIN ARNOUX | CA5273 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 254 | 64.9 | 267.9832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO FLUKE 117 | FLUKE | 117 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 315 | 64.9 | 319.2437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO FLUKE 175 | FLUKE | 175 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 240 | 64.9 | 256.2185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO FLUKE 1587 FC | FLUKE | 1587 FC |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 685 | 64.9 | 630.1681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT EXTRA | GOSSEN METRAWATT | METRAHIT EXTRA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 534 | 64.9 | 503.2773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT AM PRO | GOSSEN METRAWATT | METRAHIT AM PRO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 420 | 64.9 | 407.479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO METERMAN 35XP | METERMAN | 35XP |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 105 | 64.9 | 142.7731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO METRIX MTX 204 | METRIX | MTX 204 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 238 | 64.9 | 254.5378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO SILVER SANZ UT120C | SILVER SANZ | UT120C |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 64.9 | 69.6639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO SILVER SANZ UT131C | SILVER SANZ | UT131C |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 64.9 | 69.6639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO SILVER SANZ UT131D | SILVER SANZ | UT131D |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 64.9 | 71.3445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO UNI-T UT33C | UNI-T | UT33C |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 64.9 | 67.9832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO XINDAR DPLAB250 | XINDAR | DPLAB250 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 115 | 64.9 | 151.1765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MULTÍMETRO DE BANCO ROHDE & SCHWARZ HMC8012 | ROHDE & SCHWARZ | HMC8012 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 792 | 141.9 | 784.7899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAVEGADOR GPS GARMIN DRIVE 52 EU | GARMIN | DRIVE 52 EU |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 150 | 0 | 126.0504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIVEL LÁSER FLUKE PLS 3R | FLUKE | PLS 3R |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 210 | 192.5 | 338.2353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIVEL LÁSER PLS 3R | PLS | 3R |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 210 | 192.5 | 338.2353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÓHMETRO CHAUVIN ARNOUX C.A 6472 | CHAUVIN ARNOUX | C.A 6472 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 9440 | 121 | 8034.4538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPACÍMETRO TESTO 308 | TESTO | 308 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 318 | 275 | 498.3193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSCILOSCOPIO CHAUVIN ARNOUX SCOPIX IV OX 9104 | CHAUVIN ARNOUX | SCOPIX IV OX 9104 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 3780 | 141.9 | 3295.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA CHAUVIN ARNOUX F205 | CHAUVIN ARNOUX | F205 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 322 | 77 | 335.2941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA CHAUVIN ARNOUX F607 | CHAUVIN ARNOUX | F607 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 696 | 77 | 649.5798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA FACOM 712A | FACOM | 712A |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 158 | 77 | 197.479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 323 | FLUKE | 323 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 158 | 77 | 197.479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 324 | FLUKE | 324 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 142 | 77 | 184.0336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 325 | FLUKE | 325 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 241.5 | 77 | 267.6471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 368 | FLUKE | 368 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 672 | 77 | 629.4118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 381 | FLUKE | 381 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 598 | 77 | 567.2269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 369 FC | FLUKE | 369 FC |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 615 | 77 | 581.5126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE I400 | FLUKE | I400 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 342 | 77 | 352.1008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA KAISE EM 402 | KAISE | EM 402 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 26 | 77 | 86.5546 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA KOBAN KPA-12 | KOBAN | KPA-12 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 110 | 64.9 | 146.9748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA UNI-T UT202F | UNI-T | UT202F |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | 77 | 84.8739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA/M. TIERRA CHAUVIN ARNOUX CA 6417 | CHAUVIN ARNOUX | CA 6417 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1206 | 77 | 1078.1513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMADOR DE BALIZAS TAGMASTER AB | TAGMASTER | AB |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 6280 | 0 | 5277.3109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H AMPROBE TR200-A | AMPROBE | TR200-A |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 110 | 141.9 | 211.6807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H DATALOGGER T&D TR-71NF | DATALOGGER T&D | TR-71NF |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 200 | 141.9 | 287.3109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H DATALOGGER T&D TR-71WF | DATALOGGER T&D | TR-71WF |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 200 | 141.9 | 287.3109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H DATALOGGER T&D TR-72WF | DATALOGGER T&D | TR-72WF |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 200 | 141.9 | 287.3109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUEDA DE MEDICIÓN AMTECH 140 MM | AMTECH | 140 MM |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 38 | 99 | 115.1261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA CORRIENTE AC GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 3001XBL | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 3001XBL |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 472 | 82.5 | 465.9664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA CORRIENTE AC GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 3003XBL | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 3003XBL |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 839 | 82.5 | 774.3697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA CORRIENTE AC GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 300MXBL | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 300MXBL |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 468 | 82.5 | 462.605 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA CORRIENTE AC/DC CHAUVIN ARNOUX K1 | CHAUVIN ARNOUX | K1 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 625 | 82.5 | 594.5378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA INTENSIDAD GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 300MXBL/2 | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 300MXBL/2 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 547 | 82.5 | 528.9916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SONÓMETRO CESVA INSTRUMENTS S.L.U. SC420 | CESVA INSTRUMENTS S.L.U. | SC420 |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 2588 | 117.7 | 2273.6975 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SONÓMETRO CHAUVIN ARNOUX C.A 832 | CHAUVIN ARNOUX | C.A 832 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 625 | 117.7 | 624.1176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TACÓMETRO DIGITAL MULTIFUNCIÓN SKF TKRT 20 | SKF | TKRT 20 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 116 | 121 | 199.1597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARJETA COMPROB LECT S/CONT AS ASK FDC102 | ASK | FDC102 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 202 | 0 | 169.7479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECLADO LOGITECH Y-U0009 | LOGITECH | Y-U0009 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 18 | 0 | 15.1261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOANEMOMETRO TESTO 405-V1 | TESTO | 405-V1 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 135 | 132 | 224.3697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOANEMÓMETRO CHAUVIN ARNOUX CA 1227 | CHAUVIN ARNOUX | CA 1227 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 515 | 132 | 543.6975 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOHIGRÓMETRO PCE INSTRUMENTS HT112 | PCE INSTRUMENTS | HT112 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 276 | 132 | 342.8571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOHIGRÓMETRO TESTO 610 | TESTO | 610 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 112 | 132 | 205.042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOMETRO INFRARROJOS FLUKE FLUKE 62 MAX | FLUKE | FLUKE 62 MAX |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 142 | 82.5 | 188.6555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMÓMETRO INFRARROJOS CHAUVIN ARNOUX C.A 1866 | CHAUVIN ARNOUX | C.A 1866 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 112 | 82.5 | 163.4454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMÓMETRO INFRARROJOS FACOM DX.T100 | FACOM | DX.T100 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 88 | 82.5 | 143.2773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMÓMETRO INFRARROJOS TESTO 835 | TESTO | 835 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 488 | 82.5 | 479.4118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMÓMETRO LÁSER BOSCH GLM 120 C | BOSCH | GLM 120 C |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 128 | 97.9 | 189.8319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSDUCTOR DE CORRIENTE ROCOIL 119044 | ROCOIL | 119044 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 968 | 77 | 878.1513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSDUCTOR DE FUERZA AEP CM1T | AEP | CM1T |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 345 | 176 | 437.8151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS MARUI-KEIKI 153500-150 | MARUI-KEIKI | 153500-150 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 378 | 121 | 419.3277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC 365-10/30 | CATU | CC 365-10/30 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 592 | 88 | 571.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC.375.10/30 | CATU | CC.375.10/30 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 892 | 88 | 823.5294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC-765-10/30-C | CATU | CC-765-10/30-C |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 892 | 88 | 823.5294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU VAT-CC 500-1500 | CATU | VAT-CC 500-1500 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1260 | 88 | 1132.7731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN DETEX CL-4-90 | DETEX | CL-4-90 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1050 | 88 | 956.3025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN MAYCO VAT-5/36 | MAYCO | VAT-5/36 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 892.5 | 88 | 823.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN PRESEL DL4-40 N1 | PRESEL | DL4-40 N1 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 892.5 | 88 | 823.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN SFE TDP 5/72 | SFE | TDP 5/72 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 892.5 | 88 | 823.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN SOFAMEL VT-10/30 | SOFAMEL | VT-10/30 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1260 | 88 | 1132.7731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN TAG 2000 | TAG | 2000 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 892.5 | 88 | 823.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICADOR RELÉS SMC PTE-100-C | SMC | PTE-100-C |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1 | 7498 | 242 | 6504.2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 417.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Gastos Generales (%) |  | 0
[11 empty] | Beneficio Industrial (%) |  | 0
[11 empty] | Total oferta sin IVA |  | 0
[11 empty] | IVA | 21% | 0
[11 empty] | TOTAL CON IVA |  | 0
NOTAS: Deben cumplimentarse todos los precios unitarios, el caso contrario, será motivo de exclusión de la oferta.
Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares. [9:45] Martínez Chavarría, María Eugenia Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
Note on J1: campo a cumplimentar
Note on M1: campo a cumplimentar: incluye coste de calibración salvo en los equipos en que este no se indica