## relación
INSTRUMENTACIÓN | MARCA | MODELO | OBSERVACIONES | CANTIDAD AÑO 1 | CANTIDAD AÑO 2 | CANTIDAD AÑO 3 | CANTIDAD AÑO 4 | CANTIDAD TOTAL
ACELERÓMETRO PCE INSTRUMENTS VT-1100 | PCE INSTRUMENTS | VT-1100 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
ANALIZADOR BAJA TENSION FLUKE 1663 | FLUKE | 1663 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
ANALIZADOR ESPECTRO ANRITSU S332E | ANRITSU | S332E |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
ANALIZADOR INTERRUPTORES EUROSMC PME-500-TR | EUROSMC | PME-500-TR |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS FLUKE 1664FC | FLUKE | 1664FC |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS GOSSEN METRAWATT MAVOWATT 240 | GOSSEN METRAWATT | MAVOWATT 240 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
CAJA DE RESISTENCIAS-SHUNT SIGNAL CONCEPT SICO 3016 | SIGNAL CONCEPT | SICO 3016 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
CALIBRADOR ACÚSTICO CESVA INSTRUMENTS S.L.U. CB006 | CESVA INSTRUMENTS S.L.U. | CB006 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
CALIBRE DE PIE DE REY MEDID 2016 | MEDID | 2016 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
CALIBRE DE PIE DE REY MITUTOYO N6 | MITUTOYO | N6 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
CALIBRE DIGITAL MITUTOYO CD-15APX | MITUTOYO | CD-15APX |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
CÁMARA INSPECCIÓN TUBERÍAS SANYIPACE B08GFC821G | SANYIPACE | B08GFC821G |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
CÁMARA TERMOGRÁFICA SATIR D300 | SATIR | D300 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
COMPROBADOR AISLAMIENTO CHAUVIN ARNOUX C.A 6547 | CHAUVIN ARNOUX | C.A 6547 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
COMPROBADOR AISLAMIENTO INSATEC SICO2046 | INSATEC | SICO2046 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
COMPROBADOR BATERÍAS BK PRECISION 601B | BK PRECISION | 601B |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
COMPROBADOR BATERÍAS FLUKE BT510 | FLUKE | BT510 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
COMPROBADOR BATERÍAS FLUKE BT521 | FLUKE | BT521 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC FLUKE 1654B | FLUKE | 1654B |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC FLUKE T6-1000 | FLUKE | T6-1000 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC GOSSEN METRAWATT PROFITEST INTRO | GOSSEN METRAWATT | PROFITEST INTRO |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC GOSSEN METRAWATT PROFITEST INTRO M520T | GOSSEN METRAWATT | PROFITEST INTRO M520T |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
COMPROBADOR REDES COMUNICACION FLUKE LINKRUNNER AT-1000 | FLUKE | LINKRUNNER AT-1000 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
COMPROBADOR REDES COMUNICACION FLUKE LINKRUNNER AT-2000 | FLUKE | LINKRUNNER AT-2000 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
COMPROBADOR REDES COMUNICACION NETALLY LINKRUNNER AT1000 | NETALLY | LINKRUNNER AT1000 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
COMPROBADOR REDES COMUNICACION NETALLY LINKRUNNER AT2000 | NETALLY | LINKRUNNER AT2000 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
COMPROBADOR TRANSFORMADOR MEGGER TTR300-47 | MEGGER | TTR300-47 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
DETECTOR DE FUGAS INFICON D-TEK SELECT | INFICON | D-TEK SELECT |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
DETECTOR DE FUGAS TESTO 316-2 | TESTO | 316-2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
DINAMÓMETRO MECMESIN DSG-7 | MECMESIN | DSG-7 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
ENDOSCOPIO SKF TKES 10F | SKF | TKES 10F |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
EQUIPO AJUSTE CONTADORES DE EJ THALES 19982 28201 | THALES | 19982 28201 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
FASÍMETRO KAINOS KAINOPHI | KAINOS | KAINOPHI |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
FASÍMETRO MEGGER PAM 410 | MEGGER | PAM 410 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
FLEXÓMETRO BAHCO 8M | BAHCO | 8M |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
FLEXÓMETRO BAHCO MTB-5-25-C1 | BAHCO | MTB-5-25-C1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
FLEXÓMETRO BAHCO MTG-3-16 | BAHCO | MTG-3-16 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
FLEXÓMETRO STANLEY STHT 36117 | STANLEY | STHT 36117 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
FLEXÓMETRO DIGITAL MEASURE KING 3 EN 1 | MEASURE KING | 3 EN 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
FUENTE ALIMENTACIÓN MULTIMETRIX XA 3051 | MULTIMETRIX | XA 3051 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
FUENTE ALIMENTACIÓN PROMAX FA-665B | PROMAX | FA-665B |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
FUENTE ALIMENTACIÓN ROHDE&SCHWARZ NGE103B | ROHDE&SCHWARZ | NGE103B |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
FUENTE ALIMENTACIÓN TDK-LAMBDA GEN 100-15 | TDK-LAMBDA | GEN 100-15 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
FUENTE ALIMENTACIÓN TDK-LAMBDA GEN 300-5 | TDK-LAMBDA | GEN 300-5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA INNO VIEW 5 | INNO | VIEW 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
GENERADOR DE TONOS PRO'SKIT 3PK-NT023GN | PRO'SKIT | 3PK-NT023GN |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
GENERADOR SEÑAL AHLBORN 7531 | AHLBORN | 7531 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
GENERADOR SEÑAL AHLBORN ALMEMO KA 75311 | AHLBORN | ALMEMO KA 75311 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
INDICADOR SECUENCIAS DE FASE FLUKE 9040 | FLUKE | 9040 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
LECTOR BALIZAS TAGMASTER HR-2 | TAGMASTER | HR-2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
LLAVE DINAMOMÉTRICA BAHCO 20-200 | BAHCO | 20-200 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
LLAVE DINAMOMÉTRICA GEDORE DMK 100 | GEDORE | DMK 100 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
LLAVE DINAMOMÉTRICA GOODYEAR 75 522 | GOODYEAR | 75 522 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR AISLAMIENTO MEGGER DELTA 4110 | MEGGER | DELTA 4110 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
MEDIDOR ÁNGULOS DIGITAL BOSCH GAM 220 PROFESSIONAL | BOSCH | GAM 220 PROFESSIONAL |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR CALIDAD AIRE CHAUVIN ARNOUX CA 1510 | CHAUVIN ARNOUX | CA 1510 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR CAUDAL PCE INSTRUMENTS TDS 100 | PCE INSTRUMENTS | TDS 100 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR DE ÁNGULOS BOSCH PAM 220 | BOSCH | PAM 220 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR DE FUERZA AEP DFI2 | AEP | DFI2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR DE RADIOS FORMAT 4479 | FORMAT | 4479 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR DE VIBRACIONES FLUKE 805 | FLUKE | 805 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR GASES TESTO 330-1 LL | TESTO | 330-1 LL |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
MEDIDOR LÁSER BOSCH GLM 50 | BOSCH | GLM 50 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR LÁSER HILTI PD-I | HILTI | PD-I |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR ÓPTICO DE POTENCIA PROMAX PROLITE-63B | PROMAX | PROLITE-63B |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MEDIDOR RIGIDEZ DIELÉCTRICA MEGGER OTS60PB | MEGGER | OTS60PB |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
MICROÓHMETRO DISMAL MPK 204 | DISMAL | MPK 204 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
MONITOR COLOR LCD TOUGUARD WR730/FBA | TOUGUARD | WR730/FBA |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MULTÍMETRO BOMBARDIER ET200 | BOMBARDIER | ET200 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
MULTÍMETRO BOMBARDIER ET300 | BOMBARDIER | ET300 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
MULTÍMETRO CHAUVIN ARNOUX CA5273 | CHAUVIN ARNOUX | CA5273 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MULTÍMETRO FLUKE 117 | FLUKE | 117 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MULTÍMETRO FLUKE 175 | FLUKE | 175 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MULTÍMETRO FLUKE 1587 FC | FLUKE | 1587 FC |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT EXTRA | GOSSEN METRAWATT | METRAHIT EXTRA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
MULTÍMETRO GOSSEN METRAWATT METRAHIT AM PRO | GOSSEN METRAWATT | METRAHIT AM PRO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
MULTÍMETRO METERMAN 35XP | METERMAN | 35XP |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MULTÍMETRO METRIX MTX 204 | METRIX | MTX 204 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MULTÍMETRO SILVER SANZ UT120C | SILVER SANZ | UT120C |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
MULTÍMETRO SILVER SANZ UT131C | SILVER SANZ | UT131C |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
MULTÍMETRO SILVER SANZ UT131D | SILVER SANZ | UT131D |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
MULTÍMETRO UNI-T UT33C | UNI-T | UT33C |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
MULTÍMETRO XINDAR DPLAB250 | XINDAR | DPLAB250 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
MULTÍMETRO DE BANCO ROHDE & SCHWARZ HMC8012 | ROHDE & SCHWARZ | HMC8012 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
NAVEGADOR GPS GARMIN DRIVE 52 EU | GARMIN | DRIVE 52 EU |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
NIVEL LÁSER FLUKE PLS 3R | FLUKE | PLS 3R |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
NIVEL LÁSER PLS 3R | PLS | 3R |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
ÓHMETRO CHAUVIN ARNOUX C.A 6472 | CHAUVIN ARNOUX | C.A 6472 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
OPACÍMETRO TESTO 308 | TESTO | 308 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
OSCILOSCOPIO CHAUVIN ARNOUX SCOPIX IV OX 9104 | CHAUVIN ARNOUX | SCOPIX IV OX 9104 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
PINZA AMPERIMÉTRICA CHAUVIN ARNOUX F205 | CHAUVIN ARNOUX | F205 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PINZA AMPERIMÉTRICA CHAUVIN ARNOUX F607 | CHAUVIN ARNOUX | F607 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PINZA AMPERIMÉTRICA FACOM 712A | FACOM | 712A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 323 | FLUKE | 323 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 324 | FLUKE | 324 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 325 | FLUKE | 325 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 368 | FLUKE | 368 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 381 | FLUKE | 381 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 369 FC | FLUKE | 369 FC |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE I400 | FLUKE | I400 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PINZA AMPERIMÉTRICA KAISE EM 402 | KAISE | EM 402 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PINZA AMPERIMÉTRICA KOBAN KPA-12 | KOBAN | KPA-12 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
PINZA AMPERIMÉTRICA UNI-T UT202F | UNI-T | UT202F |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
PINZA AMPERIMÉTRICA/M. TIERRA CHAUVIN ARNOUX CA 6417 | CHAUVIN ARNOUX | CA 6417 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
PROGRAMADOR DE BALIZAS TAGMASTER AB | TAGMASTER | AB |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H AMPROBE TR200-A | AMPROBE | TR200-A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H DATALOGGER T&D TR-71NF | DATALOGGER T&D | TR-71NF |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H DATALOGGER T&D TR-71WF | DATALOGGER T&D | TR-71WF |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H DATALOGGER T&D TR-72WF | DATALOGGER T&D | TR-72WF |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
RUEDA DE MEDICIÓN AMTECH 140 MM | AMTECH | 140 MM |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
SONDA CORRIENTE AC GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 3001XBL | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 3001XBL |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
SONDA CORRIENTE AC GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 3003XBL | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 3003XBL |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
SONDA CORRIENTE AC GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 300MXBL | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 300MXBL |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
SONDA CORRIENTE AC/DC CHAUVIN ARNOUX K1 | CHAUVIN ARNOUX | K1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
SONDA INTENSIDAD GOSSEN METRAWATT METRAFLEX 300MXBL/2 | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 300MXBL/2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
SONÓMETRO CESVA INSTRUMENTS S.L.U. SC420 | CESVA INSTRUMENTS S.L.U. | SC420 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
SONÓMETRO CHAUVIN ARNOUX C.A 832 | CHAUVIN ARNOUX | C.A 832 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TACÓMETRO DIGITAL MULTIFUNCIÓN SKF TKRT 20 | SKF | TKRT 20 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TARJETA COMPROB LECT S/CONT AS ASK FDC102 | ASK | FDC102 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TECLADO LOGITECH Y-U0009 | LOGITECH | Y-U0009 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TERMOANEMOMETRO TESTO 405-V1 | TESTO | 405-V1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TERMOANEMÓMETRO CHAUVIN ARNOUX CA 1227 | CHAUVIN ARNOUX | CA 1227 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TERMOHIGRÓMETRO PCE INSTRUMENTS HT112 | PCE INSTRUMENTS | HT112 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TERMOHIGRÓMETRO TESTO 610 | TESTO | 610 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TERMOMETRO INFRARROJOS FLUKE FLUKE 62 MAX | FLUKE | FLUKE 62 MAX |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TERMÓMETRO INFRARROJOS CHAUVIN ARNOUX C.A 1866 | CHAUVIN ARNOUX | C.A 1866 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TERMÓMETRO INFRARROJOS FACOM DX.T100 | FACOM | DX.T100 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TERMÓMETRO INFRARROJOS TESTO 835 | TESTO | 835 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TERMÓMETRO LÁSER BOSCH GLM 120 C | BOSCH | GLM 120 C |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TRANSDUCTOR DE CORRIENTE ROCOIL 119044 | ROCOIL | 119044 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TRANSDUCTOR DE FUERZA AEP CM1T | AEP | CM1T |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS MARUI-KEIKI 153500-150 | MARUI-KEIKI | 153500-150 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC 365-10/30 | CATU | CC 365-10/30 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC.375.10/30 | CATU | CC.375.10/30 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU CC-765-10/30-C | CATU | CC-765-10/30-C |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN CATU VAT-CC 500-1500 | CATU | VAT-CC 500-1500 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN DETEX CL-4-90 | DETEX | CL-4-90 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN MAYCO VAT-5/36 | MAYCO | VAT-5/36 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN PRESEL DL4-40 N1 | PRESEL | DL4-40 N1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN SFE TDP 5/72 | SFE | TDP 5/72 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN SOFAMEL VT-10/30 | SOFAMEL | VT-10/30 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN TAG 2000 | TAG | 2000 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
VERIFICADOR RELÉS SMC PTE-100-C | SMC | PTE-100-C |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1