## Oferta Preventiva
Nota: Rellenar todas las casillas en blanco
Mantenimientos preventivos 2024
Maquinaria |  |  |  |  | Revisiones
Nº | Tipo | Marca | Nº Serie | Ubicación | 1ª Revisión (puesta en marcha) | Importe Unitario (€) | 2ª Revisión (mantenimiento) | Importe Unitario (€) | 3ª Revisión (fin temporada) | Importe Unitario (€) | Revisiones Totales Anuales | Importe Total (€)
ALM-141 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1044 (348-11) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-142 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1018 (347-1) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-143 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1039 (348-6) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-144 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1020 (356-14) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-145 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1220 (348-8) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-146 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1029 (344-15) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
[11 empty] | Importe total 2024 | 0
Mantenimientos preventivos 2025
Maquinaria |  |  |  |  | Revisiones
Nº | Tipo | Marca | Nº Serie | Ubicación | 1ª Revisión (puesta en marcha) | Importe Unitario (€) | 2ª Revisión (mantenimiento) | Importe Unitario (€) | 3ª Revisión (fin temporada) | Importe Unitario (€) | Revisiones Totales Anuales | Importe Total (€)
ALM-141 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1044 (348-11) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-142 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1018 (347-1) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-143 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1039 (348-6) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-144 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1020 (356-14) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-145 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1220 (348-8) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-146 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1029 (344-15) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
[11 empty] | Importe total 2025 | 0
Mantenimientos preventivos 2026
Maquinaria |  |  |  |  | Revisiones
Nº | Tipo | Marca | Nº Serie | Ubicación | 1ª Revisión (puesta en marcha) | Importe Unitario (€) | 2ª Revisión (mantenimiento) | Importe Unitario (€) | 3ª Revisión (fin temporada) | Importe Unitario (€) | Revisiones Totales Anuales | Importe Total (€)
ALM-141 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1044 (348-11) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-142 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1018 (347-1) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-143 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1039 (348-6) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-144 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1020 (356-14) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-145 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1220 (348-8) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-146 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1029 (344-15) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
[11 empty] | Importe total 2026 | 0
Mantenimientos preventivos 2027
Maquinaria |  |  |  |  | Revisiones
Nº | Tipo | Marca | Nº Serie | Ubicación | 1ª Revisión (puesta en marcha) | Importe Unitario (€) | 2ª Revisión (mantenimiento) | Importe Unitario (€) | 3ª Revisión (fin temporada) | Importe Unitario (€) | Revisiones Totales Anuales | Importe Total (€)
ALM-141 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1044 (348-11) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-142 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1018 (347-1) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-143 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1039 (348-6) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-144 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1020 (356-14) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-145 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1220 (348-8) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-146 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1029 (344-15) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
[11 empty] | Importe total 2027 | 0
Mantenimientos preventivos 2028
Maquinaria |  |  |  |  | Revisiones
Nº | Tipo | Marca | Nº Serie | Ubicación | 1ª Revisión (puesta en marcha) | Importe Unitario (€) | 2ª Revisión (mantenimiento) | Importe Unitario (€) | 3ª Revisión (fin temporada) | Importe Unitario (€) | Revisiones Totales Anuales | Importe Total (€)
ALM-141 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1044 (348-11) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-142 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1018 (347-1) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-143 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1039 (348-6) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-144 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1020 (356-14) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-145 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1220 (348-8) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
ALM-146 | ENFRIADOR EVAPORATIVO C6-36-VD | COOL-SPACE | 026P4M1F1029 (344-15) | CANILLEJAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0
[11 empty] | Importe total 2028 | 0
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total
Suma total de la Oferta Preventiva |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Oferta Correctiva
INTERVENCIONES CORRECTIVAS 2024 |  |  |  | LISTADO REPUESTOS CORRECTIVO | [6 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total
Importe Medio Hora Mano de Obra (€) | Total Importe Medio Hora Mano de Obra (€) | Importe Medio Unidad Desplazamiento (€) | Total Importe Medio Unidad Desplazamiento (€) |  | Importe unitario 2024 (€) | Importe unitario 2025 (€) | Importe unitario 2026 (€) | Importe unitario 2027 (€) | Importe unitario 2028 (€) | Oferta Correctiva (mano de obra y desplazamiento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | Motor ventilador evaporativo (sin palas) | [5 empty] | Oferta Correctiva (repuestos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba evaporativos
Boya depósito evaporativos
INTERVENCIONES CORRECTIVAS 2025 |  |  |  | Control velocidad ventilador
Importe Medio Hora Mano de Obra (€) | Total Importe Medio Hora Mano de Obra (€) | Importe Medio Unidad Desplazamiento (€) | Total Importe Medio Unidad Desplazamiento (€) | Kit filtro
| 0 |  | 0
INTERVENCIONES CORRECTIVAS 2026 | [9 empty] | Nota: Rellenar todas las casillas en blanco
Importe Medio Hora Mano de Obra (€) | Total Importe Medio Hora Mano de Obra (€) | Importe Medio Unidad Desplazamiento (€) | Total Importe Medio Unidad Desplazamiento (€)
| 0 |  | 0
INTERVENCIONES CORRECTIVAS 2027
Importe Medio Hora Mano de Obra (€) | Total Importe Medio Hora Mano de Obra (€) | Importe Medio Unidad Desplazamiento (€) | Total Importe Medio Unidad Desplazamiento (€)
| 0 |  | 0
INTERVENCIONES CORRECTIVAS 2028
Importe Medio Hora Mano de Obra (€) | Total Importe Medio Hora Mano de Obra (€) | Importe Medio Unidad Desplazamiento (€) | Total Importe Medio Unidad Desplazamiento (€)
| 0 |  | 0

## RESUMEN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total
Suma total oferta Preventiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total mantenimiento Preventivo (V1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total
Suma total oferta Correctiva (mano de obra y desplazamiento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma total oferta Correctiva (repuestos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total mantenimiento Correctivo (V2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL OFERTA SIN IVA (V1 + V2) |  |  | 0
| IVA |  |  | 0
| TOTAL OFERTA |  |  | 0