## LOTE 1
CALIBRACIÓN 2023-2027 LOTE 1
TIPO DE EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº Calibraciones | Precio unitario base licitación (€) | Precio unitario a ofertar (€) | PRECIO TOTAL (€)
ANALIZADOR BAJA TENSION | FLUKE | 1663 | 1 | 141.9 |  | 0
|  | 1664 FC | 2 | 161.7 |  | 0
ANALIZADOR ESPECTRO | ANRITSU | S332E | 1 | 215.6 |  | 0
ANALIZADOR INTERRUPTORES | EUROSMC | PME-500-TR | 1 | 242 |  | 0
ANALIZADOR PROTOCOLOS | LINEEYE | LE-8200 | 1 | 141.9 |  | 0
ANALIZADOR REDES ALTA TENSION | GOSSEN METRAWATT | MAVOWATT 40 | 1 | 161.7 |  | 0
ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS | DRANETZ | 4400 | 1 | 161.7 |  | 0
|  | PG4400 | 1 | 161.7 |  | 0
| FLUKE | 434 | 1 | 161.7 |  | 0
|  | 1664FC | 4 | 141.9 |  | 0
|  | 43B | 1 | 161.7 |  | 0
| GOSSEN METRAWATT | MAVOWATT 240 | 1 | 161.7 |  | 0
BÁSCULA ELECTRÓNICA | PROMAX | ADS-100 | 1 | 117.7 |  | 0
CAJA DE RESISTENCIAS-SHUNT | SIGNAL CONCEPT | SICO 3016 | 8 | 66 |  | 0
CALIBRADOR | FLUKE | 715 | 1 | 215.6 |  | 0
CALIBRADOR ACÚSTICO | CESVA INSTRUMENTS S.L.U. | CB006 | 2 | 0 |  | 0
CALIBRE DIGITAL | MITUTOYO | CD-15APX | 5 | 66 |  | 0
|  | CD-15CP | 2 | 66 |  | 0
CÁMARA TERMOGRÁFICA | FLIR SYSTEMS | THERMACAM PM 695 | 1 | 117.7 |  | 0
| SATIR | D300 | 1 | 117.7 |  | 0
COMPROBADOR AISLAMIENTO | CHAUVIN ARNOUX | C.A 6547 | 1 | 161.7 |  | 0
| INSATEC | SICO2046 | 1 | 161.7 |  | 0
COMPROBADOR BATERÍAS | ALBER | CRT-400 | 1 | 97.9 |  | 0
| BK PRECISION | 601B | 1 | 97.9 |  | 0
| FLUKE | BT510 | 7 | 97.9 |  | 0
|  | BT521 | 1 | 97.9 |  | 0
COMPROBADOR ENSAYO AT | HIGH VOLTAGE | VLF-4022CM | 4 | 161.7 |  | 0
COMPROBADOR FASE | CATU | CL-7-10/30 C | 1 | 107.8 |  | 0
|  | DETEX CL-8-36 | 2 | 107.8 |  | 0
COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉC | CAMILLE BAUER | PROFITEST C | 1 | 141.9 |  | 0
| FLUKE | 1653B | 4 | 141.9 |  | 0
|  | 1654B | 1 | 141.9 |  | 0
|  | T6-1000 | 6 | 77 |  | 0
| GOSSEN METRAWATT | PROFITEST INTRO | 4 | 141.9 |  | 0
|  | PROFITEST INTRO M520T | 4 | 141.9 |  | 0
COMPROBADOR PROGRAMACIÓN | ATO | 2000S | 1 | 242 |  | 0
|  | 5000S | 1 | 242 |  | 0
| DIMETRONIC | L-6 | 2 | 242 |  | 0
COMPROBADOR REDES COMUNICACION | FLUKE | LINKRUNNER | 2 | 141.9 |  | 0
|  | LINKRUNNER AT-1000 | 2 | 141.9 |  | 0
|  | LINKRUNNER AT-2000 | 2 | 141.9 |  | 0
|  | LINKRUNNER PRO | 2 | 141.9 |  | 0
|  | MICRO MAPPER PRO | 1 | 141.9 |  | 0
| NETALLY | LINKRUNNER AT1000 | 3 | 141.9 |  | 0
|  | LINKRUNNER AT2000 | 1 | 141.9 |  | 0
COMPROBADOR TRANSFORMADOR | MEGGER | TTR300-47 | 1 | 161.7 |  | 0
CONTADOR DE ENERGÍA | ITRON | ACE6000 | 5 | 141.9 |  | 0
DETECTOR | BOSCH | D-TECT 100 | 3 | 132 |  | 0
DETECTOR DE FUGAS | INFICON | D-TEK SELECT | 1 | 242 |  | 0
| TESTO | 316-2 | 1 | 242 |  | 0
DINAMÓMETRO | AEP TRANSDUCERS | DNA | 2 | 181.5 |  | 0
| MECMESIN | DSG-7 | 130 | 181.5 |  | 0
EQUIPO AJUSTE CONTADORES DE EJ | THALES | 19982 28201 | 4 | 64.9 |  | 0
EQUIPO DE REGISTRO Y AJUSTE | CUADRELEC | S/M | 1 | 161.7 |  | 0
FASÍMETRO | BAUR | VMG 50 | 2 | 141.9 |  | 0
| DRANETZ | 314 | 1 | 82.5 |  | 0
| KAINOS | KAINOPHI | 2 | 141.9 |  | 0
| MEGGER | PAM 410 | 1 | 141.9 |  | 0
FUENTE ALIMENTACIÓN | PROMAX | FA-665B | 1 | 113.289 |  | 0
| ROHDE&SCHWARZ | NGE103B | 4 | 141.9 |  | 0
| TDK-LAMBDA | GEN 100-15 | 2 | 113.289 |  | 0
|  | GEN 300-5 | 1 | 113.289 |  | 0
FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA | INNO | VIEW 5 | 1 | 214.5 |  | 0
GENERADOR SEÑAL | AHLBORN | 7531 | 6 | 161.7 |  | 0
|  | ALMEMO KA 75311 | 1 | 161.7 |  | 0
IDENTIFICADOR DE CABLES | ARIADNA INSTRUMENTS | MV & LV | 1 | 161.7 |  | 0
| CLATU | IC-E1 | 1 | 161.7 |  | 0
| VIVAX METROTECH | VLOCPRO2 VX 200-4 | 1 | 161.7 |  | 0
INDICADOR SECUENCIAS DE FASE | FLUKE | 9040 | 1 | 97.9 |  | 0
| GOSSEN METRAWATT | METRAPHASE 1 | 2 | 97.9 |  | 0
INYECTOR INTENSIDAD | SMC | RAPTOR C-05 | 1 | 242 |  | 0
LLAVE DINAMOMÉTRICA | ACESA | 43862 | 1 | 66 |  | 0
| BAHCO | 43862 | 2 | 66 |  | 0
|  | 20-200 | 1 | 66 |  | 0
| GEDORE | DMK 100 | 5 | 66 |  | 0
LOCALIZADOR DE CABLES | FLUKE | 620 | 2 | 97.9 |  | 0
|  | 2042 | 4 | 97.9 |  | 0
MEDIDOR AISLAMIENTO | BBC GOERZ METRAWATT | METRISO 1000 V | 1 | 97.9 |  | 0
|  | METRISO 1000V | 1 | 97.9 |  | 0
| FLUKE | 1507 | 3 | 97.9 |  | 0
|  | 1520 | 5 | 97.9 |  | 0
| GOSSEN METRAWATT | METRISO 5000A | 13 | 97.9 |  | 0
| MEGGER | 70143 | 1 | 97.9 |  | 0
|  | DELTA 4110 | 1 | 97.9 |  | 0
MEDIDOR CALIDAD AIRE | CHAUVIN ARNOUX | CA 1510 | 1 | 90.629 |  | 0
MEDIDOR CAUDAL | KROHNE | UFM 610P | 1 | 291.5 |  | 0
| PCE INSTRUMENTS | TDS 100 | 1 | 291.5 |  | 0
MEDIDOR DE PASO Y CONTACTO | CIRCUTOR | MPC-5/50 GETEST | 1 | 141.9 |  | 0
MEDIDOR DE VIBRACIONES | FLUKE | 805 | 1 | 242 |  | 0
MEDIDOR GASES | TESTO | 330-1 LL | 1 | 242 |  | 0
MEDIDOR LÁSER | HILTI | PD-I | 2 | 97.9 |  | 0
| LEICA GEOSYSTEMS | DISTO CLASSIC | 1 | 97.9 |  | 0
MEDIDOR MULTIFUNCIÓN | MEGAMED | MI 2094 | 1 | 161.7 |  | 0
| TESTO | 435-4 | 1 | 363 |  | 0
MEDIDOR ÓPTICO DE POTENCIA | PROMAX | PROLITE-63B | 1 | 141.9 |  | 0
MEDIDOR RIGIDEZ DIELÉCTRICA | MEGGER | OTS60PB | 1 | 161.7 |  | 0
MEDIDOR SEÑAL | JDSU | OLS-6 | 1 | 141.9 |  | 0
| SIGNAL CONCEPT | FTGS/GLS/AZS (PEGA 1211) | 1 | 161.7 |  | 0
MEDIDOR TIERRA | FLUKE | 1621 | 1 | 97.9 |  | 0
| KYORITSU | KEW 4300 | 5 | 97.9 |  | 0
MICRÓMETRO | MITUTOYO | 5-30MM | 1 | 66 |  | 0
|  | 75-100MM | 1 | 66 |  | 0
MICROÓHMETRO | DISMAL | MOM 600A | 1 | 141.9 |  | 0
|  | MPK 204 | 1 | 141.9 |  | 0
MONITOR | WESTINGHOUSE | S/M | 2 | 141.9 |  | 0
MULTÍMETRO | BOMBARDIER | ET200 | 4 | 161.7 |  | 0
|  | ET300 | 4 | 161.7 |  | 0
| CHAUVIN ARNOUX | CA5273 | 2 | 64.9 |  | 0
| FLUKE | 75 | 5 | 64.9 |  | 0
|  | 115 | 71 | 64.9 |  | 0
|  | 117 | 7 | 64.9 |  | 0
|  | 175 | 8 | 64.9 |  | 0
|  | 177 | 10 | 64.9 |  | 0
|  | 789 | 1 | 64.9 |  | 0
|  | 1587 FC | 1 | 64.9 |  | 0
|  | 8060-A | 2 | 64.9 |  | 0
| GOSSEN METRAWATT | 24S | 2 | 64.9 |  | 0
|  | 26M | 2 | 64.9 |  | 0
|  | METRAHIT 14S | 1 | 64.9 |  | 0
|  | METRAHIT 22S | 1 | 64.9 |  | 0
|  | METRAHIT 24S | 10 | 64.9 |  | 0
|  | METRAHIT 26S | 28 | 64.9 |  | 0
|  | METRAHIT EXTRA | 56 | 64.9 |  | 0
|  | METRAHIT PRO | 86 | 64.9 |  | 0
| KOBAN | KM97R | 4 | 64.9 |  | 0
| KYORITSU | KEW MATE 2001 | 9 | 64.9 |  | 0
| METRIX | MTX 204 | 5 | 64.9 |  | 0
| PROTEK | 506 | 1 | 64.9 |  | 0
MULTÍMETRO DE BANCO | ROHDE & SCHWARZ | HMC8012 | 1 | 141.9 |  | 0
ÓHMETRO | CHAUVIN ARNOUX | C.A 6472 | 1 | 121 |  | 0
OSCILOSCOPIO | CHAUVIN ARNOUX | SCOPIX IV OX 9104 | 1 | 141.9 |  | 0
| FLUKE | 196B | 1 | 141.9 |  | 0
|  | 215C | 1 | 141.9 |  | 0
| PHILIPS | PM3335 | 2 | 161.7 |  | 0
| YOKOGAWA | DL750 | 1 | 181.5 |  | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA | AMPROBE | ACDC-620T | 2 | 77 |  | 0
| CARLO GAVAZZI | PAN 6212 | 1 | 77 |  | 0
| CHAUVIN ARNOUX | F205 | 8 | 77 |  | 0
|  | F607 | 2 | 77 |  | 0
| FLUKE | 323 | 7 | 77 |  | 0
|  | 325 | 2 | 77 |  | 0
|  | 360 | 1 | 77 |  | 0
|  | 368 | 1 | 77 |  | 0
|  | 381 | 6 | 77 |  | 0
|  | 771 | 1 | 77 |  | 0
|  | 369 FC | 10 | 77 |  | 0
|  | I400 | 1 | 77 |  | 0
| KOBAN | KP 02 | 6 | 77 |  | 0
|  | KP 06 | 1 | 77 |  | 0
|  | KP96 | 1 | 77 |  | 0
|  | KPF 02 | 2 | 77 |  | 0
| KYORITSU | 2003 | 1 | 77 |  | 0
|  | 2413F | 8 | 77 |  | 0
|  | 2413R | 3 | 77 |  | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA/M. TIERRA | CHAUVIN ARNOUX | CA 6417 | 12 | 77 |  | 0
| FLUKE | 1630 | 2 | 77 |  | 0
PRELOCALIZADOR AVERÍAS | HDW ELECTRONICS | SG25-1150 M | 1 | 97.9 |  | 0
|  | T16/910 | 1 | 97.9 |  | 0
REFLECTÓMETRO | SEBAKMT | TELEFLEX T 30-E | 1 | 141.9 |  | 0
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H | DATALOGGER T&D | TR-71NF | 2 | 141.9 |  | 0
|  | TR-71WF | 1 | 141.9 |  | 0
|  | TR-72WF | 1 | 141.9 |  | 0
RELOJ COMPARADOR | MITUTOYO | 2046EB | 1 | 66 |  | 0
REOSTATO - POTENCIÓMETRO | TORIVAC (SAFER) | SR 6 KW | 1 | 97.9 |  | 0
SONDA ANEMÓMETRO | TESTO | 0628 0109 | 1 | 161.7 |  | 0
SONDA CALIDAD AIRE | TESTO | 0632 1535 | 1 | 161.7 |  | 0
SONDA CORRIENTE AC | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 3001XBL | 2 | 82.5 |  | 0
|  | METRAFLEX 3003XBL | 2 | 82.5 |  | 0
|  | METRAFLEX 300MXBL | 4 | 82.5 |  | 0
SONDA CORRIENTE AC/DC | CHAUVIN ARNOUX | K1 | 2 | 82.5 |  | 0
SONDA INTENSIDAD | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 300MXBL/2 | 4 | 82.5 |  | 0
SONÓMETRO | CESVA INSTRUMENTS S.L.U. | SC420 | 2 | 117.7 |  | 0
| CHAUVIN ARNOUX | C.A 832 | 1 | 117.7 |  | 0
TACÓMETRO DIGITAL MULTIFUNCIÓN | SKF | TKRT 20 | 2 | 121 |  | 0
TELURÓMETRO | GOSSEN METRAWATT | GEOHM C | 9 | 97.9 |  | 0
| KOBAN | KRT 1520 | 12 | 97.9 |  | 0
TERMOANEMÓMETRO | CHAUVIN ARNOUX | CA 1227 | 2 | 132 |  | 0
TERMOHIGRÓMETRO | TESTO | 610 | 1 | 132 |  | 0
TERMÓMETRO | TESTO | 922 | 1 | 132 |  | 0
TERMÓMETRO INFRARROJOS | RAYTEK | PM PLUS | 2 | 82.5 |  | 0
| TESTO | 835 | 1 | 82.5 |  | 0
TRANSDUCTOR DE CORRIENTE | ROCOIL | 119044 | 4 | 77 |  | 0
TRANSDUCTOR DE FUERZA | AEP | CM1T | 16 | 176 |  | 0
TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS | MARUI-KEIKI | 153500-150 | 1 | 121 |  | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN | CATU | CC 365-10/30 | 28 | 88 |  | 0
|  | CC 365-30/45 | 1 | 88 |  | 0
|  | CC.375.10/30 | 8 | 88 |  | 0
|  | CC-765-10/30-C | 8 | 88 |  | 0
|  | CC-875-10/30 | 13 | 88 |  | 0
|  | CL-4-10/30 | 1 | 88 |  | 0
|  | CM-4115-C | 4 | 88 |  | 0
|  | VAT-CC 500-1500 | 24 | 88 |  | 0
| DETEX | CL-4-90 | 4 | 88 |  | 0
| MAYCO | VAT-5/36 | 4 | 88 |  | 0
| PFISTERER | KP-TEST 5R DC | 24 | 88 |  | 0
|  | KP-TEST IIG | 19 | 88 |  | 0
| PRESEL | DL4-40 N1 | 4 | 88 |  | 0
| SFE | TDP 5/72 | 12 | 88 |  | 0
| SOFAMEL | VT-10/30 | 28 | 88 |  | 0
| TAG | 2000 | 16 | 88 |  | 0
VERIFICADOR RELÉS | DELETEC | AMPY-200 | 1 | 117.7 |  | 0
| MEGGER | CSU 600AT | 2 | 117.7 |  | 0
| SMC | PTE-100-C | 1 | 242 |  | 0
TOTAL CALIBRACIÓM |  |  | 1024 |  |  | 0
VERIFICACIÓN 2023-2027 LOTE 1
CAJA DE RESISTENCIAS-SHUNT | SIGNAL CONCEPT | SICO 3016 | 8 | 66 |  | 0
FASíMETRO | DRANETZ | 314 | 1 | 82.5 |  | 0
CONTADOR DE ENERGÍA | ITRON | ACE6000 | 5 | 141.9 |  | 0
TOTAL VERIFICACIÓN |  |  | 14 |  |  | 0
REPARACIONES 2023-2027 LOTE 1
PARTIDA ALZADA DE REPARACIONES | EQUIPOS DE MEDIDA |  | 4 | 2000 | 2000 | 8000
TOTAL REPARACIONES |  |  | 4 |  |  | 8000
TOTAL LOTE 1 | [5 empty] | 8000
|  |  |  | Gastos Generales (%) |  | 0
|  |  |  | Beneficio Industrial (%) |  | 0
|  |  |  | Total oferta sin IVA |  | 8000
|  |  |  | IVA | 21% | 1680
|  |  |  | TOTAL CON IVA |  | 9680
NOTAS: El importe global de reparaciones será el de licitación, pero en la pestaña "Detalle de reparaciones" se indicará el precio unitario de cada tipo de reparación para ambos lotes.
No se admitirá ninguna oferta en que no se oferten todas las posiciones.
El precio ofertado en cada una de las partidas y/o unidades no puede superar el precio unitario de licitación
El precio ofertado para la calibración del sonómetro Cesva incluirá el coste de calibración del calibrador Cesva asociado: es una calibración conjunta.
Note on E2: Indicar coste unitario
Note on F2: Indicar coste unitario

## Detalle_Reparaciones
REPARACIONES LOTE 1
OPERACIÓN | Precio unitario (€)
Sustitución de pila
Sustitución de batería
Sustitución de pantalla de pinza amperimétrica
Sustitución de pantalla de multímetro
Sustitución de pantalla de otro equipo
Sustitución de puntas de multímetro, comprobador o similar
Sustitución de componente menor
Limpieza
Ajuste de parámetros