## Hoja1
NÚÑEZ DE BALBOA
Presupuesto
Código | Nat | Resumen | CanPres | Ud | Precio unitario proyecto | Pres | ImpPres
G2 | Capítulo | MODERNIZACIÓN | 1 |  |  |  | 0
MNB.DE.1 | Capítulo | INSTALACIÓN TEMPORAL DE OBRA | 1 |  |  |  | 0
I31ITALO1 | Partida | Instalación temporal de obra para alumbrado y fuerza | 1 | u | 78423.38 |  | 0
I31BDA098X10 | Partida | Cuadro General Temporal | 1 | u | 57984.23 |  | 0
MNB.DE.2 | Capítulo | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 |  |  |  | 0
MNB.DE.1.1 | Capítulo | DESMONTAJES | 1 |  |  |  | 0
I31BDA098X0 | Partida | Desconexión de circuitos/líneas en CGBT | 2 | u | 3457.1 |  | 0
I31VDA060E | Partida | Desmontaje/reubicación de elementos de estación | 2 | u | 6482.07 |  | 0
I31FBV106X1 | Partida | Desmontaje de circuitos | 2 | u | 19446.21 |  | 0
I31OBV004 | Partida | Retranqueo de Cableado a las nuevas canalizaciones | 2 | u | 5050.5 |  | 0
I31OBV002 | Partida | Desmontaje y montaje de desfibrilador existente | 5 | u | 404.04 |  | 0
I31OBV003X | Partida | Desmontaje y montaje de nuevas tomas USB | 2 | u | 2081.02 |  | 0
MNB.DE.1.2 | Capítulo | CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | 1 |  |  |  | 0
I31BCB315XNENB | Partida | Modificaciones Cuadro de salida de transformador de 315 / 400 kVA | 2 | u | 4815.08 |  | 0
I31BCB630X2NB | Partida | Modificaciones Cuadro de salida de transformador de 630 kVA. | 2 | u | 7723.14 |  | 0
I31BCB1X | Partida | Cuadro de protección termica transformadores | 4 | u | 1646.81 |  | 0
MNB.DE.1.3 | Capítulo | CUARTOS DE BAJA TENSIÓN | 1 |  |  |  | 0
I31BBB00315 | Partida | Cuadro general de B.T. (TRAFO 315 - 400 KVA) | 1 | u | 118772.04 |  | 0
I31BBB00630 | Partida | Cuadro general de B.T. (TRAFO 630 KVA) | 1 | u | 144505.84 |  | 0
I31DBX001 | Partida | Armario de control para Baja Tensión y módulos de entradas/salidas en CGBT. | 2 | u | 18769.33 |  | 0
I31DBX0030 | Partida | Personalización del programa estándar y puesta en servicio para armario de control B.T. | 2 | u | 7649.39 |  | 0
I31DBX003 | Partida | Integración de CGBT en COMMIT | 2 | u | 9386.48 |  | 0
DIDOTX025 | Partida | Modificación del sistema de Telecontrol Centralizado de Estación | 2 | u | 2795.58 |  | 0
I31DAX110 | Partida | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | 140 | m | 2.37 |  | 0
I31AWR002 | Partida | Rótulos serigrafiados y esquema sinóptico en BT | 2 | u | 187.7 |  | 0
I31BBB22EMED | Partida | Monitorización de parámetros eléctricos en el CGBT | 2 | u | 5690.06 |  | 0
I31BDX0021 | Partida | Programación e integración de parámetros energía | 2 | u | 3653.27 |  | 0
I31BAT106 | Partida | Red de toma de tierra mediante conductor de cobre desnudo | 2 | u | 1387.43 |  | 0
I31AEA005 | Partida | Escalera aislante con soporte de las marcas, modelos y especificaciones según Pliego de Condiciones. | 2 | u | 442.77 |  | 0
I31BFX001E | Partida | Equipo de ventilador. | 2 | u | 1197.27 |  | 0
I31XGCCF600 | Partida | Compuerta Cortafuegos motorizada y sensorizada EI120 600x600 | 2 | u | 847.32 |  | 0
MNB.DE.1.4 | Capítulo | CUADROS SECUNDARIOS | 1 |  |  |  | 0
I31BDA013T | Partida | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos técnicos | 12 | u | 788.94 |  | 0
I31BDA013NT | Partida | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos no técnicos | 10 | u | 735.32 |  | 0
I31BDA009X2 | Partida | Cuadro secundario ASEOS/VESTUARIOS | 6 | u | 789.9 |  | 0
I31BDA008X | Partida | Cuadro secundario A/A | 4 | u | 683.3 |  | 0
I31BDA020 | Partida | Cuadro secundario auxiliar/frontera túnel | 10 | u | 154.49 |  | 0
I31BDA004CAX3 | Partida | Cuadro secundario Cancelas | 2 | u | 822.42 |  | 0
I31BDA003X1 | Partida | Cuadro secundario EVA | 2 | u | 26358.73 |  | 0
I31INTEVA01 | Partida | Integración cuadro EVA en COMMIT | 2 | u | 6439.44 |  | 0
I31CACOMEVA | Partida | Instalación cables de comunicaciones EVA | 2 | u | 586.87 |  | 0
I31AWR003 | Partida | Rótulos serigrafiados y esquema sinóptico en EVA | 2 | u | 111.94 |  | 0
0
MNB.DE.1.5 | Capítulo | CABLEADO | 1 |  |  |  | 0
I31CBA015 | Partida | Cable de Cu. de 1 x 240 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 1840 | m | 50.76 |  | 0
I31CBA014 | Partida | Cable de Cu. de 1 x 185 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 120 | m | 36.46 |  | 0
I31CBA013 | Partida | Cable de Cu. de 1 x 150 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 160 | m | 26 |  | 0
I31CBA011 | Partida | Cable de Cu. de 1 x 95 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 1610 | m | 19.91 |  | 0
I31CBA010 | Partida | Cable de Cu. de 1 x 70 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 50 | m | 15.46 |  | 0
I31CBA009 | Partida | Cable de Cu. de 1 x 50 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 1360 | m | 11.61 |  | 0
I31CBA008 | Partida | Cable de Cu. de 1 x 35 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 15600 | m | 8.56 |  | 0
I31CBA007 | Partida | Cable de Cu. de 1 x 25 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 2360 | m | 6.39 |  | 0
I31CBG001 | Partida | Cable Cu. de 3 G 1,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 50 | m | 2.12 |  | 0
I31CBG002 | Partida | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 2370 | m | 3.13 |  | 0
I31CBG003 | Partida | Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 2300 | m | 4.38 |  | 0
I31CBG004 | Partida | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 10190 | m | 5.91 |  | 0
I31CBG005 | Partida | Cable Cu. de 3 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 80 | m | 8.3 |  | 0
I31CBG006 | Partida | Cable Cu. de 3 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 940 | m | 11.98 |  | 0
I31CBF001 | Partida | Cable Cu. de 5 G 1,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 20 | m | 3.35 |  | 0
I31CBF002 | Partida | Cable Cu. de 5 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 20 | m | 4.56 |  | 0
I31CBF003 | Partida | Cable Cu. de 5 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 50 | m | 6.9 |  | 0
I31CBF004 | Partida | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 3770 | m | 8.47 |  | 0
I31CBF005 | Partida | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 5250 | m | 12.86 |  | 0
I31CBF006 | Partida | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 2290 | m | 18.01 |  | 0
I31CBS508 | Partida | Cable resistente al fuego de Cu. de 5 G 4 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 50 | m | 8.24 |  | 0
I31CBS516 | Partida | Cable resistente al fuego de Cu. de 5 G 16 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 250 | m | 18.9 |  | 0
I31CBS201 | Partida | Cable resistente al fuego de Cu. de 3 G 2,5 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 50 | m | 3.84 |  | 0
I31CBS202 | Partida | Cable resistente al fuego de Cu. de 3 G 4 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 280 | m | 5.28 |  | 0
PNCBA006 | Partida | Puestas a tierra de canaletas perimetrales | 1 | u | 5372.85 |  | 0
I31CDC01 | Partida | Cable desnudo de Cu. de 1 x 35 mm². | 1000 | m | 18.94 |  | 0
I31CBS095 | Partida | Cable resistente al fuego de Cu. de 1 x 95 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 1600 | m | 21.11 |  | 0
MNB.DE.1.6 | Capítulo | CANALIZACIONES | 1 |  |  |  | 0
I31ZKA003 | Partida | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | 2720 | m | 56.51 |  | 0
I31ZKA005 | Partida | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 600x100 mm con tapa y p.p. soportes | 470 | m | 116.98 |  | 0
I31ZKA004 | Partida | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 400x100 mm con tapa y p.p. soportes | 80 | m | 86.11 |  | 0
I31KBC117 | Partida | Bandeja de rejilla 100x400 GC C7 | 200 | m | 112.3 |  | 0
DIDKTA004X0 | Partida | Tubo rígido M20 libre de halogenos | 1640 | m | 8.28 |  | 0
DIDKTA004X2 | Partida | Tubo rígido M40 libre de halogenos | 300 | m | 15.31 |  | 0
I310761 | Partida | Tubo corrugado M20 libre de halogenos | 300 | m | 3.72 |  | 0
I310762 | Partida | Tubo corrugado M25 libre de halogenos | 300 | m | 4.07 |  | 0
I310763 | Partida | Tubo corrugado M32 libre de halogenos | 300 | m | 4.47 |  | 0
I310764 | Partida | Tubo corrugado M40 libre de halogenos | 300 | m | 5.45 |  | 0
I310766 | Partida | Tubo corrugado doble capa M63 libre de halogenos | 315 | m | 6.79 |  | 0
I310778 | Partida | Tubo corrugado doble capa M90 libre de halogenos | 400 | m | 6.66 |  | 0
0
MNB.DE.1.7 | Capítulo | INSTALACIÓN DE FUERZA | 1 |  |  |  | 0
I31BJD010X | Partida | Caja con dos bases de enchufe industrial, 16A/230 V y 16A/400V | 75 | u | 42.37 |  | 0
I31NWS080 | Partida | Base de enchufe schuko instalación superificial | 79 | u | 103.51 |  | 0
I31KD020X | Partida | Kit puesto de trabajo eléctrico PVC superficie/empotrar 4 TC + 1-4 conectores voz/datos instalación completa | 4 | u | 165.98 |  | 0
MNB.DE.1.8 | Capítulo | INSTALACIÓN DE ALUMRADO | 1 |  |  |  | 0
I31SOP02 | Partida | Estructura portante modular homologada MdM tipo adosada | 100 | m | 285.02 |  | 0
I31SOP01 | Partida | Estructura portante modular homologada MdM tipo suspendida | 1590 | m | 253.52 |  | 0
I31SOP03 | Partida | Estructura portante modular homologada MdM tipo pared | 40 | m | 225.17 |  | 0
I31LUM01 | Partida | Luminaria LED homologada MdM tipo suspendida/adosada | 1368 | m | 187.53 |  | 0
I31LUM02 | Partida | Luminaria LED homologada MdM tipo pared | 32 | m | 132.02 |  | 0
I31CON10NE | Partida | Conector rápido macho-hembra (1 hembra/3 machos) estanco, homologado MdM | 1120 | u | 38.96 |  | 0
131ILE010 | Partida | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 170 | u | 113.3 |  | 0
131ILE007 | Partida | Luminaria de emergencia LED 300 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 41 | u | 94.93 |  | 0
I31EST041 | Partida | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | 92 | u | 90.25 |  | 0
I31NWS070 | Partida | Punto Luz superficie | 133 | u | 59.85 |  | 0
I31LUMPOR1 | Partida | Foco/aplique modular iluminación pórtico acceso estación | 2 | u | 235.65 |  | 0
I31DEC01 | Partida | Sistema de iluminación ornamental y decorativa | 1 | u | 18780.3 |  | 0
ILEDCONTROLX | Partida | Sistema de control de iluminación modular lineal LED | 1 | u | 12868.07 |  | 0
MNB.DE.1.9 | Capítulo | ACOMETIDA DE SOCORRO | 1 |  |  |  | 0
I31FSX060X | Partida | Gestiones ampliación de potencia en acometida de socorro existente en estación. | 2 | u | 1365.68 |  | 0
I31FSX070X | Partida | Suministro e instalación de acometida de Socorro. | 2 | u | 3369.77 |  | 0
I31FSX100X | Partida | Actuaciones adecuación acometida de SOS | 2 | u | 8052.83 |  | 0
I31FSX060X21L5 | Partida | Cuadro de socorro en estación L5 | 1 | u | 11942.33 |  | 0
I31FSX060X21L9 | Partida | Cuadro de socorro en estación L9 | 1 | u | 12973.98 |  | 0
I31VXX004SB | Partida | Desmontaje/montaje cuadros de socorro para reubicación | 2 | u | 1296.41 |  | 0
MNB.DE.1.10 | Capítulo | VARIOS | 1 |  |  |  | 0
I31SANPCL | Partida | Instalación eléctrica PCL | 1 | u | 1773.18 |  | 0
I31EVX015T | Partida | Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos. | 2 | u | 1951.45 |  | 0
I31BJW020 | Partida | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica e iluminación | 1 | u | 3998.4 |  | 0
I31VXX002X | Partida | Reubicación de cuadros eléctricos | 2 | u | 4321.38 |  | 0
MNB.DE.3 | Capítulo | DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIONES | 1 |  |  |  | 0
I31VMX005X | Partida | Legalización de instalación de Baja Tensión temporal en estación | 1 | u | 1379.18 |  | 0
I31DOC01 | Partida | Documentación fin de obra | 1 | u | 3852.56 |  | 0
I31VMX003 | Partida | Legalización de la totalidad de las instalaciones B.T. | 2 | u | 2889.14 |  | 0
I31VMX004.S | Partida | Legalización de las instalaciones BT acometida de socorro. | 2 | u | 1040.03 |  | 0
MNB.DE.4 | Capítulo | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  |  |  | 0
I31ESS | Partida | Estudio de seguridad y salud | 1 | u | 13125.18 |  | 0
|  | Ejecución Material |  |  |  |  | 0
|  | Beneficio Industrial |  |  |  |  | 0
|  | Gastos Generales |  |  |  |  | 0
|  | Total |  |  |  |  | 0
|  | IVA |  |  |  | 21% | 0
|  | Base Licitación |  |  |  |  | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Descripción corta
Note on D3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on E3: Unidad principal de medida del concepto
Note on G3: Precio unitario en el presupuesto
Note on H3: Importe del presupuesto