ANEXO 1

Encuesta técnica Sala Radiología Convencional PAPC 2023-1-31 INV

| Nombre del equipo: |  |
| --- | --- |
| Fabricante del equipo: |  |
| - Pantalla táctil integrada en la cabeza del tubo que permita el control del generador, así como información del nombre del paciente y parámetro a modificar (Si / No) |  |
| - Potencia nominal del foco fino (en kW) |  |
| - Capacidad térmica del ánodo (en HU) |  |
| - Capacidad térmica del conjunto ánodo/coraza (en HU) |  |
| - Tamaño del foco grueso (en mm) |  |
| - Peso soportado por la mesa en estático (en kg) |  |
| - Distancia desde el centro del detector de bucky mural al suelo (en cm) |  |
| - Desplazamiento del detector dentro de mesa (en cm) |  |
| - Software que permita visualizar el ángulo del tubo y el detector en proyecciones en directo. (Si / No) |  |
| - Detector inalámbrico con asa integrada central, formando parte del mismo material y pieza única entre carcasa del detector y el propio asa, y única de fibra de carbono. (Si / No). |  |
| - Cobertura en cm de la composición de telemetría |  |
| - Carga del detector inalámbrico en la mesa sin necesidad de conectores ni cables ni baterías adicionales. |  |

EL LICITADOR

FECHA Y FIRMA