## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Presupuesto | Importe presupuesto
01 | Capítulo |  | FASE 1: AUDITORÍAS Y ESTUDIOS PREVIOS | [6 empty] | 1
1.01 | Partida | ud | Auditoría funcional del sistema | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de auditoría global general de todo el conjunto de sistemas involucrados en el proyecto.
1.02 | Partida | ud | Estudio de procedimiento y métodos de trabajo | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de un estudio de métodos y procedimientos de trabajo a desarrollar durante el ciclo de vida del proyecto.
1.03 | Partida | ud | Identificación de alto nivel de las integraciones existentes | [6 empty] | 1 |  | 0
Auditoría de identificación de sistemas que se deben integrar, intercambios de datos y afecciones a tener en consideración en la fase de ingeniería.
1.04 | Partida | ud | Auditoría de ciberseguridad | [6 empty] | 1 |  | 0
Auditoría para el análisis de las amenazas a las que está expuesto el sistema, con el fin de identificar y tomar las medidas adecuadas para paliarlas.
1.05 | Partida | ud | Auditoría revisión de normas aplicables (grados de seguridad, etc.) | [6 empty] | 1 |  | 0
Identificación de la normativa de aplicación para los sistemas contemplados en este proyecto. Caracterización de los grados de seguridad en las instalaciones en la actualidad y grados potenciales a la finalización el proyecto.
1.06 | Partida | ud | Establecimiento de matríz de requisitos | [6 empty] | 1 |  | 0
Revisión y cierre de requisitos funcionales y no funcionales.
1.07 | Partida | ud | Auditoría integración en COMMIT y Puesto Central | [6 empty] | 1 |  | 0
Auditoría para identificación de interfaces y protocolos con los sistemas de Puesto Central y COMMIT.
1.08 | Partida | ud | Elaboración informe inicial de auditoría | [6 empty] | 1 |  | 0
Informe inicial de auditoría, con todos los resultados de auditorías previas, análisis y conclusiones.
1.09 | Partida | ud | Auditoría integraciones con lectores de M. Expendedoras | [6 empty] | 1 |  | 0
Auditoría de control para poder gestionar y analizar cada uno de los sistemas en los que hay que interferir para integrase con las máquinas expendedoras; con el objeto de identificar y conocer el estado y arquitectura de los mismos, las potenciales actualizaciones a realizar y posibles fallos que se puedan generar.
1.10 | Partida | ud | Auditoría integración ARCO - SAGIR | [6 empty] | 1 |  | 0
Auditoría de control para poder gestionar y analizar cada uno de los sistemas en los que hay que interferir para integrarse con los sistemas ARCO y SAGIR; con el objeto de identificar y conocer el estado y arquitectura de los mismos, las potenciales actualizaciones a realizar y posibles fallos que se puedan generar.
1.11 | Partida | ud | Auditoría integración Gestión de acreditaciones | [6 empty] | 1 |  | 0
Auditoría de control para poder gestionar y analizar cada uno de los sistemas en los que hay que interferir para integrase con el sistema de gestión de acreditaciones; con el objeto de identificar y conocer el estado y arquitectura de los mismos, las potenciales actualizaciones a realizar y posibles fallos que se puedan generar.
1.12 | Partida | ud | Auditoría integración con Gestión de rondas | [6 empty] | 1 |  | 0
Auditoría de control para poder gestionar y analizar cada uno de los sistemas en los que hay que interferir para integrase con el sistema de gestión de rondas; con el objeto de identificar y conocer el estado y arquitectura de los mismos, las potenciales actualizaciones a realizar y posibles fallos que se puedan generar.
1.13 | Partida | ud | Auditoría integración Anti-Intrusión | [6 empty] | 1 |  | 0
Auditoría de control para poder gestionar y analizar cada uno de los sistemas en los que hay que interferir para integrase con el sistema anti-intrusión; con el objeto de identificar y conocer el estado y arquitectura de los mismos, las potenciales actualizaciones a realizar y posibles fallos que se puedan generar. Incluida la integración, preferentemente vía software, de las cancelas.
1.14 | Partida | ud | Documentación de fase 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
Documentación: colección de documentos e informes de auditoría y seguimiento de todas las actividades desarrolladas durante la fase.
[9 empty] | Total 01 | 1
0
02 | Capítulo |  | FASE 2: DISEÑO E INGENIERÍA | [6 empty] | 1
2.01 | Partida | ud | Diseño funcional, arquitectura del sistema, IHM y ergonomía | [6 empty] | 1 |  | 0
Ingeniería de diseño de alto nivel de la arquitectura del sistema, tanto en software como hardware, contemplando IHM, ergonomía, mantenimiento, auditoría e interacciones con otros sistemas.
2.02 | Partida | ud | Diseño arquitectura digital | [6 empty] | 1 |  | 0
Ingeniería de la arquitectura software de bajo nivel, contemplando modelo de intercambio de datos e interfaces necesarias.
2.03 | Partida | ud | Diseño integración con COMMIT y Puesto Central | [6 empty] | 1 |  | 0
Diseño de bajo nivel de los interfaces y protocolos necesarios para integrarse con los sistemas de Puesto Central y COMMIT
2.04 | Partida | ud | Análisis de riesgos | [6 empty] | 1 |  | 0
Identificación y análisis de riesgos. Estudio de las causas de las posibles amenazas y/o probables eventos no deseados y daños que pudieran producir retrasos en el proyecto.
2.05 | Partida | ud | Análisis de RAMS | [6 empty] | 1 |  | 0
Legislación y marco normativo aplicable al proyecto. Análisis del ciclo de vida del sistema. Plan de disponibilidad, implementación de RAMS en proyecto y cálculos.
2.06 | Partida | ud | Diseño de app para tablets de estación | [6 empty] | 1 |  | 0
Diseño de software de app para tablets de estación desde la que se pueda controlar el estado de las puertas, ejecutar aperturas etc.
2.07 | Partida | ud | Diseño de la integración con lectores de M. Expendedoras | [6 empty] | 1 |  | 0
Ingeniería de bajo nivel del diseño para la integración con las máquinas expendedoras.
2.08 | Partida | ud | Diseño de la integración con ARCO - SAGIR | [6 empty] | 1 |  | 0
Ingeniería de bajo nivel del diseño para la integración con los sistemas ARCO y SAGIR.
2.09 | Partida | ud | Diseño de la integración con Gestión de acreditaciones | [6 empty] | 1 |  | 0
Ingeniería de bajo nivel del diseño para la integración con el sistema de gestión de acreditaciones.
2.10 | Partida | ud | Diseño de la integración con Gestión de rondas | [6 empty] | 1 |  | 0
Ingeniería de bajo nivel del diseño para la integración con el sistema de gestión de rondas.
2.11 | Partida | ud | Diseño de la integración con Anti-intrusión | [6 empty] | 1 |  | 0
Ingeniería de bajo nivel del diseño para la integración con el sistema anti-intrusión. La integración con anti-intrusión lleva incluido la integración de las cancelas con el sistema anti-intrusión para evitar saltar alarmas ante aperturas permitidas no programadas.
2.12 | Partida | ud | Diseño de Ciberseguridad | [6 empty] | 1 |  | 0
Ingeniería de diseño de medidas preventivas y correctivas a implementar, junto con el plan de seguridad y vulnerabilidad, y forma de monitoreo del mismo, para fortalecer la seguridad de la información y la continuidad operacional.
2.13 | Partida | ud | Diseño plan de pruebas global | [6 empty] | 1 |  | 0
Diseño de plan detallado de pruebas a implementar con descripción técnica del procedimiento.
2.14 | Partida | ud | Diseño plan de trabajo para despliegue | [6 empty] | 1 |  | 0
Diseño de la información necesaria para llevar a cabo el proyecto. Definiendo detalladamente los objetivos, los procesos y los tiempos de entrega en cada tarea.
2.15 | Partida | ud | Documentaciónde fase 2 | [6 empty] | 1 |  | 0
Recopilación y correlacionado y guiado de todos los diseños anteriormente descritos, incluyendo guías de diseño, planos, especificaciones técnicas, arquitecturas, pruebas y demás documentos o herramientas necesarias para llevarlos a cabo.
[9 empty] | Total 02 | 1
03 | Capítulo |  | FASE 3: PREPRODUCCIÓN Y PRUEBAS SAT | [6 empty] | 1
3.01 | Capítulo | ud | Despliegue plataforma de preproducción (arquitectura) | [6 empty] | 1
PRE.2.1 | Capítulo |  | HARDWARE ENTORNO DE PREPRODUCCIÓN CÓMPUTO | [6 empty] | 1
SCA002 | Partida | 1 | Servidor preproduccion control de accesos | [6 empty] | 2 |  | 0
Servidor de tipología infraestructura componible con las siguientes caracterisiticas hardware y software mínimas: 1 procesador Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135Wo equivalentes en número de cores y ciclos de reloj 32GB de memoria RAM repartidos en 2 LRDIMMs de 16GB DDR4-3200 Arranque con una tarjeta microSD dual de 32GB en RAID 1 Disco interno 240GB SATA 6G SSD Adaptador de red 25/50Gb Incluyendo el software y licencias correspondientes para: Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard FIO Not Pre-installed English SW VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor 3yr E-LTU Soporte de mantenimiento del hardware y software según requerimiento de PPT al menos (3 años): Soporte servicio de mantenimiento con niveles de datacenter para Metro de Madrid Soporte VMWare vSphere EntPlus 1P Soporte Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard Supp Soporte plus servidor de infraestructura componible. Incluye acopio, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias.
[9 empty] | Total PRE.2.1 | 1
[9 empty] | Total 3.01 | 1
0
3.02 | Partida | ud | Despliegue plataforma de preproducción (aplicaciones) | [6 empty] | 1 |  | 0
Despliegue de elementos en laboratorio de las aplicaciones de la plataforma de preproducción. Incluido el licenciamiento necesario para la implantación del nuevo sistema de control de accesos con todas las funcionalidades requeridas en los servidores de virtualización.
3.03 | Partida | ud | Integración equipamiento de estación para pruebas en CTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Instalación de elementos de preproducción en el Centro de Tenologías de Estación.
3.04 | Partida | ud | Desarrollo y despliegue de la integración con COMMIT y Puesto Central | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de preproducción con COMMIT (Centro de Mantenimiento y Monitorización de Instalaciones y Telecomunicaciones) y Puesto Central.
3.05 | Partida | ud | Desarrollo y despliegue de la integración con lectores de M. Expendedoras | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de preproducción con máquinas expendedoras.
3.06 | Partida | ud | Desarrollo y despliegue de integración con ARCO - SAGIR | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de preproducción con sistemas ARCO y SAGIR.
3.07 | Partida | ud | Desarrollo y despliegue de la integración con Gestión de acreditaciones | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de preproducción con sistema de gestión de acreditaciones.
3.08 | Partida | ud | Desarrollo y despliegue de integración con con Gestión de rondas | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de preproducción con sistema de gestión de rondas.
3.09 | Partida | ud | Desarrollo y despliegue de integración con con Anti-intrusión | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de preproducción con sistema de anti-intrusión. Incluida la integración de las cancelas.
3.10 | Partida | ud | Despliegue de medidas de Ciberseguridad | [6 empty] | 1 |  | 0
Implementación, en entorno de preproducción, de las medidas de ciberseguridad.
3.11 | Partida | ud | Desarrollo y despliegue IHM y ergonomía | [6 empty] | 1 |  | 0
Implementación, en entorno de preproducción, de IHM y ergonomía.
3.12 | Partida | ud | Desarrollo y despliegue de app para tablets de estación | [6 empty] | 1 |  | 0
3.13 | Partida | ud | Pruebas de la plataforma de preproducción (arquitectura) | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de preproducción de los elementos de la arquitectura definida para la solución.
3.14 | Partida | ud | Pruebas de la plataforma de preproducción (aplicaciones) | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de preproducción de las aplicaciones diseñadas.
3.15 | Partida | ud | Pruebas de integración con COMMIT y Puesto Central | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de preproducción sobre la integración con COMMIT y Puesto de Mando Central.
3.16 | Partida | ud | Pruebas de la integración con lectores de M. Expendedoras | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de preproducción sobre la integración con las máquinas expendedoras.
3.17 | Partida | ud | Pruebas sobre integración con ARCO - SAGIR | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de preproducción sobre la integración con los sistemas de ARCO y SAGIR.
3.18 | Partida | ud | Pruebas sobre integración con Gestión de acreditaciones | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de preproducción sobre la integración con el sistema de acreditaciones.
3.19 | Partida | ud | Pruebas sobre integración con Gestión de rondas | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de preproducción sobre la integración con el sistema de gestión de rondas.
3.20 | Partida | ud | Pruebas sobre integración con Anti-intrusión | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de preproducción sobre la integración con el sistema anti-intrusión. Incluida la solución para integrar las cancelas.
3.21 | Partida | ud | Pruebas sobre medidas de Ciberseguridad | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de preproducción sobre las medidas de ciberseguridad.
3.22 | Partida | ud | Pruebas sobre IHM y ergonomía | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de preproducción sobre la IHM y la ergonomía.
3.23 | Partida | ud | Documentación de fase 3 | [6 empty] | 1 |  | 0
Recopilación, correlacionado y guiado de todos los desarrollos y pruebas anteriormente descritos y demás documentos o herramientas necesarias para llevarlos a cabo. Revisiones de diseños, desarrollos, guias de despliegue y pruebas.
[9 empty] | Total 03 | 1
04 | Capítulo |  | FASE 4: DESPLIEGUE ENTORNO DE FORMACIÓN | [6 empty] | 1
4.01 | Partida | ud | Integración del equipamiento instalado en el aula de estaciones | [6 empty] | 1 |  | 0
Integración de equipos necesarios para periodo de formación en aula de formación de Canillejas.
4.02 | Partida | ud | Plan de pruebas del entorno de formación | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas para equipo de formación.
4.03 | Partida | ud | Documentación de fase 4 | [6 empty] | 1 |  | 0
Informes del despliegue del entorno e información recopilada durante la fase.
[9 empty] | Total 04 | 1
05 | Capítulo |  | FASE 5: ENTORNO DE PRODUCCIÓN | [6 empty] | 1
5.01 | Capítulo | ud | Despliegue plataforma de producción (arquitectura) | [6 empty] | 1
PRO.1.1 | Capítulo |  | HARDWARE ENTORNO DE PRODUCCIÓN CÓMPUTO | [6 empty] | 1
PRO.1.1.1 | Capítulo |  | CPD 1 | [6 empty] | 1
CHA001 | Partida | 1 | Chasis para equipos de computo | [6 empty] | 1 |  | 0
Hasta 12 módulos de computación de media altura o 6 de altura completa Todos los sistemas incluyen diez ventiladores y un único módulo de vínculo de frame. Dos compartimentos para dispositivos para aplicaciones de gestión redundantes, y herramienta de gestión única integrada. Hasta seis (6) fuentes de alimentación de 2650 vatios de eficiencia de clase de titanio que proporcionan 7950 vatios de soporte de línea de alimentación redundante. Hasta seis (6) compartimientos interconectados para una redundancia completa de tres (3) estructuras. Dos (2) slots de frame Link Modules, que ofrecen vínculos a múltiples frames a través de una red de gestión protegida privada. Suministros energéticos de conexión en caliente de 2650W como una opción de infraestructura Módulos de interconexión LAN y SAN redundantes e intercambiables en caliente. Componentes redundados y sustituibles en caliente: fuentes de alimentación, ventiladores, módulos de gestión del módulo. Tener una ocupación máxima en rack de 10Us Disponer de capacidad para alojar simultáneamente en el mismo chasis tanto módulos de cómputo (de 2 o 4 vías) como módulos de almacenamiento. Soportar un mínimo de 12 servidores x86 de 2 vías o de 6 servidores x86 de 4 vías, así como paneles dummy para todos los slots no usados. Soportar al menos 5 módulos de almacenamiento con una capacidad de hasta 200 bahías SFF en total. Los discos instalados en dichas bahías podrán ser asignados a cualquier servidor del chasis de manera individual. Disponer de 2 bahías para módulos de gestión. La parte posterior del chasis deberá permitir albergar al menos 6 elementos de conmutación (Ethernet y FC) con las características de los solicitados en el presente pliego. Los elementos de conmutación (Ethernet y FC) deben estar integrados en el chasis. Cada módulo de interconexión deberá proporcionar un mínimo de 12 puertos de downlink a 50Gb hacia los servidores instalados en el chasis. Cada módulo de interconexión deberá proporcionar un mínimo de 6 puertos de uplink con 600GB de ancho de banda agregado hacia el exterior del mismo, capaces de ser configurados como puertos de 10GbE, 25GbE, 40GbE, 100Gb, 16Gb FC o 32Gb FC en función de los transceptores instalados. Las licencias necesarias para el uso de puertos Fiber Channel deberán estar incluidas. Los módulos de interconexión deberán ser capaces de ser configurados en MLAG y de soportar la agregación de enlaces (LACP -IEEE 802.3ad-) tanto en sus puertos de downlink como en sus puertos de uplink. Cada módulo de interconexión deberá proporcionar un ancho de banda de al menos 200Gb con su módulo redundado, de tal forma que exista la posibilidad de mantener el tráfico entre servidores del chasis dentro de este último, sin necesidad de que salga a elementos de comunicación externos. Dicha comunicación entre módulos deberá realizarse mediante cableado de stacking redundante que deberá ser incluido en la oferta. En cada módulo de uplink se deberán incorporar, al menos, 12 SFP+ de 25 Gbps Short Range y otros 2 SFP+ FC 32Gb Short Wave por chasis, con cables LC/LC de 15 metros para todos los SFPs ofertados. El chasis debe venir dotado de todos los ventiladores y fuentes de alimentación necesarios para su correcto funcionamiento. Las fuentes de alimentación y los ventiladores deben ser redundantes e intercambiables en caliente (hot-plug) que garanticen la correcta alimentación y ventilación del chasis. Así como el resto de características definidas en el pliego técnico, incluyendo pequeño material y totalmente instalado y funcionando.
SCA001 | Partida | 1 | Servidor producción control de accesos | [6 empty] | 2 |  | 0
Servidor de tipología infraestructura componible con las siguientes caracterisiticas hardware y software mínimas: 1 procesador Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135Wo equivalentes en número de cores y ciclos de reloj 32GB de memoria RAM repartidos en 2 LRDIMMs de 16GB DDR4-3200 Arranque con una tarjeta microSD dual de 32GB en RAID 1 Disco interno 240GB SATA 6G SSD Adaptador de red 25/50Gb Incluyendo el software y licencias correspondientes para: Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard FIO Not Pre-installed English SW VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor 3yr E-LTU Soporte de mantenimiento del hardware y software según requerimiento de PPT al menos (3 años): Soporte servicio de mantenimiento con niveles de datacenter para Metro de Madrid Soporte VMWare vSphere EntPlus 1P Soporte Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard Supp Soporte plus servidor de infraestructura componible. Incluye acopio, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias.
[9 empty] | Total PRO.1.1.1 | 1
PRO.1.1.2 | Capítulo |  | CPD 2 | [6 empty] | 1
CHA001 | Partida | 1 | Chasis para equipos de computo | [6 empty] | 1 |  | 0
Hasta 12 módulos de computación de media altura o 6 de altura completa Todos los sistemas incluyen diez ventiladores y un único módulo de vínculo de frame. Dos compartimentos para dispositivos para aplicaciones de gestión redundantes, y herramienta de gestión única integrada. Hasta seis (6) fuentes de alimentación de 2650 vatios de eficiencia de clase de titanio que proporcionan 7950 vatios de soporte de línea de alimentación redundante. Hasta seis (6) compartimientos interconectados para una redundancia completa de tres (3) estructuras. Dos (2) slots de frame Link Modules, que ofrecen vínculos a múltiples frames a través de una red de gestión protegida privada. Suministros energéticos de conexión en caliente de 2650W como una opción de infraestructura Módulos de interconexión LAN y SAN redundantes e intercambiables en caliente. Componentes redundados y sustituibles en caliente: fuentes de alimentación, ventiladores, módulos de gestión del módulo. Tener una ocupación máxima en rack de 10Us Disponer de capacidad para alojar simultáneamente en el mismo chasis tanto módulos de cómputo (de 2 o 4 vías) como módulos de almacenamiento. Soportar un mínimo de 12 servidores x86 de 2 vías o de 6 servidores x86 de 4 vías, así como paneles dummy para todos los slots no usados. Soportar al menos 5 módulos de almacenamiento con una capacidad de hasta 200 bahías SFF en total. Los discos instalados en dichas bahías podrán ser asignados a cualquier servidor del chasis de manera individual. Disponer de 2 bahías para módulos de gestión. La parte posterior del chasis deberá permitir albergar al menos 6 elementos de conmutación (Ethernet y FC) con las características de los solicitados en el presente pliego. Los elementos de conmutación (Ethernet y FC) deben estar integrados en el chasis. Cada módulo de interconexión deberá proporcionar un mínimo de 12 puertos de downlink a 50Gb hacia los servidores instalados en el chasis. Cada módulo de interconexión deberá proporcionar un mínimo de 6 puertos de uplink con 600GB de ancho de banda agregado hacia el exterior del mismo, capaces de ser configurados como puertos de 10GbE, 25GbE, 40GbE, 100Gb, 16Gb FC o 32Gb FC en función de los transceptores instalados. Las licencias necesarias para el uso de puertos Fiber Channel deberán estar incluidas. Los módulos de interconexión deberán ser capaces de ser configurados en MLAG y de soportar la agregación de enlaces (LACP -IEEE 802.3ad-) tanto en sus puertos de downlink como en sus puertos de uplink. Cada módulo de interconexión deberá proporcionar un ancho de banda de al menos 200Gb con su módulo redundado, de tal forma que exista la posibilidad de mantener el tráfico entre servidores del chasis dentro de este último, sin necesidad de que salga a elementos de comunicación externos. Dicha comunicación entre módulos deberá realizarse mediante cableado de stacking redundante que deberá ser incluido en la oferta. En cada módulo de uplink se deberán incorporar, al menos, 12 SFP+ de 25 Gbps Short Range y otros 2 SFP+ FC 32Gb Short Wave por chasis, con cables LC/LC de 15 metros para todos los SFPs ofertados. El chasis debe venir dotado de todos los ventiladores y fuentes de alimentación necesarios para su correcto funcionamiento. Las fuentes de alimentación y los ventiladores deben ser redundantes e intercambiables en caliente (hot-plug) que garanticen la correcta alimentación y ventilación del chasis. Así como el resto de características definidas en el pliego técnico, incluyendo pequeño material y totalmente instalado y funcionando.
SCA001 | Partida | 1 | Servidor producción control de accesos | [6 empty] | 2 |  | 0
Servidor de tipología infraestructura componible con las siguientes caracterisiticas hardware y software mínimas: 1 procesador Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135Wo equivalentes en número de cores y ciclos de reloj 32GB de memoria RAM repartidos en 2 LRDIMMs de 16GB DDR4-3200 Arranque con una tarjeta microSD dual de 32GB en RAID 1 Disco interno 240GB SATA 6G SSD Adaptador de red 25/50Gb Incluyendo el software y licencias correspondientes para: Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard FIO Not Pre-installed English SW VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor 3yr E-LTU Soporte de mantenimiento del hardware y software según requerimiento de PPT al menos (3 años): Soporte servicio de mantenimiento con niveles de datacenter para Metro de Madrid Soporte VMWare vSphere EntPlus 1P Soporte Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard Supp Soporte plus servidor de infraestructura componible. Incluye acopio, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias.
[9 empty] | Total PRO.1.1.2 | 1
[9 empty] | Total PRO.1.1 | 1
PRO.1.2 | Capítulo |  | HARDWARE ENTORNO DE PRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO | [6 empty] | 1
1.1.2.1 | Capítulo |  | CPD 1 | [6 empty] | 1
CAB001 | Partida | 1 | Ampliación Bandeja de Discos para Cabina HPE Primera con dos discos 3,84 TB SSD | [6 empty] | 1 |  | 0
Se incluirá el siguiente hardware requerido en PPT, así como el pequeño material y trabajos necesarios para su total operatividad: Bandeja de discos HPE Primera 600 2U con soporte para 24 discos 2 discosHPE Primera 600 3.84TB SAS SFF (2.5in) FIPS Encrypted SSD Soporte de mantenimiento del hardware y software según requerimiento de PPT al menos (3 años): Soporte servicio de mantenimiento con niveles de datacenter para Metro de Madrid
[9 empty] | Total 1.1.2.1 | 1
0
1.1.2.2 | Capítulo |  | CPD 2 | [6 empty] | 1
CAB001 | Partida | 1 | Ampliación Bandeja de Discos para Cabina HPE Primera con dos discos 3,84 TB SSD | [6 empty] | 1 |  | 0
Se incluirá el siguiente hardware requerido en PPT, así como el pequeño material y trabajos necesarios para su total operatividad: Bandeja de discos HPE Primera 600 2U con soporte para 24 discos 2 discosHPE Primera 600 3.84TB SAS SFF (2.5in) FIPS Encrypted SSD Soporte de mantenimiento del hardware y software según requerimiento de PPT al menos (3 años): Soporte servicio de mantenimiento con niveles de datacenter para Metro de Madrid
[9 empty] | Total 1.1.2.2 | 1
0
[9 empty] | Total PRO.1.2 | 1
[9 empty] | Total 5.01 | 1
0
5.02 | Partida | ud | Despliegue plataforma de producción (aplicaciones) | [6 empty] | 1 |  | 0
Despliegue de elementos en laboratorio de las aplicaciones de la plataforma de preproducción: Ingeniería para configuración, puesta en marcha y pruebas preliminares del nuevo sistema de control de accesos en entorno de producción. Incluidas las licencias de servidores para el sistema de CCAA y todo el licenciamiento necesario para la implantación del nuevo sistema de control de accesos con todas las funcionalidades y elementos de campo necesarios.
5.03 | Partida | ud | Integración equipamiento de estación para pruebas en CTE | [6 empty] | 1 |  | 0
Instalación de elementos de producción en el Centro de Tecnologías de Estación (CTE).
5.04 | Partida | ud | Despliegue de integración con COMMIT y Puesto Central | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de producción con COMMIT (Centro de Mantenimiento y Monitorización de Instalaciones y Telecomunicaciones) y Puesto de Mando Central.
5.05 | Partida | ud | Despliegue de integración con lectores de M. Expendedoras | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de producción con máquinas expendedoras.
5.06 | Partida | ud | Despliegue de integración con ARCO - SAGIR | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de producción con sistemas ARCO y SAGIR.
5.07 | Partida | ud | Despliegue de Integración con Gestión de acreditaciones | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de producción con sistema de gestión de acreditaciones.
5.08 | Partida | ud | Despliegue de Integración con Gestión de rondas | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de producción con sistema de gestión de rondas.
5.09 | Partida | ud | Despliegue de Integración con Anti-intrusión | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de producción con sistema de anti-intrusión. Incluida la integración de las cancelas.
5.10 | Partida | ud | Actuaciones de Ciberseguridad | [6 empty] | 1 |  | 0
Realización de integración e implementación en entorno de producción de medidas de ciberseguridad.
5.11 | Partida | ud | Despliegue IHM y ergonomía | [6 empty] | 1 |  | 0
Implementación, en entorno de producción, de IHM y ergonomía.
5.12 | Partida | ud | Despliegue de app para tablets de estación | [6 empty] | 1 |  | 0
5.13 | Partida | ud | Pruebas de la plataforma de producción (arquitectura) | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de producción de los elementos de la arquitectura definida para la solución.
5.14 | Partida | ud | Pruebas de la plataforma de producción (aplicaciones) | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de producción de las aplicaciones diseñadas.
5.15 | Partida | ud | Pruebas de integación con COMMIT y Puesto Central | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de producción de las integraciones con COMMIT (Centro de Mantenimiento y Monitorización de Instalaciones y Telecomunicaciones) y Puesto Central.
5.16 | Partida | ud | Pruebas de la integración con lectores de M. Expendedoras | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de producción sobre la integración con las máquinas expendedoras.
5.17 | Partida | ud | Pruebas sobre integración con ARCO - SAGIR | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de producción de las integraciones con los sistemas ARCO y SAGIR.
5.18 | Partida | ud | Pruebas sobre integración con Gestión de acreditaciones | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de producción de las integraciones con el sistema de gestión de acreditaciones.
5.19 | Partida | ud | Pruebas sobre integración con Gestión de rondas | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de producción de las integraciones con el sistema de gestión de rondas.
5.20 | Partida | ud | Pruebas sobre integración con Anti-intrusión | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de producción de las integraciones con el sistema de anti-intrusión. Incluida la integración de las cancelas.
5.21 | Partida | ud | Pruebas de Ciberseguridad | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo de pruebas en entorno de producción de las medidas de ciberseguridad.
5.22 | Partida | ud | Pruebas en app para tablets de estación | [6 empty] | 1 |  | 0
5.23 | Partida | ud | Documentación fase 5 | [6 empty] | 1 |  | 0
Recopilación, correlacionado y guiado de todos los desarrollos, pruebas y resultados anteriormente descritos y demás documentos o herramientas necesarias para llevarlos a cabo. Revisiones, guias de despliegue, desarrollos, métodos, seguimientos y pruebas.
[9 empty] | Total 05 | 1
06 | Capítulo |  | FASE 6: INTEGRACIÓN ESTACIONES PILOTO | [6 empty] | 1
6.01 | Partida | ud | Integración de estación piloto | [6 empty] | 1 |  | 0
Integración de todos los elementos con estación acordada como piloto.
6.02 | Partida | ud | Integración de estación piloto con intercambiador | [6 empty] | 1 |  | 0
Integración de todos los elementos con estación definida como estación con intercambiador.
6.03 | Partida | ud | Plan de pruebas | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo del plan de pruebas intensivo y detallado para cada tipo de las estaciones piloto.
6.04 | Capítulo | ud | Despliegue de equipamiento en estación piloto | [6 empty] | 1
Suministro e instalación de todo el equipamiento referido a CCAA de estación y realización de pruebas, en estación piloto. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento. Si durante la ejecución de los trabajos, hubiera alguna tarea que no estuviera especificada en este Proyecto y fuera necesaria para alcanzar los objetivos descritos, se considerará que también será realizada por el Contratista.
6.04.1 | Partida | ud | Lector con teclado | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural con teclado integrado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Ventura Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 6.04.1 | 2
6.04.2 | Partida | ud | Lector sin teclado | [6 empty] | 3 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural sin teclado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Ventura Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 6.04.2 | 3
0
6.04.3 | Partida | ud | Magnético | [6 empty] | 11 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de contacto magnético de alta potencia, montaje superficial, mínimo grado 3, resistencia antisabotaje, homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Alameda de osuna | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | Total 6.04.3 | 11
6.04.4 | Partida | ud | Controladora de Control de Accesos | [6 empty] | 11 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de controladora de accesos IP, homologada por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Alameda de osuna | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | Total 6.04.4 | 11
6.04.5 | Partida | ud | Mecanizado y adaptación de carcasa | [6 empty] | 11 |  | 0
Carcasa totalmente terminada e instalada. Incluido el transporte, adaptación y mecanizado de la carcasa existente y/o nuevo suministro de las piezas adicionales que sean necesarias.
[9 empty] | Total 6.04 | 1
6.05 | Capítulo | ud | Despliegue de equipamiento en estación piloto con intercambiador | [6 empty] | 1
Despliegue e instalación de todo el equipamiento referido a CCAA de estación y realización de pruebas, en estación piloto con intercambiador. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento. Si durante la ejecución de los trabajos, hubiera alguna tarea que no estuviera especificada en este Proyecto y fuera necesaria para alcanzar los objetivos descritos, se considerará que también será realizada por el Contratista.
6.04.1 | Partida | ud | Lector con teclado | [6 empty] | 17 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural con teclado integrado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Plaza de Castilla | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[9 empty] | Total 6.04.1 | 17
6.04.2 | Partida | ud | Lector sin teclado | [6 empty] | 10 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural sin teclado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Plaza de Castilla | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total 6.04.2 | 10
6.04.3 | Partida | ud | Magnético | [6 empty] | 27 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de contacto magnético de alta potencia, montaje superficial, mínimo grado 3, resistencia antisabotaje, homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Plaza de Castilla | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | Total 6.04.3 | 27
6.04.4 | Partida | ud | Controladora de Control de Accesos | [6 empty] | 27 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de controladora de accesos IP, homologada por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Plaza de Castilla | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | Total 6.04.4 | 27
6.04.5 | Partida | ud | Mecanizado y adaptación de carcasa | [6 empty] | 27 |  | 0
Carcasa totalmente terminada e instalada. Incluido el transporte, adaptación y mecanizado de la carcasa existente y/o nuevo suministro de las piezas adicionales que sean necesarias.
[9 empty] | Total 6.05 | 1
6.06 | Partida | ud | Auditoría grados de seguridad | [6 empty] | 1 |  | 0
Identificación de los grados de seguridad en las instalaciones en la actualidad y grados potenciales a la finalización el proyecto.
6.07 | Partida | ud | Licencias credenciales virtuales 10 años | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro de licencias de credenciales virtuales para fichaje desde smartphones/tablets.
6.08 | Partida | ud | Despliegue para integración cancelas | [6 empty] | 2 |  | 0
Unidad de integración de todas las cancelas de una estación en sistema anti-intrusión.
6.09 | Partida | ud | Desarrollo de plan de pruebas sobre estaciones piloto | [6 empty] | 2 |  | 0
Desarrollo de las pruebas definidas sobre las estaciones piloto definidas.
6.10 | Partida | ud | Documentación de fase 6 | [6 empty] | 1 |  | 0
Informes del despliegue en estaciones e información recopilada durante la fase. Pruebas completas en estación piloto.
[9 empty] | Total 06 | 1
07 | Capítulo |  | FASE 7: DESPLIEGUE DE CCAA EN LA RED | [6 empty] | 1
7.01 | Partida | ud | Plan de despliegue masivo | [6 empty] | 1 |  | 0
Desarrollo del plan de despliegue masivo, definiendo tareas, tiempos y otras necesidades relacionadas con la coordinación con las estaciones.
7.02 | Capítulo | ud | Despliegue masivo: suministro e instalación del equipamiento de estación y pruebas en Estaciones prioritarias | [6 empty] | 1
Suministro e instalación de todo el equipamiento referido a CCAA de estación y realización de pruebas, en Estaciones prioritarias. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes, conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su instalación, puesta en marcha y dejar el sistema en funcionamiento. Si durante la ejecución de los trabajos, hubiera alguna tarea que no estuviera especificada en este Proyecto y fuera necesaria para alcanzar los objetivos descritos, se considerará que también será realizada por el Contratista.
6.04.1 | Partida | ud | Lector con teclado | [6 empty] | 113 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural con teclado integrado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Alto del Arenal | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Puerta del Sur | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Feria de Madrid | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Moncloa | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Sol | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | Atocha | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Príncipe Pío | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Avenida de América | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Nuevos Ministerios | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | CCS de Canillejas | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Méndez Álvaro | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Chamartín | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total 6.04.1 | 113
6.04.2 | Partida | ud | Lector sin teclado | [6 empty] | 60 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural sin teclado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Alto del Arenal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Puerta del Sur | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Feria de Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Moncloa | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Sol | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Atocha | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Príncipe Pío | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Avenida de América | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Nuevos Ministerios | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | CCS de Canillejas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Méndez Álvaro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Chamartín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 6.04.2 | 60
6.04.3 | Partida | ud | Magnético | [6 empty] | 173 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de contacto magnético de alta potencia, montaje superficial, mínimo grado 3, resistencia antisabotaje, homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
6.04.4 | Partida | ud | Controladora de Control de Accesos | [6 empty] | 173 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de controladora de accesos IP, homologada por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
6.04.5 | Partida | ud | Mecanizado y adaptación de carcasa | [6 empty] | 173 |  | 0
Carcasa totalmente terminada e instalada. Incluido el transporte, adaptación y mecanizado de la carcasa existente y/o nuevo suministro de las piezas adicionales que sean necesarias.
[9 empty] | Total 7.02 | 1
0
7.03 | Capítulo | ud | Despliegue masivo: suministro e instalación del equipamiento de estación y pruebas en Línea 3 | [6 empty] | 1
Suministro e instalación de todo el equipamiento referido a CCAA de estación y realización de pruebas, en Línea 3. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes, conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su instalación, puesta en marcha y dejar el sistema en funcionamiento. Si durante la ejecución de los trabajos, hubiera alguna tarea que no estuviera especificada en este Proyecto y fuera necesaria para alcanzar los objetivos descritos, se considerará que también será realizada por el Contratista.
6.04.1 | Partida | ud | Lector con teclado | [6 empty] | 98 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural con teclado integrado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Villaverde Alto | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | San Cristobal | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Villaverde Bajo-Cruce | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Ciudad de los Ángeles | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | San Fermín- Orcasur | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Hospital 12 de Octubre | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Almendrales | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Legazpi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Delicias | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Palos de la Frontera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Embajadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Lavapies | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Callao | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Plaza de España | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Ventura Rodriguez |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Argüelles | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total 6.04.1 | 98
6.04.2 | Partida | ud | Lector sin teclado | [6 empty] | 61 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural sin teclado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Villaverde Alto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | San Cristobal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Villaverde Bajo-Cruce | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Ciudad de los Ángeles | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | San Fermín- Orcasur | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hospital 12 de Octubre | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Almendrales | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Legazpi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Delicias | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Palos de la Frontera | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Embajadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Lavapies | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Callao | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Plaza de España | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Ventura Rodriguez |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Argüelles | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total 6.04.2 | 61
6.04.3 | Partida | ud | Magnético | [6 empty] | 164 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de contacto magnético de alta potencia, montaje superficial, mínimo grado 3, resistencia antisabotaje, homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
6.04.4 | Partida | ud | Controladora de Control de Accesos | [6 empty] | 164 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de controladora de accesos IP, homologada por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
6.04.5 | Partida | ud | Mecanizado y adaptación de carcasa | [6 empty] | 164 |  | 0
Carcasa totalmente terminada e instalada. Incluido el transporte, adaptación y mecanizado de la carcasa existente y/o nuevo suministro de las piezas adicionales que sean necesarias.
[9 empty] | Total 7.03 | 1
7.04 | Capítulo | ud | Despliegue masivo: suministro e instalación del equipamiento de estación y pruebas Línea en 4 | [6 empty] | 1
Suministro e instalación de todo el equipamiento referido a CCAA de estación y realización de pruebas, en Línea 4. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes, conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su instalación, puesta en marcha y dejar el sistema en funcionamiento. Si durante la ejecución de los trabajos, hubiera alguna tarea que no estuviera especificada en este Proyecto y fuera necesaria para alcanzar los objetivos descritos, se considerará que también será realizada por el Contratista.
6.04.1 | Partida | ud | Lector con teclado | [6 empty] | 141 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural con teclado integrado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | San Bernardo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Bilbao | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Alonso Martínez | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Colón | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Serrano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Velázquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Goya | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Lista | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Diego de León | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Prosperidad | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Alfonso XIII | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Avenida de La Paz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Arturo Soria | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Esperanza | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Canillas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Mar de Cristal | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | San Lorenzo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Parque de Santa María | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hortaleza | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Manoteras | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Pinar de Chamartín | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
[9 empty] | Total 6.04.1 | 141
6.04.2 | Partida | ud | Lector sin teclado | [6 empty] | 77 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural sin teclado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | San Bernardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bilbao | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Alonso Martínez | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Colón | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Serrano | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Velázquez | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Goya | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Lista | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Diego de León | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Prosperidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Alfonso XIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Avenida de La Paz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Arturo Soria | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Esperanza | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Canillas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Mar de Cristal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | San Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Parque de Santa María | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Hortaleza | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Manoteras | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Pinar de Chamartín | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 6.04.2 | 77
6.04.3 | Partida | ud | Magnético | [6 empty] | 223 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de contacto magnético de alta potencia, montaje superficial, mínimo grado 3, resistencia antisabotaje, homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
6.04.4 | Partida | ud | Controladora de Control de Accesos | [6 empty] | 223 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de controladora de accesos IP, homologada por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
6.04.5 | Partida | ud | Mecanizado y adaptación de carcasa | [6 empty] | 223 |  | 0
Carcasa totalmente terminada e instalada. Incluido el transporte, adaptación y mecanizado de la carcasa existente y/o nuevo suministro de las piezas adicionales que sean necesarias.
[9 empty] | Total 7.04 | 1
7.05 | Capítulo | ud | Despliegue masivo: suministro e instalación del equipamiento de estación y pruebas en Línea 5 | [6 empty] | 1
Suministro e instalación del equipamiento de estación y pruebas en Línea 5.
6.04.1 | Partida | ud | Lector con teclado | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural con teclado integrado y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Mano de obra, cableado (10m), conectores, pequeño material, anclajes y fijaciones incluidos.
6.04.2 | Partida | ud | Lector sin teclado | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural sin teclado y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Mano de obra, cableado (10m), conectores, pequeño material, anclajes y fijaciones incluidos.
6.04.3 | Partida | ud | Magnético | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de contacto magnético de alta potencia, montaje superficial, mínimo grado 3, resistencia antisabotaje, homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye mano de obra, suministro, instalación, configuración y/o parametrización, cableado (10m), conectores, pequeño material y anclajes y fijaciones.
6.04.4 | Partida | ud | Controladora de Control de Accesos | [6 empty] | 0 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de controladora de accesos IP, homologada por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye mano de obra, suministro, instalación, configuración y/o parametrización, cableado (10m), conectores, pequeño material y anclajes y fijaciones.
[9 empty] | Total 7.05 | 1
7.06 | Capítulo | ud | Despliegue masivo: suministro e instalación del equipamiento de estación y pruebas en Línea 11 | [6 empty] | 1
Suministro e instalación de todo el equipamiento referido a CCAA de estación y realización de pruebas, en Línea 11. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes, conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su instalación, puesta en marcha y dejar el sistema en funcionamiento. Si durante la ejecución de los trabajos, hubiera alguna tarea que no estuviera especificada en este Proyecto y fuera necesaria para alcanzar los objetivos descritos, se considerará que también será realizada por el Contratista.
6.04.1 | Partida | ud | Lector con teclado | [6 empty] | 44 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural con teclado integrado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Plaza Elíptica | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Abrantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Pan Bendito | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | San Francisco | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Carabanchel Alto | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | La Peseta | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | La Fortuna | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total 6.04.1 | 44
6.04.2 | Partida | ud | Lector sin teclado | [6 empty] | 19 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural sin teclado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Plaza Elíptica | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Abrantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Pan Bendito | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | San Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Carabanchel Alto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | La Peseta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | La Fortuna | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 6.04.2 | 19
6.04.3 | Partida | ud | Magnético | [6 empty] | 63 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de contacto magnético de alta potencia, montaje superficial, mínimo grado 3, resistencia antisabotaje, homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
6.04.4 | Partida | ud | Controladora de Control de Accesos | [6 empty] | 63 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de controladora de accesos IP, homologada por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
6.04.5 | Partida | ud | Mecanizado y adaptación de carcasa | [6 empty] | 63 |  | 0
Carcasa totalmente terminada e instalada. Incluido el transporte, adaptación y mecanizado de la carcasa existente y/o nuevo suministro de las piezas adicionales que sean necesarias.
[9 empty] | Total 7.06 | 1
7.07 | Capítulo | ud | Despliegue masivo: suministro e instalación del equipamiento de estación y pruebas en Línea 12 | [6 empty] | 1
Suministro e instalación de todo el equipamiento referido a CCAA de estación y realización de pruebas, en Línea 12. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes, conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su instalación, puesta en marcha y dejar el sistema en funcionamiento. Si durante la ejecución de los trabajos, hubiera alguna tarea que no estuviera especificada en este Proyecto y fuera necesaria para alcanzar los objetivos descritos, se considerará que también será realizada por el Contratista.
6.04.1 | Partida | ud | Lector con teclado | [6 empty] | 62 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural con teclado integrado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Parque de Lisboa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Alcorcón Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Parque Oeste | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | U. Rey Juan Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Móstoles Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Pradillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Hosp. Móstoles | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Manuela Malasaña | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Loranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Hosp. Fuenlabrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Parque Europa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fuenlabrada Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Parque de los Estados | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Arroyo Culebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conservatorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Alonso de Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Getafe Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Juan de la cierva | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | El Casar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Los Espartales | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | El Bercial | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | El Carrascal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Julián Besteiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Casa del Reloj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Hosp. Severo Ochoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Leganés Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | San Nicasio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 6.04.1 | 62
6.04.2 | Partida | ud | Lector sin teclado | [6 empty] | 66 |  | 0
Suministro e instalación y configuración de lector de proximidad mural sin teclado, de la tecnología solicitada en el Proyecto, y sustitución de lector existente. Grado antivandálico. Lectura de tarjetas, compatible con el nuevo sistema de CCAA a instalar. Temperatura de funcionamiento -10ºc hasta 50ºc. Homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
|  |  |  | Parque de Lisboa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Alcorcón Central | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Parque Oeste | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | U. Rey Juan Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Móstoles Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Pradillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Hosp. Móstoles | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Manuela Malasaña | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Loranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hosp. Fuenlabrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Parque Europa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fuenlabrada Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Parque de los Estados | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Arroyo Culebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conservatorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Alonso de Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Getafe Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Juan de la cierva | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | El Casar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Los Espartales | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | El Bercial | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | El Carrascal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Julián Besteiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Casa del Reloj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hosp. Severo Ochoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Leganés Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | San Nicasio | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 6.04.2 | 66
6.04.3 | Partida | ud | Magnético | [6 empty] | 128 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de contacto magnético de alta potencia, montaje superficial, mínimo grado 3, resistencia antisabotaje, homologado por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
6.04.4 | Partida | ud | Controladora de Control de Accesos | [6 empty] | 128 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de controladora de accesos IP, homologada por Metro de Madrid a través de CTE. Incluye acopio, mano de obra, conectores, transporte, suministro, instalación, p.p de alimentación eléctrica, cableado y protecciones eléctricas, cableado, anclajes y conectores de comunicaciones y todas las licencias necesarias para su implantación y funcionamiento.
6.04.5 | Partida | ud | Mecanizado y adaptación de carcasa | [6 empty] | 128 |  | 0
Carcasa totalmente terminada e instalada. Incluido el transporte, adaptación y mecanizado de la carcasa existente y/o nuevo suministro de las piezas adicionales que sean necesarias.
[9 empty] | Total 7.07 | 1
7.08 | Capítulo | ud | Cableado y canalizaciones | [6 empty] | 1
Suministro e instalación de cableado eléctrico no existente.
CABLE Cu | Capítulo |  | Suministro e instalación de cable Cu | [6 empty] | 1
Suministro e instalación de cableado eléctrico no existente o para sustitución, necesario para alimentación de equipos electrónicos. Pequeño material y conectores incluidos.
04.2.7 | Partida | m | Cable Cu. de 2 x 2,5 mm2 + T de 0.6/1 kV | [6 empty] | 2000 |  | 0
Suministro, instalación y conexión, de cables de alimentación. Cable Cu. de 2 x 1,5 mm2 + TT de 0.6/1 kV. Pequeño material de conexionado y cableado incluido.
DIDKTA004X1 | Partida | m | Tubo PVC rígido M25 libre de halogenos | [6 empty] | 500 |  | 0
Tubo de PVC rígido 25 mm, GP 7, libre de halógenos, incluso p.p.de fijaciones mediante brida y taco. Totalmente instalado.
I31BJC002 | Partida | u | Caja de derivación (105x105x55). | [6 empty] | 40 |  | 0
Caja de derivación de dimensiones 105x105x55 con clemas, 4 entradas, IP55, IK07. Totalmente instalada.
[9 empty] | Total CABLE Cu | 1
CABLE 12 F.O. MM | Capítulo |  | Suministro e instalación de cable de 12 fibras ópticas multimodo | [6 empty] | 1
DCSINSTF06 | Partida | m | Instalación de Cable de 12 fibras ópticas multimodo | [6 empty] | 1000 |  | 0
Instalación de cable de fibra óptica, desde y hasta los cuartos técnicos designados, con las características definidas en el PCTP, incluyendo preparación de cable, manifold, tubos protectores y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
DIKODB001 | Partida | u | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | [6 empty] | 24 |  | 0
Fusiones por arco eléctrico de fibras ópticas, incluyendo todo el material necesario para su terminación, totalmente terminado.
DIKOAC011 | Partida | u | Adaptadores LC-LC Multimodo | [6 empty] | 12 |  | 0
Suministro e instalación de adaptadores para bandejas de fibra óptica con las especificaciones definidas en el PCTP
DIKOAC021 | Partida | u | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC Multimodo | [6 empty] | 12 |  | 0
Suministro e instalación de pig-tails con las especificaciones definidas en el PCTP
DIKOAW902 | Partida | u | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | [6 empty] | 12 |  | 0
Certificación en base a las medidas de OTDR y siguiendo estándares internacionales ISO/IEC 11801.Informe de medidas realizadas con el Reflectómetro Óptico (OTDR) en doble ventana y bidireccional. Se podrán usar bobinas de lanzamiento y de recepción de longitud suficiente para medir solamente en un sentido, pero en cualquiera de los casos siempre se deberán mostrar todas las pérdidas y reflexiones del tramo incluidos los eventos inicial y final. También se deberá indicar la longitud total del enlace.
DIKOAW950 | Partida | u | Documentación técnica de fibra óptica | [6 empty] | 12 |  | 0
La documentación cumplirá con lo especificado en el PCTP, incluyendo Rutas esquemáticas Ubicación y detalle de conexión de los repartidores Ubicación de las cajas de empalme, con información de los empalmes Cocas Información de los cables y bobinas instaladas Distancias Tipos de fibra Instalación física del cable incluyendo conductos, galerías y apoyos.
[9 empty] | Total CABLE 12 F.O. MM | 1
BANDEJAS FO | Capítulo |  | Suministro e instalación de bandejas repartidoras de fibra óptica | [6 empty] | 1
EKPCST048 | Partida | u | Sumninstro e instalación de bandejas de fibra 24 conectores LC (Anillo Cuartos Principales con repartidor) | [6 empty] | 6 |  | 0
Suministro e instalación de bandejas repartidoras de fibra óptica, de acuerdo a lo especificado en el PCTP, totalmente instalado y funcionando
[9 empty] | Total BANDEJAS FO | 1
CABLE UTP | Capítulo |  | Suministro e instalación de cable UTP | [6 empty] | 1
RCOM001 | Partida | ud | Suministro e instalación de cable UTP Cat 6a 23 AWG | [6 empty] | 5000 |  | 0
Instalación de cable de datos UTP Cat.6a 23 AWG. Cable de tipo LSHF (Low Smoke Halogen Free) que no propaga la llama y es libre de halógenos. Incluye el correspondiente embridado del cableado y su etiquetado, el conexionado a cada toma de datos y conexionado al pacth panel del correspondiente armario. Totalmente instalado y conexionado.
RCOM002 | Partida | ud | Panel de parcheo de 24 puertos Cat 6a | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro e instalación de panel de 1U para rack de 19" con 24 puertos RJ45 Cat.6a. Incluyen las tomas posteriores RJ45 Cat.6a. Totalmente montado.
|  |  |  | Equipamiento auxiliar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total RCOM002 | 1
[9 empty] | Total CABLE UTP | 1
[9 empty] | Total 7.08 | 1
0
6.07 | Partida | ud | Licencias credenciales virtuales 10 años | [6 empty] | 150 |  | 0
Suministro de licencias de credenciales virtuales para fichaje desde smartphones/tablets.
7.09 | Partida | ud | Gestión de residuos | [6 empty] | 1 |  | 0
Aplicación del plan de gestión de residuos. Desmontaje de elementos (lectores, teclados, servidores, cableado, chapas, carcasas, etc .), recogida, traslado de materiales y permisos incluidos.
7.10 | Partida | ud | PC Puesto de acreditaciones | [6 empty] | 2 |  | 0
Suministro, instalación y configuración de workstation con equipo lector y grabador de tarjetas según descripción en PPT.
6.08 | Partida | ud | Despliegue para integración cancelas | [6 empty] | 112 |  | 0
Unidad de integración de todas las cancelas de una estación en sistema anti-intrusión.
7.14 | Partida | ud | Documentación fase 7 | [6 empty] | 1 |  | 0
Informes de despliegue e información recopilada durante todos los procesos de la fase. Resultado de pruebas y verificaciones incluidas.
[9 empty] | Total 07 | 1
08 | Capítulo |  | FASE 8: DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1
8.1 | Partida | ud | Documentación Final de Obra | [6 empty] | 1 |  | 0
Documentación Final de Obra (As Built) detallada según solicitado en PPT.
[9 empty] | Total 08 | 1
09 | Capítulo |  | FASE 9: FORMACIÓN | [6 empty] | 1
9.1 | Partida | ud | Cursos de formación | [6 empty] | 1 |  | 0
Formación de personal según se describe en su apartado correspondiente en PPT.
[9 empty] | Total 09 | 1
10 | Capítulo |  | FONDOS FEDER | [6 empty] | 1
10.01 | Partida | ud | Publicidad Fondos Europeso FEDER | [6 empty] | 1 |  | 0
Gastos de divulgación publicitaria y carteles.
[9 empty] | Total 10 | 1
[9 empty] | Total 0 | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCION MATERIAL | [8 empty] | 0
|  |  | GASTOS GENERALES | [7 empty] | 13% | 0
|  |  | BENEFICIO INDUSTRIAL | [7 empty] | 6% | 0
|  |  | TOTAL OFERTA SIN IVA | [8 empty] | 0
|  |  | IMPORTE IVA (21%) | [7 empty] | 0,21 | 0
|  |  | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO | [8 empty] | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada