# ANEXO II: OFERTA TÉCNICA LOTE 2

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de

………………………...…………………....………

DECLARA:

- Que durante la vigencia del contrato se compromete al suministro de los repuestos actualmente homologados por Metro de Madrid, y según los requerimientos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Suministrará repuestos/productos nuevos y originales

- Los plazos de suministro no superarán las cuarenta (40) semanas establecidas y que durante la vigencia del contrato corresponderán a los que a continuación se indican:

Notas para la correcta cumplimentación:

- Se deberán cumplimentar la columna “PLAZO DE SUMINISTRO”. Dentro del plazo de entrega no se considerará la primera semana del año, cuatro semanas del mes de agosto y la última semana del año.

| Posición | REFERENCIA FABRICANTE | DENOMINACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Plazo de Suministro (Semanas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51072122C1 | MOTOR INTERRUPTOR SF1 | MQT-R SF1 110/125VCA/CC NUEVA VERSION Alimentación: 110-127 V CA/CC Consumo de energía en W: 380W Consumo de energía en VA: 380VA |  |
| 2 | SF1 887191HD | BOBINA DISYUNTOR SF1 | O C RELEASE 120 125V DC T1 Alimentación: 110-125 V CC |  |
| 3 | 887191HE | BOBINA CIERRE/APERTUR SF1 120-125Vcc TIPO 2 | Opening and closing release, SF, 120 to 125VDC, 50W, T2 Alimentación: 120-125 V CC Consumo de energía en W: 50W Consumo de energía en VA: 160VA |  |
| 4 | MV261239 | REPUESTO BLOQUE DE CONTACTOS SF1 | Contactos: 8NO + 8NC (after 2012) |  |
| 5 | MV261246 | KIT DE ADAPTACIÓN DE RELÉ ZELIO PARA RI SF1 | ZELIO RELAY ADAPTATION KIT FOR RI |  |
| 6 | SPKMV261211 | RELÉ ANTIMBOBEO ELECTROMECÁNICO SF1 110 VCC | Electromechanical anti pumping relay Alimentación: 110 V CC |  |
| 7 | SPK51238614F0 | BLOQUES DE CONTACTOS DE SEÑALIZACIÓN SM6 (MICROINTERRUPTOR) | Signaling contact blocks, SM6-24, micro switch |  |
| 8 | SEP383S82J34TNT/A | SEPAM S82 SUBESTACIÓN CON IHM AVANZADO | Modelo SEP383S82J34TNT/A |  |
| 9 | SEP383T81J34TNT/A | SEPAM T81 TRANSFORMADOR CON IHM AVANZADO | TRANSFORMADOR SEPAM T81 Gama de productos: Sepam serie 80 Sobrefrecuencia código ANSI: 81H Código ANSI de baja frecuencia: 81L Código ANSI de secuencia positiva baja de intensidad: 27D Código ANSI restante de bajo voltaje: 27R Bajo voltaje (L-L o L-N) Código ANSI: 27 Código ANSI de sobretensión de secuencia negativa: 47 Sobrecorriente de fase de código ANSI: 50/51 Falla a tierra/falla a tierra sensible Código ANSI: 50N/51N Falla a tierra/falla a tierra sensible Código ANSI: 50G/51G Código ANSI de sobrecarga direccional activa: 32P |  |
| 10 | 03813519N0 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE BAJA POTENCIA | TLP130 Cumple norma IEC 61869-10 Corriente nominal: hasta 2500 A Tensión de referencia para aislamiento hasta 24kV Clase de precisión: 0,5/5P |  |
| 11 | 889705BH | BOBINA DISPARO SF 1 48-60 VDC / 230VCA -50Hz | Alimentación: 60 VCC/230 VCA Frecuencia: 50 Hz Consumo de energía en W: 50W Consumo de energía en VA: 160VA |  |
| 12 | EMS58355 | DETERCTOR PASO FALTA Y TENSIÓN | FLAIR 23DM Gama de producto: Easergy Flair Tensión de ensayo dieléctrico: 3…36 kV Corriente de carga: 3 A Alimentación: 24...48 V DC alimentación externa Protocolo del puerto de comunicación: Modbus Protección IP: - Panel frontal IP41 - Otras partes IP30 Protección IK: IK07 IEC 62262 |  |
| 13 | EMS58581 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CARGADOR BATERÍA | EASERGY PS100-48V Gama de producto: Easergy ARC Alimentación: - 110...230 V corriente continua - 90...270 V AC 50/60 Hz Tensión de salida: - 12 VCC - 48 VCC9+ Protocolo del puerto de comunicación: Modbus Soporte de puerto de comunicación: RS485 barras de separación: 380 V AC/DC - tipo de cable: L-N) Frecuencia: 50 Hz Resistencia a sobretensiones: 20 kV durabilidad eléctrica 1,2/50 µs Tipo de protección: - Protección de sobrecarga y cortocircuito - Protección térmica integrada Capacidad de la batería: 38 Ah Autonomía respaldo: 16 h Tiempo recarga: 24 h Soporte de montaje: Carril DIN Posición de funcionamiento: Vertical Categoría de sobretensión: IV Compatibilidad electromagnética: - Emisiones conducidas e irradiadas Clase A acorde a EN 55022 o equivalente - Inmunidad para entornos industriales acorde a IEC 61000-6-2 o equivalente Normas: IEC 60255-27 o equivalente Certificaciones de producto: CE Grado de protección IP: IP20 acorde a IEC 60529 Grado de protección IK: IK07 acorde a IEC 62262 |  |
| 14 | EMS58583 | EASERGY BAT38Ah 12V 38Ah | EASERGY BAT38Ah 12V 38Ah Tensión de salida: 12 VCC tipo de batería: VRLA Dos partes placa de conexión: 14.4 mOhm acorde a IEC 60896-21 Corriente de cortocircuito: 1005 A acorde a IEC 60896-21 Impedancia de transferencia:7.5 mOhm en 1 kHz Capacidad de la batería: 40,6 Ah Medidas (Al x An x Pr): 170 x 165 x 197 mm Peso: 14,5 kg Tipo de conector: M5 Velocidad de autodescarga: 3 %, 1 mes en 20 °C Duración de la batería: 10 yr en 20 °C acorde a Propósito general Eurobat |  |
| 15 | RXM2AB1ED | FINAL DE CARRERA MOTOR CARGA MUELLES INTERRUPTOR LF | Contactos: 2 C/O Tensión de circuito de control: 48 V DC Forma del pin: Plano Tensión de aislamiento: 250 V acorde a IEC Resistencia a picos de tensión: 4 kV durabilidad eléctrica 1,2/50 µs Material de los contactos: AgNi Corriente de salida en continuo: 10 A Tensión máxima de conmutación: 250 V acorde a IEC Certificaciones de producto: CE Normas: EN/IEC 61810-1 o equivalente IP40 acorde a EN/IEC 60529 o equivalente |  |
| 16 | QLK-2206-6293435 | INTERRUPTOR MASTERPACT MTZ2- 25 H1, 2.500 A | MTZ2- 25 H1 Sin mando Número de polos: 4P posición de neutro: Izquierda Tipo de red: AC Frecuencia de red: 50/60 Hz Código de poder de corte: H1 Poder de seccionamiento: Sí acorde a En> 50 A Selectivity category: Categoría AC Tipo de control: Pulsador Tipo de montaje: Extraíble [In] Corriente nominal: 2500 A en 40 °C [Ui] Tensión nominal de aislamiento: 1000 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A [Uimp] Resistencia a picos de tensión: 12 kV acorde a En> 50 A [icm] capacidad nominal de cortocircuito: - 145 kA 220/550 V AC en 50/60 Hz - 145 kA 440 V AC en 50/60 Hz - 145 kA 500/525 V AC en 50/60 Hz - 145 kA 660/690 V AC en 50/60 Hz [Ue] Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A Calibre CT del interruptor automático: 2500 A Paso de conexión: 115 mm [Icw] Corriente temporal admisible: - 66 kA 0.5 s acorde a En> 50 A - 66 kA 1 s acorde a En> 50 A - 66 kA 3 s acorde a En> 50 A Tiempo de corte máximo: 25 ms Maximum closing response time:70 ms Medidas (Al x An x Pr) en mm: - Seccionador extraíble sin chasis: 1.300 x 1.493 x 1.300 - Accionamientos: 1.439 x 1.556 x 1.403 Normas: IEC 60364-8-1 o equivalente |  |
| 17 | RM6E2LP62/TE | Equipo básico 2LP- Totalmente extensible (Ur, Ir, Ik/tK) 24Kv, 630 A, 20 KA/s | • Estándar: IEC 62271-200 • Tensión nominal: Hasta 24 kV • Frecuencia: 50 o 60 Hz |  |
| 18 | JLJFUSIBLES24 | JUEGO 3 FUSIBLES C. DE 24kV (SM6 Y RM6) | Tipo Fusarc CF |  |

Todos los repuestos corresponden al fabricante Schneider Electric.

En……………………, a…….. de…………………….. de ….

Fdo.: