## Hoja1
PARTIDA | UNIDADES PREVISTAS | PRECIO UNITARIO sin IVA | TOTAL PARTIDA sin IVA
P.1 TRANSFORMADOR SECO TRANSFORMADOR 1600kVA 15-20kV/420V | 1 |  | 0
P.2 MATERIAL ELECTRÓNICO |  |  | 0
MQT-R SF1 110/125 VCA/CC NUEVA VERSION | 1 |  | 0
O C RELEASE 120 125V DC T1 | 2 |  | 0
BOB.CIERRE-APERT. 120-125VCC TIPO 2 | 2 |  | 0
REPUESTO BLOQUE DE CONTACTOS SF1 | 1 |  | 0
ZELIO RELAY ADAPTATION KIT FOR RI | 3 |  | 0
SPKMV261211 | 3 |  | 0
MICRO CONTACT | 5 |  | 0
SEPAM S82 SUBESTACIÓN CON IHM AVANZADO | 1 |  | 0
SEPAM T81 TRANSFORMADOR CON IHM AVANZADO | 1 |  | 0
TLP130 | 1 |  | 0
BOBINA DISPARO DISYUNTOR 48 VDC/60 DC/230 VAC-50 HZ | 2 |  | 0
FLAIR 23DM DETECTOR PASO DE FALTA CON DETECCIÓN PRESENCIA/AUSECIA DE TENSIÓN, COM. MODBUS | 2 |  | 0
EASERGY PS100-48V: FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CARGADOR DE BATERÍA 12V Y SALIDAS 48V | 1 |  | 0
EASERGY BAT38AH 12V 38AH | 1 |  | 0
FINAL DE CARRERA MOTOR CARGA MUELLES INTERRUPTOR LF | 5 |  | 0
INTERRUPTOR MASTERPACT MTZ2- 25 H1, 2.500 A, TETRAPOLAR SIN MANDO | 1 |  | 0
Equipo básico 2LP- Totalmente extensible (Ur, Ir, Ik/tK) 24Kv, 630 A, 20 KA/s | 2 |  | 0
JUEGO 3 FUSIBLES C. DE 24kV (SM6 Y RM6) | 2 |  | 0
0
| gastos generales | 0% | 0
| beneficio industrial | 0% | 0
|  | total oferta sin IVA | 0
|  | IVA | 0
|  | TOTAL OFERTA CON IVA | 0
Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.