## Preciario
SERVICIO MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE GASÓLEO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UDS | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO LICITACIÓN | PRECIOS MÁXIMOS
SERVICIOS DE REVISIÓN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
P.01 | Depósito 1 Cuatro Caminos - IP/UP-017650 - Calle Virgen de la Nieva (1 depósito de 1.250L) | 4 |  | 0 | 430
P.02 | Depósito 4 Canillejas - 2009-IP-29-000366 - Calle Néctar s/n (1 depósito de 3.000L) | 4 |  | 0 | 430
P.03 | Depósito 5 Aluche - IP/UP-017646 - Avda. de los Poblados s/n (1 depósito de 1.250L de Línea Aérea) | 4 |  | 0 | 430
P.04 | Depósito 5 Aluche - IP/UP-017646 - Avda. de los Poblados s/n (1 depósito de 1.250L de Vía) | 4 |  | 0 | 430
P.05 | Depósito 8 Laguna - 2007-IP-10-000314 - Avda. Gotarrendura (1 depósito de 2.000L) | 4 |  | 0 | 430
P.06 | Depósito 9 Hortaleza - 2020-IP-03-05-000158 - Roquetas de Mar 2 (1 depósito de 2.000L) | 4 |  | 0 | 430
P.07 | Depósito 10 Cuatro Vientos - IP03-10-008037 - Calle de la Canaleja (1 depósito de 1.500L de Línea Aérea) | 4 |  | 0 | 430
P.08 | Depósito 10 Cuatro Vientos - IP03-10-008037 - Calle de la Canaleja (1 depósito de 1.500L de Vía) | 4 |  | 0 | 430
CORRECTIVO: MATERIALES DE REPUESTOS
M.01 | Mts. Manguera Impulsión 1" Racorada | 50 |  | 0 | 35
M.02 | Mts. Manguera 1" aspiración Spring-Oil 25 mm | 50 |  | 0 | 16.3
M.04 | Ud Pistola automática hasta 70 lts/min | 4 |  | 0 | 150
M.05 | Ud Contador Mecánico K-33 | 4 |  | 0 | 175
M.06 | Ud Carátula Cube 56/33 | 4 |  | 0 | 75
M.07 | Piusi - Paletas + Muelles Cube 33 - Juego sin rodetes | 4 |  | 0 | 75
M.08 | Ud Bomba panter 56 | 4 |  | 0 | 200
M.09 | Ud Cartridge 70 l/min water separator | 4 |  | 0 | 50
M.10 | Ud Indicador de nivel gasóleo ajustable de 1000 a 3000 litros | 4 |  | 0 | 50
M.11 | Ud Contador Electrónico de Engranajes MGE-110 | 4 |  | 0 | 250
CORRECTIVO: MANO DE OBRA
MO.01 | Hora de trabajo Técnico e Instaladores | 75 |  | 0 | 45
SERVICIOS ADICIONALES
SA.01 | Servicio limpieza interior y filtración de producto | 4 |  | 0 | 550
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN (PE): |  |  | 0
| GASTOS GENERALES (GG) (- % PE): |  |  | 0
| BENEFICIO INDUSTRIAL (BI) (- % PE): |  |  | 0
| TOTAL OFERTA SIN IVA: PE + GG + BI |  |  | 0
| IVA (21% Total Oferta sin IVA) | 21% |  | 0
| TOTAL OFERTA CON IVA (Total Oferta sin IVA + IVA): |  |  | 0
Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.