## INSTRUCCIONES
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS POR LOTES A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
PAUTAS A SEGUIR PARA CUMPLIMENTAR LA PLANTILLA
1. En este archivo existen:
- 1 Hoja (Instrucciones) con las pautas a seguir para cumplimentar este libro Excel. - 5 Hojas (Aguas de Consumo, Aguas Continentales, Aguas Regeneradas, Aguas Residuales y Lodos) que deben cumplimentar los licitadores. - 1 Hoja (RESUMEN) en el que aparece los porcentajes totales calculados para todas las matrices.
2. Pautas para cumplimentar las Hojas: "Aguas de Consumo, Aguas Continentales, Aguas Regeneradas, Aguas Residuales y Lodos"
- En la columna "Parámetro" se encuentran todos los parámetros indicados en el punto 4.1 del documento PPT para los que se solicitan los ejercicios de intercomparación en los laboratorios de la Subdirección de Calidad de las Aguas de Canal de Isabel II.
- En la columna "Cumple Rango" aparece un desplegable en el cual debe de elegirse "SI" o "NO" en función de si los parámetros ofertados cumplen con el rango indicado en el documento PPT .
- En la columna "Declaración de Familia de Ensayo" aparece un desplegable en el cual debe de elegirse "SI" o "NO" en función de si el parámetro puede ofertarse de manera individual ("NO" en el desplegable) o si el licitador lo incluye dentro de una familia de ensayo ("SI" en el desplegable) atendiendo a lo indicado en el documento PPT para familias de ensayo. El licitador tendrá que justificar y documentar sus propuestas de familias.
- En la columna "Subcontratado" aparece un desplegable en el cual debe de elegirse "SI" o "NO" en función de si los parámetros ofertados van a ser subcontratados, cuando el licitador no cuenta con esquema propio. En caso de subcontratación, debe de indicarse el proveedor correspondiente en la columna "Proveedor".
- En la columna "Nº Labs ≥ 9" aparece un desplegable en el cual debe de elegirse "SI" o "NO" en función de si se estima que el número de participantes sea mayor o igual a 9 para cada parámetro. Ver indicaciones concretas en el apartado 5.1.2 del PPT.
- En la columna "Acreditado" aparece un desplegable en el cual debe de elegirse "SI" o "NO" en función de si el parámetro seleccionado se encuentra incluido en el Anexo técnico de acreditación del licitador bajo la norma ISO/IEC 17043 en la matriz indicada. Para el caso de subcontratación, el licitador debe elegir "SI" o "NO" en función de si el subcontratista cuenta o no con la acreditación del parámetro en cuestión.
- En la parte inferior de estas hojas se muestra un cuadro resumen con los resultados obtenidos de porcentajes para la matriz en cuestión.
3. En la Hoja "RESUMEN": se muestra un cuadro resumen con los resultados obtenidos de porcentajes de todas las matrices.

## LOTE 1 (AGUAS CONSUMO)
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS POR LOTES A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
LOTE 1 MATRIZ AGUA DE CONSUMO
PARÁMETRO | CUMPLE RANGO | DECLARACIÓN DE FAMILIA DE ENSAYO | SUBCONTRATADO | PROVEEDOR (en caso de subcontratación) | Nº LABS ≥ 9 | ACREDITADO
pH
Conductividad
Turbidez
Oxidabilidad
Color
Cloro residual libre y total
Cloruros
Nitritos
Amonio
Aluminio
Nitrógeno oxidable total
Carbono orgánico
Microcistinas
Microcistinas LR
Microcistinas RR
Microcistinas YR
Calcio
Magnesio
Manganeso
Alcalinidad total
Cianuros totales
Mercurio total
Potasio
Sodio
Sulfato
Boro
Cobre
Hierro
Zinc
Antimonio
Arsénico
Cadmio
Cromo
Níquel
Plomo
Selenio
Uranio
Bromato
Bromuro
Clorato
Clorito
Fluoruro
Ácido monocloroacético
Ácido dicloroacético
Ácido tricloroacético
Ácido monobromoacético
Ácido dibromoacético
Aldrín
Cis-Clordano
Clorpirifos
Dieldrín
Endrín
Heptacloro epóxido
Heptacloro
Heptacloro epóxido A
Heptacloro epóxido B
Lindano
o,p'- DDT
p,p'- DDT
p,p'-DDD
o,p'-DDD
p,p'-DDE
Hexaclorobenceno
Trans-Clordano
α-HCH
α-Endosulfán
β-Endosulfán
β-HCH
Endosulfán sulfato
Ametrina
Atrazina
Cianazina
Metribuzina
Prometrina
Simazina
Terbutilazina
Terbutrina
Metil-Clorpirifos oxon
Clorpirifos oxon
Quintoceno
Pentacloroanilina
Metil-Clorpirifos
Tetradifón
Cipermetrinas
Permetrinas
1,2- Dicloroetano
Benceno
Bromodiclorometano
Bromoformo
Cloroformo
Dibromoclorometano
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Etilbenceno
(m+p)-xyleno
Geosmina
o-xyleno
Tolueno
2-Metilisoborneol
2,4,6-Tricloroanisol
2-Clorofenol
2,4-Diclorofenol
2,4,6-Triclorofenol
Benzo (b) fluoranteno
Fluoranteno
Benzo (K) fluoranteno
Benzo (a) pireno
Benzo (ghi) perileno
Indeno (1,2,3-cd) pireno
Acrilamida
Epiclorhidrina
Cloruro de vinilo
Ácido perfluorobutanosulfónico
Ácido perfluorobutanoico
Ácido perfluorodecano sulfónico
Ácido perfluorodecanoico
Ácido perfluorododecano sulfónico
Ácido perfluorododecanoico
Ácido perfluoroheptano sulfónico
Ácido perfluoroheptanoico
Ácido perfluorohexanosulfónico
Ácido perfluorohexanoico
Ácido perfluorononanosulfónico
Ácido perfluorononanoico
Ácido perfluorooctanosulfónico
Ácido perfluorooctanoico
Ácido perfluoropentanosulfónico
Ácido perfluoropentanoico
Ácido perfluorotridecano sulfónico
Ácido perfluorotridecanoico
Ácido perfluoroundecano sulfónico
Ácido perfluoroundecanoico
Bisfenol A
Beta-estradiol
Nonilfenol
Azitromicina
Diclofenaco
Alfa total
Beta total
Actividad de tritio
Radón
Investigación y recuento de coliformes totales
Investigación y recuento de Escherichia coli β-glucuronidasa+ (NMP-método del sustrato definido)
Recuento en placa de microoganismos aerobios a 22°C
Recuento de coliformes totales
Recuento de Escherichia coli
Recuento de enterococos
Recuento de Clostridium perfringens
Detección y recuento de Legionella spp con identificación de Legionella pneumophila
Colífagos somáticos
| 0 |  | 0 |  | 0 | 0
LOTE 1 MATRIZ AGUA DE CONSUMO
| Parámetros dentro de rango (%) |  | Parámetros subsontratados (%) |  | Nº participantes ≥ 9 (%) | Parámetros acreditados (%)

## LOTE 1 (AGUAS CONTINENTALES)
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS POR LOTES A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
LOTE 1 MATRIZ AGUA CONTINENTAL TRATADAS Y NO TRATADAS
PARÁMETRO | CUMPLE RANGO | DECLARACIÓN DE FAMILIA DE ENSAYO | SUBCONTRATADO | PROVEEDOR (en caso de subcontratación) | Nº LABS ≥ 9 | ACREDITADO
pH
Conductividad
Turbidez
Oxidabilidad
Sólidos en suspensión totales
Color
Nitritos
Amonio
Nitrógeno oxidable total
Ortofosfatos
Cloruros
Sílice
Fósforo total
Manganeso
Hierro total
Microcistinas
Microcistinas LR
Microcistinas RR
Microcistinas YR
Cloro residual libre y total
Carbono orgánico
Aluminio
Calcio
Magnesio
Manganeso
Alcalinidad total
Cianuros totales
Mercurio total
Potasio
Sodio
Sulfato
Boro
Cobre
Hierro
Zinc
Antimonio
Arsénico
Cadmio
Cromo
Níquel
Plomo
Selenio
Uranio
Bromato
Bromuro
Clorato
Clorito
Fluoruro
Aldrín
Cis-Clordano
Clorpirifos
Dieldrín
Endrín
Heptacloro epóxido
Heptacloro
Heptacloro epóxido A
Heptacloro epóxido B
Lindano
o,p'- DDT
p,p'- DDT
p,p'-DDD
o,p'-DDD
p,p'-DDE
Hexaclorobenceno
Trans-Clordano
α-HCH
Endosulfán sulfato
Endosilfán
α-Endosulfán
β-Endosulfán
β-HCH
Ametrina
Atrazina
Cianazina
Metribuzina
Prometrina
Simazina
Terbutilazina
Terbutrina
Metil-Clorpirifos oxon
Clorpirifos oxon
Quintoceno
Pentacloroanilina
Metil-Clorpirifos
Tetradifón
Cipermetrinas
Permetrinas
1,2- Dicloroetano
Benceno
Bromodiclorometano
Bromoformo
Cloroformo
Dibromoclorometano
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Etilbenceno
(m+p)-xyleno
Geosmina
o-xyleno
Tolueno
2-Metilisoborneol
2,4,6-Tricloroanisol
2-Clorofenol
2,4-Diclorofenol
2,4,6-Triclorofenol
Benzo (b) fluoranteno
Fluoranteno
Benzo (K) fluoranteno
Benzo (a) pireno
Benzo (ghi) perileno
Indeno (1,2,3-cd) pireno
Alfa total
Beta total
Actividad de tritio
Radón
Investigación y recuento de coliformes totales
Investigación y recuento de Escherichia coli β-glucuronidasa+ (NMP-método del sustrato definido)
Recuento de coliformes totales
Recuento de Escherichia coli
Recuento en placa de microoganismos aerobios a 22°C
Recuento de enterococos fecales
Recuento de Clostridium perfringens
| 0 |  | 0 |  | 0
LOTE 1 MATRIZ AGUA CONTINENTAL TRATADAS Y NO TRATADAS
| Parámetros dentro de rango (%) |  | Parámetros subsontratados (%) |  | Nº participantes ≥ 9 (%) | Parámetros acreditados (%)

## LOTE 2 (AGUAS REGENERADAS)
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS POR LOTES A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
LOTE 2 MATRIZ AGUA REGENERADA
PARÁMETRO | CUMPLE RANGO | DECLARACIÓN DE FAMILIA DE ENSAYO | SUBCONTRATADO | PROVEEDOR (en caso de subcontratación) | Nº LABS ≥ 9 | ACREDITADO
Turbidez
Sólidos en suspensión totales
pH
Conductividad
Cloro residual libre y total
Nitrógeno total
Fósforo total
Amonio
Nitritos
Nitrógeno oxidable total
Recuento de Escherichia coli β-glucuronidasa positivos (NMP-método del sustrato definido)
Detección y recuento de Legionella spp con identificación de Legionella pneumophila
Recuento de huevos de nematodos intestinales por microscopía
| 0 |  | 0 |  | 0
LOTE 2 MATRIZ AGUA REGENERADA
| Parámetros dentro de rango (%) |  | Parámetros subsontratados (%) |  | Nº participantes ≥ 9 (%) | Parámetros acreditados (%)

## LOTE 2 (AGUAS RESIDUALES)
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS POR LOTES A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
LOTE 2 MATRIZ AGUA RESIDUAL
PARÁMETRO | CUMPLE RANGO | DECLARACIÓN DE FAMILIA DE ENSAYO | SUBCONTRATADO | PROVEEDOR (en caso de subcontratación) | Nº LABS ≥ 9 | ACREDITADO
pH
Conductividad
Turbidez
Sólidos en suspensión totales
Demanda química de Oxígeno (DQO)
Alcalinidad total
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
Amonio
Nitrógeno total
Fósforo total
Nitritos
Nitrógeno Oxidable Total
Aceites y grasas
Cloruros
Fluoruros
Índice de Fenol
Tensioactivos aniónicos
Manganeso
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cobre
Cromo
Hierro
Níquel
Plomo
Selenio
Zinc
Bario
Estaño
Plata
Mercurio
Cromo VI
Etilbenceno
Benceno
Bromodiclorometano
Bromoformo
Cloroformo
m+p Xileno
Naftaleno
o-Xileno
Dibromoclorometano
Tolueno
Acenaftileno
Acenafteno
Fluoreno
Fenantreno
Antraceno
Fluoranteno
Pireno
Benzo[a]antraceno
Criseno
Benzo[b]fluoranteno
Benzo[k]fluoranteno
Benzo[a]pireno
Dibenzo[a,h]antraceno
Benzo[g,h,i]perileno
Indeno[1,2,3-c,d]pireno
Índice de hidrocarburos (C10-C40)
SARS-CoV-2
| 0 |  | 0 |  | 0 | 0
LOTE 2 MATRIZ AGUA RESIDUAL
| Parámetros dentro de rango (%) |  | Parámetros subsontratados (%) |  | Nº participantes ≥ 9 (%) | Parámetros acreditados (%)

## LOTE 2 (LODOS)
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS POR LOTES A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
LOTE 2 LODOS
PARÁMETRO | CUMPLE RANGO | DECLARACIÓN DE FAMILIA DE ENSAYO | SUBCONTRATADO | PROVEEDOR (en caso de subcontratación) | Nº LABS ≥ 9 | ACREDITADO
pH
Solidos totales
Sólidos fijos
Sólidos volátiles
Cadmio
Calcio
Cobre
Cromo
Fósforo
Hierro
Magnesio
Níquel
Potasio
Plomo
Zinc
Mercurio
| 0 |  | 0 |  | 0 | 0
LOTE 2 LODOS
| Parámetros dentro de rango (%) |  | Parámetros subsontratados (%) |  | Nº participantes ≥ 9 (%) | Parámetros acreditados (%)

## RESUMEN
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS POR LOTES A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
| MATRICES | Parámetros dentro de rango (%) | Parámetros subsontratados (%) | Nº participantes ≥ 9 (%) | Parámetros acreditados (%)
LOTE 1 | CONSUMO
CONTINENTAL
LOTE 2 | REGENERADAS
RESIDUALES
LODOS