## Hoja1
OPERACIÓN |  | Cantidad estimada | Precio unitario (sin IVA) | Importe total (sin IVA)
CU1 | Retimbrado de una botella a presión con cambio de válvulas, juntas y adaptador (con el aporte del material por parte de Metro); incluye recogida y entrega en instalaciones de Metro. El retimbrado se deberá realizar según consistencias del punto 4. | 3
CU2 | Bajada de un cofre SDPI 7000 o 9000, sustitución de botellas previamente retimbradas y subida del cofre. Esta actuación incluye la preparación de la unidad/sistema (despresurización del sistema, desconexionado del equipo, etc…) para realización dicha actividad y normalización posterior. | 3
CU3 | Sustitución de botellas previamente retimbradas en un cofre SDPI 3000/8000. Esta actuación incluye la preparación de la unidad/sistema (despresurización del sistema, desconexionado del equipo, etc…) para realización dicha actividad y normalización posterior. | 3
CU4 | Coste unitario por sustitución de una electroválvula NS-12, GSR y GPU incluyendo la preparación de la unidad/sistema para realización dicha actividad y normalización posterior; incluyendo en este caso el aporte del material por el contratista. | 1
CU5 | Sustitución de un manómetro de descarga. | 3
CU6 | Sustitución de los latiguillos a presión. | 2
CU7 | Sustitución de filtro aire venteo. | 1
CU8 | Sustitución de aforador. | 1
CU9 | Sustitución de tres válvulas de cilindros (incluido juntas y adaptadores) en unidades 3000/8000. Incluyendo la preparación previa de la unidad/sistema y la normalización posterior. | 2
CU10 | Sustitución de tres válvulas de cilindros (incluido juntas y adaptadores) en unidades 7000. Incluyendo la preparación previa de la unidad/sistema y la normalización posterior. | 2
CU11 | Sustitución de bomba GPU. | 1
CU12 | Reparación de válvula NS-12 (kits y pruebas en banco). | 1
CU13 | Reparación de válvula GSR (kits y pruebas en banco). | 1
CU14 | Reparación de válvula GPU (kits y pruebas en banco). | 1
Reparaciones por correctivo incluido mano de obra, máquinaria y medios auxiliares
CU15 | Jornadas de trabajo (8 horas) de mantenimiento correctivo | 10
Repuestos extraordinarios estimados para la valoración económica
CU16 | Válvula de Bola | 3
| Depósito de Agua | 1
| Venteo | 3
| Válvula de Bola | 3
| Válvula Antirretorno | 3
| Transductor de Presión | 3
| Cilindros de Aire | 1
| Válvulas para Cilindros | 3
| Latiguillos de interconexión | 3
| Manómetro | 3
| Válvula Gas equipo GPU (válvula solenoide) | 1
| Manoreductor | 3
| Unidad de Lubricación | 3
| Actuadores | 3
| Válvula de 4 Vías | 3
| Bloque Regulación | 3
| Unidad GPU | 1
| Válvula Antirretorno | 3
| Manómetros | 3
| Válvula de Bola (3 Vías) | 3
| Válvula de Bola | 3
| Transductor de Presión | 3
| Aforador | 3
| Medidor Nivel de Agua | 3
| Cabezas Atomizadoras Cabina (antivandálica) | 3
| Cabezas Atomizadoras Sala (antivandálica) | 3
| Toberas boquillas sala y cabina (antivandálica) | 3
| Válvulas sección cabina y sala | 3
| Válvula de Purga | 3
TOTAL OFERTA SIN IVA |  |  |  | 0
IMPORTE IVA |  |  |  | 0
TOTAL OFERTA CON IVA |  |  |  | 0
NOTAS
Se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares
Se deben rellenar las celdas sombreadas en verde. El importe unitario indicado debe incluir Gastos Generales y Beneficio Industrial. La tabla calculará el importe total.
El importe total no podrá ser superior al importe total de licitación

## Hoja2
ELEMENTOS DEL SDPI
Válvula de Bola
Depósito de Agua
Venteo
Válvula de Bola
Válvula Antirretorno
Transductor de Presión
Cilindros de Aire
Válvulas para Cilindros
Latiguillos de interconexión
Manómetro
Válvula Gas equipo GPU (válvula solenoide)
Manoreductor
Unidad de Lubricación
Actuadores
Válvula de 4 Vías
Bloque Regulación
Unidad GPU
Válvula Antirretorno
Manómetros
Válvula de Bola (3 Vías)
Válvula de Bola
Transductor de Presión
Aforador
Medidor Nivel de Agua
Cabezas Atomizadoras Cabina (antivandálica)
Cabezas Atomizadoras Sala (antivandálica)
Toberas boquillas sala y cabina (antivandálica)
Válvulas sección cabina y sala
Válvula de Purga