## Hoja1
DEPÓSITO DE VENTAS
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01.OC | Capítulo |  | OBRA CIVIL | [6 empty] | 1 | 164022.66 | 164022.66 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 ACYASF | Capítulo |  | ACONDICIONAMIENTO, HORMIGONADO Y ASFALTADO | [6 empty] | 1 | 164022.66 | 164022.66 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Capítulo |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | [6 empty] | 1 | 866.16 | 866.16 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01.02 | Capítulo |  | ESTUDIO DE ALTERNATIVAS | [6 empty] | 1 | 3604 | 3604 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01.03 | Capítulo |  | DISEÑO, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y CÁLCULO ESTRUCTURAL | [6 empty] | 1 | 159552.5 | 159552.5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U01B | Capítulo |  | DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 5975.9 | 5975.9 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U01BF | Capítulo |  | FIRMES | [6 empty] | 1 | 5975.9 | 5975.9 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U01BF040 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN COMPRESOR FIRME BASE HORMIGÓN | [6 empty] | 92.88 | 64.34 | 5975.9 | [6 empty] | 92.88 | 0 | 0
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
[5 empty] | 0 | 1 | 0.15 | 619.21 | 92.88 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.15 | 619.21 | 92.88
[9 empty] | Total m21U01BF040 | 92.88 | 64.34 | 5975.9 | [5 empty] | Total m21U01BF040 | 92.88 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U01BF | 1 | 5975.9 | 5975.9 | [5 empty] | Total m21U01BF | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U01B | 1 | 5975.9 | 5975.9 | [5 empty] | Total m21U01B | 1 | 0 | 0
m21U02 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 1 | 1370.19 | 1370.19 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U02A | Capítulo |  | TRABAJOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1 | 1257.22 | 1257.22 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U02A010 | Partida | m2 | DESPEJE Y DESBROCE TERRENO | [6 empty] | 2619.21 | 0.48 | 1257.22 | [6 empty] | 2619.21 | 0 | 0
Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008.
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2619.21 | 2619.21 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2619.21 | 2619.21
[9 empty] | Total m21U02A010 | 2619.21 | 0.48 | 1257.22 | [5 empty] | Total m21U02A010 | 2619.21 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U02A | 1 | 1257.22 | 1257.22 | [5 empty] | Total m21U02A | 1 | 0 | 0
m21U02B | Capítulo |  | EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO | [6 empty] | 1 | 112.97 | 112.97 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U02BZ | Capítulo |  | ZANJAS Y POZOS | [6 empty] | 1 | 112.97 | 112.97 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U02BZ020 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA MEDIOS MANUALES H < 3 m | [6 empty] | 59.77 | 1.89 | 112.97 | [6 empty] | 59.77 | 0 | 0
Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
[5 empty] | 1 | 1 | 70.32 | 0.85 | 59.77 |  |  |  |  | 1 | 1 | 70.32 | 0.85 | 59.77
[9 empty] | Total m21U02BZ020 | 59.77 | 1.89 | 112.97 | [5 empty] | Total m21U02BZ020 | 59.77 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U02BZ | 1 | 112.97 | 112.97 | [5 empty] | Total m21U02BZ | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U02B | 1 | 112.97 | 112.97 | [5 empty] | Total m21U02B | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U02 | 1 | 1370.19 | 1370.19 | [5 empty] | Total m21U02 | 1 | 0 | 0
m21U03EP | Capítulo |  | PAVIMENTOS Y JUNTAS DE CONTRACCIÓN | [6 empty] | 1 | 67691.66 | 67691.66 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U03EP020 | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-15/B/40 CEM II/SR EN PAVIMENTOS | [6 empty] | 654.8 | 102.28 | 66972.94 | [6 empty] | 654.8 | 0 | 0
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/B/40 (CEM-II/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia blanda, incluso parte proporcional de juntas de contracción. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 0 | 0 | 2619.21 | 0.25 | 654.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2619.21 | 0.25 | 654.8
[9 empty] | Total m21U03EP020 | 654.8 | 102.28 | 66972.94 | [5 empty] | Total m21U03EP020 | 654.8 | 0 | 0
m21U03EP040 | Partida | m | EJECUCIÓN JUNTA CONTRACCIÓN | [6 empty] | 313.85 | 2.29 | 718.72 | [6 empty] | 313.85 | 0 | 0
Ejecución de junta de contracción de pavimento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 , mediante serrado mecánico del hormigón endurecido, incluso limpieza y sellado de junta con masilla bituminosa de aplicación en caliente o en frio. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 0 | 313.85 | 0 | 0 | 313.85 |  |  |  |  | 0 | 313.85 | 0 | 0 | 313.85
[9 empty] | Total m21U03EP040 | 313.85 | 2.29 | 718.72 | [5 empty] | Total m21U03EP040 | 313.85 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U03EP | 1 | 67691.66 | 67691.66 | [5 empty] | Total m21U03EP | 1 | 0 | 0
m21U04 | Capítulo |  | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 1 | 29198.36 | 29198.36 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04C | Capítulo |  | ENCOFRADOS | [6 empty] | 1 | 3179.52 | 3179.52 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04CA | Capítulo |  | CIMENTACIONES | [6 empty] | 1 | 1251.98 | 1251.98 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04CA010 | Partida | m2 | ENCOFRADO MADERA CIMENTACIÓN | [6 empty] | 74.79 | 16.74 | 1251.98 | [6 empty] | 74.79 | 0 | 0
Encofrado de madera en cimentaciones (zapatas, recalces, vigas, riostras, encepados, losas, etc.) colocado a cualquier profundidad incluso desencofrado y limpieza. Según EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | Zapata muro A laterales | 2 | 41.67 | 0 | 0.5 | 41.67 |  |  |  | Zapata muro A laterales | 2 | 41.67 | 0 | 0.5 | 41.67
|  |  |  | Zapata muro A transv | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |  | Zapata muro A transv | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1
|  |  |  | Zapata muro B laterales | 2 | 20.82 | 0 | 0.5 | 20.82 |  |  |  | Zapata muro B laterales | 2 | 20.82 | 0 | 0.5 | 20.82
|  |  |  | Zapata muro B transv | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |  | Zapata muro B transv | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1
|  |  |  | Escaleras zapata sup lateral | 2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.4 |  |  |  | Escaleras zapata sup lateral | 2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.4
|  |  |  | Escaleras zapata sup transv | 2 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.7 |  |  |  | Escaleras zapata sup transv | 2 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.7
|  |  |  | ATR zapata lateral | 4 | 0 | 1.8 | 0.5 | 3.6 |  |  |  | ATR zapata lateral | 4 | 0 | 1.8 | 0.5 | 3.6
|  |  |  | ATR zapata transv | 4 | 0 | 1.3 | 0.5 | 2.6 |  |  |  | ATR zapata transv | 4 | 0 | 1.3 | 0.5 | 2.6
[9 empty] | Total m21U04CA010 | 74.79 | 16.74 | 1251.98 | [5 empty] | Total m21U04CA010 | 74.79 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04CA | 1 | 1251.98 | 1251.98 | [5 empty] | Total m21U04CA | 1 | 0 | 0
m21U04CB | Capítulo |  | MUROS | [6 empty] | 1 | 1361.97 | 1361.97 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04CB030 | Partida | m2 | ENCOFRADO METÁLICO MUROS | [6 empty] | 80.21 | 16.98 | 1361.97 | [6 empty] | 80.21 | 0 | 0
Encofrado de paneles metálicos en muros (de cimentación o estructura) colocado a cualquier profundidad o altura incluso desencofrado, limpieza y desencofrantes. Según EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | Muro A | 1 | 41.67 | 0 | 1.55 | 64.59 |  |  |  | Muro A | 1 | 41.67 | 0 | 1.55 | 64.59
|  |  |  | Muro B | 1 | 20.82 | 0 | 0.75 | 15.62 |  |  |  | Muro B | 1 | 20.82 | 0 | 0.75 | 15.62
[9 empty] | Total m21U04CB030 | 80.21 | 16.98 | 1361.97 | [5 empty] | Total m21U04CB030 | 80.21 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04CB | 1 | 1361.97 | 1361.97 | [5 empty] | Total m21U04CB | 1 | 0 | 0
m21U04CD | Capítulo |  | VIGAS | [6 empty] | 1 | 565.57 | 565.57 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04CD010 | Partida | m2 | ENCOFRADO MADERA EN VIGAS | [6 empty] | 20.44 | 27.67 | 565.57 | [6 empty] | 20.44 | 0 | 0
Encofrado de madera en vigas, colocado a cualquier altura incluso desencofrado y limpieza. Según EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | ATR viga descolgada | 1 | 13.5 | 0 | 1.23 | 16.61 |  |  |  | ATR viga descolgada | 1 | 13.5 | 0 | 1.23 | 16.61
|  |  |  | ATR viga descolgada 2 | 1 | 4.5 | 0 | 0.85 | 3.83 |  |  |  | ATR viga descolgada 2 | 1 | 4.5 | 0 | 0.85 | 3.83
[9 empty] | Total m21U04CD010 | 20.44 | 27.67 | 565.57 | [5 empty] | Total m21U04CD010 | 20.44 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04CD | 1 | 565.57 | 565.57 | [5 empty] | Total m21U04CD | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04C | 1 | 3179.52 | 3179.52 | [5 empty] | Total m21U04C | 1 | 0 | 0
m21U04D | Capítulo |  | HORMIGÓN ESTRUCTURAL | [6 empty] | 1 | 14604.49 | 14604.49 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04DM | Capítulo |  | MUROS | [6 empty] | 1 | 2444.9 | 2444.9 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04DM080 | Partida | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIa+Qb EN MUROS | [6 empty] | 20.05 | 121.94 | 2444.9 | [6 empty] | 20.05 | 0 | 0
Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en muros y paramentos de cualquier forma y dimensión y colocado a cualquier altura, con HA-35/B/20/IIa+Qb (cemento /SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Según normas EHE-08 y CTE DB-SE. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | Muro A | 1 | 41.67 | 0.25 | 1.55 | 16.15 |  |  |  | Muro A | 1 | 41.67 | 0.25 | 1.55 | 16.15
|  |  |  | Muro B | 1 | 20.82 | 0.25 | 0.75 | 3.9 |  |  |  | Muro B | 1 | 20.82 | 0.25 | 0.75 | 3.9
[9 empty] | Total m21U04DM080 | 20.05 | 121.94 | 2444.9 | [5 empty] | Total m21U04DM080 | 20.05 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04DM | 1 | 2444.9 | 2444.9 | [5 empty] | Total m21U04DM | 1 | 0 | 0
m21U04DV | Capítulo |  | VIGAS | [6 empty] | 1 | 212.03 | 212.03 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04DV055 | Partida | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIb EN VIGAS | [6 empty] | 1.99 | 106.55 | 212.03 | [6 empty] | 1.99 | 0 | 0
Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensión y colocado a cualquier altura, con HA-30/B/20/ IIb, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Según normas EHE-08, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | ATR viga descolgada | 1 | 13.5 | 0.25 | 0.49 | 1.65 |  |  |  | ATR viga descolgada | 1 | 13.5 | 0.25 | 0.49 | 1.65
|  |  |  | ATR viga descolgada 2 | 1 | 4.5 | 0.25 | 0.3 | 0.34 |  |  |  | ATR viga descolgada 2 | 1 | 4.5 | 0.25 | 0.3 | 0.34
[9 empty] | Total m21U04DV055 | 1.99 | 106.55 | 212.03 | [5 empty] | Total m21U04DV055 | 1.99 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04DV | 1 | 212.03 | 212.03 | [5 empty] | Total m21U04DV | 1 | 0 | 0
m21U04DA | Capítulo |  | CIMENTACIONES SUPERFICIALES | [6 empty] | 1 | 4589.86 | 4589.86 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04DA340 | Partida | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa+Qb EN ENCEPADOS | [6 empty] | 39.77 | 115.41 | 4589.86 | [6 empty] | 39.77 | 0 | 0
Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en encepados, riostras, rampas, jácenas y/o losas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con HA-30/B/20/IIa+Qb (CEM-I /SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia blanda. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.630. Según normas EHE-08, CTE DB-SE-C y NTE-CPE. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | Zapata muro A laterales | 1 | 41.67 | 1 | 0.5 | 20.84 |  |  |  | Zapata muro A laterales | 1 | 41.67 | 1 | 0.5 | 20.84
|  |  |  | Zapata muro B laterales | 1 | 20.82 | 1 | 0.5 | 10.41 |  |  |  | Zapata muro B laterales | 1 | 20.82 | 1 | 0.5 | 10.41
|  |  |  | Escaleras zapata sup | 1 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 2.04 |  |  |  | Escaleras zapata sup | 1 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 2.04
|  |  |  | Escaleras zapata inf | 1 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 1.8 |  |  |  | Escaleras zapata inf | 1 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 1.8
|  |  |  | ATR zapata | 4 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 4.68 |  |  |  | ATR zapata | 4 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 4.68
[9 empty] | Total m21U04DA340 | 39.77 | 115.41 | 4589.86 | [5 empty] | Total m21U04DA340 | 39.77 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04DA | 1 | 4589.86 | 4589.86 | [5 empty] | Total m21U04DA | 1 | 0 | 0
m21U04DJ | Capítulo |  | ACEROS PARA ARMADURAS | [6 empty] | 1 | 7357.7 | 7357.7 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04DJ020 | Partida | kg | ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S | [6 empty] | 3589.12 | 2.05 | 7357.7 | [6 empty] | 3589.12 | 0 | 0
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  |  | Zapata muro A | 1 | 40 | 20.84 | 0 | 833.6 |  |  |  | Zapata muro A | 1 | 40 | 20.84 | 0 | 833.6
|  |  |  | Zapata muro B | 1 | 40 | 20.41 | 0 | 816.4 |  |  |  | Zapata muro B | 1 | 40 | 20.41 | 0 | 816.4
|  |  |  | Muro A | 1 | 60 | 16.15 | 0 | 969 |  |  |  | Muro A | 1 | 60 | 16.15 | 0 | 969
|  |  |  | Muro B | 1 | 60 | 3.9 | 0 | 234 |  |  |  | Muro B | 1 | 60 | 3.9 | 0 | 234
|  |  |  | Escaleras zapata sup | 1 | 128.33 | 0 | 0 | 128.33 |  |  |  | Escaleras zapata sup | 1 | 128.33 | 0 | 0 | 128.33
|  |  |  | Escaleras zapata inf | 1 | 87.41 | 0 | 0 | 87.41 |  |  |  | Escaleras zapata inf | 1 | 87.41 | 0 | 0 | 87.41
|  |  |  | ATR zapata | 1 | 261.68 | 0 | 0 | 261.68 |  |  |  | ATR zapata | 1 | 261.68 | 0 | 0 | 261.68
|  |  |  | ATR viga colgada | 1 | 214.5 | 0 | 0 | 214.5 |  |  |  | ATR viga colgada | 1 | 214.5 | 0 | 0 | 214.5
|  |  |  | ATR viga colgada 2 | 1 | 44.2 | 0 | 0 | 44.2 |  |  |  | ATR viga colgada 2 | 1 | 44.2 | 0 | 0 | 44.2
[9 empty] | Total m21U04DJ020 | 3589.12 | 2.05 | 7357.7 | [5 empty] | Total m21U04DJ020 | 3589.12 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04DJ | 1 | 7357.7 | 7357.7 | [5 empty] | Total m21U04DJ | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04D | 1 | 14604.49 | 14604.49 | [5 empty] | Total m21U04D | 1 | 0 | 0
m21U04K | Capítulo |  | ESTRUCTURAS METÁLICAS | [6 empty] | 1 | 11414.35 | 11414.35 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04KA | Capítulo |  | ACEROS | [6 empty] | 1 | 11414.35 | 11414.35 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U04KA010 | Partida | kg | ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES | [6 empty] | 2570.8 | 4.44 | 11414.35 | [6 empty] | 2570.8 | 0 | 0
Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, según peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  |  | Escalera - Acero conformado | 0 | 445.54 | 0 | 0 | 445.54 |  |  |  | Escalera - Acero conformado | 0 | 445.54 | 0 | 0 | 445.54
|  |  |  | Escalera - Anclajes | 0 | 13.74 | 0 | 0 | 13.74 |  |  |  | Escalera - Anclajes | 0 | 13.74 | 0 | 0 | 13.74
|  |  |  | ATR acero laminado | 0 | 601.73 | 0 | 0 | 601.73 |  |  |  | ATR acero laminado | 0 | 601.73 | 0 | 0 | 601.73
|  |  |  | ATR acero conformado | 0 | 1494.48 | 0 | 0 | 1494.48 |  |  |  | ATR acero conformado | 0 | 1494.48 | 0 | 0 | 1494.48
|  |  |  | ATR placa base | 0 | 15.31 | 0 | 0 | 15.31 |  |  |  | ATR placa base | 0 | 15.31 | 0 | 0 | 15.31
[9 empty] | Total m21U04KA010 | 2570.8 | 4.44 | 11414.35 | [5 empty] | Total m21U04KA010 | 2570.8 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04KA | 1 | 11414.35 | 11414.35 | [5 empty] | Total m21U04KA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04K | 1 | 11414.35 | 11414.35 | [5 empty] | Total m21U04K | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U04 | 1 | 29198.36 | 29198.36 | [5 empty] | Total m21U04 | 1 | 0 | 0
m21U05C | Capítulo |  | ENCACHADOS Y SUB-BASES | [6 empty] | 1 | 18158.91 | 18158.91 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U05C020 | Partida | m3 | SUB-BASE ARENA DE MIGA | [6 empty] | 392.88 | 46.22 | 18158.91 | [6 empty] | 392.88 | 0 | 0
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Arena con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[5 empty] | 1 | 1 | 2619.21 | 0.15 | 392.88 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2619.21 | 0.15 | 392.88
[9 empty] | Total m21U05C020 | 392.88 | 46.22 | 18158.91 | [5 empty] | Total m21U05C020 | 392.88 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U05C | 1 | 18158.91 | 18158.91 | [5 empty] | Total m21U05C | 1 | 0 | 0
m21U09 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 10657.48 | 10657.48 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U09A | Capítulo |  | TUBERÍAS | [6 empty] | 1 | 6803.3 | 6803.3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U09AV | Capítulo |  | POLICLORURO DE VINILO (PVC) | [6 empty] | 1 | 6803.3 | 6803.3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U09AV010 | Partida | m | TUBERÍA PVC DOBLE PARED SN8 Ø315 mm | [6 empty] | 165.45 | 41.12 | 6803.3 | [6 empty] | 165.45 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de las Normas UNE-EN 13476-1:2018 y UNE-EN 13476-3:2019, de doble pared y rigidez anular o RCE mínima de 8 kN/m2 (SN mayor o igual a 8 kN/m2 según Norma UNE-EN ISO 9969:2016), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanqueidad.
[5 empty] | 0 | 165.45 | 0 | 0 | 165.45 |  |  |  |  | 0 | 165.45 | 0 | 0 | 165.45
[9 empty] | Total m21U09AV010 | 165.45 | 41.12 | 6803.3 | [5 empty] | Total m21U09AV010 | 165.45 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U09AV | 1 | 6803.3 | 6803.3 | [5 empty] | Total m21U09AV | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U09A | 1 | 6803.3 | 6803.3 | [5 empty] | Total m21U09A | 1 | 0 | 0
m21U09C | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 3854.18 | 3854.18 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21U09C100 | Partida | ud | SUMIDERO DE CALZADA | [6 empty] | 11 | 350.38 | 3854.18 | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Sumidero en calzada para drenaje superficial, incluido cerco y rejilla C-250, arqueta de fábrica de ladrillo enfoscada, enlucido y bruñido, incluso excavación, totalmente terminado.
[5 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | Total m21U09C100 | 11 | 350.38 | 3854.18 | [5 empty] | Total m21U09C100 | 11 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U09C | 1 | 3854.18 | 3854.18 | [5 empty] | Total m21U09C | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21U09 | 1 | 10657.48 | 10657.48 | [5 empty] | Total m21U09 | 1 | 0 | 0
VEPA01 | Partida | PA | MODIFICACIÓN DE LA PUERTA DE ACCESO AL DEPOSITO | [6 empty] | 1 | 10600 | 10600 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de la puerta actual y la instalación de una nueva puerta de acceso de vehículos y una nueva puerta peatonal a la derecha de la misma, para dar acceso directo a la escalera metálica nueva
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VEPA01 | 1 | 10600 | 10600 | [5 empty] | Total VEPA01 | 1 | 0 | 0
VEPA02 | Partida | PA | ACTUACIONES E INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO | [6 empty] | 1 | 15900 | 15900 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Partida alzada para todas las actuaciones necesarias para la instalación de un sistema de control de acceso que pueda requerir departamento de seguridad
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VEPA02 | 1 | 15900 | 15900 | [5 empty] | Total VEPA02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 01.01.03 | 1 | 159552.5 | 159552.5 | [5 empty] | Total 01.01.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 01.01 ACYASF | 1 | 164022.66 | 164022.66 | [5 empty] | Total 01.01 ACYASF | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 01.OC | 1 | 164022.66 | 164022.66 | [5 empty] | Total 01.OC | 1 | 0 | 0
02.GESTIONRESI | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 29582.85 | 29582.85 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21G01 | Capítulo |  | TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS | [6 empty] | 1 | 6270.36 | 6270.36 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21G01C | Capítulo |  | CARGAS Y TRANSPORTES DE TIERRAS Y PÉTREOS | [6 empty] | 1 | 6270.36 | 6270.36 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21G01C030 | Partida | m3 | TRANSPORTE DESTINO FINAL <10 km CARGA MECÁNICA | [6 empty] | 523.84 | 11.97 | 6270.36 | [6 empty] | 523.84 | 0 | 0
Transporte de tierras a destino final a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, tratamiento en vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando también la carga.
[5 empty] | 1 | 1 | 2619.2 | 0.2 | 523.84 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2619.2 | 0.2 | 523.84
[9 empty] | Total m21G01C030 | 523.84 | 11.97 | 6270.36 | [5 empty] | Total m21G01C030 | 523.84 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21G01C | 1 | 6270.36 | 6270.36 | [5 empty] | Total m21G01C | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21G01 | 1 | 6270.36 | 6270.36 | [5 empty] | Total m21G01 | 1 | 0 | 0
m21G02 | Capítulo |  | RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) | [6 empty] | 1 | 18421.95 | 18421.95 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21G02A | Capítulo |  | TRATAMIENTO EN OBRA | [6 empty] | 1 | 10890.63 | 10890.63 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21G02A010 | Partida | m3 | CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 523.84 | 20.79 | 10890.63 | [6 empty] | 523.84 | 0 | 0
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales.
[5 empty] | 1 | 1 | 2619.2 | 0.2 | 523.84 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2619.2 | 0.2 | 523.84
[9 empty] | Total m21G02A010 | 523.84 | 20.79 | 10890.63 | [5 empty] | Total m21G02A010 | 523.84 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21G02A | 1 | 10890.63 | 10890.63 | [5 empty] | Total m21G02A | 1 | 0 | 0
m21G02B | Capítulo |  | SACOS Y CONTENEDORES | [6 empty] | 1 | 318.04 | 318.04 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21G02B030 | Partida | ud | ENTREGA Y RECOGIDA CONTENEDOR 8 m3 | [6 empty] | 4 | 79.51 | 318.04 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total m21G02B030 | 4 | 79.51 | 318.04 | [5 empty] | Total m21G02B030 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21G02B | 1 | 318.04 | 318.04 | [5 empty] | Total m21G02B | 1 | 0 | 0
m21G02C | Capítulo |  | CARGA DE RCD | [6 empty] | 1 | 7213.28 | 7213.28 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21G02C020 | Partida | m3 | CARGA RCD ESCOMBROS SOBRE DUMPER A MANO | [6 empty] | 523.84 | 13.77 | 7213.28 | [6 empty] | 523.84 | 0 | 0
Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plásticos, cartones, chatarras...) sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.
[5 empty] | 1 | 1 | 2619.2 | 0.2 | 523.84 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2619.2 | 0.2 | 523.84
[9 empty] | Total m21G02C020 | 523.84 | 13.77 | 7213.28 | [5 empty] | Total m21G02C020 | 523.84 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21G02C | 1 | 7213.28 | 7213.28 | [5 empty] | Total m21G02C | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21G02 | 1 | 18421.95 | 18421.95 | [5 empty] | Total m21G02 | 1 | 0 | 0
m21G03 | Capítulo |  | RESIDUOS PELIGROSOS (RP) | [6 empty] | 1 | 4890.54 | 4890.54 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21G03A | Capítulo |  | ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS | [6 empty] | 1 | 4890.54 | 4890.54 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21G03A010 | Partida | ud | ALMACÉN RESIDUOS PELIGROSOS 9x3 m CON SOLERA | [6 empty] | 2 | 2445.27 | 4890.54 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Almacén para los residuos peligrosos generados en obra, (aceites, baterías, envases contaminados, aerosoles...) compuesta por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes). La parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos), incluso excavación, encachado de piedra, lámina de plástico, solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo. Incluida la conexión de dicha solera a una arqueta prefabricada para su recogida debido a vertidos ocasionales, sin vertido a red general de saneamiento. El precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total m21G03A010 | 2 | 2445.27 | 4890.54 | [5 empty] | Total m21G03A010 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21G03A | 1 | 4890.54 | 4890.54 | [5 empty] | Total m21G03A | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21G03 | 1 | 4890.54 | 4890.54 | [5 empty] | Total m21G03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 02.GESTIONRESI | 1 | 29582.85 | 29582.85 | [5 empty] | Total 02.GESTIONRESI | 1 | 0 | 0
03.SYS | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 17599.57 | 17599.57 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S01 | Capítulo |  | PROTECCIONES INDIVIDUALES | [6 empty] | 1 | 3917.9 | 3917.9 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S01J | Capítulo |  | E.P.I. PARA LA CABEZA | [6 empty] | 1 | 1625.6 | 1625.6 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S01J320 | Partida | ud | PAR TAPONES ANTIRUIDO SILICONA | [6 empty] | 40 | 15.68 | 627.2 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | Total m21S01J320 | 40 | 15.68 | 627.2 | [5 empty] | Total m21S01J320 | 40 | 0 | 0
m21S01J011 | Partida | ud | BARBUQUEJO CON MENTONERA PARA CASCO | [6 empty] | 40 | 4.83 | 193.2 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Cinta o correa elástica de sujeción con mentonera para casco de seguridad.
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | Total m21S01J011 | 40 | 4.83 | 193.2 | [5 empty] | Total m21S01J011 | 40 | 0 | 0
m21S01J231 | Partida | ud | CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA | [6 empty] | 40 | 10.75 | 430 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | Total m21S01J231 | 40 | 10.75 | 430 | [5 empty] | Total m21S01J231 | 40 | 0 | 0
m21S01J241 | Partida | ud | GAFAS ANTIPOLVO | [6 empty] | 40 | 9.38 | 375.2 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | Total m21S01J241 | 40 | 9.38 | 375.2 | [5 empty] | Total m21S01J241 | 40 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S01J | 1 | 1625.6 | 1625.6 | [5 empty] | Total m21S01J | 1 | 0 | 0
m21S01L | Capítulo |  | E.P.I. PARA LAS MANOS | [6 empty] | 1 | 92 | 92 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S01L030 | Partida | ud | PAR GUANTES GOMA FINA | [6 empty] | 40 | 2.3 | 92 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | Total m21S01L030 | 40 | 2.3 | 92 | [5 empty] | Total m21S01L030 | 40 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S01L | 1 | 92 | 92 | [5 empty] | Total m21S01L | 1 | 0 | 0
m21S01M | Capítulo |  | E.P.I. PARA LAS PIERNAS Y PIES | [6 empty] | 1 | 1068 | 1068 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S01M130 | Partida | ud | PAR DE ZAPATOS SERRAJE | [6 empty] | 40 | 26.7 | 1068 | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en serraje y lona de algodón transpirable con puntera y plantilla metálica y piso resistente a la abrasión, homologados. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
[5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | Total m21S01M130 | 40 | 26.7 | 1068 | [5 empty] | Total m21S01M130 | 40 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S01M | 1 | 1068 | 1068 | [5 empty] | Total m21S01M | 1 | 0 | 0
m21S01N | Capítulo |  | E.P.I. ANTICAÍDAS | [6 empty] | 1 | 1132.3 | 1132.3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S01N030 | Partida | ud | CINTURÓN SEGURIDAD SUJECCIÓN POLIÉSTER | [6 empty] | 10 | 19.03 | 190.3 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliéster, anillas de acero estampado con resistencia superior a 115 kg/mm2, hebilla con mordiente de acero estampado, cuerda de amarre de alta tenacidad y 1,00 m de longitud fabricada en nylon y mosquetón de cierre, homologado. Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m21S01N110 | Partida | m | LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD | [6 empty] | 60 | 15.7 | 942 | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.
[9 empty] | Total m21S01N | 1 | 1132.3 | 1132.3 | [5 empty] | Total m21S01N | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S01 | 1 | 3917.9 | 3917.9 | [5 empty] | Total m21S01 | 1 | 0 | 0
m21S02 | Capítulo |  | PROTECCIONES COLECTIVAS | [6 empty] | 1 | 9358.1 | 9358.1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S02A | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 1892.32 | 1892.32 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S02A010 | Partida | ud | SEÑAL PELIGRO 1,35 m | [6 empty] | 15 | 47.81 | 717.15 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total m21S02A010 | 15 | 47.81 | 717.15 | [5 empty] | Total m21S02A010 | 15 | 0 | 0
m21S02A040 | Partida | ud | SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m | [6 empty] | 15 | 51.04 | 765.6 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total m21S02A040 | 15 | 51.04 | 765.6 | [5 empty] | Total m21S02A040 | 15 | 0 | 0
m21S02A080 | Partida | ud | PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45 m | [6 empty] | 4 | 36.67 | 146.68 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total m21S02A080 | 4 | 36.67 | 146.68 | [5 empty] | Total m21S02A080 | 4 | 0 | 0
m21S02A150 | Partida | ud | SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm | [6 empty] | 4 | 11.06 | 44.24 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte metálico; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total m21S02A150 | 4 | 11.06 | 44.24 | [5 empty] | Total m21S02A150 | 4 | 0 | 0
m21S02A200 | Partida | ud | CONO BALIZAMIENTO 50 cm | [6 empty] | 8 | 22.22 | 177.76 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total m21S02A200 | 8 | 22.22 | 177.76 | [5 empty] | Total m21S02A200 | 8 | 0 | 0
m21S02A260 | Partida | ud | PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm | [6 empty] | 3 | 13.63 | 40.89 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total m21S02A260 | 3 | 13.63 | 40.89 | [5 empty] | Total m21S02A260 | 3 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S02A | 1 | 1892.32 | 1892.32 | [5 empty] | Total m21S02A | 1 | 0 | 0
m21S02B | Capítulo |  | CERRAMIENTOS | [6 empty] | 1 | 387.9 | 387.9 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S02B021 | Partida | m | VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES | [6 empty] | 60 | 5.5 | 330 | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 2 | 30 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 2 | 30 | 0 | 0 | 60
[9 empty] | Total m21S02B021 | 60 | 5.5 | 330 | [5 empty] | Total m21S02B021 | 60 | 0 | 0
m21S02B070 | Partida | ud | PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m | [6 empty] | 1 | 57.9 | 57.9 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total m21S02B070 | 1 | 57.9 | 57.9 | [5 empty] | Total m21S02B070 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S02B | 1 | 387.9 | 387.9 | [5 empty] | Total m21S02B | 1 | 0 | 0
m21S02F | Capítulo |  | SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 294.54 | 294.54 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S02F030 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO SECO 6 kg | [6 empty] | 6 | 49.09 | 294.54 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total m21S02F030 | 6 | 49.09 | 294.54 | [5 empty] | Total m21S02F030 | 6 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S02F | 1 | 294.54 | 294.54 | [5 empty] | Total m21S02F | 1 | 0 | 0
m21S02G | Capítulo |  | SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [6 empty] | 1 | 5004.34 | 5004.34 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S02G020 | Partida | ud | DIFERENCIAL 300 mA | [6 empty] | 8 | 240.56 | 1924.48 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma. Según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total m21S02G020 | 8 | 240.56 | 1924.48 | [5 empty] | Total m21S02G020 | 8 | 0 | 0
m21S02G040 | Partida | ud | CUADRO ELÉCTRICO | [6 empty] | 10 | 167.49 | 1674.9 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total m21S02G040 | 10 | 167.49 | 1674.9 | [5 empty] | Total m21S02G040 | 10 | 0 | 0
m21S02G050 | Partida | ud | TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w | [6 empty] | 8 | 175.62 | 1404.96 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total m21S02G050 | 8 | 175.62 | 1404.96 | [5 empty] | Total m21S02G050 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S02G | 1 | 5004.34 | 5004.34 | [5 empty] | Total m21S02G | 1 | 0 | 0
m21S02H | Capítulo |  | SERVICIOS AFECTADOS, OCUPACIONES Y DESVÍOS | [6 empty] | 1 | 1779 | 1779 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S02HA | Capítulo |  | ITINERARIOS ALTERNATIVOS PEATONALES | [6 empty] | 1 | 1779 | 1779 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S02HA010 | Partida | d | RAMPA METÁLICA CON DOBLE PASAMANOS | [6 empty] | 120 | 8.49 | 1018.8 | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Alquiler diario de rampa de acero de 1,50 metros de longitud para una pendiente máxima del 10% y una anchura de 90 cm, con pavimento de chapa lagrimada antideslizante; incluso barandillas laterales con barra intermedia formada por tubos de 40 mm de diámetro y rodapiés laterales de 15 cm de altura. Conforme a CTE DB-SUA.
[5 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
[9 empty] | Total m21S02HA010 | 120 | 8.49 | 1018.8 | [5 empty] | Total m21S02HA010 | 120 | 0 | 0
m21S02HA030 | Partida | d | SEÑAL DIRECCIONAL PEATONAL PROVISIONAL | [6 empty] | 120 | 2.32 | 278.4 | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Alquiler diario de panel direccional peatonal provisional con un espesor de 1,5 mm y unas medidas de 195x95 cm. Según R.D. 485/97.
[5 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
[9 empty] | Total m21S02HA030 | 120 | 2.32 | 278.4 | [5 empty] | Total m21S02HA030 | 120 | 0 | 0
m21S02HA040 | Partida | m | VALLA METÁLICA | [6 empty] | 100 | 4.17 | 417 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total m21S02HA040 | 100 | 4.17 | 417 | [5 empty] | Total m21S02HA040 | 100 | 0 | 0
m21S02HA050 | Partida | d | SOPORTE DE CAUCHO PARA VALLAS Y SEÑALES DE OBRA | [6 empty] | 120 | 0.54 | 64.8 | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Alquiler diario de soporte de caucho para vallas de 79x40x11 cm. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
[9 empty] | Total m21S02HA050 | 120 | 0.54 | 64.8 | [5 empty] | Total m21S02HA050 | 120 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S02HA | 1 | 1779 | 1779 | [5 empty] | Total m21S02HA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S02H | 1 | 1779 | 1779 | [5 empty] | Total m21S02H | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S02 | 1 | 9358.1 | 9358.1 | [5 empty] | Total m21S02 | 1 | 0 | 0
m21S03 | Capítulo |  | HIGIENE Y BIENESTAR | [6 empty] | 1 | 4323.57 | 4323.57 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S03D | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DE CASETAS | [6 empty] | 1 | 4323.57 | 4323.57 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21S03D010 | Partida | m2 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS | [6 empty] | 36 | 11.79 | 424.44 | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.
[5 empty] | 1 | 6 | 6 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 36
[9 empty] | Total m21S03D010 | 36 | 11.79 | 424.44 | [5 empty] | Total m21S03D010 | 36 | 0 | 0
m21S03D020 | Partida | m2 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO | [6 empty] | 24 | 25.73 | 617.52 | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.
[5 empty] | 1 | 4 | 6 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 4 | 6 | 0 | 24
[9 empty] | Total m21S03D020 | 24 | 25.73 | 617.52 | [5 empty] | Total m21S03D020 | 24 | 0 | 0
m21S03D030 | Partida | m2 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR | [6 empty] | 24 | 9.76 | 234.24 | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.
[5 empty] | 1 | 6 | 4 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 6 | 4 | 0 | 24
[9 empty] | Total m21S03D030 | 24 | 9.76 | 234.24 | [5 empty] | Total m21S03D030 | 24 | 0 | 0
m21S03D110 | Partida | ud | HORNO MICROONDAS | [6 empty] | 3 | 119.47 | 358.41 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total m21S03D110 | 3 | 119.47 | 358.41 | [5 empty] | Total m21S03D110 | 3 | 0 | 0
m21S03D120 | Partida | ud | TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL | [6 empty] | 20 | 112.06 | 2241.2 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total m21S03D120 | 20 | 112.06 | 2241.2 | [5 empty] | Total m21S03D120 | 20 | 0 | 0
m21S03D130 | Partida | ud | MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS | [6 empty] | 2 | 223.88 | 447.76 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total m21S03D130 | 2 | 223.88 | 447.76 | [5 empty] | Total m21S03D130 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S03D | 1 | 4323.57 | 4323.57 | [5 empty] | Total m21S03D | 1 | 0 | 0
m21S03RH | Capítulo |  | CASETAS DOTACIONES HIGIÉNICAS | [6 empty] | 0 | 750.44 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m21S03RH030 | Partida | mes | ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 | [6 empty] | 4 | 187.61 | 750.44 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total m21S03RH030 | 4 | 187.61 | 750.44 | [5 empty] | Total m21S03RH030 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S03RH | 0 | 750.44 | 0 | [5 empty] | Total m21S03RH | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total m21S03 | 1 | 4323.57 | 4323.57 | [5 empty] | Total m21S03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 03.SYS | 1 | 17599.57 | 17599.57 | [5 empty] | Total 03.SYS | 1 | 0 | 0
04. CAL | Capítulo |  | PLAN DE CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 | 1859.91 | 1859.91 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m21C02A060 | Partida | ud | CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES | [6 empty] | 3 | 290.85 | 872.55 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN 1097-5:2009, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1996/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2012, la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:2010, el índice de lajas, s/UNE-EN 933-3:2012/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.
m21C02A070 | Partida | ud | PLACA DE CARGA | [6 empty] | 2 | 105.96 | 211.92 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de compactación de suelos o zahorras en tongadas extendidas, s/NLT 357.
m21C02A080 | Partida | ud | COMPACTACIÓN MÉTODO NUCLEAR | [6 empty] | 3 | 34.14 | 102.42 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Determinación in situ por el método nuclear para comprobar el grado de compactación de suelos o zahorras compactados, s/UNE 103503:1995.
m21C02A090 | Partida | ud | COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO | [6 empty] | 3 | 47.34 | 142.02 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactación, mediante la realización en laboratorio del ensayo Proctor Modificado, s/UNE 103501:1994.
m21C02A130 | Partida | ud | ESTANQUEIDAD CON AGUA RED SANEAMIENTO | [6 empty] | 2 | 81.69 | 163.38 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado con agua por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del tubo, s/UNE-EN 1610:1998.
m21C02A140 | Partida | ud | PRUEBA SERVICIO RED SANEAMIENTO | [6 empty] | 2 | 81.69 | 163.38 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/UNE-EN 1610:1998.
m21C02A170 | Partida | ud | PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO | [6 empty] | 1 | 81.69 | 81.69 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas.
m21C02A240 | Partida | ud | PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 122.55 | 122.55 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.
[9 empty] | Total 04. CAL | 1 | 1859.91 | 1859.91 | [5 empty] | Total 04. CAL | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total VENTAS | 1 | 213064.99 | 213064.99 | [5 empty] | Total VENTAS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 213064.99 | [5 empty] | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
[9 empty] | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 40482.35 | [5 empty] | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 0
[9 empty] | TOTAL OFERTA SIN IVA |  |  | 253547.34 | [5 empty] | TOTAL OFERTA SIN IVA |  |  | 0
[9 empty] | IMPORTE IVA | 21% |  | 53244.94 | [5 empty] | IMPORTE IVA | 21% |  | 0
[9 empty] | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO |  |  | 306792.28 | [5 empty] | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO |  |  | 0
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on M3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos
Note on N3: Descripción corta de la línea de medición
Note on O3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on P3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on Q3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on R3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on S3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on T3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on U3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on V3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos
Note on J476: IVA no incluido
Note on S476: IVA no incluido
Note on J478: IVA incluido
Note on S478: IVA incluido