## Laser reproduccion
P.A.S.A. 47/2023 - Laser para Biopsia de Trofoectodermo Embrionario
Casa comercial:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
IMAGEN
Características Generales :
Tipo de láser:
Motorizado (S/N):
Indicador de punto de disparo para biopsia de trofoectodermo visible en oculares (S/N. Especificar):
Móvil dentro del campo de trabajo(S/N):
Fácilmente intercambiable entre microscopios(S/N. Indicar):
Longitud onda láser (um):
Potencia mínima (mW)
Regulable (S/N):
Indicar rango (mW):
Indicar pasos seleccionables:
Potencia Pico. Indicar:
Tiempo de disparo (ms):
Indicar pasos:
Posibilidad de activar o desactivar (S/N. Indicar):
Láser integrado en objetivo minimo 25X (S/N. Especificar):
Disparo controlado por pedal (S/N. Especificar):
Multidisparo programable (S/N. Especificar):
Cámara digital integrada (S/N. Especificar):
Resolución (Mpx):
PC incluido en oferta (S/N. Describir):
Monitor. Características:
Tamaño ("):
Táctil (S/N):
Color (S/N):
Alta resolución (S/N):
CPU:
Sistema Operativo:
Procesador (GHz)
RAM (Gb):
Disco Duro (Gb):
Tarjeta gráfica. Especificaciones:
Grabadora de CD/DVD (S/N):
Tarjeta de red (S/N):
Impresora (S/N). Caraceterísticas:
Ratón y teclado (S/N. Indicar tipo):
Posicionamiento y diámetro del disparo controlado por el ratón (S/N. Describir):
Software incluido en oferta. Especificar para cada uno si corresponde a imñágenes, video o fotografía::
Captura (S/N. Indicar):
Sisemas de medición (S/N. Indicar):
Almacenamiento (S/N. Indicar):
Otros:
Calibrado específico del sistema tras la instalación (S/N. Indicar):
Compatible con los microscopios existentes en el laboratorio FIV:
Nikon eclipse TE2000-S (S/N):
Nikon eclipse TI (S/N):
Leica DMi8 (S/N):
Incluye todos los accesorios y elementos necesarios para el correcto funcionamiento (S/N. Especificar):
Accesorios específicos incluidos:
Necesidad de algún tipo de fungible para su funcionamiento (S/N. En caso afirmativo especificar)::
Otras características:
Tecnología ofertada ha sido probada en estudios de investigación preclinicos y clinicos, demostrando ser segura para embriones y futuros recien nacidos (S/N):
Aporta listado de refencia de publicaciones cientificas (S/N):
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo (Kwh):
Nivel de ruido (dB):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Importe del contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
RD 192/2023:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/tonalidad y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria:
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: