## OFERTA ECO. LOTE 1
OFERTA ECONOMICA LOTE 1 - REPUESTOS DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) (Por unidad o paquete, según condición de embalaje) |  | TOTAL
1 | 11833 | ORBIS INCA DUO QRD | ORBIS | Modelo: INCA DUO QRD 230Vca Referencia: OB330232 |  | 80 | UN |  | Por unidad | 0
2 | 12467 | CAPTADOR TENSION RELACION 2000V/50mA | PETERCEM | EM020-9318 |  | 20 | UN |  | Por unidad | 0
3 | 14030 | TERMINAL PRESION Cu 150mm ANE-30 M-12 | CEMBRE | ANE-30 M-12 | Deberá suministrarse en paquete de 5 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 120 | PAQ |  | Por paquete de 5 | 0
4 | 16326 | ECONOMIZADOR DE ENERGIA PILZ | PILZ | Modelo: S1WP 18A 110-230 VAC/DC Referencia PILZ 890160 |  | 80 | UN |  | Por unidad | 0
5 | 16371 | RELE MULTIPROTECCION MOTOR FANOX GL40 | FANOX | Modelo: GL40 Código:11323 |  | 32 | UN |  | Por unidad | 0
6 | 16389 | RELE CONTROL VELOCIDAD RUDOLPH DE 66,7Hz | RLS Wacon | Modelo: RC3 66 Hz, 230 V, montaje vertical Referencia: 80-200300 |  | 152 | UN |  | Por unidad | 0
7 | 16390 | RELE TACOMETRICO RHOMBERG SC320 | RHOMBERG | SC320/220/4-20S |  | 400 | UN |  | Por unidad | 0
8 | 18397 | RELE CONTROL TENSION 380 Vca RM22TR33 | SCHNEIDER | RM22TR33 |  | 450 | UN |  | Por unidad | 0
9 | 33499 | FUSIBLE C. DE VIA DIMETAL | EATON | 20SRC750 | Los fusibles deberán suministrarse en el embalaje original del fabricante (caja de 10 un) | 10 | PAQ |  | Por paquete de 10 | 0
10 | 33530 | BASE ENCHUFE ESTANCO 2P+T 16A | GEWISS | Referencia contenedor: GW27042 Referencia base: GW20265 | Cada unidad formada por un contenedor estanco y una base de enchufe. Se deberán suministrar los elementos que forman el material formando un conjunto (un contenedor estanco y una base de enchufe) y empaquetado individualmente. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 1000 | UN |  | Por unidad | 0
11 | 33830 | BRIDA UNEX 2273 (100 un) | UNEX | Referencia 2273 | Para uso en interiores. Cada paquete contiene 100 un y deberá venir identificado con los siguientes datos: nº material, nº pedido Metro y unidades que contiene. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 1300 | PAQ |  | Por paquete de 100 | 0
12 | 33967 | RELE ARTECHE BJ8-BB SYDI 110VCC(+25-30%) | ARTECHE | BJ-8 BB 110Vdc FF (Versión ferroviaria) |  | 100 | UN |  | Por unidad | 0
13 | 34106 | PUNTERA STARFIX 2,5mm2 (1000 un) | LEGRAND | Referencia: 037666 | Deberá suministrarse en paquete de 1.000 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 36 | PAQ |  | Por paquete de 1.000 | 0
14 | 34217 | CINTA SCOTCH SUPER 33+19mmx33m PVC NEGRO | 3M | 7000057831 | Se suministrará en las cajas individuales originales. | 3944 | UN |  | Por unidad | 0
15 | 34276 | TUBO TFA FLEXIBLE PVC PG-16 Ref.10010016 | PEMSA | Referencia: 10011016 | Deberá suministrarse en paquete de 25 metros. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 168 | PAQ |  | Por paquete de 25 | 0
16 | 35208 | CAJA ESTANCA IP65 4MODULOS PTA TP | ABB | Serie: Mistral 65 Modelo: 1SL1200A00 | - | 852 | UN |  | Por unidad | 0
17 | 35275 | ABB AUT 3P-50A-S203P-K50 | ABB | Modelo: S203P-K50 Referencia: 2CDS283001R0577 | - | 8 | UN |  | Por unidad | 0
18 | 35294 | REGLETA DE PROTECCION DE RED ELECTRICA | - | Base multiple con 4 conexiones con toma de tierra y 1,5 metros de cable. Potencia minima: 3500 W. Podrá disponer o no de interruptor. Regleta conexión 4 tomas con o sin interruptor. Longitud del cable 1,5 m. | (no se solicita ningún fabricante en concreto, únicamente que cumpla los requerimientos solicitados). | 708 | UN |  | Por unidad | 0
19 | 35322 | INTERRUPTOR CREPUSCULAR 5A 1PROG. 412623 | LEGRAND | Referencia: 412623 | - | 36 | UN |  | Por unidad | 0
20 | 35325 | REGLETA 25M/M 79/CEN 2056585 | OBO BETTERMANN | Código: 2056585 | Deberá suministrarse en paquete de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 60 | PAQ |  | Por paquete de 10 | 0
21 | 35345 | BASE ENCHUFE 2P+TT SIMON 73432-50 | SIMON | Referencia: 73432-50 | - | 450 | UN |  | Por unidad | 0
22 | 71061 | MICRORRUPTOR SCHALTBAU TIPO S-800 A/20 | SCHALTBAU | Referencia: S800 A/20 |  | 200 | UN |  | Por unidad | 0
23 | 76660 | PRENSAESTOPAS PG 29 GAESTOPAS 110.2900.6 | GAESTOPAS | Referencia: 110.2900.6 | Deberá suministrarse en paquetes de 5 Un. | 45 | PAQ |  | Por paquete de 5 | 0
24 | 86237 | KIT CONTACTORES 3TC REF.3TY2744-5A | SIEMENS | Referencia: 3TY2744-5A | - | 440 | UN |  | Por unidad | 0
25 | 86265 | FUSIBLE (3F2) M2GL200/1200V. | JEAN MULLER | Referencia: N2055200 |  | 150 | UN |  | Por unidad | 0
26 | 87206 | MICRORRUPTOR OMRON | OMRON | Refencia: Z-15GQ |  | 175 | UN |  | Por unidad | 0
27 | 112497 | FUSIBLE RECTIFICADOR 1200 V 630 A | MERSEN (FERRAZ) | Modelo: 12 ARB 73 TTF 0630 Referencia: H301169 (630A) |  | 30 | UN |  | Por unidad | 0
28 | 115842 | VENTILADOR ARMARIO ELECTRICO | PFANNENBERG | Modelo modelo PF43000 Referencia: 11643101055 230Vac |  | 65 | UN |  | Por unidad | 0
29 | 116349 | RELE CONTROL VELOCIDAD MOTOR PHOENIX | PHOENIX CONTACT | PSR-SPP-24DC/MMS/1X1/THY |  | 36 | UN |  | Por unidad | 0
30 | 189438 | RELE C7T 21D 110 V.c.c. 5530 COD.642F066 | RELECO | Modelos admitidos indistintamente: Modelo 1: C7-T21D/DC110V Modelo 2: C7-T21FX/110VCC |  | 125 | UN |  | Por unidad | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  |  | 0
[7 empty] | IMPORTE DEL IVA |  |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote, deberán presentar cotización por TODAS Y CADA UNA de las posiciones indicadas para dicho lote.
El precio ofertado para todas las referencias se realizará según su condición de embalaje (unidad, paquete, rollo o caja), es decir, si se solicitan paquetes, el precio ofertado a indicar será para cada paquete.
El precio ofertado se entiende cómo total, comprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará expresamente aparte

## OFERTA ECO. LOTE 2
OFERTA ECONOMICA LOTE 2 - ILUMINACIÓN
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) (Por unidad o paquete, según condición de embalaje) |  | TOTAL
1 | 32928 | LAMPARA LED 12000-13000lm 4000K E40 240V | PHILIPS LEDVANCE | Lampara led 12000-13000 lumenes, color 4000K, casquillo E40, vida útil minima 50000h, alimentación 220-240 VCA. E Ejemplos de Modelos válidos: Ejemplo 1: Fabricante: PHILIPS Modelo: TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB Referencia: 871869959678100 Ejemplo 2: Fabricante: LEDVANCE Modelo: HQL HIGHBAY 250 120° 95 W/4000K E40 Referencia: 4058075135864 |  | 200 | UN |  | Por unidad | 0
2 | 33123 | LAMPARA BAY. BA9S 28v-40mA. (B1819) ORB | ORBITEC | Referencia: B1819 | Deberá suministrarse en paquete de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 80 | PAQ |  | Por paquete de 25 | 0
3 | 33162 | LAMPARA REFLECTORA 100W E-27 827 | PHILIPS | CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D Referencia: 81185600 |  | 700 | UN |  | Por unidad | 0
4 | 33382 | LED TUBO T8 600mm 900lm 9W 4000K 220 Vca | AIRIS | C609NMTB fuente integrada |  | 550 | UN |  | Por unidad | 0
5 | 33608 | PORTALAMP. PORCELANA E27 SIMON 10517-31 | SIMON | 10517-31 | Deberá suministrarse en paquete de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 35 | PAQ |  | Por paquete de 10 | 0
6 | 33657 | APLIQUE OVAL 60 w. FENOPLASTICA 7011 | FENOPLASTICA | Modelo: 7011 G |  | 72 | UN |  | Por unidad | 0
7 | 33659 | APLIQUE OVAL CON REJILLA 60W NEGRO | FENOPLASTICA ELECTRO DH | Modelos válidos: Ejemplo 1: Fabricante: FENOPLASTICA Referencia: 7004 N Ejemplo 2: Fabricante: ELECTRO DH Referencia: 60.245/N |  | 50 | UN |  | Por unidad | 0
8 | 33676 | PORTALAM. SIMON 55509-31 | SIMON | 55509-31 | Deberá suministrarse en paquete de 20 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 62 | PAQ |  | Por paquete de 20 | 0
9 | 34504 | PLAFON ANTIVANDALICO | LEDVANCE | SURFACE COMPACT IK10 24 W 4000 K Referencia: 4058075062221 |  | 30 | UN |  | Por unidad | 0
10 | 34510 | HUBLOT INCAN 75W BLANCO | LEGRAND | Referencia: 060477 |  | 55 | UN |  | Por unidad | 0
11 | 34519 | EQUIPO PARA LAMPARA 250W V. SODIO | ELT | Modelo: VSI 25/23-A2-ARCE-100-DP-P Referencia: 6216105 |  | 30 | UN |  | Por unidad | 0
12 | 34542 | BLOQUE AUTONOMO ZEMPER DIANA LDF9500X | ZEMPER | Referencia: LDF9500X |  | 2000 | UN |  | Por unidad | 0
13 | 302307 | CONVERTIDOR 36/18W | TEKNOWARE | TM41096C |  | 105 | UN |  | Por unidad | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  |  | 0
[7 empty] | IMPORTE DEL IVA |  |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote, deberán presentar cotización por TODAS Y CADA UNA de las posiciones indicadas para dicho lote.
El precio ofertado para todas las referencias se realizará según su condición de embalaje (unidad, paquete, rollo o caja), es decir, si se solicitan paquetes, el precio ofertado a indicar será para cada paquete.
El precio ofertado se entiende cómo total, comprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará expresamente aparte

## OFERTA ECO. LOTE 3
OFERTA ECONOMICA LOTE 3 - MOTORES ELÉCTRICOS Y SUS COMPONENTES
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) |  | TOTAL
1 | 30006 | BLOQ MOTOR MT 100/160 A 220v R-LV 429434 | SCHNEIDER | Referencia: LV429434 |  | 8 | UN |  | Por unidad | 0
2 | 89620 | ENCODER | ELTRA s.p.a | ER40C1024S5/28C6S3PR.1042 |  | 60 | UN |  | Por unidad | 0
3 | 189408 | SERVOMOTOR LM24 A.A.COMPUERTA COD.646379 | BELIMO | LM24A |  | 100 | UN |  | Por unidad | 0
4 | 189469 | MODULO DE PROTECCION KRIWAN INT69 KF2 D. | KRIWAN | Modelo: INT69 KF2 DIAGNOSE Referencia: 22A 620 S80 |  | 150 | UN |  | Por unidad | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  |  | 0
[7 empty] | IMPORTE DEL IVA |  |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote, deberán presentar cotización por TODAS Y CADA UNA de las posiciones indicadas para dicho lote.
El precio ofertado para todas las referencias se realizará según su condición de embalaje (unidad, paquete, rollo o caja), es decir, si se solicitan paquetes, el precio ofertado a indicar será para cada paquete.
El precio ofertado se entiende cómo total, comprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará expresamente aparte

## OFERTA ECO. LOTE 4
OFERTA ECONOMICA LOTE 4 -CABLES
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | TEXTO DE PEDIDO | CANTIDAD (unidad de pedido) |  | PRECIO UNITARIO (* Por metro o rollo según la unidad de pedido) |  | TOTAL
1 | 10705 | CABLE 10BASET UTP | Cable UTP Flexible de categoría 5E de 4 pares sin apantallar. Deberá suministrarse en rollos de 305 m. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 50 | ROL |  | Por rollo de 305 | 0
2 | 31905 | CABLE Cu H05VV-F 3x1,5mm² BL UNE-21031-5 | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. UNE-21031-5. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 60 | ROL |  | Por rollo de 100 | 0
3 | 31914 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5mm² NE | Deberá suministrarse en rollos de 200 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. Normas de referencia: UNE 211002 - UNE-EN 50525-3-31 - UNE-EN 50525-3-21 El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 30 | ROL |  | Por rollo de 200 | 0
4 | 31935 | CABLE Cu RV-K 4G10mm² NE UNE-21123-2 | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. UNE-21123-2. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 2000 | M |  | Por cada metro | 0
5 | 31958 | CABLE Cu RZ1-K 3x2,5mm² VE UNE-21123-4 | Deberá suministrarse en rollos de 1.000 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. UNE-21123-4. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 20 | ROL |  | Por rollo de 1.000 | 0
6 | 31973 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x16mm² AZ | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. Normas de referencia: UNE 211002 - UNE-EN 50525-3-31 - UNE-EN 50525-3-21 - UNE-21031. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 24 | ROL |  | Por rollo de 100 | 0
7 | 31974 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x16mm² GR | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. Normas de referencia: UNE 211002 - UNE-EN 50525-3-31 - UNE-EN 50525-3-21 - UNE-21031. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 17 | ROL |  | Por rollo de 100 | 0
8 | 31995 | CABLE Cu RV-K 5G10mm² NE UNE-21123-2 | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. UNE-21123-2. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 400 | M |  | Por cada metro | 0
9 | 31996 | CABLE Cu RV-K 5G16mm² NE UNE-21123-2 | El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. UNE-21123-2. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 1000 | M |  | Por cada metro | 0
10 | 32003 | CABLE Cu H05VV-F 2x2,5mm² BL UNE-21031-5 | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. UNE-21031-5. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 35 | ROL |  | Por rollo de 100 | 0
11 | 32035 | CABLE UTP CAT6 RIGIDO | Deberá suministrarse en cajas de 305 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 25 | CAJ |  | Por caja de 305 | 0
12 | 32055 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² AZ | Deberá suministrarse en rollos de 200 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. Normas de referencia: UNE 211002 - UNE-EN 50525-3-31 - UNE-EN 50525-3-21. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 40 | ROL |  | Por rollo de 200 | 0
13 | 32061 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² NE | Deberá suministrarse en rollos de 200 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. Normas de referencia: UNE 211002 - UNE-EN 50525-3-31 - UNE-EN 50525-3-21. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 50 | ROL |  | Por rollo de 200 | 0
14 | 32067 | CABLE Cu H05VV-F 2x1,5mm² BL UNE-21031-5 | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. UNE-21031-5. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 50 | ROL |  | Por rollo de 100 | 0
15 | 32068 | CABLE Cu H05VV-F 3x2,5mm² BL UNE-21031-5 | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. UNE-21031-5. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 20 | ROL |  | Por rollo de 100 | 0
16 | 32074 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x4mm² AZ | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. Normas de referencia: UNE 211002 - UNE-EN 50525-3-31 - UNE-EN 50525-3-21. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 32 | ROL |  | Por rollo de 100 | 0
17 | 32094 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x35mm² A/V | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. Normas de referencia: UNE 211002 - UNE-EN 50525-3-31 - UNE-EN 50525-3-21. El fabricante del cable deberá estar homologado conforme a la norma constructiva. La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En el caso de que esto no sea posible o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | 6 | ROL |  | Por rollo de 100 | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE DEL IVA |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote, deberán presentar cotización por TODAS Y CADA UNA de las posiciones indicadas para dicho lote.
El precio ofertado para todas las referencias se realizará según su condición de embalaje ( rollo o por metro), es decir, si se solicitan rollos de 100 metros, el precio ofertado a indicar será para cada rollo.
El precio ofertado se entiende cómo total, comprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará expresamente aparte

## OFERTA ECO. LOTE 5
OFERTA ECONOMICA LOTE 5 -ACTUADORES Y PULSADORES
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) (Por unidad o paquete, según condición de embalaje) |  | TOTAL
2 | 30409 | LED ROJO - L5RT2,8 | CML | Referencia: 19040353 | Deberá suministrarse en paquete de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 14 | PAQ |  | Por paquete de 10 | 0
3 | 35303 | CAJA PULSADOR SETA D40 NC XAL-K178F | SCHNEIDER | XALK178F |  | 150 | UN |  | Por unidad | 0
4 | 87294 | CAMARA CONTACTO NC MODELO MTO | SCHLEGEL | Modelo: MTO |  | 1 | UN |  | Por unidad | 0
5 | 87404 | AMPERIMETRO DE RED 1500-0-1500 | SACI | Modelo: CC3C Escala: 1,5-0-1,5 KA. Entrada: 20-0-20 mA. Con iluminación a 24V. |  | 4 | UN |  | Por unidad | 0
6 | 87549 | CONMUTADOR B-9784 TIPO K16E-FC N-1 | TELERGON (BIHPLAT) | Modelo: B-09784K16E Con grabación especial 0-1. | Se deberán recibir todos los elementos que forman el material, embalados individualmente formando un conjunto. | 20 | UN |  | Por unidad | 0
7 | 272830 | INTERRUPTOR BLOQUEO COD.8H N401198 R02 | APEM | 636H/2 |  | 60 | UN |  | Por unidad | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  |  | 0
[7 empty] | IMPORTE DEL IVA |  |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote, deberán presentar cotización por TODAS Y CADA UNA de las posiciones indicadas para dicho lote.
El precio ofertado para todas las referencias se realizará según su condición de embalaje (unidad, paquete, rollo o caja), es decir, si se solicitan paquetes, el precio ofertado a indicar será para cada paquete.
El precio ofertado se entiende cómo total, comprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará expresamente aparte