## Laser CO2
Laser CO2
Casa comercial:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
IMAGEN
Características Generales :
Tipo de láser:
Desglosar especialidades cubiertas con el modelo ofertado:
Longitud onda láser (nm):
Estructura del haz:
Potencia Regulable (S/N):
Indicar rango (W):
Indicar pasos seleccionables:
Potencia Pico. Indicar:
Rayo guía:
Tipo de láser:
Longitud de onda:
Niveles de ajuste:
Potencia de salida:
Modos de emisión:
Continuo. Indicar:
Rango de potencia (W):
Pasos seleccionables:
Pulso:
Frecuencia de pulso:
Rango de potencia (W):
Pasos seleccionables:
Superpulso. Indicar rango de potencia y potencia media (W):
Frecuencia de pulso:
Rango de potencia (W):
Pasos seleccionables:
Modo fraccional (S/N. Describir):
Indicar otros modos incluidos en oferta:
Formas de haz para su uso en Ginecologia:
Rectangular:
Triangular:
Circular:
Hexagonal:
Otros incluidos en oferta:
Entrega del haz mediante brazo articulado. (S/N Describir )
Nº articulaciones:
Panel de control:
Pantalla. Características:
Táctil (S/N):
Color (S/N):
Alta resolución (S/N):
Programación automatizada de especialidades (S/N):
Indicador frecuencia de pulso:
Indicador energía / potencia pulso:
Selección frecuencia de pulsos:
Otros indicadores:
Otras características:
Memorias para almacenamiento de parámetros (S/N):
Escaner integrado (S/N):
Cálculo automático de parámetros de cada aplicación (S/N):
Escáner lineal. Características:
Escáner de superficie. Características:
Area de exploración (mm):
Profundidad de ablación seleccionable (mm):
Otras características:
Adaptable a microscopios quirúrgicos (S/N). Indicar:
Adaptable a colposcopios (S/N). Indicar
Necesidad de refrigeración interna (S/N). Incluida (S/N):
Sistemas de seguridad y alarmas incluidos. Describir:
Algoritmo que evite acumulación de calor en el tejido (S/N. Describir):
Control de todos los parámetros. Especificar:
Profundidad y anchura de pulso (S/N. Indicar):
Porcentaje de zona tratada (S/N. Indicar):
Densidad de energía por punto (S/N. Indicar):
Otros (S/N. Indicar):
Accesorios específicos incluidos:
Espéculos para tratamiento de incontinencia de esfuerzo, sindrome de relajaccion vaginal y porlapsos de bajo grado (S/N):
Diámetro estándar (S/N. Numero):
Diámetro delgado (S/N. Numero):
Anillos de tratamiento para incontinencia (S/N. Numero):
Espéculos para tratamiento de atrofia disparo de 360º (S/N):
Diámetro estándar (S/N. Numero):
Diámetro delgado (S/N. Numero):
Jaulas para desplazamiento de espéculos (S/N. Número):
Piezas de mano:
Biselada para tratmiento de intoito y región vestibular (S/N. Número):
De doble bisel para tratamiento de horuqilla vulvar y foseta navicular (S/N. Número):
Para vaporización de lesiones cervicales (S/N. Número):
Aplicadores fraccionales de distintos tamaños de spot (S/N. Número y tamaños):
Aplicadores intercambiables (S/N):
Otros:
Material de fabricación de los accesorios. Especificar:
Accesorios autoclavables (S/N. Indicar nº usos):
Necesidad de algún tipo de fungible para su funcionamiento (S/N. En caso afirmativo especificar)::
Otros accesorios incluidos:
Aspirador de humos (S/N):
Adaptador para colposcopio (S/N):
Micromanipulador(S/N):
Adaptador para laparoscopia (S/N):
Gafas de protección ocular . Indicar nº:
Carrro de transporte (S/N):
Pedal:
Funciones:
Otras características:
Permite acoplameinto y compatibilidad con colposcopios existentes en el mercado (S/N. Especificar):
Es necesario algún tipo de accesorio o adaptador para el correcto funcionamiento del láser con colposcopio (S/N. Indicar):
En caso afirmativo, incluido en el importe ofertado (S/N):
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo (Kwh):
Nivel de ruido (dB):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/tonalidad y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria:
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: