## Colposcopio
Colposcopio
Casa comercial:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
IMAGEN
Características Generales :
Estativo:
Sistema rodable de suelo (S/N):
Medidas de la base (ancho x fondo, cm):
Ruedas (nº, material, diámetro, etc,...):
Freno (S/N):
Independiente de cada movimiento (S/N)
Sistema de equilibrado regulable por el usuario:
Brazo articulado que mantenga el cuerpo del colposcopio en suspensión (S/N):
Desplazamiento en las tres direcciones espaciales (S/N. Indicar):
Rango de regulación en altura (a la altura de los oculares) (máxima – mínima en cm):
Extensión del brazo (cm):
Angulo de Rotación Indicar grados:
Rango movimiento xy:
Máxima altura vertical del brazo (cm):
Alcance horizontal (mm):
Otras características:
Cuerpo del Colposcopio:
Tubo binocular (angulación en º):
Fijo (S/N)
Inclinado (S/N)
Posibilidad de uso con binocular recto o ergonómico (S/N. Indicar):
Conjunto oculares:
Granangular (S/N):
Ajuste de dioptrías para ambos ojos (S/N). Indicar rango:
Magnificación (Nº de pasos y rango):
Manual/automática:
Sistema para cambio de aumentos:
Indicar sistema:
Nº pasos:
Objetivo:
Tipo de óptica (acromática, apocromática, ...):
Distancia focal (mm):
Otros objetivos opcionales:
Distancia Interpupilar: (mm)
Fija / ajustable:
Rango máximo – mínimo (mm):
Campo de visión para f=300 (mm)
Diámetro mínimo y máximo del campo de visión (mm):
Profundidad de campo visual (mm):
Focalización :
Por sistema macrométrico (S/N. Indicar):
Por sistema micrométrico (S/N. Indicar):
Soporta peso y permite trabajar con láser de CO2 (S/N. Indicar):
Conexión a monitor y videocámara (S/N. Indicar):
Incluye adaptadores y accesorios necesarios (S/N. Indicar):
Otras características:
Sistema de Iluminación:
Fuente de luz (halógena, xenon, LED):
Potencia (W):
Vida media de la lámpara (h):
Regulación (S/N):
Sistema de emergencia (tipo de luz):
Filtros, indicar:
Filtro verde incluido para identificación de vasos sanguineos (S/N):
Iluminación coaxial mediante fibra óptica(S/N):
Otras características:
Accesorios video:
Sistema de captura de imagen y grabación de video (S/N):
Cámara HD (S/N. Indicar características):
Sensibilidad
Resolución
Almacenamiento en tarjeta SD (S/N):
Especificar otros tipos de almacenamiento disponibles:
Gestión de base de datos de pacientes (S/N): Describir:
Sistema de adquisición de imágenes (S/N). Especificar:
Monitor Full HD (S/N):
Tamaño monitor("):
Resolución:
Otras características:
Brazo articulado para monitor (S/N. Indicar características):
Ordenador integrado en pantalla (S/N. En caso afirmativo, indicar)
Procesador Especificar
Memoria RAM. Especificar:
Disco Duro. Especificar
Nº puertos USB
Puerto Ethernet
WIFI (s/N)
Teclado (S/N)
Ratón (S/N)
Incluye funda protectora (S/N. Especificar de qué sistemas)
Colposcopio (S/N):
Monitor (S/N):
Se incluyen acceros y/o adaptadores necesarios par instalar micromanipulador del láser de CO2 en caso de ser necesarios para el correcto funcionamiento (S/N. Indicar):
Otros accesorios incluidos:
Otras características:
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo (Kwh):
Nivel de ruido (dB):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/tonalidad y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria:
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: