## Ecógrafo
Ecógrafo Doppler
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Equipo dotado Soporte con ruedas (S/N)
Ruedas con posibilidad de giro y bloqueo (S/N)
Características de la consola:
Tecnología Digital (S/N):
Número de bits de proceso:
Nº canales físicos:
Nº de canales digitales de proceso:
Características del haz digital de ultrasonidos:
Rango dinámico (db) Especificar en los diferentes modos de trabajo:
Ancho de banda de trabajo (MHz):
Profundidad de exploración (cm):
Incluye pedal de congelación de imágenes (S/N)
Personalización de programas por el usuario incluidos en la oferta (S/N, nº)
Indicar nº de usuarios máximos que se pueden personalizar
Control todos los periféricos desde el teclado (S/N)
Características del Monitor:
Alta resolución (S/N)
Tipo (LED, TFT,…):
Tamaño (cm o pulgadas)
Ajustable en inclinación/rotación (especificar grados)
Mandos para control de contraste y brillo (S/N):
Panel táctil interactivo (S/N):
Tamaño ("):
Mandos de control integrados (S/N):
Acceso directo a todas las funciones del equipo (S/N):
Modos de exploración:
Especificar los diferentes modos de imagen y las características técnicas más importantes para cada uno de ellos y sus posibles combinaciones (Ganancia, Rango dinámico, Frecuencias, Niveles de grises, Velocidad de barrido, HPRF, Filtros de pared, Volumen de muestreo, Angulo de corrección, mínima velocidad detectable (mm,/seg.), presentación simultánea (doble, triple), etc...
Modo B. Características:
Potencia acústica:
Ganancia (rango dB, pasos dB)
Rango dinámico (dB)
Selección frecuencias (pasos)
Modo M. Características:
Potencia acústica:
Ganancia (rango dB, pasos dB)
Rango dinámico (dB)
Modo M Color. Características:
Potencia acústica:
Ganancia color (rango dB, pasos dB)
Rango frecuencia (MHz, pasos)
Velocidad escala color (rango Hz)
Doppler continuo. Características:
Potencia acústica:
Rango de frecuencia (MHz)
Modo Doppler pulsado. Características:
Potencia acústica:
Rango frecuencia transmisión ( Mhz)
Modo Color. Características:
Potencia acústica:
Rango de frecuencia (MHz)
Ganancia CFM (rango en dB, pasos en dB)
Doppler Angio. Características:
Potencia acústica:
Rango de frecuencia (MHz)
Doppler espectral. Características:
Doppler de banda ancha direccional (S/N. Indicar):
Doppler color/color angio direccionales (S/N. Indicar):
Modo Duplex (S/N):
Modo Triplex en tiempo real (S/N):
Triple modo sin deterioro de la calidad de imagen en modo B y elevado numero de imágenes por segundo (S/N. Indicar):
Capacidad de trabajar en triple modo sin actualización del modo B (S/N, Indicar):
Dispone de sistema de optimización automática de los modos de trabajo (S/N)
Indicar características (modos…)
Imagen trapezoidal. (S/N)
Indicar características
Incluida en sondas lineales sin pérdida de calidad de imagen (S/N. Indicar):
Imagen compuesta panorámica (S/N):
Con sondas lineales (S/N. Indicar):
Con sondas convex (S/N. Indicar):
Imagen Tisular (S/N).
En caso afirmativo, especificar características:
Imagen de armónico de tejido:
Potencia acústica:
Rango de frecuencia (MHz)
Ganancia (rango en dB, pasos en dB)
Armónico de tejidos :
Por sustracción de pulso (S/N):
Por pulso invertido (S/N):
Indicar características y técnicas incorporadas:
Imagen de Segundo Armónico:
Imagen de armónicos de contraste (S/N):
En caso afirmativo, especificar características:
Otros modos de exploración incluidos en la oferta:
Cálculos: Especificar características programas de cálculo incluidos en la oferta.
Abdominal:
Transcraneal:
Vascular:
Cardio:
Otros :
Medidas: Especificar diferentes posibilidades de medida disponibles:
Distancias (S/N):
Áreas (S/N):
Volúmenes (S/N):
Tiempo (S/N):
Medición de angulos (S/N):
Histogramas y Perfiles (S/N):
Velocidades Doppler (S/N):
Sitema automático de medidas Doppler (S/N):
Otras medidas:
Zoom de magnificación
Lectura y Escritura (S/N)
Factor de magnificación (X):
Zoom permitido en imagen congelada (S/N)
Zoom permitido en imagen real (S/N)
Accesorios
Kit de biopsia.(S/N) Nº incluidos en oferta:
Otras carácterísticas:
Especificar características de Calidad de Imagen:
Resolución Axial:
Resolución lateral:
Focalización automática (S/N):
con formador totalmente digital de haz de ultrasonidos (S/N):
Optimización automática de imagen (S/N):
Otras características de focalización:
Describir las características técnicas / aplicaciones incluidas en la oferta. (Especificar):
Estación de trabajo y Gestor de Paciente incluida en la oferta (S/N)
Estación de trabajo integrada (S/N)
Caraterísticas:
Gestión de Paciente (S/N) Especificar
Gestión de Imágenes (S/N) Especificar
Archivo y almacenamiento (S/N) Especificar
Procesado (S/N) Especificar
Generación de informes (S/N) Especificar
Sistemas de almacenamiento:
Disco duro interno:
Tipo y Modelo:
Capacidad:
Gb:
Imágenes:
Incluye software para archivo y gesitón de pacientes e imágenes (S/. Indicar):
Memoria de imagen temporal:
Capacidad:
Gb:
Imágenes:
Tiempo (s):
Sistema de archivo permanente:
DVD/CD (S/N).
Puertos USB (S/N. Indicar nº):
Formatos compatibles con PC. Especificar:
Salidas con capacidad para almacenamiento externo directo:
Nº sondas simultáneas que conecta:
Selección automática de sondas (S/N. Indicar):
Nº de Sondas ofertadas:
Otras Características:
Sonda:
Modelo:
Tipología de sonda:
Aplicaciones Clínicas:
Sonda con conectores sin pines y sin mecanismo de conexión al equipo (S/N. Indicar):
Frecuencias (ancho de banda, MHz):
Nº de elementos:
Ángulo de sector (FOV, grados):
Radio:
Profundidad máxima:
Otras características técnicas:
Otras sondas disponibles:
Software incluido
Especificar Sofware incluido en la oferta y una breve descripción de sus aplicaciones clínicas:
Software avanzado de cálculos y medidas en Reumatología para todas las aplicaciones, incluyendo sistema automático de medidas Doppler (S/N. Indicar):
Software para cuantificación de flujos Doppler específico para reumatología (S/N. Indicar):
Software vascular (S/N. Indicar):
Software avanzado para medición automática de la íntima media y grosol intimal (S/N. Indicar):
Software para caracterización de microflujos en tiempo real (S/N. Indicar):
Software para guiado y visualización de aguja durante estudios de biopsia e intervencionismo percutáneo (S/N. Indicar):
Incluye software de reducción de artefactos (S/N). Especificar.
Capacidad para realizar imágenes extendidas (S/N. Indicar):
Imagen 3D (S/N):
Visualización de volúmenes a partir de imágenes 2D (S/N):
Otro software incluido en oferta:
Plataforma con posibilidad de ampliación a :
Técnicas de fusión de imagen en tiempo real con otras técnicas de diagnóstico por imágen (S/N. Indicar):
Imagen 3D/4D (S/N. Indicar):
Especificar otras:
Especificar otras caracteristicas reseñables:
Otras aplicaciones. (S/N)
En caso afirmativo, especificar características:
Conectividad
Protocolos de comunicaciónTCP/IP incluidos en oferta (S/N):
Conectividad DICOM 3 (S/N):
Especificar niveles de compatibilidad DICOM 3 (Clases Servicio):
Imagen Almacenamiento SCU y Storage SCU/SCP.
Clase Servicio para interrogación/recuperación de estudios.
Modalidad lista de trabajo (MWL–Modality Worklist).
Clase Servicio para impresión de imágenes DICOM-Print Class
Modality Performed Procedure Step.
Otras. Indicar:
Los trabajos de integración del ecógrafo con los Sistemas de Información estarán incluidos en la oferta y serán asumidos por el adjudicatario (S/N. Indicar):
Describir otras características técnicas / aplicaciones no incluidas en la oferta.
Otras características del sistema
Interfaz para conexión a sistemas de impresión (S/N):
Incluye impresora B/N y/o color (S/N. Indicar):
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados o en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Otras Características valorables:
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Garantía Sondas:
Vida media (años):
Garantía Sondas (tiempo):
Precio reposición Sonda (IVA incluido):
Especificar precio de cada una de las ofertadas
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: