## OFERTA ECO. LOTE 1
OFERTA ECONOMICA LOTE 1 - REPUESTOS DE ELECTRÓNICA GENERAL
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | MODELO OFERTADO | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) | TOTAL
1 | 13283 | AMPLIF FOTOCEL. GAVAZZI S-142-A RNN 924 | CARLO GAVAZZI | S142ARNN924 | --- |  | 30 | UN | 0 | 0
2 | 15850 | INDUCTIVO APERTURA DE FRENO | TELEMECANIQUE | XS1N12PC410D | --- |  | 50 | UN | 0 | 0
3 | 16347 | VENTILADOR HIMEL VF-300 (38W) | SCHNEIDER | NSYCVF300M230PF | --- |  | 100 | UN | 0 | 0
4 | 16783 | TSC INDRA ZUMBADOR KPEG250 | KINGSTATE | KPEG250 | --- |  | 65 | UN | 0 | 0
5 | 17132 | VENTILADOR PAPST REF.3650 | EBMPAPST | 3650 | --- |  | 50 | UN | 0 | 0
6 | 18271 | BOCINA SISTEMA TAPE | VELLEMAN | SV/PS1 | Mini sirena piezoeléctrica 6-15Vdc modelo SV/PS1 |  | 50 | UN | 0 | 0
7 | 35329 | TERMOSTATO EUROPA RTR 3521 | EBERLE | RTR-E 3521 | Color blanco |  | 45 | UN | 0 | 0
8 | 63014 | VENTILADOR DE SOBREMESA | comercial | Modelo de referencia: ARTIC-305 N GR de S&P o similar | El ventilador de sobremesa deberá tener estas caracteristicas: Diametro 30cm, cabezal oscilante e inclinable, 2 o 3 velocidades, potencia mínima 30W. |  | 280 | UN | 0 | 0
9 | 79731 | CONECTOR MDR CON FILTRO INMET 8048 | API TECHNOLOGIES | 8048 | --- |  | 20 | UN | 0 | 0
10 | 111832 | ETAPA DE POTENCIA ESTEREO DE 5W | CEBEK | ES-2 | Junto con el albarán de entrega se deberá adjuntar certificado de conformidad de las unidades suministradas respecto al plano y/o especificación del producto |  | 20 | UN | 0 | 0
11 | 117343 | FOTOCELULA RECEP JEAMBRUN JOC181 RC SPPC | DATALOGIC | S5N-PR 5F01PP | --- |  | 30 | UN | 0 | 0
12 | 171301 | VENTILADOR TIPO EBM W2S130-AA03-46 | EBMPAPST | W2S130-AA03-46 | --- |  | 20 | UN | 0 | 0
13 | 281615 | VENTILADOR HEL. 230V 59m3/h 11W 780072 | EBMPAPST | 3956 | --- |  | 25 | UN | 0 | 0
14 | 382356 | CONECTOR HEMBRA USB 1,5m CARGA MOVIL | HARTING | 09 45 452 1922 | --- |  | 300 | UN | 0 | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE DEL IVA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | 0
CONSIDERACIONES PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO Los oferentes deberán indicar en dicho Anexo III, para cada lote al que se presenten, el precio unitario para la totalidad de los repuestos indicados. • El Anexo III OFERTA ECONÓMICA está preparado para calcular automáticamente el valor ofertado y el importe total de la oferta económica por cada lote. • Los precios unitarios serán SIN IVA. • No se admitirán ofertas con precios unitarios con más de dos cifras decimales. • (*) El precio ofertado deberá ser por unidad de embalaje/empaquetado, es decir, si se solicita en paquetes de 5 unidades, el precio ofertado corresponderá al paquete de 5 unidades. • Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote, deberán presentar cotización por TODAS Y CADA UNA de las posiciones indicadas para dicho lote. • El precio ofertado se entiende como total, ccomprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará expresamente aparte. IMPORTANTE MODELO OFERTADO: únicamente se podrá ofertar una referencia alternativa a la solicitada en aquellas casillas que se encuentren habilitadas (en color blanco)

## OFERTA ECO. LOTE 2
OFERTA ECONOMICA LOTE 2 - ELECTRÓNICA DE POTENCIA
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) | TOTAL
1 | 46505 | TIRISTOR V4-V49 TF91320C | ABB | Referencia: 5STF15F2040 | Los tiristores deben venir empaquetadosindividualmente en cajas, protegidos contra golpes y caidas | 65 | UN | 0 | 0
2 | 46511 | TIRISTOR V41,51,61,71,81,91 5STF11F3010 | ABB | Modelo: 5STF 11F3010 | Este repuesto está sometido a un requisito de homologación previa por lo que los productos ofertados deberán estar homologados previamente a la licitación. Junto con el albarán deberá adjuntarse certificado de suministro del fabricante. En el certificado se deberá incluir los números de serie o lote de fabricación de las unidades suministradas | 150 | UN | 0 | 0
3 | 46512 | DIODO V42,52,62,72,82,92 REF.D740 N44T | INFINEON | Modelo: D740N44T | --- | 75 | UN | 0 | 0
4 | 270329 | DIODO DE POTENCIA COD.211VV01089B04 | ISYX | MDD172-16N1 | Junto con el albarán de entrega deberá adjuntarse certificado de conformidad tipo 2.1 (s/EN-10204) respecto el plano o especificación del producto, correspondiente a las unidades suministradas | 4 | UN | 0 | 0
5 | 76820 | TIRISTOR 5STF12F2025 | ABB | Modelo: 5STF12F2025 | Debido a las condiciones particulares de uso, la resistencia de aislamiento de todos los tiristores deberá ser mayor de 10 MOhm en ambos sentidos de polarización, no aceptándose en ningún caso corrientes de fuga mayores de 2mA. 'Este repuesto está sometido a un requisito de homologación previa, por lo que los productos ofertados deberán estar homologados previamente a la licitación/ petición de oferta. DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD Junto con el albarán deberá adjuntarse certificado de suministro del fabricante junto con un test report de cada una de las piezas suministradas. En el certificado se deberá incluir los números de serie o lote de fabricación de las unidades suministradas. | 100 | UN | 0 | 0
6 | 77202 | CONDENS.C/R DES. 6000 MICROF.350V.IN=17A | KEMET | PEH200YX460BQU2 | --- | 100 | UN | 0 | 0
7 | 86943 | TIRISTOR GTO REF.S0700KC17 WESTCODE | ISYX/WESTCODE | S0700KC17D | Este repuesto está sometido a un requisito de homologación previa por lo que los productos ofertados deberán estra homologados previamente a la licitación. Junto con el albarán deberá adjuntarse certificado de suministro del fabricante. En el certificado se deberá incluir los números de serie o lote de fabricación de las unidades suministradas | 80 | UN | 0 | 0
8 | 88243 | TIRIST.GTO 600A 2500V WESTCODE S0500KC25 | ISYX/WESTCODE | S0500KC25Y | Este repuesto está sometido a un requisito de homologación previa por lo que los productos ofertados deberán estra homologados previamente a la licitación. Junto con el albarán deberá adjuntarse certificado de suministro del fabricante. En el certificado se deberá incluir los números de serie o lote de fabricación de las unidades suministradas | 180 | UN | 0 | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE DEL IVA |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  |  | 0
CONSIDERACIONES PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO Los oferentes deberán indicar en dicho Anexo III, para cada lote al que se presenten, el precio unitario para la totalidad de los repuestos indicados. • El Anexo III OFERTA ECONÓMICA está preparado para calcular automáticamente el valor ofertado y el importe total de la oferta económica por cada lote. • Los precios unitarios serán SIN IVA. • No se admitirán ofertas con precios unitarios con más de dos cifras decimales. • (*) El precio ofertado deberá ser por unidad de embalaje/empaquetado, es decir, si se solicita en paquetes de 5 unidades, el precio ofertado corresponderá al paquete de 5 unidades. • Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote, deberán presentar cotización por TODAS Y CADA UNA de las posiciones indicadas para dicho lote. • El precio ofertado se entiende como total, ccomprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará expresamente aparte. IMPORTANTE MODELO OFERTADO: únicamente se podrá ofertar una referencia alternativa a la solicitada en aquellas casillas que se encuentren habilitadas (en color blanco)

## OFERTA ECO. LOTE 3
OFERTA ECONOMICA LOTE 3 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) | TOTAL
1 | 13296 | F. A. ESTABILIZADA 24V, 2.1A | PULS | MINILINE ML50.100 |  | 25 | UN | 0 | 0
2 | 14161 | PSU F.A PULS 48Vcc 10A ET400 520020251 | PULS | Modelo: QS20.481 | Este repuesto está sometido a un requisito de homologación previa, por lo que los productos ofertados deberán estar homologados previamente a la licitación/ petición de oferta. | 8 | UN | 0 | 0
3 | 18737 | UPS RIELLO 800 VA VSR-800 | RIELLO | VSR-800 (800 VA) CON TARJETA NETMAN 204 | En el albarán de entrega deberán detallarse los números de serie cada uno de los elementos suministrados | 3 | UN | 0 | 0
4 | 18850 | FUENTE ALIMENTACION UIS+5v +12v -12v 50w | MEAN WELL | RT-50B | --- | 75 | UN | 0 | 0
5 | 111525 | A.S. FUENTE ALIMENTAC. +5V -5V +12V -12V | MEAN WELL | RQ-125B | --- | 25 | UN | 0 | 0
6 | 111533 | S.A.I. SALICRU SPS.400.SOHO | SALICRU | SPS 500 SOHO+ Ref.647CA000001 (con conexiones schuko) | CONDICIONES DE ENTREGA: Para garantizar su protección, las unidades deberán suministrarse embaladas individualmente | 500 | UN | 0 | 0
7 | 111836 | FUENTE DE ALIMENTACION MONETICA 12V 60W | MEAN WELL | LRS-75-12 | CONDICIONES DE ENTREGA: Para garantizar su protección, las unidades deberán suministrarse embaladas individualmente | 100 | UN | 0 | 0
8 | 112215 | FUENTE ALIMENTACION DIN MEAN WELL SDR-12 | MEAN WELL | SDR-120-24 | --- | 15 | UN | 0 | 0
9 | 115517 | F.A BDR PARA RADIO 404P112101 | OMRON | S8VK-G06024 | --- | 4 | UN | 0 | 0
10 | 276757 | CONVERTIDOR DC-DC-110VCC-24VCC | VICOR | VE-JT3-CY | --- | 60 | UN | 0 | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE DEL IVA |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  |  | 0
CONSIDERACIONES PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO Los oferentes deberán indicar en dicho Anexo III, para cada lote al que se presenten, el precio unitario para la totalidad de los repuestos indicados. • El Anexo III OFERTA ECONÓMICA está preparado para calcular automáticamente el valor ofertado y el importe total de la oferta económica por cada lote. • Los precios unitarios serán SIN IVA. • No se admitirán ofertas con precios unitarios con más de dos cifras decimales. • (*) El precio ofertado deberá ser por unidad de embalaje/empaquetado, es decir, si se solicita en paquetes de 5 unidades, el precio ofertado corresponderá al paquete de 5 unidades. • Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote, deberán presentar cotización por TODAS Y CADA UNA de las posiciones indicadas para dicho lote. • El precio ofertado se entiende como total, ccomprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará expresamente aparte. IMPORTANTE MODELO OFERTADO: únicamente se podrá ofertar una referencia alternativa a la solicitada en aquellas casillas que se encuentren habilitadas (en color blanco)

## OFERTA ECO. LOTE 4
OFERTA ECONOMICA LOTE 4 -CONECTORES
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | MODELO OFERTADO | CANTIDAD (unidad de pedido) |  | PRECIO UNITARIO (*) | TOTAL
1 | 10880 | CONECTOR N (M) RADIANTE 1/2" NM-RA12-011 | RFS | NM-RA12-011 | --- |  | 5 | UN | 0 | 0
2 | 18115 | CONECTOR BNC MACHO RG-6 CRIMPAR | COMERCIAL | Conector BNC macho de crimpar para RG-6 | Deberá suministrarse en paquete de 5 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. |  | 3 | PAQ | 0 | 0
3 | 18814 | CONECTOR ALIMENTACION HEMBRA PANEL M&P | ITT CANNON | Conector hembra 4 pines ref. 192993-0051 | --- |  | 4 | UN | 0 | 0
4 | 18817 | CARCASA CONECTOR ALIMENTACION PANEL M&P | ITT CANNON | Carcasa conector 4 pines ref.192900-0636 | --- |  | 4 | UN | 0 | 0
5 | 18819 | CONECTOR DATOS HEMBRA PANEL M&P | AMPHENOL | Conector 5 pines hembra ref.C091-31D0051002 | --- |  | 50 | UN | 0 | 0
6 | 79045 | CONECTOR VEAM 75-686-20-33-S | ITT CANNON | CA3106E20-33S-F80 | --- |  | 4 | UN | 0 | 0
7 | 86830 | CARCASA CONECTOR H.WIELAND NR70.700.2440 | WIELAND | 70.100.2453-3 |  |  | 10 | UN | 0 | 0
8 | 86831 | ACOPL.CONECT.24P.WIELAND NR70.110.2453-3 | WIELAND | 70.110.2453.3 |  |  | 100 | UN | 0 | 0
9 | 87304 | CONECTOR SUBD 9 HEMBRA | HARTING | El conjunto de conector HARTING está formado por las siguientes referencias: - 1 unidad referencia 6103 000 0066 (ØD1=5,0; ØD2=6,0) - 1 unidad referencia 6103 000 0052 (ØD1=8,5; ØD2=9,5) - 1 unidad referencia 6103 001 3010 (X=3) - 1 unidad referencia 0967 009 4701 - 3 pines 0967 000 8476 | Cada conjunto de conector deberá suministrarse empaquetado de forma individual, con los elementos que forman parte del mismo debidamente protegidos para evitar su deterioro. |  | 150 | UN | 0 | 0
10 | 89766 | CONTACTO HEMBRA AMP 66598-2 | AMP | 66598-2 | Deberá suministrarse en paquetes de 25 Un |  | 20 | PAQ | 0 | 0
11 | 89782 | PRENSAESTOPA PG 21 HARTING REF.782361.1 | HARTING | 09 00 000 5016 | --- |  | 200 | UN | 0 | 0
12 | 110971 | TRANSICION BNC MACHO RCA HEMBRA | COMERCIAL |  | Junto con el albarán se deberá entregar un certificado o declaración de conformidad de las unidades suministradas respecto al plano y/o especificación del producto. |  | 4 | UN | 0 | 0
13 | 116913 | CONECTOR MOLEX 4 VIAS PASO 5.08 MM | MOLEX | 10-01-3046 | Junto con el albarán de entrega se deberá adjuntar Certificado de Conformidad respecto el plano o especificación del producto, correspondiente a las unidades suministradas. |  | 4 | UN | 0 | 0
14 | 270911 | CONECTOR SD AER.M 9 VIAS COD.231EE03970B | AMP | CADA CONECTOR CONSTA DE LAS SIGUIENTES REFERENCIA: - 1 unidad portacontactos macho 9 vías ref: 205162-1 - 1 unidad kit caparazón de 180º metálico para 9 vias ref: 5745171-5 - 1 unidad de férrula interna de 9,5 ref: 6-745129-9 - 1 unidad de férrula externa de 9,5 ref: 4-745130-0 - 9 unidades de contacto macho crimpar según M39029/64-369 de ref: 205089-1 | Cada conector deberá suministrarse empaquetado de forma individual con todos sus componentes, en caja o bolsa de plástico, y venir identificada con los siguientes datos: nº de material y nº de pedido Metro. Junto con el albarán de entrega se deberá adjuntar Certificado de Confor midad tipo 2.1 (s/EN-10204) respecto el plano o especificación del produ cto, correspondiente a las unidades suministradas |  | 3 | UN | 0 | 0
15 | 282844 | PIN CONTACTO MATE-N-LOCK | TE CONECTIVITY | 770987-1 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 Un. |  | 100 | PAQ | 0 | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE DEL IVA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | 0
CONSIDERACIONES PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO Los oferentes deberán indicar en dicho Anexo III, para cada lote al que se presenten, el precio unitario para la totalidad de los repuestos indicados. • El Anexo III OFERTA ECONÓMICA está preparado para calcular automáticamente el valor ofertado y el importe total de la oferta económica por cada lote. • Los precios unitarios serán SIN IVA. • No se admitirán ofertas con precios unitarios con más de dos cifras decimales. • (*) El precio ofertado deberá ser por unidad de embalaje/empaquetado, es decir, si se solicita en paquetes de 5 unidades, el precio ofertado corresponderá al paquete de 5 unidades. • Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote, deberán presentar cotización por TODAS Y CADA UNA de las posiciones indicadas para dicho lote. • El precio ofertado se entiende como total, ccomprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará expresamente aparte. IMPORTANTE MODELO OFERTADO: únicamente se podrá ofertar una referencia alternativa a la solicitada en aquellas casillas que se encuentren habilitadas (en color blanco)

## OFERTA ECO. LOTE 5
OFERTA ECONOMICA LOTE 5 -AUTÓMATAS
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) | TOTAL
1 | 13915 | VENT UNIDAD BASE 2 SIMOCODE PRO V | SIEMENS | 3UF70101AU000 | Junto con el albarán deberá entregarse un certificado o declaración de conformidad de las unidades suministradas respecto al plano y/o especificación del producto. | 4 | UN | 0 | 0
2 | 13940 | LOGO 230 RCO MOD. 8 ED/4 SD S/DISPLAY | SIEMENS | 6ED1052 2FB08-0BA1 | --- | 100 | UN | 0 | 0
3 | 17038 | F.A. 20 W BMXCPS2000 PLC M-340 | SCHNEIDER | BMXCPS2000 | --- | 10 | UN | 0 | 0
4 | 17059 | TARJETA MEMORIA FLASH EPROM 1MB | SIEMENS | 6ES7 952-1KK00-0AA0 | --- | 4 | UN | 0 | 0
5 | 17065 | CAJA CONEXIÓN SINEC L2 | SIEMENS | 6GK1 500-0DA00 | Terminal de bus RS485 para profibus con interfaz PG colocada con cable de conexión 1,5 M. | 3 | UN | 0 | 0
6 | 17067 | FUENTE ALIMENTACION S7/300 24V 5A | SIEMENS | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | --- | 5 | UN | 0 | 0
7 | 17077 | CONECTOR DE BUS PROFIBUS DP | SIEMENS | 6ES7 972-0BB12-0XA0 | --- | 5 | UN | 0 | 0
8 | 112395 | FTE CONMUTADA 3A 24Vdc 72W ABL8RPS24030 | SCHNEIDER | ABL8RPS24030 |  | 40 | UN | 0 | 0
9 | 117347 | MODULO DE AUTOMATA WAGO 750-430 | WAGO | Ref. 750-430-MS |  | 5 | UN | 0 | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE DEL IVA |  |  |  | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  |  | 0
CONSIDERACIONES PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO Los oferentes deberán indicar en dicho Anexo III, para cada lote al que se presenten, el precio unitario para la totalidad de los repuestos indicados. • El Anexo III OFERTA ECONÓMICA está preparado para calcular automáticamente el valor ofertado y el importe total de la oferta económica por cada lote. • Los precios unitarios serán SIN IVA. • No se admitirán ofertas con precios unitarios con más de dos cifras decimales. • (*) El precio ofertado deberá ser por unidad de embalaje/empaquetado, es decir, si se solicita en paquetes de 5 unidades, el precio ofertado corresponderá al paquete de 5 unidades. • Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote, deberán presentar cotización por TODAS Y CADA UNA de las posiciones indicadas para dicho lote. • El precio ofertado se entiende como total, ccomprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará expresamente aparte. IMPORTANTE MODELO OFERTADO: únicamente se podrá ofertar una referencia alternativa a la solicitada en aquellas casillas que se encuentren habilitadas (en color blanco)