## 2025
AÑO 2025
Nº DE INVENTARIO | NOMBRE DEL EQUIPO | MODELO | Nº DE SERIE | FABRICANTE | PERIODO DE CALIBRACIÓN / AÑOS | AÑO | CADUCIDAD CALIBRACIÓN ACTUAL | OBSERVACIONES | IMPORTE (SIN IVA)
ANEMO-01 | ANEMOMETRO | HD 2103.2 | 16014425 | --- | 3 | 2024 | 2024-07-26
ANEMO-01-SONDA | ANEMO-01-SONDA | --- | --- | --- | 3 | 2024 | 2024-07-26
CAL_A01 | CALIBRADOR ACÚSTICO | SV 31 | 31882 | SVANTEK | 2 | 2024 | 2024-10-10
COMP_01 | COMPROBADOR ELÉCTRICO | T5_1000 | 26362086 | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-18
COMP_02 | COMPROBADOR ELÉCTRICO | T5_1000 | 26362095 | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-18
COMP_03 | COMPROBADOR ELÉCTRICO | T5_1000 | 26362088 | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-18
CT_01 | CAMARA TERMOGRÁFICA | TI32 | 14010082 | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-17
CT_03 | CAMARA TERMOGRÁFICA | VT02 | 13033393 | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-13
EMF_01 | EQUIPO MULTI FUNCIÓN | 480 | 2724952 | TESTO | 2 | 2024 | 2024-10-19
EMF_01_SOND_01 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA HUMEDAD Y TEMPERATURA | 0636 9743 | 2467521 | TESTO | 2 | 2024 | 2024-10-17
EMF_01_SOND_02 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA DE GLOBO | 0602 0743 | 12 | TESTO | 2 | 2024 | 2024-10-14
EMF_01_SOND_03 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA DE TURBULENCIA 1 | 0628 0143 | 2130863 | TESTO | 2 | 2024 | 2024-10-11
EMF_01_SOND_04 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA IAQ | 0632 1543 | 2131172 | TESTO | 2 | 2024 | 2024-10-18
EMF_01_SOND_05 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA ESTANCA | 0614 0073 | 12717880 | TESTO | 2 | 2024 | 2024-10-11
EMF_01_SOND_06 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA TÉRMICA | 0635 1543 | 2141557 | TESTO | 2 | 2024 | 2024-03-28
EMF_01_SOND_07 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA VELOCIDAD | 0635 9343 | 2706603 | TESTO | 2 | 2024 | 2024-03-29
LUX_01 | LUXÓMETRO | 545 | 27046651 | TESTO | 2 | 2024 | 2024-03-28
MED_03 | MEDIDOR DE PRUEBAS PUESTA A TIERRA (Tester Multifunción) | 1653B | 3357112 | FLUKE | 2 | 2024 | 2024-03-28
MED_04 | Medidor Láser | PD-E | 343153378 | HILTI | 2 | 2024 | 2024-04-04
MED_06 | Medidor láser | PD S-01 | 351210322 | HILTI | 2 | 2024 | 2024-06-17
PAM_03 | PINZA AMPERIMÉTRICA | LH2040 | 102280015924 | LEM Heme | 5 | 2024 | 2024-12-18
PAM_05 | Pinza Amperimétrica de corriente de Fuga | 376 FC | 33010197WS | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-19
PAM_06 | Pinza Amperimétrica de corriente de Fuga | 324 | 31610097WS | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-20
PAM_07 | Pinza Amperimétrica de corriente de Fuga | 323 | 33520443WS | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-19
PAM_08 | Pinza Amperimétrica de corriente de Fuga | 323 | 33520448WS | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-18
REG_01 | REGISTRADOR | DL 708E | 12B108247 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-26
REG_02 | REGISTRADOR | DL 716 | 12B108349 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-20
REG_05 | REGISTRADOR | DL 850 | 91KC 09760 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-23
REG_11 | REGISTRADOR Analizador de redes | 435 | 26333135 | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-17
SON_01 | SONÓMETRO | SVAN 959 | 28366 | SVANTEK | 2 | 2024 | 2024-10-10
SOND_01 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102435 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-18
SOND_02 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102436 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-17
SOND_03 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102777 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-19
SOND_04 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102854 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-19
SOND_05 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102855 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-19
SOND_06 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102859 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-19
SOND_07 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102861 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-17
SOND_08 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102872 | YOKOGAWA | 5 | 2024 | 2024-12-19
SOND_09 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17125-16834 | ROGOWSKI | 5 | 2024 | 2024-12-17
SOND_10 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17126-16835 | ROGOWSKI | 5 | 2024 | 2024-12-16
SOND_11 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17127-16836 | ROGOWSKI | 5 | 2024 | 2024-12-16
SOND_12 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17128-16837 | ROGOWSKI | 5 | 2024 | 2024-12-17
SOND_13 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17129-16838 | ROGOWSKI | 5 | 2024 | 2024-12-18
SOND_14 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17130-16839 | ROGOWSKI | 5 | 2024 | 2024-12-18
SOND_15 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17131-16840 | ROGOWSKI | 5 | 2024 | 2024-12-18
SOND_16 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17132-16841 | ROGOWSKI | 5 | 2024 | 2024-12-18
TERM_04 | TERMÓMETRO VISUAL INFRAR TERM_04 | 62 MAX | 24680432 | FLUKE | 5 | 2024 | 2024-12-13
BRI_01 | BRILLÓMETRO | NOVO-GLOSS 20/60º | 3002794 | RHOPOINT | SEGÚN USO | 2025 | 2025-10-11 | Calibración según uso, podrá producirse un par de veces durante la vigencia del contrato
CT_02 | CAMARA TERMOGRÁFICA | EX E8 | 63910522 | FLIR | 5 | 2025
MAQE_01 | MAQUINA DE ENSAYOS (fricción) | MTE-3 | 3699M052 | METROTEC | SEGÚN USO | 2025 | 2025-03-29 | Calibración IN SITU y según uso, podrá producirse durante la vigencia del contrato
PAM_04 | PINZA AMPERIMÉTRICA CON TERMOMÉTRO | MC78 | 11_CM78_0000660 | FLIR | 5 | 2025 | 2025-07-20
PAM_09 | Pinza Amperimétrica | EX845 | 130502808 | EXTECH | 5 | 2025
PAM_10 | Pinza Amperimétrica | 360 | 3591017 | FLUKE | 5 | 2025 | 2025-10-23
POL_33 | POLÍMETRO | 15XP_B | 131000807 | AMPROBE | 3 | 2025 | 2025-09-28
REG_14 | REGISTRADOR | PX8000 | 91PB13462 | YOKOGAWA | 5 | 2025 | 2025-10-23
SON_02 | SONÓMETRO | SC420 | T241696 | CESVA | 2 | 2025 | 2025-03-01
SON_03 | Sonómetro | PCE-318 | 130909690 |  | 5 | 2025 | 2025-10-23
TERM_02 | TERMÓMETRO VISUAL INFRARROJOS | TG165 | 660 | FLIR | 2 | 2025 | 2025-02-09
[8 empty] | IMPORTE TOTAL AÑO 2025 | 0
Note on A5: MALETA CAL_A01 + SON_01
Note on A32: MALETA CAL_A01 + SON_01

## 2026
AÑO 2026
Nº DE INVENTARIO | NOMBRE DEL EQUIPO | MODELO | Nº DE SERIE | FABRICANTE | PERIODO DE CALIBRACIÓN / AÑOS | AÑO | CADUCIDAD CALIBRACIÓN ACTUAL | OBSERVACIONES | IMPORTE (SIN IVA)
ANL_01 | ANALIZADOR DE ESPECTRO | R&S FSH13 | 1314.2000K23_120381_Sc | ROHDE&SCHWARZ | 3 | 2026 | 2026-01-16
CAL_A01 | CALIBRADOR ACÚSTICO | SV 31 | 31882 | SVANTEK | 2 | 2026 | 2026-10-10
CAL_A02 | CALIBRADOR ACÚSTICO | CB006 | 901134 | CESVA | 5 | 2026 | 2026-03-01
EMF_01 | EQUIPO MULTI FUNCIÓN | 480 | 2724952 | TESTO | 2 | 2026 | 2026-10-19
EMF_01_SOND_01 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA HUMEDAD Y TEMPERATURA | 0636 9743 | 2467521 | TESTO | 2 | 2026 | 2026-10-17
EMF_01_SOND_02 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA DE GLOBO | 0602 0743 | 12 | TESTO | 2 | 2026 | 2026-10-14
EMF_01_SOND_03 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA DE TURBULENCIA 1 | 0628 0143 | 2130863 | TESTO | 2 | 2026 | 2026-10-11
EMF_01_SOND_04 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA IAQ | 0632 1543 | 2131172 | TESTO | 2 | 2026 | 2026-10-18
EMF_01_SOND_05 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA ESTANCA | 0614 0073 | 12717880 | TESTO | 2 | 2026 | 2026-10-11
EMF_01_SOND_06 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA TÉRMICA | 0635 1543 | 2141557 | TESTO | 2 | 2026 | 2026-03-28
EMF_01_SOND_07 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA VELOCIDAD | 0635 9343 | 2706603 | TESTO | 2 | 2026 | 2026-03-29
LUX_01 | LUXÓMETRO | 545 | 27046651 | TESTO | 2 | 2026 | 2026-03-28
MED_03 | MEDIDOR DE PRUEBAS PUESTA A TIERRA (Tester Multifunción) | 1653B | 3357112 | FLUKE | 2 | 2026 | 2026-03-28
MED_04 | Medidor Láser | PD-E | 343153378 | HILTI | 2 | 2026 | 2026-04-04
MED_06 | Medidor láser | PD S-01 | 351210322 | HILTI | 2 | 2026 | 2026-06-17
REG_12 | REGISTRADOR Analizador de redes | 435 | 33703118 | FLUKE | 5 | 2026 | 2026-03-08
REG_13 | REGISTRADOR Analizador de redes | 435 | 33703120 | FLUKE | 5 | 2026 | 2026-03-08
RUG_01 | RUGOSIMETRO DE PALPADOR | TR200 | 28146000012 | TIME | 3 | 2026 | 2026-01-15
SON_01 | SONÓMETRO | SVAN 959 | 28366 | SVANTEK | 2 | 2026 | 2026-10-10
TERM_01 | TERMOHIGRÓMETRO digital con sonda de humedad | 625 | 2710837 | TESTO | 5 | 2026 | 2026-06-11
TERM_03 | TERMÓMETRO ALARMA | 0900 0530 | 307 | TESTO | 5 | 2026 | 2026-06-09
[8 empty] | IMPORTE TOTAL AÑO 2026 | 0

## 2027
AÑO 2027
Nº DE INVENTARIO | NOMBRE DEL EQUIPO | MODELO | Nº DE SERIE | FABRICANTE | PERIODO DE CALIBRACIÓN / AÑOS | AÑO | CADUCIDAD CALIBRACIÓN ACTUAL | OBSERVACIONES | IMPORTE (SIN IVA)
ANEMO-01 | ANEMOMETRO | HD 2103.2 | 16014425 | --- | 3 | 2027 | 2027-07-02
ANEMO-01-SONDA | ANEMO-01-SONDA | --- | --- | --- | 3 | 2027 | 2027-07-02
MED_01 | MEDIDOR DE CO2 | 315_3 | 2568651 | TESTO | 5 | 2027 | 2027-10-18
REG_06 | REGISTRADOR | DL 850 | 91KC 09761 | YOKOGAWA | 5 | 2027 | 2027-04-19
SON_02 | SONÓMETRO | SC420 | T241696 | CESVA | 2 | 2027 | 2027-03-01
[8 empty] | IMPORTE TOTAL AÑO 2027 | 0

## 2028
AÑO 2028
Nº DE INVENTARIO | NOMBRE DEL EQUIPO | MODELO | Nº DE SERIE | FABRICANTE | PERIODO DE CALIBRACIÓN / AÑOS | AÑO | CADUCIDAD CALIBRACIÓN ACTUAL | OBSERVACIONES | IMPORTE (SIN IVA)
BRI_01 | BRILLÓMETRO | NOVO-GLOSS 20/60º | 3002794 | RHOPOINT | SEGÚN USO | 2028 | 2028-10-11 | Calibración según uso, podrá producirse un par de veces durante la vigencia del contrato
CAL_A01 | CALIBRADOR ACÚSTICO | SV 31 | 31882 | SVANTEK | 2 | 2028 | 2028-10-10
EMF_01 | EQUIPO MULTI FUNCIÓN | 480 | 2724952 | TESTO | 2 | 2028 | 2028-10-19
EMF_01_SOND_01 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA HUMEDAD Y TEMPERATURA | 0636 9743 | 2467521 | TESTO | 2 | 2028 | 2028-10-17
EMF_01_SOND_02 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA DE GLOBO | 0602 0743 | 12 | TESTO | 2 | 2028 | 2028-10-14
EMF_01_SOND_03 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA DE TURBULENCIA 1 | 0628 0143 | 2130863 | TESTO | 2 | 2028 | 2028-10-11
EMF_01_SOND_04 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA IAQ | 0632 1543 | 2131172 | TESTO | 2 | 2028 | 2028-10-18
EMF_01_SOND_05 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA ESTANCA | 0614 0073 | 12717880 | TESTO | 2 | 2028 | 2028-10-11
EMF_01_SOND_06 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA TÉRMICA | 0635 1543 | 2141557 | TESTO | 2 | 2028 | 2028-03-28
EMF_01_SOND_07 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN / SONDA VELOCIDAD | 0635 9343 | 2706603 | TESTO | 2 | 2028 | 2028-03-29
LUX_01 | LUXÓMETRO | 545 | 27046651 | TESTO | 2 | 2028 | 2028-03-28
MAQE_01 | MAQUINA DE ENSAYOS (fricción) | MTE-3 | 3699M052 | METROTEC | SEGÚN USO | 2028 | 2028-03-29 | Calibración IN SITU y según uso, podrá producirse durante la vigencia del contrato
MED_03 | MEDIDOR DE PRUEBAS PUESTA A TIERRA (Tester Multifunción) | 1653B | 3357112 | FLUKE | 2 | 2028 | 2028-03-28
MED_04 | Medidor Láser | PD-E | 343153378 | HILTI | 2 | 2028 | 2028-04-04
MED_06 | Medidor láser | PD S-01 | 351210322 | HILTI | 2 | 2028 | 2028-06-17
PAM_04 | PINZA AMPERIMÉTRICA CON TERMOMÉTRO | MC78 | 11_CM78_0000660 | FLIR | 5 | 2028 | 2020-07-20
PAM_09 | Pinza Amperimétrica | EX845 | 130502808 | EXTECH | 5 | 2028 | 2028-12-01
POL_33 | POLÍMETRO | 15XP_B | 131000807 | AMPROBE | 3 | 2028 | 2028-10-11
SON_01 | SONÓMETRO | SVAN 959 | 28366 | SVANTEK | 2 | 2028 | 2028-10-10
TERM_02 | TERMÓMETRO VISUAL INFRARROJOS | TG165 | 660 | FLIR | 2 | 2028 | 2023-02-09
[8 empty] | IMPORTE TOTAL AÑO 2028 | 0

## 2029
AÑO 2029
Nº DE INVENTARIO | NOMBRE DEL EQUIPO | MODELO | Nº DE SERIE | FABRICANTE | PERIODO DE CALIBRACIÓN / AÑOS | AÑO | CADUCIDAD CALIBRACIÓN ACTUAL | OBSERVACIONES | IMPORTE (SIN IVA)
ANL_01 | ANALIZADOR DE ESPECTRO | R&S FSH13 | 1314.2000K23_120381_Sc | ROHDE&SCHWARZ | 3 | 2029 | 2029-01-16
COMP_01 | COMPROBADOR ELÉCTRICO | T5_1000 | 26362086 | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-18
COMP_02 | COMPROBADOR ELÉCTRICO | T5_1000 | 26362095 | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-18
COMP_03 | COMPROBADOR ELÉCTRICO | T5_1000 | 26362088 | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-18
CT_01 | CAMARA TERMOGRÁFICA | TI32 | 14010082 | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-17
CT_03 | CAMARA TERMOGRÁFICA | VT02 | 13033393 | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-13
PAM_05 | Pinza Amperimétrica de corriente de Fuga | 376 FC | 33010197WS | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-19
PAM_06 | Pinza Amperimétrica de corriente de Fuga | 324 | 31610097WS | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-20
PAM_07 | Pinza Amperimétrica de corriente de Fuga | 323 | 33520443WS | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-19
PAM_08 | Pinza Amperimétrica de corriente de Fuga | 323 | 33520448WS | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-18
REG_01 | REGISTRADOR | DL 708E | 12B108247 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-26
REG_02 | REGISTRADOR | DL 716 | 12B108349 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-20
REG_05 | REGISTRADOR | DL 850 | 91KC 09760 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-23
REG_11 | REGISTRADOR Analizador de redes | 435 | 26333135 | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-17
RUG_01 | RUGOSIMETRO DE PALPADOR | TR200 | 28146000012 | TIME | 3 | 2029 | 2029-01-15
SON_02 | SONÓMETRO | SC420 | T241696 | CESVA | 2 | 2029 | 2029-03-01
SOND_01 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102435 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-18
SOND_02 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102436 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-17
SOND_03 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102777 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-19
SOND_04 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102854 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-19
SOND_05 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102855 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-19
SOND_06 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102859 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-19
SOND_07 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102861 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-17
SOND_08 | SONDA DIFERENCIAL | SI-9010 | 102872 | YOKOGAWA | 5 | 2029 | 2029-12-19
SOND_09 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17125-16834 | ROGOWSKI | 5 | 2029 | 2029-12-17
SOND_10 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17126-16835 | ROGOWSKI | 5 | 2029 | 2029-12-16
SOND_11 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17127-16836 | ROGOWSKI | 5 | 2029 | 2029-12-16
SOND_12 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17128-16837 | ROGOWSKI | 5 | 2029 | 2029-12-17
SOND_13 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17129-16838 | ROGOWSKI | 5 | 2029 | 2029-12-18
SOND_14 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17130-16839 | ROGOWSKI | 5 | 2029 | 2029-12-18
SOND_15 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17131-16840 | ROGOWSKI | 5 | 2029 | 2029-12-18
SOND_16 | SONDA DE CORRIENTE | CWT 60R | 17132-16841 | ROGOWSKI | 5 | 2029 | 2029-12-18
TERM_04 | TERMOMETRO VISUAL INFRARROJOS | 62 MAX | 24680432 | FLUKE | 5 | 2029 | 2029-12-13
[8 empty] | IMPORTE TOTAL AÑO 2029 | 0

## TOTAL CONTRATO
TOTAL CONTRATO
AÑO | IMPORTE (SIN IVA)
2025 | 0
2026 | 0
2027 | 0
2028 | 0
2029 | 0
TOTAL CONTRATO | 0