## encuesta
Abatidor de temperatura de alimentos
Casa comercial:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
IMAGEN
Características Generales :
Permite enfriamiento y congelación rápido de los alimentos (S/N):
Material de fabricación:
Interior:
Exterior:
Paneles:
Aislamientos laterales (mm):
Aislamientos superiores (mm):
Densidad (Kg/m3):
Gas Refigerante. Indicar tipo:
Pantalla (S/N):
Tamaño ("):
Táctil (S/N):
Grado de protección:
Especificar tecnología:
Especificar funciones:
Ciclos personalizables (S/N. Especificar):
Otras funciones:
Tablero de control mediante placa electrónica industrial (S/N: Especificar):
Ventiladores biónicos (S/N. Especificar):
Velocidad electrónica (%):
Evaporador que permita rápida eliminación del calor (S/N. Especificar superifice):
Cierre de puerta automático (S/N. Especificar):
Tipo de bandejas que admite:
GN1.1 / 600 x 400(S/N. Especificar):
Capacidad:
GN 2/1 (S/N. Especificar):
Capacidad:
Capacidad de producción por ciclo
Conservación (Kg):
Congelación (Kg):
Tipos de ciclos posibles en refrigeración. Especificar:
De 90ºC a más de 3ºC (S/N. Especificar):
tiempo (min):
Tipos de ciclos posibles en congelación. Especificar:
De 90ºC a más de -18ºC (S/N. Especificar):
tiempo (min):
Especificar si está incluido en oferta:
Guias internas de acero inoxidable (S/N):
Número incluido:
Regulables (S/N):
Ruedas (S/N):
Número :
Nº ruedas fijas:
Nº ruedas con freno:
Sonda corazón para producto (SN. Especificar número y tipo):
Kit de sanificación por generador de iones (S/N. Especificar):
Kit de descongelación controlada (S/N. Especificar):
Otras características:
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones ancho x profundidad x altura (mm):
Red eléctrica:
Consumo (Kwh):
Nivel de ruido (dB):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Documentación técnica
Catálogos (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
RD 192/2023:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/tonalidad y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria:
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: