## Preciario
A rellenar obligatoriamente por el licitador
ATENCIÓN: IMPORTANTE Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES ESTIMADAS | IMPORTE UNITARIO OFERTADO | TOTAL DE LA PARTIDA
1.1 | Suministro y sustitucion de un cargador de 110V, incluyendo las baterias, en un armario (conforme a lo especificado en el punto 4.2 del PPT y el anexo I ) | 26 |  | 0
1.2 | Suministro y sustitucion de un cargador de 110V, incluyendo las baterias, en dos armarios (conforme a lo especificado en el punto 4.2 del PPT y el anexo I) | 1 |  | 0
1.3 | Modificación de cableado de alimentación para un equipo ya montado (conforme a lo especificado en el punto 4.6 del PPT y el anexo I) | 1 |  | 0
1.4 | Modificación de cableado interno de un equipo ya montado (conforme a lo especificado en el punto 4.7 del PPT y el anexo I) | 1 |  | 0
1.5 | Suministro y sustitución, en una subestación de 45kV, de DOS cargadores de 110V, incluyendo las baterias de cada cargador, cada uno en un armario (conforme a lo especificado en el punto 4.8 del PPT y el anexo I ) | 3 |  | 0
2.1 | Suministro y sustitucion de un cargador de 110V, sin incluir las baterías, en un armario (conforme a lo especificado en el punto 4.3 del PPT y el anexo I ) | 1 |  | 0
2.2 | Suministro y sustitucion de un cargador de 110V, sin incluir las baterías, en dos armarios (conforme a lo especificado en el punto 4.3 del PPT y el anexo I ) | 1 |  | 0
3 | Suministro y sustitucion de SAI (conforme a lo especificado en el punto 4.4 del PPT y el anexo II) | 7 |  | 0
4.1 | Suministro y sustitución de un banco de baterías, para un cargador de 110v (conforme a lo especificado en el punto 4.5 del PPT ) PACK BATERIAS VRLA SEGÚN CARACTERISTICAS EN ANEXO I | 4 |  | 0
4.2 | Suministro y sustitución de un banco de baterías, para un cargador de 110v (conforme a lo especificado en el punto 4.5 del PPT) PACK DE BATERIAS Ni-Cd SEGÚN CARACTERISTICAS EN ANEXO I | 1 |  | 0
4.3 | Suministro y sustitución de un banco de baterías, para una SAI (conforme a lo especificado en el punto 4.5 del PPT) PACK BATERIAS VRLA SEGÚN CARACTERISTICAS EN ANEXO II | 1 |  | 0
| Mano de obra (conforme a lo especificado en el punto 4.9 del PPT) | UNIDADES ESTIMADAS | IMPORTE UNTARIO OFERTADO
5 | Tecnico/operario de campo. Hora diurna (6:00 a 24:00) | 50 |  | 0
6 | Tecnico/operario de campo. Hora nocturna (24:00 a 6:00) | 50 |  | 0
7 | Segundo Técnico/Ayudante. Hora diurna (6:00 a 24:00) | 50 |  | 0
8 | Segundo Tecnico/Ayudante. Hora nocturna (24:00 a 6:00) | 50 |  | 0
9 | Técnico especialista/Jefe de obra (horario diurno) | 50 |  | 0
10 | Técnico especialista/Jefe de obra (horario nocturno) | 50 |  | 0
11 | Delineante y oficina técnica (elaboracion de documentacion) | 50 |  | 0
| Repuestos (conforme a lo especificado en el punto 4.10 del PPT) | UNIDADES ESTIMADAS | IMPORTE UNTARIO OFERTADO
12 | Módulo rectificador de repuesto para los cargadores de 110v | 1 |  | 0
13 | Sistema de ventilación forzada según especificaciones del anexo III | 3 |  | 0
| ITMs y formación (conforme a lo especificado en el punto 4.10 del PPT) | UNIDADES ESTIMADAS | IMPORTE UNTARIO OFERTADO
14 | Elaboración de ITMs y preparación de formación para personal de Metro | 1 |  | 0
15 | Sesión de Formación de personal de Metro (1 jornada diurna) | 3 |  | 0
16 | Sesión de Formación de personal de Metro (1 jornada nocturna) | 1 |  | 0
| IMPORTE MÁXIMO LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO)= |  |  | 640000
| TOTAL OFERTADO |  |  | 0
| BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  | 0
| GASTOS GENERALES |  |  | 0
| TOTAL OFERTA SIN IVA |  |  | 0
| IVA (21%) = |  |  | 0
| OFERTA FINAL (IVA INCLUIDO)= |  |  | 0