## Hoja1
Monitor Desfibrilador con marcapasos externo
Casa comercial:
Fabricante:
Marca:
Modelo:
IMAGEN
Características generales:
Nº unidades ofertadas:
Unidad compacta y portátil dotada de:
Monitor de ECG con sincronismo de descarga (S/N):
Marcapasos transcutáneo externo (S/N):
Forma de onda bifásica(S/N):
Con adaptación a pacientes con alta impedancia (S/N. Indicar):
Modos de funcionamiento:
Manual (S/N):
Semiautomatico (S/N):
Programable por el usuario con distintos protocolos (S/N):
Modo de desfibrilación sincronizada con botón de paciente (S/N. Indicar):
Sistema de guia a la RCP (S/N. Indicar):
Con metrónomo integrado (S/N):
Energía máxima (J): Inidicar rango y valor máximo)
Indicar pasos de selección:
Tiempo máximo de carga para desfibrilación a 200 J (seg):
Autochequeo diario (S/N):
Palas de adulto internas y externas (S/N. Indicar):
Nº incluídas en la oferta (S/N)
Desechables (S/N). Indicar precio unitario:
Palas pediátricas, incluídas en la oferta (indicar y precio):
Controles incluidos en las palas. Especificar:
Indicador de contacto de palas (S/N):
Electrodos incluídos en la oferta:
Descarga automática de energía al apagar el desfibrilador (S/N):
Otras características:
Batería:
Nº y Tipo:
Integrada o removible:
Método de recarga:
Tiempo recarga total (h para %):
Carga de la batería por red eléctrica (S/N):
Autonomía:
Tiempo monitorización (min):
Duración (nº descargas a máxima energía ):
Monitorización:
Monitor:
Alta resolución (S/N):
Alto contraste (S/N):
Color (S/N):
Tamaño ("):
Táctil (S/N):
Nº canales gráficos:
Datos alfanuméricos (nº):
Gráficos de tendencias de los signos vitales conectados al paciente (S/N. Indicar):
Tiempo (horas):
ECG:
Terminales:
ECG a través de palas(S/N)
ECG a través de cable paciente(S/N)
Frecuencia cardíaca en pantalla (S/N):
Alarmas frecuencia cardiaca: visual, auditiva, límites.
Visualizacion 12 derivaciones S(/N):
Mediciones e interpretación del ECG (S/N. Indicar):
Detección de arritmias:
Análisis ST:
Análisis del ST en las 12 derivaciones para medir elevaciones y depresiones del segmento ST (S/N):
Generación de alarmas y sucesos relativos al ST (S/N):
Pulsioximetría:
Tecnología de medida:
Monitorización de la pulsioximetria, monóxido de carbono y metahemoglobina con el mismo sensor (S/N. Especificar):
Sensor (tipo, reutilizable/desechable):
Rango de medida (por intervalos) (%):
Precisión (por intervalos) (%):
Capnografía:
Rango (mmHg):
Precisión (%):
Capnografo y capnometro integrados con alarma de apnea (S/N. Indicar):
Presión arterial no invasiva:
Método medición:
Rango (mmHg):
Intervalos de medida (MINUTOS):
Otras características:
Registrador ECG (S/N)
Tipo (matriz térmica,...):
Velocidad (mm/seg):
Impresión (automática, manual, ambas):
Nº canales impresión:
Integrado en el equipo (S/N. Especificar ubicación:
Otras características:
Conectividad y almacenamiento:
Puero para salida datos informáticos (S/N. Especificar:)
Conexión a cable PC:
Puerto RS232:
Puerto USB:
Especificar otros:
Conexión a la red informática disponible en el centro hospitalario vía protocolo HL7 (S/N):
Almacenamiento información en propio equipo(S/N. Especificar):
Marcapasos externo (S/N)
Rango (ppm):
Frecuencia de estimulacion (rango ppm):
Exactitud (%):
Estimulación externa a través de:
Electrodos:
Parches multifunción:
Otras características:
Dimensiones e instalación
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Peso (Con batería y palas, Kg):
Salidas externas:
Elementos opcionales (indicar, precio):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico:
Fusibles:
Seguridad eléctrica (clase):
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía de 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Año de fabricación del equipo:
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión) :
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
Conformance Claim Set:
Sistemas de Gestión de Calidad:
ISO 9001:
ISO13485:
Otros:
Sistema de Gestión Ambiental:
ISO 14001
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: