## Hoja1
SUPERESTRUCTURA DE VÍA E INSTALACIONES EN NUEVO ENLACE DE L3-L12
|  |  |  | PRESUPUESTO BASE IMPONIBLE |  |  | OFERTA
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | TRABAJOS AUXILIARES | 1 | 177360.3 | 177360.3 | 1 | 0 | 0
01.01. | Capítulo |  | TRABAJOS EN POZOS DE VENTILACIÓN Y BOMBEO | 1 | 31577.82 | 31577.82 | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Capítulo |  | POZOS DE BOMBEO DE PLUVIALES | 1 | 24115.9 | 24115.9 | 1 | 0 | 0
01.01.01.01 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE BOMBEO | 2 | 283.55 | 567.1 | 2 |  | 0
01.01.01.02 | Partida | ud | DESMONTAJE, REVISIÓN, LIMPIEZA Y POSTERIOR MONTAJE DE EQUIPOS MOTOBOMBA EXISTENTES | 2 | 1440.43 | 2880.86 | 2 |  | 0
01.01.01.03 | Partida | ud | GRUPO MOTOBOMBA DE ACHIQUE PROVISIONAL DE OBRA Y ELEMENTOS AUXILIARES | 2 | 3141.36 | 6282.72 | 2 |  | 0
01.01.01.04 | Partida | ud | ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE CUADRO DE BOMBAS HASTA CUADRO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE MOTOBOMBA ALIMENTADA DESDE ACOMETIDA NORMAL | 2 | 850.95 | 1701.9 | 2 |  | 0
01.01.01.05 | Partida | ud | CUADRO ELÉCTRICO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN PARA MOTOBOMBA ALIMENTADA DESDE ACOMETIDA NORMAL | 2 | 992.71 | 1985.42 | 2 |  | 0
01.01.01.06 | Partida | ud | CUADRO ELÉCTRICO PROVISIONAL DE MANDO Y MANIOBRA PARA MOTOBOMBA ALIMENTADA DESDE ACOMETIDA NORMAL | 2 | 1321.66 | 2643.32 | 2 |  | 0
01.01.01.07 | Partida | ud | ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE ACOMETIDA DE SOCORRO HASTA CUADRO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE MOTOBOMBA ALIMENTADA DESDE ACOM.SOCORRO | 2 | 737.51 | 1475.02 | 2 |  | 0
01.01.01.08 | Partida | ud | CUADRO ELÉCTRICO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN PARA MOTOBOMBA ALIMENTADA DESDE ACOMETIDA DE SOCORRO | 2 | 992.71 | 1985.42 | 2 |  | 0
01.01.01.09 | Partida | ud | CUADRO ELÉCTRICO PROVISIONAL DE MANDO Y MANIOBRA PARA MOTOBOMBA ALIMENTADA DESDE ACOMETIDA DE SOCORRO | 2 | 1321.66 | 2643.32 | 2 |  | 0
01.01.01.10 | Partida | ud | LIMPIEZA COMPLETA DE LODOS Y RESIDUOS DEL VASO DEL POZO DE BOMBAS | 2 | 691.86 | 1383.72 | 2 |  | 0
01.01.01.11 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO FINAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE BOMBEO, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 2 | 283.55 | 567.1 | 2 |  | 0
|  |  | Total 01.01.01 | 1 | 24115.9 | 24115.9 | 1 | 0 | 0
01.01.02 | Capítulo |  | POZOS DE VENTILACIÓN | 1 | 7461.92 | 7461.92 | 1 | 0 | 0
01.01.02.01 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN POZOS DE VENTILACIÓN (TIPOLOGÍA "A") | 1 | 5596.44 | 5596.44 | 1 | 0 | 0
01.01.02.02.01 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN | 3 | 283.55 | 850.65 | 3 |  | 0
01.01.02.01.02 | Partida | ud | ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PARA C.G.M.P. DE VENTILADORES Y OTROS COMPONENTES | 3 | 243.85 | 731.55 | 3 |  | 0
01.01.02.01.03 | Partida | ud | REVISIÓN, LIMPIEZA, ENGRASE Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES | 3 | 1054.53 | 3163.59 | 3 |  | 0
01.01.02.01.04 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO FINAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 3 | 283.55 | 850.65 | 3 |  | 0
|  |  | Total 01.01.02.01 | 1 | 5596.44 | 5596.44 | 1 | 0 | 0
01.01.02.02 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN POZOS DE VENTILACIÓN (TIPOLOGÍA "C") | 1 | 1865.48 | 1865.48 | 1 | 0 | 0
01.01.02.02.01 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN | 1 | 283.55 | 283.55 | 1 |  | 0
01.01.02.02.02 | Partida | ud | ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PARA C.G.M.P. DE VENTILADORES Y OTROS COMPONENTES | 1 | 243.85 | 243.85 | 1 |  | 0
01.01.02.02.03 | Partida | ud | REVISIÓN, LIMPIEZA, ENGRASE Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES | 1 | 1054.53 | 1054.53 | 1 |  | 0
01.01.02.02.04 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO FINAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 283.55 | 283.55 | 1 |  | 0
|  |  | Total 01.01.02.02 | 1 | 1865.48 | 1865.48 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.02 | 1 | 7461.92 | 7461.92 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01. | 1 | 31577.82 | 31577.82 | 1 | 0 | 0
01.02. | Capítulo |  | ACTUACIONES EN OCUPACIONES DE VÍA PUBLICA | 1 | 10361.81 | 10361.81 | 1 | 0 | 0
mU01C051 | Partida | ud | DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJILLA EN VÍA PÚBLICA DE PROTECCIÓN DE POZO | 1 | 2012.23 | 2012.23 | 1 |  | 0
mP28PF020 | Partida | ud | PROTECCIÓN DE TRONCO DE ARBOL CON TABLONES | 4 | 43.99 | 175.96 | 4 |  | 0
mU07A010 | Partida | m² | LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME | 240 | 0.32 | 76.8 | 240 |  | 0
mU07A020 | Partida | m2cm | FRESADO DEL PAVIMENTO | 480 | 0.48 | 230.4 | 480 |  | 0
mU07B030 | Partida | m² | RIEGO DE ADHERENCIA | 120 | 0.47 | 56.4 | 120 |  | 0
mU07DA160 | Partida | t | MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000-7000 (ANTIGUA D/S) | 11.52 | 63.84 | 735.44 | 11.52 |  | 0
mU15AH100 | Partida | m² | CEBREADO SPRAY-PLASTIC | 60 | 20.29 | 1217.4 | 60 |  | 0
mU15AH070 | Partida | m² | MARCA DISC.30cm SPRAY-PLASTIC | 15 | 2.79 | 41.85 | 15 |  | 0
mU15AH260 | Partida | m² | BORRADO DE MARCA VIAL | 120 | 13.84 | 1660.8 | 120 |  | 0
EOT0140B | Partida | ud | DESMONTAJE COLUMNA O BACULO CON LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO | 2 | 392.93 | 785.86 | 2 |  | 0
EOT0140C | Partida | ud | MONTAJE COLUMNA O BACULO CON LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO | 2 | 322.35 | 644.7 | 2 |  | 0
mU15AI520 | Partida | ud | DESMONTAJE SEÑAL LUMINOSA PASO PEATONES | 2 | 86.19 | 172.38 | 2 |  | 0
m21U01C170 | Partida | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO | 3 | 38.68 | 116.04 | 3 |  | 0
m21U06A010 | Partida | m | BORDILLO PREFABRICADO TIPO I COLOCACIÓN MANUAL | 12 | 13.35 | 160.2 | 12 |  | 0
m21U06CH010 | Partida | m2 | LOSETA HIDRÁULICA GRIS 15x15 cm | 105 | 21.67 | 2275.35 | 105 |  | 0
|  |  | Total 01.02. | 1 | 10361.81 | 10361.81 | 1 | 0 | 0
01.03. | Capítulo |  | ACTUACIONES EN ELEMENTOS DE COLUMNA SECA | 1 | 19497.15 | 19497.15 | 1 | 0 | 0
01.03.01. | Partida | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" PROTEGIDA HORARIO NOCTURNO | 24 | 135.82 | 3259.68 | 24 |  | 0
01.03.02. | Partida | m | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGIDA. | 10 | 115.25 | 1152.5 | 10 |  | 0
01.03.03. | Partida | m | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGIDA. NOCTURNO | 40 | 122.62 | 4904.8 | 40 |  | 0
01.03.04. | Partida | ud | VÁLVULA DE VACIADO DE 1" DE Ø CON CONDUCCIÓN A DESAGÜE. NOCTURNO | 1 | 46.31 | 46.31 | 1 |  | 0
01.03.05. | Partida | ud | VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3" Ø. NOCTURNO | 2 | 174.35 | 348.7 | 2 |  | 0
01.03.06. | Partida | m | EQUIPO DE REPARACIÓN DIURNO | 5 | 237.6 | 1188 | 5 |  | 0
01.03.07. | Partida | m | EQUIPO DE REPARACIÓN NOCTURNO | 5 | 263.76 | 1318.8 | 5 |  | 0
01.03.08. | Partida | ud | PRUEBA DE PRESIÓN SIN DRESINA Y CON CORTE DE TRACCIÓN. | 1 | 969.16 | 969.16 | 1 |  | 0
01.03.09. | Partida | ud | PRUEBA DE PRESIÓN SIN DRESINA Y SIN CORTE DE TRACCIÓN. | 1 | 650.2 | 650.2 | 1 |  | 0
01.03.10. | Partida | ud | SEÑALIZACION DE SISTEMA DE COLUMNA SECA Y EXTINTORES. | 10 | 33.38 | 333.8 | 10 |  | 0
01.03.11. | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN PANORÁMICA DE SISTEMA DE COLUMNA SECA Y EXTINTORES. | 4 | 44.09 | 176.36 | 4 |  | 0
01.03.12. | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA ANTIRRETORNO. | 1 | 552.54 | 552.54 | 1 |  | 0
01.03.13. | Partida | m | REPARACIÓN DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACIÓN DE COLUMNA SECA DE 70mm DE Ø HORARIO DIURNO | 10 | 355.22 | 3552.2 | 10 |  | 0
01.03.14. | Partida | m | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO H HASTA 12M | 1 | 1044.1 | 1044.1 | 1 |  | 0
|  |  | Total 01.03. | 1 | 19497.15 | 19497.15 | 1 | 0 | 0
01.04. | Capítulo |  | REQUERIMIENTOS OPERATIVOS | 1 | 3871.8 | 3871.8 | 1 | 0 | 0
VT0100B | Partida | ud | MONTAJE DE CALZOS DESCARRILADORES. JORNADA 2:30 A 5:00 | 6 | 213.95 | 1283.7 | 6 |  | 0
VT0100 | Partida | ud | MANIPULACIÓN DE CALZOS | 6 | 113.35 | 680.1 | 6 |  | 0
T0011 | Partida | ud | HABILITACIÓN CUARTOS TÉCNICOS PARA OPERATIVA Y DIRECCIÓN DE OBRA | 1 | 1908 | 1908 | 1 |  | 0
|  |  | Total 01.04. | 1 | 3871.8 | 3871.8 | 1 | 0 | 0
01.05. | Capítulo |  | ACTUACIONES AUXILIARES DE ESTACIONES | 1 | 61330.02 | 61330.02 | 1 | 0 | 0
01.02.01 | Capítulo |  | PROTECCIÓN ESCALERAS, PEAJES, INSTALACIONES | 1 | 695.82 | 695.82 | 1 | 0 | 0
T0110 | Partida | ud | PROTECCIÓN DE ESCALERA MECÁNICA CON LONA. CON CIERRE | 8 | 64.06 | 512.48 | 8 |  | 0
T0120 | Partida | ud | PROTECCIÓN DE BATERÍA DE PEAJE CON LONA. CON CIERRE | 2 | 59.07 | 118.14 | 2 |  | 0
T0130 | Partida | ud | PROTECCIÓN DE AGRUPACIÓN DE INSTALACIONES (MÁQUINAS, ETC) CON LONA. CON CIERRE | 2 | 32.6 | 65.2 | 2 |  | 0
|  |  | Total 01.02.01 | 1 | 695.82 | 695.82 | 1 | 0 | 0
01.02.02 | Capítulo |  | INSTALACIONES EN ESTACIONES | 1 | 60634.2 | 60634.2 | 1 | 0 | 0
T0090 | Partida | m | CERRAMIENTO ESTACION CON VALLA TIPO JULPER. CON CIERRE | 50 | 30 | 1500 | 50 |  | 0
T0070 | Partida | m2 | PUERTA 1 HOJA CHAPA GALVANIZADA CON CERRADURA NORMALIZADA DE METRO DE MADRID. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 6 | 246.1 | 1476.6 | 6 |  | 0
T0100 | Partida | m² | CERRAMIENTO EXTERIOR DE ESTACIÓN CON CHAPA PEGASO O EQUIVALENTE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 80 | 72.27 | 5781.6 | 80 |  | 0
T0060 | Partida | m2 | CERRAMIENTO DE ANDENES, PASILLOS Y/O VESTÍBULOS ESTACIÓN CON PLADUR O EQUIVALENTE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 360 | 144.1 | 51876 | 360 |  | 0
|  |  | Total 01.02.02 | 1 | 60634.2 | 60634.2 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.05. | 1 | 61330.02 | 61330.02 | 1 | 0 | 0
01.06. | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN AL VIAJERO | 1 | 33973.7 | 33973.7 | 1 | 0 | 0
01.06.01. | Capítulo |  | SUMINISTRO DE MATERIAL | 1 | 16268.56 | 16268.56 | 1 | 0 | 0
01.06.01.01. | Capítulo |  | CIERRE DE LÍNEA/TRAMO | 1 | 13829.96 | 13829.96 | 1 | 0 | 0
01.06.01.01.01. | Capítulo |  | GENERAL | 1 | 2958.08 | 2958.08 | 1 | 0 | 0
SÑ.CRR.01.01 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CUADRO DE AVISO PARA PLANOS | 1200 | 0.6 | 720 | 1200 |  | 0
SÑ-CRR.01.02 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CUADRO DE AVISO PARA PLANOS DE ML1 | 16 | 1.38 | 22.08 | 16 |  | 0
SÑ-CRR.01.03 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DEL CIERRE PARA ARMARIOS INFORMATIVOS | 1100 | 0.24 | 264 | 1100 |  | 0
SÑ-CRR.01.04 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DEL CIERRE PARA CABALLETES | 400 | 4.88 | 1952 | 400 |  | 0
|  |  | Total 01.06.01.01.01. | 1 | 2958.08 | 2958.08 | 1 | 0 | 0
01.06.01.01.02. | Capítulo |  | LÍNEA 12 EN EXPLOTACIÓN | 1 | 2335.8 | 2335.8 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.01.07 | Partida | ud | SUMINISTRO DE PANEL CIERRE PARA DIRECTORIO DE ESTACIONES HASTA 500 mm | 220 | 9.75 | 2145 | 220 |  | 0
SÑ-CRR.01.09 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL DE HORARIOS | 60 | 3.18 | 190.8 | 60 |  | 0
|  |  | Total 01.06.01.01.02. | 1 | 2335.8 | 2335.8 | 1 | 0 | 0
01.06.01.01.03. | Capítulo |  | JUAN DE LA CIERVA (cabecera) | 1 | 2640.04 | 2640.04 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.01.10 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILOS DIRECCIONALES | 20 | 13.41 | 268.2 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.01.11 | Partida | ud | SUMINISTRO DE BANDEROLAS DE SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS | 20 | 82.68 | 1653.6 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.01.12 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL DE CIERRE DE ACCESO EN VINILO | 10 | 20.26 | 202.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.13 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL DE CIERRE DE ACCESO EN PVC ESPUMADO | 2 | 30.48 | 60.96 | 2 |  | 0
SÑ-CRR.01.15 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILO AZUL 940 mm x 1000 mm | 10 | 19.04 | 190.4 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.17 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILOS DE CIERRE LAMA L4 | 10 | 3.66 | 36.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.18 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILO FLECHA LAMA L4 | 10 | 0.74 | 7.4 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.20 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILO PARA CARTEL DE NIVELES DE ASCENSOR | 4 | 0.37 | 1.48 | 4 |  | 0
SÑ-CRR.01.24 | Partida | ud | SUMINISTRO DE DIRECTORIO DE ESTACIONES EN VINILO 1880 mm Y MAYOR DE 500 MM | 4 | 54.7 | 218.8 | 4 |  | 0
|  |  | Total 01.06.01.01.03. | 1 | 2640.04 | 2640.04 | 1 | 0 | 0
01.06.01.01.04. | Capítulo |  | EL CASAR (cerrada) | 1 | 3256 | 3256 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.01.05 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DEL CIERRE 700 mm x 1000 mm EN VINILO | 10 | 20.26 | 202.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.06 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DEL CIERRE 700 mm x 1000 mm EN PVC ESPUMADO | 10 | 30.48 | 304.8 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.10 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILOS DIRECCIONALES | 20 | 13.41 | 268.2 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.01.11 | Partida | ud | SUMINISTRO DE BANDEROLAS DE SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS | 30 | 82.68 | 2480.4 | 30 |  | 0
|  |  | Total 01.06.01.01.04. | 1 | 3256 | 3256 | 1 | 0 | 0
01.06.01.01.05. | Capítulo |  | LOS ESPARTALES (cabecera) | 1 | 2640.04 | 2640.04 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.01.10 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILOS DIRECCIONALES | 20 | 13.41 | 268.2 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.01.11 | Partida | ud | SUMINISTRO DE BANDEROLAS DE SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS | 20 | 82.68 | 1653.6 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.01.12 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL DE CIERRE DE ACCESO EN VINILO | 10 | 20.26 | 202.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.13 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL DE CIERRE DE ACCESO EN PVC ESPUMADO | 2 | 30.48 | 60.96 | 2 |  | 0
SÑ-CRR.01.15 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILO AZUL 940 mm x 1000 mm | 10 | 19.04 | 190.4 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.17 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILOS DE CIERRE LAMA L4 | 10 | 3.66 | 36.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.18 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILO FLECHA LAMA L4 | 10 | 0.74 | 7.4 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.20 | Partida | ud | SUMINISTRO DE VINILO PARA CARTEL DE NIVELES DE ASCENSOR | 4 | 0.37 | 1.48 | 4 |  | 0
SÑ-CRR.01.24 | Partida | ud | SUMINISTRO DE DIRECTORIO DE ESTACIONES EN VINILO 1880 mm Y MAYOR DE 500 MM | 4 | 54.7 | 218.8 | 4 |  | 0
|  |  | Total 01.06.01.01.05. | 1 | 2640.04 | 2640.04 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.06.01.01. | 1 | 13829.96 | 13829.96 | 1 | 0 | 0
01.06.01.02. | Capítulo |  | REAPERTURA DE LÍNEA/TRAMO | 1 | 2438.6 | 2438.6 | 1 | 0 | 0
01.06.01.02.01. | Capítulo |  | GENERAL | 1 | 2438.6 | 2438.6 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.02.01 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA APERTURA PARA ARMARIOS INFORMATIVOS | 1100 | 0.24 | 264 | 1100 |  | 0
SÑ-CRR.02.02 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL INFORMATIVO DE LA APERTURA PARA CABALLETES | 400 | 4.88 | 1952 | 400 |  | 0
SÑ-CRR.02.03 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CARTEL DE HORARIOS | 70 | 3.18 | 222.6 | 70 |  | 0
|  |  | Total 01.06.01.02.01. | 1 | 2438.6 | 2438.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.06.01.02. | 1 | 2438.6 | 2438.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.06.01. | 1 | 16268.56 | 16268.56 | 1 | 0 | 0
01.06.02. | Capítulo |  | REALIZACIÓN DE TRABAJOS | 1 | 17705.14 | 17705.14 | 1 | 0 | 0
01.06.02.01. | Capítulo |  | CIERRE DE SERVICIO | 1 | 8652.64 | 8652.64 | 1 | 0 | 0
01.06.02.01.01. | Capítulo |  | GENERAL | 1 | 2650 | 2650 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.01.29 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE CUADROS DE AVISO EN PLANOS DE RED | 1 | 2650 | 2650 | 1 |  | 0
|  |  | Total 01.06.02.01.01. | 1 | 2650 | 2650 | 1 | 0 | 0
01.06.02.01.02. | Capítulo |  | LÍNEA 12 EN EXPLOTACIÓN | 1 | 2983.8 | 2983.8 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.01.31 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE PANEL DE CIERRE EN DIRECTORIOS DE ESTACIONES | 220 | 10.65 | 2343 | 220 |  | 0
SÑ-CRR.01.32 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN DE CARTEL DE HORARIOS | 60 | 10.68 | 640.8 | 60 |  | 0
|  |  | Total 01.06.02.01.02. | 1 | 2983.8 | 2983.8 | 1 | 0 | 0
01.06.02.01.03. | Capítulo |  | JUAN DE LA CIERVA (cabecera) | 1 | 1009.12 | 1009.12 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.01.30 | Partida | ud | MONTAJE DE CARTELES INFORMATIVOS DEL CIERRE 700 mm x 1000 mm | 12 | 8.51 | 102.12 | 12 |  | 0
SÑ-CRR.01.33 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO DIRECCIONAL | 20 | 6.39 | 127.8 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.01.34 | Partida | ud | MONTAJE DE BANDEROLAS DE SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS | 20 | 23.42 | 468.4 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.01.37 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO AZUL EN DIRECTORIO DE ESTACIONES | 10 | 8.51 | 85.1 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.39 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO DE CIERRE LAMA L4 | 10 | 6.39 | 63.9 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.40 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO DE FLECHA DE LAMA L4 | 10 | 4.26 | 42.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.42 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO EN CARTEL DE NIVELES DE ASCENSOR | 4 | 4.26 | 17.04 | 4 |  | 0
SÑ-CRR.01.43 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE DIRECTORIO DE ESTACIONES EN VINILO O PVC | 4 | 25.54 | 102.16 | 4 |  | 0
|  |  | Total 01.06.02.01.03. | 1 | 1009.12 | 1009.12 | 1 | 0 | 0
01.06.02.01.04. | Capítulo |  | EL CASAR (cerrada) | 1 | 1000.6 | 1000.6 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.01.33 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO DIRECCIONAL | 20 | 6.39 | 127.8 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.01.34 | Partida | ud | MONTAJE DE BANDEROLAS DE SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS | 30 | 23.42 | 702.6 | 30 |  | 0
SÑ-CRR.01.35 | Partida | ud | MONTAJE DE CARTELES DE CIERRE DE ACCESO | 20 | 8.51 | 170.2 | 20 |  | 0
|  |  | Total 01.06.02.01.04. | 1 | 1000.6 | 1000.6 | 1 | 0 | 0
01.06.02.01.05. | Capítulo |  | LOS ESPARTALES (cabecera) | 1 | 1009.12 | 1009.12 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.01.30 | Partida | ud | MONTAJE DE CARTELES INFORMATIVOS DEL CIERRE 700 mm x 1000 mm | 12 | 8.51 | 102.12 | 12 |  | 0
SÑ-CRR.01.33 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO DIRECCIONAL | 20 | 6.39 | 127.8 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.01.34 | Partida | ud | MONTAJE DE BANDEROLAS DE SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS | 20 | 23.42 | 468.4 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.01.37 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO AZUL EN DIRECTORIO DE ESTACIONES | 10 | 8.51 | 85.1 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.39 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO DE CIERRE LAMA L4 | 10 | 6.39 | 63.9 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.40 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO DE FLECHA DE LAMA L4 | 10 | 4.26 | 42.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.01.42 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE VINILO EN CARTEL DE NIVELES DE ASCENSOR | 4 | 4.26 | 17.04 | 4 |  | 0
SÑ-CRR.01.43 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE DIRECTORIO DE ESTACIONES EN VINILO O PVC | 4 | 25.54 | 102.16 | 4 |  | 0
|  |  | Total 01.06.02.01.05. | 1 | 1009.12 | 1009.12 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.06.02.01. | 1 | 8652.64 | 8652.64 | 1 | 0 | 0
01.06.02.02. | Capítulo |  | REAPERTURA DE SERVICIO | 1 | 9052.5 | 9052.5 | 1 | 0 | 0
01.06.02.02.01. | Capítulo |  | GENERAL | 1 | 2650 | 2650 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.02.04 | Partida | ud | RETIRADA DE CUADROS DE AVISO EN PLANOS DE RED | 1 | 2650 | 2650 | 1 |  | 0
|  |  | Total 01.06.02.02.01. | 1 | 2650 | 2650 | 1 | 0 | 0
01.06.02.02.02. | Capítulo |  | LÍNEA 12 EN EXPLOTACIÓN | 1 | 3275.4 | 3275.4 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.02.06 | Partida | ud | RETIRADA DE PANEL DE CIERRE EN DIRECTORIOS DE ESTACIONES | 220 | 11.49 | 2527.8 | 220 |  | 0
SÑ-CRR.02.07 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN DE CARTEL DE HORARIOS | 70 | 10.68 | 747.6 | 70 |  | 0
|  |  | Total 01.06.02.02.02. | 1 | 3275.4 | 3275.4 | 1 | 0 | 0
01.06.02.02.03. | Capítulo |  | JUAN DE LA CIERVA (cabecera) | 1 | 1067.6 | 1067.6 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.02.05 | Partida | ud | RETIRADA DE CARTELES INFORMATIVOS DEL CIERRE 700 mm x 1000 mm | 30 | 7.66 | 229.8 | 30 |  | 0
SÑ-CRR.02.06 | Partida | ud | RETIRADA DE PANEL DE CIERRE EN DIRECTORIOS DE ESTACIONES | 4 | 11.49 | 45.96 | 4 |  | 0
SÑ-CRR.02.08 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO DIRECCIONAL | 20 | 7.23 | 144.6 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.02.09 | Partida | ud | RETIRADA DE BANDEROLAS DE SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS | 20 | 22.57 | 451.4 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.02.12 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO AZUL EN DIRECTORIO DE ESTACIONES | 10 | 9.36 | 93.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.02.14 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO DE CIERRE LAMA L4 | 10 | 4.26 | 42.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.02.15 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO DE FLECHA DE LAMA L4 | 10 | 4.26 | 42.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.02.17 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO EN CARTEL DE NIVELES DE ASCENSOR | 4 | 4.26 | 17.04 | 4 |  | 0
|  |  | Total 01.06.02.02.03. | 1 | 1067.6 | 1067.6 | 1 | 0 | 0
01.06.02.02.04. | Capítulo |  | EL CASAR (cerrada) | 1 | 991.9 | 991.9 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.02.08 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO DIRECCIONAL | 20 | 7.23 | 144.6 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.02.09 | Partida | ud | RETIRADA DE BANDEROLAS DE SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS | 30 | 22.57 | 677.1 | 30 |  | 0
SÑ-CRR.02.10 | Partida | ud | RETIRADA DE CARTELES DE CIERRE DE ACCESO | 20 | 8.51 | 170.2 | 20 |  | 0
|  |  | Total 01.06.02.02.04. | 1 | 991.9 | 991.9 | 1 | 0 | 0
01.06.02.02.05. | Capítulo |  | LOS ESPARTALES (cabecera) | 1 | 1067.6 | 1067.6 | 1 | 0 | 0
SÑ-CRR.02.05 | Partida | ud | RETIRADA DE CARTELES INFORMATIVOS DEL CIERRE 700 mm x 1000 mm | 30 | 7.66 | 229.8 | 30 |  | 0
SÑ-CRR.02.06 | Partida | ud | RETIRADA DE PANEL DE CIERRE EN DIRECTORIOS DE ESTACIONES | 4 | 11.49 | 45.96 | 4 |  | 0
SÑ-CRR.02.08 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO DIRECCIONAL | 20 | 7.23 | 144.6 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.02.09 | Partida | ud | RETIRADA DE BANDEROLAS DE SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS | 20 | 22.57 | 451.4 | 20 |  | 0
SÑ-CRR.02.12 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO AZUL EN DIRECTORIO DE ESTACIONES | 10 | 9.36 | 93.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.02.14 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO DE CIERRE LAMA L4 | 10 | 4.26 | 42.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.02.15 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO DE FLECHA DE LAMA L4 | 10 | 4.26 | 42.6 | 10 |  | 0
SÑ-CRR.02.17 | Partida | ud | RETIRADA DE VINILO EN CARTEL DE NIVELES DE ASCENSOR | 4 | 4.26 | 17.04 | 4 |  | 0
|  |  | Total 01.06.02.02.05. | 1 | 1067.6 | 1067.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.06.02.02. | 1 | 9052.5 | 9052.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.06.02. | 1 | 17705.14 | 17705.14 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.06. | 1 | 33973.7 | 33973.7 | 1 | 0 | 0
01.07. | Capítulo |  | ACTUACIONES PARA LA HABILITACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS | 1 | 16748 | 16748 | 1 | 0 | 0
T0140 | Partida | u | CIMENTACIÓN POSTE PARADA AUTOBÚS | 6 | 127.2 | 763.2 | 6 |  | 0
T0150 | Partida | u | POSTE PARADA AUTOBÚS | 6 | 954 | 5724 | 6 |  | 0
T0160 | Partida | u | SEÑALIZACIÓN PARADA AUTOBÚS | 6 | 212 | 1272 | 6 |  | 0
T0170 | Partida | u | REPOSICIÓN DE VIALES | 6 | 371 | 2226 | 6 |  | 0
T0180 | Partida | ud | PLATAFORMA PROVISIONAL DE PARADA DE AUTOBÚS | 2 | 1690.7 | 3381.4 | 2 |  | 0
T0190 | Partida | ud | DEMOLICIÓN PLATAFORMA PROVISIONAL PARADA DE AUTOBÚS | 2 | 1690.7 | 3381.4 | 2 |  | 0
|  |  | Total 01.07. | 1 | 16748 | 16748 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01 | 1 | 177360.3 | 177360.3 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | PROYECTO DE VÍA | 1 | 575314.62 | 575314.62 | 1 | 0 | 0
02.01 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS | 1 | 18232.03 | 18232.03 | 1 | 0 | 0
VT0050 | Partida | ud | TOMA DE DATOS AUXILIAR DE DESVÍO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 2 | 692.64 | 1385.28 | 2 |  | 0
VT0090 | Partida | m | TOMA DE DATOS CON CARRO MEDIDOR. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 300 | 29.16 | 8748 | 300 |  | 0
VT0080 | Partida | m | TOMA DE DATOS CON CARRO MEDIDOR. CON CIERRE | 30 | 12.11 | 363.3 | 30 |  | 0
VM0613 | Partida | m | MEJORA PREVIA DE LA ALINEACIÓN, ANCHO DE VÍA, NIVELACIÓN Y PERALTE CON CARRO DE VÍA SENCILLA. CON CIERRE | 100 | 14.95 | 1495 | 100 |  | 0
VT0080ET | Partida | m | TOMA DE DATOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. CON CIERRE | 150 | 16.93 | 2539.5 | 150 |  | 0
VT0090ET | Partida | m | TOMA DE DATOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 30 | 31.52 | 945.6 | 30 |  | 0
VT0110 | Partida | ud | CALCULO ESTRUCTURAL HUECO/GALERÍA EN TÚNEL PARA MOTORES DE APARATOS DE VÍA | 0 | 3331.35 | 0 | 0 |  | 0
VT0009 | Partida | m | PROTECCION DE CABLES EN HASTIAL. CON CIERRE | 3 | 128.76 | 386.28 | 3 |  | 0
PROTCABL | Partida | ud | PROTECCIÓN DE CABLES EN POZOS Y GALERÍAS | 1 | 901 | 901 | 1 |  | 0
VM0007 | Partida | ud | MODIFICACIÓN DEL TENDIDO DE CABLES EN HASTIAL DE TÚNEL PARA USO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 985.87 | 985.87 | 1 |  | 0
EL0640 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE | 8 | 21.79 | 174.32 | 8 |  | 0
ED0640B | Partida | m2 | DESMONTAJE DE CHAPA PERÍMETRO TÚNEL | 12.5 | 24.63 | 307.88 | 12.5 |  | 0
|  |  | Total 02.01 | 1 | 18232.03 | 18232.03 | 1 | 0 | 0
02.02 | Capítulo |  | DESMONTAJES, DESGUARNECIDOS Y DEMOLICIONES | 1 | 52783.55 | 52783.55 | 1 | 0 | 0
02.02.01 | Capítulo |  | DESMONTAJE DE VÍA | 1 | 1759.5 | 1759.5 | 1 | 0 | 0
VD0200 | Partida | m | DESMONTAJE DE CARRIL Y JUNTAS DE VÍA DOBLE. CON CIERRE | 324 | 4.57 | 1480.68 | 324 |  | 0
VD0210 | Partida | m | DESMONTAJE DE CARRIL Y JUNTAS DE VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 18 | 15.49 | 278.82 | 18 |  | 0
|  |  | Total 02.02.01 | 1 | 1759.5 | 1759.5 | 1 | 0 | 0
02.02.02 | Capítulo |  | DEMOLICIONES, DESGUARNECIDOS Y DESGRAVADOS | 1 | 50989.27 | 50989.27 | 1 | 0 | 0
VD0414 | Partida | ud | EXTRACCIÓN DE TACO ELÁSTICO (DADO Y CAZOLETA). CON CIERRE | 511.2 | 10.18 | 5204.02 | 511.2 |  | 0
VD0416 | Partida | ud | EXTRACCIÓN DE TACO ELÁSTICO (DADO Y CAZOLETA). JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 254.6 | 53.17 | 13537.08 | 254.6 |  | 0
DESPADH | Partida | ud | PICADO MESETA DE MORTERO EXISTENTE. CON CIERRE | 116 | 12.4 | 1438.4 | 116 |  | 0
CP001b | Partida | u | EXTRACCIÓN PERNOS ANCLAJE PLACAS RELLENO RESINA | 232 | 10.49 | 2433.68 | 232 |  | 0
VD0040 | Partida | m | CORTE CON DISCO DE SOLERA DE HORMIGÓN. CON CIERRE | 1540 | 7.1 | 10934 | 1540 |  | 0
VS1010 | Partida | ud | EJECUCIÓN DE PASO DE CABLES. CON CIERRE | 2 | 89.33 | 178.66 | 2 |  | 0
VD0307 | Partida | ud | DESMONTAJE, PALETIZACIÓN Y TRANSPORTE DE FIJACIÓN. CON CIERRE | 250 | 11.94 | 2985 | 250 |  | 0
VD0070 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN Y DESGRAVADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN CON P.P. DE TACOS. CON CIERRE | 59.22 | 144.7 | 8569.13 | 59.22 |  | 0
VD0110 | Partida | ud | DESMONTAJE ARQUETA DE SEÑALIZACIÓN. CON CIERRE | 2 | 15.53 | 31.06 | 2 |  | 0
VD0070micro | Partida | m3 | MICROFRESADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN . CON CIERRE | 0 | 545.14 | 0 | 0 |  | 0
VD0440 | Partida | ud | NICHO EN HASTIAL DE TÚNEL PARA MOTOR DE APARATO DE VÍA. CON CIERRE | 0 | 8162.28 | 0 | 0 |  | 0
VS1210 | Partida | m | SELLADO DE ORIFICIOS DE LOSA O HASTIALES. CON CIERRE | 228 | 2 | 456 | 228 |  | 0
E01DTC030 | Partida | m3 | RETIRADA, CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS | 87.29 | 52.96 | 4622.88 | 87.29 |  | 0
VD0541 | Partida | m³ | TRANSPORTE, CARGA E IZADO DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR DE HASTA 6 m3. CON CIERRE | 6 | 30.76 | 184.56 | 6 |  | 0
VD0550 | Partida | m³ | RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A DEPÓSITO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 4 | 103.7 | 414.8 | 4 |  | 0
|  |  | Total 02.02.02 | 1 | 50989.27 | 50989.27 | 1 | 0 | 0
02.02.03 | Capítulo |  | DESMONTAJE DE OTROS ELEMENTOS | 1 | 34.78 | 34.78 | 1 | 0 | 0
VD0280 | Partida | ud | DESMONTAJE DE ENGRASADOR. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 34.78 | 34.78 | 1 |  | 0
|  |  | Total 02.02.03 | 1 | 34.78 | 34.78 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.02 | 1 | 52783.55 | 52783.55 | 1 | 0 | 0
02.03 | Capítulo |  | MONTAJE DE VÍA Y FORMACIÓN DE PLATAFORMA | 1 | 497726.65 | 497726.65 | 1 | 0 | 0
02.03.01 | Capítulo |  | MONTAJE DE VÍA, APARATOS Y ELEMENTOS AUXILIARES | 1 | 380573.95 | 380573.95 | 1 | 0 | 0
02.03.01.01 | Capítulo |  | MONTAJE DE APARATOS DE VÍA | 1 | 10354.66 | 10354.66 | 1 | 0 | 0
VC0100 | Partida | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE DESVÍO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 2525.68 | 2525.68 | 1 |  | 0
VCONDENA | Partida | u | SUMINISTRO Y MONTAJE PIEZA DE CONDENA DE AGUJAS EN ADV | 1 | 531 | 531 | 1 |  | 0
VCONDENA2 | Partida | u | DESMONTAJE PIEZA DE CONDENA DE AGUJAS EN ADV | 1 | 32.92 | 32.92 | 1 |  | 0
VM0750 | Partida | ud | MONTAJE DE DESVÍO DE TECNOLOGÍA ALTA COMPLETO. CON CIERRE | 1 | 7265.06 | 7265.06 | 1 |  | 0
|  |  | Total 02.03.01.01 | 1 | 10354.66 | 10354.66 | 1 | 0 | 0
02.03.01.02 | Capítulo |  | MONTAJE DE VÍA | 1 | 60787.12 | 60787.12 | 1 | 0 | 0
AV0030 | Partida | m | SUMINISTRO DE CARRIL 54E1 R260 | 282 | 60.47 | 17052.54 | 282 |  | 0
AV0130 | Partida | ud | SUMINISTRO JA DE 6 M, TIPO IVG DE 30º, PARA CARRIL 54E1 | 4 | 858.6 | 3434.4 | 4 |  | 0
AV0030B | Partida | m | SUMINISTRO DE CARRIL PRECURVADO R=60 m 54E1 R260 | 220 | 75.13 | 16528.6 | 220 |  | 0
VM1081 | Partida | m | MONTAJE Y ENGRAPADO DE CARRIL DE VÍA DOBLE SIN TALADROS. CON CIERRE | 538 | 6.08 | 3271.04 | 538 |  | 0
VM1092 | Partida | m | MONTAJE Y ENGRAPADO DE CARRIL DE VÍA DOBLE SIN TALADROS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 18 | 18.67 | 336.06 | 18 |  | 0
VM0490 | Partida | ud | ENCOFRADO BAJO CARRIL EN UNIONES Y SOLDADURAS | 10 | 5.31 | 53.1 | 10 |  | 0
VM1000 | Partida | ud | MONTAJE JA DE 6 M, TIPO IVG DE 30º, PARA CARRIL 54 O 60E1. CON CIERRE | 4 | 66.59 | 266.36 | 4 |  | 0
AV0150 | Partida | ud | SUMINISTRO KIT DE JUNTA AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, PARA CARRIL 54E1 | 8 | 504 | 4032 | 8 |  | 0
VM0980 | Partida | ud | MONTAJE IN SITU DE JUNTA, PARA CARRIL 54 O 60E1. CON CIERRE | 8 | 25.51 | 204.08 | 8 |  | 0
VM0310 | Partida | ud | CONEXIONADO DE CARRIL O JA PARA SEÑALES. CON CIERRE | 8 | 40.89 | 327.12 | 8 |  | 0
VM0320 | Partida | ud | CONEXIONADO DE CARRIL O JA PARA SEÑALES. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 2 | 74.4 | 148.8 | 2 |  | 0
VC0150 | Partida | m | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE JUNTAS Y CARRIL EN VÍA DOBLE. CON CIERRE | 324 | 7.61 | 2465.64 | 324 |  | 0
VC0160 | Partida | m | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE JUNTAS Y CARRIL EN VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 538 | 8.38 | 4508.44 | 538 |  | 0
AV0020 | Partida | m | SUMINISTRO CONTRACARRIL TIPO UIC33 (33 E1) | 130 | 50.73 | 6594.9 | 130 |  | 0
VM0670 | Partida | m | MONTAJE CONTRACARRIL TIPO UIC33 (33 E1). CON CIERRE | 130 | 4.89 | 635.7 | 130 |  | 0
VM0680 | Partida | m | MONTAJE CONTRACARRIL TIPO UIC33 (33 E1) DE VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 12 | 16.58 | 198.96 | 12 |  | 0
VC0010 | Partida | m | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA CONTRACARRIL EN VÍA DOBLE. CON CIERRE | 12 | 3.04 | 36.48 | 12 |  | 0
VC0020 | Partida | m | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA CONTRACARRIL EN VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 130 | 5.33 | 692.9 | 130 |  | 0
|  |  | Total 02.03.01.02 | 1 | 60787.12 | 60787.12 | 1 | 0 | 0
02.03.01.03 | Capítulo |  | MONTAJE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN | 1 | 280134.13 | 280134.13 | 1 | 0 | 0
AV0260 | Partida | ud | SUMINISTRO PLACA DE FIJACIÓN DIRECTA ADHERIZADA PARA CARRIL 54E1 PARA MONTAJE TOP-DOWN | 604 | 80.23 | 48458.92 | 604 |  | 0
AV0270 | Partida | ud | SUMINISTRO PLACA DE FIJACIÓN DIRECTA ADHERIZADA PARA CARRIL 54E1 PARA MONTAJE BOTTOM-UP | 1212.5 | 77.54 | 94017.25 | 1212.5 |  | 0
AV0210 | Partida | ud | SUMINISTRO PLACA DE FIJACIÓN DIRECTA CONJUNTA CARRIL CON CONTRACARRIL MONTAJE BOTTOM-UP | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 0
AV0300 | Partida | ud | SUMINISTRO PLACA EXENTA DE FIJACIÓN DIRECTA PARA CONTRACARRIL | 217 | 77.38 | 16791.46 | 217 |  | 0
VM0850 | Partida | ud | MONTAJE DE PLACA ADH PARA HORMIGONADO (MONTAJE TOP-DOWN). CON CIERRE | 660 | 3.95 | 2607 | 660 |  | 0
VM0024 | Partida | ud | PREPARACIÓN DE SUELO, FORMACIÓN DE DADO Y MONTAJE DE PLACA ADH . (BOTTOM-UP). CON CIERRE | 854.65 | 65.59 | 56056.49 | 854.65 |  | 0
VM0023 | Partida | ud | PREPARACIÓN DE SUELO, FORMACIÓN DE DADO Y MONTAJE DE PLACA ADH . (BOTTOM-UP). 2:30 A 5:00 A.M. | 362.5 | 103.42 | 37489.75 | 362.5 |  | 0
VM0026 | Partida | ud | PREPARACIÓN DE SUELO, FORMACIÓN DE DADO Y MONTAJE DE PLACA EXENTA PARA CC. CON CIERRE | 217 | 64.34 | 13961.78 | 217 |  | 0
VM0025 | Partida | ud | PREPARACIÓN DE SUELO, FORMACIÓN DE DADO Y MONTAJE DE PLACA EXENTA PARA CC. JORNADA 2:30 -5:00 A.M. | 6 | 50.93 | 305.58 | 6 |  | 0
VD0480 | Partida | ud | REBAJE DE LA PLATAFORMA PARA ALOJAR PLACA. CON CIERRE | 68 | 5.22 | 354.96 | 68 |  | 0
VM1760ADV | Partida | m2 | PREPARACIÓN DE SUELO, FORMACIÓN DE DADO Y MONTAJE DE PLACA DE DIMENSIONES ADAPTADAS A ADV. CON CIERRE | 0 | 290.86 | 0 | 0 |  | 0
VC0180 | Partida | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TACOS/PLACAS EN VÍA DOBLE. CON CIERRE | 2089.5 | 4.77 | 9966.92 | 2089.5 |  | 0
VC0190 | Partida | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TACOS/PLACAS EN VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 18 | 6.89 | 124.02 | 18 |  | 0
|  |  | Total 02.03.01.03 | 1 | 280134.13 | 280134.13 | 1 | 0 | 0
02.03.01.04 | Capítulo |  | OTROS ELEMENTOS | 1 | 29298.04 | 29298.04 | 1 | 0 | 0
VS1130 | Partida | m | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO CORRUGADO Ø 110 MM. CON CIERRE | 42 | 9.91 | 416.22 | 42 |  | 0
VM0820 | Partida | ud | MONTAJE DE ENGRASADOR. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 49.82 | 49.82 | 1 |  | 0
VM0821 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE ENGRASADOR | 2 | 12720 | 25440 | 2 |  | 0
VM 2342 | Partida |  | SUMINISTRO Y MONTAJE CERROJOS APARATOS | 4 | 848 | 3392 | 4 |  | 0
|  |  | Total 02.03.01.04 | 1 | 29298.04 | 29298.04 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.03.01 | 1 | 380573.95 | 380573.95 | 1 | 0 | 0
02.03.02 | Capítulo |  | SOLDADURAS | 1 | 31395.84 | 31395.84 | 1 | 0 | 0
VM0430 | Partida | ud | EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CARRIL 54E1 O 60E1. CON CIERRE | 8 | 187.93 | 1503.44 | 8 |  | 0
VM0440 | Partida | ud | EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CARRIL 54E1 O 60E1. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 2 | 367.06 | 734.12 | 2 |  | 0
VM0450 | Partida | ud | EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CARRIL CON CC O INTERNA DE APARATOS DE VÍA. CON CIERRE | 8 | 219.95 | 1759.6 | 8 |  | 0
VM0460 | Partida | ud | EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CARRIL CON CC O INTERNA DE APARATOS DE VÍA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 469.6 | 469.6 | 1 |  | 0
VM0471 | Partida | ud | EJECUCIÓN DE SOLDADURA ELÉCTRICA EN CARRIL EN TÚNEL. DIURNO | 36 | 748.03 | 26929.08 | 36 |  | 0
|  |  | Total 02.03.02 | 1 | 31395.84 | 31395.84 | 1 | 0 | 0
02.03.03 | Capítulo |  | SANEAMIENTO Y DRENAJE | 1 | 6443.36 | 6443.36 | 1 | 0 | 0
AV0350 | Partida | ud | SUMINISTRO DE REJILLA METÁLICA DE 1000X300 MM PARA CANAL CENTRAL. | 56 | 18.66 | 1044.96 | 56 |  | 0
VS0110 | Partida | m | MONTAJE DE REJILLA METÁLICA PARA CANAL CENTRAL CON CERCO. CON CIERRE | 56 | 6.81 | 381.36 | 56 |  | 0
VS0050 | Partida | ud | EJECUCIÓN ARQUETA DE PASO, A HORMIGONAR. CON CIERRE | 1 | 86.57 | 86.57 | 1 |  | 0
VS0270 | Partida | m | PICADO Y ENFOSCADO DE CANALES. CON CIERRE | 70 | 12.74 | 891.8 | 70 |  | 0
VS0230 | Partida | m | RENOVACIÓN DE CERCO ANGULAR DE LA CANAL CENTRAL. CON CIERRE | 6 | 33.81 | 202.86 | 6 |  | 0
VS0070 | Partida | ud | EJECUCIÓN ARQUETA DE PASO, CON PICADO DE PLATAFORMA. CON CIERRE | 1 | 169.23 | 169.23 | 1 |  | 0
N133 | Partida | m2 | TAPAS DE ARQUETA O TRAMEX CANAL DE ENTREVÍA <0,5 M2. CON CIERRE. | 0.25 | 174.94 | 43.74 | 0.25 |  | 0
VS0180 | Partida | m | IMPERMEABILIZACION CANAL CENTRAL. JORNADA 2:30 - 5:00 | 56 | 27.04 | 1514.24 | 56 |  | 0
N125 | Partida | ud | SUMINISTRO DE REJILLA METÁLICA DE 1000X250 MM PARA CANAL | 130 | 16.22 | 2108.6 | 130 |  | 0
|  |  | Total 02.03.03 | 1 | 6443.36 | 6443.36 | 1 | 0 | 0
02.03.04 | Capítulo |  | HORMIGONADO | 1 | 70417.09 | 70417.09 | 1 | 0 | 0
VM0530 | Partida | m³ | HORMIGÓN HA / HM-25/20/B/XC3 ó HA / HM-25/20/F/XC3 DE CENTRAL CON BOMBEO ESTAC. EN VÍA DOBLE. CON CIERRE | 408.4 | 162.32 | 66291.49 | 408.4 |  | 0
EncCuna | Partida | m | CUNA EN LOSA DE HORMIGÓN | 120 | 34.38 | 4125.6 | 120 |  | 0
|  |  | Total 02.03.04 | 1 | 70417.09 | 70417.09 | 1 | 0 | 0
02.03.05 | Capítulo |  | ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN | 1 | 7641.54 | 7641.54 | 1 | 0 | 0
VM0110 | Partida | ud | ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN AUXILIAR DE DESVÍO. CON CIERRE | 2 | 246.27 | 492.54 | 2 |  | 0
VM0151 | Partida | m | ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN CON CARRO DE VÍA SENCILLA Y PLACAS A 0,60 m CON CIERRE | 234 | 13.7 | 3205.8 | 234 |  | 0
VM0161 | Partida | m | ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN CON CARRO DE VÍA SENCILLA Y PLACAS A 0,60 M. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 20 | 49.47 | 989.4 | 20 |  | 0
VM0171 | Partida | m | ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y FLECHADO CON CARRO, DE VÍA CON CC Y PLACAS A 0,60 M, VÍA EN PLACA. CON CIERRE | 120 | 15.23 | 1827.6 | 120 |  | 0
VM0181 | Partida | m | ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y FLECHADO CON CARRO, DE VÍA CON CC Y PLACAS A 0,60 M. VÍA EN PLACA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 20 | 56.31 | 1126.2 | 20 |  | 0
|  |  | Total 02.03.05 | 1 | 7641.54 | 7641.54 | 1 | 0 | 0
02.03.06 | Capítulo |  | ACTUACIONES AUXILIARES EN INFRAESTRUCTURA | 1 | 1254.87 | 1254.87 | 1 | 0 | 0
VM1170 | Partida | ud | PLACA KILOMÉTRICA POR DECÁMETROS CON DESLIZADERA DE NIVELACIÓN. CON CIERRE | 15 | 11.44 | 171.6 | 15 |  | 0
EAF0020 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | 8.6 | 21.45 | 184.47 | 8.6 |  | 0
ED0640C | Partida | m2 | MONTAJE DE CHAPA PERÍMETRO TÚNEL | 12.5 | 43.92 | 549 | 12.5 |  | 0
ED0640A | Partida | m2 | SUMINISTRO CHAPA PERÍMETRO TÚNEL | 6 | 58.3 | 349.8 | 6 |  | 0
|  |  | Total 02.03.06 | 1 | 1254.87 | 1254.87 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.03 | 1 | 497726.65 | 497726.65 | 1 | 0 | 0
02.04 | Capítulo |  | LIMPIEZA Y DESATRANCOS | 1 | 6572.39 | 6572.39 | 1 | 0 | 0
VL0010 | Partida | m | DESATRANCO/LIMPIEZA DE ARQUETAS Y CANALES. CON CIERRE | 500 | 1.02 | 510 | 500 |  | 0
VL0080 | Partida | ud | LIMPIEZA DE PLACAS DE KILOMETRAJE/ PIQUETES O SIMILARES. CON CIERRE | 30 | 1.19 | 35.7 | 30 |  | 0
VL0110 | Partida | m | LIMPIEZA FINAL DE LA ZONA DE OBRAS. CON CIERRE | 510 | 4.62 | 2356.2 | 510 |  | 0
VL0120 | Partida | m | LIMPIEZA FINAL DE LA ZONA DE OBRAS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 76.5 | 16.94 | 1295.91 | 76.5 |  | 0
VL0150 | Partida | ud | LIMPIEZA FINAL DE LAS ESTACIONES | 1 | 2374.58 | 2374.58 | 1 |  | 0
|  |  | Total 02.04 | 1 | 6572.39 | 6572.39 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02 | 1 | 575314.62 | 575314.62 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | GESTION DE MEDIO AMBIENTE | 1 | 6926.9 | 6926.9 | 1 | -1839.34 | -1839.34
VG0012 | Partida | t | CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN INERTE | 200.15 | 39.46 | 7897.92 | 200.15 |  | 0
VG0010 | Partida | m | CARGA Y TRANSPORTE DE CHATARRA FÉRRICA A GESTOR DE RESIDUOS | 324 | 2.68 | 868.32 | 324 |  | 0
VG0040 | Partida | t | COSTE DE GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | 17.63 | -104.33 | -1839.34 | 17.63 | -104.33 | -1839.34
|  |  | Total 03 | 1 | 6926.9 | 6926.9 | 1 | -1839.34 | -1839.34
04 | Capítulo |  | PROYECTO PARCIAL INSTALACIONES | 1 | 457864.5 | 457864.5 | 1 | 0 | 0
04.01. | Capítulo |  | COMUNICACIONES | 1 | 95193.71 | 95193.71 | 1 | 0 | 0
COM.1 | Capítulo |  | SITUACIONES PROVISIONALES COMUNICACIONES | 1 | 38751.16 | 38751.16 | 1 | 0 | 0
DESCABCOM | Partida |  | Trabajos de desmontaje y colocación provisional del cable de túnel en canaleta de protección | 1 | 14061.96 | 14061.96 | 1 |  | 0
INSTCABCOM | Partida |  | Trabajos de recolocación e instalación definitiva del cable de túnel en hastial | 1 | 15181.32 | 15181.32 | 1 |  | 0
ITOCOM168FO | Partida |  | Paso de bóveda para cable de fibra óptica | 1 | 8343.62 | 8343.62 | 1 |  | 0
SUBSRAD | Capítulo |  | Subsistema radiante de túnel | 1 | 1164.26 | 1164.26 | 1 | 0 | 0
DIKRAD006 | Partida | m | Suministro e Instalación de Cable coaxial cerrado 1/2" | 25 | 5.07 | 126.75 | 25 |  | 0
DIKRAD007 | Partida | ud | Suministro, instalación de empalme, pruebas de conectores y transiciones | 1 | 552.43 | 552.43 | 1 |  | 0
DIKRAD010 | Partida | ud | Pruebas del cable radiante | 1 | 485.08 | 485.08 | 1 |  | 0
|  |  | Total SUBSRAD | 1 | 1164.26 | 1164.26 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.1 | 1 | 38751.16 | 38751.16 | 1 | 0 | 0
COM.2 | Capítulo |  | SITUACIONES PROVISIONALES METROCALL | 1 | 3464.15 | 3464.15 | 1 | 0 | 0
DESCABRADMCALL | Partida | u | Desmontaje del cable Radiante de Metrocall e instalación provisional en canaleta de protección | 150 | 2.76 | 414 | 150 |  | 0
DIKOAC010MCALL | Partida | u | Suministro e instalación de soportes para cable radiante de Metrocall | 1 | 1645.65 | 1645.65 | 1 |  | 0
INSTCABRADMCALL | Partida |  | Reinstalación en el hastial de comunicaciones del cable radiante de metrocall | 150 | 3.71 | 556.5 | 150 |  | 0
EPKMCLL0030 | Partida | u | Revisión completa del estado final de las instalaciones de telefonía Metrocall, realización completa y puesta en marcha. | 1 | 848 | 848 | 1 |  | 0
|  |  | Total COM.2 | 1 | 3464.15 | 3464.15 | 1 | 0 | 0
COM.3 | Capítulo |  | SISTEMA DE RADIO | 1 | 846.52 | 846.52 | 1 | 0 | 0
SIAPTETRA | Capítulo |  | Suministro, instalación, adecuación y puesta en marcha del sistema de radiotelefonía trunking digital TETRA | 1 | 423.26 | 423.26 | 1 | 0 | 0
DIKTET004 | Partida | ud | Pruebas de cobertura y medida de los niveles de señal TETRA en túneles y andenes | 1 | 423.26 | 423.26 | 1 |  | 0
|  |  | Total SIAPTETRA | 1 | 423.26 | 423.26 | 1 | 0 | 0
SIAPVHF | Capítulo |  | Suministro, instalación, adecuación y puesta en marcha del sistema de radiotelefonía VHF | 1 | 423.26 | 423.26 | 1 | 0 | 0
DIKPRV001 | Partida | ud | Pruebas cobertura radiotelefonía VHF | 1 | 423.26 | 423.26 | 1 |  | 0
|  |  | Total SIAPVHF | 1 | 423.26 | 423.26 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.3 | 1 | 846.52 | 846.52 | 1 | 0 | 0
COM.4 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | 1 | 46280.68 | 46280.68 | 1 | 0 | 0
INSCABCOM | Capítulo |  | Instalación cables de comunicaciones | 1 | 38191.5 | 38191.5 | 1 | 0 | 0
CAB168FO | Capítulo |  | CABLE 168 FIBRAS ÓPTICAS SM | 1 | 26241.41 | 26241.41 | 1 | 0 | 0
SUMINISTRO CABLE 168FO SUMINISTRO 168FO | Partida | m | SUMINISTRO 168FO | 1722 | 7.93 | 13655.46 | 1722 |  | 0
TEND168FO | Partida | m | TENDIDO168FO | 1722 | 3.24 | 5579.28 | 1722 |  | 0
FUSIONES168FO | Partida | u | EMPALME POR ARCO DE FUSIÓN | 336 | 19.04 | 6397.44 | 336 |  | 0
DOCSFO | Partida | u | DOCUMENTACIÓN 168FO | 1 | 64.91 | 64.91 | 1 |  | 0
PRB168FO | Partida | u | PRUEBAS CABLE 168 FO | 168 | 3.24 | 544.32 | 168 |  | 0
|  |  | Total CAB168FO | 1 | 26241.41 | 26241.41 | 1 | 0 | 0
CAB8FO | Capítulo |  | CABLE DE 8 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO | 1 | 11950.09 | 11950.09 | 1 | 0 | 0
SUMINISTRO 8FOMM | Partida |  | SUMINISTRO CABLE 8FO MM | 1722 | 3.47 | 5975.34 | 1722 |  | 0
TEND8FO | Partida |  | TENDIDO 8FO MM | 1722 | 3.24 | 5579.28 | 1722 |  | 0
FUSIONES8FO | Partida | u | EMPALME POR ARCO DE FUSIÓN | 16 | 19.04 | 304.64 | 16 |  | 0
PRB8FO | Partida |  | PRUEBAS 8 FO | 8 | 3.24 | 25.92 | 8 |  | 0
DOC8FO | Partida |  | DOCUMENTACIÓN 8 FO | 1 | 64.91 | 64.91 | 1 |  | 0
|  |  | Total CAB8FO | 1 | 11950.09 | 11950.09 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total INSCABCOM | 1 | 38191.5 | 38191.5 | 1 | 0 | 0
EMPROCABCOM | Capítulo |  | EMPALME PROVISIONAL CABLE COMUNICACIONES | 1 | 8089.18 | 8089.18 | 1 | 0 | 0
EMPCAB168FO | Capítulo |  | CABLE 168 FIBRAS ÓPTICAS SM | 1 | 6476.74 | 6476.74 | 1 | 0 | 0
FUSIONES168FO | Partida | u | EMPALME POR ARCO DE FUSIÓN | 336 | 19.04 | 6397.44 | 336 |  | 0
SUMINISTRO CABLE 168FO | Partida | m | SUMINISTRO 168FO | 10 | 7.93 | 79.3 | 10 |  | 0
|  |  | Total EMPCAB168FO | 1 | 6476.74 | 6476.74 | 1 | 0 | 0
EMPCAB8FO | Capítulo |  | CABLE DE 8 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO | 1 | 339.34 | 339.34 | 1 | 0 | 0
FUSIONES8FO | Partida | u | EMPALME POR ARCO DE FUSIÓN | 16 | 19.04 | 304.64 | 16 |  | 0
SUMINISTRO 8FOMM | Partida | m | SUMINISTRO CABLE 8FO MM | 10 | 3.47 | 34.7 | 10 |  | 0
|  |  | Total EMPCAB8FO | 1 | 339.34 | 339.34 | 1 | 0 | 0
REPRAD | Capítulo |  | REPARACIÓN CABLE RADIANTE DE 1-1/4" | 1 | 544.52 | 544.52 | 1 | 0 | 0
REPAR RADIANTE | Partida |  | EMPALME DE CABLE RADIANTE | 1 | 397.57 | 397.57 | 1 |  | 0
PRBCOBERTURA | Partida |  | PRUEBAS DE COBERTURA | 1 | 40.95 | 40.95 | 1 |  | 0
DOCCABRAD | Partida |  | DOCUMENTACIÓN SISTEMA RADIANTE | 1 | 106 | 106 | 1 |  | 0
|  |  | Total REPRAD | 1 | 544.52 | 544.52 | 1 | 0 | 0
REPCABPARES | Capítulo |  | REP CABLE DE PARES | 1 | 728.58 | 728.58 | 1 | 0 | 0
DIKREPCTEL | Partida | m | Suministro e instalación de Cable telefónico de 50 pares | 10 | 21.08 | 210.8 | 10 |  | 0
DIKTOR50P | Partida |  | Encapsulados tipo torpedo para fusiones y distribución IP68 | 2 | 258.89 | 517.78 | 2 |  | 0
|  |  | Total REPCABPARES | 1 | 728.58 | 728.58 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total EMPROCABCOM | 1 | 8089.18 | 8089.18 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.4 | 1 | 46280.68 | 46280.68 | 1 | 0 | 0
COM 5 | Capítulo |  | ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN | 1 | 5851.2 | 5851.2 | 1 | 0 | 0
SEXPL L-12 | Partida |  | Renovación de Señalización de la Línea 01 Norte (nueva diagonal o eliminación de pre-existente) | 1 | 5851.2 | 5851.2 | 1 |  | 0
|  |  | Total COM 5 | 1 | 5851.2 | 5851.2 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 04.01. | 1 | 95193.71 | 95193.71 | 1 | 0 | 0
04.02. | Capítulo |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO Y FUERZA | 1 | 44207.76 | 44207.76 | 1 | 0 | 0
2.1 | Capítulo |  | INSTALACIÓN TEMPORAL DESDE L12 | 1 | 8419.8 | 8419.8 | 1 | 0 | 0
I31BJA021X2XX | Partida | u | Caja de registro con bornas para cuadros temporales | 2 | 66.01 | 132.02 | 2 |  | 0
I31ITOCA | Partida | u | Cuadro de alumbrado temporal de obra | 1 | 1058.4 | 1058.4 | 1 |  | 0
I31ITOCF | Partida | u | Cuadro de fuerza temporal de obra | 1 | 1342.34 | 1342.34 | 1 |  | 0
I31ITODES01 | Partida | m | Desmontaje y retirada de cuadros y equipos de instalación provisional de obra | 200 | 13.2 | 2640 | 200 |  | 0
I31ILU106 | Partida | u | Proyector exterior LED asimétrico >7000 lúmenes | 5 | 250.03 | 1250.15 | 5 |  | 0
I31BJC001 | Partida | u | Caja de derivación PVC estanca 80x80mm. | 5 | 8.65 | 43.25 | 5 |  | 0
I31CBG002NE | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 200 | 2.32 | 464 | 200 |  | 0
I31CBA007NT | Partida | m | Cable de Cu. de 1 x 25 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 125 | 7.94 | 992.5 | 125 |  | 0
I31VMX005X | Partida | u | Legalización de instalación de Baja Tensión temporal en estación | 1 | 497.14 | 497.14 | 1 |  | 0
|  |  | Total 2.1 | 1 | 8419.8 | 8419.8 | 1 | 0 | 0
2.2 | Capítulo |  | DESMONTAJES Y MONTAJES CABLEADOS EXISTENTES | 1 | 13142.6 | 13142.6 | 1 | 0 | 0
DIDXLX002 | Partida | u | Desconexión/conexión de las celdas de media tensión en CT's | 2 | 556.18 | 1112.36 | 2 |  | 0
I31EVX031 | Partida |  | Retranqueo y montaje de cables tripolares de AT | 2 | 889.89 | 1779.78 | 2 |  | 0
I31EVX0311 | Partida |  | Retranqueo y desmontaje de cables de BT | 1 | 444.95 | 444.95 | 1 |  | 0
I31EVX312 | Partida |  | Instalación y montaje de cables de BT | 1 | 2498.42 | 2498.42 | 1 |  | 0
I31EVX015NT | Partida | u | Realización de paso de bóveda en túnel para la instalación de cables eléctricos. | 1 | 1389.31 | 1389.31 | 1 |  | 0
I31CAD002T | Partida | m | Cable de Al. de 3 x 50 mm². RHZ1 (AS) -12/20 KV. (Horario nocturno en túnel) | 80 | 25.6 | 2048 | 80 |  | 0
I30ABD020 | Partida | u | S/i de empalme seco, para cable de Al. de 3x(50-240 mm²) 12/20 kV. | 2 | 1489.94 | 2979.88 | 2 |  | 0
I31VMX001X | Partida | u | Inspección y medición de los parámetros eléctricos de la instalación de tunel. | 2 | 444.95 | 889.9 | 2 |  | 0
|  |  | Total 2.2 | 1 | 13142.6 | 13142.6 | 1 | 0 | 0
2.3 | Capítulo |  | ALUMBRADO Y FUERZA TUNEL | 1 | 14064.76 | 14064.76 | 1 | 0 | 0
I31EAA010E | Partida | u | Soporte para túnel de 1000 mm. de long. con 9 fichas. Trabajo nocturno en estación | 200 | 42.59 | 8518 | 200 |  | 0
I31BJC002 | Partida | u | Caja de derivación PVC estanca 105x105mm. | 20 | 5.16 | 103.2 | 20 |  | 0
DIDOTX001 | Partida | u | Luminaria (alumbrado normal - socorro de túnel) estanca de 1x36 W. | 20 | 33.72 | 674.4 | 20 |  | 0
DIDOTX002 | Partida | u | Luminaria (alumbrado de emergencia de túnel) estanca, lámpara de 9 W | 5 | 103.76 | 518.8 | 5 |  | 0
DIDOTX015 | Partida | u | Cofre estanco con interruptor automático + diferencial (BLOQUE VIGI) + enchufes. | 5 | 276.51 | 1382.55 | 5 |  | 0
DIDOTX011 | Partida | u | Cuadro de pulsadores NA, en piñones de estación. | 1 | 115.11 | 115.11 | 1 |  | 0
DIDOTX005 | Partida | u | Pulsador intermedio para encendido del alumbrado de túnel. | 1 | 135.09 | 135.09 | 1 |  | 0
DIDOTX012 | Partida | m | Cable de mando desde cuadro de pulsadores a cuadro de contactores. | 100 | 6.03 | 603 | 100 |  | 0
I31FTX020 | Partida | u | Modificación del programa del autómata existente en el cuarto de baja tensión. | 1 | 2014.61 | 2014.61 | 1 |  | 0
|  |  | Total 2.3 | 1 | 14064.76 | 14064.76 | 1 | 0 | 0
2.4 | Capítulo |  | CABLEADO TÚNEL | 1 | 8580.6 | 8580.6 | 1 | 0 | 0
I31CBG002 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 20 | 2.32 | 46.4 | 20 |  | 0
I31CBF004 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 400 | 7.07 | 2828 | 400 |  | 0
I31CBF007 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 25 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 100 | 24.56 | 2456 | 100 |  | 0
I31CBS201 | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 3 G 2,5 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 5 | 3.04 | 15.2 | 5 |  | 0
I31CBS202 | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 3 G 4 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 100 | 4.31 | 431 | 100 |  | 0
I31CDC01 | Partida | m | Cable desnudo de Cu. de 1 x 35 mm². | 200 | 14.02 | 2804 | 200 |  | 0
|  |  | Total 2.4 | 1 | 8580.6 | 8580.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 04.02. | 1 | 44207.76 | 44207.76 | 1 | 0 | 0
04.03 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 1 | 318463.03 | 318463.03 | 1 | 0 | 0
ELECT.1 | Capítulo |  | FASE 1. CIERRE DE SERVICIO. CORTE DE TRACCIÓN. SITUACIONES PROVISIONALES. | 1 | 16461.99 | 16461.99 | 1 | 0 | 0
I40ACX001DT | Partida | ud | Desmontaje de barra de carril conductor tipo CR/PER 110R de 10 m. En horario nocturno de túnel | 8 | 308.39 | 2467.12 | 8 |  | 0
I40ACX005DT | Partida | ud | Desmontaje de barra de rampa de carril tipo CR/PER 110R de 4 m. En horario nocturno túnel | 4 | 291.18 | 1164.72 | 4 |  | 0
I41KAX003DT | Partida | km | Desmontaje de hilo de contacto de 150 mm² de Cu. en perfil de catenaria rígida. En horario nocturno túnel | 0.8 | 3477.54 | 2782.03 | 0.8 |  | 0
I40AHX045T | Partida | ud | Despuenteo eléctrico de seccionamiento de catenaria rígida. En horario nocturno túnel | 4 | 582.37 | 2329.48 | 4 |  | 0
I41PBX030DT | Partida | ud | Desconexión eléctrica de placa de positivos a catenaria rígida. En horario nocturno túnel | 8 | 582.37 | 4658.96 | 8 |  | 0
I40ARX005DT | Partida | ud | Desconexión eléctrica de compensación de catenaria rígida. En horario nocturno túnel | 2 | 647.09 | 1294.18 | 2 |  | 0
I40AUX006T | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente de catenaria. En horario nocturno túnel. | 2 | 818.29 | 1636.58 | 2 |  | 0
I41SAMX211T | Partida | ud | Desmontaje del cable de referencia de negativo de seccionador de línea aérea. En horario nocturno túnel | 1 | 128.92 | 128.92 | 1 |  | 0
|  |  | Total ELECT.1 | 1 | 16461.99 | 16461.99 | 1 | 0 | 0
ELECT.2 | Capítulo |  | FASE 2. INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ENLACE DE LÍNEAS 3 Y 12 | 1 | 233671.28 | 233671.28 | 1 | 0 | 0
ELECT.2.1 | Capítulo |  | DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN Y CABLES DE 15 KV. | 1 | 41558.3 | 41558.3 | 1 | 0 | 0
I40ADX001D | Partida | ud | Desmontaje de conjunto de ménsula con suspensión de catenaria rígida en túnel. | 14 | 200.41 | 2805.74 | 14 |  | 0
I40ACX001D | Partida | ud | Desmontaje de barra de carril conductor tipo CR/PER 110R de 10 m. | 14 | 137.45 | 1924.3 | 14 |  | 0
I40ACX005D | Partida | ud | Desmontaje de barra de rampa de carril tipo CR/PER 110R de 4 m. | 2 | 120.25 | 240.5 | 2 |  | 0
I41KAX003D | Partida | km | Desmontaje de hilo de contacto de 150 mm² de Cu. en catenaria rígida. | 1.2 | 1578.13 | 1893.76 | 1.2 |  | 0
I41PBX001D | Partida | ud | Desmontaje de conjunto de placas de positivo, para 3 o 6 cables de feeder de 630 mm² | 6 | 400.81 | 2404.86 | 6 |  | 0
I41PAX201D | Partida | ud | Desmontaje de conjunto de placas de negativo. | 2 | 400.81 | 801.62 | 2 |  | 0
I41KDX001D | Partida | m | Desmontaje de cable cubierto de Al. 3 kV. de 1x630 mm². | 2880 | 8.66 | 24940.8 | 2880 |  | 0
I30ABV005C | Partida | u | Trabajos de maniobra, seccionamiento y p.t. de cables de AT/BT. | 4 | 158.36 | 633.44 | 4 |  | 0
I30ABF040C | Partida | u | Corte de cable de 15 Kv hasta 3x240 mm | 4 | 369.52 | 1478.08 | 4 |  | 0
I30AZB006C | Partida | m | Desmontaje y retirada de cable cubierto de Al. 15 kV. hasta 1x3x240 mm² Al. | 560 | 7.92 | 4435.2 | 560 |  | 0
|  |  | Total ELECT.2.1 | 1 | 41558.3 | 41558.3 | 1 | 0 | 0
ELECT.2.2 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN CON CATENARIA RÍGIDA | 1 | 58630.06 | 58630.06 | 1 | 0 | 0
I40AUX200 | Partida | km | Replanteo de la línea aérea con catenaria rígida en túnel de vía doble. | 1.7 | 534.41 | 908.5 | 1.7 |  | 0
I40ADX020A | Partida | ud | Conjunto de catenaria rígida en pórtico para suspensión de catenaria rígida, para una vía. | 14 | 1124.53 | 15743.42 | 14 |  | 0
I40ADX023 | Partida | ud | Conjunto de catenaria rígida en pórtico para suspensión de catenaria rígida, para tres vías | 14 | 1495.21 | 20932.94 | 14 |  | 0
I40ADX001 | Partida | ud | Conjunto de ménsula con suspensión de catenaria rígida en túnel. | 4 | 552.76 | 2211.04 | 4 |  | 0
I40ACX001 | Partida | ud | Suministro y montaje de barra carril tipo CR/PER 110R de 10 m. | 28 | 393.8 | 11026.4 | 28 |  | 0
I40ACX005 | Partida | ud | Suministro y montaje de barra de Rampa de carril tipo CR/PER 110 de 4 m. | 4 | 265.95 | 1063.8 | 4 |  | 0
I40ASX001 | Partida | ud | Suministro e isntalación de aislador de sección de catenaria rígida | 1 | 1568.35 | 1568.35 | 1 |  | 0
I40APX001 | Partida | ud | Conjunto de punto fijo de catenaria rígida. | 1 | 1124.93 | 1124.93 | 1 |  | 0
I41KAX003T | Partida | km | Instalación hilo de contacto ovalado de 150 mm² de Cu. En horario nocturno túnel. | 1.4 | 2493.27 | 3490.58 | 1.4 |  | 0
I41XWF010 | Partida | ud | Pruebas finales de las diferentes instalaciones, tanto eléctricas como mecánicas. | 1 | 560.1 | 560.1 | 1 |  | 0
|  |  | Total ELECT.2.2 | 1 | 58630.06 | 58630.06 | 1 | 0 | 0
ELECT.2.3 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE CATENARIA RÍGIDA | 1 | 125774.08 | 125774.08 | 1 | 0 | 0
I41PBX001 | Partida | ud | Suministro e instalación de conjunto de placas de positivo, para 3 o 6 cables de feeder de 630 mm² | 6 | 704.3 | 4225.8 | 6 |  | 0
I40AGX123 | Partida | ud | Instalación equipo de alimentación a desvio catanaria rígida | 2 | 648.59 | 1297.18 | 2 |  | 0
I41KSX006 | Partida | ud | Soporte para túnel de 500 mm. de long. con 6 fichas (24-72). | 70 | 27.33 | 1913.1 | 70 |  | 0
I41KSX010 | Partida | ud | Suministro e instalación de soporte para túnel de 1000 mm. de long. con 9 fichas (24-72). | 70 | 30.32 | 2122.4 | 70 |  | 0
I30ABE013 | Partida | m | Suministro e instalación de bandeja de escalera aislante sin halógenos, de 100x400 mm. | 280 | 144.13 | 40356.4 | 280 |  | 0
I41KDX001 | Partida | m | Suministro e instalación de cable cubierto de Al. 3 kV. de 1x630 mm², clasificación (CPR): B2ca, s1a, d1, a1. | 2880 | 26.34 | 75859.2 | 2880 |  | 0
|  |  | Total ELECT.2.3 | 1 | 125774.08 | 125774.08 | 1 | 0 | 0
ELECT.2.4 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE CATENARIA | 1 | 7708.84 | 7708.84 | 1 | 0 | 0
I40ADX005 | Partida | ud | Suministro y montaje de conjunto conexión a tierra en soporte de catenaria rígida. | 14 | 12.53 | 175.42 | 14 |  | 0
I41KH017 | Partida | ud | Anclaje en túnel de cable de tierra aluminio-acero 94-AL1/22-ST1A. | 2 | 418.71 | 837.42 | 2 |  | 0
I41KH110 | Partida | m | Suministro y tendido de cable de tierra aluminio-acero 94-AL1/22-ST1A. | 240 | 4.48 | 1075.2 | 240 |  | 0
I41WTX017 | Partida | m | Suministro y tendido de cable de tierra de cobre de 35 mm². En horario nocturno túnel | 240 | 23.42 | 5620.8 | 240 |  | 0
|  |  | Total ELECT.2.4 | 1 | 7708.84 | 7708.84 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total ELECT.2 | 1 | 233671.28 | 233671.28 | 1 | 0 | 0
ELECT.3 | Capítulo |  | FASE 3. APERTURA DE SERVICIO. REPOSICIÓN DE TRACCIÓN. NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE TRACCIÓN | 1 | 68329.76 | 68329.76 | 1 | 0 | 0
I40ACX001T | Partida | ud | Suministro y montaje de barra de carril tipo CR/PER 110R. En horario nocturno túnel | 4 | 479.28 | 1917.12 | 4 |  | 0
I40ACX005T | Partida | ud | Suministro y montaje de barra de rampa de 4 m. tipo CR/PER 110R. En horario nocturno túnel | 4 | 410.26 | 1641.04 | 4 |  | 0
I41KAX003T | Partida | km | Instalación hilo de contacto ovalado de 150 mm² de Cu. En horario nocturno túnel. | 0.8 | 2493.27 | 1994.62 | 0.8 |  | 0
I40AUX110T | Partida | ud | Modificación de descentramiento y ajuste de la geometria en cantón de catenaria rígida. En horario nocturno túnel. | 4 | 1617.72 | 6470.88 | 4 |  | 0
I40AHX110T | Partida | ud | Instalación de equipo de alimentaciones de seccionamiento de aire catenaria rígida. En horario nocturno túnel. | 4 | 857 | 3428 | 4 |  | 0
I40ARX007PT | Partida | ud | Conexión eléctrica de compensación de catenaria rígida. En horario nocturno túnel | 4 | 647.09 | 2588.36 | 4 |  | 0
I40AUX026T | Partida | ud | Desmontaje de la instalación de puesta a negativo. En horario nocturno túnel | 2 | 647.09 | 1294.18 | 2 |  | 0
I40AUX003T | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. En horario nocturno túnel. | 4 | 1292.35 | 5169.4 | 4 |  | 0
I41XWF010 | Partida | ud | Pruebas finales de las diferentes instalaciones, tanto eléctricas como mecánicas. | 2 | 560.1 | 1120.2 | 2 |  | 0
I41XWF030 | Partida | ud | Documentación final de la obra de las instalaciones de catenaria rígida. | 1 | 620.1 | 620.1 | 1 |  | 0
I30ABB360C | Partida | m | S/i de cable de 3 x 240 mm² Al, 12/20 kV. | 240 | 48.21 | 11570.4 | 240 |  | 0
I30ABB005C | Partida | m | S/i de cable de 3 x 70 mm² Al, 12/20 kV. | 320 | 33.21 | 10627.2 | 320 |  | 0
I30ABE110C | Partida | u | S/i Ficha abrazadera para cable de 3x150/240 mm² de Prysmian o KOZ modelo ST-75/100. | 240 | 18.96 | 4550.4 | 240 |  | 0
I30ABE105C | Partida | m | S/i Ficha abrazadera para cable de 3x70 mm² . KOZ modelo ST-50/75 o similar. | 320 | 23.29 | 7452.8 | 320 |  | 0
I30ABD040C | Partida | u | S/i de empalme de cable de 3x240 mm² de Al. 12/20 kV. | 2 | 940.78 | 1881.56 | 2 |  | 0
I30ABD025C | Partida | u | S/i de empalme de cable de 3x70 mm² de Al. 12/20 kV. | 2 | 812.39 | 1624.78 | 2 |  | 0
I30ABD100C | Partida | u | S/i kit de terminales contráctiles en frío para conexión de cable tripolar hasta 240 mm² Al, 12/20 kV. | 4 | 599.02 | 2396.08 | 4 |  | 0
I30TAE002C | Partida | u | Pruebas de rigidez dieléctrica por empresa homologada, de cable de A.T. de 12/20 kV. | 4 | 495.66 | 1982.64 | 4 |  | 0
|  |  | Total ELECT.3 | 1 | 68329.76 | 68329.76 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 04.03 | 1 | 318463.03 | 318463.03 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 04 | 1 | 457864.5 | 457864.5 | 1 | 0 | 0
S | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 73195.83 | 73195.83 | 1 | 73195.83 | 73195.83
SA | Capítulo |  | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 1 | 5074.24 | 5074.24 | 1 | 5074.24 | 5074.24
SAA | Capítulo |  | E.P.I. PARA LA CABEZA | 1 | 1095.1 | 1095.1 | 1 | 1095.1 | 1095.1
SAA030b | Partida |  | GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS. | 20 | 10.09 | 201.8 | 20 | 10.09 | 201.8
SAA050b | Partida |  | JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO DE ESPUMA POLIURETANO CON CORDÓN AJUSTABLES CON CORDÓN. | 100 | 0.39 | 39 | 100 | 0.39 | 39
SAA070 | Partida | ud | MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE FPP3 | 100 | 1.86 | 186 | 100 | 1.86 | 186
SAA071 | Partida | ud | MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE | 100 | 1.21 | 121 | 100 | 1.21 | 121
SAA080 | Partida | ud | CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS | 20 | 14.53 | 290.6 | 20 | 14.53 | 290.6
SAA010b | Partida |  | CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA | 20 | 11.29 | 225.8 | 20 | 11.29 | 225.8
SAA020b | Partida |  | PANTALLA CABEZA SOLDADOR | 2 | 15.45 | 30.9 | 2 | 15.45 | 30.9
|  |  | Total SAA | 1 | 1095.1 | 1095.1 | 1 | 1095.1 | 1095.1
SAC1 | Capítulo |  | E.P.I. PARA LAS MANOS | 1 | 85.5 | 85.5 | 1 | 85.5 | 85.5
SAB | Capítulo |  | E.P.I. PARA EL CUERPO | 1 | 3145.44 | 3145.44 | 1 | 3145.44 | 3145.44
SAB020f | Partida |  | COSTO MENSUAL LAVANDERIA INDUSTRIAL | 6 | 508.8 | 3052.8 | 6 | 508.8 | 3052.8
SAB030c | Partida |  | CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTES | 20 | 3.46 | 69.2 | 20 | 3.46 | 69.2
SAB090 | Partida | ud | MANDIL CUERO PARA SOLDADOR | 2 | 11.72 | 23.44 | 2 | 11.72 | 23.44
SABPN1 | Partida |  | BOTE DE CREMA SOLAR 300 ml | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 10.34 | 0
|  |  | Total SAB | 1 | 3145.44 | 3145.44 | 1 | 3145.44 | 3145.44
SAD | Capítulo |  | E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS | 1 | 748.2 | 748.2 | 1 | 748.2 | 748.2
SAD010b | Partida |  | Par de botas altas de agua (verdes). | 10 | 11.64 | 116.4 | 10 | 11.64 | 116.4
SAD010g | Partida |  | Par de botas de seguridad. | 20 | 31.59 | 631.8 | 20 | 31.59 | 631.8
|  |  | Total SAD | 1 | 748.2 | 748.2 | 1 | 748.2 | 748.2
SAE | Capítulo |  | E.P.I. ANTICAÍDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SAE010 | Partida | ud | ARNÉS | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0
SAE040b | Partida |  | Cuerda 12 mm 2,00 m mosquetones + gancho. | 0 | 22.84 | 0 | 0 | 22.84 | 0
SAE050g | Partida |  | Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas. Anclaje de cinta con taco metálico L=150 cm. | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 0
SAE060b | Partida | ud | Línea horizontal de seguridad. | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 6.56 | 0
SAE070c | Partida |  | Punto de anclaje fijo. | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 6.69 | 0
|  |  | Total SAE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SA | 1 | 5074.24 | 5074.24 | 1 | 5074.24 | 5074.24
SB | Capítulo |  | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | 1 | 4475.75 | 4475.75 | 1 | 4475.75 | 4475.75
SBA | Capítulo |  | BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO | 1 | 210.5 | 210.5 | 1 | 210.5 | 210.5
SBA010f | Partida | m | Barandilla de protección protección lateral zanjas. | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 7.36 | 0
SBA020 | Partida | m | QUITAMIEDOS Y PUNTALES | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 7.22 | 0
SBE010d | Partida | m | Red de seguridad horizontal perimetral. | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 8.98 | 0
SBA030a | Partida | m | Valla metálica enrejado galvanizado. | 10 | 21.05 | 210.5 | 10 | 21.05 | 210.5
SBA060a | Partida | ud | Puerta de acceso peatonal chapa 1,00x2,00 m. | 0 | 43.51 | 0 | 0 | 43.51 | 0
SBA060b | Partida | ud | Puerta de acceso camión chapa 4,00x2,00 m. | 0 | 153.18 | 0 | 0 | 153.18 | 0
SBD050a | Partida | m² | Pasarela paso de peatones, con chapa de acero de 8 mm. | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 23.43 | 0
SBB030 | Partida | ud | PÓRTICO LIMITACIÓN DE ALTURA | 0 | 616.52 | 0 | 0 | 616.52 | 0
|  |  | Total SBA | 1 | 210.5 | 210.5 | 1 | 210.5 | 210.5
SBG | Capítulo |  | PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS | 1 | 234.25 | 234.25 | 1 | 234.25 | 234.25
SBG010b | Partida | ud | Tapa provisional metálica para arqueta 51x51 cm. | 25 | 9.37 | 234.25 | 25 | 9.37 | 234.25
|  |  | Total SBG | 1 | 234.25 | 234.25 | 1 | 234.25 | 234.25
SBH | Capítulo |  | PROTECCIONES RIESGOS FÍSICOS | 1 | 321 | 321 | 1 | 321 | 321
SBH010 | Partida | m³ | RIEGO DE CAMINOS Y BALASTO | 100 | 3.21 | 321 | 100 | 3.21 | 321
|  |  | Total SBH | 1 | 321 | 321 | 1 | 321 | 321
SBJ | Capítulo |  | PROTECCIONES TRABAJOS EN GALERIAS | 1 | 3710 | 3710 | 1 | 3710 | 3710
SBJPN1 | Partida |  | MEDIDOR DE GASES | 20 | 185.5 | 3710 | 20 | 185.5 | 3710
|  |  | Total SBJ | 1 | 3710 | 3710 | 1 | 3710 | 3710
|  |  | Total SB | 1 | 4475.75 | 4475.75 | 1 | 4475.75 | 4475.75
SC | Capítulo |  | INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR | 1 | 14612.66 | 14612.66 | 1 | 14612.66 | 14612.66
SCA | Capítulo |  | CASETAS | 1 | 13824.69 | 13824.69 | 1 | 13824.69 | 13824.69
SCA010ab | Partida | mes | Alquiler de comedor. | 0 | 142.52 | 0 | 0 | 142.52 | 0
SCA010bb | Partida | mes | Alquiler de aseos. | 6 | 173.69 | 1042.14 | 6 | 173.69 | 1042.14
SCA010cb | Partida | mes | Alquiler de vestuarios. | 6 | 178.99 | 1073.94 | 6 | 178.99 | 1073.94
SCA010da | Partida | mes | Alquiler de WC químico estándar. | 6 | 311.26 | 1867.56 | 6 | 311.26 | 1867.56
SCA030b | Partida | m | Acometida provisional eléctrica 4x6 mm2. | 45 | 5.89 | 265.05 | 45 | 5.89 | 265.05
SCA030c | Partida | m | Acometida provisional fontanería 25 mm. | 15 | 147.46 | 2211.9 | 15 | 147.46 | 2211.9
SCA030d | Partida | m | Acometida provisional saneamiento en zanja. | 15 | 490.94 | 7364.1 | 15 | 490.94 | 7364.1
|  |  | Total SCA | 1 | 13824.69 | 13824.69 | 1 | 13824.69 | 13824.69
SCB | Capítulo |  | MOBILIARIO CASETAS | 1 | 787.97 | 787.97 | 1 | 787.97 | 787.97
SCB010 | Partida | ud | HORNO MICROONDAS | 2 | 12.31 | 24.62 | 2 | 12.31 | 24.62
SCB020 | Partida | ud | TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL | 20 | 24.46 | 489.2 | 20 | 24.46 | 489.2
SCB030 | Partida | ud | MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS | 2 | 37.57 | 75.14 | 2 | 37.57 | 75.14
SCB040 | Partida | ud | BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS | 4 | 22.65 | 90.6 | 4 | 22.65 | 90.6
SCB050 | Partida | ud | DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS | 5 | 4.9 | 24.5 | 5 | 4.9 | 24.5
SCB060b | Partida | ud | Convector eléctrico mural de 1500 W. | 3 | 9.13 | 27.39 | 3 | 9.13 | 27.39
SCB080 | Partida | ud | DOSIFICADOR DE CREMA SOLAR | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 18.72 | 0
SCB090 | Partida | ud | TABLON DE ANUNCIOS | 2 | 10.3 | 20.6 | 2 | 10.3 | 20.6
SCB100 | Partida | ud | NEVERA ELÉCTRICA | 1 | 35.92 | 35.92 | 1 | 35.92 | 35.92
|  |  | Total SCB | 1 | 787.97 | 787.97 | 1 | 787.97 | 787.97
|  |  | Total SC | 1 | 14612.66 | 14612.66 | 1 | 14612.66 | 14612.66
SD | Capítulo |  | PROTECCIÓN INCENDIOS | 1 | 1727.79 | 1727.79 | 1 | 1727.79 | 1727.79
SDA | Capítulo |  | EXTINTORES | 1 | 1421.88 | 1421.88 | 1 | 1421.88 | 1421.88
SDA020 | Partida | ud | CARRO EXTINTOR POL. ABC 25 KG. PR. INC.. | 6 | 155.53 | 933.18 | 6 | 155.53 | 933.18
SDA030 | Partida | ud | MOCHILA EXTINTOR PORTATIL H2O, 18 L | 2 | 244.35 | 488.7 | 2 | 244.35 | 488.7
|  |  | Total SDA | 1 | 1421.88 | 1421.88 | 1 | 1421.88 | 1421.88
SDB | Capítulo |  | MANTAS | 1 | 305.91 | 305.91 | 1 | 305.91 | 305.91
SDB010 | Partida | ud | MANTA IGNIFUGA | 1 | 305.91 | 305.91 | 1 | 305.91 | 305.91
|  |  | Total SDB | 1 | 305.91 | 305.91 | 1 | 305.91 | 305.91
|  |  | Total SD | 1 | 1727.79 | 1727.79 | 1 | 1727.79 | 1727.79
SE | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO | 1 | 1508.85 | 1508.85 | 1 | 1508.85 | 1508.85
SEA | Capítulo |  | BALIZAS | 1 | 1139.5 | 1139.5 | 1 | 1139.5 | 1139.5
SEA010 | Partida | m | CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0
SEA020a | Partida | m | Banderola de señalización colgante. | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0
SEA040b | Partida | ud | Cono de balizamiento reflectante de h=50 cm. | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 7.67 | 0
SEA050 | Partida | ud | BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE | 50 | 22.79 | 1139.5 | 50 | 22.79 | 1139.5
SEA070a | Partida |  | Valla de advertencia malla naranja polietileno. (D/-/-) | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0
SEA110a | Partida | m | Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-) | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0
SEA120 | Partida | m | MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 4.98 | 0
SBI020 | Partida | ud | PAR TOPES CAUCHO PARA RUEDAS | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 9.81 | 0
|  |  | Total SEA | 1 | 1139.5 | 1139.5 | 1 | 1139.5 | 1139.5
SEB | Capítulo |  | CARTELES DE OBRA | 1 | 167.15 | 167.15 | 1 | 167.15 | 167.15
SEB010a | Partida | ud | 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia. | 20 | 4.34 | 86.8 | 20 | 4.34 | 86.8
SEB020 | Partida | ud | PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM | 5 | 16.07 | 80.35 | 5 | 16.07 | 80.35
|  |  | Total SEB | 1 | 167.15 | 167.15 | 1 | 167.15 | 167.15
SEC | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL | 1 | 202.2 | 202.2 | 1 | 202.2 | 202.2
SEC010aba | Partida | ud | Señal triangular de 70 cm sobre trípode. | 0 | 67.25 | 0 | 0 | 67.25 | 0
SEC010bab | Partida | ud | Señal cuadrada de 60 cm con soporte. | 0 | 62.56 | 0 | 0 | 62.56 | 0
SEC010cab | Partida | ud | Señal circular de 60 cm con soporte. | 0 | 59.13 | 0 | 0 | 59.13 | 0
SEC010dab | Partida | ud | Señal stop de 60 cm con soporte. | 0 | 62.03 | 0 | 0 | 62.03 | 0
SEC020 | Partida | ud | PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 0
SEC030 | Partida | ud | BANDERA DE OBRA MANUAL | 0 | 18.96 | 0 | 0 | 18.96 | 0
SEC040 | Partida | ud | PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE | 0 | 159.18 | 0 | 0 | 159.18 | 0
SEC050 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO | 20 | 10.11 | 202.2 | 20 | 10.11 | 202.2
SEC060 | Partida | h | SEÑALISTA DE OBRA | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 21.84 | 0
SEC070 | Partida | ud | PAR DE SEMÁFOROS PORTÁTILES | 0 | 3457.46 | 0 | 0 | 3457.46 | 0
|  |  | Total SEC | 1 | 202.2 | 202.2 | 1 | 202.2 | 202.2
|  |  | Total SE | 1 | 1508.85 | 1508.85 | 1 | 1508.85 | 1508.85
SF | Capítulo |  | PRIMEROS AUXILIOS | 1 | 137.16 | 137.16 | 1 | 137.16 | 137.16
SFA | Capítulo |  | CAMILLA | 1 | 41.76 | 41.76 | 1 | 41.76 | 41.76
SFA010 | Partida | ud | CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES | 1 | 41.76 | 41.76 | 1 | 41.76 | 41.76
|  |  | Total SFA | 1 | 41.76 | 41.76 | 1 | 41.76 | 41.76
SFB | Partida |  | BOTIQUIN | 3 | 31.8 | 95.4 | 3 | 31.8 | 95.4
SFD | Capítulo |  | CASETA 1º AUXILIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SFD010 | Partida | mes | ALQUILER CASETA PRIMEROS AUXILIOS | 0 | 78.65 | 0 | 0 | 78.65 | 0
|  |  | Total SFD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SF | 1 | 137.16 | 137.16 | 1 | 137.16 | 137.16
SBF | Capítulo |  | VENTILACION TUNEL | 1 | 43956.94 | 43956.94 | 1 | 43956.94 | 43956.94
06 | Capítulo |  | VENTILACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CONTROL DE GASES | 1 | 43956.94 | 43956.94 | 1 | 43956.94 | 43956.94
SB015 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDADES DE COMUNICACIÓN PARA ESTACIONES MULTIGAS | 1 | 14640.94 | 14640.94 | 1 | 14640.94 | 14640.94
I01MVA200EX | Partida | ud | VENTILADOR EXTRACCIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE CAUDAL 30 M3/S | 1 | 15641.36 | 15641.36 | 1 | 15641.36 | 15641.36
I01EB015EX | Partida | ud | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON ARMARIO DE POTENCIA Y ACOMETIDA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN DE ALQULER PARA UNIDAD DE VENTILACIÓN | 1 | 13674.64 | 13674.64 | 1 | 13674.64 | 13674.64
|  |  | Total 06 | 1 | 43956.94 | 43956.94 | 1 | 43956.94 | 43956.94
|  |  | Total SBF | 1 | 43956.94 | 43956.94 | 1 | 43956.94 | 43956.94
SH | Capítulo |  | MANO DE OBRA SEGURIDAD | 1 | 1702.44 | 1702.44 | 1 | 1702.44 | 1702.44
SGA010 | Capítulo | u | COSTE MENSUAL DE COMITÉ DE SEGURIDAD | 1 | 825.54 | 825.54 | 1 | 825.54 | 825.54
PN001 | Partida | u | COSTE MENSUAL DE COMITÉ DE SEGURIDAD | 6 | 137.59 | 825.54 | 6 | 137.59 | 825.54
|  |  | Total SGA010 | 1 | 825.54 | 825.54 | 1 | 825.54 | 825.54
SGA020 | Capítulo | u | COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN | 1 | 876.9 | 876.9 | 1 | 876.9 | 876.9
PN002 | Partida | u | COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN | 6 | 146.15 | 876.9 | 6 | 146.15 | 876.9
|  |  | Total SGA020 | 1 | 876.9 | 876.9 | 1 | 876.9 | 876.9
|  |  | Total SH | 1 | 1702.44 | 1702.44 | 1 | 1702.44 | 1702.44
|  |  | Total S | 1 | 73195.83 | 73195.83 | 1 | 73195.83 | 73195.83
|  |  | Total 0 | 1 | 1290662.15 | 1290662.15 | 1 | 71356.49 | 71356.49
|  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 1 |  | 1290662.15 | 1 |  | 71356.49
|  |  | GASTOS GENERALES |  | 13% | 167786.08 |  | 13% | 9276.34
|  |  | BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 6% | 77439.73 |  | 6% | 4281.39
|  |  | TOTAL OFERTA SIN IVA |  |  | 1535887.96 |  |  | 84914.22
|  |  | IMPORTE DEL IVA (€) |  | 21% | 322536.47 |  | 21% | 17831.99
|  |  | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO (€) |  |  | 1858424.43 |  |  | 102746.21
NOMBRE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL |  |  |  | FECHA
DOMICILIO FISCAL |  |  |  | SELLO
CIF |  |  |  | FIRMA
NOTAS |  |  | * El precio ofertado en cada una de las partidas y/o unidades no puede superar el precio unitario de licitación. La partida correspondiente al Capítulo de Seguridad y Salud es una partida FIJA y no podrá modificarse. El incumplimiento de lo señalado anteriormente supondrá la exclusión de la oferta.
** En el caso de las unidades de cesión de vehículos por parte de Metro de Madrid, el importe unitario en estas unidades no podrá verse modificado en la oferta
*** Serán excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitación (tanto sin IVA como con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.
*** El importe de la celda “Total oferta sin IVA” debe incluir el importe correspondiente a las celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo válidas las ofertas que no tengan todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, la oferta será excluida del procedimiento.
**** * La partida “COSTE DE GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA” deberá rellenarse con importe negativo, cuyo valor absoluto deberá ser igual o superior al valor absoluto del precio unitario de licitación (-104,33 €).
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on F3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on G3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos
Note on H3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on I3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on J3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos