## LOTE 1
CONCEPTO | Nº UNIDADES (1) | PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO (€) | PRECIO TOTAL (IVA EXCLUIDO) (2)
Precio unitario del mantenimiento preventivo Tipo 1 (Periodicidad cada dos semanas) descrito en el PPT | 2466
Precio unitario del mantenimiento preventivo Tipo 2 (Periodicidad mensual) descrito en el PPT | 468
Precio unitario del mantenimiento preventivo Tipo 3 (Periodicidad bimestral) descrito en el PPT | 576
Precio unitario del mantenimiento preventivo Tipo 4 (Periodicidad anual, dos aplicaciones) descrito en el PPT | 201
Mano de obra Mantenimiento correctivo Minerva (precio / hora) | 1440
Mano de obra Mantenimiento correctivo EVA (precio / hora) | 294
Precio unitario reparación sistema de impulsión dilaceradora tipo FLYGT modelo FP 3069.180 LT o similar en taller (o actuaciones similares): HACER DEVANADO, SUSTITUIR RODAMIENTOS, SELLO MECÁNICO, JUNTA TÓRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPULSOR, HACER EJE, LIMPIEZA Y REPASO GENERAL | 12
Precio unitario reparación de sistema de impulsión peristaltico tipo Bredel 40 1.1kW230/400v 1400RPM o similar en taller (o actuaciones similares incluido transporte): COMPROBAR DEVANADO, SUSTITUIR RODAMIENTOS, JUNTAS TÓRICAS RETEN, MANGUERA, ACEITE, LIMPIEZA Y REPASO GENERAL | 3
Kilometraje desplazamiento (Precio / km recorrido; todos gastos combustible, conductor y vehíuclo incluidos) | 69360
Suministro lejía (litros) | 30
Suministro DIPTRON y MASTERFLY o similares | 3
Suministro limpiezas varios | 60
Suministro bombillas | 30
Suministro fluorescentes 36W de 120 cm incluido cebador | 18
Suministro pantalla estanca para 2 tubos fluorescentes 120cm o similar | 6
Copia de cualquier tipo de llave incluidas las de seguridad | 15
Suministro Cerradura de embutir de 25 mm de entrada y 85 mm entre eje de cromado o similar | 3
Suministro candado tipo Abloy PL330 16 pulgadas de altura o similar | 3
Suministro central de alarmas JR SECURITY SYSTEMS JR-PRO-4G-GSM-V.R. o similar | 3
Suministro de pilas tipo AA o AAA (ud) | 30
Ud. Suministro de tirador metálico para puerta en casetas o similar | 3
Suministro de puerta multiuso galvanizada de 1 hoja 200x90cmm o similar | 3
Suministro de puerta multiuso galvanizada de 2 hojas 200x90cmm o similar | 6
Suministro de Mesas auxiliares de trabajo 1200x450 | 3
Suministro encimera hidrófuga 246x60cm 28 mm espesor o similar | 3
Suministro escuadra abatible Alt. 30 x An. 40 cm o similar | 6
Suministro de tramex rejilla metálica galvanizada 2000x1000 mm o similar | 6
Suministro rejilla para peldaño galvanizada 30X30/30X2 Y 5 DE 800 X 275 MM o similar | 6
Suministro abrazadera isofónica reforzada acero inox hasta 60 mm diámetro o similar | 6
Materiales varios mantenimiento general | 150
Suministro Tela asfáltica (m²) o similar | 15
Suminsitro ladrillo cerámico 23,7x10,7x7 cm o similar (ud) | 15
Suministro chapa metálica estriada 600x1000x2,5 mm o similar | 3
Suministro chapa acero inoxidable A-304 500x500x1,5 mm o similar | 3
Suministro pintura plástica (m²) | 15
Suministro pintura impermeabilizante caucho acrílico (m²) o similar | 15
Suministro Pintura Epoxi o similar (m²) | 15
Suministro sellador de juntas (ud) o similar | 3
Suministro manta fibra de vidrio (m²) o similar | 15
Suministro mortero de cemento (m²) | 15
Suministro suelo terrazo o similar (m²) o similar | 15
Suministro de Canaletas de PVC hasta 200 mm para cableado (metro lineal) o similar | 15
Suministro de extractor HXBR/4-450-A (230V50HZ)C V5 1000 m3/h o similar | 3
Suministro de extractor de pared de hasta 100 m3/h alimentado a 220 Vca o similar | 3
Suministro depósito de residuos químicos SCHÜTZ ECOBULK 1000 l ST (1mx1mx1m) o similar hasta lugar de emplazamiento | 3
Suministro depósito de residuos químicos 3500 l o similar hasta lugar de emplazamiento | 3
Suministro Tubería acero inoxidable hasta 15 mm diámetro exterior y 1 mm espesor o similar (m) | 15
Materiales/actuaciones varias Obra Civil | 150
Suministro de Aire acondicionado tipo Daikin TXF35D Capacidad de refrigeración de 2837 Kcal y una capacidad de calefacción de 3.010 Kcal o similar (Daikin, Mitsubitsi ,Fujitsu) | 6
Suministro mando universal de aire acondicionado | 3
Suministro filtro de aire acondicionado o similar | 6
Materiales/actuaciones varias Climatización | 30
Suministro Magnetotérmico 1 modulo 1P+N; 10 A; curva C; tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magnetotérmico 1 modulo 1P+N; 6 A; curva C; tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto-termico 2Px2 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto-termico 2Px4 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto-termico 2Px6 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto-termico 2Px10 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto térmico 2Px16 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto térmico 2Px40 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto térmico 4Px16A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto térmico 4Px25,A curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Diferecial 2Px40 A, 30 mA. tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Diferencial 4Px40 A, 300 mA. tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro diferencial 2P 63 A 30 mA tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro diferencial 2P 25 A 30 mA tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro diferencial 4P 25 A 30 mA tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro diferencial 4P 25 A 300 mA tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro disyuntor tipo SCHNEIDER GV2ME06 1-1,6A o similar | 3
Suministro disyuntor tipo SCHNEIDER GV2ME10 4-6,3A o similar | 3
Suministro disyuntor tipo SCHNEIDER GV2ME08 2.5-4 A o similar | 3
Suministro GUARDAMOTOR S00 SOBRECARGA 4.5-6.3A CORTOCIRCUITO 82A tipo 3RV2011-1GA10 Siemens o similar | 3
Suministro Contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil tipo SCHNEIDER LC1D09 o similar | 3
Suministro Contactor contactor, ac-3, 11 kw / 400 v, 1 na + 1 nc, ac 230 v, 50 hz, 3 polos, tamaño s0 borne de tornillo tipo SIEMENS SIRIUS 3RT2026-1AP00 13A o similar | 3
Suministro contactor, ac-3, 3 kw / 400 v, 1 na, ac 230 v, 50 / 60 hz, 3 polos, tamaño s00 borne de tornillo tipo 3RT2015-1AP01 Siemens o similar | 3
Suministro Contactor TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC tipo SCHNEIDER LP1K0901P7 9A o similar | 3
Suministro Modular liquid level control relay, 8 A, 1 CO, 24…240 V AC/DC tipo SCHNEIDER RM22LG11MR o similar | 3
Suministro Relé de control de nivel de líquido rm84 - enchufable - 8 pines - 24 v ac tipo schneider RM84870304 de 5...100 kOhm o similar | 3
Suministro relé de control de nivel RM84 - enchufable - 11 pins - 120 V AC tipo schneider RM84870404 de 5...100 kOhm o similar | 3
Suministro Level control relay tipo general 230V CA 1 inversor DISIBEINT PNSA-230-100 o similar | 3
Suministro Level control relay tipo Carlo Gavazzi, 12 → 240V ac/dc, 5A, 2 contactos, SPDT, tempo. 0.1 s → 100h o similar | 3
Suministro Manguera 3x1,5mm2 libre halogenos | 15
Suministro manguera 3x2,5 mm2, libre halogenos | 15
SuministroManguera 5x2,5mm2, libre halogenos | 15
Suministro Manguera apantallada 3x1,5mm2 | 15
Suministro Cable ethernet STP (5 m) | 15
Suministro cable 4x6 mm (m) | 15
Suministro cable 3x1 mm (m) | 15
Suministro cable 5x6 mm (m) | 15
Suministro cable 8x1 mm (m) | 15
Suministro cable 2x1 mm (m) | 15
Suministro Cable fibra multimodo G50/125, 4 fibras (m) o similar | 15
Suministro Relés 1 contacto con base, bobina 24vdc 10A Omron o similar | 9
Suministro relé 1 contacto con base, bobina 230 vac Omron o similar | 9
Suministro Relés 2 contactos con base, bobina 24v dc 5A Omron o similar | 9
Suministro Relés 2 contactos con base, bobina 230V ac 5A Omron o similar | 9
Suministro de batería 12 V 7A o similar | 9
Suministro Battery module with maintenance- free sealed lead batteries for SITOP DC UPS module 24 V DC 12 Ah tipo SIEMENS 6EP4135-0GB00-0AY0 o similar | 3
Suministro Fuente de alimentación SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A tipo SIEMENS 6EP1334-2BA20 o similar | 3
Suministro Fuente de alimentación de montaje en carril DIN Siemens, UPS SITOP DC, 1 salida 24V dc 6A 144W o similar | 3
Suministro sitop ups1600 10a fuente de alimentacion ininterrumpida entrada: dc 24 v salida: dc 24 v/10 A tipo SIEMENS 6EP4134-3AB00-0AY0 o similar | 3
Suministro Fuente alimentación Fuente de alimentación eléctrica,minguno requerido,LEDs de estado,Ninguna (estilo abierto),Corriente continua,118mm, 4,65 ",19.2 ... 31.2VCC,Carril DIN / montaje en panel,0 ... 60 ° C (32 ... 140 ° F),24VDC,7 mm, 2,76 " PLC AB 1769-PB4 | 3
Sumijnistro Graphic Terminal,PanelView Plus 7 Standard Model,10.4 in.Display,Standard Aspect Ratio,TFT Color, Touch Screen, Single Ethernet,18-30 V DC (Series C) HMI AB 2711P-T10C21D8S | 6
Suministro Controlador,1 MB Memoria,Puerto Ethernet Dual - Soporta Tarjeta SD - USB, CPU AB 1769-L30ER | 3
Suministro Módulo de interfaz, 11 contactos, Montaje en Carril DIN, 125A tipo Legrand 048 86 o similar | 3
Suministro Módulo de interfaz, 7 contactos, Montaje en Carril DIN, 100A tipo Legrand 048 80 o similar | 3
Suministro Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA TC5 420 5A o similar | 3
Suministro Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA TC5 420 10A o similar | 3
Suministro Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA TC5 420 20A o similar | 3
Suministro transformador de Aislamiento monofásico 630VA tipo POLYLUX PD630 o similar | 3
Suministro transformador de Aislamiento monofásico 630VA tip tipo MI630 SEVEIN o similar | 3
Siministro transformador de Aislamiento monofásico 160VA tipo POLYLUX PD160 o similar | 3
Aislador de intensidad (50A) AC/DC a BUCLE 4/20mA AMPER o similar | 3
Suministro Acondicionador de señal Phoenix Contact MINI MCR, alim. 18V, in. 0 → 20mA, out. 0 → 20mA, para carril DIN tipo 2864419 PHOENIX CONTACT o similar | 3
Suministro zócalo de relé 6.2 mm PLC basic terminal block with screw connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 12 V DC tipo 2966896 PHOENIX CONTACT o similar | 3
Suministro Separador pasivo MCR, para la separación galvánica de señales de corriente sin energía auxiliar, de 1 canales, señal de entrada: 0(4)...20 mA, señal de salida: 0(4)...20 mA tipo 2814016 PHOENIX CONTACT o similar | 3
Suministro Acondicionador de señal de 3 vías MCR, con entrada/salida configurables, para la separación galvánica de señales analógicas, preconfigurado tipo 2810913 PHOENIX CONTACT o similar | 3
Suministro Aislador con alimentación de lazo PR Electronics 3100, in. 0 → 23mA, out. 17,5V dc, ATEX, para carril DIN tipo 3185A2 PR electronics o similar | 3
Suministro Separador de señal tipo PR Electronics 3100, alim. 16.8 → 31.2V dc, in. 0 → 10.25 V, 0 → 20.5mA, out. 0 o similar | 3
Suministro Aislador pasivo, 2 canales; Señal de entrada de corriente; 2 x señales de salida de corriente; Alimentación a través de entrada; Ancho de montaje 6mm; 2,50 mm² señal de entrada: 0(4)...20 mA, señal de salida: 0(4)...20 mA tipo WAGO 857-452 o similar | 3
Suministro Converter without auxiliary power for galvanic isolation of current signals, 6.2 mm width LUETZE 750527 WPAA 7-0527 o similar | 3
Suministro transmisor de 4-20mA (activo/pasivo) de RTD version n TERMO-RTD-n o similar | 3
Suministro Transmisor universal PR Electronics 4100, alim. 19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253V ac, in. 0 → 12 V dc tipo 4114 PR Electronics o similar | 3
Tipo Transmisor de temperatura tipo PR Electronics serie 3333, para Temperatura, 3,3 → 35 V dc o similar | 3
Suministro Armario Poliéster cerrado 1000x1250x320 o similar | 3
Suministro Envolvente armario poliester 425x325x180 o similar | 3
Suministro Cajetín de distribución eléctrica 700x600x200 o similar | 3
Suministro válvula de bola PVC con actuador eléctrico tipo J4C S-20 de roscar de 24 a 240 VAC/VDC para DN25 o similar | 3
Suministro válvula de bola PVC con actuador eléctrico tipo J4C S-20 de roscar de 24 a 240 VAC/VDC para DN32 o similar | 3
Suministro válvula de bola PVC con actuador eléctrico tipo J4C S-20 de roscar de 24 a 240 VAC/VDC para DN40 o similar | 3
Suministro válvula de bola PVC con actuador eléctrico tipo J4C S-20 de roscar de 24 a 240 VAC/VDC para DN50o similar | 3
Suministro controlador de nivel conductivo de dos electrodos tipo NR 1/2 FILSA SE-2DIN 2751-5-2E o similar | 9
Botonera de dos elementos c/ seta + contacto interno NC, pulsador verde + contacto interno NO o similar | 3
Suministro SONDA DE NIVEL LÍQUIDO SNR - tipo TOSCANO para control de liquidos o similar | 12
Suministro Interruptor de flotador tipo RS PRO de Nylon, con salida NA/NC, 600 mA, cable de 1m, montaje Externo, Vertical o similar | 6
Suministro Interruptor de flotador tipo RS PRO de Polisulfuro de fenileno, 600 mA, cable de 1m, montaje Interno o similar | 6
Materiales y actuaciones varias Electrico | 75
Suministro sistema de impulsión tipo SUMERGIBLE FLYGT modelo FP 3069.180 LT Con motor de 1,7 kW /400VY 3-fás. 50Hz 2700rpm o similar | 3
Suministro e instalación sistema de impulsión tipo BREDEL 40 1.1kW230/400v 1400RPM o similar. Inlcuye transporte e instalación en lugar de emplazamiento. | 3
Suministro dosificadora tipo SEKO DYNAMIK-Ph o similar | 3
Suministrode variador de frecuencia tipo FUJI 1.5KW III 380V CON FILTRO FRN0005C2E-4E para sistema de impulsión BREDEL 40 o similar | 3
Suministro sistema de impulsión centrífuga de aspiración axial 0.5 kW tipo GRUNDFOS CM 3-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N o similar | 3
Suministro en destino Caseta de metal tipo Caseta Metal Hoggar Nykop 3,02 M2 de 213x184x142 cm y 3.02 m2 o similar | 3
Suministro SETA DE EMERGENCIA tipo M22-PV/KC11/IY o similar | 3
Suministro Interruptor de nivel aguas fecales con 10 metros de cable tipo AKO-53124 o similar | 3
Sistema de Izado manual para bomba 150 kg (polipasto para 150Kg) o similar | 3
Cabrestante manual con cable 15 m hasta 150 kg o similar | 3
Cable para cabestrante 15 m con gancho hasta 150 kg o similar | 3
Botonera para marcha/paro bomba XALFK031 o similar | 3
Materiales y actuaciones varias hidráulica | 60
Válvula de esfera PVC de palanca DN25 hasta PN25 o similar | 3
Válvula de esfera PVC de palanca DN32 hasta PN25 o similar | 3
Válvula de esfera PVC de palanca DN40 hasta PN25 o similar | 3
Válvula de esfera PVC de palanca DN50 hasta PN25 o similar | 3
Válvulas de Membrana PVC-EPDM DN32 PN10 o similar | 3
Válvulas de Membrana PVC-EPDM DN40 PN10 o similar | 3
Válvula esférica de palanca tipo EQUATION M1" - M1" 25 bares o similar | 3
Válvula reductora de presión tipo Redux-Ge a pistón 3318 3318 04 1/2″ o similar | 3
Válvula reductora de presión tipo Redux-Ge a pistón 3318 3318 05 3/4″ o similar | 3
Válvula reductora de presión tipo Redux-Ge a pistón 3318 3318 06 1″ o similar | 3
Válvula reductora de presión tipo Redux-Ge a pistón 3318 3318 07 1 1/4″ o similar | 3
Válvula reductora de presión tipo Redux-Ge a pistón 3318 3318 08 1 1/2″ o similar | 3
Válvula antiretorno PVC DN32 de roscar o similar | 3
Válvula antiretorno PVC DN40 de roscar o similar | 3
Válvula de retención de dos piezas vertical DN32 1 1/4" acero inox | 3
Tuberia PE100 DN50 (m) o similar | 3
Tuberia PE100 DN32 (m) o similar | 3
Tuberia de PVC rigida de 32 por metro lineal | 3
Tuberia de PVC rigida de 40 por metro lineal | 3
Tuberia de PVC rigida de 50 por metro lineal | 3
Tuberia de PVC rigida DN110 por metro lineal | 3
Tubo flexible PVC 50mm por metro lineal | 3
Tubo flexible PVC 40mm por metro lineal | 3
Enlaces PVC R-H DN32x1" o similar | 3
Enlaces PVC R-H DN40x1+1/4" o similar | 3
Tubería T PVC DN32 o similar | 3
Tubería T PVC DN40 o similar | 3
Reducciones PVC DN40xDN32 o similar | 3
Válvula antiretorno 1" inox o similar | 6
Nudos de enlace encolar DN40 o similar | 9
Codo PVC presión Mtr PVC presión DN40 o similar | 9
Enlace DN50x1"1/2 o similar | 9
Reducción PVC DN50-40 o similar | 9
Suministro grifo monomando o similar | 6
Suministro grifo monomando con caño extensible o similar | 6
Suministro fregadero acero inoxidable 400x400x250 o similar | 6
CAJA DE PLÁSTICO PERFORADAS 500X375X280 mm 43L o similar | 30
Suministro plancha de PVC 2000x1000x6mm o similar | 3
Manguito, codo de presion para pvc de 50mm. Polietileno o similar | 6
Manguito, codo de presion para pvc de 40mm. Polietileno o similar | 6
Manguito, codo PVC encolar de 40mm o similar | 6
Manguito, codo PVC encolar de 50mm o similar | 6
Codo PVC DN32x45º o similar | 6
Codo PVC DN32x90º o similar | 6
Materiales varios Fontaneria | 75
Suministro COMPRESOR tipo CEVIK PRO DE 6 LITROS 1.5 HP 230v 8-BAR 160 LT/MIN o similar | 15
Suministro Actuadores Neumáticos tipo CHCN063SR para DN25 o DN32 o similar | 3
Suministro Actuadores Neumáticos tipo CHCN075SR para DN40 o DN50 o similar | 3
Válvula de bola PVC de roscar con actuador Neumático CHCN063SR para DN25 modelo tipo Salvador Escoda CO 60 643 o similar | 3
Válvula de bola PVC de roscar con actuador Neumático CHCN063SR para DN32 modelo tipo Salvador Escoda CO 60 644 o similar | 3
Válvula de bola PVC de roscar con actuador Neumático CHCN0675SR para DN40 modelo tipo Salvador Escoda CO 60 645 o similar | 3
Válvula de bola PVC de roscar con actuador Neumático CHCN0675SR para DN50 modelo tipo Salvador Escoda CO 60 646 o similar | 3
Isla de electroválvula tipo PARKER o similar, incluye: PSML21AP (cabeza) PSML22AP (final) PSM32MAPN0N0N0N0 (cuerpo de válvula) P8LMH25M3A---cable P6M-PAB3---silenciador 2 ud 3101 04 55---racor de M7-tubo 4 , caja 10 ud 3101 06 55 ---racor de M7-tubo 6 , caja 10 ud | 3
Isla de electrovávula tipo SMC opción 1 o similar, incluye: SS5Y51-Q3Z703 - BLOQUE DE VALVULAS SY5000 DE 4 ESTACIONES GVVZS3000-21A-2 -D SUB CONNECTOR 3 METER | 3
Isla de electrovávula tipo SMC opción 2 o similar, incluye: VV100-10FAD2-04U1-C6F1---BASE PARA 4 ESTACIONES ELECTROVÁLVULAS DE 3 VÍAS, VV100 V110-D5NCZ-C4---ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, CONEX. TUBO 4 V100-DS15-030N---D-SUB CONNECTOR ASSY | 3
Válvula neumática tipo PARKER P31VA12LSAN o similar | 3
Válvula neumática tipo PARKER P31VB12LBNN o similar | 3
Suministro Regulador de filtro de aire SMC serie AW, G 1/4, grado de filtración 5μm, presión máxima 100 bar AW20-F02E-B o similar | 3
Filtro regulador - tipo PARKER P31EB92EGBBN5P o similar | 3
Mini Filter / Regulator tipo Parker P31EB12EGMBNTP o similar | 3
Placa base tipo PARKER P31MA12022N o similar | 3
Presostato tipo FOX f4 o similar | 3
Sensor de presion Tipo Schnedier Telemecanique Nautilus XMLA020A2S11 o similar | 3
Presostato digital tipo numatics KP40P-04-F3 o similar | 3
Bobina de válvula de pulso chorro solenoide tipo ASCO MP-C-146 con conector o similar | 3
Suministro Presostato digital de aire comprimido g-1/4" o similar | 3
Suministro PRESOSTATO CON ADAPTADOR DE TUBERÍA G 1/4 tipo IS10E-20F02-6RZ-A o similar | 3
Racores neumaticos de 4mm. | 9
Racores neumaticos de 6mm. | 9
Racores neumaticos de 8mm. | 9
Tubo neumatico poliuretano de 6x4mm (m) | 9
Tubo neumatico poliuretano de 4x2mm (m) | 9
Tubo neumatico poliuretano de 8mm (m) | 9
Materiales varios Neumatica | 60
IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO) (3)
IVA
IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
(1) Las unidades establecidas en la tabla anterior se corresponden con un escenario hipotético de valoración (en cuanto a las actuaciones concretas objeto de contratación) para los TRES (3) AÑOS de duración del contrato, y por tanto no podrán ser modificadas. En caso de que el licitador modifique la cantidad reflejada en la tabla anterior, su oferta no será tenida en consideración en el presente procedimiento de licitación.
(2) El Precio total IVA Excluido será la resultante de multiplicar el “Precio unitario IVA excluido” por el número de unidades. No obstante lo anterior, los precios unitarios propuestos por el adjudicatario serán vinculantes para éste, siendo el precio del Contrato, el Alcance Máximo del mismo en los términos referidos en el apartado 3.4 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
(3) Las ofertas económicas que superen el Importe máximo de licitación del Lote 1, IVA excluido establecido en el apartado 3.3 del Anexo I al presente Pliego no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación.

## LOTE 2
CONCEPTO | Nº UNIDADES (1) | PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO (€) | PRECIO TOTAL (IVA EXCLUIDO) (2)
Precio unitario del mantenimiento preventivo Tipo 1 (Periodicidad cada dos semanas) descrito en el PPT | 2592
Precio unitario del mantenimiento preventivo Tipo 2 (Periodicidad mensual) descrito en el PPT | 576
Precio unitario del mantenimiento preventivo Tipo 3 (Periodicidad bimestral) descrito en el PPT | 576
Precio unitario del mantenimiento preventivo Tipo 4 (Periodicidad anual, dos aplicaciones) descrito en el PPT | 192
Mano de obra Mantenimiento correctivo Minerva (precio / hora) | 1440
Mano de obra Mantenimiento correctivo EVA (precio / hora) | 300
Precio unitario reparación sistema de impulsión dilaceradora tipo FLYGT modelo FP 3069.180 LT o similar en taller (actuaciones similares): HACER DEVANADO, SUSTITUIR RODAMIENTOS, SELLO MECÁNICO, JUNTA TÓRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPULSOR, HACER EJE, LIMPIEZA Y REPASO GENERAL | 12
Precio unitario reparación de sistema de impulsión peristaltico tipo Bredel 40 1.1kW230/400v 1400RPM o similar en taller (actuaciones similares incluido transporte): COMPROBAR DEVANADO, SUSTITUIR RODAMIENTOS, JUNTAS TÓRICAS RETEN, MANGUERA, ACEITE, LIMPIEZA Y REPASO GENERAL | 3
Kilometraje desplazamiento (Precio / km recorrido; todos gastos combustible, conductor y vehíuclo incluidos) | 69600
Suministro lejía (litros) | 30
Suministro DIPTRON y MASTERFLY o similares | 3
Suministro limpiezas varios | 60
Suministro bombillas | 30
Suministro fluorescentes 36W de 120 cm incluido cebador | 18
Suministro pantalla estanca para 2 tubos fluorescentes 120cm o similar | 6
Copia de cualquier tipo de llave incluidas las de seguridad | 15
Suministro Cerradura de embutir de 25 mm de entrada y 85 mm entre eje de cromado o similar | 3
Suministro candado tipo Abloy PL330 16 pulgadas de altura o similar | 3
Suministro central de alarmas JR SECURITY SYSTEMS JR-PRO-4G-GSM-V.R. o similar | 3
Suministro de pilas tipo AA o AAA (ud) | 30
Ud. Suministro de tirador metálico para puerta en casetas o similar | 3
Suministro de puerta multiuso galvanizada de 1 hoja 200x90cmm o similar | 3
Suministro de puerta multiuso galvanizada de 2 hojas 200x90cmm o similar | 6
Suministro de Mesas auxiliares de trabajo 1200x450 | 3
Suministro encimera hidrófuga 246x60cm 28 mm espesor o similar | 3
Suministro escuadra abatible Alt. 30 x An. 40 cm o similar | 6
Suministro de tramex rejilla metálica galvanizada 2000x1000 mm o similar | 6
Suministro rejilla para peldaño galvanizada 30X30/30X2 Y 5 DE 800 X 275 MM o similar | 6
Suministro abrazadera isofónica reforzada acero inox hasta 60 mm diámetro o similar | 6
Materiales varios mantenimiento general | 150
Suministro Tela asfáltica (m²) o similar | 15
Suminsitro ladrillo cerámico 23,7x10,7x7 cm o similar (ud) | 15
Suministro chapa metálica estriada 600x1000x2,5 mm o similar | 3
Suministro chapa acero inoxidable A-304 500x500x1,5 mm o similar | 3
Suministro pintura plástica (m²) | 15
Suministro pintura impermeabilizante caucho acrílico (m²) o similar | 15
Suministro Pintura Epoxi o similar (m²) | 15
Suministro sellador de juntas (ud) o similar | 3
Suministro manta fibra de vidrio (m²) o similar | 15
Suministro mortero de cemento (m²) | 15
Suministro suelo terrazo o similar (m²) o similar | 15
Suministro de Canaletas de PVC hasta 200 mm para cableado (metro lineal) o similar | 15
Suministro de extractor HXBR/4-450-A (230V50HZ)C V5 1000 m3/h o similar | 3
Suministro de extractor de pared de hasta 100 m3/h alimentado a 220 Vca o similar | 3
Suministro depósito de residuos químicos SCHÜTZ ECOBULK 1000 l ST (1mx1mx1m) o similar hasta lugar de emplazamiento | 3
Suministro depósito de residuos químicos 3500 l o similar hasta lugar de emplazamiento | 3
Suministro Tubería acero inoxidable hasta 15 mm diámetro exterior y 1 mm espesor o similar (m) | 15
Materiales/actuaciones varias Obra Civil | 150
Suministro de Aire acondicionado tipo Daikin TXF35D Capacidad de refrigeración de 2837 Kcal y una capacidad de calefacción de 3.010 Kcal o similar (Daikin, Mitsubitsi ,Fujitsu) | 6
Suministro mando universal de aire acondicionado | 3
Suministro filtro de aire acondicionado o similar | 6
Materiales/actuaciones varias Climatización | 30
Suministro Magnetotérmico 1 modulo 1P+N; 10 A; curva C; tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magnetotérmico 1 modulo 1P+N; 6 A; curva C; tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto-termico 2Px2 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto-termico 2Px4 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto-termico 2Px6 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto-termico 2Px10 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto térmico 2Px16 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto térmico 2Px40 A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto térmico 4Px16A, curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Magneto térmico 4Px25,A curva C tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Diferecial 2Px40 A, 30 mA. tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro Diferencial 4Px40 A, 300 mA. tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro diferencial 2P 63 A 30 mA tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro diferencial 2P 25 A 30 mA tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro diferencial 4P 25 A 30 mA tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro diferencial 4P 25 A 300 mA tipo SCHNEIDER o similar | 3
Suministro disyuntor tipo SCHNEIDER GV2ME06 1-1,6A o similar | 3
Suministro disyuntor tipo SCHNEIDER GV2ME10 4-6,3A o similar | 3
Suministro disyuntor tipo SCHNEIDER GV2ME08 2.5-4 A o similar | 3
Suministro GUARDAMOTOR S00 SOBRECARGA 4.5-6.3A CORTOCIRCUITO 82A tipo 3RV2011-1GA10 Siemens o similar | 3
Suministro Contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil tipo SCHNEIDER LC1D09 o similar | 3
Suministro Contactor contactor, ac-3, 11 kw / 400 v, 1 na + 1 nc, ac 230 v, 50 hz, 3 polos, tamaño s0 borne de tornillo tipo SIEMENS SIRIUS 3RT2026-1AP00 13A o similar | 3
Suministro contactor, ac-3, 3 kw / 400 v, 1 na, ac 230 v, 50 / 60 hz, 3 polos, tamaño s00 borne de tornillo tipo 3RT2015-1AP01 Siemens o similar | 3
Suministro Contactor TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC tipo SCHNEIDER LP1K0901P7 9A o similar | 3
Suministro Modular liquid level control relay, 8 A, 1 CO, 24…240 V AC/DC tipo SCHNEIDER RM22LG11MR o similar | 3
Suministro Relé de control de nivel de líquido rm84 - enchufable - 8 pines - 24 v ac tipo schneider RM84870304 de 5...100 kOhm o similar | 3
Suministro relé de control de nivel RM84 - enchufable - 11 pins - 120 V AC tipo schneider RM84870404 de 5...100 kOhm o similar | 3
Suministro Level control relay tipo general 230V CA 1 inversor DISIBEINT PNSA-230-100 o similar | 3
Suministro Level control relay tipo Carlo Gavazzi, 12 → 240V ac/dc, 5A, 2 contactos, SPDT, tempo. 0.1 s → 100h o similar | 3
Suministro Manguera 3x1,5mm2 libre halogenos | 15
Suministro manguera 3x2,5 mm2, libre halogenos | 15
SuministroManguera 5x2,5mm2, libre halogenos | 15
Suministro Manguera apantallada 3x1,5mm2 | 15
Suministro Cable ethernet STP (5 m) | 15
Suministro cable 4x6 mm (m) | 15
Suministro cable 3x1 mm (m) | 15
Suministro cable 5x6 mm (m) | 15
Suministro cable 8x1 mm (m) | 15
Suministro cable 2x1 mm (m) | 15
Suministro Cable fibra multimodo G50/125, 4 fibras (m) o similar | 15
Suministro Relés 1 contacto con base, bobina 24vdc 10A Omron o similar | 9
Suministro relé 1 contacto con base, bobina 230 vac Omron o similar | 9
Suministro Relés 2 contactos con base, bobina 24v dc 5A Omron o similar | 9
Suministro Relés 2 contactos con base, bobina 230V ac 5A Omron o similar | 9
Suministro de batería 12 V 7A o similar | 9
Suministro Battery module with maintenance- free sealed lead batteries for SITOP DC UPS module 24 V DC 12 Ah tipo SIEMENS 6EP4135-0GB00-0AY0 o similar | 3
Suministro Fuente de alimentación SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A tipo SIEMENS 6EP1334-2BA20 o similar | 3
Suministro Fuente de alimentación de montaje en carril DIN Siemens, UPS SITOP DC, 1 salida 24V dc 6A 144W o similar | 3
Suministro sitop ups1600 10a fuente de alimentacion ininterrumpida entrada: dc 24 v salida: dc 24 v/10 A tipo SIEMENS 6EP4134-3AB00-0AY0 o similar | 3
Suministro Fuente alimentación Fuente de alimentación eléctrica,minguno requerido,LEDs de estado,Ninguna (estilo abierto),Corriente continua,118mm, 4,65 ",19.2 ... 31.2VCC,Carril DIN / montaje en panel,0 ... 60 ° C (32 ... 140 ° F),24VDC,7 mm, 2,76 " PLC AB 1769-PB4 | 3
Sumijnistro Graphic Terminal,PanelView Plus 7 Standard Model,10.4 in.Display,Standard Aspect Ratio,TFT Color, Touch Screen, Single Ethernet,18-30 V DC (Series C) HMI AB 2711P-T10C21D8S | 6
Suministro Controlador,1 MB Memoria,Puerto Ethernet Dual - Soporta Tarjeta SD - USB, CPU AB 1769-L30ER | 3
Suministro Módulo de interfaz, 11 contactos, Montaje en Carril DIN, 125A tipo Legrand 048 86 o similar | 3
Suministro Módulo de interfaz, 7 contactos, Montaje en Carril DIN, 100A tipo Legrand 048 80 o similar | 3
Suministro Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA TC5 420 5A o similar | 3
Suministro Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA TC5 420 10A o similar | 3
Suministro Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA TC5 420 20A o similar | 3
Suministro transformador de Aislamiento monofásico 630VA tipo POLYLUX PD630 o similar | 3
Suministro transformador de Aislamiento monofásico 630VA tip tipo MI630 SEVEIN o similar | 3
Siministro transformador de Aislamiento monofásico 160VA tipo POLYLUX PD160 o similar | 3
Aislador de intensidad (50A) AC/DC a BUCLE 4/20mA AMPER o similar | 3
Suministro Acondicionador de señal Phoenix Contact MINI MCR, alim. 18V, in. 0 → 20mA, out. 0 → 20mA, para carril DIN tipo 2864419 PHOENIX CONTACT o similar | 3
Suministro zócalo de relé 6.2 mm PLC basic terminal block with screw connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 12 V DC tipo 2966896 PHOENIX CONTACT o similar | 3
Suministro Separador pasivo MCR, para la separación galvánica de señales de corriente sin energía auxiliar, de 1 canales, señal de entrada: 0(4)...20 mA, señal de salida: 0(4)...20 mA tipo 2814016 PHOENIX CONTACT o similar | 3
Suministro Acondicionador de señal de 3 vías MCR, con entrada/salida configurables, para la separación galvánica de señales analógicas, preconfigurado tipo 2810913 PHOENIX CONTACT o similar | 3
Suministro Aislador con alimentación de lazo PR Electronics 3100, in. 0 → 23mA, out. 17,5V dc, ATEX, para carril DIN tipo 3185A2 PR electronics o similar | 3
Suministro Separador de señal tipo PR Electronics 3100, alim. 16.8 → 31.2V dc, in. 0 → 10.25 V, 0 → 20.5mA, out. 0 o similar | 3
Suministro Aislador pasivo, 2 canales; Señal de entrada de corriente; 2 x señales de salida de corriente; Alimentación a través de entrada; Ancho de montaje 6mm; 2,50 mm² señal de entrada: 0(4)...20 mA, señal de salida: 0(4)...20 mA tipo WAGO 857-452 o similar | 3
Suministro Converter without auxiliary power for galvanic isolation of current signals, 6.2 mm width LUETZE 750527 WPAA 7-0527 o similar | 3
Suministro transmisor de 4-20mA (activo/pasivo) de RTD version n TERMO-RTD-n o similar | 3
Suministro Transmisor universal PR Electronics 4100, alim. 19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253V ac, in. 0 → 12 V dc tipo 4114 PR Electronics o similar | 3
Tipo Transmisor de temperatura tipo PR Electronics serie 3333, para Temperatura, 3,3 → 35 V dc o similar | 3
Suministro Armario Poliéster cerrado 1000x1250x320 o similar | 3
Suministro Envolvente armario poliester 425x325x180 o similar | 3
Suministro Cajetín de distribución eléctrica 700x600x200 o similar | 3
Suministro válvula de bola PVC con actuador eléctrico tipo J4C S-20 de roscar de 24 a 240 VAC/VDC para DN25 o similar | 3
Suministro válvula de bola PVC con actuador eléctrico tipo J4C S-20 de roscar de 24 a 240 VAC/VDC para DN32 o similar | 3
Suministro válvula de bola PVC con actuador eléctrico tipo J4C S-20 de roscar de 24 a 240 VAC/VDC para DN40 o similar | 3
Suministro válvula de bola PVC con actuador eléctrico tipo J4C S-20 de roscar de 24 a 240 VAC/VDC para DN50o similar | 3
Suministro controlador de nivel conductivo de dos electrodos tipo NR 1/2 FILSA SE-2DIN 2751-5-2E o similar | 9
Botonera de dos elementos c/ seta + contacto interno NC, pulsador verde + contacto interno NO o similar | 3
Suministro SONDA DE NIVEL LÍQUIDO SNR - tipo TOSCANO para control de liquidos o similar | 12
Suministro Interruptor de flotador tipo RS PRO de Nylon, con salida NA/NC, 600 mA, cable de 1m, montaje Externo, Vertical o similar | 6
Suministro Interruptor de flotador tipo RS PRO de Polisulfuro de fenileno, 600 mA, cable de 1m, montaje Interno o similar | 6
Materiales y actuaciones varias Electrico | 75
Suministro sistema de impulsión tipo SUMERGIBLE FLYGT modelo FP 3069.180 LT Con motor de 1,7 kW /400VY 3-fás. 50Hz 2700rpm o similar | 3
Suministro e instalación sistema de impulsión tipo BREDEL 40 1.1kW230/400v 1400RPM o similar. Inlcuye transporte e instalación en lugar de emplazamiento. | 3
Suministro dosificadora tipo SEKO DYNAMIK-Ph o similar | 3
Suministrode variador de frecuencia tipo FUJI 1.5KW III 380V CON FILTRO FRN0005C2E-4E para sistema de impulsión BREDEL 40 o similar | 3
Suministro sistema de impulsión centrífuga de aspiración axial 0.5 kW tipo GRUNDFOS CM 3-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N o similar | 3
Suministro en destino Caseta de metal tipo Caseta Metal Hoggar Nykop 3,02 M2 de 213x184x142 cm y 3.02 m2 o similar | 3
Suministro SETA DE EMERGENCIA tipo M22-PV/KC11/IY o similar | 3
Suministro Interruptor de nivel aguas fecales con 10 metros de cable tipo AKO-53124 o similar | 3
Sistema de Izado manual para bomba 150 kg (polipasto para 150Kg) o similar | 3
Cabrestante manual con cable 15 m hasta 150 kg o similar | 3
Cable para cabestrante 15 m con gancho hasta 150 kg o similar | 3
Botonera para marcha/paro bomba XALFK031 o similar | 3
Materiales y actuaciones varias hidráulica | 60
Válvula de esfera PVC de palanca DN25 hasta PN25 o similar | 3
Válvula de esfera PVC de palanca DN32 hasta PN25 o similar | 3
Válvula de esfera PVC de palanca DN40 hasta PN25 o similar | 3
Válvula de esfera PVC de palanca DN50 hasta PN25 o similar | 3
Válvulas de Membrana PVC-EPDM DN32 PN10 o similar | 3
Válvulas de Membrana PVC-EPDM DN40 PN10 o similar | 3
Válvula esférica de palanca tipo EQUATION M1" - M1" 25 bares o similar | 3
Válvula reductora de presión tipo Redux-Ge a pistón 3318 3318 04 1/2″ o similar | 3
Válvula reductora de presión tipo Redux-Ge a pistón 3318 3318 05 3/4″ o similar | 3
Válvula reductora de presión tipo Redux-Ge a pistón 3318 3318 06 1″ o similar | 3
Válvula reductora de presión tipo Redux-Ge a pistón 3318 3318 07 1 1/4″ o similar | 3
Válvula reductora de presión tipo Redux-Ge a pistón 3318 3318 08 1 1/2″ o similar | 3
Válvula antiretorno PVC DN32 de roscar o similar | 3
Válvula antiretorno PVC DN40 de roscar o similar | 3
Válvula de retención de dos piezas vertical DN32 1 1/4" acero inox | 3
Tuberia PE100 DN50 (m) o similar | 3
Tuberia PE100 DN32 (m) o similar | 3
Tuberia de PVC rigida de 32 por metro lineal | 3
Tuberia de PVC rigida de 40 por metro lineal | 3
Tuberia de PVC rigida de 50 por metro lineal | 3
Tuberia de PVC rigida DN110 por metro lineal | 3
Tubo flexible PVC 50mm por metro lineal | 3
Tubo flexible PVC 40mm por metro lineal | 3
Enlaces PVC R-H DN32x1" o similar | 3
Enlaces PVC R-H DN40x1+1/4" o similar | 3
Tubería T PVC DN32 o similar | 3
Tubería T PVC DN40 o similar | 3
Reducciones PVC DN40xDN32 o similar | 3
Válvula antiretorno 1" inox o similar | 6
Nudos de enlace encolar DN40 o similar | 9
Codo PVC presión Mtr PVC presión DN40 o similar | 9
Enlace DN50x1"1/2 o similar | 9
Reducción PVC DN50-40 o similar | 9
Suministro grifo monomando o similar | 6
Suministro grifo monomando con caño extensible o similar | 6
Suministro fregadero acero inoxidable 400x400x250 o similar | 6
CAJA DE PLÁSTICO PERFORADAS 500X375X280 mm 43L o similar | 30
Suministro plancha de PVC 2000x1000x6mm o similar | 3
Manguito, codo de presion para pvc de 50mm. Polietileno o similar | 6
Manguito, codo de presion para pvc de 40mm. Polietileno o similar | 6
Manguito, codo PVC encolar de 40mm o similar | 6
Manguito, codo PVC encolar de 50mm o similar | 6
Codo PVC DN32x45º o similar | 6
Codo PVC DN32x90º o similar | 6
Materiales varios Fontaneria | 75
Suministro COMPRESOR tipo CEVIK PRO DE 6 LITROS 1.5 HP 230v 8-BAR 160 LT/MIN o similar | 15
Suministro Actuadores Neumáticos tipo CHCN063SR para DN25 o DN32 o similar | 3
Suministro Actuadores Neumáticos tipo CHCN075SR para DN40 o DN50 o similar | 3
Válvula de bola PVC de roscar con actuador Neumático CHCN063SR para DN25 modelo tipo Salvador Escoda CO 60 643 o similar | 3
Válvula de bola PVC de roscar con actuador Neumático CHCN063SR para DN32 modelo tipo Salvador Escoda CO 60 644 o similar | 3
Válvula de bola PVC de roscar con actuador Neumático CHCN0675SR para DN40 modelo tipo Salvador Escoda CO 60 645 o similar | 3
Válvula de bola PVC de roscar con actuador Neumático CHCN0675SR para DN50 modelo tipo Salvador Escoda CO 60 646 o similar | 3
Isla de electroválvula tipo PARKER o similar, incluye: PSML21AP (cabeza) PSML22AP (final) PSM32MAPN0N0N0N0 (cuerpo de válvula) P8LMH25M3A---cable P6M-PAB3---silenciador 2 ud 3101 04 55---racor de M7-tubo 4 , caja 10 ud 3101 06 55 ---racor de M7-tubo 6 , caja 10 ud | 3
Isla de electrovávula tipo SMC opción 1 o similar, incluye: SS5Y51-Q3Z703 - BLOQUE DE VALVULAS SY5000 DE 4 ESTACIONES GVVZS3000-21A-2 -D SUB CONNECTOR 3 METER | 3
Isla de electrovávula tipo SMC opción 2 o similar, incluye: VV100-10FAD2-04U1-C6F1---BASE PARA 4 ESTACIONES ELECTROVÁLVULAS DE 3 VÍAS, VV100 V110-D5NCZ-C4---ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, CONEX. TUBO 4 V100-DS15-030N---D-SUB CONNECTOR ASSY | 3
Válvula neumática tipo PARKER P31VA12LSAN o similar | 3
Válvula neumática tipo PARKER P31VB12LBNN o similar | 3
Suministro Regulador de filtro de aire SMC serie AW, G 1/4, grado de filtración 5μm, presión máxima 100 bar AW20-F02E-B o similar | 3
Filtro regulador - tipo PARKER P31EB92EGBBN5P o similar | 3
Mini Filter / Regulator tipo Parker P31EB12EGMBNTP o similar | 3
Placa base tipo PARKER P31MA12022N o similar | 3
Presostato tipo FOX f4 o similar | 3
Sensor de presion Tipo Schnedier Telemecanique Nautilus XMLA020A2S11 o similar | 3
Presostato digital tipo numatics KP40P-04-F3 o similar | 3
Bobina de válvula de pulso chorro solenoide tipo ASCO MP-C-146 con conector o similar | 3
Suministro Presostato digital de aire comprimido g-1/4" o similar | 3
Suministro PRESOSTATO CON ADAPTADOR DE TUBERÍA G 1/4 tipo IS10E-20F02-6RZ-A o similar | 3
Racores neumáticos de 4mm. | 9
Racores neumáticos de 6mm. | 9
Racores neumáticos de 8mm. | 9
Tubo neumático poliuretano de 6x4mm (m) | 9
Tubo neumático poliuretano de 4x2mm (m) | 9
Tubo neumático poliuretano de 8mm (m) | 9
Materiales varios Neumática | 60
IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO) (3)
IVA
IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
(1) Las unidades establecidas en la tabla anterior se corresponden con un escenario hipotético de valoración (en cuanto a las actuaciones concretas objeto de contratación) para los TRES (3) AÑOS de duración del contrato, y por tanto no podrán ser modificadas. En caso de que el licitador modifique la cantidad reflejada en la tabla anterior, su oferta no será tenida en consideración en el presente procedimiento de licitación.
(2) El Precio total IVA Excluido será la resultante de multiplicar el “Precio unitario IVA excluido” por el número de unidades. No obstante lo anterior, los precios unitarios propuestos por el adjudicatario serán vinculantes para éste, siendo el precio del Contrato, el Alcance Máximo del mismo en los términos referidos en el apartado 3.4 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
(3) Las ofertas económicas que superen el Importe máximo de licitación del Lote 2, IVA excluido establecido en el apartado 3.3 del Anexo I al presente Pliego no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación.