## Hoja de cálculo
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CONCEPTO | Nº EQUIPOS | Nº REVISIONES ANUALES | Nº TOTAL REVISIONES (3) | IMPORTE UNITARIO (€/ REVISIÓN) (4) | IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO) (€) (5)
Revisión caldera tipo EUROBLOC-SUPER 800. EDAR Arroyo de la Vega. | 2 | 4 | 40 |  | 0
Revisión caldera tipo EUROBLOC-SUPER 255. EDAR Arroyo de la Vega. | 2 | 4 | 40 |  | 0
Revisión caldera tipo EUROBLOC-SUPER 800. EDAR Arroyo del Soto. | 2 | 4 | 40 |  | 0
Revisión caldera tipo EUROBLOC-SUPER 350 y 300. EDAR El Endrinal. | 2 | 4 | 40 |  | 0
Revisión caldera marca YGNIS, Tipo FBG-465. EDAR Navarrosillos. | 2 | 4 | 40 |  | 0
Revisión caldera marca YGNIS, Tipo FBG-540. EDAR Tres Cantos. | 2 | 4 | 40 |  | 0
Revisión quemador marca YGNIS, Tipo multicalor 70 VSTL. EDAR Navarrosillos. | 1 | 4 | 20 |  | 0
Revisión quemador marca Weishaupt, mdelo GL5/1-D. EDAR Navarrosillos. | 1 | 4 | 20 |  | 0
Revisión quemador tipo G7/1-D ZMD. EDAR Arroyo de la Vega. | 2 | 3 | 30 |  | 0
Revisión quemador tipo EM-30 G 2 TL. EDAR Arroyo de la Vega. | 2 | 3 | 30 |  | 0
Revisión quemador tipo G7/1-D ZMD. EDAR Arroyo del Soto. | 2 | 2 | 20 |  | 0
Revisión quemador tipo G3/1EZMD. EDAR El Endrinal. | 2 | 3 | 30 |  | 0
Revisión quemador marca YGNIS, Tipo multicalor 100 TL. EDAR Tres Cantos. | 2 | 3 | 30 |  | 0
A= IMPORTE TOTAL € (IVA EXCLUIDO)(1) |  |  |  |  | 0
T= IMPORTE TOTAL DE LICITACIÓN |  |  |  |  | 82516.8
P = PORCENTAJE (%) DE BAJA (6) |  |  |  |  | 100%
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONCEPTO |  |  |  | IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO)
- Cuadro de precios n.º 1 del Anexo IV del PPT |  |  |  | 24755.2
- Cuadro de precios Canal de Isabel II, S.A. del Anexo V del PPT
B= IMPORTE TOTAL € (IVA EXCLUIDO) (2) (Nota 2) |  |  |  | 24755.2
3. A+B
CONCEPTO |  |  |  | IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO)
A+B (IVA EXCLUIDO) (Nota 1)
IVA
IMPORTE TOTAL A+B (IVA INCLUIDO)