## Hoja1
Seccion | Descripcion de equipos | Nº equipos | IMPORTE UNITARIO (€/rueda) (sin concepto GG y BI) (1) |  | COSTE
EEMM | Estanterías para cargas largas Cantilever: 1 modulo inicial y 3 adicionales, con: 5 bases dobles, de 1.100 mm le longitud, siendo la distancia entre los ejes de las bases de 1.000 mm; 5 pilares de 3.500 mm de altura; 20 ménsulas de 800 mm de longitud y capacidad de carga 100 kg; 20 topes de ménsula. | 1 |  |  | 0
| Estantería para carga paletizada, compuesta por tres módulos, de 4.000 mm de altura 2.760 de anchura y 1.000 de fondo con una capacidad de carga por nivel de 3.000 kg uniformemente repartida. Cada módulo consta de 3 niveles más suelo. | 1 |  |  | 0
| Estantería para carga paletizada, compuesta por 2 módulos, de 4.000 mm de altura 2.760 de anchura y 1.000 de fondo con una capacidad de carga por nivel de 3.000 kg uniformemente repartida. Cada módulo consta de 3 niveles más suelo. | 1 |  |  | 0
| Estante rejado o paneles de tramex con 5 travesaños (para las estanterías paletizadas). | 54 |  |  | 0
| Protección esquinas puntal/bastidor. | 4 |  |  | 0
| Protección puntal/bastidor. | 3 |  |  | 0
| Conjunto tope palet. | 18 |  |  | 0
| Estantería para carga manual, compuesta por 2 módulos de 2.500 mm de altura, 1.200 mm de anchura y 600 mm de fondo, con una capacidad de carga por nivel de 600 kg y 5 niveles. | 3 |  |  | 0
| Paneles chapa galvanizada 602 mm x 178 mm | 210 |  |  | 0
| Desmontaje de instalación antigua: - Estantería manual, longitud aprox. 4,75 m. - Estantería carga paletizada, longitud aprox. 4,50 m - Estantería cantiléver, longitud aprox. 7,50 m. Altura aproximada de instalación 3,5/4,5 m. | 1 |  |  | 0
ENERGIA | Estantería para carga paletizada, compuesta por tres módulos, de 4.000 mm de altura 2.760 de anchura y 1.000 de fondo con una capacidad de carga por nivel de 3.000 kg uniformemente repartida. Cada módulo consta de 3 niveles más suelo. | 1 |  |  | 0
| Estantería para carga paletizada, compuesta por 1 módulos, de 4.000 mm de altura 2.760 de anchura y 1.000 de fondo con una capacidad de carga por nivel de 3.000 kg uniformemente repartida. Cada módulo consta de 2 niveles más suelo. | 1 |  |  | 0
| Estante rejado o paneles de tramex con 5 travesaños (para las estanterías paletizadas). | 30 |  |  | 0
| Protección esquinas puntal/bastidor. | 6 |  |  | 0
| Protección puntal/bastidor. | 2 |  |  | 0
| Conjunto tope palet. | 11 |  |  | 0
| Estantería para carga manual, compuesta por 5 módulos de 2.500 mm de altura, 1.200 mm de anchura y 600 mm de fondo, con una capacidad de carga por nivel de 600 kg y 5 niveles. | 3 |  |  | 0
| Paneles chapa galvanizada 602 mm x 178 mm. | 420 |  |  | 0
| Desmontaje de instalación antigua: Estantería manual, longitud aprox. 14,75 m con altura aproximada de instalación 3,00/3,50 m. | 1 |  |  | 0
LINEA AÉREA | Estantería para carga manual, compuesta por 7 módulos de 2.500 mm de altura, 1.200 mm de anchura y 600 mm de fondo, con una capacidad de carga por nivel de 600 kg y 5 niveles. | 1 |  |  | 0
| Estantería para carga manual, compuesta por 5 módulos de 2.500 mm de altura, 1.200 mm de anchura y 600 mm de fondo, con una capacidad de carga por nivel de 600 kg y 5 niveles. | 1 |  |  | 0
| Paneles chapa galvanizada 602 mm x 178 mm | 360 |  |  | 0
| Desmontaje de instalación antigua: - Estantería manual en pared noroeste, longitud aprox. 11,20 m. - Estantería manual en pared sur longitud aprox. 7,00 m Altura aproximada de instalación 3,00/3,50 m | 1 |  |  | 0
DESGLOSE GG Y BI
|  | Gastos Generales (GG) |  |  | 0
|  | Beneficio Industrial (BI) |  |  | 0
|  | OFERTA TOTAL (sin IVA ) PE+GG+BI |  |  | 0
|  | Importe del IVA |  | 21% | 0
|  | IMPORTE TOTAL OFERTA (con IVA ) |  |  | 0
(1) Se rellenará este importe unitario. Las cantidades serán sin IVA y sin incluir los conceptos de Gastos generales y Beneficio industrial que se aplican en la tabla inferior
Se tendrán en cuenta las Notas del apartado “27.Evaluación de las ofertas” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares