## Hoja1
ALUMBRADO DE DEPOSITOS | [8 empty] | GASTOS GENERALES
Presupuesto | [8 empty] | BENEFICIO INDUSTRIAL
Código | Nat | Ud | Resumen | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres | Importe unitario | IMPORTE PARTIDA (SIN GG+BI) | IMPORTE UNITARIO GG | IMPORTE UNITARIO BI | IMPORTE TOTAL OFERTADO (CANTID* (UNITARIO OFERTADO+GG+BI))
01 | Capítulo |  | ALUCHE |  | 1 | 41793.5 | 41793.5
01ALU01 | Partida |  | ZONA 1: VIA 5 |  | 1 | 41793.5 | 41793.5
04VIL0103 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6 (AS) 10 mm2 |  | 800 | 4.27 | 3416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0209 | Partida | m | SyM Tubo de acero galv, enchufable M-25 |  | 90 | 29 | 2610 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0204 | Partida | u | SyM proyector led 70w |  | 12 | 640 | 7680 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0203 | Partida | u | SyM cofre portafusibles |  | 12 | 79.3 | 951.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0205 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6/1(AS) 3G 2,5 mm2 |  | 90 | 5.5 | 495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0206 | Partida | u | SyM brazo peatonal |  | 12 | 487.65 | 5851.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01ALU0101 | Partida | u | SyM int. aut. magnet. IC60N 4P 16A C |  | 1 | 287.34 | 287.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01ALU0102 | Partida | u | SyM bloque diferencial Vigi iC60N 30mA clase A 4x25 A |  | 1 | 498.45 | 498.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01ALU0103 | Partida | m | Realizacion de zanja por suelo de cemento |  | 20 | 140 | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01ALU0108 | Partida | u | Retirada de la instalacion anterior |  | 20 | 180 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01ALU0109 | Partida | m | SyM cunductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 16 mm2 |  | 500 | 13.75 | 6875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01ALU0110 | Partida | m | SyM Tubo acero galv. enchufable M-50 |  | 250 | 23.72 | 5930 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01ALU0111 | Partida | u | Cofret estanco Kaedra-aparamenta modular 2 filas 24 modulos |  | 1 | 48.31 | 48.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01ALU0112 | Partida | u | SyM Interruptor automatico magnetotermico iC60N de 2x10A curva C |  | 3 | 250 | 750 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 01ALU01 | 1 | 41793.5 | 41793.5 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Total 01 | 1 | 41793.5 | 41793.5
02 | Capítulo |  | CUATRO VIENTOS |  | 1 | 5485.25 | 5485.25
02CVI01 | Partida |  | ZONA 1: ACCESO A NAVE |  | 1 | 1896.95 | 1896.95
04VIL0206 | Partida | u | SyM brazo peatonal |  | 1 | 487.65 | 487.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0203 | Partida | u | SyM cofre portafusibles |  | 1 | 79.3 | 79.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0205 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6/1(AS) 3G 2,5 mm2 |  | 20 | 5.5 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0209 | Partida | m | SyM Tubo de acero galv, enchufable M-25 |  | 20 | 29 | 580 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0204 | Partida | u | SyM proyector led 70w |  | 1 | 640 | 640 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 02CVI01 | 1 | 1896.95 | 1896.95 |  | 0 |  |  | 0
02CVI02 | Partida |  | ZONA 2: ACCESO A CONTRATAS |  | 1 | 3588.3 | 3588.3
03LOR0201 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 6 mm2 |  | 120 | 8.87 | 1064.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0204 | Partida | u | SyM proyector led 70w |  | 2 | 640 | 1280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0203 | Partida | u | SyM cofre portafusibles |  | 2 | 79.3 | 158.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0205 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6/1(AS) 3G 2,5 mm2 |  | 20 | 5.5 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0206 | Partida | u | SyM brazo peatonal |  | 2 | 487.65 | 975.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 02CVI02 | 1 | 3588.3 | 3588.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Total 02 | 1 | 5485.25 | 5485.25
03 | Capítulo |  | LORANCA |  | 1 | 91961.97 | 91961.97
03LOR01 | Partida |  | ZONA 1: VALLA VIA DE PRUEBAS |  | 1 | 50941.54 | 50941.54
04VIL0101 | Partida | u | SyM Baculo de 6 metros de altura |  | 8 | 765.34 | 6122.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0203 | Partida | u | SyM cofre portafusibles |  | 16 | 79.3 | 1268.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0204 | Partida | u | SyM proyector led 70w |  | 16 | 640 | 10240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0102 | Partida | u | SyM de cruceta segun PPT |  | 8 | 372.14 | 2977.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0106 | Partida | m | SYM Tubo de acero galv. enchufable M-40 |  | 275 | 39.26 | 10796.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0103 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6 (AS) 10 mm2 |  | 1580 | 4.27 | 6746.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
03LOR0101 | Partida | m | Realizacion de zanja por terraplen |  | 60 | 125.45 | 7527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0205 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6/1(AS) 3G 2,5 mm2 |  | 140 | 5.5 | 770 |  | 0 | 0 | 0 | 0
03LOR0102 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6/1(AS) 5G 35 mm2 |  | 240 | 18.72 | 4492.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 03LOR01 | 1 | 50941.54 | 50941.54 |  | 0 |  |  | 0
03LOR02 | Partida |  | ZONA 2: TRASERA SUBESTACION |  | 1 | 7195.85 | 7195.85
04VIL0209 | Partida | m | SyM Tubo de acero galv, enchufable M-25 |  | 70 | 29 | 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0
03LOR0201 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 6 mm2 |  | 150 | 8.87 | 1330.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0203 | Partida | u | SyM cofre portafusibles |  | 3 | 79.3 | 237.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0204 | Partida | u | SyM proyector led 70w |  | 3 | 640 | 1920 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0205 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6/1(AS) 3G 2,5 mm2 |  | 39 | 5.5 | 214.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0206 | Partida | u | SyM brazo peatonal |  | 3 | 487.65 | 1462.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 03LOR02 | 1 | 7195.85 | 7195.85 |  | 0 |  |  | 0
03LOR03 | Partida |  | ZONA 3: VALLA FINAL DEL DEL DEPOSITO |  | 1 | 33824.58 | 33824.58
03LOR0301 | Partida | m | Apertura de zanja por jardin |  | 20 | 156.78 | 3135.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0203 | Partida | u | SyM cofre portafusibles |  | 8 | 79.3 | 634.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0204 | Partida | u | SyM proyector led 70w |  | 8 | 640 | 5120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0205 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6/1(AS) 3G 2,5 mm2 |  | 220 | 5.5 | 1210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0101 | Partida | u | SyM Baculo de 6 metros de altura |  | 1 | 765.34 | 765.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0102 | Partida | u | SyM de cruceta segun PPT |  | 1 | 372.14 | 372.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0106 | Partida | m | SYM Tubo de acero galv. enchufable M-40 |  | 220 | 39.26 | 8637.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0103 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6 (AS) 10 mm2 |  | 300 | 4.27 | 1281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0206 | Partida | u | SyM brazo peatonal |  | 6 | 487.65 | 2925.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01ALU0109 | Partida | m | SyM cunductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 16 mm2 |  | 500 | 13.75 | 6875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
03LOR0302 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G16 mm2 |  | 300 | 9.56 | 2868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 03LOR03 | 1 | 33824.58 | 33824.58 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Total 03 | 1 | 91961.97 | 91961.97
04 | Capítulo |  | VILLAVERDE |  | 1 | 37575.33 | 37575.33
04VIL01 | Partida |  | ZONA 1: LATERAL VIA DE PRUEBAS |  | 1 | 30260.48 | 30260.48
04VIL0101 | Partida | u | SyM Baculo de 6 metros de altura |  | 6 | 765.34 | 4592.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0102 | Partida | u | SyM de cruceta segun PPT |  | 6 | 372.14 | 2232.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0204 | Partida | u | SyM proyector led 70w |  | 12 | 640 | 7680 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0203 | Partida | u | SyM cofre portafusibles |  | 12 | 79.3 | 951.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0205 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6/1(AS) 3G 2,5 mm2 |  | 140 | 5.5 | 770 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0104 | Partida | m | Realizacion de zanja para canalizacion de cable en playa de via |  | 50 | 134.56 | 6728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0103 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6 (AS) 10 mm2 |  | 600 | 4.27 | 2562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01ALU0110 | Partida | m | SyM Tubo acero galv. enchufable M-50 |  | 200 | 23.72 | 4744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 04VIL01 | 1 | 30260.48 | 30260.48 |  | 0 |  |  | 0
04VIL02 | Partida |  | ZONA 2: TRASERA NAVE DE DRESINAS |  | 1 | 7314.85 | 7314.85
56 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6/1 (AS) 3G mm2 |  | 140 | 8.95 | 1253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0203 | Partida | u | SyM cofre portafusibles |  | 3 | 79.3 | 237.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0204 | Partida | u | SyM proyector led 70w |  | 3 | 640 | 1920 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0205 | Partida | m | SyM conductor Cu RZ1-K0.6/1(AS) 3G 2,5 mm2 |  | 22 | 5.5 | 121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0206 | Partida | u | SyM brazo peatonal |  | 3 | 487.65 | 1462.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04VIL0209 | Partida | m | SyM Tubo de acero galv, enchufable M-25 |  | 80 | 29 | 2320 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 04VIL02 | 1 | 7314.85 | 7314.85 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Total 04 | 1 | 37575.33 | 37575.33
05 | Capítulo |  | LEGALIZACION |  | 1 | 10500 | 10500
05LEG01 | Partida | u | MTD Eficiencia energetica alumbrado exterior |  | 2 | 1000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
05LEG02 | Partida | u | Proyecto eficiencia energetica |  | 2 | 2000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
05LEG03 | Partida | u | MTD legalizacion instalacion electrica |  | 3 | 500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
05LEG04 | Partida | u | Proyecto legalizacion instalacion electrica |  | 1 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 05 | 1 | 10500 | 10500 |  | 0 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | MANO DE OBRA |  | 1 | 2368 | 2368
06MOB01 | Partida | u | Jornada ingeniero |  | 2 | 480 | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 0
06MOB02 | Partida | u | Jornada oficial |  | 8 | 176 | 1408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 06 | 1 | 2368 | 2368 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1 | 189684.05 | 189684.05
|  |  |  | GG (9%) |  |  | 17071.56 |  |  |  | IMPORTE OFERTADO
|  |  |  | BI(6%) |  |  | 11381.04
[10 empty] | Importe de la oferta (IVA no incluido) | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 218136.65 |  |  | Gastos Generales | 0
[10 empty] | Beneficio Industrial | 0
[10 empty] | Importe de la oferta (con GG. y BI.) | 0
[10 empty] | 21% | 0
[10 empty] | TOTAL CON IVA | 0
Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on F3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on G3: Precio unitario en el presupuesto
Note on H3: Importe del presupuesto