## Hoja1
CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)
Presupuesto | [6 empty] | Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpPres
CLI01 | Capítulo |  | ESTADO ACTUAL | 1 | 3505.11 | 3505.11 | 1 | 0 | 0
CLIDESM01 | Partida | ud | DESMONTAJE Y TRASLADO EQUIPOS | 2 | 512.82 | 1025.64 | 2 | 0 | 0
CLIDEM01 | Partida | m3 | APERTURA DE HUECO EN VALLA METÁLICA | 1 | 180.92 | 180.92 | 1 | 0 | 0
E15I060 | Partida | ud | PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 90x50 cm | 1 | 357.32 | 357.32 | 1 | 0 | 0
E01DTO040A | Partida | ud | ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 1,5 m3 | 19 | 102.17 | 1941.23 | 19 | 0 | 0
|  |  | Total CLI01 | 1 | 3505.11 | 3505.11 | 1 | 0 | 0
CLI02 | Capítulo |  | ESTADO REFORMADO | 1 | 122036.48 | 122036.48 | 1 | 0 | 0
CLI02.01 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN | 1 | 84577.75 | 84577.75 | 1 | 0 | 0
E20WTV010 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm | 95 | 4.69 | 445.55 | 95 | 0 | 0
E17NV010 | Partida | m | CANALETA PVC BLANCO 40x100 mm | 366 | 27.72 | 10145.52 | 366 | 0 | 0
ICN.MAN.01 | Partida | ud | Mando control por cable para A/A | 19 | 188.02 | 3572.38 | 19 | 0 | 0
ICN020.25 | Partida | ud | Equipo de aire acondicionado 2,5kW/3,2kW con unidad interior de pared, sistema aire-aire split 1x1. | 8 | 1661.77 | 13294.16 | 8 | 0 | 0
ICN020.35 | Partida | ud | Equipo de aire acondicionado 3,6kW/4,1kW con unidad interior de pared, sistema aire-aire split 1x1. | 7 | 3132.51 | 21927.57 | 7 | 0 | 0
ICN020.50 | Partida | ud | Equipo de aire acondicionado 4,6kW/5,0kW con unidad interior de pared, sistema aire-aire split 1x1. | 3 | 3470.34 | 10411.02 | 3 | 0 | 0
ICN020.100 | Partida | ud | Equipo de aire acondicionado 9,5W/11,2kW con unidad interior de pared, sistema aire-aire split 1x1. | 1 | 5774.5 | 5774.5 | 1 | 0 | 0
ICN.PAC.SH | Partida | ud | kit Bomba de condensados | 19 | 247.71 | 4706.49 | 19 | 0 | 0
IV__40110C01 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO AISLADO D=1/4" | 364 | 8.52 | 3101.28 | 364 | 0 | 0
IV__40110C02 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO AISLADO D=3/8" | 114 | 10.25 | 1168.5 | 114 | 0 | 0
IV__40110C03 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/2" | 270 | 12.09 | 3264.3 | 270 | 0 | 0
IV__40110C04 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=5/8" | 20 | 14.87 | 297.4 | 20 | 0 | 0
E07T010 | Partida | m2 | TRASDOSADO MW50+YL15 (TR1) | 4 | 29.48 | 117.92 | 4 | 0 | 0
LRA010 | Partida | ud | Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado de una hoja, acabado lacado en color blanco. | 1 | 141.96 | 141.96 | 1 | 0 | 0
CLI02.01.01 | Partida | m | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 3G2.5. Multiconductor | 380 | 5.65 | 2147 | 380 | 0 | 0
CLI02.01.02 | Partida | m | CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=25 mm | 380 | 10.69 | 4062.2 | 380 | 0 | 0
|  |  | Total CLI02.01 | 1 | 84577.75 | 84577.75 | 1 | 0 | 0
CLI02.02 | Capítulo |  | VENTILACIÓN | 1 | 7902.72 | 7902.72 | 1 | 0 | 0
E23VL030a3 | Partida | ud | EXTRACTOR DOMÉSTICO D=125mm | 7 | 182.62 | 1278.34 | 7 | 0 | 0
E23DCG030 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 mm | 15 | 25.84 | 387.6 | 15 | 0 | 0
E23VL030a31 | Partida | ud | EXTRACTOR DOMÉSTICO D=100mm | 13 | 164.06 | 2132.78 | 13 | 0 | 0
E2309488a4_N | Partida | ud | REJILLA DE PASO 525x225 mm | 38 | 108 | 4104 | 38 | 0 | 0
|  |  | Total CLI02.02 | 1 | 7902.72 | 7902.72 | 1 | 0 | 0
CLI02.03 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 8937.49 | 8937.49 | 1 | 0 | 0
CLI02.03.01 | Capítulo |  | OBRA CIVIL AUXILIAR | 1 | 971.25 | 971.25 | 1 | 0 | 0
CLI.RTS.CIVIL | Partida | ud | TRABAJOS OBRA CIVIL AUXILIAR | 1 | 971.25 | 971.25 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CLI02.03.01 | 1 | 971.25 | 971.25 | 1 | 0 | 0
CLI02.03.02 | Capítulo |  | CERRAJERIA | 1 | 6531.61 | 6531.61 | 1 | 0 | 0
EL0880 AA | Partida | ud | PUERTA EN PANEL DE VITREX | 1 | 1276.79 | 1276.79 | 1 | 0 | 0
EHAP0330 AA | Partida | ud | CERRADURA BOMBILLO UNIFICADO | 1 | 92.56 | 92.56 | 1 | 0 | 0
ED0650 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS. | 1 | 18.6 | 18.6 | 1 | 0 | 0
EHAD0095 AA | Partida | m | REFUERZO ESTRUCTURA PENELES VITRIFICADOS. NOCTURNO. | 1 | 58.25 | 58.25 | 1 | 0 | 0
EHAD0050 AA | Partida | m | ESCALERA METÁLICA DE ACCESO A POZO VENTILACIÓN. | 1.5 | 300.25 | 450.38 | 1.5 | 0 | 0
EHAD0040 AA | Partida | m² | APERTURA PUERTA EN BARANDILLA METALICA | 1.44 | 189.18 | 272.42 | 1.44 | 0 | 0
ED0090 | Partida | ud | DESMONTAJE DE BANCO DE ANDÉN METÁLICO | 1 | 21.21 | 21.21 | 1 | 0 | 0
EK0050 AA | Partida | ud | MONTAJE DE BANCO METÁLICO. NOCTURNO. | 1 | 88.9 | 88.9 | 1 | 0 | 0
I02W040 | Partida | ud | Armario metálico tipo "jaula", para albergar máquinas de climatización | 3 | 1417.5 | 4252.5 | 3 | 0 | 0
|  |  | Total CLI02.03.02 | 1 | 6531.61 | 6531.61 | 1 | 0 | 0
CLI02.03.03 | Capítulo |  | ALBAÑILERIA | 1 | 54.63 | 54.63 | 1 | 0 | 0
EL0330 | Partida | m³ | DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLO O MAMPOSTERIA | 2 | 7.81 | 15.62 | 2 | 0 | 0
EAR0030 | Partida | m | FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9CM MORTERO | 1 | 39.01 | 39.01 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CLI02.03.03 | 1 | 54.63 | 54.63 | 1 | 0 | 0
CLI02.03.04 | Capítulo |  | PINTURA | 1 | 527.4 | 527.4 | 1 | 0 | 0
EB0070 | Partida | m | PINTU.PLAST.LISA MATE COLOR | 20 | 5.29 | 105.8 | 20 | 0 | 0
EL19 | Partida | m² | LIMPIEZA DE CAMARA BUFA (VISITABLE) | 20 | 21.08 | 421.6 | 20 | 0 | 0
|  |  | Total CLI02.03.04 | 1 | 527.4 | 527.4 | 1 | 0 | 0
CLI02.03.05 | Capítulo |  | HORNACINA | 1 | 852.6 | 852.6 | 1 | 0 | 0
ED0640 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS | 2 | 14.58 | 29.16 | 2 | 0 | 0
ED0650 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS. | 2 | 18.6 | 37.2 | 2 | 0 | 0
EVB0010 | Partida | m2 | REPOSICION DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL | 2 | 51.87 | 103.74 | 2 | 0 | 0
EVB0180 | Partida | m2 | REPOSICIÓN DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL. (NOCTURNO) | 2 | 54 | 108 | 2 | 0 | 0
EL0540 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO | 3 | 36.32 | 108.96 | 3 | 0 | 0
EL0290 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE CÁMARA BUFA DE ESTACIÓN (NOCTURNO) | 3 | 36.23 | 108.69 | 3 | 0 | 0
EHIX_17092 | Partida | m2 | CORTE Y/O CAJEADO EN PANEL Ó TAPA DE CANALETA ACERO VITRIFICADO. (NOCTURNO) | 2 | 62.48 | 124.96 | 2 | 0 | 0
EHAP0170 | Partida | u | PUERTA METÁLICA DE ENTRAMADO TIPO TRAMEX | 1 | 203.91 | 203.91 | 1 | 0 | 0
EB0020 C | Partida | m2 | ESMALTE SINTÉT. COLOR S/METAL GALVAN. | 2 | 13.99 | 27.98 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total CLI02.03.05 | 1 | 852.6 | 852.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CLI02.03 | 1 | 8937.49 | 8937.49 | 1 | 0 | 0
CLI02.04 | Capítulo |  | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA | 1 | 20618.52 | 20618.52 | 1 | 0 | 0
10 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 151 | 151 | 1 | 0 | 0
I31VDA070E | Partida | m | m. Identificación y desmontaje de circuito eléctrico. (Horario nocturno en estación). | 100 | 1.51 | 151 | 100 | 0 | 0
|  |  | Total 10 | 1 | 151 | 151 | 1 | 0 | 0
20 | Capítulo |  | CABLEADO A CUARTOS TÉCNICOS | 1 | 2805.68 | 2805.68 | 1 | 0 | 0
I31CBC004NE | Partida | m | Cable Cu. de 3 x 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. (Horario nocturno en estación). | 330 | 5.5 | 1815 | 330 | 0 | 0
I31CBC005NE | Partida | m | Cable Cu. de 3 x 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. (Horario nocturno en estación). | 120 | 7.67 | 920.4 | 120 | 0 | 0
I31BJC002 | Partida | u | Caja de derivación PVC estanca 105x105mm. | 14 | 5.02 | 70.28 | 14 | 0 | 0
|  |  | Total 20 | 1 | 2805.68 | 2805.68 | 1 | 0 | 0
30 | Capítulo |  | SUBCUADRO CUARTOS TÉCNICOS | 1 | 7516.32 | 7516.32 | 1 | 0 | 0
I31BDA013TX3 | Partida | u | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos técnicos | 14 | 536.88 | 7516.32 | 14 | 0 | 0
|  |  | Total 30 | 1 | 7516.32 | 7516.32 | 1 | 0 | 0
40 | Capítulo |  | ALUMBRADO NORMAL Y EMERGENCIA | 1 | 3452.82 | 3452.82 | 1 | 0 | 0
I31EST041 | Partida | u | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | 28 | 82.29 | 2304.12 | 28 | 0 | 0
131ILE009 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, autotest | 14 | 82.05 | 1148.7 | 14 | 0 | 0
|  |  | Total 40 | 1 | 3452.82 | 3452.82 | 1 | 0 | 0
50 | Capítulo |  | CABLEADO INTERIOR | 1 | 658 | 658 | 1 | 0 | 0
I31CBA001 | Partida | m | Cable de Cu. de 1 x 1,5 mm². RZ1 (AS)- 0.6/1KV. | 630 | 0.82 | 516.6 | 630 | 0 | 0
I31CBA002 | Partida | m | Cable de Cu. de 1 x 2,5 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 140 | 1.01 | 141.4 | 140 | 0 | 0
|  |  | Total 50 | 1 | 658 | 658 | 1 | 0 | 0
55 | Capítulo |  | MECANISMOS | 1 | 356.3 | 356.3 | 1 | 0 | 0
I31BJA025 | Partida | u | Interruptor / Conmutador estanco unipolar | 14 | 11.85 | 165.9 | 14 | 0 | 0
I31BIA006 | Partida | u | Base de enchufe schuko estanca 2P+T.T. 16A | 14 | 13.6 | 190.4 | 14 | 0 | 0
|  |  | Total 55 | 1 | 356.3 | 356.3 | 1 | 0 | 0
60 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 959.7 | 959.7 | 1 | 0 | 0
DIDKTA004X0 | Partida | m | Tubo rígido M20 libre de halogenos | 210 | 4.57 | 959.7 | 210 | 0 | 0
|  |  | Total 60 | 1 | 959.7 | 959.7 | 1 | 0 | 0
70 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA | 1 | 1145.76 | 1145.76 | 1 | 0 | 0
I31VXX003RCXC | Partida | u | Documentación final de la obra de las instalaciones eléctricas | 14 | 81.84 | 1145.76 | 14 | 0 | 0
|  |  | Total 70 | 1 | 1145.76 | 1145.76 | 1 | 0 | 0
80 | Capítulo |  | TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN | 1 | 3572.94 | 3572.94 | 1 | 0 | 0
I31VX001PCXC | Partida | u | Legalización de la modificacion de la instalación eléctrica | 14 | 255.21 | 3572.94 | 14 | 0 | 0
|  |  | Total 80 | 1 | 3572.94 | 3572.94 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CLI02.04 | 1 | 20618.52 | 20618.52 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CLI02 | 1 | 122036.48 | 122036.48 | 1 | 0 | 0
CLI03 | Capítulo |  | LEGALIZACIÓN | 1 | 10573.5 | 10573.5 | 1 | 0 | 0
IV_40111A01 | Partida | ud | LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | 19 | 262.5 | 4987.5 | 19 | 0 | 0
DFOINSUD | Partida | ud | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA INSTALACIONES | 19 | 294 | 5586 | 19 | 0 | 0
|  |  | Total CLI03 | 1 | 10573.5 | 10573.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total IO_22-117V | 1 | 136115.09 | 136115.09 | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | 1 | 136115.09 | 136115.09 | 1 | 0 | 0
|  |  | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 25861.87 | 0% |  | 0
|  |  | TOTAL OFERTA SIN IVA |  |  | 161976.96 |  |  | 0
|  |  | IMPORTE IVA | 21% |  | 34015.16 | 21% |  | 0
|  |  | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO |  |  | 195992.12 |  |  | 0
OBSERVACIONES
La oferta sin IVA no podrá superar la base imponible
La oferta con IVA no podrá superar el presupuesto base de licitación.
Los precios por partida no podrán ser superiores a los presupuestados.
Los precios unitarios de las partidas alzadas no se podrán modificar.
Se deberán tener en cuenta las Notas del apartado “27. Evaluación de las ofertas” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on F3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on G3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos
Note on H3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on I3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on J3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos