## REPUESTOS
TODAS las casillas de este color son casillas a rellenar obligatoriamente por el licitador
LISTADO DE SUMINISTROS
Descripción | Código | Precio unitario 2024 (Incluye GG y BI) (€) | Precio unitario 2025 (Incluye GG y BI) (€) | Precio unitario 2026 (Incluye GG y BI) (€) | Precio unitario 2027 (Incluye GG y BI) (€) | Precio unitario 2028 (Incluye GG y BI) (€)
Sitras MDC FC, Protection functions | A2V00002761124 | 993.657 | 1043.3399 | 1095.5068 | 1150.2822 | 1207.7963
Sitras MDC FC, Power/Energy calculation | A2V00002761320 | 347.781 | 365.1701 | 383.4286 | 402.6 | 422.73
Sitras MDC FC, Profinet IO communication | A2V00002761322 | 463.7115 | 486.8971 | 511.2419 | 536.804 | 563.6442
NETTAP 50 PROFIBUS-DPETHERNET |  | 513.513 | 539.1887 | 566.1481 | 594.4555 | 624.1783
Simatic S7-300 Perfil longitud 482,6 mm | 6ES7390-1AE80- 0AA0 | 42.714 | 44.8497 | 47.0922 | 49.4468 | 51.9191
SIMATIC Periferia descentralizada ET 200S Módulo de interfaz IM151-1 STANDARD | 6ES7151-1AA06-0AB0 | 661.5 | 694.575 | 729.3038 | 765.7689 | 804.0574
SIMATIC DP con CPU 1512SP-1 PN | 6ES7512-1DK01-0AB0 | 992.25 | 1041.8625 | 1093.9556 | 1148.6534 | 1206.0861
CP 1542SP-1 IRC | 6GK7542-6VX00-0XE0 | 882 | 926.1 | 972.405 | 1021.0253 | 1072.0765
Módulo de interfaz IM 151-F0 | 6ES7151-7AB00-0AB0 | 2828.952 | 2970.3996 | 3118.9196 | 3274.8656 | 3438.6088
Simatic DP, módulo electrónico con 2EA RTD para ET200S 6ES7134-4JB50-0AB0. Obsoleto, el sustituto es : | 6ES7134-4JB51-0AB0 | 731.8616 | 768.4546 | 806.88 | 847.224 | 889.5852
Simatic DP, 5 módulos terminales TME 15S26A1 | 6ES7193-4CA40-0AA0 | 199.857 | 209.8499 | 220.3423 | 231.3595 | 242.9274
Simatic S7-300 CPU 313-2DP 6ES7313-6CF03-0AB0. Obsoleto, el sustituto es : | 6ES7313-6CG04-0AB0 | 4527.9885 | 4754.3879 | 4992.1073 | 5241.7127 | 5503.7983
SIMATIC NET OBT. 6GK1500-3AA00 Obsoleto, el sustituto es : | 6GK1500-3AA10 | 1079.652 | 1133.6346 | 1190.3163 | 1249.8321 | 1312.3238
SIMATIC DP Enchufe para Profibus | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 150.255 | 157.7678 | 165.6561 | 173.9389 | 182.6359
SIMATIC S7-300 Conector frontal | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 83.244 | 87.4062 | 91.7765 | 96.3653 | 101.1836
SIMATIC S7-300 Enchufe frontal 392 | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 130.662 | 137.1951 | 144.0549 | 151.2576 | 158.8205
SIMATIC S7-300 Entrada digital | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 1184.4525 | 1243.6751 | 1305.8589 | 1371.1518 | 1439.7094
SIMATIC NET, CP 343-1 Lean 6GK7343-1CX00-0XE0. Obsoleto, el sustituto es : | 6GK7343-1CX10-0XE0 | 2674.644 | 2808.3762 | 2948.795 | 3096.2348 | 3251.0465
SIMATIC NET, Industrial Ethernet TP Cord, RJ45/RJ45. | 6XV1850-2GH10 | 34.3035 | 36.0187 | 37.8196 | 39.7106 | 41.6961
SIMATIC NET, Scalance X204-2, managed IE Switch.6GK5204-2BB00-2AA3. Obsoleto, el sustituto es : | 6GK5206-2BS00-2AC2 | 2468.8965 | 2592.3413 | 2721.9584 | 2858.0563 | 3000.9591
SIMATIC NET, F.O. interior, libre de halógeno conductor resistente | 6XV1820-7BH30 | 195.2265 | 204.9878 | 215.2372 | 225.9991 | 237.299
SIMATIC panel de operador OP 73 3´´. 6AV6641-0AA11-0AX0. Se debe migrar a SIMATIC HMI, KTP400 Basic | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 653.1945 | 685.8542 | 720.1469 | 756.1543 | 793.962
SIMATIC NET, conductor enchufable | 6XV1830-1CH30 | 167.8635 | 176.2567 | 185.0695 | 194.323 | 204.0391
Simatic DP Módulo de interface IM151 Basic para ET200S | 6ES7151-1CA00-0AB0 | 855.309 | 898.0745 | 942.9782 | 990.1271 | 1039.6334
Simatic DP PM-E para ET200S | 6ES7138-4CA01-0AA0 | 52.605 | 55.2353 | 57.997 | 60.8969 | 63.9417
Simatic DP , módulo terminal, TM-P15S23-A1 para ET200S | 6ES7193-4CC20-0AA0 | 30.576 | 32.1048 | 33.71 | 35.3955 | 37.1653
SIMATIC DP, 5 módulos electrónicos para ET200S | 6ES7131-4BD01-0AA0 | 499.653 | 524.6357 | 550.8674 | 578.4108 | 607.3313
Entradas digitales | 6ES7193-4CB20-0AA0 | 152.838 | 160.4799 | 168.5039 | 176.9291 | 185.7755
Simatic DP, módulos para ET200S 4SD DC 24V. 6ES7132-4BD01-0AA0 Obsoleto, el sustituto es : | 6ES7132-4BD02-0AA0 | 678.9615 | 712.9096 | 748.5551 | 785.9828 | 825.2819
SIMATIC Outdoor | 6ES7305-1BA80-0AA0 | 891.5025 | 936.0776 | 982.8815 | 1032.0256 | 1083.6269
Simatic S7-300, adaptador de montaje | 6ES7390-6BA00-0AA0 | 64.344 | 67.5612 | 70.9393 | 74.4862 | 78.2105
SIMATIC DP Enchufe para Profibus | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 115.038 | 120.7899 | 126.8294 | 133.1709 | 139.8294
OP3. 6AV3503-1DB10 Se debe migrar a SIMATIC HMI, KTP400 Basic | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 653.1945 | 685.8542 | 720.1469 | 756.1543 | 793.962
Módulo CPU 312. 6ES7312-1AE13-0AB0. Obsoleto, el sustituto es : | 6ES7312-1AE14-0AB0 | 1272.7365 | 1336.3733 | 1403.192 | 1473.3516 | 1547.0192
Tarjeta de 32 salidas digitales. | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 1641.759 | 1723.847 | 1810.0393 | 1900.5413 | 1995.5683
Simatic S7, Repetidor RS485.6ES7 972-0AA01-0XA0. Obsoleto, el sustituto es : | 6ES7972-0AA02-0XA0 | 1029.6825 | 1081.1666 | 1135.225 | 1191.9862 | 1251.5855
Conector simplex / juego de pulido para cable de fibra óptica. | 6GK1901-0FB00-0AA0 | 269.4405 | 282.9125 | 297.0582 | 311.9111 | 327.5066
Herramienta de corte para cable de fibra óptica. | 6GK1905-6PA10 | 563.3565 | 591.5243 | 621.1005 | 652.1556 | 684.7633
Cable profibus (mínimo 20 m) | 6XV1830-0EH10 | 3.948 | 4.1454 | 4.3527 | 4.5703 | 4.7988
Simatic DP módulos electrónicos para ET 200S, 2 EA Estándar. | 6ES7134-4GB11-0AB0 | 508.4835 | 533.9077 | 560.6031 | 588.6332 | 618.0649
Pantalla táctil. 6AV6642-0AA11-0AX0. Se debe a migrar a SIMATIC HMI TP700 Comfort. | 6AV2124-0GC01-0AX0 | 2383.185 | 2502.3443 | 2627.4615 | 2758.8345 | 2896.7763
Simatic DP, IM151-7 CPU para ET 200 S. 6ES7151-7AA13-0AB0 Obsoleto, el sustituto es : | 6ES7151-7AA21-0AB0 | 2627.6145 | 2758.9952 | 2896.945 | 3041.7922 | 3193.8818
Simatic S5, IM151-7 CPU para ET 200 S | 6ES7138-4HA00-0AB0 | 1828.1655 | 1919.5738 | 2015.5525 | 2116.3301 | 2222.1466
Simatic DP, 1 módulo eléctrico para ET 200S, 8DI 24Vcc Anchura 15mm. | 6ES7131-4BF00-0AA0 | 171.0765 | 179.6303 | 188.6118 | 198.0424 | 207.9446
Simatic net, Pb OLM/G12-1300 V3.1 módulo de enlace óptico. 6GK1502-3CB10. Obsoleto, el sustituto es : | 6GK1503-3CB00 | 3096.912 | 3251.7576 | 3414.3455 | 3585.0628 | 3764.3159
Simatic DP, módulo interface FO para ET 200S. 6ES7151-1AB02-0AB0. Obsoleto, el sustituto es : | 6ES7151-1AB05-0AB0 | 1651.8096 | 1734.4001 | 1821.1201 | 1912.1761 | 2007.7849
Equipo completo SIMATIC. 6ES7635-2EB02-0AE3. Se debe a migrar a SIMATIC HMI TP700 Comfort | 6AV2124-0GC01-0AX0 | 2383.1861 | 2502.3454 | 2627.4626 | 2758.8358 | 2896.7775
Fuente de alimentación Sitop Power 10A 110Vcc a 24 Vcc. 6EP1334-1SH01. Obsoleto, el sustituto es : | 6EP1336-3BA10 | 724.993 | 761.2426 | 799.3048 | 839.27 | 881.2335
Fuente de alimentación Sitop Power 4A 110Vcc a 24 Vcc. 6EP1332-1SH22. Obsoleto, el sustituto es : | 6EP1332-5BA10 | 249.5399 | 262.0168 | 275.1177 | 288.8736 | 303.3172
Scalance X202-2IRT. 6GK5202-2BB00-2BA3. Obsoleto, el sustituto es : | 6GK5202-2BB10-2BA3 | 4291.1836 | 4505.7428 | 4731.0299 | 4967.5814 | 5215.9605
Simatic Microbox PC 420 / Pentium III. 6AG4040-0AG30-0XX0. Se debe migrar a IPC627E 6AG4131-3BC20-2AA3 | 6AG4131-3BC20-2AA3 | 7818.2354 | 8209.1472 | 8619.6046 | 9050.5848 | 9503.114
Simatic net Scalance S612 6GK5612-0BA00-2AA3. Se debe migrar a SCALANCE S615 6GK5615-0AA00-2AA2. | 6GK5615-0AA00-2AA2 | 2380.7275 | 2499.7638 | 2624.752 | 2755.9896 | 2893.7891
Simatic net, configuración medio intercambiable para reemplazar equipos en caso de fallo. 6GK1900-0AB00. Obsoleto, el sustituto es : | 6GK1900-0AB10 | 317.4318 | 333.3034 | 349.9686 | 367.467 | 385.8403
Simatic net Scalance X414-3E. 6GK5414-3FC00-2AA2. Se debe migrar a SCALANCE XM416-4C 6GK5416-4GR00-2AM2 | 6GK5416-4GR00-2AM2 | 12583.5381 | 13212.715 | 13873.3508 | 14567.0183 | 15295.3692
Simatic Flat Panel. 6AV7861-2TA00-0AA0 Obsoleto, el sustituto es : | 6AV7862-2BD00-0AA0 | 1699.8125 | 1784.8031 | 1874.0432 | 1967.7454 | 2066.1327
Simatic Microbox PC 420 / Celeron. 6AG4040-0AE20-0XX0. Se debe migrar a IPC627E 6AG4131-3BC20-2AA3 | 6AG4131-3BC20-2AA3 | 7818.2354 | 8209.1472 | 8619.6046 | 9050.5848 | 9503.114
Simatic net Scalance X208. 6GK5208-0BA10-2AA3. Obsoleto, el sustituto es : | 6GK5208-0BA00-2AC2 | 2116.1936 | 2222.0033 | 2333.1035 | 2449.7586 | 2572.2466
Simatic net Scalance X216. 6GK5216-0BA00-2AA4. Obsoleto, el sustituto es : | 6GK5216-0BA00-2AC2 | 3879.6975 | 4073.6824 | 4277.3665 | 4491.2348 | 4715.7966
SIMATIC S7-300, CPU 315C-DP CPU con fuente alimentación integrada de 24 Vcc. 6ES7315-2AF03-0AB0. Se debe migrar a CPU315 actual 6ES7315-2AH14-0AB0 | 6ES7315-2AH14-0AB0 | 5676.1 | 5959.905 | 6257.9002 | 6570.7952 | 6899.335
SINEC L2 Terminal bus RS 485 | 6GK1500-0AB00 | 497.2165 | 522.0773 | 548.1812 | 575.5902 | 604.3697
SIMATIC S5/S7, conector de bus para Prófibus. 6ES7972-0BA11-0XA0. Obsoleto, el sustituto es : | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 115.0349 | 120.7866 | 126.8259 | 133.1672 | 139.8256
SIMATIC S7-300 CPU 314.6ES7314-5AE03-0AB0. Se debe migrar a CPU314 actual 6ES7314-6EH04-0AB0 | 6ES7314-6EH04-0AB0 | 6773.2639 | 7111.9271 | 7467.5234 | 7840.8996 | 8232.9446
SIMATIC S7 Batería de compensación. | 6ES7971-1AA00-0AA0 | 47.9918 | 50.3914 | 52.911 | 55.5565 | 58.3344
SIMATIC S7-300 salida analógica SM 332. | 6ES7332-5HB01-0AB0 | 1181.6154 | 1240.6962 | 1302.731 | 1367.8675 | 1436.2609
SIMATIC NET, CP 343-1 Lean. | 6GK7343-1CX10-0XE0 | 2674.6429 | 2808.3751 | 2948.7939 | 3096.2335 | 3251.0452
SIMATIC NET, Scalance X204-2, Switch Ie Gestionado. 6GK5204-2BB10-2AA3. Obsoleto, el sustituto es : | 6GK5206-2BS00-2AC2 | 2468.8944 | 2592.3391 | 2721.9561 | 2858.0539 | 3000.9566
Simatic Dp, conector de Bus.6ES7972-0BB41-0XA0 Obsoleto, el sustituto es : | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 150.2597 | 157.7727 | 165.6613 | 173.9444 | 182.6416
Simatic Dp,conector P. Profibus. | 6ES7972-0BA42-0XA0 | 115.0349 | 120.7866 | 126.8259 | 133.1672 | 139.8256
Simatic Net, ScalaNCe X101-1 | 6GK5101-1BB00-2AA3 | 905.2628 | 950.5259 | 998.0522 | 1047.9548 | 1100.3525
Simatic Net, Indoor Fiber Optic | 6XV1820-7BN20 | 367.4081 | 385.7785 | 405.0675 | 425.3208 | 446.5869
Simatic DP, 5 terminal modules. | 6ES7193-4CB00-0AA0 | 141.2413 | 148.3033 | 155.7185 | 163.5044 | 171.6797
SIMATIC DP, 5 Electron. Modules. | 6ES7132-4BD02-0AA0 | 678.9636 | 712.9118 | 748.5574 | 785.9852 | 825.2845
SIMATIC NET, Industrial Ethernet TP Cord, RJ45/RJ45. | 6XV1850-2GH20 | 38.2237 | 40.1349 | 42.1416 | 44.2487 | 46.4611
Simatic Dp, conector de Bus | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 150.2597 | 157.7727 | 165.6613 | 173.9444 | 182.6416
SIMATIC NET, IE/PB LINK PN IO Pasarela entre industrial ethernet y profibus con funcionalidad profinet IO.6GK1411-5AB00 Obsoleto, el sustituto es : | 6GK1411-5AB10 | 4047.2444 | 4249.6066 | 4462.087 | 4685.1913 | 4919.4509
SIMATIC NET, F.O. interior, libre de halógeno conductor resistente. | 6XV1820-7BH30 | 195.2307 | 204.9922 | 215.2418 | 226.0039 | 237.3041
SIMATIC DP, IM151-7 CPU para ET 200S. 6ES7151-7AA20-0AB0 Obsoleto, el sustituto es : | 6ES7151-7AA21-0AB0 | 2627.6103 | 2758.9908 | 2896.9404 | 3041.7874 | 3193.8767
Simatic DP modulos electr. Para ET 200S, 2 EA High speed U. | 6ES7134-4FB52-0AB0 | 1131.595 | 1188.1747 | 1247.5835 | 1309.9626 | 1375.4608
SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CABLE FO DE VIDRIO INTERIOR. | 6XV1820-7BH50 | 210.6547 | 221.1874 | 232.2468 | 243.8591 | 256.0521
Condensador 16 microF, 3200 V MP Ref.: ROE:GMKP3200-16IB | A2V00001133674 | 1093.5257 | 1148.2019 | 1205.612 | 1265.8926 | 1329.1873
Instrumento de indicación para tensión continua. Ref.: LLZ:MA19NA606X0000008 | A2V00001263882 | 110.0295 | 115.531 | 121.3075 | 127.3729 | 133.7415
Instrumento de indicación para tensión continua. Ref.: LLZ:MA19NB606X0000008 | A2V00001248821 | 110.0295 | 115.531 | 121.3075 | 127.3729 | 133.7415
Condensador 0,47 microF, 2100 V MP. Ref.: ROE:KA2100-0,47SAY | A2V00001134750 | 301.5448 | 316.622 | 332.4531 | 349.0758 | 366.5296
Fusible para semiconductores 1400V/800A 3BKN/120. Ref.: BUS:170E7435 | A2V00001029578 | 992.5697 | 1042.1982 | 1094.3081 | 1149.0235 | 1206.4747
Sonda de temperatura Pt100 tipo TF 101/K. Ref.: ZHL:T223134. | A2V00001112773 | 944.9969 | 992.2467 | 1041.859 | 1093.952 | 1148.6496
Resistencia de alambre vitrificada 100 ohm. Ref.: DRR:GWK150100R10%M4 | A2V00001111112 | 129.9407 | 136.4377 | 143.2596 | 150.4225 | 157.9437
Microinterruptor para fusibles. Ref.: BUS:170H0099 | A2V00001058869 | 84.2641 | 88.4773 | 92.9011 | 97.5462 | 102.4235
Diodo de silicio de alta potencia 1500 V. Ref.: EUP:D1809N46T | A2V00001111116 | 4838.3984 | 5080.3183 | 5334.3343 | 5601.051 | 5881.1035
Resistencia auxiliar 2500A/60mV. Ref.: LLZ:NW2500A/60MV-AG | A2V00001249325 | 466.2914 | 489.6059 | 514.0862 | 539.7905 | 566.7801
Resistencia vitrificada con cinta ondulada, 6 ohm. Ref.: DRR:GBS30/133-6RO-10% | A2V00001111106 | 306.2745 | 321.5882 | 337.6676 | 354.551 | 372.2786
Resistencia vitrificada con abrazaderas 3,9 kohm. Ref.: DRR:GWS500SB-3K9-10% | A2V00001111110 | 862.8827 | 906.0268 | 951.3281 | 998.8945 | 1048.8393
Pletina de contacto para conexión parte fija. Ref.: BEW:HAK4300-G50 | A2V00001115835 | 385.8089 | 405.0993 | 425.3543 | 446.622 | 468.9531
Parte inferior de clavija con rosca de 22 polos. Ref.: DDX:IT4102A36-22PB1 | A2V00001130297 | 1392.3031 | 1461.9183 | 1535.0142 | 1611.7649 | 1692.3532
Diodo de rectificador para 1500 V (mínimo 12 unidades). Ref.: WCS:W2664NC400CAB | A2V00001029577 | 1136.7767 | 1193.6156 | 1253.2963 | 1315.9612 | 1381.7592
Shunt 1000A/150mV. Ref.: LLZ:NW1000A/150MV | A2V00001249238 | 559.0667 | 587.0201 | 616.3711 | 647.1896 | 679.5491
Amplificador de separación VariTrans. Ref.: KCK:P41058D1 | A2V00001258351 | 1951.425 | 2048.9963 | 2151.4461 | 2259.0184 | 2371.9693
Amplificador de separación VariTrans. Ref.: KCK:P42000D3-0021 | A2V00001249012 | 3488.4644 | 3662.8876 | 3846.0319 | 4038.3335 | 4240.2502
Módulo de diodos. Ref.: PHO:2950048 | A2V00000210784 | 65.1467 | 68.4041 | 71.8243 | 75.4155 | 79.1863
Sitras DPU96 VD Módulo divisor de tensión (Ahora A2V00001681888). Ref.: E10433-E9511-H100 | A2V00000209567 | 964.6875 | 1012.9219 | 1063.568 | 1116.7464 | 1172.5837
Contactor de cc monopolar. Ref.: XMS:LTHS400_1P | A2V00001111569 | 3677.6203 | 3861.5013 | 4054.5764 | 4257.3052 | 4470.1704
Contador de operaciones 24 Vcc. Ref.: KUE:1.169.200.033 | A2V00001100756 | 145.6843 | 152.9686 | 160.617 | 168.6478 | 177.0802
Resistencia, 1500 V, 100 ohmios. Ref.: XDA:ZRF55/480013517-100R | A2V00001091762 | 1447.4281 | 1519.7996 | 1595.7895 | 1675.579 | 1759.358
Resistencia auxiliar 6000A/60mV. Ref.: LLZ:NW6000A/60MV-AG | A2V00001249330 | 1785.1019 | 1874.3569 | 1968.0748 | 2066.4785 | 2169.8025
Amplificador de separación de cc. Ref.: KCK:B13038F1-OPT.336 | A2V00001089816 | 659.295 | 692.2597 | 726.8727 | 763.2164 | 801.3772
Cable de fibra óptica con conector, long 3,5 m. Ref.: E10433-E9502-H508 | A2V00001371731 | 283.4969 | 297.6717 | 312.5553 | 328.183 | 344.5922
Pletina de contacto para conexión parte fija. Ref.: BEW:HAK4300-G90 | A2V00001115824 | 514.1729 | 539.8816 | 566.8756 | 595.2194 | 624.9804
Contacto flexible para enchufe parte móvil. Ref.: BEW:HAK-4300-F110 | A2V00001277878 | 1515.6178 | 1591.3987 | 1670.9686 | 1754.517 | 1842.2429
Pletina de contacto para conexión parte fija. Ref.: BEW:HAK4300-G50 | A2V00001115835 | 385.8089 | 405.0993 | 425.3543 | 446.622 | 468.9531
Unidad de enclavamiento magnético. Ref.: SHM:GHUZ040M30-A01-01 | A2V00001113261 | 1275.372 | 1339.1406 | 1406.0976 | 1476.4025 | 1550.2226
Resistencia 750 V, 50 ohm. Ref.: XDA:ZRF55/400012517-50R | A2V00001091758 | 998.5453 | 1048.4725 | 1100.8962 | 1155.941 | 1213.738
Fusible para semiconductor 900V/1600A 3BKN/95. Ref.: BUS:170M6752 | A2V00001109813 | 814.1191 | 854.825 | 897.5663 | 942.4446 | 989.5668
Diodo de rectificador 600 V. Ref.: WCS:W3270NC220CAA | A2V00001110698 | 755.2125 | 792.9731 | 832.6218 | 874.2529 | 917.9655
Condensador 20 microF, 2150 V. Ref.: ROE:GMKP2150-20IAY | A2V00001133673 | 708.7532 | 744.1908 | 781.4003 | 820.4704 | 861.4939
Contactor de cc monopolar. Ref.: XMS:LTHH40_1POLIG | A2V00001111569 | 3677.6203 | 3861.5013 | 4054.5764 | 4257.3052 | 4470.1704
Resistencia alámbrica 200 W. Ref.: XDA:GRF20/267S80R | A2V00001111778 | 200.4345 | 210.4562 | 220.979 | 232.028 | 243.6294
Ángulos de fijación R701. Ref.: XDA:R701 | A2V00001100626 | 22.05 | 23.1525 | 24.3101 | 25.5256 | 26.8019
Contactos principales de corriente parte móvil. Ref.: BEW:HAK5400-F110 | A2V00001278156 | 1414.4414 | 1485.1634 | 1559.4216 | 1637.3927 | 1719.2623
Resistencia auxiliar 4000A/60mV. Ref.: LLZ:NW4000A/60MV-AG | A2V00001249328 | 885.4619 | 929.7349 | 976.2217 | 1025.0328 | 1076.2844
Resistencia vitrificada con cinta ondulada, 3 ohm. Ref.: DRR:GBS30/133-3RO-10% | A2V00001111083 | 306.2745 | 321.5882 | 337.6676 | 354.551 | 372.2786
Cable de fibra óptica con conector, long 3,5 m. Ref.: A5E00799908 | A2V00001371731 | 283.4969 | 297.6717 | 312.5553 | 328.183 | 344.5922
Diodo de potencia para 600 V. Ref.: EUP:D2200N22TS1 | A2V00001111062 | 2605.9903 | 2736.2898 | 2873.1043 | 3016.7595 | 3167.5975
Diodo de silicio de alta potencia para 1500 V. Ref.: WCS:2054NC460 | A2V00001396481 | 902.4734 | 947.5971 | 994.977 | 1044.7258 | 1096.9621
Shunt 1000A/150mV. Ref.: CTQ:NW1000/150 Nueva: LLZ:B31501K00B0100M0 | A2V00000205435 Nuevo: A2V00001249238 | 559.0667 | 587.0201 | 616.3711 | 647.1896 | 679.5491
Voltímetro para cc C1.1,5 para conexión a convertidor. Ref.: CTQ:F96MV-10-Z/200A-3KA Nueva: LLZ:MA19NB606X0000008 | A2V00001086637 Nuevo: A2V00001066349 Más Nuevo: A2V00001248821 | 110.0295 | 115.531 | 121.3075 | 127.3729 | 133.7415
Amperímetro para cc C1.1,5 para conexión a convertidor. Ref.: CTQ:F96MV-10-Z/200A-3KV Nueva: LLZ:MA19NB606X0000008 | A2V00001086636 Nuevo: A2V00001066349 Más Nuevo: A2V00001248821 | 110.0295 | 115.531 | 121.3075 | 127.3729 | 133.7415
Amplificador de separación. Ref.: KCK:24206A2-OPT.336 Nuevo: KCK:P41058D1 | A2V00001050187 Nuevo: A2V00001258351 | 1951.425 | 2048.9963 | 2151.4461 | 2259.0184 | 2371.9693
Amplificador de separación. Ref.: KCK:24000A10-06-OPT.336 Nuevo: KCK:P42000D3-0021 | A2V00001092598 Nuevo: A2V00001249012 | 3488.4644 | 3662.8876 | 3846.0319 | 4038.3335 | 4240.2502
Amperímetro para cc C1,5 para conexión a convertidor. Ref.: CTQ:F96MV-10-Z/200A-3KV Nueva: LLZ:MA19NB606X0000008 | A2V00001016372 Nuevo: A2V00001066349 Más nuevo: A2V00001248821 | 110.0295 | 115.531 | 121.3075 | 127.3729 | 133.7415
Voltímetro para cc C1,5 para conexión a convertidor. Ref.: CTQ:F96MV-10-Z Nueva: LLZ:MA19NA606X0000008 | A2V00001024601 Nuevo: A2V00001066350 Más nuevo: A2V00001263882 | 110.0295 | 115.531 | 121.3075 | 127.3729 | 133.7415
Shunt 6000A/60mV. Ref.: CTQ:NW6000A/60MV Nuevo: LLZ:B20606K00CS100M0 | A2V00001034662 Nuevo: A2V00001147636 Más nuevo: A2V00001249330 | 1785.1019 | 1874.3569 | 1968.0748 | 2066.4785 | 2169.8025
Instrumento de indicación para tensión continua. Ref.: CTQ:F96MV 10/2,5KA-ZCES3KV Nueva: LLZ:MA19NB606X0000008 | A2V00000205431 Nuevo: A2V00001248821 | 110.0295 | 115.531 | 121.3075 | 127.3729 | 133.7415
Shunt 2500A/60mV. Ref.: CTQ:NW2500A/60 Nueva: LLZ:B20602K50BS100M0 | A2V00000205439 Nuevo: A2V00001038381 Más nuevo: A2V00001249325 | 466.2914 | 489.6059 | 514.0862 | 539.7905 | 566.7801
Varistor. Ref.: Q69-X3325 | A2V00000210952 | 158.8592 | 166.8022 | 175.1423 | 183.8994 | 193.0944
Rectificador de silicio. Ref.: BUE:57A210. Nueva: BUE:62A218 | A2V00000211159 Nuevo: A2V00001115178 | 29.9219 | 31.4179 | 32.9888 | 34.6383 | 36.3702
Cuerpo de refrigeración SITRAS REC-W. Ref.: JKK:JK2186-1325-SE | A2V00001175425 | 1782.0479 | 1871.1503 | 1964.7078 | 2062.9432 | 2166.0904
Cuerpo de refrigeración SITRAS REC-D. Ref.: JKK:JK2186-200-AL-803 | A2V00001158994 | 281.4462 | 295.5185 | 310.2944 | 325.8092 | 342.0996
Pinza de fijación U1192 / 137 para diodo. Ref.: WCS:U1192/137 | A2V00001029576 | 381.5642 | 400.6424 | 420.6746 | 441.7083 | 463.7937
Convertidor de c.c. Sitras PRO BA. Ref.: A5E00739501 | A2V00001368112 | 4252.4969 | 4465.1217 | 4688.3778 | 4922.7967 | 5168.9365
Contactos principales de corriente parte movil. Ref.: BEW:HAK4200-F40G | A2V00001278258 | 1200.7769 | 1260.8157 | 1323.8565 | 1390.0493 | 1459.5518
Juego de contactos de corriente parte móvil. Ref.: BEW:HAK1200-F36-G50 | A2V00001278256 | 478.4189 | 502.3398 | 527.4568 | 553.8296 | 581.5211
Wirewound resistance 200 W, 240 Ohm. Ref.: XDA:GRV20/267S240R | A2V00001100614 | 217.3468 | 228.2142 | 239.6249 | 251.6061 | 264.1865
DC-transducer type VariTrans. Ref.: B13038F1-OPT.336 | A2V00001089816 | 659.295 | 692.2597 | 726.8727 | 763.2164 | 801.3772
Testcircuit contact completo.Ref.: B599 | A2V00002267006 | 2362.5032 | 2480.6283 | 2604.6597 | 2734.8927 | 2871.6373
Crimp contact female HAN D. Ref.: 9150006201 | A2V00370015514 | 4.7297 | 4.9662 | 5.2145 | 5.4752 | 5.749
Fusible para diodo 1400V/1000A 3BKN/125. Ref.: BUS:170M6723 | A2V00001129310 | 814.1191 | 854.825 | 897.5663 | 942.4446 | 989.5668
Seccionador, 2 polos, 1500V c.c., Corriente nominal 4000A, motorizado. Ref.: DDS4KA1.5KV2PML6S110DC | A2V00002379060 | 11560.4953 | 12138.52 | 12745.446 | 13382.7183 | 14051.8543
Carcasa Han Standard, Tam. 24 B, con salida de cable derecha M40. Ref.: 19300240448 | A2V00001669577 | 189.2552 | 198.7179 | 208.6538 | 219.0865 | 230.0408
Conector hembra Han ES, tamaño 24 B 24 polos + PE. Ref.: 9330242716 | A2V00156022160 | 160.4909 | 168.5155 | 176.9412 | 185.7883 | 195.0777
Inserto de enchufe Han ES, BG 24 B 24 polos + PE. Ref.: 9330242616 | A2V00156022161 | 151.5166 | 159.0924 | 167.047 | 175.3994 | 184.1693
% DESCUENTO A APLICAR SOBRE ESTA TABLA DE PRECIOS