## REPUESTOS
| TODAS las casillas de este color son casillas a rellenar obligatoriamente por el licitador |  | NOTA: LOS PRECIOS SON EXCLUSIVAMENTA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL (NO SE DEBE INCLUIR LA MANO DE OBRA DE ADAPTACIÓN DE LAS NUEVAS REFERENCIAS)
LISTADO DE SUMINISTROS
Sistema/Grupo | Descripción | Código Original | Codigo Nueva Referencia Compatible | Precio unitario 2024 (Incluye GG y BI) (€) | Precio unitario 2025 (Incluye GG y BI) (€) | Precio unitario 2026 (Incluye GG y BI) (€) | Precio unitario 2027 (Incluye GG y BI) (€) | Precio unitario 2028 (Incluye GG y BI) (€)
BOMBAS PLUVIALES/ AUTÓMATAS | TP 177B 4" COLOR PN/DP | 6AV6642-0BD01-3AX0 | 6AV2124-0GC01-0AX0 | 1486.1125 | 1560.4181 | 1638.439 | 1720.361 | 1806.379
| Módulo electrónico, 4DI, 24V DC, estándar (5 ud.) | 6ES7131-4BD01-0AA0 | No Aplica actualización | 370.9174 | 389.4633 | 408.9365 | 429.3833 | 450.8525
| Módulo electrónico, 4DO, 24V DC, estándar (5 ud.) | 6ES7132-4BD02-0AA0 | No Aplica actualización | 503.67 | 528.8535 | 555.2962 | 583.061 | 612.214
| Módulo electrónico, 4AI, I, estándar, para 2 hilos | 6ES7134-4GD00-0AB0 | No Aplica actualización | 470.93 | 494.4765 | 519.2003 | 545.1603 | 572.4184
| Módulo de potencia PM-E 24V DC para módulos electrónicos con diagnóstico | 6ES7138-4CA01-0AA0 | No Aplica actualización | 39.058 | 41.0109 | 43.0614 | 45.2145 | 47.4752
| Tarjeta RS485 MODBUS RTU / USS | 6ES7138-4DF11-0AB0 | No Aplica actualización | 1032.79 | 1084.4295 | 1138.651 | 1195.5835 | 1255.3627
| IM 151-8 CPU PN/DP con controlador PROFINET, DP opcional | 6ES7151-8AB00-0AB0 | 6ES7151-8AB01-0AB0 | 1879.89 | 1973.8845 | 2072.5787 | 2176.2077 | 2285.018
| Micro Memory Card 512 Kbytes | 6ES7953-8LJ30-0AA0 | 6ES7953-8LJ31-0AA0 | 659.59 | 692.5695 | 727.198 | 763.5579 | 801.7358
| Analizador de redes SENTRON PAC3200 | 7KM2112-0BA00-3AA0 | 7KM3220-0BA01-1DA0 | 777.03 | 815.8815 | 856.6756 | 899.5094 | 944.4848
CANCELAS / AUTÓMATAS | CPU 1214C (14 DI 24V DC; 10 DO relé; 2 AI), PS 230V AC | 6ES7214-1BG40-0XB0 | No Aplica actualización | 555.1 | 582.855 | 611.9977 | 642.5976 | 674.7275
| Módulo de comunicación CM 1241, RS232 | 6ES7241-1AH32-0XB0 | No Aplica actualización | 173.6083 | 182.2887 | 191.4031 | 200.9733 | 211.022
| Communication Board CB 1241 RS485 | 6ES7241-1CH30-1XB0 | No Aplica actualización | 112.9302 | 118.5767 | 124.5055 | 130.7308 | 137.2673
| OP5 | 6AV3505-1FB12 | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 406.25 | 426.5625 | 447.8906 | 470.2852 | 493.7994
| PS 307 2A | 6ES7 307-1BA00-0AA0 | 6ES7307-1BA01-0AA0 | 230.87 | 242.4135 | 254.5342 | 267.2609 | 280.6239
| CPU 314 | 6ES7 314-1AE04-0AB0 | 6ES7314-1AG14-0AB0 | 1766.4554 | 1854.7782 | 1947.5171 | 2044.893 | 2147.1376
| CP 340-RS232C | 6ES7 340-1AH01-0AE0 | 6ES7340-1AH02-0AE0 | 1250.75 | 1313.2875 | 1378.9519 | 1447.8995 | 1520.2944
| MMC | 6ES7 951-0KD00-0AA0 | 6ES7953-8LF31-0AA0 | 101.21 | 106.2705 | 111.584 | 117.1632 | 123.0214
| Battery CPU 314 | 6ES7971-1AA00-0AA0 | No Aplica actualización | 36.98 | 38.829 | 40.7705 | 42.809 | 44.9494
| CP 342-5 | 6GK7 342-5DA00-0XE0 | 6GK7342-5DA03-0XE0 | 1835.975 | 1927.7738 | 2024.1624 | 2125.3706 | 2231.6391
CUADROS BT (LINEA 3) / AUTÓMATAS | DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH00-0BA0 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 125.44 | 131.712 | 138.2976 | 145.2125 | 152.4731
| DQ 16x24VDC/0,5A ST | 6ES7132-6BH00-0BA0 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 145.66 | 152.943 | 160.5902 | 168.6197 | 177.0506
| CM PtP (Freeport, 3964R, USS, Modbus RTU) | 6ES7137-6AA00-0BA0 | 6ES7137-6AA01-0BA0 | 454.2194 | 476.9304 | 500.7769 | 525.8158 | 552.1066
| Adaptador de bus 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | No Aplica actualización | 80.95 | 84.9975 | 89.2474 | 93.7097 | 98.3952
| Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. puenteados (digital/analógico, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | No Aplica actualización | 22.06 | 23.163 | 24.3212 | 25.5372 | 26.8141
| Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados (digital/analógico, máx.24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | No Aplica actualización | 38.91 | 40.8555 | 42.8983 | 45.0432 | 47.2953
| CPU 1510SP-1 PN | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | No Aplica actualización | 1010.6812 | 1061.2152 | 1114.276 | 1169.9898 | 1228.4893
| Memory Card, 12 MB | 6ES7954-8LE02-0AA0 | 6ES7954-8LE03-0AA0 | 231.8895 | 243.484 | 255.6582 | 268.4411 | 281.8631
CUADROS BT (LINEA 6) / Ap.nocturno 1 Ap.nocturno 2 | 2RO NO 24..230V/5A | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | No Aplica actualización | 503.65 | 528.8325 | 555.2741 | 583.0378 | 612.1897
| PM-E DC24V | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | No Aplica actualización | 39.058 | 41.0109 | 43.0614 | 45.2145 | 47.4752
| ET200S 32DI DP | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | No Aplica actualización | 1087.19 | 1141.5495 | 1198.627 | 1258.5583 | 1321.4862
CUADROS BT (LINEA 6) / Duplicado socorro | ET200S 32DI DP | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | No Aplica actualización | 1087.19 | 1141.5495 | 1198.627 | 1258.5583 | 1321.4862
CUADROS BT (LINEA 6) / EEMM | 8DI DC24V | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 6ES7131-6BF01-0AA0 | 75.71 | 79.4955 | 83.4703 | 87.6438 | 92.026
| PM-E DC24V | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | No Aplica actualización | 39.058 | 41.0109 | 43.0614 | 45.2145 | 47.4752
| ET200S DP | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | No Aplica actualización | 634.5241 | 666.2503 | 699.5628 | 734.5409 | 771.268
CUADROS BT (LINEA 6) / MAESTRO | TP177B 6" PN/DP | 6AV6 642-0BA01-1AX1 | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 1560.4181 | 1638.439 | 1720.361 | 1806.379 | 1896.698
| SITOP SMART 24 V/10 A | 6EP1334-2AA01 | 6EP1334-2BA20 | 257.9156 | 270.8113 | 284.3519 | 298.5695 | 313.498
| 8DI DC24V | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 6ES7131-6BF01-0AA0 | 75.71 | 79.4955 | 83.4703 | 87.6438 | 92.026
| 2RO NO/NC 24..230V/5A | 6ES7 132-4HB10-0AB0 | 6ES7132-4HB13-0AB0 | 667.3 | 700.665 | 735.6983 | 772.4832 | 811.1073
| PM-E DC24V | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | No Aplica actualización | 39.058 | 41.0109 | 43.0614 | 45.2145 | 47.4752
| TARJETA PROFIBUS MAESTRO | 6ES7 138-4HA00-0AB0 | No Aplica actualización | 1243.7 | 1305.885 | 1371.1793 | 1439.7382 | 1511.7251
| IM 151-8 CPU PN/DP con controlador PROFINET, DP opcional | 6ES7151-8AB00-0AB0 | 6ES7151-8AB01-0AB0 | 1879.89 | 1973.8845 | 2072.5787 | 2176.2077 | 2285.018
| MMC 2 MBYTES | 6ES7953-8LL20-0AA0 | 6ES7953-8LL31-0AA0 | 483.72 | 507.906 | 533.3013 | 559.9664 | 587.9647
CUADROS BT (LINEA 6) / Conmutación Conmutación DS Vent. Bombeo | 8DI DC24V | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 6ES7131-6BF01-0AA0 | 75.71 | 79.4955 | 83.4703 | 87.6438 | 92.026
| 2RO NO 24..230V/5A | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | No Aplica actualización | 503.65 | 528.8325 | 555.2741 | 583.0378 | 612.1897
| PM-E DC24V | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | No Aplica actualización | 39.058 | 41.0109 | 43.0614 | 45.2145 | 47.4752
| ET200S DP | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | No Aplica actualización | 634.5241 | 666.2503 | 699.5628 | 734.5409 | 771.268
CUADROS BT (LINEA 6) / Usos varios | 8DI DC24V | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 6ES7131-6BF01-0AA0 | 75.71 | 79.4955 | 83.4703 | 87.6438 | 92.026
| 2RO NO 24..230V/5A | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | No Aplica actualización | 503.65 | 528.8325 | 555.2741 | 583.0378 | 612.1897
| PM-E DC24V | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | No Aplica actualización | 39.058 | 41.0109 | 43.0614 | 45.2145 | 47.4752
| ET200S 32DI DP | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | No Aplica actualización | 1087.19 | 1141.5495 | 1198.627 | 1258.5583 | 1321.4862
CUADROS BT (LINEA 6) / SOCORRO | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C | 6ES7214-1BE30-0XB0 | 6ES7214-1BG40-0XB0 | 555.1 | 582.855 | 611.9977 | 642.5976 | 674.7275
| SIMATIC S7-1200, ENTRADA DIGIT. SM 1221, 16 DI | 6ES7221-1BH30-0XB0 | 6ES7221-1BH32-0XB0 | 236.72 | 248.556 | 260.9838 | 274.033 | 287.7346
MEDIDA TEMPERATURA ESTACIONES / AUTÓMATAS | LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 (4AI)/4 DO, with display | 6ED1052-1MD00-0BA8 | 6ED1052-1MD08-0BA2 | 172 | 180.6 | 189.63 | 199.1115 | 209.0671
| LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 (4AI)/4 DO, without display | 6ED1052-2MD00-0BA8 | 6ED1052-2MD08-0BA2 | 137.8238 | 144.715 | 151.9508 | 159.5483 | 167.5257
| LOGO!Power 24 V/2.5 A | 6EP1332-1SH43 | 6EP3332-6SB00-0AY0 | 98.53 | 103.4565 | 108.6293 | 114.0608 | 119.7638
VENTILACION (DESDE 2016)/ AUTÓMATAS | Panel de mando KP8 PN | 6AV3688-3AY36-0AX0 | No Aplica actualización | 350.2038 | 367.7139 | 386.0996 | 405.4046 | 425.6749
| SITOP PSU100L ENTRADA AC 120/230 V SALIDA: DC 24 V/10 A | 6EP1334-1LB00 | No Aplica actualización | 167.5495 | 175.927 | 184.7233 | 193.9595 | 203.6575
| SITOP lite PSU100L 10A | 6EP1334-1LB00 | No Aplica actualización | 167.5495 | 175.927 | 184.7233 | 193.9595 | 203.6575
| Módulo de corte selectivo PSE200U 3A | 6EP1961-2BA11 | No Aplica actualización | 155.5442 | 163.3214 | 171.4875 | 180.0619 | 189.065
| Módulo de corte selectivo PSE200U 10A | 6EP1961-2BA21 | No Aplica actualización | 170.05 | 178.5525 | 187.4801 | 196.8541 | 206.6968
| DI 8x24VDC BA | 6ES7131-6BF00-0AA0 | 6ES7131-6BF01-0AA0 | 69.4 | 72.87 | 76.5135 | 80.3392 | 84.3561
| RQ NO 4x120VDC/230VAC/5A ST | 6ES7132-6HD00-0BB1 | 6ES7132-6HD01-0BB1 | 98.96 | 103.908 | 109.1034 | 114.5586 | 120.2865
| AI 2xI 2-/4-wire ST | 6ES7134-6GB00-0BA1 | No Aplica actualización | 211.33 | 221.8965 | 232.9913 | 244.6409 | 256.8729
| AI 4xU/I 2 hilos ST | 6ES7134-6HD00-0BA1 | 6ES7134-6HD01-0BA1 | 252.7468 | 265.3842 | 278.6534 | 292.586 | 307.2153
| Adaptador de bus 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | No Aplica actualización | 80.95 | 84.9975 | 89.2474 | 93.7097 | 98.3952
| Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. puenteados (digital/analógico, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | No Aplica actualización | 22.06 | 23.163 | 24.3212 | 25.5372 | 26.8141
| Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados (digital/analógico, máx.24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | No Aplica actualización | 38.91 | 40.8555 | 42.8983 | 45.0432 | 47.2953
| Tipo BU B1 | 6ES7193-6BP20-0BB1 | No Aplica actualización | 30.27 | 31.7835 | 33.3727 | 35.0413 | 36.7934
| CPU 1212C DC/DC/RELE 8ED/6SDR/2EA (0..10V) | 6ES7212-1HE40-0XB0 | No Aplica actualización | 341.45 | 358.5225 | 376.4486 | 395.2711 | 415.0346
| Signal Borad 4xED 24VDC | 6ES7221-3BD30-0XB0 | No Aplica actualización | 87.04 | 91.392 | 95.9616 | 100.7597 | 105.7977
| CPU 1510SP-1 PN | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | No Aplica actualización | 1010.6812 | 1061.2152 | 1114.276 | 1169.9898 | 1228.4893
| Memory Card, 4 MB | 6ES7954-8LC02-0AA0 | 6ES7954-8LC04-0AA0 | 70.17 | 73.6785 | 77.3624 | 81.2305 | 85.2921
| Módulo de comunicación CM 1243-5 maestro PROFIBUS DP | 6GK7243-5DX30-0XE0 | No Aplica actualización | 636.53 | 668.3565 | 701.7743 | 736.863 | 773.7062
| Compact Switch Module CSM 1277 (4xRJ45) | 6GK7277-1AA10-0AA0 | No Aplica actualización | 214.2 | 224.91 | 236.1555 | 247.9633 | 260.3614
VENTILACION (DESDE 2016)/ VARIADORES | BOBINA DE ENTRADA 151A FSF | 6SE6400-3CC11-2FD0 | No Aplica actualización | 1078.45 | 1132.3725 | 1188.9911 | 1248.4407 | 1310.8627
| BOBINA DE SALIDA 14,4A (FILTRO SENOIDAL) | 6SL3202-0AE21-4SA0 | No Aplica actualización | 1148.19 | 1205.5995 | 1265.8795 | 1329.1734 | 1395.6321
| BOBINA DE SALIDA 61,8A (FILTRO SENOIDAL) | 6SL3202-0AE26-2SA0 | No Aplica actualización | 3522.75 | 3698.8875 | 3883.8319 | 4078.0235 | 4281.9246
| BOBINA DE SALIDA 92A (FILTRO SENOIDAL) | 6SL3202-0AE28-8SA0 | No Aplica actualización | 4644.8377 | 4877.0796 | 5120.9336 | 5376.9802 | 5645.8292
| BOBINA DE SALIDA 92A (FILTRO SENOIDAL) | 6SL3202-0AE28-8SA0 | No Aplica actualización | 4644.8377 | 4877.0796 | 5120.9336 | 5376.9802 | 5645.8292
| BOBINA DE SALIDA 150A (FILTRO SENOIDAL) | 6SL3202-0AE31-5SA0 | No Aplica actualización | 6341.2339 | 6658.2956 | 6991.2104 | 7340.7709 | 7707.8095
| BOBINA DE ENTRADA FSB | 6SL3203-0CD21-4AA0 | No Aplica actualización | 354.88 | 372.624 | 391.2552 | 410.818 | 431.3589
| BOBINA DE ENTRADA 63A FSD | 6SL3203-0CD25-3AA0 | No Aplica actualización | 679.85 | 713.8425 | 749.5346 | 787.0114 | 826.3619
| BOBINA DE ENTRADA FSE | 6SL3203-0CJ28-6AA0 | No Aplica actualización | 1046.36 | 1098.678 | 1153.6119 | 1211.2925 | 1271.8571
| BOBINA DE ENTRADA FSE | 6SL3203-0CJ28-6AA0 | No Aplica actualización | 1046.36 | 1098.678 | 1153.6119 | 1211.2925 | 1271.8571
| POWER MODULE PM240 4 KW 7,7..10,2A FSB | 6SL3224-0BE24-0UA0 | No Aplica actualización | 2339.4464 | 2456.4187 | 2579.2396 | 2708.2016 | 2843.6117
| POWER MODULE PM240 30 KW 45..60A FSD | 6SL3224-0BE32-2UA0 | No Aplica actualización | 9833 | 10324.65 | 10840.8825 | 11382.9266 | 11952.073
| POWER MODULE PM240 45 KW 60..75A FSE | 6SL3224-0BE33-0UA0 | No Aplica actualización | 12036.5627 | 12638.3909 | 13270.3104 | 13933.8259 | 14630.5172
| POWER MODULE PM240 30 KW 75..90A FSE | 6SL3224-0BE33-7UA0 | No Aplica actualización | 14580 | 15309 | 16074.45 | 16878.1725 | 17722.0811
| POWER MODULE PM240 45 KW 110..145A FSF | 6SL3224-0BE35-5UA0 | No Aplica actualización | 20174.0291 | 21182.7305 | 22241.8671 | 23353.9604 | 24521.6584
| CU240E-2 PN | 6SL3244-0BB12-1FA0 | No Aplica actualización | 706.658 | 741.9909 | 779.0904 | 818.045 | 858.9472
| BOP-2 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | No Aplica actualización | 92.3118 | 96.9273 | 101.7737 | 106.8624 | 112.2055
VENTILACION (DESDE 2016)/ CONVERSORES DE MEDIOS | CONVERTIDOR FO BFOC RJ45 10/100 FCMM 100 | 6GK5101-1BB00-2AA3 | No Aplica actualización | 554.3708 | 582.0894 | 611.1938 | 641.7535 | 673.8412
| SCALANCE XC106­2 | 6GK5106-2BB00-2AC2 | No Aplica actualización | 798.65 | 838.5825 | 880.5116 | 924.5372 | 970.7641
VENTILACION (HASTA 2016) / AUTÓMATAS | OP177B 5,7” | 6AV6 642-0BA01-1AX1 | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 2221.6031 | 2332.6833 | 2449.3174 | 2571.7833 | 2700.3725
| OP73 | 6AV6641-0AA11-0AX0 | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 427.6913 | 449.0758 | 471.5296 | 495.1061 | 519.8614
| LOGO! 230RCO, MODULO LOGICO, AL/E/S: 230V/230V/RELE, 8 ED/4 SD, SIN DISPLAY; MEMORIA 200 BLOQUES, AMPLIABLE MODULARMENTE 230V AC/DC | 6ED1052-2FB00-0BA6 | 6ED1052-1FB08-0BA2 | 176.69 | 185.5245 | 194.8007 | 204.5408 | 214.7678
| LOGO! DM8 230R MOD.AMPLIACION, AL/E/S: 230V/230V/RELE, 2 MOD, 4 ED/ 4 SD | 6ED1055-1FB00-0BA1 | 6ED1055-1FB00-0BA2 | 89.53 | 94.0065 | 98.7068 | 103.6422 | 108.8243
| SITOP 60W | 6EP1332-2BA10 | 6EP1332-2BA20 | 133.0293 | 139.6807 | 146.6648 | 153.998 | 161.6979
| SITOP 60W | 6EP1332-2BA20 | No Aplica actualización | 133.0293 | 139.6807 | 146.6648 | 153.998 | 161.6979
| SITOP smart, PSU100S 24 V /5 A, | 6EP1333-2BA20 | No Aplica actualización | 169.6818 | 178.1659 | 187.0742 | 196.4279 | 206.2493
| 8DI DC24V | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 6ES7131-6BF01-0AA0 | 75.71 | 79.4955 | 83.4703 | 87.6438 | 92.026
| 2RO NO 24..230V/5A | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | No Aplica actualización | 503.65 | 528.8325 | 555.2741 | 583.0378 | 612.1897
| 2RO NO 24..230V/5A | 6ES7 132-4HB10-0AB0 | No Aplica actualización | 503.65 | 528.8325 | 555.2741 | 583.0378 | 612.1897
| 2 EA 0..10 V | 6ES7 134-4FB01-0AB0 | No Aplica actualización | 378.18 | 397.089 | 416.9435 | 437.7906 | 459.6802
| 2 EA 4..20 MA 2 Hilos | 6ES7 134-4GB01-0AB0 | No Aplica actualización | 378.18 | 397.089 | 416.9435 | 437.7906 | 459.6802
| MODULOS DE RESERVA | 6ES7 138-4AA01-0AA0 | No Aplica actualización | 203.62 | 213.801 | 224.4911 | 235.7156 | 247.5014
| PM-E DC24V | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | No Aplica actualización | 39.058 | 41.0109 | 43.0614 | 45.2145 | 47.4752
| PM-E DC24V | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | No Aplica actualización | 39.058 | 41.0109 | 43.0614 | 45.2145 | 47.4752
| ET200S DP | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | No Aplica actualización | 634.5241 | 666.2503 | 699.5628 | 734.5409 | 771.268
| F.A. 220VAC/24VDC 5A | 6ES7 307-1EA00-0AA0 | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 306.25 | 321.5625 | 337.6406 | 354.5227 | 372.2488
| CPU 313C-2DP 16ED/16SD | 6ES7 313-6CE01-0AB0 | 6ES7313-6CG04-0AB0 | 3370 | 3538.5 | 3715.425 | 3901.1963 | 4096.2561
| SM331 8EA S7-300 13 bits 40 polos | 6ES7 331-1KF01-0AB0 | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 1200.43 | 1260.4515 | 1323.4741 | 1389.6478 | 1459.1302
| SM331 2EA S7-300 20 polos | 6ES7 331-7KB02-0AB0 | No Aplica actualización | 548.22 | 575.631 | 604.4126 | 634.6332 | 666.3648
| Micro memory card 64K | 6ES7 953-8LF11-0AA0 | 6ES7953-8LF31-0AA0 | 101.21 | 106.2705 | 111.584 | 117.1632 | 123.0214
| SIMATIC ET 200, 5 módulos electrónicos para ET 200S, 2 ED 230VAC | 6ES7131-4FB00-0AB0 | No Aplica actualización | 512.73 | 538.3665 | 565.2848 | 593.5491 | 623.2265
| 1 módulo electrónico 4AI para ET200 4..20mA 2H | 6ES7134-4GD00-0AB0 | No Aplica actualización | 470.93 | 494.4765 | 519.2003 | 545.1603 | 572.4184
| 2 AO 0..10 V | 6ES7135-4FB01-0AB0 | No Aplica actualización | 374.55 | 393.2775 | 412.9414 | 433.5884 | 455.2679
| SIMATIC ET 200, 1 módulo de potencia PM-E DC 24 - 48V, AC 24 - 230V | 6ES7138-4CB11-0AB0 | No Aplica actualización | 102.98 | 108.129 | 113.5355 | 119.2122 | 125.1728
| SIMATIC ET 200, interfase maestra para IM 151-7 CPU | 6ES7138-4HA00-0AB0 | No Aplica actualización | 1243.7 | 1305.885 | 1371.1793 | 1439.7382 | 1511.7251
| SIMATIC ET 200, IM151-8 PN/DP CPU para ET 200S, | 6ES7151-8AB00-0AB0 | 6ES7151-8AB01-0AB0 | 1879.89 | 1973.8845 | 2072.5787 | 2176.2077 | 2285.018
| IM 151-8 CPU PN/DP con controlador PROFINET, DP opcional | 6ES7151-8AB00-0AB0 | 6ES7151-8AB01-0AB0 | 1879.89 | 1973.8845 | 2072.5787 | 2176.2077 | 2285.018
| CPU 1214C (14 DI 24V DC; 10 DO relé; 2 AI), PS 230V AC | 6ES7214-1BG40-0XB0 | No Aplica actualización | 555.1 | 582.855 | 611.9977 | 642.5976 | 674.7275
| Entrada/salida digital, 8 DI, 24 V DC / 8 DO, relé | 6ES7223-1PH32-0XB0 | No Aplica actualización | 236.74 | 248.577 | 261.0059 | 274.0561 | 287.7589
| Entrada analógica 4 AI; 13 bits | 6ES7231-4HD32-0XB0 | No Aplica actualización | 305.92 | 321.216 | 337.2768 | 354.1406 | 371.8477
| SIMATIC S7, Micro Memory Card para 128Kb | 6ES7953-8LG11-0AA0 | 6ES7953-8LG31-0AA0 | 193.69 | 203.3745 | 213.5432 | 224.2204 | 235.4314
| SIMATIC S7, Micro Memory Card 512Kb | 6ES7953-8LJ20-0AA0 | 6ES7953-8LJ31-0AA0 | 462.31 | 485.4255 | 509.6968 | 535.1816 | 561.9407
| Micro Memory Card 512 Kbytes | 6ES7953-8LJ30-0AA0 | 6ES7953-8LJ31-0AA0 | 659.59 | 692.5695 | 727.198 | 763.5579 | 801.7358
| Micro Memory Card 2 Mbytes | 6ES7953-8LL20-0AA0 | 6ES7953-8LL31-0AA0 | 483.72 | 507.906 | 533.3013 | 559.9664 | 587.9647
| MICRO MEMORY CARD | 6ES7953-8LL31-0AA0 | No Aplica actualización | 659.62 | 692.601 | 727.231 | 763.5926 | 801.7722
| CP 343-1 Lean, Ethernet TCP/IP, 4 enlaces | 6GK7 343-1CX00-0XE0 | 6GK7343-1CX10-0XE0 | 2047.3796 | 2149.7486 | 2257.236 | 2370.0978 | 2488.6027
| Módulo de comunicación CM 12425 esclavo PROFIBUS DP | 6GK7242-5DX30-0XE0 | No Aplica actualización | 452.89 | 475.5345 | 499.3112 | 524.2768 | 550.4906
VENTILACION (HASTA 2016) / COMUNICACIONES Y CONVERSORES DE MEDIOS | SCALANCE XR324-12M (AC 230 V, puertos RJ45 en el frontal) | 6GK5 324-0GG00-3AR2+C22:C142 | 6GK5324-0GG10-3AR2 | 2874.1637 | 3017.8718 | 3168.7654 | 3327.2037 | 3493.5639
| SCALANCE X106-1, | 6GK5106-1BB00-2AA3 | No Aplica actualización | 1999.9195 | 2099.9154 | 2204.9112 | 2315.1568 | 2430.9146
| MM991-2, 2x 100 Mbit/s BFOC-Port ópt. (Multimodo, vidrio), distancia max. 3 km | 6GK5991-2AB00-8AA0 | No Aplica actualización | 579.153 | 608.1106 | 638.5162 | 670.442 | 703.9641
| MM992-2CU,2 x 10/100/1000 Mbit/s puertas RJ45 el. sin bridas de fijación | 6GK5992-2SA00-8AA0 | No Aplica actualización | 378.7026 | 397.6377 | 417.5196 | 438.3956 | 460.3154
VENTILACION (HASTA 2016) / VARIADORES | PANEL BOP-2 | 6SE6400-0BE00-0AA0 | 6SE6400-0BE00-0AA1 | 129.8292 | 136.3207 | 143.1367 | 150.2936 | 157.8082
| PANEL OPERADOR BOP | 6SE6400-0BP00-0AA0 | 6SE6400-0BE00-0AA1 | 129.8292 | 136.3207 | 143.1367 | 150.2936 | 157.8082
| MICROMASTER 4 PROFIBUS MODULO | 6SE6400-1PB00-0AA0 | No Aplica actualización | 449.75 | 472.2375 | 495.8494 | 520.6418 | 546.6739
| BOBINA RED | 6SE6400-3CC00-2AD3 | No Aplica actualización | 207.48 | 217.854 | 228.7467 | 240.184 | 252.1932
| BOBINA DE RED | 6SE6400-3CC04-4DD0 | No Aplica actualización | 899.59 | 944.5695 | 991.798 | 1041.3879 | 1093.4573
| BOBINA DE RED | 6SE6400-3CC05-2DD0 | No Aplica actualización | 899.59 | 944.5695 | 991.798 | 1041.3879 | 1093.4573
| MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 200-480 V 3AC 53,6A FOOTPRINT FSD - 0.29 MH | 6SE6400-3CC05-2DD0 | No Aplica actualización | 926.25 | 972.5625 | 1021.1906 | 1072.2502 | 1125.8627
| MICROMASTER 4 BOBINA DE CONMUTACION 380-600V 3AC 151A MONTAJE SEP. FSF - 0,15MH | 6SE6400-3CC11-2FD0 | No Aplica actualización | 1078.45 | 1132.3725 | 1188.9911 | 1248.4407 | 1310.8627
| MICROMASTER 4 BOBINA DE SALIDA 200-480V 3AC 154A MONTAJE SEP. FS F - 0,033 MH | 6SE6400-3TC15-4FD0 | No Aplica actualización | 1473.15 | 1546.8075 | 1624.1479 | 1705.3553 | 1790.623
| MICROMASTER 420 CON FILTRO 0,37 KW | 6SE6420-2UC13-7AA1 | No Aplica actualización | 731.4 | 767.97 | 806.3685 | 846.6869 | 889.0213
| MICROMASTER 420 CON FILTRO 2,2 KW | 6SE6420-2UD22-2BA1 | No Aplica actualización | 1901.4972 | 1996.5721 | 2096.4007 | 2201.2207 | 2311.2817
| MICROMASTER 430 22KW | 6SE6430-2UD32-2DA0 | No Aplica actualización | 8044.75 | 8446.9875 | 8869.3369 | 9312.8037 | 9778.4439
| MICROMASTER 430 30KW | 6SE6430-2UD33-0DA0 | No Aplica actualización | 9361.3869 | 9829.4562 | 10320.929 | 10836.9755 | 11378.8243
| Micromaster 37KW MM430 | 6SE6430-2UD33-7EA0 | No Aplica actualización | 11995 | 12594.75 | 13224.4875 | 13885.7119 | 14579.9975
| MICROMASTER 430 75KW | 6SE6430-2UD37-5FA0 | No Aplica actualización | 17992.5898 | 18892.2193 | 19836.8302 | 20828.6717 | 21870.1053
| POWER MODULE PM240 0,55 KW | 6SL3224-0BE15-5UA0 | No Aplica actualización | 924.31 | 970.5255 | 1019.0518 | 1070.0044 | 1123.5046
| CU230P-2 HVAC | 6SL3243-0BB30-1HA3 | No Aplica actualización | 658.01 | 690.9105 | 725.456 | 761.7288 | 799.8153
| IOP | 6SL3255-0AA00-4JA1 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 365.56 | 383.838 | 403.0299 | 423.1814 | 444.3405
VENTILACION (HASTA 2016) / OTROS | SENTRON PAC3200; LCD; | 7KM2112-0BA00-3AA0 | No Aplica actualización | 801 | 841.05 | 883.1025 | 927.2576 | 973.6205
| PROFIBUS | 7KM9300-0AB00-0AA0 | 7KM9300-0AB01-0AA0 | 281.87 | 295.9635 | 310.7617 | 326.2998 | 342.6147
VENTILACION (HASTA 2016) / SIMOCODE | SIMOCODE PRO V AC220 | 3UF7010-1AU00-0 | No Aplica actualización | 589.23 | 618.6915 | 649.6261 | 682.1074 | 716.2127
| Trafo I/V 2,4-25 | 3UF7111-1AA00-0 | 3UF7111-1AA01-0 | 246 | 258.3 | 271.215 | 284.7758 | 299.0145
| Trafo I/V 10-100 | 3UF7112-1AA00-0 | 3UF7112-1AA01-0 | 250.0332 | 262.5348 | 275.6616 | 289.4446 | 303.9169
| Trafo I/V 20-200 | 3UF7113-1AA00-0 | 3UF7113-1AA01-0 | 381.15 | 400.2075 | 420.2179 | 441.2288 | 463.2902
| SIMOCODE PANEL | 3UF7200-1AA00-0 | No Aplica actualización | 342.04 | 359.142 | 377.0991 | 395.9541 | 415.7518
| SIMOCODE PANEL+DISPLAY | 3UF7210-1AA00-0 | 3UF7210-1AA01-0 | 405.45 | 425.7225 | 447.0086 | 469.3591 | 492.827
| SIMOCODE 4E/2SR | 3UF7300-1AU00-0 | No Aplica actualización | 187.8684 | 197.2618 | 207.1249 | 217.4812 | 228.3552
| SIMOCODE FALTA A TIERRA | 3UF7500-1AA00-0 | 3UF7510-1AA00-0 | 198.66 | 208.593 | 219.0227 | 229.9738 | 241.4725
| SIMOCODE FALTA A TIERRA (3ul23) | 3UF7510-1AA00-0 | No Aplica actualización | 198.66 | 208.593 | 219.0227 | 229.9738 | 241.4725
% DESCUENTO A APLICAR SOBRE ESTA TABLA DE PRECIOS