## Presentación Oferta LOTE 2
Código | Resumen | Nº Equipos | Precio Unitario MÁXIMO por Mes / Año | Precio Unitario por Mes / Año* | Nº Meses / Años | Importe total
1 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D02 - DEPÓSITO DE VENTAS - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
0IFAGAS000014 | D02 VENTAS ACOMETIDA DE GAS | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000903 | D02 VENTAS OFICINA, COMEDOR y VESTUARIOS | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000061 | D02 VENTAS ACS GN 1 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000033 | D02 VENTAS GEN. AIRE CALIENTE | 1 | 16.59 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000028 | D02 VENTAS EXTRACTORES (4uds) | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFGEAC000010 | D02 VENTAS CONDUCTO RADIANTE VIAS 2-3 | 1 | 32.55 | 0 | 48 | 0
0IFGEAC000011 | D02 VENTAS CONDUCTO RADIANTE VIAS 4-5 | 1 | 32.55 | 0 | 48 | 0
0IFGEAC000012 | D02 VENTAS CONDUCTO RADIANTE VIAS 6-7 | 1 | 32.55 | 0 | 48 | 0
0IFGEAC000013 | D02 VENTAS CONDUCTO RADIANTE VIAS 7-8 | 1 | 32.55 | 0 | 48 | 0
0IFGEAC000014 | D02 VENTAS CONDUCTO RADIANTE VIAS 9 | 1 | 32.55 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000021 | D02 VENTAS REGULACIÓN | 1 | 45.8 | 0 | 48 | 0
2 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D04 - DEPÓSITO DE CANILLEJAS - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
0IFEAUX000042 | D04 CANILLEJAS OFICINA OBRAS | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000043 | D04 CANILLEJAS TTCC ELECTRO | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000918 | D04 CLÍNICA-1 CONS. 1-3,LAB. Y SALA EXP. | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000919 | D04 CLÍNICA-2 CARDIO, DESP. GER, ATS1 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000920 | D04 CLÍNICA-3 CONS4,ATS2,COCINA,RX1,ADM1 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000921 | D04 CLÍNICA-4 RX2, AD2,QUIR,ACCID,GUARD | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000922 | D04 FORMACIÓN-1 AULAS 1-5 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000923 | D04 FORMACIÓN-1 AULAS 6-9 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000924 | D04 FORMACIÓN-1 GER. FORMACIÓN | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000971 | D04 CTO. COMUNICACIONES CLÍNICA Y FP M1 | 1 | 15.45 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000972 | D04 CTO. COMUNICACIONES CLÍNICA Y FP M2 | 1 | 15.45 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000065 | D04 CANILLEJAS AUDITORIO UTA-1 | 1 | 58.37 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000066 | D04 CANILLEJAS AUDITORIO UTA-2 | 1 | 58.37 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000067 | D04 CANILLEJAS AULAS FP 6-9 UTA-3/1 | 1 | 34.55 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000068 | D04 CANILLEJAS AULAS FP 1-5 UTA-3/2 | 1 | 34.55 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000069 | D04 CANILLEJAS CLÍNICA UTA-3/3 | 1 | 34.55 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000070 | D04 CANILLEJAS OFICINAS F.P. UTA-4 | 1 | 34.55 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000017 | D04 CANILLEJAS CLÍNICA Y FP M1 | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000018 | D04 CANILLEJAS CLÍNICA Y FP M2 | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000019 | D04 CANILLEJAS CLÍNICA Y FP M3 | 1 | 82.85 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000020 | D04 CANILLEJAS CLÍNICA Y FP AUDITORIO M1 | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000021 | D04 CANILLEJAS CLÍNICA Y FP AUDITORIO M2 | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFPSOL000004 | D04 CANILLEJAS ACS CLÍNICA Y F.P. | 1 | 34.04 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001162 | D04 CANILLEJAS CTO. ENCLAVAMIENTO M1 | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001163 | D04 CANILLEJAS CTO. ENCLAVAMIENTO M2 | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001323 | B/C COMEDOR CONTRATAS C.CORTO D04 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001443 | D04 CANILLEJAS TALLER LINEA AEREA M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001444 | D04 CANILLEJAS TALLER LINEA AEREA M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000072 | D04 EDIF.INGENIERÍA CLIMATIZADOR | 1 | 58.37 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000026 | C_BOMB CIR AGUA CANILLEJAS ALMACENES | 1 | 18.3 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000626 | D04 CANILLEJAS LABOTRATORIO ALMACENES M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000627 | D04 CANILLEJAS LABOTRATORIO ALMACENES M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000628 | D04 CANILLEJAS NEGOCIADO DE ALMACENES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000699 | D04 CANILLEJAS OFICIALES ALMACEN ENTRADA | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000700 | D04 CANILLEJAS MAESTRO ALMACÉN ENTRADAS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000701 | D04 CANILLEJAS COMEDOR DE ALMACEN | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000702 | D04 CANILLEJAS MAESTRO ALMACÉN SALIDAS 2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000755 | D04 CANILLEJAS NEGOCIADO ALMACENES P.BAJ | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000786 | D04 CANILLEJAS OFIC. NEGOCIADO ALMACENES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001085 | D04 CANILLEJAS MAESTRO ALMACÉN SALIDAS M | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCAER000015 | D04 CANILLEJAS ALMACENES AEROTERMOS | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000070 | CALEF.NAV.ALMACENES-OFI. Y VEST.TTCC GN1 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000071 | CALEF.NAV.ALMACENES-OFI. Y VEST.TTCC GN2 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000015 | CORTINA ELECT ALMACÉN ENTRADA CAMIONES | 1 | 28.28 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000073 | D04 ALMACENES CLIMATIZADOR 1 GRANDE | 1 | 58.37 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000074 | D04 ALMACENES CLIMATIZADOR 2 GRANDE | 1 | 58.37 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000075 | D04 ALMACENES CLIMATIZADOR 3 PEQUEÑO | 1 | 29.27 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000076 | D04 ALMACENES CLIMATIZADOR 4 PEQUEÑO | 1 | 29.27 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000040 | ELE AUXI D04 ALMACENES CANILLEJAS CALD. | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000012 | D4 CANI ALMACENES S.CALD. PASARELA COM1 | 1 | 27.11 | 0 | 48 | 0
0IFRADI000016 | RADIADOR D4 CANI VEST TTCC | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000038 | D04 CANILLEJAS ALMACENES REGULACIÓN | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000530 | D04 CANILLEJAS DESP.INSTRUC.SIMULADOR M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000531 | D04 CANILLEJAS DESP.INSTRUC.SIMULADOR M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001160 | D04 CANILLEJAS FP TRENES SIMULADOR | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001161 | D04 CANILLEJAS SALA SIMULA. ESTACIONES | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001237 | D04 CANILLEJAS FP ESTACIONES P1 DCHA. M1 | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001361 | D04 CANILLEJAS FP ESTACIONES P BAJA M3 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001362 | D04 CANILLEJAS FP ESTACIONES P BAJA M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001363 | D04 CANILLEJAS FP ESTACIONES P BAJA M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001364 | D04 CANILLEJAS FP ESTACIONES P 1 DCHA M2 | 1 | 19.49 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001365 | D04 CANILLEJAS FP ESTACIONES P 1 IZDA M1 | 1 | 19.49 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001366 | D04 CANILLEJAS FP ESTACIONES P 1 IZDA M2 | 1 | 19.49 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000118 | D04 CANILLEJAS ARCHIVO GENERAL M5 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000532 | D04 CANILLEJAS ARCHIVO GENERAL M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000533 | D04 CANILLEJAS ARCHIVO GENERAL M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000534 | D04 CANILLEJAS ARCHIVO GENERAL M3 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000535 | D04 CANILLEJAS ARCHIVO GENERAL M4 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000552 | D04 CANILLEJAS OFICINA OBRAS NAVE OESTE | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000553 | D04 CANILLEJASOFICINA OBRAS NAVE ESTE | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000554 | D04 CANILLEJAS OFICINA OBRAS DESPACHOS | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000688 | D04 CANILLEJAS NUEVO COMEDOR | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000690 | D04 CANILLEJAS LIMPIEZA DE INSTALACIONES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000749 | D04 CANILLEJAS ARCHIVO PERSONAL DESPACHO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000750 | D04 CANILLEJAS ARCHIVO PERSONAL ALMACEN | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000751 | D04 CANILLEJAS ARCHIVO GENE. SALA JUNTAS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000781 | D04 DEP. CANILLEJAS TALLER OBRA CIVIL | 1 | 40.68 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000784 | D04 CANILLEJAS LÍNEA AÉREA OFICINAS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000785 | D04 CANILLEJAS LÍNEA AÉREA VESTUARIOS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000983 | D04 EDIF.INGENIERÍA PLANTA BAJA M1 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000984 | D04 EDIF.INGENIERÍA PLANTA BAJA M2 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000985 | D04 EDIF.INGENIERÍA PRIMERA PLANTA M1 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000986 | D04 EDIF.INGENIERÍA PRIMERA PLANTA M2 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000992 | D04 CANILLEJAS PREVENCIÓN LABORAL | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000998 | D04 CANILLEJAS OFICINA OBRAS CGBT | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000999 | D04 CANILLEJAS OFICINA OBRAS CTO.COMUN. | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001052 | D04 CANILLEJAS CASETA GUARDA OFICINAS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001076 | D04 EDIF.INGENIERIA COMUNIC. P. BAJA M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001077 | D04 EDIF.INGENIERIA COMUNIC. P. BAJA M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001096 | D04 CANILLEJAS CTO.JEFE DEPOSITO M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001145 | D04 CANILL.EXPL.SIST.SEG.INFORMATICA M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001146 | D04 CANILL.EXPL.SIST.SEG.INFORMATICA M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001147 | D04 CANILL.EXPL.SIST.SEG.INFORMATICA M3 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001148 | D04 CANILL.EXPL.SIST.SEG.INFORMATICA M4 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001149 | D04 CANILL.EXPL.SIST.SEG.INFORMATICA M5 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001172 | D04 CANILLEJAS CASETA ATR | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001200 | D04 CANILLEJAS ALMACÉN DOTACIÓN | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001213 | D04 CANILLEJAS CTO.JEFE DEPOSITO M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001230 | D04 CANILLEJAS CASETA GUARDA PRESENCIA | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001259 | D04 CANILLEJ.UNID.OPERATIVA ALMACEN M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001260 | D04 CANILLEJ.UNID.OPERATIVA ALMACEN M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001311 | D04 CANILLEJAS SUBESTACIÓN CTO.TECNICO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001321 | D04 CANILLEJAS CTO. COMUNICACIONES | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001324 | D04 CANILLEJAS OFICINA OBRAS AMPLIACION | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001339 | D04 CANILLEJAS OFI MEDIOAMBIENTE BAJA M1 | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001340 | D04 CANILLEJAS OFI MEDIOAMBIENTE BAJA M2 | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001449 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001450 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001451 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M3 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001452 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M4 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001453 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M5 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001454 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M6 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001455 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M7 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001456 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M8 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001457 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M9 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001458 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M10 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001459 | D04 CANILLEJAS ESTACION 4.0 M11 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000016 | CORTINA ELECTRICA ALMACÉN OPERATIVA | 1 | 17.04 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000033 | D04 EDIF.INGENIERÍA RECUPERADOR | 1 | 24.33 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000040 | D04 CANILLEJAS OFICINA OBRAS RECUP.(3UD) | 1 | 24.33 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000063 | D04 CANILL RECUP.ENTALP. ALMAC.OPERAT. | 1 | 24.33 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000169 | D04 RECUP.ENTÁLPICO OBRAS AMPLIACIÓN | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFCFAN000013 | D04 CANILLEJAS 3 FANCOIL ALM. DOTACIÓN | 1 | 16.97 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000037 | D04 EDIF.INGENIERÍA ELEMENTOS AUXILIARES | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000053 | D4 CANI OFICINA TALLER CENTRAL | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000054 | D04 CANILLEJAS CLÍNICA Y FP CLIMA | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000055 | D04 CANILLEJAS OFICINAS CCS | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000056 | D04 CANILLEJAS VEST. ALMACENES CALD. | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000059 | DEP. CANILLEJAS INSTALACIÓN FRÍO TTCC | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000060 | D04 CANILLEJAS LABORAT. ALMACENES | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFPROD000007 | D04 EDIF.INGENIERÍA PRODUCTOR ACS | 1 | 24.33 | 0 | 48 | 0
0IFPSOL000006 | D04 EDIF.INGENIERÍA PANELES SOLARES | 1 | 34.04 | 0 | 48 | 0
0IFRADI000012 | RADIADOR D4 CANI OFICIN TTCC | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000033 | D04 CANILLEJAS OBRAS REGULACIÓN | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000034 | D04 CANILLEJAS INGENIERÍA REGULACIÓN | 1 | 69.27 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000044 | D04 CANILLEJAS VÍAS REGULACIÓN | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFAGAS000002 | ACOMETIDA GAS D4 CANILLEJAS | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001003 | D04 CANILLEJAS OFICINA GARAJE CAMIONES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000034 | D04 CANILLEJAS VESTUARIOS TTCC | 1 | 24.33 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000035 | C_BOMB CIR AGUA D4 CANI TALLER CENTRAL | 1 | 33.69 | 0 | 48 | 0
0IFCAER000020 | AEROT D4 CANI TALLER CENTRAL(120) | 1 | 294.56 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000088 | CALEFACCIÓN NAVES TTCC GN1 | 1 | 113.9 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000089 | CALEFACCIÓN NAVES TTCC GN2 | 1 | 113.9 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000090 | CALEFACCIÓN NAVES TTCC GN3 | 1 | 113.9 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000014 | CORTINA TALLER CENTRAL PTA. ESTE Y OESTE | 1 | 25.35 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000018 | D04 CORTINAS TTCC (3) | 1 | 28.28 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000083 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 1 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000084 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 2 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000085 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 3 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000086 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 4 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000087 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 5 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000088 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 6 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000089 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 7 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000090 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 8 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000091 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 9 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000092 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 10 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000093 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 11 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000094 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 12 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000095 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 13 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000096 | CL D4 CANI TALLER CENTRAL TMV 14 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000048 | ELE AUXI D4 CANI TALLER CENTRAL CALD. | 1 | 114.56 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000024 | D04 ENFRIADORA TTCC 1 CLIMATIZ. | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000025 | D04 ENFRIADORA TTCC 2 CLIMATIZ. | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000026 | D04 ENFRIADORA TTCC 3 AEROTERM. | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000005 | D4 CANI TALLER CENTRAL PASARELA COM. | 1 | 27.11 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000061 | D04 CANILLEJAS TTCC REGULACIÓN | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000037 | C_BOMB CIR AGUA D4 CANI MANT MAT MÓVIL | 1 | 16.85 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000083 | CALEFACCIÓN NAVES CICLO CORTO GN1 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000084 | CALEFACCIÓN NAVES CICLO CORTO GN2 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000085 | CALEFACCIÓN NAVES CICLO CORTO GN3 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000086 | CALEFACCIÓN NAVES CICLO CORTO GN4 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000087 | ACS VESTUARIOS CICLO CORTO GN5 | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000001 | CORTINA D4 CANI MANT MAT MÓVIL(56) | 1 | 244.07 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000015 | CL D4 CANI MANT MAT MÓVIL CL1 FONDO | 1 | 34.55 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000016 | CL D4 CANI MANT MAT MÓVIL CL2 ENTRADA | 1 | 34.55 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000051 | ELE AUXI D4 CANI MANT MAT MÓVIL CALD. | 1 | 114.56 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000011 | D4 CANI MANT CICLO CORTO PASARELA COM. | 1 | 27.11 | 0 | 48 | 0
0IFPSOL000009 | PANEL SOLAR ACS D04 CICLO CORTO | 1 | 35.25 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000042 | D04 CANILLEJAS C.CORTO REGULACIÓN | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000036 | C_BOMB CIR AGUA D4 CANI VEST TTCC | 1 | 16.85 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000079 | CALDERA APOYO ACS VEST. TTCC | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000049 | ELE AUXI D4 CANI ACS VEST. TTCC | 1 | 114.56 | 0 | 48 | 0
0IFPSOL000008 | D04 PANELES SOLARES ACS VEST. TTCC | 1 | 58.76 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000028 | C_BOMB CIR AGUA D04 CANI CLÍNICA | 1 | 16.85 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000062 | CALEFACCIÓN / ACS CLÍNICA Y FP GN1 | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000063 | CALEFACCIÓN / ACS CLÍNICA Y FP GN2 | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000034 | D04 CANILLEJAS CLÍNICA Y FP CALD. | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000001 | D04 CANI CLÍNICA Y FP PASARELA COM. | 1 | 27.11 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000022 | D04 CANILLEJAS CLINICA Y FP REGULACIÓN | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001359 | D04 CANILLEJAS VESTUARIO GARAJE CAMIONES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000060 | CALEFAC / ACS VESTUARIOS ALMACENES GN1 | 1 | 113.9 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000023 | EXTRAC. RECU. D04 ALMACENES CANIL. (4 un | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000031 | OFICINAS DE ALMACENES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFPSOL000003 | PANEL SOLAR ACS D04 ALMACENES CANILLEJAS | 1 | 35.25 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001305 | D04 CANILLEJAS TTCC CABINA COMPRAS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000668 | D04 CANILLEJAS TTCC ACONDICIONA. CAJA | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000669 | D04 CANILLEJAS TTCC CHAPA | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000670 | D04 CANILLEJAS TTCC CONSERVACIÓN | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000671 | D04 CANILLEJAS TTCC APARILLAJE | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000672 | D04 CANILLEJAS TTCC MAQ. HERRAMIENTAS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000673 | D04 CANILLEJAS TTCC CAJA | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000674 | D04 CANILLEJAS TTCC MANUTENCIÓN Y TRANS. | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000675 | D04 CANILLEJAS TTCC BOGIES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000676 | D04 CANILLEJAS TTCC C.C.R. | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000677 | D04 CANILLEJAS TTCC ELECTROMECÁNICA | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000678 | D04 CANILLEJAS TTCC MÁQ. ELÉC. ROTATIVAS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000679 | D04 CANILLEJAS TTCC CONT. PRODUCCIÓN M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000680 | D04 CANILLEJAS TTCC CONT. PRODUCCIÓN M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000681 | D04 CANILLEJAS TTCC COMPO. INSTALACIONES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000731 | D04 CANILLEJAS TTCC PUESTA A PUNTO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000732 | D04 CANILLEJAS TTCC VEHICULOS AUXILIARES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000754 | D04 CANILLEJAS TTCC SALA MÚLTIPLE | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000759 | D04 CANILLEJAS TTCC ELECTRO. AUXILIA. M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000760 | D04 CANILLEJAS TTCC ELECTRO. PRUEBAS M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000761 | D04 CANILLEJAS TTCC ELECTRO.OFICIALES M3 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000762 | D04 CANILLEJAS TTCC ELECTRO. DESPACHOS 5 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000763 | D04 CANILLEJAS TTCC ELECTRO. DESPACHOS 4 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001141 | D04 CANILLEJAS TTCC OFICINA NORTE | 1 | 40.68 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001142 | D04 CANILLEJAS TTCC OFICINA SUR | 1 | 40.68 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001144 | D04 CANILLEJAS SALA CUBAS POTENCIA | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000022 | C EXTRAC.D04 CANILLEJAS (11 UNID.) | 1 | 24.17 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000024 | EXTRAC. RECU. D04 NAVE DRESINAS TTCC (4 | 1 | 40.68 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000025 | EXTRAC. RECU. D04 SALA MÚLTIPLE TTCC (2 | 1 | 40.68 | 0 | 48 | 0
0IFCFAN000015 | D04 FANCOIL TECHO LAB. CALIBRACIÓN TTCC | 1 | 16.97 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000097 | D04 CLIMATIZADOR LAB. CALIBRACIÓN TTCC | 1 | 34.55 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000050 | D04 ELE AUX CLIMA LAB. CALIBRACIÓN TTCC | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000027 | D04 ENFRIADORA LAB. CALIBRACIÓN TTCC | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000854 | D04 CANILLEJAS CENTRAL TELEFÓNICA TTCC | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001016 | D04 CANILLEJAS SAI VESTUARIOS TTCC | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFPRAD000009 | PANEL RADIANTE D04 DERESINAS TTCC (14 u | 1 | 32.55 | 0 | 48 | 0
0IFRADI000011 | RADIADOR D4 CANI TTCC FOSOS | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000059 | D04 CONTROL CLIMA LAB. CALIBRACIÓN TTCC | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000728 | D04 CANILLEJAS CONSERVA.MTO. CICLO CORTO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000756 | D04 CANILLEJAS OFI. CICLO COR. SALA JUNT | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000757 | D04 CANILLEJAS OFI. CICLO COR. DESPACHOS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000758 | D04 CANILLEJAS OFI. CICLO COR. SAI | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000773 | D04 CANILLEJAS CABINA MANDOS CICLO CO L5 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000804 | D04 CANILLEJAS COMEDOR CICLO CORTO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000805 | D04 CANILLEJAS TÉC. ESPECIALISTA C.C. M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001075 | D04 CANILLEJAS TEC. ESPECIALISTA C.C. M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001183 | D04 CANILLEJAS CTO. SECCIÓN LIMPIEZA MTO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001196 | D04 CANILLEJAS C. SUPERVISORES M.MOVIL | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001358 | D04 CANILLEJAS CTO. CONDUCTORES DEPOSITO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001360 | D04 CANILLEJAS VEST. CONDUCTORES MANIOBR | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000026 | EXTRAC. RECU. D04 OFIC.CICLO CORTO(2UD) | 1 | 24.17 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000046 | D04 CANILL. ELE AUXI OFIC. CICLO CORTO | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFPRAD000001 | PANEL RADIANTE D4 CAN MAN MAT MÓVIL(238) | 1 | 16.26 | 0 | 48 | 0
0IFRADI000013 | RADIADOR D4 CANI CICLO CORTO | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000667 | D04 CANILLEJAS VIAS OFICINA Y VESTUARIO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
3 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D05 - DEPÓSITO DE ALUCHE - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
0IFMAFR001040 | D05 ALUCHE ENCLAVAM. BAJO JEFE D. M1 | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001041 | D05 ALUCHE ENCLAVAM. BAJO JEFE D. M2 | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000103 | D05 ALUCHE VESTUARIO DE IIFF | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000824 | D05 ALUCHE CTO. JEFE DEPOSITO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000943 | D05 ALUCHE DESPACHO 6 RECURSOS HUMANOS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001302 | D05 ALUCHE RTS COMUNICACIONES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001303 | D05 ALUCHE OFI. T. AMBIENT P1 OFI C.CORT | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001356 | D05 ALUCHE CASETA PRINCIPAL CONTROL | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001357 | D05 ALUCHE CASETA GUARDA | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFAGAS000001 | ACOMETIDA GAS D5 ALUCHE | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000027 | C_BOMB CIR AGUA DEP. ALUCHE SALA CALDERS | 1 | 16.85 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001005 | D05 ALUCHE VESTUARIO DE VÍAS M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001006 | D05 ALUCHE VESTUARIO DE VÍAS M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCAER000016 | DEP. ALUCHE AEROTER NAVE ESTACIONAM.(30) | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000076 | DEP. ALUCHE CALEFACCIÓN GN 1 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000077 | DEP. ALUCHE CALEFACCIÓN GN 2 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000017 | DEP. ALUCHE CORTINAS NAVE EST. (4) | 1 | 28.67 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000042 | EXTRACTOR D05 ALUCHE VESTUARIO DE VÍAS | 1 | 24.17 | 0 | 48 | 0
0IFCFAN000014 | DEP. ALUCHE 3 FANCOILS COMEDOR Y ALMACÉN | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000077 | DEP. ALUCHE CLIMATIZADOR NAVE MTTO 1 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000078 | DEP. ALUCHE CLIMATIZADOR NAVE MTTO 2 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000039 | ELEMENTOS AUX. ACS D05 VESTUARIO DE VÍAS | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000041 | ELE AUXI D05 ALUCHE SALA CALDERAS | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000015 | DEP. ALUCHE S.CALDERAS PASARELA COM. | 1 | 26.94 | 0 | 48 | 0
0IFPROD000010 | PRODUCTOR ACS D5 VESTUARIO DE VÍAS | 1 | 35.03 | 0 | 48 | 0
0IFPSOL000007 | PANELES SOLARES D5 VESTUARIO DE VÍAS | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFRADI000017 | DEP. ALUCHE RADIADORES OFICINAS Y ASEOS | 1 | 25.98 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000035 | D05 ALUCHE VÍAS REGULACIÓN | 1 | 69.27 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000040 | D05 ALUCHE REGULACIÓN | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000802 | D05 ALUCHE OFICINA VÍAS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000803 | D05 ALUCHE VÍAS AREA DE DESCANSO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
4 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D06 - DEPÓSITO DE FUENCARRAL - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
0IFMAFR000762 | D06 FUENCARRAL ENCLAVAMIENTO | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000908 | D06 FUENCARRAL COMUNICACIONES | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001182 | D06 FUENCARRAL CTO. GUARDAS DEPOSITO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001367 | CUARTO CONDUCTORES DEP. FUENCARRAL | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001368 | D06 FUENCARRAL CTO JEFE DEPOSITO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000019 | C EXTRAC.D06 FUENCARRAL | 1 | 24.17 | 0 | 48 | 0
0IFAGAS000005 | ACOMETIDA GAS D6 FUENCARRAL | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000038 | C_BOMB CIR AGUA D6 FUENCARRAL CALDERAS | 1 | 16.85 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000091 | D06 FUENCARRAL CALEF. GN 1 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000092 | D06 FUENCARRAL CALEF. GN 2 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000093 | D06 FUENCARRAL CALEF. GN 3 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000094 | D06 FUENCARRAL ACS GN 4 | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000002 | CORTINA D7 FUENCARRAL | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000031 | CL D6 FUENCARRAL IZDA 1 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000035 | CL D6 FUENCARRAL DCHA 2 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000052 | ELE AUXI D6 FUENCARRAL CALDERAS | 1 | 114.56 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000009 | D6 FUENCARRAL S.CALD. PASARELA COM. | 1 | 26.94 | 0 | 48 | 0
0IFPSOL000010 | PANEL SOLAR ACS D06 FUENCARRAL | 1 | 35.25 | 0 | 48 | 0
0IFRADI000014 | RADIADOR D6 FUENCARRAL | 1 | 40.68 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000062 | D06 FUENCARRAL REGULACIÓN | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001151 | D06 FUENCARRAL OF.TECNICAS MTO.MAT.MOVIL | 1 | 69.27 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001152 | D06 FUENCARRAL OF.MANDOS INT.MTO.MAT.MOV | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
5 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D07 - DEPÓSITO DE SACEDAL - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
0IFMAFR000761 | D07 SACEDAL ENCLAVAMIENTO | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000844 | D07 SACEDAL ENCLAVAMIENTO M2 | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001013 | D07 SACEDAL COMUNICACIONES | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFAGAS000016 | D07 SACERAL ACOMETIDA DE GAS | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000492 | D07 SACERAL CABINA JEFE DEPÓSITO M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000908 | D07 SACERAL OFICINA MTTO. EN NAVE M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000909 | D07 SACERAL OFICINA MTTO. EN NAVE M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000910 | D07 SACERAL OFICINA MTTO. EN NAVE M3 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000911 | D07 SACERAL OFICINA MTTO. EN NAVE M4 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000925 | D07 SACERAL DESPACHOS PLANTA PRIMERA M1 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000926 | D07 SACERAL OFICINAS PLANTA PRIMERA M2 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000927 | D07 SACERAL OFI.P1,COMEDOR,VEST.MASC. M3 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001060 | D07 SACEDAL EQUIPOS PLANTA PRIMERA | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001140 | D07 SACEDAL OFICINA Y VESTUARIO VÍA M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001174 | D07 SACEDAL AULA FP | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001178 | D07 SACERAL CABINA JEFE DEPÓSITO M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001212 | D07 SACERAL CTO. GUARDAS DEPOSITO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001236 | D07 SACEDAL OFICINA Y VESTUARIO VÍA M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000061 | D07 SACEDAL OFICINAS | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFRADI000010 | D07 SACERAL RADIADORES | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000029 | C_BOMB CIR AGUA D07 SACEDAL CALDERAS | 1 | 16.85 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000064 | D07 SACERAL CALEF. GN 1 | 1 | 113.9 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000065 | D07 SACERAL CALEF. GN 2 | 1 | 113.9 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000066 | D07 SACERAL ACS GN 3 | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000035 | D07 SACERAL ELEM. AUXILIARES SALA CALD. | 1 | 97.62 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000002 | D07 SACERAL SALA CALD. PASARELA COM. | 1 | 26.94 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000023 | D07 SACERAL REGULACIÓN | 1 | 124.73 | 0 | 48 | 0
0IFCAER000013 | D07 SACERAL AEROTERMOS NAVES COCHERAS | 1 | 97.62 | 0 | 48 | 0
0IFCAER000014 | D07 SACERAL AEROTERMOS TALLER Y ALMACÉN | 1 | 32.55 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000012 | D07 SACERAL CORTINAS NAVE COCHERA | 1 | 97.62 | 0 | 48 | 0
0IFPRAD000010 | D07 SACERAL PANELES RADIANTES NAVE | 1 | 16.26 | 0 | 48 | 0
0IFPSOL000005 | D07 SACERAL PANELES SOLARES ACS | 1 | 68.33 | 0 | 48 | 0
6 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D08 - DEPÓSITO DE LAGUNA - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
0IFMAFR001042 | D08 LAGUNA ENCLAVAMIENTO M1 | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001043 | D08 LAGUNA ENCLAVAMIENTO M2 | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFAGAS000013 | ACOMETIDA DE GAS D08 LAGUNA NUEVA | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000408 | D08 LAGUNA M.INTERMEDIOS MANT.TRENES M1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000764 | D08 LAGUNA COMEDOR | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000765 | D08 LAGUNA VESTIBULO Y PASILLO | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000766 | D08 LAGUNA OFICINAS Y PASILLO | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000794 | D08 LAGUNA DESPACHOS TECNICOS MAT.MOVIL | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000813 | D08 LAGUNA M.INTERMEDIOS MANT.TRENES M2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001004 | D08 LAGUNA CUARTO CONDUCTORES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001150 | D08 LAGUNA AULA FORMACIÓN | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001344 | D08 LAGUNA OFICINA DE TORNOS | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001369 | D08 LAGUNA MAESTROS TALLERES CENTRALES | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000055 | D08 LAGUNA AMPLIACIÓN CALEF. GN 1 | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000056 | D08 LAGUNA AMPLIACIÓN CALEF. GN 2 | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000095 | D08 LAGUNA AMPLIACIÓN ACS GN 3 | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000020 | C EXTRAC.D08 LAGUNA (6 UNID) | 1 | 24.17 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000053 | CL D8 LAGUNA NAVE DE MANT. 6 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000057 | DEP. LAGUNA INSTALACIÓN FRÍO NAVE | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000058 | DEP. LAGUNA OFICINA, HALL, COMEDOR | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000833 | D08 LAGUNA COMUNICACIONES | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFPRAD000008 | PANEL RADIANTE D08 LAGUNA AMPLIACIÓN | 1 | 16.26 | 0 | 48 | 0
0IFAGAS000004 | ACOMETIDA GAS D8 LAGUNA ANTIGUA | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000018 | C_BOMB CIR AGUA D8 LAGUNA CALDERAS | 1 | 16.85 | 0 | 48 | 0
0IFCAER000007 | AEROT D8 LAGUNA BC J DEPÓSITO | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000058 | D08 LAGUNA CALEF. GN 1 (ADISA) | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000059 | D08 LAGUNA CALEF. GN 2 (ADISA) | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000068 | D08 LAGUNA CALEF. GN 3 (UNICAL) | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000069 | D08 LAGUNA CALEF. GN 4 (UNICAL) | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000003 | CORTINA D8 LAGUNA (9) | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000206 | RECUP D8 LAGUNA 1 FRIO CALOR | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000207 | RECUP D8 LAGUNA 2 FRIO AMPLIACIÓN | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFCFAN000003 | C_FANC D8 LAGUNA CONTROL Y J_DEPOSITO | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000028 | CL D8 LAGUNA CORTINA NORTE 4 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000029 | CL D8 LAGUNA CORTINA SUR 5 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000030 | CL D8 LAGUNA VESTUARIO | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000079 | CL D8 LAGUNA TERRAZA NORTE 1 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000080 | CL D8 LAGUNA TERRAZA CENTRO 2 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000081 | CL D8 LAGUNA TERRAZA SUR 3 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000082 | CL D8 LAGUNA FRIO AMPLIACION 7 | 1 | 58.37 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000016 | ELE AUXI D8 LAGUNA CALDERAS | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000017 | ELE AUXI D8 LAGUNA CALDERAS AMPLIACIÓN | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000022 | ENFR D08 LAGUNA AMPLIACION | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000010 | D8 LAGUNA S.CALD. PASARELA COM. | 1 | 27.11 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000020 | D08 LAGUNA S.CALD. PASARELA CONTADOR | 1 | 27.11 | 0 | 48 | 0
0IFPRAD000002 | PANEL RADIANTE D8 LAGUNA (50) | 1 | 16.26 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000016 | D08 LAGUNA REGULACIÓN | 1 | 69.27 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000019 | C_BOMB CIR AGUA D8 LAGUNA BC J DEPÓSITO | 1 | 16.85 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000993 | D08 LAGUNA EDIFICIO DE CONTROL | 1 | 29.28 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000010 | CORTINA D08 LAGUNA AMPLIACIÓN (6) | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
7 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D09-L01 - DEPÓSITO DE HORTALEZA L01 - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
0IFMAFR000638 | D09 L01 HORTALEZA ENCLAVAMIENTO | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000637 | D09 L01 HORTALEZA COMUNICACIONES | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001428 | D09-L1 HORTAL. CASETA DE CONTROL | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001429 | D09-L1 HORTAL. JEFE DE DEPÓS. PTA INF. | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001430 | D09-L1 HORTAL. JEFE DE DEPÓS. PTA SUPER. | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000018 | L1-EXTRAC.DO9 HORTALEZA VESTUARIOS(14) | 1 | 24.17 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000029 | L1-ELE AUXI DO9 HORTALEZA LÍNEA 1 NAVE | 1 | 57.44 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000063 | D09 HORTALEZA L01 OFICINAS | 1 | 30 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000024 | D09-L1 HORTALEZA REGULACIÓN | 1 | 69.27 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000032 | C_BOMB CIR AGUA D09 HORTALEZA L1 | 1 | 16.85 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000633 | D09-L1 HORTAL. NAVE MANTENIMIENTO M1 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000634 | D09-L1 HORTAL. NAVE MANTENIMIENTO M2 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000635 | D09-L1 HORTAL. NAVE MANTENIMIENTO M3 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000636 | D09-L1 HORTAL. NAVE MANTENIMIENTO M4 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000637 | D09-L1 HORTAL. NAVE MANTENIMIENTO M5 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000638 | D09-L1 HORTAL. NAVE MANTENIMIENTO M6 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000639 | D09-L1 HORTAL. NAVE MANTENIMIENTO M7 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000640 | D09-L1 HORTAL. NAVE MANTENIMIENTO M8 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000641 | D09-L1 HORTAL. NAVE MANTENIMIENTO M9 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000642 | D09-L1 HORTAL. NAVE MANTENIMIENTO M10 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000643 | D09-L1 HORTAL. OFICINAS M1 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000644 | D09-L1 HORTAL. OFICINAS M2 | 1 | 52.52 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000059 | L1-CL DO9 HORTALEZA VESTUARIOS Y OFICIN | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000060 | L1-CL DO9 HORT.NAVE MANTENIMIENTO M-1 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000061 | L1-CL DO9 HORT.NAVE MANTENIMIENTO M-2 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000062 | L1-CL DO9 HORT.NAVE MANTENIMIENTO M-3 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000063 | L1-CL DO9 HORT.NAVE MANTENIMIENTO M-4 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFCLIM000064 | L1-CL DO9 HORT.NAVE MANTENIMIENTO M-5 | 1 | 35.79 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000007 | L1-ENF DO9 HORT. ACS Y CALEF. VEST.M-1 | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFENFR000008 | L1-ENF DO9 HORT. ACS Y CALEF. VEST.M-2 | 1 | 81.36 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000003 | D09-L1 HORTAL. SALA CALD. PASARELA COM. | 1 | 27.11 | 0 | 48 | 0
0IFPROD000008 | L1-PRODUCTOR ACS D9 HORTALEZA E 1 | 1 | 24.41 | 0 | 48 | 0
0IFPROD000009 | L1-PRODUCTOR ACS D9 HORTALEZA E 2 | 1 | 24.41 | 0 | 48 | 0
0IFCCOR000011 | L1-CORTINA D0 9 HORTALEZA (7) | 1 | 32.55 | 0 | 48 | 0
8 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D09-L04 - DEPÓSITO DE HORTALEZA L04 - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
0IFMAFR000959 | D09 L04 HORTALEZA ENCLAVAMIENTO | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001136 | D09 L04 HORTALEZA ENCLAVAMIENTO M2 | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000895 | D09 L04 HORTALEZA COMUNICACIONES | 1 | 58.58 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA000767 | D09-L4 HORTAL. P. 1ª OFIC. Y COMEDOR | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001053 | D09-L4 HORTAL. CTO. GUARDAS DEPOSITO L04 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001062 | D09-L4 HORTAL. CTO. JEFE DEPOSITO | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001162 | D09-L4 HORTAL. CUARTO T.E.M.M. | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001310 | D09-L4 HORTAL. CTO CONDUCT Y LIMPIEZA | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001507 | D09-L04 HORTALEZA OFICINA IBT | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001508 | D09-L04 HORTALEZA VESTUARIO IBT 1 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001509 | D09-L04 HORTALEZA VESTUARIO IBT 2 | 1 | 19.53 | 0 | 48 | 0
0IFAGAS000007 | L4-ACOMETIDA GAS D9 HORTALEZA | 1 | 48.81 | 0 | 48 | 0
0IFBOAG000020 | L4-C_BOMB CIR AGUA D9 HORTALEZA | 1 | 16.85 | 0 | 48 | 0
0IFCAER000008 | L4-AEROT D9 HORTALEZA | 1 | 89.49 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000072 | D09-L4 HORTAL. CALEF Y ACS. GN 1 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000073 | D09-L4 HORTAL. CALEF Y ACS. GN 2 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000074 | D09-L4 HORTAL. CALEF Y ACS. GN 3 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCALD000075 | D09-L4 HORTAL. CALEF Y ACS. GN 4 | 1 | 65.09 | 0 | 48 | 0
0IFCEXT000032 | L4-EXTRACTORES ASEOS Y VESTUARIOS | 1 | 24.17 | 0 | 48 | 0
0IFEAUX000018 | L4-ELE AUXI D9 HORTALEZA CALDERAS | 1 | 56.94 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000014 | D09-L4 HORTAL. S.CALDERAS PASARELA COM. | 1 | 27.11 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000021 | D09-L4 HORTAL S.CALD.PASARELA CONTADOR | 1 | 27.11 | 0 | 48 | 0
0IFPASA000022 | D09-L4 HORTAL S.CALD.PASARELA ANAL.RED | 1 | 27.11 | 0 | 48 | 0
0IFPRAD000011 | L4-PANELES RADIANES VIA LAVADO TRENES | 1 | 16.26 | 0 | 48 | 0
0IFRADI000015 | L4-RADIADOR D9 HORTALEZA | 1 | 32.55 | 0 | 48 | 0
0IFSREG000039 | D09-L4 HORTALEZA REGULACIÓN | 1 | 69.27 | 0 | 48 | 0
9 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN I07 - CTI FERIA DE MADRID - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
0IFMAFR000916 | FERIA MADRID CPD M3 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000917 | FERIA MADRID CPD M4 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001020 | FERIA MADRID CPD M1 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001021 | FERIA MADRID CPD M2 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001022 | FERIA MADRID CPD M5 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001023 | FERIA MADRID CPD M6 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001024 | FERIA MADRID CPD M7 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001025 | FERIA MADRID CPD M8 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFBOCA001208 | FERIA MADRID SALA UPS | 1 | 28.28 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000920 | FERIA MADRID SALA BATERÍAS | 1 | 28.28 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR001019 | FERIA MADRID SALAS BATERÍAS Y UPS | 1 | 28.28 | 0 | 48 | 0
10 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN I08 - CRISTALIA - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
0IFMAFR000696 | CRISTALIA 6ª PLANTA CPD M-1 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000697 | CRISTALIA 6ª PLANTA CPD M-2 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000698 | CRISTALIA 6ª PLANTA CPD M-3 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000699 | CRISTALIA 6ª PLANTA SALA SAI M-1 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000700 | CRISTALIA 6ª PLANTA SALA SAI M-2 | 1 | 58.2 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000701 | CRISTALIA 6ª PLANTA LABORATORIO C3 | 1 | 28.28 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000702 | CRISTALIA 6ª PLA. PANTALLAS COMMIT M1 | 1 | 28.28 | 0 | 48 | 0
0IFMAFR000703 | CRISTALIA 6ª PLA. PANTALLAS COMMIT M2 | 1 | 28.28 | 0 | 48 | 0
11 | LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN CON CONDUCTOS DE MÁS DE 70 KW - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
11.1 | Depósito Aluche: Instalación Calefacción Nave Mantenimiento | 1 | 9886.82 | 0 | 1 | 0
11.2 | Depósito Canillejas: Instalación Calefacción Nave Almacenes | 1 | 15788.26 | 0 | 1 | 0
11.3 | Depósito Canillejas: Instalación Calefacción Nave Ciclo Corto | 1 | 53457.83 | 0 | 1 | 0
11.4 | Depósito Canillejas: Instalación Climatización / ACS Clínica y FP | 1 | 23586.59 | 0 | 1 | 0
11.5 | Depósito Canillejas: Instalación Climatización Laboratorio de Almacenes | 1 | 3870.41 | 0 | 1 | 0
11.6 | Depósito Canillejas: Instalación Climatización Oficina CCS | 1 | 6715.39 | 0 | 1 | 0
11.7 | Depósito Canillejas: Instalación Climatización Oficina Ciclo Corto | 1 | 3429.72 | 0 | 1 | 0
11.8 | Depósito Canillejas: Instalación Climatización Oficina Ingeniería | 1 | 10526.77 | 0 | 1 | 0
11.9 | Depósito Canillejas: Instalación Climatización Oficina Obra Civil | 1 | 8219.85 | 0 | 1 | 0
11.10 | Depósito Canillejas: Instalación Climatización Oficina Talleres Centrales | 1 | 3498.71 | 0 | 1 | 0
11.11 | Depósito Canillejas: Instalación Climatización Simuladores FP | 1 | 2885.58 | 0 | 1 | 0
11.12 | Depósito Canillejas: Instalación Climatización Taller Electrónica | 1 | 9043.76 | 0 | 1 | 0
11.13 | Depósito Canillejas: Instalación Climatización Talleres Centrales | 1 | 203902.29 | 0 | 1 | 0
11.14 | Depósito Fuencarral: Instalación Calefacción Nave Mantenimiento | 1 | 53457.83 | 0 | 1 | 0
11.15 | Depósito Laguna: Instalación Climatización Nave Mantenimiento | 1 | 67132.67 | 0 | 1 | 0
11.16 | Depósito Laguna: Instalación Climatización Oficina, Pasillos, Hall y Comedor | 1 | 6279.86 | 0 | 1 | 0
11.17 | Depósito Sacedal: Instalación Climatización Oficinas | 1 | 6874.78 | 0 | 1 | 0
11.18 | Depósito Hortaleza L1: Instalación Climatización Nave Mantenimiento | 1 | 45554.47 | 0 | 1 | 0
11.19 | Depósito Hortaleza L1: Instalación Climatización Oficinas | 1 | 10607.19 | 0 | 1 | 0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
1 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D02 - DEPÓSITO DE VENTAS - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
2 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D04 - DEPÓSITO DE CANILLEJAS - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
3 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D05 - DEPÓSITO DE ALUCHE - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
4 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D06 - DEPÓSITO DE FUENCARRAL - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
5 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D07 - DEPÓSITO DE SACEDAL - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
6 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D08 - DEPÓSITO DE LAGUNA - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
7 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D09-L01 - DEPÓSITO DE HORTALEZA L01 - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
8 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN D09-L04 - DEPÓSITO DE HORTALEZA L04 - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
9 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN I07 - CTI FERIA DE MADRID - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
10 | MANTENIMIENTO INTEGRAL CLIMATIZACIÓN I08 - CRISTALIA - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
11 | LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN CON CONDUCTOS DE MÁS DE 70 KW - LOTE 2 |  |  |  |  | 0
| OFERTA TOTAL SIN IVA |  |  |  |  | 0
| 21% IVA |  |  |  |  | 0
| OFERTA TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 0
*Los precios unitarios deben incluir Gastos Generales y Beneficio Industrial
Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares