## Lote 3 Puerta del Sur
NOTA: Rellenad todas las casillas amarillas
NOTA: Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
Código | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
602 | Cuadro de distribución normalizado | 31664.38 | 4 | 126657.52 |  | 0
607 | Nuevas acometidas | 240 | 300 | 72000 |  | 0
80 | Cuadro de Maniobras | 58348 | 1 | 58348 |  | 0
46 | Cuadro distribución red T1/T2 | 23400.92 | 2 | 46801.84 |  | 0
3001 | Regleta monofásica 16 A. | 285.99 | 125 | 35748.75 |  | 0
672 | 2 Nuevas Acometidas de cable de SOCORRO a CGBT | 210 | 160 | 33600 |  | 0
606 | Retranqueo de acometidas | 95 | 300 | 28500 |  | 0
671 | 2 Nuevas Acometidas de cable de CT a CGBT | 210 | 100 | 21000 |  | 0
601 | Situación provisional durante traslado de servicios | 3000 | 6 | 18000 |  | 0
603 | Cuadro de distribución para equipos de 1 fuente de alimentación | 7777.64 | 2 | 15555.28 |  | 0
1103 | Implementación en COMMIT de auditorías por CPD | 6500 | 2 | 13000 |  | 0
E04 | Conmutación C1/C2 | 5405.78 | 2 | 10811.56 |  | 0
1201 | Programación de autómata de Cuadro de Distribución | 1500 | 7 | 10500 |  | 0
3003 | Desmontaje instalación antigua | 4512 | 2 | 9024 |  | 0
701 | Instalación adicional de Servicios Comunes | 7500 | 1 | 7500 |  | 0
49 | Cuadro distribución de Socorro | 7300.49 | 1 | 7300.49 |  | 0
682 | By-Pass Externo para Trafo de Aislamiento | 3100 | 2 | 6200 |  | 0
1202 | Programación de SAI | 1750 | 3 | 5250 |  | 0
3002 | Regleta trifásica 32 A. | 205.25 | 18 | 3694.5 |  | 0
681 | Protección de entrada a Trafo de Aislamiento | 1650 | 2 | 3300 |  | 0
1203 | Programación de Cuadro de Maniobras | 3000 | 1 | 3000 |  | 0
1001 | Cable UTP | 250 | 9 | 2250 |  | 0
65 | Legalización de instalaciones | 2162.16 | 1 | 2162.16 |  | 0
3005 | Recableado bases puestos de trabajo | 196 | 11 | 2156 |  | 0
81 | Cuadro SAI para equipos de una sola fuente de alimenatción | 2154 | 1 | 2154 |  | 0
1003 | Cableado de conexión SAI - Autómata | 250 | 8 | 2000 |  | 0
3004 | Regleta monofásica 16 A VIDEOWALL | 247.99 | 8 | 1983.92 |  | 0
1209 | Autómata de Servicios Comunes | 1200 | 1 | 1200 |  | 0
1102 | Corrección de defectos en auditorías | 1125 | 1 | 1125 |  | 0
1101 | Auditoría para telemando, estados y alarmas | 1065 | 1 | 1065 |  | 0
66 | Documentación As-Built | 940.54 | 1 | 940.54 |  | 0
53 | Pruebas | 908.11 | 1 | 908.11 |  | 0
62 | Desmontajes | 658.11 | 1 | 658.11 |  | 0
64 | Retranqueo actual acometida T2 a CGBT | 617.17 | 1 | 617.17 |  | 0
67 | Retranqueo actual acometida T1 a CGBT | 617.17 | 1 | 617.17 |  | 0
63 | Puesta a Tierra de neutro de trafo de aislamiento | 530.51 | 1 | 530.51 |  | 0
1002 | Switch Ethernet | 300 | 1 | 300 |  | 0
60 | Revisión de independencia de tierras entre módulos CGBT | 205.41 | 1 | 205.41 |  | 0
|  |  |  | 556665.04 |  | 0
|  |  |  | 556665.04 |  | 0
|  |  |  | 116899.6584 |  | 0
|  |  |  | 673564.6984 |  | 0
|  |  |  | IMPORTE GG (%) | IMPORTE BI (%) | IMPORTE TOTAL OFERTADO + GG + BI
Importe de la oferta (IVA no incluido)
|  | IMPORTE OFERTADO |  | IMPORTE GG | IMPORTE BI
| IVA | 21%
TOTAL CON IVA