## TEXTOS
FILA | CIRCUITO | TEXTO | FONDO | LETRA | DIMENSIONES [mm] | OBSERVACIONES
1 | C1 |  |  |  |  | NO SE MODIFICA
1 | C2 |  |  |  |  | NO SE MODIFICA
1 | C3 |  |  |  |  | NO SE MODIFICA
1 | C4 |  |  |  |  | NO SE MODIFICA
1 | C5 |  |  |  |  | NO SE MODIFICA
2 | C6 | C6 (B-6) METTAS 4051-4052-5194 VAPPE 6283 | ROJO | BLANCA | 36X20
2 | C7 | C7 (B-7) TARJETERO PMR | ROJO | BLANCA | 36X20
2 | C8 | C8 (B-8) RESERVA | ROJO | BLANCA | 36X20
2 | C9 | C9 (B-9) RESERVA | ROJO | BLANCA | 70X20 | Desenbornar la linea, encintarla y marcarla con el siguiente texto "Antigua linea de Aire Acondicionado desconectada DD/MM/AAAA"
2 | C10 | C10 (B-10) PUESTO INFORMACION | ROJO | BLANCA | 36X20
2 | C11 | C11 (B-11) RESERVA | ROJO | BLANCA | 36X20
2 | C12 | C12 (B-12) APERTURA NOCTURNA PASOS SALIDA | ROJO | BLANCA | 70X20 | Hay que activar la maniobra para que independientemente del pulsador de emergencia y en paralelo a este, abra el contactor entre las 2:00 h y las 5:45 h
2 | C13 | C13 (B-13A) AL. SOCORRO PCL | ROJO | BLANCA | 36X20
2 | C14 | C14 (B-13B) AL. SOCORRO C. EQUIPOS | ROJO | BLANCA | 36X20
3 | C15 | C15 (B-14A) METTAS 5192 | ROJO | BLANCA | 36X20
3 | C16 | C16 (B-14B) RESERVA | ROJO | BLANCA | 36X20 | Desenbornar la linea, encintarla y marcarla con el siguiente texto "Antigua linea METTAS" desconectada DD/MM/AAAA"
3 | C17 | C17 (B-14C) METTA 5193 | ROJO | BLANCA | 36X20
3 | C18 | C18 (B-15) CAJA FUERTE | ROJO | BLANCA | 36X20
3 | C19 | C19 (B-16) RESERVA | ROJO | BLANCA | 36X20
3 |  | CONTACTOR TORNIQUETES | ROJO | BLANCA | 70X20
3 |  | BORNERO TORNIQUETES | ROJO | BLANCA | 70X20
3 | C20 | C20 (B-33) TORNIQUETE 1-2 | ROJO | BLANCA | 36X20
3 | C21 | C21 (B-34) TORNIQUETE 3-4 | ROJO | BLANCA | 36X20
3 | C22 | C22 (B-35) TORNIQUETE 5-6 | ROJO | BLANCA | 36X20
3 | C23 | C23 (B-36) TORNIQUETE 7-8 | ROJO | BLANCA | 36X20
44 | C24 | C24 (B-37) TORNIQUETE 9-10 | ROJO | BLANCA | 36X20
4 | C25 | C25 (B-48) TORNIQUETE PMR 11-12 | ROJO | BLANCA | 36X20
4 | C26 | C26 (B-49) TORNIQUETE 13-14 | ROJO | BLANCA | 36X20
4 | C27 | C27 (B-50) TORNIQUETE 15-16 | ROJO | BLANCA | 36X20
4 | C28 | C28 (B-51) TORNIQUETE 17-18 | ROJO | BLANCA | 36X20
4 | C29 | C29 (B-52) TORNIQUETE 19-20 | ROJO | BLANCA | 36X20
4 | C30 | C30 (B-53) TORNIQUETE 21-22 | ROJO | BLANCA | 36X20
4 | C31 | C31 (B-17) CANCELA 1 | ROJO | BLANCA | 70X20
4 | C32 | C32 (B-18) CANCELA 2 | ROJO | BLANCA | 70X20
5 | C33 | C33 (B-20) CANCELA 3 | ROJO | BLANCA | 70X20
5 | C34 | C34 (B-21) ALIMENTACION SAI PCL | ROJO | BLANCA | 36X20
5 | C35 | C35 (B-22) RESERVA | ROJO | BLANCA | 70X20
5 | C36 | C36 (B-23) MONITOR MBT | ROJO | BLANCA | 36X20
5 | C37 | C37 (B-24) UNIDADES REMOTAS | ROJO | BLANCA | 70X20
5 | C38 | C38 (B-19) METTAS 5188-5189 | ROJO | BLANCA | 36X20
5 | C39 | C39 (B-25) METTA 5187 | ROJO | BLANCA | 36X20
6 | C40 | C40 (B-26) METTAS 5181-5184 | ROJO | BLANCA | 36X20
6 | C41 | C41 (B-58) METTAS 5195-5196 | ROJO | BLANCA | 36X20
6 | C42 | C42 (B-31) METTA 5190 | ROJO | BLANCA | 36X20
6 | C43 | C43 (B-27) METTAS 5182-5183 | ROJO | BLANCA | 36X20
6 | C44 | C44 (B-28) RESERVA | ROJO | BLANCA | 36X20
6 | C45 | C45 (B-29) RESERVA | ROJO | BLANCA | 36X20 | Desenbornar la linea, encintarla y marcarla con el siguiente texto "Antigua linea TVCC" Desconectada DD/MM/AAAA"
6 | C46 | C46 (B-30) TELEVISION VESTIBULO | ROJO | BLANCA | 70X20
6 | C47 | C47 (B-32) DETECTOR DE EFLUVIOS | ROJO | BLANCA | 36X20
7 | C48 | C48 (B-38) CONCENTRADOR | AZUL | BLANCA | 36X20 | ES LA CPU?
7 | C49 | C49 (B-40) PANEL PCI | AZUL | BLANCA | 36X20
7 | C50 | C50 (B-43) RESERVA | AZUL | BLANCA | 36X20 | Desenbornar la linea, encintarla y marcarla con el siguiente texto "Antiguo protector vestibulo" Desconectada DD/MM/AAAA"
7 | C51 | C51 (B-44) DOMO VESTIBULO | AZUL | BLANCA | 36X20
7 | C52 | C52 (B-45) DOMO CALLE | AZUL | BLANCA | 36X20
7 | C53 | C53 (B-46) RESERVA | AZUL | BLANCA | 36X20 | Desenbornar la linea, encintarla y marcarla con el siguiente texto "Antiguo ATA 4 puerta" Desconectada DD/MM/AAAA"
7 | C54 | C54 (B-47) RESERVA | AZUL | BLANCA | 36X20 | Desenbornar la linea, encintarla y marcarla con el siguiente texto "Antiguo automata energia" Desconectada DD/MM/AAAA"