## INSTRUCCIONES
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
PAUTAS A SEGUIR PARA CUMPLIMENTAR LA PLANTILLA
1. En este archivo existen:
- 1 Hoja (Instrucciones) con las pautas a seguir para cumplimentar este libro Excel. - 3 Hojas (Aguas Regeneradas, Aguas Residuales y Lodos) que deben cumplimentar los licitadores. - 1 Hoja (RESUMEN) en la que aparecen los porcentajes totales calculados.
2. Pautas para cumplimentar las Hojas: "Aguas Regeneradas, Lodos y Aguas Residuales"
- En la columna "Parámetro" se encuentran todos los parámetros indicados en el punto 4.1 del documento PPT para los que se solicitan los ejercicios de intercomparación.
- En la columna "Cumple Rango" aparece un desplegable en el cual debe de elegirse "SI" o "NO" en función de si los parámetros ofertados cumplen con el rango indicado en el punto 4.1 del documento PPT.
- En la columna "Declaración de Familia de Ensayo" aparece un desplegable en el cual debe de elegirse "SI" o "NO" en función de si el parámetro puede ofertarse de manera individual ("NO" en el desplegable) o si el licitador lo incluye dentro de una familia de ensayo ("SI" en el desplegable) atendiendo a lo indicado en el documento PPT para familias de ensayo. El licitador tendrá que justificar y documentar sus propuestas de familias.
- En la columna "Subcontratado" aparece un desplegable en el cual debe de elegirse "SI" o "NO" en función de si los parámetros ofertados van a ser subcontratados, cuando el licitador no cuenta con esquema propio. En caso de subcontratación, debe de indicarse el proveedor correspondiente en la columna "Proveedor".
- En la columna "Nº Labs ≥ 9" aparece un desplegable en el cual debe de elegirse "SI" o "NO" en función de si se estima que el número de participantes sea mayor o igual a 9 para cada parámetro, según lo indicado en el apartado 5.1.2 del PPT.
- En la columna "Acreditado" aparece un desplegable en el cual debe de elegirse "SI" o "NO" en función de si el parámetro seleccionado se encuentra incluido en el Anexo técnico de acreditación del licitador bajo la norma ISO/IEC 17043 en la matriz indicada. En caso de recurrir a la subcontratación, la casilla debe dejarse vacía.
- En la parte inferior de estas hojas se muestra un cuadro resumen con los resultados obtenidos de porcentajes para la matriz en cuestión.
3. En la Hoja "RESUMEN": se muestra un cuadro resumen con los resultados obtenidos de porcentajes de todas las matrices.

## AGUAS REGENERADAS
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
MATRIZ AGUA REGENERADA
PARÁMETRO | CUMPLE RANGO | DECLARACIÓN DE FAMILIA DE ENSAYO | SUBCONTRATADO | PROVEEDOR (en caso de subcontratación) | Nº LABS ≥ 9 | ACREDITADO
Turbidez
Sólidos en suspensión
Nitrógeno total
Fósforo total
Escherichia coli
Legionella spp
Legionella pneumophila
Nematodos intestinales
Nitratos
| 0 |  | 0 |  | 0 | 0
RESUMEN: MATRIZ AGUA REGENERADA
| Parámetros dentro de rango (%) |  | Parámetros subsontratados (%) |  | Nº participantes ≥ 9 (%) | Parámetros acreditados (%)

## LODOS
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
LODOS
PARÁMETRO | CUMPLE RANGO | DECLARACIÓN DE FAMILIA DE ENSAYO | SUBCONTRATADO | PROVEEDOR (en caso de subcontratación) | Nº LABS ≥ 9 | ACREDITADO
pH
Solidos totales (105 ± 5ºC)
Perdida por ignición (500 ± 5ºC)
Cadmio
Calcio
Cobre
Cromo
Fósforo total
Hierro
Magnesio
Níquel
Potasio total
Plomo
Zinc
Mercurio
Arsénico
Carbono total
Nitrógeno total
| 0 |  | 0 |  | 0 | 0
RESUMEN: LODOS
| Parámetros dentro de rango (%) |  | Parámetros subsontratados (%) |  | Nº participantes ≥ 9 (%) | Parámetros acreditados (%)

## AGUAS RESIDUALES
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
MATRIZ AGUA RESIDUAL
PARÁMETRO | CUMPLE RANGO | DECLARACIÓN DE FAMILIA DE ENSAYO | SUBCONTRATADO | PROVEEDOR (en caso de subcontratación) | Nº LABS ≥ 9 | ACREDITADO
Alcalinidad (como CaCO3)
Cloruro
Conductividad a 25°C
Fluoruro
Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Benzo[a]antraceno
Benzo[a]pireno
Benzo[b]fluoranteno
Benzo[g,h,i]perileno
Benzo[k]fluoranteno
Criseno
Dibenzo[a,h]antraceno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
Indeno[1,2,3-c,d]pireno
Naftaleno
Pireno
Cloroformo
Bromodiclorometano
Dibromoclorometano
Bromoformo
Tricloroeteno
Tetracloroeteno
Tetracloruro de carbono
1,2-dicloroetano
Benceno
Tolueno
Etilbenceno
Estireno
o-Xileno
Xileno total
m-+ p-Xileno
Hidrocarburos Totales
Aceites y grasas Totales
Nitrógeno oxidado total (TON)
Nitrato
Nitrito
Amonio
Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total
Fósforo total
DBO (5 días)
DQO
Sólidos en suspensión
Sustancias activas al azul de metileno (MBAS)
Turbidez
Cromo (VI)
pH a 20-25 ºC
Fenol Total
Aluminio
Arsénico
Bario
Boro
Cadmio
Cromo
Cobre
Hierro
Plomo
Manganeso
Mercurio
Níquel
Selenio
Plata
Estaño
Zinc
SARS-CoV-2
| 0 |  | 0 |  | 0 | 0
RESUMEN: MATRIZ AGUA RESIDUAL
| Parámetros dentro de rango (%) |  | Parámetros subsontratados (%) |  | Nº participantes ≥ 9 (%) | Parámetros acreditados (%)

## RESUMEN
PLANTILLA ASPECTOS TÉCNICOS A CUMPLIMENTAR POR LOS LICITADORES
MATRICES | Parámetros que cumplen el rango | Parámetros subcontratados | Participaciones ≥ 9 | Parámetros acreditados
REGENERADAS
LODOS
RESIDUALES
TOTAL
| 0% | 0% | 0% | 0%