## Hoja2
MONITRO HEMODINAMICO NO INVASIVO
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales
Permite monitorización no invasiva de parámetros cardiocasculares para el diagnóstico de trastornos disautonómicos en el servicio de Neurologia
Características del monitor:
Tamaño de pantalla ("):
Alta resolución (S/N):
Táctil (S/N):
Monitorización continua y no invasiva de la presión arterial a través de un manguito en el dedo del paciente (S/N):
Parámetros monitorizados:
Presión arterial sistólica, media y diastólica (S/N):
Curvas de presión arterial (S/N):
Frecuencia cardiaca e inrervalo entre latidos (S/N):
ECG de 5 derivaciones (S/N):
Frecuencia de pulso e intervalo RR (S/N):
Frecuencia respiratoria y forma de onda (S/N):
Visualización de gráficos de forma de onda, tendencias y señales numéricas (S/N. Especificar):
Personalización de la visualización de las diferentes señales (SN. Especificar):
Componentes:
Unidad de control (S/N):
Manguitos de dedo de diferentes tallas (Especificar nº incluido y tallas):
Módulo de calibración (S/N):
Manguitos de brazo de diferentes tallas (Especificar nº incluido y tallas):
Módulo de entradas/salidas analógicas. (S/N):
Especificar nº entradas/salidas:
Permiten sincronizar señales externas a las fisiológicas o sacar señales del monitor a otros sistemas (S/N. Especificar):
Conexión USB (S/N, nº):
Exportación de datos (S/N. Especificar):
Software:
Revisión precisa de las mediciones registradas y la generación de informes automáticos y personalizables (S/N. Especificar):
Revisión de mediciones:
En el propio equipo (S/N):
En Pc independiente(S/N):
Licencias concurrentes incluidas (nº):
Incluirá:
Revisión dcompleta de la medicion (S/N):
Añadir marcadores y comentarios de medicion (S/N):
Imprimir comentarios (S/N):
Creación de informes de medicion para imprimir (S/N):
Exportación de datos latido a latido y datos sin procesar (S/N):
Software remoto que permita controlar y supervisar la medición a distancia (S/N):
Permite conexión con diferentes monitores y ordenadores (S/N):
Sistema operativo:
Otras características:
Incluye filtros más boquillas para la realización de maniobras de Valsava (S/N. Nº):
En caso de que el equipo sea retirado de forma temporal del centro para realización de calibraciones y/o mantenimiento, se garantiza disponibilidad de equipo de sustitución durante ese periodo (S/N):
Otras características del Sistema
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Dimensiones y necesidades de instalación:
Peso del equipo (kg):
Dimensiones: alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico(Kvh):
Dispositivos de minimización del consumo energético (S/N. Especificar):
Cumplimiento normativa Energy Star o similares (S/N):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Certificación de la formación facilitada (S/N):
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía de todo el equipamiento de al menos de 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo:
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión) (%)::
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
Conformance Claim Set:
Sistemas de Gestión de Calidad:
ISO 9001:
ISO13485:
Otros:
Sistema de Gestión Ambiental:
ISO 14001
Otros:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: