## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 448278.27 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 9% | Total Beneficio Industrial | 40345.04 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 6% | Total Gastos Generales | 26896.7 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 515520.01 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 108259.2 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 623779.21 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
Para todas las marcas y referencias que se listan a continuación, se entenderá que se oferta la que figura en la lista o una equivalente, pero en el caso de ofertarse una marca o referencia equivalente debe especificarse la misma y Metro validará, si la calidad de cada artículo ofertado es efectivamente equivalente a la del artículo listado, pudiendo en caso contrario desestimarse la oferta.
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | 0 | MATERIAL NO MATRICULADO SMIE
1.1 | 01 | CAP 01 - ILUMINACION
| 01.01 | Clavija cargador de 5 enchufes con protección eléctrica | Ud | 2 | 41.64 | 83.28 |  | 0
| 01.02 | Lámpara LEDEXT SLIM 10 W 5500K IP65 blanco | Ud | 2 | 25.2 | 50.4 |  | 0
| 01.03 | Linterna POWERLAMP Led 3,5 W Recargable | Ud | 5 | 55.5 | 277.5 |  | 0
| 01.04 | Trípode Slim 2x2000 LMN 6000K con 3 m de cable | Ud | 2 | 98.4 | 196.8 |  | 0
| 01.05 | Proyector Led Slim recargable regulable 10w 6000k | Ud | 2 | 198 | 396 |  | 0
| 01.06 | Proyector Led Slim recargable regulable 20w 6000k | Ud | 2 | 180 | 360 |  | 0
| 01.07 | Casquillo G23 para lampara bajo consumo de 5 a 13 W Ref. 1301 de COMA | Ud | 50 | 1.93 | 96.5 |  | 0
| 01.08 | TUBOS FLOURESCENTES L18 W/66 GREEN (25 UNIDADES) | Ud | 6 | 10.224 | 61.34 |  | 0
| 01.09 | Lampara LED Laborda ODL/GU10/L317bl | Ud | 10 | 72.6 | 726 |  | 0
| 01.10 | BALASTO HF-P 218 PL-TC III 220-240 V | Ud | 10 | 19.23 | 192.3 |  | 0
| 01.11 | ACCESORIO MONTAJE FOCO ROVASI IP65 | Ud | 30 | 24.13 | 723.9 |  | 0
| 01.12 | DOWNLIGHT LED PARA ASEOS Y DUCHAS 240MM DIAMETRO | Ud | 8 | 179.02 | 1432.16 |  | 0
| 01.13 | DOWNLIGHT LED PARA ASEOS Y DUCHAS 240MM DIAMETRO | Ud | 8 | 179.02 | 1432.16 |  | 0
| 01.14 | Downl. Vol Led 9,6W 820lm 4K BL IP54 | Ud | 35 | 46.09 | 1613.15 |  | 0
| 01.15 | Downl. Vol Led 17,5 W 1490lm 4k BL IP54 | Ud | 35 | 61.08 | 2137.8 |  | 0
| 01.16 | Lum. Veria 48W 32leds 740 500MA Xilit Marca: Prilux | Ud | 35 | 419.18 | 14671.3 |  | 0
| 01.17 | Luminarias OTC Floof light Ledvance | Ud | 3 | 146.73 | 440.19 |  | 0
| 01.18 | Corepro Ledspotmv D 5-60W 827 R50 36D Philips ref: 57853700 | Ud | 15 | 7.32 | 109.8 |  | 0
| 01.19 | VESTEL LED BAR V2 1200MM 21W Ref: VLN1221 | Ud | 2 | 35.1 | 70.2 |  | 0
| 01.20 | VESTEL LED BAR V2 900 ref: VLV290012w | Ud | 2 | 47.78 | 95.56 |  | 0
| 01.21 | LEDADVANCE 973381 VALUE CL-A-60 9,5 60W/840 E27 | Ud | 2 | 4.02 | 8.04 |  | 0
| 01.22 | Lampara led de 12w E27 1760Lm BLUELed 152126 | Ud | 6 | 45.67 | 274.02 |  | 0
| 01.23 | Led Value CL A 100 14W/840 E27 FR | Ud | 20 | 8.32 | 166.4 |  | 0
| 01.24 | LEDVANCE 961593 HQL LED 6000LM E27 54W=125W/840 CL | Ud | 25 | 144.92 | 3623 |  | 0
| 01.25 | Ledadvance 810976 lum. Floodlight 20W/4000K Black 155x167x44 mm | Ud | 6 | 20.28 | 121.68 |  | 0
| 01.26 | PROYECTOR LED FLOODLIGHT 50W 4000K NEGRO medidas 187x216x62 | Ud | 6 | 37.44 | 224.64 |  | 0
| 01.27 | LEDVANCE 037045 PARATHOM HQL LED 3000 23W/840 E27 Longitud:152MM | Ud | 4 | 67.59 | 270.36 |  | 0
| 01.28 | LEDVANCE 961555 HQL LED 2000LM E27 18W=50W/840 CL Longitud: 166mm | Ud | 6 | 51.09 | 306.54 |  | 0
| 01.29 | ledvance 037342 parathom hql led 4000 30w/840 e27 Longitud: 175mm | Ud | 6 | 79.39 | 476.34 |  | 0
| 01.30 | PROYECTOR LED EXTREME 700W 60º 4000K 84000LM REF: 5556630460 | Ud | 8 | 1401.39 | 11211.12 |  | 0
| 01.31 | EMERGENCIA DIANA FLAT LEDF3500X 500 LM NP REF:LDF3500X | Ud | 2 | 56.9 | 113.8 |  | 0
| 01.32 | Telefast,16 ED/SD, 1T/C no led, ref: ABE7H16R10 | Ud | 60 | 59.42 | 3565.2 |  | 0
| 01.33 | Rele miniatura +led 6A 4NANC 24VAC ref:RXM4AB2B7 | Ud | 4 | 7.75 | 31 |  | 0
| 01.34 | Ledvance 382436 ET-ZE-60/220-240V | Ud | 20 | 4.63 | 92.6 |  | 0
| 01.35 | BASE DOBLE SCHUKO 500 CIMA LED BL. 50010432-030 | Ud | 8 | 14.1 | 112.8 |  | 0
| 01.36 | BASE DOBLE SCHUKO 500 CIMA LED ROJO 50010432-037 | Ud | 2 | 14.1 | 28.2 |  | 0
| 01.37 | Downlight red micro panel extrpln. Led 8W 4000K 120mm dia. | Ud | 2 | 11.79 | 23.58 |  | 0
| 01.38 | Downlight 18 W led Roblan 4100 K 1300 lm | Ud | 12 | 8.96 | 107.52 |  | 0
| 01.39 | PDU 19 1U 8 schukos +led ref: 24155318 | Ud | 4 | 29.95 | 119.8 |  | 0
| 01.40 | Led calue CL A FR 75 non-dim 10,5W/840 E27 1060 | Ud | 4 | 3.93 | 15.72 |  | 0
| 01.41 | LAMP. ESTÁNDAR LED VALUE 9W 840 E27 MATE (EQ60W) 806LM | Ud | 40 | 2.64 | 105.6 |  | 0
| 01.42 | LED VALUE CL A FR 100 NON-DIM 14/840 E27 1522 LM | Ud | 40 | 4.9 | 196 |  | 0
| 01.43 | Led Power Driver Outd. 100-240V 20W 24V | Ud | 40 | 27.72 | 1108.8 |  | 0
| 01.44 | PHILIPS 81385000 COREPRO LED BULB ND 19,5-150W A67 | Ud | 20 | 11.36 | 227.2 |  | 0
| 01.45 | Corepro Led Spot ND 8-50W MR16 827 36D | Ud | 10 | 10.96 | 109.6 |  | 0
| 01.46 | DAMP PROOF LED 1500 55W/6500K IP65 | Ud | 20 | 89.78 | 1795.6 |  | 0
| 01.47 | Esf led 8W 3000K E-14 806 LUM | Ud | 4 | 4.6 | 18.4 |  | 0
| 01.48 | Empot. 51618 led 18W 4000k BL TCO ref: 51618-2984-90 | Ud | 20 | 9.93 | 198.6 |  | 0
| 01.49 | Led R50 220-240V 6W 470 LM 120º 41000K E14 ref: LEdR504100 | Ud | 12 | 3.27 | 39.24 |  | 0
| 01.50 | LED MARINER BODY T8 TWIN 1500MM 93052191 | Ud | 20 | 35 | 700 |  | 0
| 01.51 | Led Estandar E27 18W frio 41000K 2000lm 220-240V ref: SKYa6018F | Ud | 24 | 8.2 | 196.8 |  | 0
| 01.52 | BLOQUE LUM. LED 230 V VERDE | Ud | 20 | 15.64 | 312.8 |  | 0
| 01.53 | tira flex 1 metro led 3528 24 25W 4000k | Ud | 30 | 22.5 | 675 |  | 0
| 01.54 | Lamp. corepro ledtube 1200mm 14,5W/840 C glass | Ud | 4 | 9.31 | 37.24 |  | 0
| 01.55 | Empot. Silent LED 60x60 36W 840 UGR<19 REF 470742 | Ud | 2 | 33.85 | 67.7 |  | 0
| 01.56 | PROYECTOR LED FLOODLIGHT 150W 4000K NEGRO | Ud | 4 | 190.76 | 763.04 |  | 0
| 01.57 | Tforce LED HPL ND 60-42W E27 840 | Ud | 2 | 78.52 | 157.04 |  | 0
| 01.58 | Lamp led 27W 4000K 375 lum IP64 | Ud | 14 | 62.86 | 880.04 |  | 0
| 01.59 | LUMSUPF.DFO.100W LED 595X1195MM 4K | Ud | 20 | 119.79 | 2395.8 |  | 0
| 01.60 | PANTALLA SUPF.DFO.50W LED 295X1195 4000K | Ud | 8 | 57.72 | 461.76 |  | 0
| 01.61 | Led vaue par 16 80 NON-Dim 36º 6,9W/865 GU1057 | Ud | 2 | 2.65 | 5.3 |  | 0
| 01.62 | Tubo led T8 value 1,5 m 19 1w 840 230V | Ud | 10 | 5.8 | 58 |  | 0
| 01.63 | Piloto lum . Led 230 V rojo ref. XB4BVM4 | Ud | 40 | 24.16 | 966.4 |  | 0
| 01.64 | Piloto lum . Led 230 V blanco ref. XB4BVM1 | Ud | 20 | 24.16 | 483.2 |  | 0
| 01.65 | Ptetca Berlin Eco Led 1200mm | Ud | 8 | 11.37 | 90.96 |  | 0
| 01.66 | TC-Lineas 064416,01 Regleta BARLED 18W 4000K | Ud | 16 | 35.14 | 562.24 |  | 0
| 01.67 | Mas ledtube HF 1200mm HF 1200mm HE 16,5W T5 | Ud | 2 | 25.21 | 50.42 |  | 0
| 01.68 | TUBO LED AIRIS T607NMTB 549MM 7W 840 T5 | Ud | 40 | 13.08 | 523.2 |  | 0
| 01.69 | Lampara F3BX/840(PLC Largas) | Ud | 8 | 27.33 | 218.64 |  | 0
| 01.70 | Lampara R50 eco 18W E-14 | Ud | 20 | 2.32 | 46.4 |  | 0
| 01.71 | Portalampara 2 pines | Ud | 200 | 0.62 | 124 |  | 0
| 01.72 | Lamp. Fluo.comp. El master PL-L 4P 36W/840 2G11 | Ud | 80 | 4.87 | 389.6 |  | 0
| 01.73 | Portalampraas ceramico G9 | Ud | 40 | 7.39 | 295.6 |  | 0
| 01.74 | Portalamparas 227/SF | Ud | 40 | 3 | 120 |  | 0
| 01.75 | LAMP. FLUO. COMPACTA MASTER PL-C 2P 18W/840 G24D-2 | Ud | 200 | 2.83 | 566 |  | 0
| 01.76 | Lamparas dulux 18w PL-C 4 pines MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX | Ud | 50 | 3.2 | 160 |  | 0
| 01.77 | Lamp. masterc CDM-T 70W/942 G12 | Ud | 10 | 19.41 | 194.1 |  | 0
| 01.78 | Lamp. essense R50 Smart 4,5W 830 E14 230V | Ud | 20 | 6.08 | 121.6 |  | 0
| 01.79 | Lampara mastercolour tub. CDM-TC 35W/830 | Ud | 4 | 19.5 | 78 |  | 0
| 01.80 | Phiplis 19699615 Lampara CDM-T 70W/830 | Ud | 2 | 16.46 | 32.92 |  | 0
1.2 | T2 | CAP 02 - APARAMENTA | Ud
| 02.01 | Relé térmico LRD 06 | Ud | 20 | 59.8 | 1196 |  | 0
| 02.02 | transfor. 40 VA. | Ud | 20 | 27.4 | 548 |  | 0
| 02.03 | Relé térmico LRD 07 | Ud | 20 | 59.69 | 1193.8 |  | 0
| 02.04 | Condensador alterna 1,5 uf/450 V | Ud | 10 | 4.42 | 44.2 |  | 0
| 02.05 | Condensador alterna 5 uf/450 V | Ud | 20 | 4.44 | 88.8 |  | 0
| 02.06 | Condensadro alterna 10 uf/450 V | Ud | 8 | 7.27 | 58.16 |  | 0
| 02.07 | Relé convencional 24 VDC DPDT 2 C/O | Ud | 20 | 3.45 | 69 |  | 0
| 02.08 | Conmutador ISSW CM 3 Pos 1 CTO Inversor 250V-20A Ref: A9E18073 | Ud | 10 | 36.35 | 363.5 |  | 0
| 02.09 | contactor mod estandar ICT 2NA 230V 25A REF A9C20732 | Ud | 8 | 41.49 | 331.92 |  | 0
| 02.10 | Detector de movimiento por infrarrojos DH 60.253 de superficie 220Vac | Ud | 10 | 17.21 | 172.1 |  | 0
| 02.11 | Detector PIC de Movimiento 220V Empotrable (REF.PROVEE.LA190909) | Ud | 10 | 19.02 | 190.2 |  | 0
| 02.12 | Bloque de contactos auxiliar HKF1-11 (REF.PR.LA181005) | Ud | 4 | 13.44 | 53.76 |  | 0
| 02.13 | Interruptor seccionador OT63F4N2 | Ud | 4 | 72.49 | 289.96 |  | 0
| 02.14 | Interruptor seccionador OT16F3 (REF.PROVEE.LA190316) | Ud | 2 | 30.94 | 61.88 |  | 0
| 02.15 | B.DIF. VIGI IC60 3P 63A Ref: A9V35363 (REF.PROVEE.LA190215) | Ud | 4 | 631.97 | 2527.88 |  | 0
| 02.16 | contactos auxiliares ABB HKF1-11 | Ud | 10 | 13.44 | 134.4 |  | 0
| 02.17 | Detector de movimiento de brazo 180º 12m (REF.PROVEE.LA190115) | Ud | 2 | 37 | 74 |  | 0
| 02.18 | ABB Int. Seccionador OT25F4N2 (REF.PROVEE.LA190105) | Ud | 2 | 44.57 | 89.14 |  | 0
| 02.19 | Terminal RED.PREASIL.5 d.0,25-1,5 | Ud | 600 | 0.06 | 36 |  | 0
| 02.20 | PROTECCIONES PULSADOR EMERGENCIA P/EM-22 | Ud | 20 | 22.37 | 447.4 |  | 0
| 02.21 | ELEMENTOS LEGRAND 4124 31 | Ud | 20 | 44.75 | 895 |  | 0
| 02.22 | ELEMENTOS LEGRAND 040 49 | Ud | 20 | 56.64 | 1132.8 |  | 0
| 02.23 | CABEZAS TEMPORIZADAS TELEMECANICA LA2 DT2 | Ud | 6 | 68.56 | 411.36 |  | 0
| 02.24 | CONTACTOS AUXILIARES LADN 13 DE TELEMECANICA | Ud | 30 | 111.6 | 3348 |  | 0
| 02.25 | RELES, 1SVR730010R0200 ABB CT-MFS.21S QTY 1. (ESTRELLA-01) | Ud | 10 | 10.8 | 108 |  | 0
| 02.26 | CIERRES HARTING PARA COMPROBACION | Ud | 4 | 10.8 | 43.2 |  | 0
| 02.27 | CIERRES CONECTORES HAN HARTING | Ud | 200 | 435.18 | 87036 |  | 0
| 02.28 | DIFERENCIALES SUPER INMUNIZADO TETRAPOLAR 80 AMP 300 MAP | Ud | 10 | 120.6 | 1206 |  | 0
| 02.29 | RELES 1SVR730010R0200 ABB CT-MFS.21S QTY 1 | Ud | 2 | 10.8 | 21.6 |  | 0
| 02.30 | RELES ALLEN BRADLEY 817-E1 A | Ud | 30 | 138 | 4140 |  | 0
| 02.31 | CONTACTOS AUXILIARES LADN13 (3 NC Y 1 NO) DE TELEMECANIQUE | Ud | 60 | 17.43 | 1045.8 |  | 0
| 02.32 | INTERR.-SECC VARIO 80A TRIP. REF: VCF4 | Ud | 4 | 58.85 | 235.4 |  | 0
| 02.33 | DISPOSITIVO DE MANDO | Ud | 10 | 10.68 | 106.8 |  | 0
| 02.34 | CONTACTORES DE SETA SCHNEIDERR HARMONY XALK178E, UN CONTACTO“1NO Y OTRO CONTACTO 1NC” | Ud | 14 | 51.6 | 722.4 |  | 0
| 02.35 | CONTACTOS AUXILIARES LA9D0902 DE SCHNEIDER Y 10 CONTACTOS AUXILIARES LA8DN20 DE TELEMECANIQUE | Ud | 20 | 22.33 | 446.6 |  | 0
| 02.36 | CONTACTORES TELEMACANIQUE LC1-D4011 220 V | Ud | 30 | 137.34 | 4120.2 |  | 0
| 02.37 | CONTACTORES TESYS LC1D32P7 | Ud | 30 | 120.16 | 3604.8 |  | 0
| 02.38 | CONTACTOS AUXULIAR DE CONTACTOR TELEMECANICA LAD8 N20 023649 | Ud | 100 | 33.14 | 3314 |  | 0
| 02.39 | CONTACTOS AUXILIAR DE CONTACTOR LAD8 N11 DE SCHNEIDER | Ud | 100 | 33.14 | 3314 |  | 0
| 02.40 | CANTACTOS LATERALES LA 8 DN 20 (2 NO) | Ud | 20 | 15.86 | 317.2 |  | 0
| 02.41 | CONTACTORES CA DN 22 | Ud | 6 | 17.41 | 104.46 |  | 0
| 02.42 | BLOQUE CTO SENCILLO HARMONY XB4 1NA REF: ZBE101 | Ud | 20 | 3.87 | 77.4 |  | 0
| 02.43 | BLOQUE CTO SENCILLO HARMONY XB4 1NC REF: ZBE102 | Ud | 20 | 3.87 | 77.4 |  | 0
| 02.44 | TERMICOS GV-M63DE TELEMECANICA (ARTILLEROS-11) | Ud | 10 | 268.79 | 2687.9 |  | 0
| 02.45 | CONTACTO 1 NC 16A REF: GG PL004001 Y 30 CONTACTO 1 NO 16A REF: GG PL004002 | Ud | 60 | 6.29 | 377.4 |  | 0
| 02.46 | PROTECTORES SONDA TERMICA ALLEN BRADLEY 817-E1 | Ud | 20 | 138.25 | 2765 |  | 0
| 02.47 | DIFERENCIAL SCHNEIDER TETRAPOLAR 80A 300MA | Ud | 2 | 234.83 | 469.66 |  | 0
| 02.48 | CONECTORES HARTING HAN 46 EE-M 16A 500V 6KV 3 | Ud | 10 | 199.99 | 1999.9 |  | 0
| 02.49 | RELÉS SCHNEIDER CA3KN 40BD3 - 24V | Ud | 8 | 45.06 | 360.48 |  | 0
| 02.50 | BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES SCHNEIDER LA1KN04 (4 NC) | Ud | 6 | 15.38 | 92.28 |  | 0
| 02.51 | SENSORES FOTOELÉCTRICOS RECEPTOR OMRON E3Z-T86 | Ud | 6 | 108.43 | 650.58 |  | 0
| 02.52 | RELÉS PHOENIX CONTACT 2961118 - 6A/250V | Ud | 40 | 45.02 | 1800.8 |  | 0
| 02.53 | CONTACTOS G. GIOVENZA PCW10 NO | Ud | 40 | 4.27 | 170.8 |  | 0
| 02.54 | CONTACTOS G. GIOVENZANA PCW01 NC | Ud | 40 | 4.27 | 170.8 |  | 0
| 02.55 | DETECTORES INDUCTIVOS PAPER FUCHS NCB4-1GM40-N0-V1 | Ud | 12 | 176.13 | 2113.56 |  | 0
| 02.56 | CONMUTADORES DE LEVAS BIHPLAT B-214 ; 16 AMP | Ud | 10 | 58.55 | 585.5 |  | 0
| 02.57 | CONTACTOR 40A 1NA/1NC 230V 50/60HZ | Ud | 10 | 146.31 | 1463.1 |  | 0
| 02.58 | 2 BLOQUE CONT. AUX. 4NA FRONT. | Ud | 2 | 18.22 | 36.44 |  | 0
| 02.59 | 1009508 regletero 19pulg. 1Ux8 enchufe | Ud | 16 | 21.3 | 340.8 |  | 0
| 02.60 | SCHNEIDER ACTI9 AUT iC60N-4P-63A-CURVA C-A9F79463 | Ud | 4 | 152.03 | 608.12 |  | 0
| 02.61 | SCHNEIDER Acti9 Vigi iC60-4P-63A-30mA-AC-A9V11463 | Ud | 4 | 238.73 | 954.92 |  | 0
| 02.62 | Acti 9 bobina de emision MX+OF Ref 19064 para NG 125 | Ud | 2 | 64.73 | 129.46 |  | 0
| 02.63 | Acti 9 contactor ICT 25A 2NA+2NC Ref A9C20838 | Ud | 4 | 52.39 | 209.56 |  | 0
| 02.64 | Schneider acti 9 ICV40N 1 PN C 10A 30MA RCBO ref: A9DE3610 | Ud | 2 | 100 | 200 |  | 0
| 02.65 | SCHNEIDER Acti9 Vigi iC60-4P-63A-30mA-AC-A9V11463 | Ud | 4 | 238.73 | 954.92 |  | 0
| 02.66 | Acti9 diferencial 4p 40A 300 mA | Ud | 4 | 201 | 804 |  | 0
| 02.67 | Transformador diferencial Circuitor WG-106 | Ud | 4 | 260.72 | 1042.88 |  | 0
| 02.68 | Siemens Bloque diferencial 5SM2 622-6 | Ud | 4 | 159.98 | 639.92 |  | 0
| 02.69 | Bloque diferencial Siemens 5SM2 345-6 | Ud | 2 | 163.07 | 326.14 |  | 0
| 02.70 | Gewiss Diferencial 4p 40A 0,03A GW94927 | Ud | 2 | 162.01 | 324.02 |  | 0
| 02.71 | Aut.diferencial 20A 300mA Gewiss GW94078 | Ud | 2 | 255.28 | 510.56 |  | 0
| 02.72 | Pantallas Carandini HF 240, 236F SL | Ud | 100 | 200.1 | 20010 |  | 0
| 02.73 | Schneider Reconectador diferencial REDs 25A 30mA tetrapolar REF 18264 | Ud | 2 | 327.07 | 654.14 |  | 0
| 02.74 | RELE DIFERNCIAL CIRCUITOR RGU-10 MT | Ud | 2 | 242.58 | 485.16 |  | 0
| 02.75 | DIFE., 4P, 40A, 300MA PFIM-40/4/03-S/A-MW m: EATON ref: 235468 | Ud | 4 | 139.78 | 559.12 |  | 0
| 02.76 | RELE DIFERENCIAL RGU-10 REF: P11941 | Ud | 2 | 187.31 | 374.62 |  | 0
| 02.77 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 5SV, 70MM, CLASE AC ref 55SV43140 | Ud | 8 | 61.62 | 492.96 |  | 0
| 02.78 | PILOTO DELECSA 24V VERDE | Ud | 10 | 16.97 | 169.7 |  | 0
| 02.79 | Schneider serie unica interruptor 16A aluminio U3.161.30 | Ud | 10 | 8.93 | 89.3 |  | 0
| 02.80 | Interruptor seccionador OT40F3 | Ud | 4 | 45.46 | 181.84 |  | 0
| 02.81 | Tecla grupo 2 interruptores conmut. Y pulsador. Ref: 82026-30 | Ud | 4 | 3.59 | 14.36 |  | 0
| 02.82 | CONTACTOR SCHENEIDER ICT MAN 25A 4NA230/240VCA | Ud | 2 | 91.73 | 183.46 |  | 0
| 02.83 | Contactor Siemens 5TT5802-0 | Ud | 2 | 41 | 82 |  | 0
| 02.84 | Siemns-Contactor CT 25A 4NA 230/240VCA | Ud | 8 | 57.89 | 463.12 |  | 0
| 02.85 | Schneider LC1D50AF7 Contactor Everlink ·3p AC3 110V | Ud | 2 | 180.6 | 361.2 |  | 0
| 02.86 | Contactor de instalación, 70 mm, conectatos 2NC, AC ref: 5TT5802-0 | Ud | 8 | 46.24 | 369.92 |  | 0
| 02.87 | Siemens 5TT5802-0 Contactor 20A 2NC 230VAC | Ud | 8 | 40.87 | 326.96 |  | 0
| 02.88 | CONTACTOR SIEMENS 5TT5 8320-2NO-2NC | Ud | 8 | 51.48 | 411.84 |  | 0
| 02.89 | Contactor mod estandar ICT 2NA 230V 25A ref: A9C20732 | Ud | 4 | 41.48 | 165.92 |  | 0
| 02.90 | BLOQUE LUMINOSO SCHNEIDER ZBVM3 | Ud | 30 | 14.83 | 444.9 |  | 0
| 02.91 | BLOQUE LUMINOSO SCHNEIDER ZBVG3 | Ud | 30 | 7.22 | 216.6 |  | 0
| 02.92 | SCHNEIDER Bobina de disparo MX - 208..277V 60Hz,220..240V 50/60Hz | Ud | 4 | 76.52 | 306.08 |  | 0
| 02.93 | INT. AUT SCHNEIDER NG125L 4P 63A C 50K REF: 18817 | Ud | 2 | 379.38 | 758.76 |  | 0
| 02.94 | SCHNEIDER CONTACTO AUXILIAR OF+OF PARA NG125 ref. 19071 | Ud | 4 | 88.26 | 353.04 |  | 0
| 02.95 | Schneider VIGIREX RH10M 300mA 240 V ref 56135 | Ud | 4 | 338.36 | 1353.44 |  | 0
| 02.96 | Int. Aut schneider ng125l 3P 63A MA 50 kA Acc ref: 18886 | Ud | 2 | 239.16 | 478.32 |  | 0
| 02.97 | SCHURTER CO47950000 CONECTOR RED HEMBRA 16A | Ud | 20 | 13.78 | 275.6 |  | 0
| 02.98 | Legrand Sch/GB Base Schuko Giratoria blanco | Ud | 20 | 7.08 | 141.6 |  | 0
| 02.99 | INT.AUT SCHNEIDER IDPN N 1PN 6A C 6000A ACC | Ud | 6 | 25.08 | 150.48 |  | 0
| 02.100 | INT.A+D Schn iDPNaVigi 1PN 25A C 30mA AC Inst 6kA | Ud | 6 | 90.74 | 544.44 |  | 0
| 02.101 | Schneider vigi NG125 4P 125A 300-1000MA ref: 19046 | Ud | 4 | 596.14 | 2384.56 |  | 0
| 02.102 | Schneider ATS48D32Q Altistart Arancador 32A 400 V | Ud | 2 | 637.94 | 1275.88 |  | 0
| 02.103 | Schneider RXM4AB2F7 | Ud | 40 | 7.61 | 304.4 |  | 0
| 02.104 | INT.A+D Schn iDPNaVigi 1PN 10A C 30mA AC Inst 6kA REF:A9534610 | Ud | 8 | 80.75 | 646 |  | 0
| 02.105 | SCHNEIDER METSEPM5560 PM5560POWERMETER63H 8T CL0.2 | Ud | 6 | 727.96 | 4367.76 |  | 0
| 02.106 | INT.AUT Schneider iC60N 2P 40A C 6000A Acc ref:A9F79240 | Ud | 2 | 36.98 | 73.96 |  | 0
| 02.107 | INT.DIF Schneider iID 4P 40A 300mA A-si Sel Acc ref A9R35440 | Ud | 2 | 221.21 | 442.42 |  | 0
| 02.108 | INT.DIF Schneider iID 4P 63A 300mA A-si Inst Acc ref:A9R34463 | Ud | 2 | 188.9 | 377.8 |  | 0
| 02.109 | INT.DIF Schneider iID 2P 40A 300mA A-si Sel Acc ref A9R35240 | Ud | 2 | 141.94 | 283.88 |  | 0
| 02.110 | Int. Dif Schneder iLD $P 40 A 300mA AC Sel ACC ref: A9R15440 | Ud | 8 | 206.74 | 1653.92 |  | 0
| 02.111 | INT.AUT Schneider iC60N 4P 20A C 6000A Acc ref: A9F79420 | Ud | 2 | 57.65 | 115.3 |  | 0
| 02.112 | INT.AUT Schneider C120N 4P 80A D 10000A Acc ref:A9N18391 | Ud | 2 | 402.55 | 805.1 |  | 0
| 02.113 | B.DIF SCHN VIGI C120 4P 125A 300MA AC SEL NO ACC ref: A9N18560 | Ud | 2 | 609.85 | 1219.7 |  | 0
| 02.114 | TUERCAS INOX 2 UDs SCHNEIDER XSZE318 M18X1 | Ud | 2 | 7.22 | 14.44 |  | 0
| 02.115 | Int aut. Schneider ic60N 1P C 6000A Acc | Ud | 4 | 23.35 | 93.4 |  | 0
| 02.116 | B.DIF SCHN VIGI IC60 4P 25A 300MA AC INST NO ref:A9Q14425 | Ud | 2 | 165 | 330 |  | 0
| 02.117 | B.DIF SCHN VIGI IC60 4P 25A 30MA AC INST NO ACC ref: A9Q11425 | Ud | 2 | 185.81 | 371.62 |  | 0
| 02.118 | INT. AUT SCHNEIDER NG125L 4P 25A C 50kA Acc ref: 18813 | Ud | 2 | 340.43 | 680.86 |  | 0
| 02.119 | B.DIF SCHN VIGI IC60 4P 63A 300MA AC INST NO ACC | Ud | 4 | 221.28 | 885.12 |  | 0
| 02.120 | B.DIF SCHN VIGI IC60 4P 63A 300MA A-SI SEL NO AC ref:A9V35463 | Ud | 4 | 376.43 | 1505.72 |  | 0
| 02.121 | Carril modulas 1,6M 4226 reversible Schneider | Ud | 50 | 40.49 | 2024.5 |  | 0
| 02.122 | B.dif Schneider vigi NG125 4P 63A 300MA a sel ACC ref :19034 | Ud | 2 | 489.01 | 978.02 |  | 0
| 02.123 | B.dif Schneider vigi NG125 4P ref: 19046 | Ud | 2 | 619.97 | 1239.94 |  | 0
| 02.124 | Schneider DF2BN0400 Fusible 8,5x31,5 4A | Ud | 4 | 3.26 | 13.04 |  | 0
| 02.125 | INT. AUT SCHNEIDER IC60N 4P 63A B 10000A Acc ref: A9F88463 | Ud | 4 | 256.85 | 1027.4 |  | 0
| 02.126 | Vigi Schneider C60 4 polos 63A 300mA Selectivo A9V35463 | Ud | 2 | 376.43 | 752.86 |  | 0
| 02.127 | SCHNEIDER LV430800 NSX160H Micrologic 2.2 160A 4P4 | Ud | 4 | 671.86 | 2687.44 |  | 0
| 02.128 | SCHNEIDER LV429434 NSX Mando MT100/160 220-240V | Ud | 4 | 522.26 | 2089.04 |  | 0
| 02.129 | SCHNEIDER 29452 CONTACTOS DE POSICIoN BAJO NIVEL | Ud | 4 | 40.66 | 162.64 |  | 0
| 02.130 | SCHNEIDER 29349 NS100/250 Platina Simple sin caja | Ud | 4 | 249.04 | 996.16 |  | 0
| 02.131 | SCHNEIDER 29352 CAJA 48/415Vca | Ud | 4 | 351.29 | 1405.16 |  | 0
| 02.132 | SCHNEIDER 29363 Pletina ACP 220/240V CA 50/60Hz | Ud | 4 | 347.38 | 1389.52 |  | 0
| 02.133 | SCHNEIDER 33504 MICROLOGIC 2.0 | Ud | 4 | 648.46 | 2593.84 |  | 0
| 02.134 | SCHNEIDER 33608 TOMA ANTERIOR SUPERIOR 630/1000A 4 | Ud | 4 | 106.36 | 425.44 |  | 0
| 02.135 | SCHNEIDER 33609 TOMA ANTERIOR INFERIOR 630/1000A 4 | Ud | 4 | 106.36 | 425.44 |  | 0
| 02.136 | SCHNEIDER 29452 CONTACTOS DE POSICIoN BAJO NIVEL | Ud | 8 | 40.66 | 325.28 |  | 0
| 02.137 | SCHNEIDER 33911 INTEREN. CABLES PARA COMPACT 2 APA | Ud | 4 | 928.21 | 3712.84 |  | 0
| 02.138 | SCHNEIDER 54655 CONEXIONES PREFABRICADAS PARA IVE | Ud | 4 | 194.05 | 776.2 |  | 0
| 02.139 | Schneider 29471 | Ud | 4 | 1155.76 | 4623.04 |  | 0
| 02.140 | Schneider A9MEM3100 Medidor iEM3100 | Ud | 4 | 179.69 | 718.76 |  | 0
| 02.141 | ABB 1SDA065523R1 ATS021 CONMUTACION AUTOMATICA | Ud | 4 | 1609.06 | 6436.24 |  | 0
| 02.142 | Int. Aut. Schneider ref: A9F85450 | Ud | 4 | 259.25 | 1037 |  | 0
1.3 | T3 | CAP 03 - AUTOMATA
| 03.01 | Batería CPU CQM1 OMRON Ref. CPM2ABAT01 | Ud | 2 | 99.26 | 198.52 |  | 0
| 03.02 | Batería CPU CQM1 OMRON Ref. C500BAT08 | Ud | 2 | 81.64 | 163.28 |  | 0
| 03.03 | Módulo ETZ410 de comunicación para autómata MICRO TSX37 | Ud | 2 | 669 | 1338 |  | 0
| 03.04 | Cable RJ45 a Mini Din TELEMECANIQUE TSXETZCDN003 Pinout | Ud | 2 | 28.94 | 57.88 |  | 0
| 03.05 | SCHNEIDER compact inversor de redes telemando placa soporte+IVE | Ud | 2 | 817.32 | 1634.64 |  | 0
| 03.06 | Schneider auntomata TSX3722001 | Ud | 4 | 794.33 | 3177.32 |  | 0
| 03.07 | Schneider tarjeta TSXDMZ28DR | Ud | 4 | 567.2 | 2268.8 |  | 0
| 03.08 | Schneider disyuntor magnetico 65 A -GV3L65 | Ud | 4 | 207.18 | 828.72 |  | 0
| 03.09 | Siemens 6AV2124-0GC01-0AXO SIMATIC TP700 CONFORT C | Ud | 4 | 1190.64 | 4762.56 |  | 0
| 03.10 | Siemens 6AV2124-2DC01-0AXO SIMATIC KTP400 CONFORT | Ud | 4 | 842.4 | 3369.6 |  | 0
| 03.11 | Siemens 6AV2123-2GA03-0AX0 | Ud | 4 | 772.2 | 3088.8 |  | 0
| 03.12 | PM5110 POWERMETER 15TH H THD CL0,5 1DO RS REF:METSEPM5110 | Ud | 2 | 451.24 | 902.48 |  | 0
| 03.13 | PM5320POWERMETER31H 4T CL0,5 2-IOREL ETH | Ud | 2 | 678.91 | 1357.82 |  | 0
| 03.14 | PM 5330 CL05 RS485 | Ud | 2 | 825 | 1650 |  | 0
| 03.15 | PM5560 POWERMETER63H 8T CL0,2 4I2O RS ETH | Ud | 2 | 1042.8 | 2085.6 |  | 0
| 03.16 | Pantalla Etna Slim 60x60 40W 840 | Ud | 4 | 27 | 108 |  | 0
1.4 | T4 | CAP 04 - CONDUCTOR
| 04.01 | Cable EXZHELLENT-XXL rojo | Ud | 500 | 0.13 | 65 |  | 0
| 04.02 | Cable libre de alogenos verde | Ud | 500 | 0.6 | 300 |  | 0
| 04.03 | Ml. Cable 1 mm L.H verde (REF.PROVEE.LA190514) | Ud | 500 | 0.32 | 160 |  | 0
| 04.04 | Curva Tubo pvc elec 20 mm gris | Ud | 40 | 3.08 | 123.2 |  | 0
| 04.05 | Mangito PVC enchufable m-20 | Ud | 40 | 0.59 | 23.6 |  | 0
| 04.06 | Metro Tubo pvc electrico gris m20 | Ud | 200 | 1.14 | 228 |  | 0
| 04.07 | Pela mangueras AM 1/AM 25 (REF.PROVEE.LA190124) | Ud | 2 | 66.29 | 132.58 |  | 0
| 04.08 | Cuchilla AM1 (REF.PROVEE.LA190124) | Ud | 8 | 10.32 | 82.56 |  | 0
| 04.09 | Cable TOXFREE ZH RZ1-K AS 3G16MM2 | Ud | 10 | 5.87 | 58.7 |  | 0
| 04.10 | Mangera LIYCY 4 x 0,22 | Ud | 200 | 0.52 | 104 |  | 0
| 04.11 | Cable flexible BRÖCKSKES-D-VIERSEN-S200 2X1,0 mm2 | Ud | 400 | 3.6 | 1440 |  | 0
| 04.12 | Cable YCY 8 X 0,22 apantallado | Ud | 40 | 0.84 | 33.6 |  | 0
| 04.13 | Cable lh 1mm 750V negro | Ud | 400 | 0.22 | 88 |  | 0
| 04.14 | Cable lh 1mm 750V marron | Ud | 400 | 0.22 | 88 |  | 0
| 04.15 | Cable lh 1mm 750V gris | Ud | 400 | 0.22 | 88 |  | 0
| 04.16 | Cable lh 1x1,5 azul | Ud | 400 | 0.22 | 88 |  | 0
| 04.17 | CABLE TOXFREE ZH RZ1-K AS 3G4MM2 BOBINA | Ud | 100 | 1.66 | 166 |  | 0
| 04.18 | Enrollacable 3x1 5mm 25mts 3000V 265mm 4T | Ud | 4 | 50.78 | 203.12 |  | 0
| 04.19 | Cable arranque F-980 700A 50mm | Ud | 6 | 240 | 1440 |  | 0
| 04.20 | Cable arranque F-945 220A 16mm | Ud | 6 | 67.22 | 403.32 |  | 0
| 04.21 | Famatel 22006 Base 1,5m cable c/int | Ud | 20 | 25.43 | 508.6 |  | 0
| 04.22 | Cable red t.tierra 3X1,5MM. Verde L.H | Ud | 100 | 1.18 | 118 |  | 0
| 04.23 | Cable de red manguera 3X4MM Verde L.H. | Ud | 100 | 2.68 | 268 |  | 0
| 04.24 | Cable Araflex RV-K 0,6/1KV 3G6 R/100 Verde | Ud | 100 | 3.35 | 335 |  | 0
| 04.25 | AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G1.5MM2 | Ud | 100 | 0.95 | 95 |  | 0
| 04.26 | Toxfree ZH RZ1-K (AS) (bobinas) 3G4 | Ud | 100 | 1.88 | 188 |  | 0
| 04.27 | AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G6MM2 | Ud | 100 | 2.36 | 236 |  | 0
| 04.28 | Guia pasacables cordon acero-rec.nylon punta inter. | Ud | 4 | 18.49 | 73.96 |  | 0
| 04.29 | cable3VL9000-8AK10 SIEMENS | Ud | 4 | 63.98 | 255.92 |  | 0
| 04.30 | CABLE ANTIGIRAT. 6,5MMX50MTS GANCHO GIRATORIO | Ud | 4 | 216 | 864 |  | 0
| 04.31 | EMPALME L-M PUNTA-PUNTA 6MM | Ud | 40 | 0.19 | 7.6 |  | 0
| 04.32 | EMPALME L-M PUNTA-PUNTA 10MM | Ud | 40 | 0.25 | 10 |  | 0
| 04.33 | EMPALME L-M PUNTA-PUNTA 16MM | Ud | 40 | 0.31 | 12.4 |  | 0
| 04.34 | EMPALME L-M PUNTA-PUNTA 25MM | Ud | 40 | 0.46 | 18.4 |  | 0
| 04.35 | EMP.L-M PUNTA-PUNTA 50MM | Ud | 20 | 0.96 | 19.2 |  | 0
| 04.36 | EMP.L-M PUNTA-PUNTA 70MM | Ud | 40 | 1.22 | 48.8 |  | 0
| 04.37 | EMP.L-M PUNTA-PUNTA 95MM | Ud | 20 | 2.24 | 44.8 |  | 0
1.5 | T5 | CAP 05 - CUADROS
| 05.01 | Diferencial MG 19638 DPN N VIGI "C""A" SI 40A 30MA | Ud | 2 | 117.05 | 234.1 |  | 0
| 05.02 | Punteras dobles 8mm. | Ud | 200 | 0.16 | 32 |  | 0
| 05.03 | caja BTV. Ref. 02779 | Ud | 8 | 276 | 2208 |  | 0
| 05.04 | Arm. Mas-600x400x155 (REF PROVEEDOR LA190121) | Ud | 4 | 97.8 | 391.2 |  | 0
| 05.05 | Mural 800x600x300 compacto (REF PROVEEDOR LA191105) | Ud | 2 | 188 | 376 |  | 0
| 05.06 | Puntera PKT TWIN 2X1,5 8mm negro | Ud | 2000 | 0.02 | 40 |  | 0
| 05.07 | puntera hueca doble seccion 2,5 mm2 azul pkt | Ud | 500 | 0.04 | 20 |  | 0
| 05.08 | puntera hueca peasil d 1 l 8mm rojo pke 108 | Ud | 1000 | 0.01 | 10 |  | 0
| 05.09 | Punteras hueca aislada de 1,5 mm negra | Ud | 200 | 0.1 | 20 |  | 0
| 05.10 | Borne Weidmuller WDK 2.5D/35 Ref. 8025610000 | Ud | 20 | 12.32 | 246.4 |  | 0
| 05.11 | Porta fusible M 4/8 SF 1 SNA115657R2500 | Ud | 20 | 6.52 | 130.4 |  | 0
| 05.12 | FUSIBLES 6,3 A TORNIQUETES DAT ( CAJA ALIMENTACION) | Ud | 200 | 0.43 | 86 |  | 0
| 05.13 | Bloque contactos auxiliares 4NC TELEMECANIQUE Ref. LA1KN047 | Ud | 8 | 23.95 | 191.6 |  | 0
| 05.14 | Relé temporizador retraso desconexión ajustable - 0,05-1 s - 240 V CA CC - 2 AC TELEMECANIQUE Ref. RE7RB13MW | Ud | 6 | 108.29 | 649.74 |  | 0
| 05.15 | Relé temporizador 8 funciones - 0,05-1 s - 240 V CA/CC - 2 AC TELEMECANIQUE Ref. RE7MY13MW | Ud | 10 | 85.82 | 858.2 |  | 0
| 05.16 | Relé de sonda PTC - LT3 con restablecimiento automático - 115 V - 1 NA + 1 NC TELEMECANIQUE Ref. LT3SA00M | Ud | 8 | 114.91 | 919.28 |  | 0
| 05.17 | RELE TELEMECANICA RE7RB13MV | Ud | 4 | 106.9 | 427.6 |  | 0
| 05.18 | Contactor Telemecanique 20A 4P 24V LP4K09004BW3 | Ud | 8 | 48.84 | 390.72 |  | 0
| 05.19 | CONTACTOS AUXILIAR LA 8 DN 11 (NC) Y 2 LA 8 DN 20 (NO) | Ud | 2 | 12.72 | 25.44 |  | 0
| 05.20 | SELECTORES PUESTA EN MARCHA KRAUSS- NAIMER CA 10-8897*01 EL | Ud | 2 | 115.38 | 230.76 |  | 0
| 05.21 | CONTACTOS AUXILIARES SCHNEIDER LADN 13 (3 NC 1 NO) | Ud | 16 | 18.2 | 291.2 |  | 0
| 05.22 | RELES 4 CONTACTOS 120VCA CON LED REFERENCIA RXM4AB2F7 | Ud | 8 | 8.12 | 64.96 |  | 0
| 05.23 | RELES SIEMENS SURIUS 3RP1505 | Ud | 4 | 117.74 | 470.96 |  | 0
| 05.24 | DIFERENCIALES SUPERINMUNIZDS DE 80 AMPERIOS | Ud | 4 | 272.62 | 1090.48 |  | 0
| 05.25 | RELES DE FASES -PILZ-S-1PN (VERDE) | Ud | 4 | 55.38 | 221.52 |  | 0
| 05.26 | TEMPORIZADORES AL REPOSO 24-240 VAC 24 VDC | Ud | 6 | 292.31 | 1753.86 |  | 0
| 05.27 | CABEZAS AUXILIARES SCHNAIDER ELECTRIC LADN-13 | Ud | 60 | 17.42 | 1045.2 |  | 0
| 05.28 | CONTACTORES SCHNEIDER CA4KN 22BW3 (K11) | Ud | 20 | 44.58 | 891.6 |  | 0
| 05.29 | CABEZAS NEUMÁTICAS SCHNEIDER LADR0 REPS/OFF DELAY 0,1-3SG | Ud | 20 | 69.38 | 1387.6 |  | 0
| 05.30 | CABEZAS NEUMÁTICAS LADT2 | Ud | 20 | 68.57 | 1371.4 |  | 0
| 05.31 | BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES TELEMECANICA LA1 DN40 - 4NO | Ud | 20 | 17.42 | 348.4 |  | 0
| 05.32 | BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES LA1 KN02 (2NC) SCHNEIDER | Ud | 10 | 7.24 | 72.4 |  | 0
| 05.33 | RELÉS MULTIFUNCIÓN CT-MFS.21S ABB | Ud | 20 | 120.6 | 2412 |  | 0
| 05.34 | BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES TELEMECANICA LA1 KN02 - 2NC | Ud | 20 | 7.24 | 144.8 |  | 0
| 05.35 | COMMAND AND SIGNALLING SM2Ø22 | Ud | 60 | 30 | 1800 |  | 0
| 05.36 | Bloque contactos auxiliares TELEMECANICA LA1 DN31 | Ud | 4 | 15.58 | 62.32 |  | 0
| 05.37 | Diferenciales tetrapolares Merlin Gerin MULTI 9 SI 80A - 0,300A | Ud | 4 | 272.62 | 1090.48 |  | 0
| 05.38 | Rele auxiliar telemecanica 230V RWN 21E12 P7 | Ud | 15 | 33.11 | 496.65 |  | 0
| 05.39 | Bloque de contacto aux. 2NA+2NC SIEMENS ref 3RH1921-1HA22 | Ud | 4 | 16.13 | 64.52 |  | 0
| 05.40 | Diferencial SI 4 polos 80A 300mA | Ud | 4 | 272.62 | 1090.48 |  | 0
| 05.41 | Cajas GEWISS serie 27 COMBI GW 27041 | Ud | 40 | 5.48 | 219.2 |  | 0
| 05.42 | Diferencial 2 polos 25A.30mA. Clase A "si" | Ud | 4 | 98.62 | 394.48 |  | 0
| 05.43 | RELE DE FASES VARIMETER IL9071 | Ud | 4 | 287.41 | 1149.64 |  | 0
| 05.44 | TERMOSTATOS MECANICOS SK 3110 | Ud | 6 | 74.95 | 449.7 |  | 0
| 05.45 | RELES DE FASE DOL VARIMETER IL9071 | Ud | 4 | 287.41 | 1149.64 |  | 0
| 05.46 | Schneider tapa cuadro ref 03815 | Ud | 4 | 22.88 | 91.52 |  | 0
| 05.47 | Schneider tapa cuadro ref 03203 | Ud | 10 | 15.36 | 153.6 |  | 0
| 05.48 | Schneider tapa cuadro ref 03804 | Ud | 10 | 15.36 | 153.6 |  | 0
| 05.49 | Schneider tapa perforada N5X250 ref 03232 | Ud | 6 | 19.78 | 118.68 |  | 0
| 05.50 | Schneider tapa plena 200 ref 03804 | Ud | 6 | 18.08 | 108.48 |  | 0
| 05.51 | Weidmuller 1059100000 Tapa WAP-WDK-2,6 | Ud | 10 | 1.55 | 15.5 |  | 0
| 05.52 | Tapa final PVC 72/73 para 73073-2 | Ud | 4 | 3.7 | 14.8 |  | 0
| 05.53 | ARQUETA 400X400X400MM C/TAPA CIEGA GRIS-4 SALIDAS | Ud | 2 | 36.02 | 72.04 |  | 0
| 05.54 | caja est. Plexo 310x240 ip55 conos tapa 1/4 vuelta | Ud | 2 | 48.35 | 96.7 |  | 0
| 05.55 | caja est plexo 220x170 ip55 conos tapa 1/4 vuelta | Ud | 2 | 9.18 | 18.36 |  | 0
| 05.56 | tapa final WAP 2,5-10 anchoi 1,5mm montaje directo | Ud | 100 | 0.68 | 68 |  | 0
| 05.57 | Accesorio de cierre para tapa plena ref. 01094 | Ud | 2 | 48.07 | 96.14 |  | 0
| 05.58 | REGLETA RACK 8 SCHUKO C/ INTERRUPTOR y INTERRUPTOR | Ud | 20 | 26.6 | 532 |  | 0
| 05.59 | Cuadro GEWISS GW 68010 | Ud | 4 | 105.73 | 422.92 |  | 0
| 05.60 | Cuadro GEWISS GW 44005 | Ud | 4 | 5.02 | 20.08 |  | 0
| 05.61 | Puerta cuadro Hager VZ150 | Ud | 4 | 4.02 | 16.08 |  | 0
| 05.62 | SCAME 413,1666 BASE CUADRO OPTIMA 16A 380V 3P+T | Ud | 6 | 4.38 | 26.28 |  | 0
| 05.63 | SCAME 413,1663 BASE CUADRO OPTIMA 16A 380V 2P+T | Ud | 10 | 4.02 | 40.2 |  | 0
| 05.64 | CAJAS GEWIS GW 27051 | Ud | 10 | 25.66 | 256.6 |  | 0
1.6 | T6 | CAP 06 - MECANISMO
| 06.01 | Cierre mecanico DIAM 12 K | Ud | 1 | 18.46 | 18.46 |  | 0
| 06.02 | Paq. 125 inox tomas de aire de fachada 5137143700 (REF.PROVEE.LA190507) | Ud | 1 | 49.84 | 49.84 |  | 0
| 06.03 | Boc-125 Boca aspiración 5416402500 (REF.PROVEE.LA190505) | Ud | 1 | 10.5 | 10.5 |  | 0
| 06.04 | Correa SPZ 787 (REF.PROVEE.LA190109) | Ud | 1 | 10.87 | 10.87 |  | 0
| 06.05 | Aerotermo eléctrico portátil S&P Modelo EC 5 N (REF.PROVEE.LA190305) | Ud | 3 | 395.04 | 1185.12 |  | 0
| 06.06 | Calefactor infrarrojo Victory 1,5 KWS negro HLW20BG IP 55 (REF.PR.LA190318) | Ud | 4 | 247.42 | 989.68 |  | 0
| 06.07 | Fusible 400 MA 1000V Multimetro FLUKE | Ud | 10 | 9.41 | 94.1 |  | 0
| 06.08 | Cierre de cabeza de conmutador selector - 3 posiciones - Ø 22 - negro TELEMECANIQUE Ref. ZB4BG7 | Ud | 4 | 49.12 | 196.48 |  | 0
| 06.09 | MICRO SCHMERSAL modelo ZS 236-02ZM20 (2 contactos NC) | Ud | 4 | 35.72 | 142.88 |  | 0
| 06.10 | Cuerpo pulsador - Ø 22 - 1 NA + 1 NC TELEMECANIQUE Ref.ZB4BZ105 | Ud | 4 | 12.31 | 49.24 |  | 0
| 06.11 | Selector de llave CES TELEMECANIQUE Ref. ZB4BG7TEC10 | Ud | 4 | 118.09 | 472.36 |  | 0
| 06.12 | PULSADORES IMPULSO REF. ZB4BZ104 | Ud | 20 | 11.84 | 236.8 |  | 0
| 06.13 | enchufe hembra GW 62492 | Ud | 2 | 16.79 | 33.58 |  | 0
| 06.14 | Base enchufe III+T Gewiss GW62209 | Ud | 6 | 9.56 | 57.36 |  | 0
| 06.15 | TAPA CIEGA SIMON 31 | Ud | 5 | 6.43 | 32.15 |  | 0
| 06.16 | SYSTO TRIPLE V2 SCHUKO CANAL | Ud | 2 | 25.57 | 51.14 |  | 0
| 06.17 | VM96-4 ENCLAVAMIENTO MECANICO ref: 1SBN033405T1001 | Ud | 3 | 18.04 | 54.12 |  | 0
| 06.18 | Mecaniscmos conmutador S,75 75201-39 ref: 75201-039 | Ud | 5 | 5.98 | 29.9 |  | 0
| 06.19 | VH145 ENCLAVAMIENTO MECANICO SK829071A | Ud | 2 | 33.14 | 66.28 |  | 0
| 06.20 | Pletina+enclavamiento mecanico NS100/250 | Ud | 2 | 385.06 | 770.12 |  | 0
| 06.21 | KIT ENCLAVAM MECANICO LC1D09..38 ref: LAD9V2 | Ud | 4 | 14.47 | 57.88 |  | 0
| 06.22 | MECANISMO CONMUTADOR S.31 MARFIL 31201-31 | Ud | 5 | 7.78 | 38.9 |  | 0
1.7 | T7 | CAP 07 - EXTRACTOR Y MOTOR
| 07.01 | EXTRACTOR S/P DECOR 100 CRZ | Ud | 5 | 105 | 525 |  | 0
| 07.02 | EXTRACTOR S/P DECOR 200 EDM | Ud | 3 | 62.89 | 188.67 |  | 0
| 07.03 | VENTILADOR DECOR-S | Ud | 3 | 68.56 | 205.68 |  | 0
| 07.04 | VENTILADOR SODECA CBD 2525-4M | Ud | 3 | 292.03 | 876.09 |  | 0
| 07.05 | VENTILADOR S&P HMX-250 | Ud | 3 | 142.92 | 428.76 |  | 0
| 07.06 | VENTILADOR SODECA CJBD | Ud | 2 | 558 | 1116 |  | 0
| 07.07 | VENTILADOR S&P TD-500 | Ud | 2 | 388.87 | 777.74 |  | 0
| 07.08 | EXTRACTOR SODECA HDC-35 | Ud | 5 | 170.44 | 852.2 |  | 0
| 07.09 | EXTRACTOR S/P DECOR 300 C | Ud | 3 | 93.65 | 280.95 |  | 0
| 07.10 | EXTRACTOR S/P TD-350/125 | Ud | 3 | 169.3 | 507.9 |  | 0
| 07.11 | Ventilador S&P Mod.TD800/200 Mixvent-3V (REF.PR.LA191107) | Ud | 2 | 314.04 | 628.08 |  | 0
| 07.12 | Extractor SODECA SOD HCD-35-4M (REF.PROV.AA160901) | Ud | 3 | 172.06 | 516.18 |  | 0
| 07.13 | Ventilador SODECA Mod. HC-40-4M/H (REF.PROVEE.LA190809) | Ud | 2 | 380.32 | 760.64 |  | 0
| 07.14 | Ventilador SODECA Mod. CHT-315-4M 2030 (REF.PROVEE.LA190703) | Ud | 4 | 1159.97 | 4639.88 |  | 0
| 07.15 | CJBR-1850-4T Caja ventilación centrífuga 1027474 (REF.PROVEE.LA190507) | Ud | 2 | 1739.26 | 3478.52 |  | 0
| 07.16 | Motor trifásico Garicación 1,5 CV 1500RPM B3 230/400V IE3 (REF.PROVEE.LA190514) | Ud | 1 | 248.53 | 248.53 |  | 0
| 07.17 | Motor ventilador for RCA-650-H (REF.PROVEE.LA190414) | Ud | 3 | 189.8 | 569.4 |  | 0
| 07.18 | Extractor S&P automático HV 300 AE (REF.PROVEE.LA190406) | Ud | 1 | 248.98 | 248.98 |  | 0
| 07.19 | Ventilador S&P Mod.TD-500/150 3V (REF.PROVEE.LA190406) | Ud | 3 | 233.41 | 700.23 |  | 0
| 07.20 | Ventilador helicoidal Mod. HCD-25-4M (REF.PROVEE.LA190314) | Ud | 2 | 131.75 | 263.5 |  | 0
| 07.21 | Ventilador S&P Mod. HXM-250 (REF.PROVEE.LA190103) | Ud | 4 | 175.67 | 702.68 |  | 0
| 07.22 | Extractor S&P SILENTTUB-200 (REF.PROVEE.LA191201) | Ud | 3 | 117.34 | 352.02 |  | 0
| 07.23 | Extractor S&P TDM-200 (REF.PROVEE.LA191201) | Ud | 3 | 80.56 | 241.68 |  | 0
| 07.24 | Extractor Tecnifan TMA 12/9 | Ud | 3 | 396 | 1188 |  | 0
1.8 | T8 | CAP 08 - ARRANCADORES
| 08.01 | SUAOKI U28 2000A Arrancador de coche, con USB Power Bank, LED Flashlight, Multifunción, Con pinzas inteligentes | Ud | 2 | 168.06 | 336.12 |  | 0
| 08.02 | Arrancador suave PSE 18-600-70 | Ud | 4 | 434.26 | 1737.04 |  | 0
| 08.03 | Arrancador ABB PSTX72-600-70 | Ud | 4 | 1045.8 | 4183.2 |  | 0
| 08.04 | Arrancador AVS 100-D ref: 3210113 elt | Ud | 4 | 4.98 | 19.92 |  | 0
| 08.05 | Siemens 3Rw4047-1BB14 Arr. Suav S3 106A 400V C10 | Ud | 4 | 1029.29 | 4117.16 |  | 0
1.9 | T9 | CAP 09 - BATERIAS
| 09.01 | Batería NP 2,3 12 | Ud | 5 | 31.07 | 155.35 |  | 0
| 09.02 | Bateria Yuasa NP- 12V/2,2A (178X34X64) | Ud | 15 | 19.84 | 297.6 |  | 0
| 09.03 | Baterias Panasonic LC-R122R2PG de 12V 2,2Ah /20HR | Ud | 15 | 30.66 | 459.9 |  | 0
| 09.04 | bateria Yuasa SWL750 | Ud | 3 | 151.14 | 453.42 |  | 0
| 09.05 | Pletina para bateria GP12400 | Ud | 6 | 6.24 | 37.44 |  | 0
| 09.06 | Bateria plomo AGM 12V 2,2A U-Power 178*35*64 | Ud | 2 | 15.6 | 31.2 |  | 0
| 09.07 | Batería powersafe SBS-B14 | Ud | 2 | 463.43 | 926.86 |  | 0
1.10 | T10 | CAP 10 - RECEPTORES
| 10.01 | ULI RESIST.INFRARROJO 600W/230V/384MM | Ud | 10 | 23.38 | 233.8 |  | 0
1.11 | T11 | CAP 11- SENSORES
| 11.01 | termostato RAA21 Siemens | Ud | 3 | 30.77 | 92.31 |  | 0
| 11.02 | termostato RAA11 Siemens | Ud | 6 | 25.5 | 153 |  | 0
| 11.03 | Sonda siemens QAA32 | Ud | 5 | 75 | 375 |  | 0
| 11.04 | Sonda siemens QAA24 | Ud | 5 | 44.7 | 223.5 |  | 0
| 11.05 | Termostato siemens RDG100T | Ud | 5 | 97.5 | 487.5 |  | 0
| 11.06 | Termostato AKO 14610 | Ud | 5 | 78 | 390 |  | 0
| 11.07 | Celula de NO. | Ud | 1 | 76.92 | 76.92 |  | 0
| 11.08 | RDE100.1 Cronotermostato digital baterías (REF.PROVEE.LA191201) | Ud | 3 | 86.08 | 258.24 |  | 0
| 11.09 | RDH100 Termostato Digital gran Display (REF.PROVEE.LA191201) | Ud | 6 | 68.22 | 409.32 |  | 0
| 11.10 | RDH10RF/SET Termostato Ambiente Digital Display RF (REF.PROVEE.LA191201) | Ud | 3 | 146.53 | 439.59 |  | 0
| 11.11 | RDE100.IRFS Kit Cronotermostato digital Vía Radio (REF.PROVEE.LA191201) | Ud | 4 | 209.74 | 838.96 |  | 0
| 11.12 | Sonda Anbiente Carel DPWTO11000 | Ud | 60 | 23.45 | 1407 |  | 0
| 11.13 | Sonda de bulbo NTC015hp00 | Ud | 60 | 4.7 | 282 |  | 0
| 11.14 | sondas superficie para contro Jhonson | Ud | 5 | 78.24 | 391.2 |  | 0
| 11.15 | sondas superficie para contro tren | Ud | 5 | 69.96 | 349.8 |  | 0
| 11.16 | Sensor INDUCTIVO TELEMECANIQUE modelo XS8C4A4PCG13 | Ud | 4 | 74.84 | 299.36 |  | 0
| 11.17 | Sensor INDUCTIVO OMRON modelo E2A-M30LS15-M1-B1 | Ud | 4 | 67.53 | 270.12 |  | 0
| 11.18 | Detector proximidad inductivo OMRON E2A-M12KS04-M1-B1 | Ud | 4 | 50.94 | 203.76 |  | 0
| 11.19 | Detector inductivo XS6 - M12 cilíndrico - Sn 4 mm - cable 10 m TELEMECANIQUE Ref. XS612B1PAL10 | Ud | 4 | 46.46 | 185.84 |  | 0
| 11.20 | Detector inductivo XS6 - M12 cilíndrico - Sn 4 mm - cable 2 m TELEMECANIQUE Ref. XS612B1PAL2 | Ud | 4 | 31.49 | 125.96 |  | 0
| 11.21 | Sensor INDUCTIVO XS1M12PA370L2 | Ud | 3 | 99.8 | 299.4 |  | 0
| 11.22 | MICROS SCHMERSAL MODELO ZS 236-02ZM20 (2 CONTACTOS NC) | Ud | 3 | 28.92 | 86.76 |  | 0
| 11.23 | Sensor INDUCTIVO OMRON modelo E2A-M30LS15-M1-B1 | Ud | 3 | 78.92 | 236.76 |  | 0
| 11.24 | SENSOR INDUCTIVO TELEMECANIQUE MODELO XS4P30MA230L1 | Ud | 3 | 136.13 | 408.39 |  | 0
| 11.25 | Sensor INDUCTIVO XS60BB1PAL2 TURCK | Ud | 3 | 184.62 | 553.86 |  | 0
| 11.26 | Sensor INDUCTIVO XS530B1PAM12 | Ud | 3 | 35.24 | 105.72 |  | 0
| 11.27 | Sensor INDUCTIVO XS1M12PA370L2 | Ud | 4 | 100 | 400 |  | 0
| 11.28 | Sensor INDUCTIVO OMRON modelo E2A-M30LS15-M1-B1 | Ud | 12 | 76.96 | 923.52 |  | 0
| 11.29 | DETECTOR INDUCTIVO XSPN02111110 | Ud | 8 | 96 | 768 |  | 0
| 11.30 | DETECTOR PROXIMIDAD OMRON E2A-M12KS04-M1-B1 | Ud | 4 | 55.49 | 221.96 |  | 0
| 11.31 | DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO XSPN02122 | Ud | 6 | 80 | 480 |  | 0
| 11.32 | DETECTOR OMRON E2A-S08KS02-M1-B1 | Ud | 4 | 47.08 | 188.32 |  | 0
| 11.33 | OMR E2EH-X-12B-M1-OMS DETECTOR | Ud | 3 | 211.76 | 635.28 |  | 0
| 11.34 | PH LRM 1070/00 DETECTOR MOVIM. PHILIPS | Ud | 3 | 101.23 | 303.69 |  | 0
| 11.35 | TEE XSPN02122 DETECTOR INDUCTIVO | Ud | 20 | 60.46 | 1209.2 |  | 0
1.12 | T12 | CAP 12 - AUTOMATISMO
| 12.01 | Terminal microconect. | Ud | 2 | 147.7 | 295.4 |  | 0
| 12.02 | Placa MICRO2 ILG | Ud | 2 | 76.92 | 153.84 |  | 0
| 12.03 | Modulo eléctronico | Ud | 2 | 73.18 | 146.36 |  | 0
| 12.04 | Eepron | Ud | 2 | 11.59 | 23.18 |  | 0
| 12.05 | CONTROLADOR ALLEN-BRADLEY- 817-E1 | Ud | 10 | 160.5 | 1605 |  | 0
| 12.06 | F.A. AUTOMATA SCHEIDER BMXCPS2010 | Ud | 2 | 78.82 | 157.64 |  | 0
| 12.07 | TEE LAD NO2 CONTACTO AUXILIAR | Ud | 9 | 9.72 | 87.48 |  | 0
| 12.08 | MG A9C208 CONTACTOR 40A 4NA 230V | Ud | 4 | 114.29 | 457.16 |  | 0
| 12.09 | CONTACTOR GHISALBA REF.GH15BN4-00-220V | Ud | 4 | 58.08 | 232.32 |  | 0
| 12.10 | TEE GV-AD 1001 CONTACTO NA+NC | Ud | 4 | 22.03 | 88.12 |  | 0
| 12.11 | TEE GV-AD O110 CONTACTO NA+NA | Ud | 4 | 22.03 | 88.12 |  | 0
| 12.12 | TEE LC2 DT25P7 INVERSOR | Ud | 10 | 131.99 | 1319.9 |  | 0
| 12.13 | RELE RHOMBERG SLIMLINE SP-430/380V | Ud | 10 | 212.3 | 2123 |  | 0
| 12.14 | RELE TELE MOD. E1YM400VS10 | Ud | 10 | 93.07 | 930.7 |  | 0
| 12.15 | TEE LC2 DT32P7 INVERSOR | Ud | 12 | 162.29 | 1947.48 |  | 0
| 12.16 | S LZX PT570024 RELE 24VCDD | Ud | 10 | 8.93 | 89.3 |  | 0
| 12.17 | TEE RXM 4AB2BD RELE TELEMECANICA 24V DC | Ud | 50 | 8.14 | 407 |  | 0
| 12.18 | TEE LC2 D123BD INVERSOR TRIPOLAR 24VDC | Ud | 10 | 237.32 | 2373.2 |  | 0
| 12.19 | POL INDUCTANCIA MONOF. ENCAPS. R-40 R-40 | Ud | 8 | 124.39 | 995.12 |  | 0
| 12.20 | TEE RXM-4AB1BD RELE ENCHU.(RXN41G11BD) | Ud | 10 | 7.38 | 73.8 |  | 0
| 12.21 | TEE RXZ E2M114 BASE P/ RELE TELEM. | Ud | 6 | 3.62 | 21.72 |  | 0
| 12.22 | RLQ RQS40L230A RELE MINI CONT. 5A/230VAC | Ud | 2 | 10.69 | 21.38 |  | 0
| 12.23 | 1 RELE TELE REF. E3PF400VSYO2 | Ud | 2 | 98.69 | 197.38 |  | 0
| 12.24 | CONVERSOR RS-484/422/232 A ETHERNET 10/100Mbps MARCA MOXA TECHNOLOGIES MODELO MGATE MB - 3180 | Ud | 2 | 313.5 | 627 |  | 0
| 12.25 | mando eléctrico motorizadoSIEMENS 3VL9300-3MQ00 | Ud | 6 | 1152.65 | 6915.9 |  | 0
| 12.26 | ARRANCADOR ALTISTAR ATS 48D88Q | Ud | 4 | 1302.85 | 5211.4 |  | 0
| 12.27 | Conmutacion SOCOMEC ATyS M 6s 63 ref 13544006 63A 4 polos | Ud | 4 | 769.87 | 3079.48 |  | 0
| 12.28 | ARRANCADOR ALTIESTAR ATS46D62N | Ud | 4 | 942 | 3768 |  | 0
| 12.29 | arrancador ABB PSS 18/30 500 | Ud | 4 | 930 | 3720 |  | 0
1.13 | T13 | CAP 13 - FUENTES DE ALIMENTACION
| 13.01 | Fuente MEAN WELL MDR 20-24 | Ud | 8 | 24.07 | 192.56 |  | 0
| 13.02 | Fuente de alimentacion externa Siemens para PC adapter USB referencia: 6ES7972-0CA00-0XA0. | Ud | 5 | 131.74 | 658.7 |  | 0
| 13.03 | Fuente Alimentacion Schneider ABL8 RPS24050 | Ud | 4 | 191.77 | 767.08 |  | 0
| 13.04 | Fuente Alimentación instapower CP 48W 12 V 4A | Ud | 8 | 52.37 | 418.96 |  | 0
1.14 | T14 | CAP 14 - ELECTRONICA
| 14.01 | Conector microfono 5 pines hembra (Para cerradura porton) | Ud | 5 | 6.86 | 34.3 |  | 0
| 14.02 | TERMINALES REDONDOS PARA CABLE DE EMBRAGUE PASO TELVENT | Ud | 100 | 0.12 | 12 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados