## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 2
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 368126.84 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 9% | Total Beneficio Industrial | 33131.42 | % Beneficio Industrial ofertado |  | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 6% | Total Gastos Generales | 22087.61 | % Gastos Generales ofertados |  | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 423345.87 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 88902.63 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 512248.5 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
Para todas las marcas y referencias que se listan a continuación, se entenderá que se oferta la que figura en la lista o una equivalente, pero en el caso de ofertarse una marca o referencia equivalente debe especificarse la misma y Metro validará, si la calidad de cada artículo ofertado es efectivamente equivalente a la del artículo listado, pudiendo en caso contrario desestimarse la oferta.
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | 0 | MATERIAL NO MATRICULADO SMEFS
1.1 | 01 | CAP 01 - ILUMINACION
| 01.01 | AB 440G-T27121 TLS1 TITAN 24V AC/DC | Ud | 6 | 312.09 | 1872.54 |  | 0
| 01.02 | LÁMPARA PH H3 24V 70W | Ud | 50 | 8.92 | 446 |  | 0
| 01.03 | DIODO MITSUBISHI REF. RM30CZ/2H | Ud | 9 | 88.42 | 795.78 |  | 0
| 01.04 | VMA REPUESTO LAMP. 1300W CASQ R7S | Ud | 3 | 45 | 135 |  | 0
| 01.05 | OJO DE BUEY PALAZZOLI 9W REF. 831954 | Ud | 50 | 189.06 | 9453 |  | 0
| 01.06 | INFRAREDMAGICSUN-BOMBILLA PARA FOCOS INFRARROJOS | Ud | 15 | 59.99 | 899.85 |  | 0
1.2 | 02 | CAP 02 - APARAMENTA
| 02.01 | TEL DT-7041CR002 MANDO RJ/AM VISOR CERR. | Ud | 50 | 15.73 | 786.5 |  | 0
| 02.02 | ARQUETA UR-ARQ-40-F DE 40X40X40 + TAPA DE REGISTRO TRM-40 | Ud | 10 | 96.12 | 961.2 |  | 0
| 02.03 | CONVERTIDOR P27000H1 CONF. SALIDA +/-5V | Ud | 5 | 611.14 | 3055.7 |  | 0
| 02.04 | ONDULADOR OCS-250/7059-A E-110V. S-230V | Ud | 5 | 320.29 | 1601.45 |  | 0
| 02.05 | ONDULADOR ODS-750 110V/230V REF. 7077 | Ud | 6 | 809.77 | 4858.62 |  | 0
| 02.06 | CONVERTIDOR KNICK REF 27000H1 1000 V | Ud | 10 | 501.41 | 5014.1 |  | 0
| 02.07 | CONVERTIDOR KNICK REF 41000H1 1000 V | Ud | 10 | 682.07 | 6820.7 |  | 0
| 02.08 | CONVERTIDOR CC-E/RTD DC ISVR011701R2500 | Ud | 10 | 309 | 3090 |  | 0
| 02.09 | ABB S202-C3 INTERRUPTOR | Ud | 12 | 74.88 | 898.56 |  | 0
| 02.10 | CAJA VACÍA P/ADAPTAR SUBD 25V NEGRA | Ud | 6 | 38.46 | 230.76 |  | 0
1.3 | 03 | CAP 03 - AUTOMATA
| 03.01 | PANTALLA TACTIL 4,7" RS232C 24 VDC PANASONIC | Ud | 5 | 1118.98 | 5594.9 |  | 0
| 03.02 | PASTILLA COMUNICACION FP-X RS485 INTERFACE PANASONIC | Ud | 6 | 171.96 | 1031.76 |  | 0
| 03.03 | PLC AUTOMATA B FPX-C60R PANASONIC | Ud | 5 | 1031.94 | 5159.7 |  | 0
| 03.04 | PLC CPU 8E/6S RELE 220 VAC PANASONIC | Ud | 5 | 417.84 | 2089.2 |  | 0
| 03.05 | PILZ PSEN CS2.2P / PSEN CS2.1 CAPTADOR | Ud | 5 | 378.78 | 1893.9 |  | 0
| 03.06 | MÓDULO DE E/S PLC PHOENIX CONTACT, FL | Ud | 5 | 227.52 | 1137.6 |  | 0
1.4 | 04 | CAP 04 - CONDUCTOR
| 04.01 | CABLE FLEXIBLE 35 MM LIBRE HALÓGENOS | Ud | 300 | 4.37 | 1311 |  | 0
| 04.02 | MAS NF-16 Nº9 TRENZA COBRE 25X3 MM. | Ud | 150 | 19.03 | 2854.5 |  | 0
| 04.03 | CABLE RIGIDO 35 MM. SIN CUBIERTA | Ud | 1200 | 4.93 | 5916 |  | 0
| 04.04 | TERMINAL DE BANDERA 25.120M12 | Ud | 300 | 10.44 | 3132 |  | 0
| 04.05 | ILA MD-11A EMPALME RECTO | Ud | 300 | 7.68 | 2304 |  | 0
| 04.06 | TERMINAL SIMEL CH10.70A | Ud | 300 | 2.45 | 735 |  | 0
| 04.07 | KG CABLE DESNUDO DE 25 MM2 (500 METROS = 113 KG) POR METROS | Ud | 60 | 11.85 | 711 |  | 0
| 04.08 | TERMINAL DE BANDERA USB 10,50 M10 | Ud | 60 | 9.78 | 586.8 |  | 0
| 04.09 | TERMINAL DE BANDERA USB 10,50 M12 | Ud | 60 | 9.78 | 586.8 |  | 0
| 04.10 | JUEGO DE CABLES ESPECIAL PARA REOSTATO 6 KW REFORZADO REF CBL06K | Ud | 3 | 75 | 225 |  | 0
| 04.11 | MTS DE TRENZA MASFARME NF-16 N9 CU ROJO DE 50 METROS | Ud | 60 | 7.94 | 476.4 |  | 0
| 04.12 | BOBINA PQRA CABLE COBRE (RETORNABLE) | Ud | 8 | 300 | 2400 |  | 0
| 04.13 | CEMBRE 2200190 A7-M10 TERMINAL 35 BORNE 10 | Ud | 90 | 0.49 | 44.1 |  | 0
| 04.14 | PENSA 64010061 UNION TERMINAL | Ud | 300 | 0.52 | 156 |  | 0
1.5 | 05 | CAP 05 - CUADROS
| 05.01 | ADHESIVOS DE RIESGO ELÉCTRICO | Ud | 1000 | 1.6 | 1600 |  | 0
| 05.02 | CINTA TEMPLEX 1500 20X19 A/V | Ud | 30 | 2.83 | 84.9 |  | 0
| 05.03 | DERIVACION T UT10,50 (10-70 MM2) | Ud | 60 | 13.85 | 831 |  | 0
| 05.04 | PELICULA PLASTICA DK22212 | Ud | 30 | 61.73 | 1851.9 |  | 0
| 05.05 | PERTIGA FIJA CM-4115-C | Ud | 3 | 61.54 | 184.62 |  | 0
| 05.06 | UNION REFORZADA GALVANIZADO | Ud | 3 | 2.99 | 8.97 |  | 0
| 05.07 | CAJA CGPC- 160 BORNAS BUC IB TRIFASICO | Ud | 3 | 70.74 | 212.22 |  | 0
| 05.08 | CAJA SECC. TIERRA 160X110 PNZ-CST-50 | Ud | 30 | 19.66 | 589.8 |  | 0
| 05.09 | SIEMENS 3UG4581-1AW30 | Ud | 30 | 255.29 | 7658.7 |  | 0
1.6 | 06 | CAP 06 - MECANISMO
| 06.01 | ELN A-4 TRIFASICO 3+N 4KW/400V | Ud | 5 | 330.77 | 1653.85 |  | 0
| 06.02 | GAV A-91192100 CODIGO ESP. MESA 1660297 | Ud | 3 | 358.94 | 1076.82 |  | 0
| 06.03 | MEN 629 CLAVIJA AEREA 2P X 16A 24V | Ud | 30 | 19.04 | 571.2 |  | 0
| 06.04 | IMI 544610 TERMOSTATO TA 0-40º CAJA ABS | Ud | 30 | 26.93 | 807.9 |  | 0
| 06.05 | FUSIBLE NH-3 500 A GL | Ud | 20 | 20.84 | 416.8 |  | 0
| 06.06 | FUSIBLE INAEL MOD. IB-F6/25KV 10A | Ud | 8 | 37.85 | 302.8 |  | 0
| 06.07 | GAV 36156016 SECCIONADOR FUSIBLE 4P 160A | Ud | 6 | 253.61 | 1521.66 |  | 0
| 06.08 | GAV 39984016 CUBREBORNES 4P 100-160A | Ud | 6 | 13.73 | 82.38 |  | 0
| 06.09 | GAV 36297901 MANDO DIRECTO 100-400A | Ud | 8 | 9.22 | 73.76 |  | 0
| 06.10 | FUS FUSIBLE NH-0 160A GL-GG | Ud | 9 | 5.64 | 50.76 |  | 0
| 06.11 | FUS BARRA DE NEUTRO | Ud | 4 | 5 | 20 |  | 0
| 06.12 | PARADA DE EMERGENCIA D40 KR 455E REF XB4BS9442 (SUSTITUYE A XB4BS142) | Ud | 4 | 58.42 | 233.68 |  | 0
| 06.13 | FUSIBLE NH0 125A 500V GG | Ud | 20 | 4.64 | 92.8 |  | 0
| 06.14 | Relé de Protección Multilin 350 SR-350-L-P0-G0-H-E-E-C-N-SN-N-N | Ud | 5 | 1188 | 5940 |  | 0
| 06.15 | CAJA SUPERFICIE 3 MOD. ANCH.S.27 BL-NIEVE 27831-35 | Ud | 300 | 9.92 | 2976 |  | 0
| 06.16 | INTERRUPTOR UNIP.ESTRECHO S.27 BL-NIEVE 2710164 | Ud | 300 | 3.1 | 930 |  | 0
| 06.17 | BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.27 BL-NIEVE 27472-65 | Ud | 300 | 3.77 | 1131 |  | 0
| 06.18 | TAPA INFORMATICA 1/2 MODULO AMP (BLANCO) 2708734 | Ud | 300 | 3.35 | 1005 |  | 0
| 06.19 | SALIDA CABLES 2780134 | Ud | 600 | 4 | 2400 |  | 0
1.7 | 07 | CAP 07 - EXTRACTOR Y MOTOR
| 07.01 | MOTOR CON PIÑON MESA COD.412992045026 S3 | Ud | 5 | 447.34 | 2236.7 |  | 0
| 07.02 | EXTRACTOR S&P HCBT/4-400H | Ud | 8 | 456.29 | 3650.32 |  | 0
| 07.03 | EXTRACTOR S&P HCBB/2-355H | Ud | 8 | 453.77 | 3630.16 |  | 0
| 07.04 | EXTRACTOR S&P HCBB/2-250H | Ud | 8 | 337.5 | 2700 |  | 0
| 07.05 | EXTRACTOR S&P HCBT/2-315/G | Ud | 8 | 324.97 | 2599.76 |  | 0
| 07.06 | VENTILADOR S&P MOD 5602512600 | Ud | 3 | 456.28 | 1368.84 |  | 0
| 07.07 | VENTILADOR S&P MOD. HCFT/4 - 3015-H | Ud | 3 | 308.39 | 925.17 |  | 0
| 07.08 | VENTILADOR S&P MOD. HCFT/4 - 355H(230/400V50)V5 | Ud | 3 | 980.34 | 2941.02 |  | 0
| 07.09 | CLIM.LAT. 1600W 230V 50/60/HZ REF. NSYCU1K6 | Ud | 6 | 1729.52 | 10377.12 |  | 0
| 07.10 | MOTOR 7'5 KW 4P 400/690 V | Ud | 3 | 486.34 | 1459.02 |  | 0
| 07.11 | VENTILADOR S&P MOD: HXTR/4‐400 | Ud | 3 | 339.24 | 1017.72 |  | 0
| 07.12 | REPUESTO S&P MOTOR PM.X/4‐330*2‐/3‐4V50Y60*K COD. R295405500 | Ud | 3 | 140.27 | 420.81 |  | 0
1.8 | 08 | CAP 8 - BATERIAS
| 08.01 | PILAS ENERGY 9V 6LR61 ALCALIN | Ud | 75 | 2.36 | 177 |  | 0
| 08.02 | PILAS ENERGY 9V 6LR61 ALCALIN | Ud | 180 | 2.36 | 424.8 |  | 0
| 08.03 | PILA ULTIMA LITHIUM AAA L92 BL-2 | Ud | 150 | 10.76 | 1614 |  | 0
| 08.04 | BATERÍA PARA LINTERNA HR(5) 6V 4AH | Ud | 20 | 6.92 | 138.4 |  | 0
| 08.05 | BATERÍA ORDENADOR PORTÁTIL DELL LATITUDE D630 5200MAH | Ud | 30 | 29.65 | 889.5 |  | 0
| 08.06 | PILA CR2016 3V C.I HORIZONTAL 3PIN | Ud | 30 | 1.18 | 35.4 |  | 0
| 08.07 | BATERÍA 5ACH-1600-4/5 SC (6V-1600MAH) | Ud | 9 | 38.22 | 343.98 |  | 0
1.9 | 09 | CAP 09 - RECEPTORES
| 09.01 | SERVIDOR TERMINALES PORT SERVER TS2 | Ud | 2 | 499.21 | 998.42 |  | 0
1.10 | 10 | CAP 10 - SENSORES
| 10.01 | AB 440G-T27121 TLS1 TITAN 24V AC/DC | Ud | 3 | 312.1 | 936.3 |  | 0
| 10.02 | FOTOCELULA PRASTEL MOD. PR-FOTO35SDE | Ud | 9 | 42.61 | 383.49 |  | 0
| 10.03 | PILZ PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 CAPTADOR | Ud | 15 | 375.24 | 5628.6 |  | 0
| 10.04 | PPF 3RG6023-3AF00-PF SENSOR ULTRASONICO | Ud | 3 | 774.3 | 2322.9 |  | 0
| 10.05 | EMISOR DE INFRARROJO 1300w 230V L=250 mm CONEXIÓN R7S | Ud | 9 | 90.62 | 815.58 |  | 0
1.11 | 11 | CAP 11 - AUTOMATISMO
| 11.01 | CONTACTOR GHISALBA REF GH15BN-04-00-220V Y CONTACTO AUXILIAR GH15T22 | Ud | 6 | 56.62 | 339.72 |  | 0
| 11.02 | VARIADOR ALTIVAR 31 1,5 KW 2HP MONOFASICO 200/240 V TELEMECANIQUE | Ud | 10 | 305.87 | 3058.7 |  | 0
| 11.03 | RELÉ HAMLIN HE3321A1200/O/0039RU | Ud | 300 | 2.39 | 717 |  | 0
| 11.04 | RELÉ TÉRMICO REG. 9-13A | Ud | 3 | 59.69 | 179.07 |  | 0
| 11.05 | SWITCH DE 16 BOCAS RJ45 REF. TLFS1016D | Ud | 6 | 139.5 | 837 |  | 0
| 11.06 | HIRSCHMAN 943987002 EAGLE 20 TX/MM | Ud | 8 | 1787.93 | 14303.44 |  | 0
| 11.07 | HIRSCHMAN 943434001 RS20-0400M2M2SDAEHH02.0 | Ud | 8 | 1190.63 | 9525.04 |  | 0
| 11.08 | HIRSCHMAN 943434023 RS20-1600T1T1SDAE ROUTER | Ud | 8 | 1890 | 15120 |  | 0
| 11.09 | ADAPTADOR ST/ST SIMPLEX MULTIMODO | Ud | 30 | 1.58 | 47.4 |  | 0
| 11.10 | BOBINA PARA CONTACTORES 3TY4803-0BP4 | Ud | 9 | 46.76 | 420.84 |  | 0
| 11.11 | CONTACTOR AUXILIAR 3TH4 44E 230VCC TORN REF 3TH4244-OBP4 | Ud | 9 | 46.76 | 420.84 |  | 0
| 11.12 | DETECTOR CC-765 10-30KV ADAPTADOR (SUSTITUYE A REF CC875) | Ud | 6 | 787.96 | 4727.76 |  | 0
| 11.13 | MODBUS TCP/IP AIEC 104 SERVER MODELOS 5201-MNET-104S | Ud | 6 | 787.95 | 4727.7 |  | 0
| 11.14 | RELE INTERFACE ESTANDAR RELECO IC 24CVV | Ud | 15 | 149.4 | 2241 |  | 0
| 11.15 | RELE RELECO C10 I CONTACTO 10A 24V AC/DC | Ud | 30 | 5.63 | 168.9 |  | 0
| 11.16 | RELE RELECO C7-A20X R BOBINA 24VCC | Ud | 30 | 10.12 | 303.6 |  | 0
| 11.17 | RELE RELECO C7-A20X R BOBINA 230VCA | Ud | 30 | 11.32 | 339.6 |  | 0
| 11.18 | RELE RELECO C7-A20X R BOBINA 115VCC | Ud | 30 | 10.43 | 312.9 |  | 0
| 11.19 | RELE RELECO C7-X10X R BOBINA 24VCC | Ud | 30 | 14.92 | 447.6 |  | 0
| 11.20 | TERMOSTATO ETR DE IMIT CON CAJA IP54 ESCALA 0 - 55ºC BULBO LATERAL 9,5X92 MM(544400) | Ud | 6 | 123.86 | 743.16 |  | 0
| 11.21 | TARJETA DE CONTROL ORMAZABAL EKORRTK CGM | Ud | 4 | 36.59 | 146.36 |  | 0
| 11.22 | RELE DISIBENT PVHB 902200 | Ud | 15 | 235.54 | 3533.1 |  | 0
| 11.23 | CENTRALITA TECSYSTEM MOD T154 | Ud | 4 | 490.76 | 1963.04 |  | 0
| 11.24 | NÚCLEO DE FERRITA REF 74270095 DE WE | Ud | 4 | 7.85 | 31.4 |  | 0
| 11.25 | BLOQUE DE CONTACTO ESTANDAR SIMPLE INC TORN | Ud | 30 | 28.42 | 852.6 |  | 0
| 11.26 | RELE FINDER REF 34.51.7.024.0010 | Ud | 6 | 3.7 | 22.2 |  | 0
| 11.27 | RELES ENCHUF 2NANC 8A 240VAC RSB2A080U7 | Ud | 4 | 9.29 | 37.16 |  | 0
| 11.28 | BASE 12A 2 NANC 3,5 MM REF RSZ‐E1S48M | Ud | 9 | 2.95 | 26.55 |  | 0
| 11.29 | RELE ENCHBL.2NANC 8A 24VAC | Ud | 6 | 5.74 | 34.44 |  | 0
| 11.30 | BASE E/S MIXTA RELE MINIATURA RXM CONEX CONECTORES | Ud | 9 | 7.06 | 63.54 |  | 0
| 11.31 | RELE MINIATURA12A 2NA/NF 24VCC | Ud | 6 | 7.06 | 42.36 |  | 0
| 11.32 | RELE MULTIF.1NANC 24‐240VAC‐DC 6 F | Ud | 3 | 78.61 | 235.83 |  | 0
1.12 | 12 | CAP 12 - FUENTES DE ALIMENTACION
| 12.01 | TRAFO MYRRA REF. 47156 | Ud | 60 | 18.84 | 1130.4 |  | 0
| 12.02 | SILACAGEL 5 KG C/AZ O C/NA | Ud | 14 | 27.94 | 391.16 |  | 0
| 12.03 | INDUCTOR MURATA, 22 MH, IDC:400MA | Ud | 30 | 17.71 | 531.3 |  | 0
| 12.04 | TRANSF. MONOFASICO RECTIFICADOR 230V /110V 800W | Ud | 10 | 480 | 4800 |  | 0
| 12.05 | FA PARA KVM EXTENDER (PA1015-1HE) | Ud | 60 | 30 | 1800 |  | 0
| 12.06 | FA PULS MODELO ML30.101 (5VCC) | Ud | 30 | 139.69 | 4190.7 |  | 0
| 12.07 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRACO POWER TXL050‐05S | Ud | 30 | 60.52 | 1815.6 |  | 0
| 12.08 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRACO POWER TML 30112 | Ud | 30 | 90.42 | 2712.6 |  | 0
| 12.09 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRACO POWER TXL050‐05S | Ud | 30 | 60.52 | 1815.6 |  | 0
| 12.10 | FUENTE ALIMENTACIÓN CARRIL DIN MEAN WELL MDR-20-5 | Ud | 180 | 21.06 | 3790.8 |  | 0
| 12.11 | TRAFO 0-42V 0-230V 126VA JESIVA COD-C33836 | Ud | 10 | 294.84 | 2948.4 |  | 0
| 12.12 | ALIMENTADOR 230VAC 9VDC 2A ALM077 | Ud | 14 | 16.8 | 235.2 |  | 0
1.13 | 13 | CAP 13 - ELECTRONICA
| 13.01 | ETHERDEVICE SWITCH MOXA EDS-508A-MM | Ud | 8 | 1263.8 | 10110.4 |  | 0
| 13.02 | PASTA TERMICA MONODOSIS CON NANOTECNOLOGIA PARA MICROPROCESADORES DE PC TITAN MODELO TTG-G30015 | Ud | 200 | 12.24 | 2448 |  | 0
| 13.03 | CC-USB2P-AMBM-2M CABLE USB | Ud | 15 | 5.46 | 81.9 |  | 0
| 13.04 | ADAPTADOR USB 3,0 IDE SATA CON OTB | Ud | 10 | 77.38 | 773.8 |  | 0
| 13.05 | CRUCIAL CT500MX500SSD1 MX500 SSD 2,5" SATA 3 | Ud | 10 | 118.36 | 1183.6 |  | 0
| 13.06 | HDD SEAGATE 3,5'' 1TB 7.200RPM SATA | Ud | 10 | 67.08 | 670.8 |  | 0
| 13.07 | HARD DRIVE 80GB 2,5" IDE 5400RPM | Ud | 8 | 67.31 | 538.48 |  | 0
| 13.08 | VENTILADORES TITAN MODELO TFD-6010HH12B | Ud | 80 | 14.87 | 1189.6 |  | 0
| 13.09 | CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS 3.300UF/6.3V | Ud | 70 | 2.09 | 146.3 |  | 0
| 13.10 | BASE AÉREA 2P 624 NEGRA (SIN TT) | Ud | 70 | 3.95 | 276.5 |  | 0
| 13.11 | VENTILADOR VE7X7X112V (SIMILAR NMB 2806GL‐04‐B59) | Ud | 70 | 27.7 | 1939 |  | 0
| 13.12 | VENTILADOR SUNON KDE1206PFV1 (60X60X10) | Ud | 70 | 6.38 | 446.6 |  | 0
| 13.13 | VENTILADORES ADDA 12V 0,37A AD1212HB A73GL | Ud | 70 | 32.56 | 2279.2 |  | 0
| 13.14 | ADAPTADOR USB A‐MACHO A TEC. Y RAT.PS2 | Ud | 50 | 6.28 | 314 |  | 0
| 13.15 | VENTILADOR SUNON KDE1206PFV1 (60X60X10) | Ud | 50 | 6.38 | 319 |  | 0
| 13.16 | VENTILADORES ADDA MODELO AD1212HB-A71GL. | Ud | 50 | 32.71 | 1635.5 |  | 0
| 13.17 | BASE 12A 2 NANC 3,5MM | Ud | 60 | 10.03 | 601.8 |  | 0
| 13.18 | VENTILADORES ADDA 12V 0,37A AD1212HB A73GL | Ud | 18 | 32.54 | 585.72 |  | 0
| 13.19 | ADAPTADOR SAS (29 PIN) A SATA | Ud | 10 | 4.36 | 43.6 |  | 0
| 13.20 | ALIMENTADOR 5V 2,5A CC SOBREMESA | Ud | 10 | 10.56 | 105.6 |  | 0
| 13.21 | ESS-6 KEYSTONE CONNECTOR CAT 6 UTP | Ud | 300 | 3.51 | 1053 |  | 0
| 13.22 | TERMOTRIP 2,4MM 1,22MTOS | Ud | 40 | 0.35 | 14 |  | 0
| 13.23 | TERMOTRIP 4,8MM 1,22MTOS | Ud | 40 | 0.55 | 22 |  | 0
| 13.24 | TERMOTRIP 6,4MM 1,22MTOS | Ud | 40 | 0.64 | 25.6 |  | 0
| 13.25 | TERMOTRIP 9,5MM 1,22MTOS | Ud | 40 | 0.95 | 38 |  | 0
| 13.26 | TERMOTRIP 12,7MM 1,22MTOS | Ud | 30 | 1.19 | 35.7 |  | 0
| 13.27 | KVM EXTENDER ATEN CE700A (VGA-USB) RESOLUCIÓN 1280X1024 150M | Ud | 150 | 320.04 | 48006 |  | 0
| 13.28 | CABLE N MACHO-MACHO SHUNER 1,5 MTS | Ud | 15 | 43.4 | 651 |  | 0
| 13.29 | TECLADO DELL LATITUDE APTO PARA ES6400 | Ud | 10 | 62.1 | 621 |  | 0
| 13.30 | DISCO DURO SAS SEAGATE ST3146855SS 146GB NUEVO | Ud | 20 | 153.3 | 3066 |  | 0
| 13.31 | DISCO DURO KINGSTON 240 GB SSD | Ud | 30 | 67.01 | 2010.3 |  | 0
| 13.32 | VENTILADORES ADDA 12V 0,37A AD1212HB A73GL | Ud | 120 | 31.24 | 3748.8 |  | 0
| 13.33 | VENTILADORES ADDA MODELO AD1212HB-A71GL | Ud | 120 | 31.32 | 3758.4 |  | 0
| 13.34 | PIN 2,54 ARISTON | Ud | 600 | 0.06 | 36 |  | 0
| 13.35 | ADAPTADOR DOBLE HEMBRA TELEFONO, 8P8C | Ud | 16 | 1.28 | 20.48 |  | 0
| 13.36 | CONDENSADOR 1000 UF/ 10V RASTER 3,5MM 105º 15X8 | Ud | 300 | 0.29 | 87 |  | 0
| 13.37 | KIT EMPALME RECTO SCOTCHCAST 92-NB-A0 | Ud | 30 | 28.45 | 853.5 |  | 0
| 13.38 | ABB ISFA619403R5071 CL2-507R PILOTO ROJO | Ud | 30 | 12.23 | 366.9 |  | 0
| 13.39 | ABB ISFA619403R5072 CL2-507G PILOTO VERDE | Ud | 30 | 12.23 | 366.9 |  | 0
| 13.40 | MODULO ENCHUFABLE SUPRESION DE CORRIENTE REF: 286-838 | Ud | 30 | 91.94 | 2758.2 |  | 0
| 13.41 | VENTILADOR 70X70X15 12V EVERCOOL EC7015M12SA | Ud | 90 | 13.18 | 1186.2 |  | 0
| 13.42 | F4PNMV2-HC001 CONECTOR N MACHO RECTO PARA CABLE DE 1/2 SUPER FLEXIBLE | Ud | 90 | 162 | 14580 |  | 0
| 13.43 | VENTILADOR 6X6X25 12VSU EB60251S3-000U-999 | Ud | 40 | 6.38 | 255.2 |  | 0
| 13.44 | VENT. SUNON ME60151V1-000U-G99 12V | Ud | 40 | 9.2 | 368 |  | 0
| 13.45 | VENTILADOR NIDEC MOD. D06R-12PSI 01B | Ud | 40 | 35.64 | 1425.6 |  | 0
| 13.46 | CONECTOR JST XAP-03V-1 | Ud | 30 | 0.31 | 9.3 |  | 0
| 13.47 | CONDENSADOR ELEC, RADIAL 1200MF-6,3V R5 10X12,5 | Ud | 100 | 0.47 | 47 |  | 0
| 13.48 | CABLE PUNTA PRUEBA 1X05 NEGRO C205 | Ud | 60 | 0.74 | 44.4 |  | 0
| 13.49 | CABLE PUNTA PRUEBA 1X05 ROJO C205 | Ud | 60 | 0.74 | 44.4 |  | 0
| 13.50 | VENTILADOR MF60101V1-1000U-G99 | Ud | 90 | 7.24 | 651.6 |  | 0
| 13.51 | AMPROBE TL36A PUNTAS PRUEBA COCODRILOS | Ud | 120 | 21.22 | 2546.4 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados