## CERTO
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 892576.16 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 53554.57 | % Beneficio Industrial ofertado | 6% | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 116034.9 | % Gastos Generales ofertados | 13% | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 1062165.63 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 223054.78 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 1285220.41 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | ACTPV | ACTUACIONES EN POZOS VERTICALES
1.1 | TINPV | TRABAJOS INICIALES
1.1.1 | 01.01.01 | INSPECCIONES Y TOPOGRAFÍA
| INSPMET | INSPECCIÓN ZONAS DE TRABAJO METRO MADRID | u | 1 | 6172.49 | 6172.49 |  | 0
| TOP01L5 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | u | 1 | 2767.53 | 2767.53 |  | 0
| INSPGAL | INSPECCIÓN GALERÍAS EXTERNAS | u | 1 | 1337.78 | 1337.78 |  | 0
1.1.2 | 01.01.02 | DESVÍOS DE TRÁFICO
| EOT0020 | BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY DE COLOR BLANCO Y ROJO | m | 60 | 74.84 | 4490.4 |  | 0
| EOT0130 | COLOCACION Y POSTERIOR RETIRADA DE LUCES AMBAR | u | 30 | 287.25 | 8617.5 |  | 0
| EOT0150 | COLUMNA PORTATIL SEMAFOROS | u | 2 | 501.75 | 1003.5 |  | 0
| EOT0180_M | LEVANTE DE BARRERA DE SEGURIDAD | m | 150 | 266.84 | 40026 |  | 0
| EOT0330 | SEÑAL CIRCULAR DE 0,90 M DE DIAMETRO ( TR-301 ) | u | 12 | 521.94 | 6263.28 |  | 0
| EOT0380 | SEÑAL TRIANGULAR 0,90 M DE LADO ( TP-18 ) | u | 18 | 535.4 | 9637.2 |  | 0
| EOB0030 | CORTE DE ASFALTO POR MEDIOS MECANICOS | m | 30 | 415.67 | 12470.1 |  | 0
| ASFALTO | REPOSICIÓN DE ASFALTO EN ZONA DE TRABAJO | u | 15 | 758.93 | 11383.95 |  | 0
1.1.3 | 01.01.03 | PREPARACIÓN ZONA TRABAJO
| LIMPGAL | LIMPIEZA, DESATRANCO Y RETIRADA DE ELEMENTOS DEPOSITADOS Y ALMACENADOS EN LA GALERÍA | u | 13 | 131.25 | 1706.25 |  | 0
| PREZONA | PREPARACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN A NIVEL DE VÍA MEDIANTE PICADO Y PERFILADO | u | 13 | 514.04 | 6682.52 |  | 0
1.2 | OBCPV | RELLENO POZOS VERTICALES
| PERVERT | EQUIPO DE PERFORACIÓN VERTICAL DE DIÁMETRO MIN 200 MM Y PROF VARIABLE HASTA 3,5 M | d | 15 | 713.95 | 10709.25 |  | 0
| CORTE | CORTE, DEMOLICIÓN, FRESADO, PICADO Y LEVANTADO DE ASFALTO O ACERA | m | 60 | 832.68 | 49960.8 |  | 0
| DREN01 | CANALIZACIÓN FILTRACIONES | m | 90 | 731.07 | 65796.3 |  | 0
| COMP | SISTEMA ESPECIAL DE CONTENCIÓN Y ANCLAJE | u | 15 | 11245.5 | 168682.5 |  | 0
| HORMLI | HORMIGONADO HL-HM | m³ | 121.88 | 311.85 | 38008.28 |  | 0
1.3 | INSPV | INSTALACIONES
| ENERCOM | GESTIÓN, COMPROBACIÓN, DESCONEXIONADO Y RESTABLECIMIENTO DE ENERGÍA | d | 15 | 149.93 | 2248.95 |  | 0
| COMPCOR | AGENTE DE COMPROBACIÓN Y CORTE DE TENSIÓN EN CATENARIA | d | 30 | 492.63 | 14778.9 |  | 0
| EQUVENT | EQUIPOS DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE POLVO Y SISTEMA DE RESPIRACIÓN CON SOPLANTE | d | 15 | 713.95 | 10709.25 |  | 0
1.4 | VARPV | VARIOS
| EK0015 | CUADRO ELECTRICO DE OBRA | u | 1 | 244.65 | 244.65 |  | 0
| ANDL578-5m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESTRUCTURA ANDAMIADA | d | 4 | 396.9 | 1587.6 |  | 0
| QV0190JOR | JORNADA DE DRESINA CON VAGÓN Y PLUMA. (NOCTURNO) | u | 15 | 1622.17 | 24332.55 |  | 0
| BE0020AC | JORNADA COMPROBACIÓN CORTE DE TRACCIÓN. (NOCTURNO) | d | 30 | 480.2 | 14406 |  | 0
| D15WEL151N | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. (NOCTURNO) | u | 1 | 6965.28 | 6965.28 |  | 0
1.5 | IMPER | IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR POZO 24+343
| EI0140_M | IMPERMEABILIZACION IN SITU CON EPOXI SISTEMA TEIMLAM | m2 | 180 | 40.99 | 7378.2 |  | 0
1.6 | DREN | CANALIZACIÓN DE FILTRACIONES
| ER0210 | BAJANTE DE PVC DE D=50 MM PARA DESAGÜE, NOCTURNO | m | 24 | 30.37 | 728.88 |  | 0
| ER0240 | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30CM. (NOCTURNO) | m | 80 | 70.43 | 5634.4 |  | 0
| ER0380 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D. 160 MM PARA BAJANTE | m | 100 | 21.04 | 2104 |  | 0
2 | ACTPB | ACTUACIONES EN POZO DE BOMBEO PIRÁMIDES-MARQUÉS DE VADILLO
2.1 | IELPB | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| PBEL1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR CU RZ1-K 0.6/1 (AS) 95MM2 | m | 1600 | 11.7 | 18720 |  | 0
| PBEL2 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR CU RZ1-K 0.6/1 (AS) 35MM2 | m | 1600 | 6.2 | 9920 |  | 0
| PBEL3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE NIVEL Y BOYA | u | 1 | 658.93 | 658.93 |  | 0
| PBEL4 | FOCO PROYECTOR | u | 2 | 190.26 | 380.52 |  | 0
| PBEL5 | CUADRO DE MANDO Y CONTROL | u | 1 | 21783.3 | 21783.3 |  | 0
| PBEL6 | CUADRO DE COMUNICACIONES | u | 1 | 2541 | 2541 |  | 0
| PBEL7 | AUDITORIA INTEGRACIÓN | u | 1 | 277.2 | 277.2 |  | 0
| PBEL8 | SUMINISTRO DE PAQUETE DE LICENCIAS DE TELÉFONO IP | u | 1 | 231 | 231 |  | 0
| PBEL9 | LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE MTD | u | 1 | 220.5 | 220.5 |  | 0
| PBEL10 | DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE CUADRO DE BOMBEO EXISTENTE | u | 1 | 599.72 | 599.72 |  | 0
| PBEL11 | CUADRO DE MANIOBRA DE OBRA | u | 1 | 1693.88 | 1693.88 |  | 0
| PBEL12 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CAJA DE INTERCONEXIÓN | u | 3 | 409.8 | 1229.4 |  | 0
| PBEL13 | DRESINA CASTILLETE ELEVACIÓN VERTICAL CON VAGÓN | u | 11 | 1321.29 | 14534.19 |  | 0
| PBEL17 | AGENTE DE CORTE | d | 11 | 661.51 | 7276.61 |  | 0
2.2 | SEGU | SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
| SEGPB1 | MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE POZO | u | 20 | 817.47 | 16349.4 |  | 0
| SEGPB2 | ALQUILER DIARIO BOMBA PORTÁTIL | d | 60 | 68.22 | 4093.2 |  | 0
| SEGPB3 | ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO 150 KVA-P ECO | mes | 2 | 3624.82 | 7249.64 |  | 0
2.3 | HIDRPB | HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| VIG | VIGA ESTRUCTURAL IPE 160 | m | 18 | 435.75 | 7843.5 |  | 0
| BANC | BANCADA ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN | u | 1 | 3097.5 | 3097.5 |  | 0
| pb03 | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE BOMBA XFP105J-CB2-PE300/4-G-D05*10C NG2 | u | 3 | 9345 | 28035 |  | 0
| pb05 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTES ESTRUCTURALES PARA GUIADERAS | u | 6 | 325.85 | 1955.1 |  | 0
| pb06 | SUMINISTRO Y MONTAJE GUIADERAS DE BOMBAS | u | 3 | 360.18 | 1080.54 |  | 0
| pb07 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBOS GUIAS 2" ACERO INOX 304 L | u | 6 | 654.93 | 3929.58 |  | 0
| pb08 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO DE BOYAS Y SONDA DE NIVEL | u | 1 | 469.78 | 469.78 |  | 0
| pb09 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO DN 200 PN 16 | m | 156 | 318.09 | 49622.04 |  | 0
| pb10 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE CON ABRAZADERA DN 220 | u | 56 | 399.28 | 22359.68 |  | 0
| pb11 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 PN 16 | u | 4 | 935.94 | 3743.76 |  | 0
| pb12 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE RETENCION BOLA DN 200 PN 16 | u | 4 | 1068.92 | 4275.68 |  | 0
| pb13 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANGUITO ANTIVIBRATIRIO DN 200 PN 16 | u | 3 | 774.71 | 2324.13 |  | 0
| pb14 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PORTERÍA ESTRUCTURAL SUJECCIÓN DE VALVULERÍA | u | 1 | 2845.79 | 2845.79 |  | 0
| pb15 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOMA AUXILIAR TIPO CAM LOOK | u | 1 | 371.25 | 371.25 |  | 0
| pb16 | SUMINISTRO Y MONTAJE REDUCCIÓN EMBRIDADA ACERO INOX DN 200 A DN 100 | u | 1 | 695.1 | 695.1 |  | 0
| pb17 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE LLAVE DE VACIADO Y MANÓMETRO | u | 3 | 532.13 | 1596.39 |  | 0
| pb18 | SUMINISTRO Y MONTAJE CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO MFE600 | u | 3 | 5540.23 | 16620.69 |  | 0
| pb19 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA BASTIDOR REGISTRABLE PARA REGISTRO BOMBAS | u | 2 | 3020 | 6040 |  | 0
| pb20 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA CARRIL ESTRUCTURAL IPE 160 | u | 2 | 2852.93 | 5705.86 |  | 0
| pb21 | ADECUACIÓN DE ESCALERA DE BAJADA A NIVEL DE CALLE A LA ZONA DEL CUADRO | u | 1 | 7210.88 | 7210.88 |  | 0
| pb22 | ADAPTACIÓN DE TIRADORES MANETAS PARA MANIPULACIÓN DE ARQUETA | u | 4 | 609.25 | 2437 |  | 0
| pb23 | DESMONTAJE PLATAFORMAS,CUADRO ELÉCTRICO, TUBERÍAS, SOPORTES, ANCLAJES Y ESTRUCTURA | u | 1 | 7196.6 | 7196.6 |  | 0
| pb24 | RASPADO, LIJADO, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTADO | u | 1 | 8024.77 | 8024.77 |  | 0
| pb25 | DESATRANCO Y LIMPIEZA DE ACOMETIDA DE VERTIDO A NIVEL DE VÍA | u | 1 | 1799.14 | 1799.14 |  | 0
| pb26 | SEÑALIZACIÓN | u | 12 | 25.45 | 305.4 |  | 0
| pb27 | PINTURA PLÁSTICA SOBRE SUPERFICIES EXISTENTES | m2 | 380.6 | 7.09 | 2698.45 |  | 0
| pb28 | LIMPIEZA DEL VASO DEL POZO DE BOMBAS | u | 1 | 2415 | 2415 |  | 0
2.4 | OBCPB | OBRA CIVIL
| PBOC1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA | m | 85.98 | 115.5 | 9930.69 |  | 0
| PBOC2 | REALIZACIÓN TALADRO EN HORMIGÓN DIÁMETRO 250 MM, LONGITUD 3 M | u | 8 | 2143.31 | 17146.48 |  | 0
| PBOC3 | REALIZACIÓN DE CORTE Y TALADRO DE LOSA DE ZONA DE VÁLVULAS | u | 1 | 7288.26 | 7288.26 |  | 0
| PBOC4 | PICADO, DEMOLICIÓN Y EXCAVADO ZANJA EN ZONA EXTERIOR | u | 1 | 3184.21 | 3184.21 |  | 0
3 | sys | SEGURIDAD Y SALUD
| sys1 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | PA | 1 | 9294.6 | 9294.6 |  | 0
4 | MEDIO | GESTIÓN DE RESIDUOS
| medio01 | Gestión de los residuios de construccion y demolición | u | 1 | 3769.65 | 3769.65 |  | 0
| medio02 | Gestión de los residuos no peligrosos | u | 1 | 1839.13 | 1839.13 |  | 0
| medio03 | Gestión de los residuos peligrosos | u | 1 | 831.75 | 831.75 |  | 0

## Glosario
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados