## encuesta
Sistema de archivo de portaobjetos
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Unidades incluidas:
Composición ofertada:
Escaner (SN):
Ordenador con aplicación de software de gestión de archivo de protaobjetos (SN):
PDA con base de carga y aplicación específica de software (SN):
Impresora para etiquetas de las bandejas de archivación (SN):
Otros:
Escaner:
Con detector óptico movil que registre los códigos de barras/bidimensionales de cada portaobjeto (S/N):
Sistema de fotografía integrado (S/N):
Almacenamiento de la fotografia del protaobjetos junto con toda la información en la base de datos (S/N. Indicar):
Monitorización de la posicición exacta de cada porta dentro de la bandeja (S/N. Indicar):
Bandeja asociada a modulo archivador (S/N. Indicar):
Independientemente de que esté en modulo o no (S/N. Indicar):
Trazabilidad completa de los procesos de almacenamiento de los portaobjetos de vidrio en cuanto a control de entrada y salida de los portaobjetos del archivo (S/N. Indicar):
Registro del motivo por el cual sale un portaobjetos del archivo, con identificación de solicitante, registro de fecha y hora en que se realiza la acción (S/N. Indicar):
Realización de búsqueda de protaobjetos dentro de la base de datos (S/N. Indicar):
Permite gestionar los vencimientos de retorno de un protaobjeto que ha salido del archivo definitivo y/o temporal (S/N. Indicar):
Generación automática de distintos tipos de informes respecto de la gestión del archivo con el objeto de explotar la información de acuerdo a la ISO 15189 (S/N. Indicar):
Velocidad de escaneo por bandeja(seg/bandeja):
Archivador incluido en oferta (S/N. Indicar):
Capacidad bandejas:
Capacidad portaobjetos por bandeja:
Otras:
Almacenamiento y conectividad:
Copia de seguridad de los datos en el propio escaner y en ordenador de forma simultanea (S/N. Indicar):
Puerto para salida de datos informaticos (S/N. Indicar):
Conexión a red informatica disponible en el centro hospitalario incorporando todos aquellos componentes de hardw/softw necesarios (S/N. Indicar):
Especificar protocolo de transferencia de información:
Otras características
Ordenador:
Describir características del sistema ofertado:
PDA:
Especificar características:
Base de carga incluida (S/N. Indicar):
Aplicación especifica de software (S/N. Inidcar):
Otras características (indicar):
Impresora etiquetas:
Tamaño etiquetas:
Velocidad de impresión:
Otras características
Dimensiones e instalación:
Peso del equipo (KG)
Alimentación (V):
Frecuencia (Hz):
Consumo eléctrico (W):
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: