## equipo
Procesador de Tejidos
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Procesador de tejidos de alto rendimiento para preparación de tejidos fijados en formol y su inclusión en parafina de muestras de biopsia (S/N):
Sistema hermeticamente cerrado (S/N):
Incorpora sistema para la extracción de vapores tóxicos con filtro y posibilidad de conexión al exterior o a red de gases de escape de laboratorio de acuerdo a las normativas vigentes de control de vapores de formol y xileno (S/N. Indicar):
Procesamiento automatizado de muestras histológicas disponiendo de presión/vacío y cerrado para evitar emisión de vapores tóxicos (S/N. Indicar):
Unidad de control integrada con pantalla (S/N):
Táctil (S/N):
Tamaño ("):
Capacidad para multiples memorias de progragmas (S/N):
Nº memorias:
Configurables por el usuario (S/N):
Capacidad de la cámara de procesamiento por sesión de trabajo:
Fraccionable en varios cestillos (S/N):
Permite la carga el menos de la mitad (S/N. Indicar):
Proceso continuo (S/N):
Capacidad de flujo cosntante de muestras (S/N):
Funciones programadas:
Inicio proceso (S/N. Indicar):
Fin del proceso (S/N. Indicar):
Reactivos:
Control de los niveles de reactivos durante el proceso (S/N. Indicar):
Optimización de consumo de reactivos con programación de la carga del equipo (S/N. Indicar):
Utilización del reactivo de forma directa desde garrafas de diferentes casas comerciales sin manipulación por parte del usuario. (S/N. Indicar):
Capacidad y número de frascos de reactivos admitidos:
Sistema de seguridad que evite errores en el intercambio de reactivos.(S/N. Indicar):
Software de procesamiento y funcionamiento diario de fácil manejo y en castellano.
Permite la autoinclusión como parte del protocolo de procesamiento (S/N):
Procesado rápido de biopsias urgente mediante carga continua. (S/N. Indicar):
Especificar tiempo total de procesado en funoión grosor de la muestra :
1mm:
3 mm:
5 mm:
Especificar que acciones se incluyen en tiempo total de procesado:
Posibilidad de fijar tiempos limite de permanencia en formol de las biopsias.(S/N. Indicar):
Adaptación a protocolos libres de xilol y de formol, usando etanol/isopropanol como reactivo aclarante. (S/N. Indicar):
Capacidad de exportación de datos de procesos a través de salida USB para facilitar mantenimiento y corrección de errores. (S/N. Indicar):
Dimensiones e instalación:
Peso del equipo (KG)
Alimentación (V):
Frecuencia (Hz):
Consumo eléctrico (W):
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: